# 采购需求

1. **项目名称：**驻马店市中心医院医用气体采购及配送项目

**二、详细技术要求、参数及产品资料等：**

2.1配送气体时间要求：派专职气体配送人员≥1人，每周一至周日含节假日根据院方需求24小时不间断配送气体

2.2氧气及二氧化碳纯度必须≥99.5%

2.3所供应的各类气体应符合国家、行业、医用等相关标准

2.4气瓶充装单位应取得安全生产许可证及气瓶充装许可，并具备对气瓶进行安全充装的各项条件（提供相关证明文件）

2.5供应商提供的气瓶应具有气瓶使用登记或变更手续（提供相关证明文件）

2.6供应商免费负责气瓶及附件的日常检查、维护保养，维修及更换

2.7供应商提供的气瓶及附件需在使用年限及定期检定期内（提供相关证明文件）

2.8供应商应提供医用气体产品标识：合格标签（包含但不限于充装单位名称和电话、气体名称、实际充装量、充装日期和充装检查人员代号）、警示标签。

2.9供应商需提供气瓶产品质量合格证、监检证书