河南农业大学

林学院引进人才实验室建设项目

招 标 文 件
招标编号：豫财招标采购-2018-600
[image: image1]
[image: image2.jpg]


      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

投标文件制作特别提示
1、投标人注册
投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。CA密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼）办理。
2、招标文件获取、投标文件制作
2.1、投标人使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.2、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
2.3、投标文件的上传/提交：
（1）加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传；
（2）未加密电子投标文件（.nhntf格式）一份（U盘介质）须在投标截止时间前密封提交。
（3）纸质投标文件正本一份，副本贰份（A4纸打印并胶装），密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、 “开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签字盖章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、招标文件的澄清与变更

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

 注：若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子投标文件评标，将采用纸质投标文件评标。

5.投标文件的效力和文件签署

5.1  投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:

加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘、纸质投标文件应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。如加密电子投标文件出现问题，以未加密电子投标文件U盘为准。加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘均出现问题，以纸质投标文件为准。

5.2  纸质投标文件正本一份, 副本贰份。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.3  纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

5.4  投标人应按照投标人须知的要求准备投标文件。

（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；

（2）未加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式一份）；

（3）纸质投标文件正本一份、副本贰份，纸质投标文件需A4纸打印、胶装并密封。

注：①电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章；其他要求签字盖章的招标文件格式，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

②纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字。

6.投标文件的密封和标记

6.1纸质投标文件的密封和标记：

投标人应将投标文件正本、所有副本应分开包装成两个包封，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样，并标明“招标人名称、招标编号、  （项目名称）  投标文件、投标人名称”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法定代表人章。

6.2电子投标文件的密封和标记：

投标人应将未加密的电子投标文件U盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、招标编号、电子投标文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法定代表人章。

6.3  未按要求密封和标记的投标文件，招标人及招标代理机构不予受理。

6.4投标文件的递交

6.4.1  电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

（3）现场递交电子投标文件U盘壹份和纸质投标文件正本壹份、副本贰份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

6.4.2  纸质投标文件的递交：

纸质投标文件正本一份、副本贰份，应在投标截止时间前递交到“投标人须知前附表”中的指定地点。

7.开标

7.1  代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、未加密的电子投标文件（密封）纸质投标文件（密封）参加开标并签到。

7.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查纸质版投标文件密封情况、检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上招标系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。

7.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

目     录
7

第一卷

7

第一章  投标人须知

24

第二章  合同通用条款

37

第三章  合同基本格式

40

第四章  投标文件通用格式

69

第二卷

70

第五章  招标邀请函

73

第六章  招标项目资料表

79

第七章 有关合同条款资料表

80

第八章  项目需求及技术规格要求

97

第九章  评分标准



第一卷

第一章  投标人须知

1. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格投标人

2.3.1 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2016年度或2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年 1 月 1 日以来任意三个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2.3.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.4 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件（包括澄清及答疑函）。

2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3 投标费用

1.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 投标签章

4.1 电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf 格式或*.nhntf 格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

4.2 纸质投标文件的签章：投标人按招标文件要求格式制作纸质投标文件，并按要求加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签章（签字）。

5 会员信息库

5.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人会员。

5.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

5.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

5.4 有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

6 采购信息的发布

6.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南 省 政 府 采 购 网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

2. 招标文件

7 招标文件的构成

1.2 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一卷

第1章 投标人须知

第2章 合同通用条款

第3章 合同基本格式

第4章 投标文件通用格式

第二卷

第5章 招标公告

第6章 招标项目资料表

第7章 合同条款资料表

第8章 招标项目需求及技术规格要求

第9章 评分标准

(以实际内容为准)    

1.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

1.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删；如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

1.5 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

1.6 本次招标文件若电子招标文件和纸质招标文件有不一致的地方，均以电子招标文件为准。

8 招标文件的澄清

1.7 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止 10 天前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.8 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

1.9 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

1.10 因河南省公共资源交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

9 招标文件的修改

1.11 在投标邀请函中所述的投标截止日期前，采购代理机构和采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，在核对后并确认不影响采购人重要需求的情况下，对招标文件进行修改。

1.12 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

1.13 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

3. 投标文件的编写

10 投标的语言

1.14 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11 投标文件计量单位

1.15 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

12 投标文件的组成

1.16 投标文件包括下列部分：

投标文件须包括但不限于招标文件“第四章 投标文件通用格式”中所要求的内容。

1.17 投标文件应与招标文件的次序一一对应。

1.18 本次招标项目共计四个包。投标人必须独立对完整的包进行投标，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

13  投标格式

1.19 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见第四章）提交招标文件要求的资格证明文件。

14  投标报价

1.20 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

1.21 投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。投标人的报价超过采购预算，按无效标处理。

1.22 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

1.23 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

1.24 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

1.25 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

1.26 根据招标文件第八章技术规格和要求规定的服务、供货和责任范围，投标人应对项目进行总报价。
15  投标货币

1.27 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

16  投标人资格的证明文件

1.28 依据第六章“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

1.29 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定总代出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

1.30 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

17 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

1.31 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

1.32 在主要设备（产品）规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

1.33 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

1.34 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供:

  17.4.1货物主要技术指标和性能的详细描述；

  17.4.2保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

  17.4.3投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

18  投标保证金

1.35 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金。

1.36 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第18.7条的规定没收投标人的投标保证金。

1.37 投标保证金应以人民币计，应当以非现金形式提交。
1.38 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

1.39 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还。

1.40 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。

1.41 下列任何一种情形发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）投标人在投标文件中故意提供虚假材料;

3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;

4）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

5)  中标人未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳足额中标服务费。

19  投标有效期

1.42 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

1.43 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第18条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

20  投标文件的式样和文件签署

1.44 投标人应将加密电子投标文件上传至河南省公共资源交易中心，并准备一份投标文件正本和“招标项目资料表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

1.45 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:

（1）加密的电子投标文件；

（2）未加密电子投标文件（U 盘）；

（3）纸质投标文件。

1.46 投标文件纸质文件必须胶装成册，不得采用可拆卸的活页装订，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。没有装订成册或签署的，给投标带来的计算、缺页、少页、模糊不清、废标等风险有该投标人自己承担。投标文件副本可为正本完整的复印件。

1.47 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交；

（3）纸质投标文件正本一份，副本贰份（A4 纸打印并胶装），密封提交。

1.48 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.49 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”和“开标一览表”须盖章或签字后扫描替换到“投标正文”中的相应位置。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。纸质投标文件须按招标文件格式要求加盖投标人的公章并经法定代表人或授权代表签字。

1.50 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
1.51 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

1.52 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

1.53 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

1.54 纸质投标文件须以胶装形式递交,活页夹形式不接受。

4. 投标文件的递交

21  投标文件的密封和标记

1.55 纸质投标文件的密封和标记：投标人应将投标文件正本、所有副本应分开包装成两个包封，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样，并标明“招标人名称、招标编号、  （项目名称）  投标文件、投标人名称”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法定代表人章。
1.56 电子投标文件的密封和标记：投标人应将未加密的电子投标文件 U 盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、采购编号、电子投标文件”字样。 封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
1.57 未按要求密封和标记的投标文件，采购人及采购代理机构不予受理。

22  投标文件的递交

1.58 电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095957。

（3）现场递交电子投标文件 U 盘壹份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

1.59 纸质投标文件的递交：

纸质投标文件应在投标截止时间前递交到“招标项目资料表”中的指定地点。

23 投标截止期

23.1投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构，迟交或误交到其它地方的，其投标文件将被拒收。

23.2采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定，修改招标文件并自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24  迟交的投标文件

24.1 采购代理机构将拒绝接收在第19条规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

25  投标文件的修改和撤回

25.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

25.2 投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。

25.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

25.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

5. 开标与评标

26  开标

25.5 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）、 纸质投标文件（密封）参加并签到。
25.6 开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否， 检查纸质版投标文件密封情况、检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件；如网上招标系统故障，投标人应使用纸质版投标文件。
25.7 未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，仅提交纸质投标文件，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。
25.8 开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标；未提交纸质投标文件的，视同放弃使用纸质投标文件的投标。
25.9 投标人如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。
25.10 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。
26. 资格审查

27.1开标结束后，采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

27.2合格投标人不足3家的，不得评标。

27.3依据招标项目资料表对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。

27.4资格审查结束后，出具资格审查报告并递交评标委员会。
28.评标工作

26.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行评审，并依综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

26.2 评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，从相关部门组建的专家库中随机抽取。

29. 投标文件的澄清

26.3 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

26.4 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

26.5 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

26.6 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

30. 投标文件的符合性检查 

26.7 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.8 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.9 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

26.10 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

26.11 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

26.12 投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

26.13 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

26.14 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

26.15 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2)  企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；
3) 投标有效期不足的；

4) 明显不符合技术规格、技术标准要求的；

5) 投标报价超出采购预算的；
6) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26.16 投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

26.17 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装； 
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
31. 投标的评价

31.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
31.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.3提供相同品牌全部产品或核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.4评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
31.5计算投标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。
31.6评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。
32.评标价的确定

32.1本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供由企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。   
（2）根据财政部、国家发改委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)要求，优先采购政府部门公布的节能清单中所列的节能产品，。供应商应提供本项目中所供的产品在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内的有效证明材料，否则不予认可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

（3）根据财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施意见》的通知((财库〔2006〕90号)要求，优先采购政府部门公布的环境标志产品政府采购清单中所列产品,供应商应提供本项目中所供的产品在财政部和环境保护部联合下发的最新一期环境标志产品政府采购清单之内的有效证明材料，否则不予认可。

（4）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，只给予其中一个清单的产品给于评标优惠，不重复优惠。

33.保密及其它注意事项

26.18 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.19 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.20 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

26.21 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.22 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.23 评标结束后，概不退还投标文件。

6. 中标结果

34. 确定中标人
34.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

34.2采购人按规定确定中标人后，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，中标公告期限为1个工作日。
34.3各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人（负责人）签字)，由法定代表人（负责人）或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。

35.中标通知书
35.1在中标公告发布后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

35.2未中标的投标人有权被告知资格审查未通过原因及评审得分与排序。
35.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

35.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
36.接受和拒绝任何或所有投标的权利
    如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
7. 授予合同

37 .合同授予标准
除第36条、第42.1条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。
38 . 合同授予时更改采购货物数量的权力
38.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

39 签订合同
39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

39.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

39.3 如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定承担相应的违约责任。

40  如中标人不按第39.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标人或重新开展政府采购活动。

41  履约保证金

41.1  中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 

42  其他

42.1  如果中标人未按上述第 39 条规定签订合同，在此情况下，采购代理机构和采购人可将该标授予下一个合格的投标人，或重新招标。
42.2  中标人应在领取中标通知书的同时，按第二卷第六章“招标项目资料表”中的规定向招标代理机构支付中标服务费。
42.3 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第二章  合同通用条款

1. 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

2.1 “需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.2 “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.3 “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

2.4 “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

2.5 “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

2.6 “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

2.7 “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.8 “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

2.9 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

2.10 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

2.11 “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

2.12 “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

2.13 “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

2.14 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

2.15 “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

2.16 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

2.17 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2.18 “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

2.19 “合同条款”是指本合同条款。

2.20 “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

2.21 “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

3. 原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3．2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3．3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4．1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5．1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5．3 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 履约保证金

7．1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

7．2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7．3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

7.3.1 银行保函或不可撤销的信用证

7.3.2 由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

7.3.3 银行本票、保兑支票或现金；

7.3.4 由投标保证金转换为履约保证金；

7.3.5 政府采购履约担保函。

7．4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

8. 检验和测试

8．1 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

8．2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的5个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满30天后的5个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

8．7 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8．8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。

8．9 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装 

9. 1  供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 装运标记

10．1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

10.1.1 收货人

10.1.2 合同号

10.1.3 发货标记(唛头)

10.1.4 收货人编号

10.1.5 目的地（港）

10.1.6 货物名称、品目号和箱号

10.1.7 毛重／净重(用kg表示)

10.1.8 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10．2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

11. 装运条件

11．1 合同货物的：

11.1.1 运输条件和保险、运费支付；

11.1.2 交货日期认定；

11.1.3 目的港／项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

11．2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12. 装运通知

12．1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12．2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12．3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

   此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

13. 交货和单据

13．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

13．2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14．1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14．2 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15. 运输

15．1 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
15．2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

16. 伴随服务

16．1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

16.1.1 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

16.1.2 提供货物组装和／或维修所需的工具；

16.1.3 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

16.1.4 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

16.1.5 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

16．2 供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17. 备件

17．1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1.1 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.1.2 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

17.1.3 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17．2 供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

18. 保证
18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19．1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

19.1.1 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

19.1.2 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

19.1.3 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19．2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20. 付款

20．1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

21. 价格

21．1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22. 变更指令

22．1 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

22.1.1 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

22.1.2 运输或包装的方法；

22.1.3 交货地点；

22.1.4 供方提供的服务。

22．2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23. 合同修改

23．1 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

24．1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25. 分包

25．1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

25．2 分包必须符合合同条款第3条的规定。

26. 供方履约延误

26．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26．2 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

27．1 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(O．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28. 违约终止合同

28．1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

28.1.1 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.1.2 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

28.1.3 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

1) 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

2) 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28．2 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29. 不可抗力

29．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

30．1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31. 因需方的便利而终止合同

31．1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31．2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

32．2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32．3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32．4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 合同语言

33．1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34. 适用法律

34．1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35. 通知

35．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

35．2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36. 税和关税

36．1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

36．2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

37. 合同生效及其他

37．1 本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

37．2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

37．3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 供货范围及分项价格表

2) 技术规格

3) 交货计划

4) 合同资料表中规定的其他附件

第三章  合同基本格式

合同编号：            
                  采购合同
（参考格式）
采购人：                          
卖方：                          
签署日期：二O 一八年   月   日 

合 同 书

采购人：                  
卖  方：                  
                      项目（招标编号：豫财招标采购-____-_   包），经国内公开招标评标委员会评定，         （以下简称卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）合同一般条款

（4）投标文件（含澄清文件）

（5）招标文件（含招标文件补充通知）

（6）其它（买卖双方商定的其他必要文件）

2、设备和数量
本合同设备：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　   　元人民币（大写                     ）。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

4、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　
5、本合同设备的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

采购人：                   （印章） 


法人代表人（签字）：          
 

授权代表（签字）：          

地　　址：





   


邮政编码：





   
电　　话：





   
开户银行：





   
帐　　号：


        


卖方：___________________________（印章）

法人代表（签字）：                       

授权代表（签字）：          
        

地　　址：





       

邮政编码：






    
电　　话：






   
开户银行：





      
帐　　号：




          
第四章  投标文件通用格式

【封面】
项目名称
投标文件
招标编号：豫财招标采购-2018-600    
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
2018年  月
目   录

1、法定代表人授权书

2、投标函

3、资格证明文件

⑴ 投标人资格申明信

⑵ 投标人资格申明

⑶ 制造商或其指定总代授权书（生产商无需授权）

⑷ 证书

4、投标报价表格

⑴ 开标一览表

⑵ 主要设备分项报价一览表

⑶ 主要设备（产品）规格一览表

（以上表格必填，以下表格适用于含货物及复杂安装的施工项目）

⑷ 安装施工材料（费用）清单报价表

⑸ 拟用于本项目主要施工管理人员一览表

⑹ 拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表
    5、技术规格和商务条款偏差表

    6、售后服务计划

    7、投标人及投标产品简介

    8、反商业贿赂承诺书

    9、政府采购活动声明函

   10、财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

    11、投标保证金退还声明
12、中小企业声明函等
13、企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）

14、投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》

1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务、身份证号)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效至投标一切事宜处理完毕之日，特此声明。

附：法定代表人、委托代理人身份证正反面扫描件
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


2. 投 标 函

致：    (采购人名称）   

我们收到了招标编号为豫财招标采购-2018-的    【项目名称（包  ）】  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：             元）。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             

邮  编：

电  话：                             

传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：
                         日期：    年  月  日
3．资格证明文件

填写须知

1) 投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

6) 全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

3.1  投标人资格申明信

致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书，正本一份，副本   份。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

3.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.2  投标人资格申明

1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近一年的财务报表。

3.3  制造商或其指定总代授权书(根据项目需求出具授权书)（制造商无需出具此授权）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依    国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：             被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：       法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：               职   务：                 
说明：

     1. 当投标人为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

     2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

     3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

4.格式也可自拟。
3.4  证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的机构向招标公司提供招标文件所要求的资料，以证明本声明及本公司实力和信誉。

下述签字人理解并同意提交对其他有关资格材料的进一步要求。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：   

    主要内容：企业信誉等需要证明的内容

4.投标报价表格

4.1 开标一览表

投标人（企业电子签章）：                      单位：人民币元

	投标人名称及包号
	

	投标总报价
	　大写：                       

	投标总报价
	　小写：                       

	交货期
	　

	质量保证期
	　

	投标保证金
	

	投标有效期
	

	其他声明
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：

1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

4.2 主要设备分项报价一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                       单位：人民币元

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术 服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

4.3 主要设备（产品）规格一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                              

	序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

4.4 安装施工材料（费用）清单报价表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                       单位： 人民币元

	序号
	部分
	名称
	规格  型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	　
	主

要

材

料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	其

它

材

料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	费

用
	施工  费等
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	


法定代表人（个人电子签章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

4.5 拟用于本项目主要施工管理人员一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.质量管理
	
	
	
	

	5.材料管理
	
	
	
	

	6.计划管理
	
	
	
	

	7.安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

4.6 拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	机械 名称
	规格 型号
	额定 功率、容量、吨位
	厂牌及出厂 时间
	数量（台）
	新旧 程度%

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	自有
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

5.技术规格和商务条款偏差表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

注明：投标设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。

6.售后服务计划
1) 投标人必须提供但不限于提供以下内容：

2) 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、质量保证措施。

3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

投标人（企业电子签章）：  
法定代表人（个人电子签章）：                

日期：     年    月    日                                         

7.投标人及投标产品简介
投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

4、其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                

日期：     年    月    日                  
8.反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

                       投标人（企业电子签章）：

年  月  日

*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。

9. 政府采购活动声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加本次项目（项目名称、招标编号） 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。
                           投标人（企业电子签章）：

                                    法定代表人（个人电子签章）：
                日期:

10. 财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
11. 投标保证金退还声明

项目名称：____________________________________________
项目编号：____________________________________________     

投标保证金金额：__________________________________

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：
收款单位：__________________________________

基本户开户行：__________________________________

银行账号：__________________________________ 
联系人：__________________________________ 
电话：__________________________________

地址：__________________________________ 
投标人名称：（企业电子签章）

备注： 
*1、本表后须附投标单位基本户开户证明和投标保证金付款凭证（包括底单或网上转账截图复印件）。 
2、投标保证金只退还至投标人基本账户，因收款单位与投标人名称不一致（分公司或子公司代收投标保证金，视同名称不一致）造成的投标保证金无法退还或迟延退还，采购代理机构概不负责。
12.中小企业声明函

（投标人属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）
日 期：

说明：
1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明原件附到本次投标文件中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。代理中小企业产品的还应提供生产企业中小企业声明和证明材料。

4、监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
产品适用政府采购政策情况表

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。

	
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	制造商类型（填小型/微型/监狱）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额总计（元）
	

	节能产品
	1、优先采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购

产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


填报要求：

1、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价一览表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期节能产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对强制采购的节能产品加★标识，对优先采购的节能产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期环境标志产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对环境标志产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。

4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5、无适用政府采购政策产品，可不填。

13.企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）
对列入失信被执行人(必须独立显示查询页)、重大税收违法案件当事人名单(必须独立显示查询页)，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）;政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(必须独立显示查询页)，查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；附以上两个网站的3项查询结果，如未提供拒绝参与本项目政府采购活动。

信用声明函

我公司信誉良好，近3年内在经营活动中没有重大违法记录、在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人（企业电子签章）：
日期：      年   月   日

特别声明函

我公司承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人（企业电子签章）：
日期：      年   月   日

14. 投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》

第二卷
商务及技术部分
第五章 招标邀请函 
第六章 招标项目资料表
第七章 合同条款资料表
第八章 项目需求和技术规格及要求 
第九章 评标办法

第五章  招标邀请函

河南农业大学林学院引进人才实验室建设项目招标公告
招标编号：豫财招标采购-2018-600
河南招标采购服务有限公司受河南农业大学的委托，就河南农业大学林学院引进人才实验室建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

    一、招标项目简要说明
项目名称：河南农业大学林学院引进人才实验室建设项目
招标编号：豫财招标采购-2018-600
招标项目内容：
	包号
	采购清单
	数量
	备注

	1
	热脱附-热裂解-气质联用系统
	1
	可采购进口产品

	2
	DSC/TGA/DTA同步热分析仪
	1
	可采购进口产品

	
	梯度PCR仪
	1
	可采购进口产品

	
	超声波细胞破碎仪
	1
	国产

	3
	傅立叶变换红外光谱仪
	1
	可采购进口产品

	
	高性能比表面及微孔分析仪
	1
	国产

	
	高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪
	1
	可采购进口产品

	4
	紫外可见分光光度计
	1
	国产

	
	微机控制电子万能试验机（门式）
	1
	国产

	
	台式冷冻离心机
	1
	可采购进口产品

	
	冷冻干燥机
	1
	国产

	
	气候箱
	1
	国产

	
	全自动纤维测定仪
	1
	可采购进口产品


本项目预算价：包1：预算价：125万元，包2：预算价：49.15万元，包3：预算价：82万元，包4：预算价：28.8万元。
交货期：合同签订后60日内。

交货地点：采购人指定地点
本项目落实中小微型企业扶持、节能产品政府采购政策
    二、投标人资格要求

1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2016年度或2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年 1 月 1 日以来任意三个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

  三、投标报名：

1.凡有意参加投标者，请于2018年6月1日至2018年6月12日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。
2.标书售价：人民币300元/本，售后不退。
四、招标文件的获取：

1.投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。
2.投标报名及招标文件下载时间为2018年6月1日至2018年6月12日（北京时间），投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
五、投标文件上传和递交

1.投标文件递交的截止时间及开标时间：2018年6月21日上午9时00分（北京时间）。

2.投标文件递交地点及开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第14开标室。

3.加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前一同递交至：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第14开标室。

4.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》发布

七、联系方式：

采购人：河南农业大学           采购人地址：河南省郑州市文化路

联系人：张老师                 联系电话：0371-63558857

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士     联系电话：0371-65958908  
联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
河南招标采购服务有限公司
2018年5月31日
第六章  招标项目资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：河南农业大学
采购人地址：河南省郑州市文化路
联系人：张老师

电话：0371-63558857

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司
详细地址：郑州市纬四路13号

联系人：王女士

联系电话：0371-6595 8908 

	3
	投标人资格要求：
1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2016年度或2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年 1 月 1 日以来任意三个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	本项目预算价：包1：预算价：125万元，包2：预算价：49.15万元，包3：预算价：82万元，包4：预算价：28.8万元。投标人报价超过预算价将导致投标无效。

(1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

进口设备：甲方仅与中标人签订进口代理协议，由甲方提供相关证明材料委托并协助中标人办理免关税手续，投标人报价应包含进口设备免关税价、进口代理费用（不高于国家规定标准、相关费用等。）

(2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

中标服务费由中标人在领取中标通知书前按各包预算价的1.5%向招标代理机构缴纳。

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	资格证明文件：

*1.法定代表人授权书（原件装订入投标文件）；

*2.营业执照复印件（投标人为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章（装订入投标文件）；

*3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年 1 月 1 日以来任意三个月纳税证明材料和社保缴费证明材料）；
*4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2016年度或2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

*5. 反商业贿赂承诺书（原件装订入投标文件）；

*6. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装订入投标文件）；

*7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。附以上两个网站的3项查询结果；
*8、投标产品为进口设备投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》和《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；

*9、投标产品为进口设备投标人必须提供本项目中的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书原件，且原件必须放入投标文件正本中；

10、其他。

	8
	   *投标保证金金额：包1：贰万元人民币，包2：玖仟元人民币，包3：壹万陆仟元人民币，包4：伍仟元人民币。
（投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标截止时间前必须到达河南省公共资源交易中心指定账户。

（电汇备注：项目名称，豫财招标采购-2018-600（包号），投标保证金）

收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心

投标保证金：
包1：建设银行:建设银行河南省分行营业部:41050100360809999996017960
包2：中原银行:中原银行郑州东风南路支行:410107010160003701019429
包3：工商银行:中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行:1702229138001918608
包4：中信银行:中信银行股份有限公司郑州分行营业部:3111110015994737348
供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金、以履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购投标担保函样本、履约担保函的样本以及试点专业担保机构的联系方式见招标文件第一卷。

投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

	9
	*投标有效期：从开标之日起90天

	10
	投标人必须在投标截止时间前提供:（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格 式，在会员系统指定位置上传）；（2）未加密的电子投标文件 U 盘壹份（*.nhntf 格式一份）；（3）纸质投标文件正本壹份、副本贰份，纸质投标文件需 A4 纸打印、胶装并密封。

	11
	未加密的电子投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心(郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座)第14开标室 
投标文件递交截止时间：2018年6月21日上午 9:00 (北京时间)

	12
	开标时间：2018 年6月21日 9:00 (北京时间) 
开标地点：河南省公共资源交易中心(郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座)第14开标室

	评          标

	13
	一、评标原则
1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：投标人在评标委员会决定验证时，提供合同原件或合同复印件并加盖公章，现场未提供或提供的不符合的，均视为未提供。 
二、信用记录： 根据财库【2016】125 号文的要求，采购人将在开标截止后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效响应文件被拒绝。
三、评标方法  （详见第九章评分标准）

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先）。 

	14
	提供相同品牌全部产品或核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品是：
1包:热脱附-热裂解-气质联用系统；

2包:DSC/TGA/DTA同步热分析仪；

3包:高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪；

4包:全自动纤维测定仪.

	15
	投标人若为中小企业，须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供由企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证明和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

	16
	1、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品。

（1）本采购项目若含有《节能产品政府采购清单》内强制采购的产品（具体产品以“★”标识），投标人须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单范围内选择适用产品。

（2）投标人须提供最新一期节能产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对强制采购的节能产品加★标识，对优先采购的节能产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。

2、环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期环境标志产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对环境标志产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。

	17
	其它必要的评标因素和标准： 
(1)投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求提交的材料，并按照招标文件的要求完整地填写资格证明文件及各项表格。 
(2)在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

	授  予  合  同

	18
	授标原则：合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。

	19
	数量增减范围：≤10%

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无


第七章 有关合同条款资料表
	序号
	内      容

	1
	需方名称：采购人指定地点

	2
	检验与测试的条件和方式：按照第八章相关要求安装调试，安装调试完成， 由需方进行验收。

	3
	*交货期:合同签订后60日内

	4
	质量保证期：投标人提供承诺本次招标进口设备叁年,国产设备贰年全免费质保服务。

	5
	合同与付款：

1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订，合同一式陆份，中标人、采购人各叁份。

2、付款方式：

合同价为包干价，签订合同后不再支付除合同价款外任何费用。付款采用分期支付模式，分为95%、5%共两次次支付。

（1） 中标单位全部货物交货完毕且经采购人验收合格后，由采购人支付合同总价款的95%；

（2） 项目验收合格日满1年, 支付合同总价款5%。

付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）资金支付申请表；（2）合同；（3）甲方要求提供的其他资料。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。
第8章 项目需求及技术规格要求

包1：
	项目内容
	技术指标、技术参数

	热脱附-热裂解-气质联用系统
	一、工作条件

1.1 电源：220V，50Hz；1.2 温度：操作环境15˚C -35˚C；1.3 湿度：5-95%

二、配置要求

热脱附-热裂解-气质联用系统 

 气质联用仪部分：1 单四极杆质谱主机（电子轰击源） 1台，2 气相色谱仪主机 1台，3 分流/不分流进样口，带自动压力/流量控制(EPC) 2个，4 液体自动进样器 1台。

 热脱附仪部分： 1 全自动热脱附仪 1台， 2 不锈钢热脱附管 50根， 3 石英热脱附管 50根， 4 标准样加入装置 1套， 5 气相连接部件 1套。

 热裂解系统部分： 1 双击式热裂解仪 1台， 2 EGA不锈钢柱：2.5m*0.53mm，无固定相 1根， 3 安装工具包（PY-K7890等） 1套， 4 不锈钢超合金毛细分离柱（寿命5-6年，耐400℃高温）：30m*0.25mm*0.25F5% Diphenyl PDMS 1根

 软件和数据库： 1 原装化学工作站软件，中英文可选 1套， 2 NIST 2014谱库和化学结构式库 1套

 常用耗材： 1 2ml样品瓶+盖 200个， 2 10μl进样针，适用于自动进样器 6根， 3 分流/不分流衬管 5根， 4 低流失进样隔垫 50个， 5 柱接头螺帽 2个， 6 MS端柱螺帽 2个， 7 Vespel/石墨密封垫圈 10个， 8 预老化的长密封垫圈，用于MSD 10个， 9 O型密封圈 20个， 10 泵油 2L， 11 通用色谱柱HP-5 30m×0.25mm×0.25μm 1根， 12 空气VOC分析专用色谱柱HP-5 60m×0.25mm×0.25μm 1根， 13 极性色谱柱DB-WAX UI 30m×0.25mm×0.25μm 1根，14 氦气过滤器 1个， 15 高纯氦气，钢瓶及减压阀 1套， 16 原装计算机 1台， 17 原装打印机 1台。
三、质谱部分技术参数

3.1 四极杆质谱检测器

3.1.1 具有网络通讯功能，可实现远程操作，3.1.2 侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入，3.1.3 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增，3.1.4 质量准确度：100fg OFN进样，扫描范围50-300amu，在质量数272amu处的精度为271.987 ± 0.005amu（Accurate Mass software package），3.1.5 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时，*3.1.6 灵敏度：（用HP-5 MS 30m×0.25mm×0.25μm 毛细柱测定，扫描范围50-300amu）

全扫描模式采集（电子轰击源EI）：1pg八氟萘，信噪比 ≥ 1500：1，*3.1.7 仪器检测限指标（IDL）：10fg，八氟奈 (OFN)；10fg OFN进样8次, 精密度< 3% RSD，*3.1.8 最大扫描速率：20000 amu/秒，3.1.9 动态范围：全动态范围为106，3.1.10 备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，3.1.11 离子化能量：5-241.5eV ，3.1.12 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调，*3.1.13 分析器：整体石英镀金双曲面四极杆，须提供加盖制造商公章的证明文件或彩页，*3.1.14 四级杆可独立温控：106˚C - 200˚C，3.1.15 检测器：三维离轴检测器 (TAD) 及长寿命电子倍增器，3.1.16 气质接口温度: 独立控温，100-350℃，3.1.17 真空系统：高真空无油分子涡轮泵系统≥ 255升/秒，3.1.18 具备早期维护预报功能（EMF），3.1.19 可提供质量认证功能（OQ/PV），3.1.20选择离子模式检测（SIM）模式离子设定数目：可设定组数不低于100组，可设每组选择离子不低于60个。
四、气相色谱仪参数

4.1柱箱

4.1.1操作温度：室温以上4˚C 至450˚C，4.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定，4.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒，4.1.4最大运行时间：999.99分钟，4.1.5 20 /21阶平台程序升温，4.1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化
4.2惰性分流/不分流毛细管柱进样口（带电子气路控制）

4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，4.2.2最高使用温度400˚C，4.2.3压力设定精度：0.001psi，*4.2.4进样口为全惰性化处理，须提供加盖制造商公章的证明文件或彩页，4.2.5 压力设定范围：0-100psi，4.2.6 流量设定范围：0-150ml/分钟N2，0-1200ml/分钟H2，4.2.7 扳转式进样口设计，无需使用工具既可在几秒内完成衬管更换
4.3 电子气路控制（EPC）

4.3.1对大气压力或环境温度变化的补偿功能为标准内置，4.3.2 控制精度0.001psi，4.3.3 恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制

4.4 保留时间锁定功能

*4.4.1 具有保留时间锁定功能，即通过软件自动调整仪器工作参数，使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致

4.5液体自动进样器

*4.5.1 液体进样量范围：0.01-50μL，*4.5.2 样品瓶位数不少于50位，4.5.3 进样量线性：≥99%，4.5.4 面积重现性：小于0.3% RSD

五、热脱附仪参数

5.1 气相色谱厂商提供安装、售后服务，可以保证系统的兼容性和售后服务的完整性，并可与小口径毛细管柱（0.32mm）匹配，确保样品的分离效果

5.2 初级（管）脱附柱温箱

5.2.1 温度范围为 35–425°C，可设置增量为 1°C，5.2.2 脱附时间为 0–999.9 分钟，可设增量为 0.1分钟

5.3 二级聚焦（冷）阱

5.3.1 石英冷阱：填充段处内径为 2 mm，样品进出口处内径为 0.9 mm。非进样口处的环使阱易于更换。5.3.2 中间 60 mm 的部位可填充 1 至 4 种吸附剂，反吹脱附可定量地保留和释放出宽沸程样品。5.3.3 低温温度范围为 -30–+50°C，可设增量为 1°C。均匀的电制冷作用于 60 mm 长的整个填充床。可定量地吸收多达 1500 mL 空气中的乙炔。5.3.4 高温温度范围为 35–425°C，可设增量为 1°C。在阱脱附期间对 60 mm 长的整个填充床进行均匀地加热。*5.3.5 升温速度：默认设置为弹性升温，在二级（阱）脱附的关键阶段可达 100°C/s。对高分辨率毛细管色谱，无柱头聚焦时最小阱脱附流量为 2 mL/min，有柱头聚焦时最小阱脱附流量为 1 mL/min。5.3.6 可选择 1–40°C/s 的程序控制阱升温速度。5.3.7 最高温度的保持时间为 0 – 999.9 分钟，可设增量为0.1 分钟。5.3.8 阱可以独立加热。5.4 样品流路

5.4.1阀门温度范围50 - 210 ℃，5.4.2传输线温度范围50 - 225 ℃，5.4.3可设增量为1 ℃，5.4.4材料完全惰性，由PTFE，石英，惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路，5.4.5可定量回收半挥发物（包括 n-C40）和活性化合物

5.5 加热的阀门

使用专利的惰性阀门，阀门加热均匀，隔开气相色谱（或其他分析系统）和热脱附仪。这使得它与活性化合物和半挥发物如邻苯二甲酸二癸酯，苯并吡兼容，并且冷阱的反吹脱附无需任何制冷剂，可测宽沸点范围内的样品

5.6 一套系统可同时分析VOC和热不稳定化合物（如硫醇等），无需更换阀门等硬件。

5.7 脱附前的检查和控制

检漏：每一支样品管都会被加压，进行环境温度下无载气流量下的严格检漏。不能通过检漏的样品管不会被脱附，但会保存下来由操作者进一步处理

5.8 交叠模式：前一个样品分析时，可作后一样品的检漏，干吹扫以及预吹扫

*5.9 自动进样器系统：100位自动进样器，可以做100支样品管的连续自动脱附和分析。也可以做50支样品管分析，50支样品管再收集。

5.10 DiffLok的密封盖，具有专利的防扩散技术

*5.11 样品备份功能：可用于对关键样品进行定量再收集备份，以便用户做方法或数据的验证

六、热解析技术参数

6.1裂解温度：室温以上10℃～1050℃（每步1℃），温度精度为±0.1℃

*6.2 调温方式内置热电偶温度探头，可简单快捷的实时测量裂解炉内温度

*6.3 进样方式样品直接盛于50ul/80 ul的样品杯内，自由落体进入裂解炉内，无需提前涂粘或包裹样品，

*6.4 裂解器可通过进样针直接插到色谱进样口，无任何传输线和阀体连接，使得样品气路无冷点

6.5 程序升温和升温速度裂解温度可8段编程升温，升温速度：1～600℃/min（每步1℃/min）

6.6 裂解时间设置 1～999.9min；

*6.7 数据重复性重现性数据RSD <3%(GC-MS/FID)且具有出厂测试报告和聚苯乙烯标准样品，可供客户现场对重现性进行验证

6.8 接口与接口温控热裂解仪主机带有接口针可与气相色谱进样口直接相连，具有保温夹套，接口温度ITF控制范围：40℃～450℃（每步1℃），温度精度为±0.1℃

6.9超温保护功能(软件控制)：PY：1100°C；ITF：500°C

*6.10测试方式同一样品可完成多次进样分析，可实现单击瞬间裂解分析；热解吸/单击组合裂解分析；未知物释放气体分析；中心切割-释放气体分析等四种裂解分析模式

*6.11微型竖式垂直裂解炉，裂解室为锥形石英管，高温加热元件为陶瓷元件

6.12手动进样器可实现推拉式单击和双击进样，且有放气排空阀

*6.13 不锈钢超合金毛细分离柱：在不锈钢毛细管的内壁上涂布5-7层相互键合涂层，使其具备不同于普通石英毛细管柱特有的性能，耐高温400℃，寿命5-6年，耐400℃高温

七、数据处理系统

7.1 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现

7.2 软件：中/英文可选

7.3 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

7.4 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作

7.5 谱库：NIST 14谱库（25万张），化学结构式库（19万张）

7.6 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

7.7 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。（AutoSIM）

八、计算机和打印机

8.1 原装计算机：CPU Intel 酷睿i5，CPU主频不低于3.2GHz，内存DDR3 4GB，1T硬盘，DVD-RW，19”LCD

8.2 原装激光打印机：分辨率1200*1200dpi，处理器540MHz，自动双面打印

九、技术服务和培训

*9.1提供仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员

*9.2提供气质联用仪厂家针对本项目的项目售后服务计划书，气质联用仪厂家常驻河南省的售后服务工程师不少于5名，并提供证明

9.3在国内有保税仓库，保证零配件供应及时

*9.4仪器制造商在中国境内有培训中心, 免费培训用户操作人员（1人次/四天/壹台，差旅、食宿自理）


包2：
	DSC/TGA/DTA同步热分析仪
	1.应用范围：一台可以同时测量样品重量变化、温度变化和热流信号的热分析仪器。DSC信号可以得到样品的，熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度等信息；TGA信号可以得到样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、水份与挥发物、气化与升华、成份分析、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。

2.技术指标：

*2.1结构设计：水平式炉体

2.2热电偶：铂货铂铑（R型）

2.3炉体类型：双丝缠绕

2.4温度校正：居里点

2.5样品容量：200mg

2.6称量精度：0.5%

2.7称量准确度：0.1 %

2.8重量基线漂移：﹤50ug

2.9DTA灵敏度： 0.001 ℃

2.10DSC量热精度： +/- 2 %（根据金属标样）

2.11真空度：50utor

*2.12温度范围：室温至 1500℃

2.13加热速率： 0.1 ～ 100℃/分钟

2.14炉子降温：强制空气, 从1500 ℃到 50 ℃< 30 分钟

2.15样品盘：铂金：40ul,110ul ; 氧化铝：40ul, 90ul

*2.16水平式双杆双天平设计：配置两个天平

*2.17双样品TGA测试

*2.18数字式气体质量流量控制计

2.19反应性气体接入口

2.20三路数字式气体通道及自动气体切换，流量自动控制装置

*2.21一次实验可以同时得到DSC，TGA和DTA数据

2.22一次实验可以同时进行两个热重实验

2.23配置步阶恒温技术：一个实验可以进行多种升温速率控制且不需要进行不同升温速率的校正，有利于多成分样品的分析。

2.24配置动态归一技术：量热是根据样品的实时重量来得到的，而不是初始输入的样品重量，保证量热数据的可靠性。

*配置高分辨TGA技术

*配置调制DSC技术

*调制TGA技术；

*3.配置要求：

3.1主机：内置2台天平，一个炉体

3.2含APP式彩色触摸屏；

3.3高分辨TGA技术；

3.4调制TGA技术；

3.5调制DSC技术；

3.6样品支架：包括可以测量DSC，TGA及DTA的样品支架2支；

3.7样品坩锅：铂金坩锅三个，陶瓷坩锅12个。

3.8软件：可以进行自由转换的中英文控制/分析软件，并可免费升级；

3.9一体化数字式流量控制：要求流量计整合在主机内，气体的流量和种类可计入到原始数据中，并可进行气体切换；

3.10 高纯氮气1套

3.11 计算机和打印机1套

4.售后服务

生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收。

由生产厂家为用户提供现场2人，2个工作日的设备仪器使用、维护技术培训。

产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。

5.工作条件

环境温度-5℃～40℃、相对湿度0～95%

工作电压 AC220V，50Hz

	梯度PCR仪
	1. 工作环境
1.1
工作温度


15-31℃
1.2
工作和存储湿度

10-80%
1.3
工作电源


100–240 VAC(±10%), 50–60HZ.
2. 用途
用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能
3 性能与技术要求
3.1 主要性能
*3.1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪
*3.1.2 8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态
3.1.3 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同
*3.1.4 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等
3.2. 主要技术要求
3.2.1 显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程
*3.2.2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存
*3.2.3最大升降温速率：5℃/秒（选配快速模块时）
3.2.4温度范围：0 -100℃
3.2.5温控准确度：±0.2℃
3.2.6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）
3.2.7具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同
3.2.8接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制

	超声波细胞破碎仪
	1.主要技术参数
1.1频率: 20-25KHz自动跟踪

1.2 破碎容量: 0.5-500ml
1.3 功率:650W
1.4 占空比: 0.1-99%
*1.5 仪器采用7寸TFT触摸屏显示，高分辨率
1.6 中央微机集中控制
1.7 超声时间，功率任意设定
*1.8 显示内容：时间、功率

1.9 随机变幅杆: ф6

1.10 隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计，带门锁功能
1.11 具有国家知识产权局颁发的专利证书
1.12 仪器设备通过ISO9001国际质量体系认证，CE认证。
*1.13 在本省有常驻办事处且出示相关证明文件。


包3：
	傅立叶变换红外光谱仪
	一．工作条件
1.电源：220±10%，50Hz A.C
2．环境温度：10-35℃
3．环境湿度：≤70% 
二．红外光谱仪主机（1套）
1.光谱范围：基本配置7,800-350cm-1,可扩展其它光谱范围。
2.光谱分辨率：优于0.4cm-1。
*3.全光谱标准线性准确度：优于0.1%T（遵循ASTM E1421标准）。
*4.灵敏度：在达到ASTM标准线性度优于0.1%T条件下, 峰-峰值信噪比优于50,000:1(4cm-1,1分钟扫描)。
5.波数精度：优于0.005cm-1。
*6.快速扫描功能：40张谱图/秒（8cm-1数据点分辨率）。
*7.干涉仪：高精度平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪，具有自动调整和大于每秒十万次高速动态扫描准直控制功能，确保长期检测的高稳定性、准确性，无光谱偏离和失真。
8.检测器：高性能DLATGS检测器，优于24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换输出，线性灵敏度高，仪器能自动识别、自动参数设置，即插即用。
9.红外光源：长寿命、热稳定、高能量红外光源，采用预准直无需调整的精确定位和无线接插技术，用户无需打开仪器光学台盖即可在外部更换光源。
10.光学系统：采用预准直光路设计，智能化控制，在使用过程中无需人工调整。光学镜选用高精度热稳定的金属镜，所有元件均为对针定位方式，即插即用。仪器的状态全方位实时监控，具有系统适配性和性能测试验证，自动光谱质量检查，维护设置设定和预先提示等标准功能。系统可扩展各种联机应用，以及各种智能附件自动识别、设置和诊断应用功能。
11.干燥密封系统：光学台采用密封设计和防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。
12.数据接口：USB2.0标准快速计算机与仪器通讯接口。
*13.快捷操作方式：主机面板配备快捷操作功能键，仅需一个按键即可完成常规的流程化操作（提供功能说明样本）。
14.主机配置提供可适应不同检测器光能的调节装置以及带有NIST可溯源标准聚苯乙烯样品和NG-11滤光片的自动验证系统，确保长期可靠稳定运行和高精度的光谱数据。
15.红外软件：除包括各种常规红外定性、定量检测分析处理、检索谱库和仪器性能自动测试等功能外，提供光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能模型编辑、ATR多模式校正、高精确物质鉴别等先进应用功能。软件与Win 7、 Win 8和Win 10兼容。
*16混合物光谱分离鉴别分析软件：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比列，支持不同红外光谱格式和拉曼光谱，可连网检索光谱化学结构，提供全程多媒体教学，操作界面可进行中文等多语言切换（提供软件功能介绍资料）。
*三. 测样附件
1.液体池1套
2.通用磁性样品架（1套）
3.玛瑙研钵和杵(1套 )
4.溴化钾碎晶（1瓶）
5.实验室压片机(1台) 
6.13mm压模（1付）
7.样品勺（1套）
8．红外干燥器（1台）
四.计算机和打印机
五．质保期
主要部件干涉仪和红外光源保修五年。
六．培训
卖方在仪器安装调试验收时，由安装工程师现场免费对用户操作人员进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等，并免费提供一名操作人员培训班的提高性操作应用培训。

	高性能比表面及微孔分析仪
	一、技术参数

1. 工作条件

1.1：工作环境温度 5~35℃

1.2：工作环境湿度≤85% 

1.3：工作电压 220V 50Hz/60Hz

2. 技术指标

2.1. 测试范围：0.0005--至无上限（比表面积）；2nm—500nm（介孔及大孔分析）；0.35nm-2nm（微孔常规分析）；总孔体积0.0001cc/g--至无上限。

2.2. 测试精度：比表面积重复精度≦±1%；最可几孔径重复精度≦0.02nm；真密度≦±0.04%；外表面积≦±1.5%。

2.3测试理论：吸附、脱附等温线测定；BET比表面测定(单点/多点法)；朗格缪尔(Langmuir)比表面；统计吸附层厚度法外比表面；BJH法孔容孔径分布；         MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布；D-R法微孔分析；t-plot法(Boder)微孔分析；H-K法(Original)微孔分析；MP法(Brunauer) 微孔分析；真密度测试；粒度估算报告。

*2.4. 分析站：2个样品脱气预处理，2个样品分析站，1个P0测试。

*2.5. 具有独立的饱和蒸汽压（P0）测试站，独立P0测试功能，保证测试过程准确(需提供专利证书)。

*2.6. 涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置，保证真空度的前提下，有效避免仪器污染(需提供专利证书及实物图)。

2.7. 配备99.999%高纯HE；具有HE气死体积测试和温区测试功能。

*2.8. 处理站：2个独立脱气端口，各自具有独立的加热炉，独立的数字温度控制，允许多种样品在不同条件下同时准备，温度控制精度：0.1ºC。可在同一台仪器上同时进行2个样品的分析和两个样品的预处理(需提供实物图)。

*2.9. 预处理：具有“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能(需提供软件全自动操作功能界面)。

*2.10. 气路系统：采用多路歧管系统，对控制阀门进行整体集成设计，无任何螺纹密封剂管路压接或焊接接口，彻底消除漏气点(需提供实物图或设计图)。

*2.11. 控制系统：必须采用原装进口气控阀和电磁阀组合应用，避免单独使用电磁阀，彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题(需提供实物图)。

*2.12. 压力测量：原装进口电容薄膜双压力传感器，读数精度误差≤0.15%，为目前压力传感器的最高精度；大孔段具有P0的实时测试功能，使P/P0在趋于临界点时的控制精度达到0.998。

*2.13. 真空系统：配备双级机械真空泵，极限真空达到10-2Pa；真空泵采用外置形式，避免内置真空泵工作过程中震动，影响仪器气密性。

*2.14. 一台仪器可同时进行脱气处理和分析，无需另配脱气装置。

*2.15 仪器必须具有液氮杯自动加盖功能，能够有效的减少液氮的挥发，同时也可避免水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰(需提供专利证书及实物图)。

*2.16. BSD独创的液氮杯防意外“安全下降”智能控制机制，完全避免了液氮杯意外下降气体膨胀使样品管爆裂的危险。

2.17. 超强的稳定性，即使意外断电、断线，不会丢失当前数据，且实验可恢复继续进行

*2.18.配有4路进气口，可选择多种气体，如，CO2，Ar，Kr等非腐蚀气体

2.19. 先进的智能自检流程，智能判断样品管是否安装，试管夹套是否拧紧有无漏气

2.20. 交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行，长时间实验完全无需人工值守，可根据用户需要定制报告内容

2.21. 满足网络化的要求，可远程控制

2.22计算机和打印机1套

3、技术要求：

1.地面没有经常性的明显震动，空气清洁，没有严重的粉尘和腐蚀性气体污染

2.安装方式：产品运达买方指定地点后，一周内会安排技术人员前往现场进行安装调试及验收。

	高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪
	一、主要用途
该仪器主要应用于在极宽的浓度应用范围内对悬浮颗粒、乳液及高分子聚合物粒径大小分布和Zeta电位的测量。为了保证有较高的精确度和稳定的重复性，粒度大小和Zeta电位必须在不更换样品的条件下进行连续测量，整套仪器包括粒径测量系统，Zeta电位测量系统和分析软件。
二、工作条件
1、电源：90-240VAC，5A，50/60 Hz
2、环境条件：室温：10 ℃ - 35 ℃
3、相对湿度：小于90%
三、配置及技术要求
（一）粒径测量系统：
*1．测量范围：0.3nm~10um
*2．测量理论：采用最新动态光背散射技术，异相多普勒频移分析方法，全量程范围应用米氏理论，必须具有专利的非球形颗粒校正功能选项，并提供常用物质光学参数，提高分析结果的可靠性。
*3．激光光源：3mW波长780nm半导体固定位置激光器，通过梯度步进光纤直接照射样品。。
*4.采用内置式非极性终身免更换样品池，易清洗，节约后期使用成本，且无须使用比色皿等类似样品池，以避免由于多种空间位阻对散射光信号的干扰
*5.必须能够在同一次进样的条件下,同一个样品同时测量纳米粒度、zeta电位和分子量，可完全避免分别进样分别测量造成的人为进样误差。
*6．激光光路：采用先进的“Y”型光纤光路，通过蓝宝石测量窗口直接测量样品。不能使用传统的透镜扩束类装置，最大限度消除环境杂散光对检测系统的影响。
7．检测器：高灵敏硅光电感应二极管，应用可控参比方法，分析多普勒频移产生的能谱。不得采用多级增益放大式装置（如雪崩式传输），保证散射光信号的真实性。
*8．检测角度：180º
9．分析时间：30 – 120秒
10．重复性：误差＜±1%
11．样品浓度范围：0.1ppm - 40%
（二）Zeta电位测量系统：
*1. 采用先进的膜电极设计，微电场电泳测量，与纳米粒度测量一体化设计无需比色皿或专门的电极样品池），对样品直接测量，保证分析结果的可靠性。
2. ξ电位测量范围：-200mV - +200mV
3. 电导率：0-200ms/cm
4. 浓度范围：0.1ppm - 40%（Wt）
（三）分子量的测定：
测量范围：300*107道尔顿
（四）操作系统：
1. 必须提供强大的数据处理能力，包括图形，数据输出/输入，个性化输出报告，及各种文字处理功能体积，数量，面积及光强分布，包括积分/微分百分比和其它分析统计数据。
（五）配置清单：
Nanotrac WaveII

1台
纳米粒度分析仪分析仪主机

NANO CELLS
1套
内置式非极性免更换样品池

SDC
1套
湿法样品传递控制系统

FLEX
1套
Microtrac分析软件

SRM
1套
国际标准样品盒

CLR
1套
清洗工具套装

CABLE

1套
数据通讯线

电脑及打印机

1套

数据处理




包4：
	紫外可见分光光度计
	一：技术参数
1．工作环境：
1.1使用温度范围：
15℃- 35℃
1.2使用湿度范围：45% -80%(30℃以上时，应在70%以下) 
1.3电源要求: 100~240 VAC， 50/60 Hz，100VA
2．技术指标：
2.1波长范围： 185nm—900nm
2.2波长准确度：±0.1nm ( 开机自动校准)
*2.3波长重复性：≤0.05nm
*2.4光谱带宽： 0.1nm，0.2nm，0.5nm，1nm，2nm，5nm
*2.5杂散光：≤0.0001%T
*2.6光度范围：-6.0A ~ 6.0A
2.7光源：内置氘灯、钨灯、汞灯三种光源，自动切换，方便用户自动波长校准。
*2.8光学系统：混合C-T型双单色器系统
*2.9检测器：高效光电倍增管检测器
2.10具有镜面反射、固体样品架及恒温池架等多种附件可供将来升级选择。
2.11开放式应用平台，方便用户二次开发
2.12,高效空气阻隔光学系统，保障仪器使用寿命。
2.13样品池光斑高度0～12mm连续可调。
3．数据处理：
3.1软件功能
3.1.1丰富UVWin6.0控制软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成。
3.1.2具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；DNA/蛋白质测量及处理软件,可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等。
*3.1.3具有三维图谱功能，可对三维图谱进行光照、着色、分层等效果处理。
*3.1.4符合GLP规范，具有多用户管理、日志记录功能、质量控制功能、报告输出功能
3.2通讯及传输：
*3.2.1 USB通讯接口/RS232接口
*二、配置明细
1
紫外可见分光光度计主机
1套
2
控制软件
1套
3
石英比色皿
1对
4
电脑及打印机1套

	微机控制电子万能试验机（门式）
	一、用途：

微机控制人造板万能试验机主要用于各种人造板生产企业及木材质检部门，能够完成胶合板、刨花板、中密度纤维板等人造板材的力学性能检测。

1、测试内结合强度；

2、测试胶合强度；

3、测试静曲强度；

4、测试弹性模量；

5、测试握螺钉力；

6、测试表面结合强度

二、主要技术指标：

1. 最大试验力：20kN 

2. 试验力测量范围：0.4%--100%

3. 试验力示值精度：优于示值±0.5%

*4. 试验力分辨力：1/300000(全程不分档或等效6档)

5. 横梁位移测量精度：分辨率高于0.0025mm

6. 变形测量精度：±0.5%（在0.2—10mm范围内）

*7. 试验速度范围：0.01—500mm/min,无级调速

8. 速度控制精度：±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min)

*9. 恒力、恒变形、恒位移控制范围:  0.2%-100%FS

10．恒力、恒变形、恒位移控制精度: 

设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内

设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内

11. 变形速率控制精度: 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内

速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内

12. 试验空间：800mm  

13. 压盘尺寸：φ100 mm

14. 整机电源：单相,220V±10%,50Hz，功率：1.5 kW

15. 工作环境：室温—35℃,相对湿度不超过80%

16. 主机尺寸：750×500×1750mm

17. 重量：560 kg

*三、主要配置：

1、试验机主机 (落地式门式框架结构) 

1.1 交流伺服电机及伺服驱动器

1.2 高精度负荷传感器 (轮辐式)               

1.3进口精密滚珠丝杠副（韩国太敬）

1.4减速系统（圆弧齿同步带传动）

2、STC300双通道程控放大器分辨力1/300000         

3、SMARTTEST专用控制软件

4、光电编码器（2000线）

5、品牌计算机，19寸宽屏液晶显示器

6、彩色喷墨打印机

7、手控盒

8、高精度数据采集板可实现全数字化调整、高精度放大及精确控制（内置于计算机内）

9、技术资料：使用说明书、软件使用手册、合格证、装箱单

9、随机配备夹具：

9.1 测试内结合强度夹具

9.2 测试胶合强度夹具

9.3 测试静曲强度夹具

9.4 测试弹性模量夹具

9.5 测试握螺钉力夹具

9.6 测试表面结合强度夹具


	台式冷冻离心机
	一、主要用途：

台式微量冷冻型离心机设计精巧，操作简便，运行准确可靠，降温速度快，样品离心效果好。可离心0.2到2.0ml微量离心管及PCR8连管，是常规生物实验室的理想选择。

二、技术参数：

1. *最大容量 30×1.5 ml/ 2.0ml

2. *最大转速 15,000 min-1

3. *最大离心力
21,382×g

4. *运行时间：1sec~ 99 min：59 sec ∞持续离心，瞬时离心模式；

5. 免维护无碳刷电机，超静音设计；

6. 温度调节范围是-10℃至+40℃，无极变温；

7.采用新型环保制冷剂R 134a，无氟稳定安全；

8. 采用快速制冷模式（Fast Cool），温度从室温（21℃）降至+4℃仅需要6分钟；

9. 可选配6种转头，包括24位角转子1个，30位角转子2个，24位冻存管转子1个，20位冻存管转子1个，4位8联排PCR管转子一个；

10. *多种转头可以选配具有生物安全保护性的塑料或金属密封盖，生物安全密封盖和转头可进行高温高压灭菌（121℃，20min）；

11.“N PLUS”控制面板，微处理器控制，4个储存程序，快捷无故障，9个加速和减速等级，或不减速停转；

12. 具有瞬时离心功能，输入转子离心半径（r/mm），离心机本身计算和显示转速（RPM）或相对离心力（RCF），调节旋钮可以快速和容易地输入和变更参数；

13. *可选配24位高速1.5ml/2.0ml转子，满足如下要求：

最高转速达到15000rpm，离心力达到21383g；

最高转速时离心腔内温度维持到4℃；

离心夹角：40°；

带生物隔离盖，密封性经TUV认证，符合DIN EN 61010,2-020标准

*可选配4位8联排PCR管高速转子，满足如下要求：

最高转速达15000 rpm，离心力达到14338g；

最高转速时离心腔温度维持到4℃

14.设计精良：抗刻划、抗冲击涂层处理的金属外壳及上盖，不锈钢离心室，盖面可视窗口

15. *安全：离心过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁，上盖支撑保护装置（盖下滑保护），马达过热保护，内腔过热保护，不平衡自动停机，转子自动识别。

16.符合国际安全标准IEC61010，ISO9001及ISO14001质量认证。

17. 抗电磁干扰EN/IEC 61326-1，ClassB

18. 电压：200~240 V 1~ 频率：50 Hz 耗能
：400VA

19. 尺寸(高×宽×深)
≥260×281×553 mm

20. 重量
≥28 kg

21. 德国原装进口

*三、配置清单

1.200R主机

2.24位1.5/2.0ml角转子

3.4位8联排PCR管转子一个

	冷冻干燥机
	1.   技术参数
1.1 规格：普通型冷冻干燥机
1.2 冷阱温度（空载）：＜-56℃
1.3 真空度（空载）：＜5Pa
1.4 冻干面积：0.12㎡
*1.5 物料盘：Ø200×4mm
1.6 层间距：70mm
1.7 盘装物料：1.5L
*1.8 捕水能力：3kg
1.9 冷阱尺寸：Ø215×160mm
1.10 总功率：950W
1.11 主机尺寸（mm）：W590×D460×H400
*1.12 生产厂家注册资本贰仟万元以上且仪器通过CE认证。
*1.13 资质：具有CE认证且在河南地区常驻办事处并提供相关材料。
1.14 标准配置 :主机+干燥室+防返油真空泵 +7寸带USB的触摸彩屏+氮气充气阀
*1.15 采用国际品牌思科普（原丹佛斯）压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。
*1.16 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。
1.17 工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。
1.18 控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。
1.19 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密封性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。
1.20 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。

	气候箱
	1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
2.微电脑智能控制，液晶显示控制温度、湿度、光照度、时间，超温报警功能；
3.幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；
4.箱体顶部配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； 5.采用国际知名品牌压缩机和循环风道、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
6.专利技术：集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
7.可编程程序设计，可设置30段99周期；
8.光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；
9.湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用；
10.配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；
11.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。
12.选配：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控三选一；
13.彩色液晶屏，增加预约功能，并可在打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控中三选二。
技术参数：
1.控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃。
2.分辨率：0.1℃波动度：±0.5℃。
3.均匀度：±1℃。
4.控湿范围：60%-90%。
5.湿度波动：±5%。
6.光照强度：0-15000Lx（分六级可调）。
7.输入功率：1900W。
8.定时范围：0-9999分钟。
9.内胆尺寸(mm)：540×520×1100。
10.外形尺寸(mm)：770×815×1770。
11.载物托架：4块。

	全自动纤维测定仪
	*用途：植物粉末样，不进行任何预处理，可直接自动测定粗纤维、（中性/酸性）洗涤纤维、木质素的含量。

性能要求：

1．总则：
*1.1根据国际主要标准的粗纤维及洗涤纤维的检测原理，采用酸碱洗涤或者洗涤剂洗涤等方法，在常压下使用开放式滤袋处理样品，将非纤维成分有效的去除从而得到样品中粗纤维或者洗涤纤维含量。

1.2内置微电脑系统全自动操作：可以设定10个程序，全自动酸洗、碱洗和水洗，自动搅拌，完全无需手动，确保分析结果的准确温度。

*1.3批处理量：每批可处理至少10个样品。

*1.4加热模式：采用耐酸碱腐蚀的远红外快速加热板。

1.5 测量范围：0-100%纤维含量。

1.6重现性≤1%RSD

1.7功率≤2000W。

2.环境条件:

2.1电源：220V±10%，50HZ

2.2环境温度：10℃-40℃

2.3相对湿度：20%-85%RH3.
3.技术指标:
3.1整机采用特殊防化学腐蚀材料，保证在常年连续工作中不会被所使用溶剂腐蚀。

*3.2全自动程序控制操作，可预先设置好所有操作步骤，包括加热功率、试剂添加量、洗涤时间、搅拌间隔时间、水洗次数等，自动执行，没有人为因素的干扰。

3.3采用电子温控一体化恒温远红外加热板，微晶玻璃材质保证防酸防碱，透热耐破损。
*3.4分析过程容器完全密闭，但必须是常压工作。
*3.5带有冷却水自动控制系统（压力不够仪器不能启动），在不需要冷却水的中间过程中阀门自动关闭，节约用水。

3.6 声讯警示提醒系统各种出错。

*3.7玻璃材质夹不锈钢底的加热容器，既能清楚显示整个分析过程中样品的实际状态，又坚固耐用。

3.8 主机须包括安装和使用必须的所有附件包括：各种管道及连接器，20L试剂桶2个，12个样品位的支架和专用移取工具。

*3.9消耗品：纤维滤袋专业设计，装样后无需封口来防止样品溢出，使用简单方便。

3.10配套设施：超静音空压机1台、试剂桶1套。

4、技术资料：

4.1提供全套中英文仪器操作手册和针对不同样品的应用报告；

4.2提供产品质量认证书及原产地证明；

5、售后服务及培训：由厂家在中国的技术服务中心提供全面的服务

5.1免费安装调试。
5.2现场免费培训2人直至完全能独立操作。

5.3免费7X24小时在线技术支持，随时提供各种技术支持和在线排障支持。
5.4终身服务：24小时内响应，零配件和耗材随意随量订购。


注: 如果招标人在本次投标活动中允许以进口设备参与投标的，则供应商自己还须同时具有中华人民共和国进出口企业资质证书，且不得以委托第三方（具有中华人民共和国进出口企业资质证书）的企业代理，否则货款无法转出和支付。
第九章  评分标准

评标办法采用综合评分法：

A.报价得分（30分） 

Sn=30×Cmin/Cn 

Sn：第n个有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。

                     B.商务部分（19分）

1.投标产品综合评价（6分）：

根据各投标人所投产品的配置优势、产品业绩、成熟性、稳定性、可维修性、品牌知名度、制作工艺、设备安装调试/培训方案及人员安排的合理性、及是否满足用户需求等方面，进行对比综合评审（一档：6分，二挡5分，三挡4分，四挡：2分，五档：1分）。

2.质保期（3分）：

质保期在进口设备叁年,国产设备贰年的基础上或第八章招标项目需求及技术规格要求”中规定的期限，每延长1年得1分，最多得3分。

3.售后服务(10分)：

(1)详细说明售后服务的计划、内容、形式、含免费维修时间、解决质量、操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等0-6分（一档：6分，二挡5分，三挡4分，四挡：2分，五档：1分）。 

(2)维修技术人员情况0-2分（职称、从业时间、经验和经历介绍）（一档：2分，二挡1分，三挡0分）。
(3)其它优惠条款服务承诺0-2分：（一档：2分，二挡1分，三挡0分）。  
                      C. 技术部分（51分）

1. 技术指标（48分）

评标委员会将根据投标人提供的进口产品生产厂商（或国内产品总代理）出具的项目授权书及技术证明文件，判断所投进口产品是否满足招标文件要求(提供货物技术证明文件必须有生产厂商或国内产品总代理加盖公司公章)。若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。国产产品参照投标文件提供的《技术规格偏差表》和《设备(产品)规格一览表》进行评定。

①全部满足招标文件要求得48分；

②每有一项“*”号技术指标不满足要求，扣2分。每有一项非“*”号技术指标不满足要求，扣1分。

注：技术参数分最多扣至0分。

2. 综合评价（3分）

根据投标人的投标文件规范性、完整性、实施能力、货物其他配置的优势、响应性等方面综合打分（一档3分，二挡2分，三挡1分）。

D附加分：

评标委员会将根据所投投标产品载入财政部、国家发改委和国家环保部发布的最新环境标志产品政府采购清单、节能产品政府采购清单内，且在有效期内的数量（必须提供有关证明材料和文件）进行打分，0-1分。（政府强制采购节能产品的除外）。
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







