中原工学院

2018年校园环境治理项目
竞争性谈判文件

（采购编号：豫财竞谈-2018-823）

[image: image1.png]/7 dthts &R0 RE S Thod 3]

'HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.LTD.+




采   购   人：中原工学院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

2018年7月

特 别 提 示
1、供应商注册
供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站进行注册，并按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程，到河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）（郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼，咨询电话：0371-96596-0转人工）办理CA密钥，完成注册。
2、竞争性谈判响应文件制作
2.1、供应商凭CA密钥登陆会员专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件 (.doc)。
2.2、供应商须在竞争性谈判响应文件递交截止时间前提供（1）纸质竞争性谈判响应文件（A4纸打印并胶装）正本一份，副本二份，（2）电子竞争性谈判响应文件(.doc)。
2.3、电子竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。
2.4、严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。
2.5、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和采购机构将拒收。
3、澄清与变更
采购人、采购机构可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各供应商须重新下载最新的竞争性谈判文件及答疑文件，以此编制竞争性谈判响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
*5、本次采购项目供应商不需要制作加密竞争性谈判响应文件（*.hntf格式）或非加密竞争性谈判响应文件（*.nhntf格式）。

总目录
第一部分    谈判公告及供应商须知
4
第二部分    招标要求
14
第三部分    谈判须知
32
第四部分    合同条款及合同文件格式
47
第五部分    谈判响应文件格式及内容
57


第一部分   谈判公告及供应商须知

第一章 竞争性谈判公告

项目编号: 豫财竞谈-2018-823
河南招标采购服务有限公司受中原工学院委托，就2018年校园环境治理项目进行竞争性谈判采购，现欢迎符合条件的供应商参加本项目竞争性谈判。

一、项目名称及采购编号: 
项目名称：中原工学院2018年校园环境治理项目
采购编号：豫财竞谈-2018-823
二、采购项目简要说明:
项目概况：2018年校园环境治理。

采购范围：本项目工程量清单及竞争性谈判文件、补充文件等包含的全部内容。

招标控制价：第一标段：1000000元人民币；第二标段：150000元人民币。投标人投标总报价超出本项目招标控制价时，将被导致废标。
标段划分：本项目共设二个标段。

              第一标段：2018年校园环境治理(南校区)；
              第二标段：2018年校园环境治理(北校区) 。
工程施工地点：中原工学院南校区、北校区。

计划工期：第一标段（南校区）：合同签订后60日历天；
       第二标段（北校区）：合同签订后30日历天。
质量要求：合格, 苗木成活率为100%。

3、 供应商资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照（通过年审）；

2、供应商营业执照范围包含园林绿化经营范围,且具有有效的年审合格的安全生产许可证；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供企业2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）园林绿化相关业绩)；
4、拟派往本项目的项目经理具备中级及以上园林绿化相关的专业技术资格（注册在本单位，不含临时职业证书），并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（提供在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同）、社会保险（社保中心出具已缴纳证明）证明材料）； 

5、提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理，开具时间应在公告之后）；

6、提供企业2017年经审计的财务报告；

7、提供企业2018年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料；

8、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

10、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章；（查询时间为公告之后） 

11、本项目亦不接受联合体竞谈。与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
12、相关法律、法规规定的其他条件。

四、竞争性谈判报名:

凡有意参加本项目的供应商，请于2018年7月31日至2018年8月2日，登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上竞争性谈判报名。

供应商应首先完成诚信入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。

 CA密钥在河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）（郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼，咨询电话：0371-96596-0转人工）办理。

五、竞争性谈判文件的获取

供应商须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥后，方可凭CA密钥登陆（http://www.hnggzy.com）会员专区并按网上提示下载竞争性谈判文件及资料（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。

竞争性谈判报名及竞争性谈判文件下载时间为2018年7月31日至2018年8月2日，供应商未按规定在网上下载竞争性谈判文件的，其谈判响应将被拒绝。

竞争性谈判文件售价：300元人民币/套

六、竞争性谈判响应文件的递交

1、供应商需要在竞争性谈判截止时间前递交纸质竞争性谈判响应文件。

2、竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2018年8月3日下午14:30时（北京时间）。

3、本项目开启时间：2018年8月3日下午14:30时（北京时间）。

4、竞争性谈判响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座12楼第7开标室）。

5、纸质竞争性谈判响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，将不予受理。

七、发布公告的媒介
河南省政府采购网、河南省公共资源交易中心网 

八、联系方式
采购人：中原工学院
联系人：耿老师     联系电话： 0371-62506127     

联系地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：宋先生

联系电话：0371-65950225

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

                                                 2018年7月30日
第二章 供应商须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	综合说明
	项目名称：中原工学院2018年校园环境治理项目
工程性质：园林绿化
工程地点：中原工学院南校区、北校区

	2
	项目名称
	中原工学院2018年校园环境治理项目

	3
	标段划分
	共设二个标段

第一标段：2018年校园环境治理(南校区)；

第二标段：2018年校园环境治理(北校区) 。

	4
	招标方式
	竞争性谈判

	5
	承包方式
	固定总价（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、总价承包，施工前双方签订安全施工协议书）

	6
	*质量要求
	合格, 苗木成活率为100%

	7
	招标范围
	详见工程量清单、谈判文件。

	8
	*计划工期
	第一标段（南校区）：合同签订后60日历天 

第二标段（北校区）：合同签订后30日历天

	9
	资金来源
	财政资金

	10
	资质要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照（通过年审）；

2、供应商营业执照范围包含园林绿化经营范围,且具有有效的年审合格的安全生产许可证；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供企业2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）园林绿化相关业绩)；
4、拟派往本项目的项目经理具备中级及以上园林绿化相关的专业技术资格（注册在本单位，不含临时职业证书），并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（提供在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同）、社会保险（社保中心出具已缴纳证明）证明材料）； 

5、提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理，开具时间应在公告之后）；

6、提供企业2017年经审计的财务报告；

7、提供企业2018年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料；

8、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

10、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章；（查询时间为公告之后） 

11、本项目亦不接受联合体竞谈。与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
12、相关法律、法规规定的其他条件。

	11
	资格证明材料（必须满足）
	*1.营业执照副本复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

*3. 提供企业2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）园林绿化相关业绩复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*4.有效期内的《安全生产许可证》复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*5.项目经理应具备中级及以上园林绿化相关的专业技术资格（注册在本单位，不含临时职业证书）复印件（加盖公章，评标时审验原件）；提供项目经理在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同）、社会保险（社保中心出具已缴纳证明）证明材料复印件加盖公章 ；
*6. 提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明，开具日期为公告之后（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理）；

*7. 提供企业2018年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（加盖公章）；（由投标人根据自身情况提供相关证明资料）；

*8. 提供2017年度审计财务状况报告复印件（加盖公章）； 

*9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件并加盖单位公章装订进投标文件正本；

*10. 政府采购反商业贿赂承诺书原件加盖单位公章装订进投标文件正本；

*11.通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章。

（以上8、9项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）

上述证明材料复印件（加盖公章）装订进投标文件中, 第1、3、4、5（资格证书）、6、项评标时审验原件，未提供或未按要求提供原件的供应商将视为无效响应。

	12
	工程报价
	采用人民币报价，可根据现行计价标准及企业具体情况，结合市场行情在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

	13
	*谈判有效期
	 60 日历天(从投标截止之日算起)

	14
	*谈判保证金
	谈判保证金： 
竞争性谈判保证金形式：
（电汇备注：豫财竞谈-2018-823，  标段投标投保金）
竞争性谈判保证金应以基本账户公对公转账的形式在谈判响应文件递交截止时间前按采购编号提交至河南省公共资源交易中心指定账户。

谈判保证金缴纳账户：
第一标段 ：2018年校园环境治理(南校区)
谈判保证金金额：壹万贰仟元整

收款单位（户名）:  河南省公共资源交易中心

开户银行：中原银行:中原银行郑州东风南路支行
银行账号： 410107010160003701023386
第二标段 ：2018年校园环境治理(北校区)
谈判保证金金额：伍仟元整

收款单位（户名）: 河南省公共资源交易中心

开户银行：工商银行:中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行
银行账号：1702229138002310211
竞争性谈判保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心，并在投标有效期截止日后(30)天内有效。

	15
	踏勘现场
	1、投标人领取谈判文件后自行组织现场勘察活动，以获取须投标人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。

2、勘察现场所发生的所有费用、风险由投标人自己承担。

3、招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

	16
	供应商的替代方案
	不允许 

	17
	谈判响应文件份数
	壹份正本， 贰 份副本（副本是正本的完整复印件）

	18
	谈判响应文件
递交截止时间
	时  间：2018年8月3日下午14:30时

	19
	谈判响应文件
递交地点
	河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦A座12楼第7开标室）

	20
	谈判开始时间与地点
	时间：同谈判响应文件递交截止时间
地点：同谈判响应文件递交地点
投标人的法定代表人（或委托代理人）必须出席开标会。

	21
	谈判小组组成及授权
	谈判小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人；技术经济专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。

是否授权评标委员会确定中标人：否。

	22
	民工工资的支付
	投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。

	23
	付款方式
	合同中约定

	24
	招标控制价
	第一标段：1000000元人民币；

第二标段：150000元人民币。
投标人投标总报价超出本项目招标控制价时，将被导致废标；当所有投标人投标总价均超过招标控制价时，将宣布本次招标失败，招标人将重新组织招标。

	25
	谈判代理服务费
	成交服务费：第一标段按壹万元人民币向采购代理机构交纳成交服务费（不含税）；第二标段按叁仟元人民币向采购代理机构交纳成交服务费（不含税）。

	26
	履约保证金
	合同中约定。

	27
	*质保期
	第一标段：12个月；

第二标段：12个月。

	28
	解释权
	本谈判文件解释权归招标人所有。


本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
第二部分    招标要求
一、项目概况

1.建设单位：中原工学院

2.项目地点：中原工学院南校区、北校区
3.工程名称：中原工学院2018年校园环境治理
4.工期：第一标段（南校区）：合同签订后60日历天；

        第二标段（北校区）：合同签订后30日历天。
5.招标控制价：第一标段：1000000元；第二标段：150000元。

6.招标范围：详见工程量清单、谈判文件。

二、项目需求

1、 拟派项目管理班子的条件：主要管理人员持证上岗。投标人拟派项目经理具备中级及以上园林绿化相关的专业技术资格（注册在本单位，不含临时职业证书），并具有有效的安全生产考核合格证；且项目经理无在建项目，在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同），社会保险（社保中心出具已缴纳证明）。投标文件中确定的项目部的成员必须坚守工作岗位，未经发包人同意，不得随意更换。对发包人提出的不合格的项目部工作人员，承包人必须及时更换，所更换人员的专业技术职称、资质和业绩应不低于被更换人员。

2、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全、总价承包的方式，中标价在合同实施期内除招标人提出的变更和按调整办法允许调整的外均不作调整。

3、中标方必须使用中标单位的施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权终止施工合同，并扣除全部履约保证金，由此造成的一切经济损失，由投标人赔偿。中标人若将部分工程分包，则必须征得招标人的同意。

4、 由中标人采购的主要材料或设备，购置前必须得到招标人的认可，购置的材料、设备在使用前须按规定检验，检验费用自理，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程需要。

5、 招标范围内未包括的工程，如招标人交由中标人施工，中标人应同意新增加的工程按投标报价的相应优惠比率计算费用，设计变更及签证发生的费用亦按此计算。

6、中标人施工中未按照投标文件承诺、合同约定或国家相关规定实施的，必须无条件整改或返工，损失由施工方承担；园林植物死亡或虽未死亡但达不到相应景观效果的应随时补栽补种。未能及时补栽补种，影响景观效果的，招标方有权自行安排补栽补种，费用从工程款中扣除。

7、中标人应保证服从业主方的统筹调度，承诺接受业主方的施工管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作。

8、 机械、测量器具、检测工具的要求

① 拟投入施工的机械设备、测量器具配套齐全，性能优良，技术先进，安全可靠，机械化施工程度高，投入数量能够满足本项目工程进度的要求。

②招标人可根据工程实际情况要求中标人增加工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源的投入，中标人应无条件服从。

9、 检查和返工

本合同范围内的所有检验或试验必须严格执行国家和政府的有关规定。

10、 工程竣工资料要求  

中标人在工程施工过程中应及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作，根据档案整理的相关要求，将工程施工的所有档案资料完整的移交给招标人（并提供电子版本）。

11、施工用水用电，分别按中标人的用量据实结算，由招标人统一管理，按时交纳。水电费的线路损耗由中标人承担。

11、费用承担 ：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

12、保密 ：参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。  

13、 语言文字 ：除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

14、 计量单位 ：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

15、 踏勘现场 ：

投标人自行踏勘项目现场，费用自理。 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。 

16、本次招标项目不允许分包。
三、投标报价

1、投标文件中出现报价、工期、质量不一致时，以公开唱标的投标文件正本中的主要内容汇总表为准。
2、采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每项单价出现明显高于或低于市场价50%以上将不予接受。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它项目中；

3、除非合同中另有规定，投标人的报价价格应包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、措施费、风险费以及政策性文件规定费用等，投标人不得以任何理由予以重复计算；

4、投标人的投标报价应包括施工、设备、劳务、管理、材料及检验费、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同中包含的一切风险、责任等各项费用。投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的失误招标人概不负责；各投标人应根据招标人提供的图纸、技术资料等，结合施工现场条件，自由竞争报价。

5、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）及郑州市最新相关造价文件，并结合工程所在地生产要素市场变化情况，由投标人自主报价，不得低于企业成本；

6、各种测试、检验、试验、检测费应在投标报价中考虑，结算时不再单独计取和另外增加；

7、本次报价为固定总价。在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数。投标书中有漏项或少计工程量的子目，招标人认为投标人的报价在其它项目计价中已经包括，其损失由投标人承担，招标人将不再给予调整；人工费的取值范围由投标人参考有关规定计取，投标人应充分考虑政策调整风险，中标后不再调整；投标书中所报材料价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。

8、对于设计变更、签证的项目及招标范围内未包括的工程（如招标人交由中标人施工），中标人应同意新增加的工程按下列方法计算工程费用：工程量按实际发生计量，投标预算书中已有的子目，当设计变更、签证的项目及招标范围内未包括工程的工程量在15%（含15%）以内的（与投标预算书中对应子目的工程量相比较，不同区域相同子目时，与合计工程量相比较），按投标所报的综合单价计算，当设计变更、签证的项目及招标范围内未包括工程的工程量在15%以外的，综合单价由双方协商确定；如与投标预算书中已有的子目类似，则根据工程量的多少参照投标时的投标单价进行推算，如与投标预算书中的子目不同，由承包人提出，招标人与承包人协商确定。符合上述调整原则需要调整时中标人应同意新增加的工程按投标时同等优惠比率计算。

9、 本工程投标报价采用的币种为人民币。
四、技术标准及要求
  （一）质量及技术要求

1、图纸：中标方按招标方出具的规划平面图（含施工大样图）和招标方的要求施工，中标方施工前根据招标方要求对平面图进行深化设计，达到施工要求。设计平面图和实地不一致时按招标方要求修改和施工。竣工时必须提供竣工图。

2、主材：主材必须由甲方指定或确认；

3、绿化树木种植。

树种及规格、数量、要求等详见项目清单。所有苗木规格、品种、修剪、树形、饱满度、病虫害、土球、起挖运输时间及意外伤害等符合文件要求否则甲方有权拒绝接收。所有苗木种植当季成活率90%以上，未成活部分应及时补栽补种，验收时所有树木均应成活一年以上且长势良好，树冠形状符合要求。

苗木不符合要求，免卸车。

4、施工中每一道工序完成后必须经招标方现场代表验收合格后才能进行下一步工作。未经验收的，从该工序起向后所有工序视为不合格，招标方有权要求返工。

5、本项目实行包工包料、包养护管理、包质量、包工期、包安全文明施工的承包。 

6、苗木种植包括苗木采购、运输，种植前的种植环境准备，种植时的用工用料和机械使用，种植后绿化地周围的清理、养护、施肥、除虫、修剪、栽植树木支撑、水电费、管理费、利润和投标人认为可能发生的风险费用等。 

  （二）施工组织方案

1、施工准备

施工前将施工场地围边清理建筑垃圾及障碍物，让现场有一个较好的通车、施工环境，便于加快施工进度。做好前期的技术准备工作：施工前做好变更记录：并在此基础上做好施工组织设计的深化设计，编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高，轴线控制点，地下原有障碍物等资料。

2、测量工程

为了保证本工程的平面位置和几何尺寸符合设计图纸要求，并达到合格标准，对平面及高程应有控制措施。

  （三）土地平整施工

1、操作工艺
1.1施工前技术交底

土方回填前，由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底，将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。

1.2回填土方施工

填土前应将基坑（槽）底的垃圾杂物等清理干净；基槽回填，必须清理到基础底面标高，将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。

检验回填土的含水率是否在控制范围内，如含水率偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。

回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250ｍｍ；人工打夯不大于200ｍｍ。每层铺摊后，随之耙平。

1.3换填土方施工

不合格土的开挖对于需要换填的土方采用人工配合挖掘机开挖，开挖宜从中部往两端进行。

底部处理，当底部的开挖宽度和深度达到设计要求并经过监理工程师确认后，对换填面进行压实，当含水量不佳时，应洒水闷料或晾晒加灰后才能保证压实效果。

按规范要求作填前压实检查，合格并经监理确认后，方可进行合格料的回填。

1.4合格土的换填

换填可根据总长度选择，开挖完成后再进行换填或是开挖、换填平行作业。一般情况下，采取前者。采用自卸汽车将准备好的换填料运到施工现场后，按规定的车距均匀卸料。

根据施工图纸对所有的中心控制桩进行测量、核实，并放出园路中心线及边线、广场节点边线。对广场、园路设置水准点，作出标志，并会同监理及甲方对放样位置及临时水准点复测认可。

   (四）微地形细整

根据建设方提供的施工场地，对照设计施工图进行场地细整。

1、地形要求，应使整个地形的坡面曲线保持排水通畅，堆筑地形时，根据放样标高，由里向外施工，边造型，边压实，施工过程中始终把握地形骨架，翻松辗压板结土，机械设备不得在栽植表层土上施工。

2、微地形粗整形完成后，人工细做覆盖面层，保持表面土质疏松，并清理杂物。人工平整时从边缘逐步向中间收拢，使整个地形坡面曲线和顺、排水通畅。回填土的含水率应控制在23%左右，不允许含有粒径超过10cm的石块，雨天停止作业，雨后及时修整和拍实边坡。若施工场地有垃圾、渣土、建筑垃圾等要进行清理。

3、必须使场地与四周道路、广场的标高合理衔接，使绿地排水通畅。

4、种植场地种植土最低厚度必须符合下列要求。

园林植物种植必需的最低土层厚度

	植被类型
	草本花卉
	草坪地被
	小灌木
	大灌木
	浅根乔木
	深根乔木

	土层厚度(cm)
	30
	30
	45
	60
	90
	150


5、对场地进行翻挖、松土、对杂草需用锄头、铁锹连根拔除、杂草很多时用除草剂进行消除，以符合植物和设计要求。

6、如果用机械整理地形，应事先与建设单位或相关单位联系，了解是否有地下管线，以免机械施工时造成管线的损坏。

7、场地整理时应考虑土壤的压实程度与设计标高的关系，土壤压实后密实度达80%以上，以免种植后，淋水下陷厉害造成场地不平整。

（五）广场、园路等工程施工

1、路边石铺设

施工工序：水泥砼拌和（试验室取样） → 路沿石预制 → 养生 → 施工放样 → 准备下承层（下基层）→ 路牙铺设 

（1） 水泥砼拌和

1.1 采用滚筒式混凝土搅拌机拌和，拌和前测定碎石、砂的含水量，并根据天气变化调整施工配合比。 

1.2 各种材料的用量严格按照监理工程师批复的配合比进行控制，用磅秤称量，确保用量准确，按质量计的允许误差严格 

控制在规范规定的范围以内：水泥±1%，碎石±3%，砂±3%，水±1%. 

1.3 在正式拌和之前，先用适量的砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进行搅拌。

1.4 搅拌机装料顺序为：砂，水泥，碎石，进料后，边搅拌边加水。

1.5 严格控制每盘混凝土的搅拌时间，其最短搅拌时间（自材料全部进入搅拌鼓起，至混凝土开始出料止的连续搅拌时间符合规范要求，并且最长搅拌时间不超过最短时间的三倍。

1.6 搅拌过程中安排试验室技术员专门负责监督拌料，确保水泥砼的质量，试验室取样制取试件，进行抗压强度等试验。

1.7 每天作业完毕后，将搅拌机内残留的混合料清洗干净，不得留有残渣。

（2）养生

路沿石预制完毕后，立即进行覆盖，并洒水养生七天。

（3）施工放样

在下基层铺筑并养生完后，进行路沿石施工放样。
（4）清理下承层

放样结束后，对下基层表面进行清理，清除表面的碎石、砂、土等杂物，使表面干净整洁，并在路沿石安装之前对其洒水润湿。

（5）安装

5.1 首先沿路沿石安装控制线在下基层表面铺一层砂浆，以确保路沿石平面位置和高程准确。

5.2 砂浆抹平后安放路沿石并进行勾缝，勾缝前对安放好的路沿石进行检查，检查其侧面、顶面是否平顺以及缝宽是否达到要求，不合格的重新调整，然后再勾缝。

路沿石铺设完毕后，质检小组对直顺度、缝宽、相邻两块高差及顶面高程等指标进行检测（检测频率及结果符合下表要求），不合格路段重新铺设。

2、石材铺装施工方法

（1）材料准备

 1）普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥进场时必须有质量证书、合格证、检验报告 进场后必须复试且复试合格才能使用。

2）砂宜采用中砂 含泥量不大于2.0% 泥块含量不大于1.0%。其他要求应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。石材进场检查规格尺寸 质量指标是否符合相应规范标准。

地面石材铺装——花岗岩地面 、工艺流程 检查水泥、砂、石材→ 试验 → 技术交底 →吊垂直、找规矩弹线 →试拼编号 →找标高 → 基底处理 → 铺抹结合层砂浆→铺装花岗岩板 → 灌浆 → 勾缝→ 检查验收    

（2）操作工艺   

   1)试拼编号。在正式铺设前 对图纸要求的石材板块 应按图案、颜色、纹理试拼 将非整块板对称排放在靠边框部位 试拼后按两个方向编号排列 然后按编号码放整齐。   

   2)找标高。根据水平标准线和设计厚度 在四周有墙、柱的 弹出面层的上平标高控制线 没有的要设置定位桩。   

   3)基层处理。把粘在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉 再用扫帚将浮土清扫干净。    

 4)排花岗石。按照花岗岩的尺寸 排出花岗岩石材板应放置的位置 并在地面弹出十字控制线和分格线。   

   5)铺设结合层砂浆。铺设前应将基底湿润 并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂 随刷随铺设搅拌均匀的1:2.5干硬性水泥砂浆。    

 6)铺花岗岩石材板。将花岗岩石材板放置在干拌料上 用橡皮锤找平然后将花岗岩石材板拿起 在干拌料上浇适量素水泥浆同时 在花岗岩石材板背面涂厚度约1mm的素水泥膏 再将花岗石放置在找过平的干拌料上用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平、坐正。  

   7)铺花岗岩石材板时应施工图纸规定的铺设方向先在图案中间按照十字线铺设十字控制板块然后按照十字控制板块向四周铺设 并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。 

  8)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线 并做好标记防止差错。

  9)养护。当花岗岩石材板面层铺贴完应进行养护 面层铺盖一层塑料薄膜 减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发 增强石板与砂浆的粘结牢度 保证地面的铺设质量。养护时间不得小于7d。 

 10)勾缝。当花岗岩石材板面层的强度达到可上人的时候(结合层抗压强度达到12MPa) 进行勾缝 应选用同种、同强度等级、同色的掺色水泥膏或专用勾缝膏。颜料应使用矿物颜料 严禁使用酸性颜料。缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致 缝色与石材颜色一致。11）、当花岗岩石材板面层铺装时 与其它墙、柱或材料不同的交界面留有5mm间隙。

3、吸水砖施工方法

基层处理：先根据设计高程及流水坡度、坡向平整夯实，清理竹片、木头和各种垃圾后，提前一天用清水冲洗干净，并保持湿润。将事先用机械拌合好的3：7灰土，分二层进行摊铺和夯实碾压。随时检查灰土层表面高程，防止高程偏差。注意增加碾压次数，确保灰土层密实度。

摊铺碎石垫层，上部撒薄薄一层细砂，浇适量水、灌缝、拍实。

排砖、分尺、根据设计要求和砖板规格尺寸，确定缝宽。

拉线：根据已分布好的十字控制点用细尼龙线拉好烧结砖（植草砖）面层十字控制线，根据设计标高拉好水平控制线，有利于工程量的统计工作。

铺中粗砂，将砂料湿润后用刮尺或木抹子压平，待砖放置上面，用较硬橡皮锤用力敲打。

在吸水砖表面撒少量细砖，浇适量水，将砖缝填实（植草砖面层直接填灌种植土）

（六）防腐木平台、步道施工

1、施工准备

 （1）技术准备  

①仔细研究图纸，熟悉施工内容； 

②编制专项施工方案； 

③在正式施工前，先进行专项技术交底；  

④在施工过程中，相关工序之间, 应进行交接检验, 并形成记录。上道工序未经监理工程师检查认可, 不得进行下道工序施工。
 （2）材料准备  

①本次工程所采用的防腐木为樟子松处理防腐木； 

②所有木材均要做防腐处理,其规格,尺寸应符合设计要求，顶面平整； 

③防腐木用料均应有木材检验合格证； 

④木材防腐剂含量占4kg以上；  

⑤木材应进行现场验收，并经监理工程师检查认可； 

⑥本次工程所订购的防腐木是规格材,在施工现场安装过程中不需要再做外貌加工； 

 ⑦组织责任心强,经验丰富,技术好的木工班子,对进场材料进行仔细筛选,选择材质,质地坚韧，材料挺直，比例匀称,正常无障节,色泽一致,质地干燥的木材。  

（3）劳动力安排  

①公司全力组织一支对木结构工程施工富有经验，技术过硬、管理有素的技术管理人员和工人进场施工；    

②进场前组织有关技术人员认真阅读施工图纸和学习木结构施工规范有关条文，充分领会设计意图；  

③施工前对所有施工人员进行祥细的技术交底；  

2、施工方法  

采用固定铺设法：用膨胀螺丝和镀锌角钢把龙骨固定在框架梁顶面上，膨胀镙丝应经镀锌处理，然后再用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接铺设。

基础清理→木龙骨安装→角铁固定→水平调整→垫木楔→防腐木挑选、分类→防腐木安装→封板安装→木基层清理→上木漆→刮腻子→打磨→二道清漆→清理、养护  

（1）基础清理：清除砼基础表面的泥土、砂、油污和垃圾。 

（2）木龙骨安放：首先，在龙骨安装之前，应严格按照设计图纸的要求，对龙骨进行挑选，选择表面无痕、无缝、规格尺寸符合设计要求的龙骨。同时保证龙骨表面的洁净，无泥土、砂、油污等。然后，根据基础面层的平面尺寸进行找中、套方、分格、定位弹线，形成定位方格网，安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高度一致。 

  （3）角铁固定安装：木龙骨按施工图要求进行安放后，通过角钢进行固定。  

  （4）防腐木刷木油、安装：防腐木整体面层宜用聚氨酯漆涂刷，达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用。防腐木的安装通过镀锌连接件或不锈钢连接件与木龙骨进行连接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉； 

  （5）清理、养护：安装完后及时对防腐木表面清理、打扫干净，注意对成型产品（工序）的保护。 

3、安装制作  

    （1）本次工程所订购的防腐木是规格材,在施工现场安装过程中不需要再做外貌加工。 

  （2）对于确实需要锯、刨、削、切的个别部件,如果粉碎了防腐层,需在因锯、刨、削、切形成的新的外貌上涂刷高液体浓度的聚氨酯漆,否则,这些部位的木结构易腐、易蛀、易脱落。  

4、成品（半成品）保护技术措施 

    （1）木材进场后，经检验合格,应码放在避免阳光直射处,分规格码放整齐,使用时轻拿轻放,不可以乱扔乱堆,以免损坏棱角；  (2)木制品及金属制品必须在安装前按规范进行半成品防腐基础处理，安装完成后立即进行防腐施工，若遇降雨天气必须采取防水措施，不得让成品受  淋至湿，更不得在湿透的成品上进行防腐施工，确保成品防腐质量合格；

     (2)铺装好的防腐木，要采取切实可靠的防止污染措施，禁止施工完毕后立即上人；  
     (3)施工时，在防腐木表面上操作人员要穿软底鞋,且不得在龙骨上敲砸,防止损坏面层；    
     (4)防腐木施工中注意境的温度,湿度的变化,竣工前如遇降雨天气，应覆盖塑料薄膜,防止成品受潮；     
     (5)造成防腐木腐朽的两个因素：一是虫害，另一是菌害。    
1）害虫在木材中形成的虫道(孔道)和虫眼，不但影响木材强度，降低木材使用价值，而且为腐朽菌类的传播、蔓延创造了条件； 

2）引起木材腐朽的菌类，它们在木材上生长必要的条件是需要一定量的水分和空气。所以防止木材腐朽的关键，就是控制木材的含水率。使得木材特别干而缺乏水分，或者使木材特别湿而缺乏空气，这样都有利于阻止菌类的生长繁殖；

3）一般木材处在半干半湿的环境中，最容易遭到腐朽菌的破坏。木材腐朽菌生长需要的木材含水率通常是在25-150 之间，木材含水率超过150%以上，木腐菌往往因木材中缺乏足够的氧气供菌生长而受到抑制，也就是木腐菌难以生存；  

4）当木材含水率小于25%左右时，由于木材内缺乏足够的水分供菌生长而受到抑制，这是防止木材腐朽、保管好木材的关键，也是合理保管木材的主要原则；  

5）我单位采购的樟子松防腐木，采用CCA防腐剂处理，切断了“食物”来源从而达到木材防腐的目的。 
5、施工要点及质量控制措施 

 (1)施工中应充分保持防腐木与框架结构之间的空气流通，可以更有效延长木结构的使用寿命；  

（2）防腐木连接安装时须预先钻孔，以避免防腐木开裂，安装必须牢固。平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉，所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件， 以抗腐蚀生锈；   

（3）如遇阴雨天，应避免施工。涂刷后24小时之内应避免雨水；

（4）防护涂料或油漆涂料涂刷完后，为了达到最佳效果，48小时内应避免人员行走或重物移动，以免破坏防腐木面层已形成的保护膜； 

 （5）成品在1—2年左右做一次维护；用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。

 （6）防腐木的品种、质量必须符合设计要求； 

 （7）制作安装防腐木时，龙骨间距应符合设计要求。考虑地区气候干燥的特点，可能会引起户外防腐木收缩，所以防腐木面层之间合理留缝；  

（8）防腐木连接安装时须预先钻孔，以避免防腐木开裂，安装必须牢固。平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件，以抗腐蚀生锈；

（9）平台安装完成后，为了保护板面清洁美观，宜用聚氨酯漆涂刷表面，而不能按照常规油漆涂刷。聚氨酯漆可以在木器表面加上一层保护膜，使其可以达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用； 

（10）木材的材质和铺设时的含水率必须符合木结构工程施工及验收规范的有关规定。 
（七）灌溉及排水系统

一）排水工程

１、施工区域

施工范围内所有排水管网的敷设工作区域。

２、现场分析

开工前了解地下管线分布情况，以及景观用水的取水位置。根据现场条件进行管网排布，做好管网防护工作。

3、排水工程施工流程

下管前管材检验→检查沟底标高和管基强度→检查下管机具和绳索→下管→接口→闭水试验

具体施工技术方案：

3.1管道铺设

室外排水管道采用PE和HDPE，公称压力1.0MPａ，管道采用热融和承插橡胶圈密封连接，管道与阀门、金属管采用法兰连接。

（1）下管前的准备工作：

待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不得使用。并作好标记另行处理。现场管材应由人工搬运，轻抬轻放。下管前，凡规定必须进行管道变形检测的断面的管材应预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

（2）下管

人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员，对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内。

下管前要从两个检查井的一端开始，若为承插管铺设时以承口在前。

（3）安装：管材应将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。

（4）接口

锯管→清洁、涂润滑油→橡胶胶圈→接管→插入

承插式接口密封橡胶圈采用氯丁橡胶制成，邵氏硬度为45—55MPａ，由管道生产厂按规格配套供应。橡胶圈性能、尺寸应符合设计要求。外观光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。接口前应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。

3.2室外排水管道闭水试验

（1）污水管道安装完毕且经检验合格后，应进行闭水试验。

（2）试验管段自井距分隔，长度不宜大于1km。带井试验。

（3）管道闭水试验时，试验管段应符合下列规定。

①管道及检查井外观质量已验收合格。

②管道未回填土且沟槽内无积水。

③全部预留孔应封堵，不得渗水。

④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

（4）管道密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。

（5）闭水检验时，应向管道内充水并保持上游管理顶以上2ｍ水头的压力。外面检查，不得有漏水现象。管道24ｈ的渗水量应不大于按下式计算的允许渗水量。

Q＝0.0046Dｉ。

式中Q—每1ｋｍ管道长度24ｈ的允许渗水量（ｍ３）。

Dｉ—管道内径（ｍｍ）。

二）灌溉管道施工

施工顺序

测量放线→开挖管沟→沟底处理→下管稳管→钢管焊接→砌筑井室→部分回填→试压、冲洗消毒→回填夯实→交验

1.1施工放线

1.1.1放线准备工作：

1.1.1.1核查施工现场是否与图纸相符，包括图上距离与实际距离是否一致，放线的关键点与实际位置是否相符。

1.1.1.2确认场地平整，处理所有影响放线的障碍物。

1.1.2用经纬仪进行控制网测设，根据方格网用直角坐标法定出放线原点，打桩标识将设计图在原地貌上测设并用石灰粉标识。

1.1.3坚持先整体后局部，先主管后支管，放线过程中边放线边核实，控制放线误差不超过有关要求及设计规定。

1.1.4对交叉施工造成放线破坏，要及时进行恢复，保证施工精确度和进程。

1.2管沟开挖

1.2.1严格按放线线路开挖管沟，不得任意偏斜曲折。沟槽深度按设计进行。沟槽宽度在方便安装管道情况下尽可能窄，以对保护管道有利。

1.2.2以机械开挖为主，加快施工进度，保证效率，结合人工，进行局部和细部处理，提高工程质量和精度。

1.2.3考虑现场为回填土且深度较大，开挖时宜作适当放坡（据土质及深度按有关规定执行），特殊地方宜做挡土设备，以防塌落。

1.2.4 剔除沟槽内的砖石碎块，残根淤泥等杂物，沟底遇石层或坚硬物，应加挖深10cm，并填良质土夯实找平，遇淤泥处加挖深20cm后，用良质土回填并夯实找平，保证管沟底密实平直。

1.2.5 用水准仪控制管道沟底坡度，利于排水放空。

1.3管道安装

1.3.1 检查做好安装准备工作，确认所有安装的每一个管件无机械损伤。

1.3.2安装由专业人员负责，非专业技术人员，不参与安装操作，操作按行业操作规程执行。

1.3.3在安装前应确认好各种管材的供货商，其规格符合设计图纸的要求，待管道挖好后埋入管子。

1.3.4粘接面洁净，无尘土、油污、水渍，用胶适量以形成一层胶膜为宜，用胶均匀，杜绝出现漏刷部位。胶合剂挥发速度较快，刷胶后插接应迅速，以免胶膜干固，胶着面经加压，接着力会增加，要尽往内插紧，并持续5秒左右，对大口径管，持续加压时间应相应增加。

1.3.5在工作暂停或休息时间，管口应封盖以免石子、土块、碎屑等进入管道，影响使用质量。

1.4 试压

1.5.1试压前应回填一部分土，回填高度为1/3倍埋深、夯实，试压前应编写水压试验程序。

1.5.2试验水压为使用压力的1.5倍，保持10-20分钟，无渗漏，压力表降压不超过0.1Mpa，则可通过，若有漏水或破裂情况发生，应及时修补，并查找原因，并继续试水，直至符合要求。

1.5.3管线较复杂的分段进行分区试压。

1.6回填

回填包括试压前回填，是在安装完成并试压证实安装质量合格后进行，回填应坚持“先慢后快，先细后粗，分层回填，层层夯实”的原则，即回填管道周围时要慢，管道两侧填土要均匀，不能改变已布设管道的位置，尤其保持立管竖直。先回填细土，如现场无足够量细土，则应进行碎土过筛，防止坚硬石块或其它尖锐物与管壁接触，回填过程中应层层夯实，每次回填深度不超过0.3m，先期夯实不要用力过大，以免损伤管道。回填完成后的剩余土方，应运送清除为后续施工项目提供场地。

1.7对阀门井、自动喷溉设施、设备等构造物，按设计选用的国标进行施工，并按国标图中的技术标准要求检查验收。

1.8 交工验收

作好灌溉部分竣工图，将竣工材料整理齐全提请监理工程师验收。
（八）其他小品工程和突发发事件的应急处理

1、应根据设计图纸及小品设施的形状、尺寸及材料确定其基础结构形式。  

2、应根据设计图纸及小品设施的形状、尺寸及材料确定其基础结构形式。   

3、基础的轴线、标高应符合设计要求。  

4、对于某些成品设施，订货时应注意与周围种植及建筑物之间的搭配，使之相互相村。

5、小品设施的安装必须牢固，无松动形象。  

6、所有小品在安装完成后，必须及时清理表面杂物，使之清洁光亮。

7、应注意成品的保护及设施维护

8、突发事件的应急处理 

（1）恶劣气候造成的突发事件 

本区域天气四季分明，夏季高温，高达40℃以上，持续时间长，植物生长受到影响，应组织专人抗旱保苗，冬季下雪应组织专人打雪，减少树木雪压损失。如遇暴风大雨应立即组织专班进行挖沟排水，及时扶正并加固被暴风雨刮倒的树木，保证植物正常生长。

（2）大型活动造成的人流堵塞，植物受损。 

1）做好应急准备，搞好道路疏通组织方案。 

2）加强宣传教育，做好路牌。 

  3）及时清理绿地，加强成品养护管理。
附表：
工程量清单及项目特征描述

(详见附件1、附件2)
附件1：2018年校园环境治理(南校区)工程量清单（第一标段）

附件2：2018年校园环境治理(北校区)工程量清单（第二标段）
第三部分    谈判须知
1. 说明
1 适用范围
1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所述的中原工学院2018年校园环境治理项目。
2 定义
2.1  政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。
2.2   采购人:“竞争性谈判采购资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.3 采购机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。
2.4 供应商：指已按规定获取了该项目的竞争性谈判文件，且已经提交或准备提交本次竞争性谈判响应文件的制造商、供应商或服务商。
2.5 工程：施工、图纸、技术文件等其他服务的供应。
2.6 业绩：指符合本竞争性谈判文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。
2.7 合格供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.8 成交人：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。
2.9 竞争性谈判响应文件：指供应商根据竞争性谈判文件提交的所有文件。
3 竞争性谈判响应相关费用
3.1 无论竞争性谈判采购过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加竞争性谈判响应有关的全部费用，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4 知识产权
4.1  供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用其成交货物、资料、技术、      
服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
4.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在竞争性谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
5 联合体投标
5.1   除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标。
5.2   以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
5.3   联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同竞争性谈判响应文件一并提交交易中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
5.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交竞争性谈判保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
5.5   本项目不接受联合体投标。
6 投标签章
6.1  电子竞争性谈判响应文件的签章：供应商通过河南省公共资源交易中心受理大厅CA密钥窗口办理电子认证，且竞争性谈判文件中明确要求电子竞争性谈判响应文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）须加盖电子签章的，供应商必须加盖供应商电子签章。【本次采购项目供应商不需要制作加密竞争性谈判响应文件（*.hntf格式）或非加密竞争性谈判响应文件（*.nhntf格式）。】
6.2  纸质竞争性谈判响应文件的签章：供应商按竞争性谈判文件要求格式制作纸质竞争性谈判响应文件，须加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签章（签字）。
7 会员信息库
7.1   河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标企业会员。
7.2   入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由供应商负责、              
河南省公共资源交易中心只负责对供应商所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目竞争性谈判小组负责审核。
    为确保竞争性谈判响应文件通过评审，供应商应及时对入库资料进行补充、更新。
    如因前款原因未通过本项目竞争性谈判小组评审，由供应商承担全部责任。
7.3   网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。
7.4   有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。
8  采购信息的发布
8.1  与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。
2. 竞争性谈判文件
9 竞争性谈判文件的构成
9.1   竞争性谈判文件用以阐明本次竞争性谈判的货物要求、竞争性谈判程序和合同条件。
9.2   供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按竞争性谈判文件的要求提供竞争性谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。
9.3   照抄或复印竞争性谈判文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的竞争性谈判响应文件将导致废标。
10  竞争性谈判文件的澄清
10.1  供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。
10.2  竞争性谈判文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的竞争性谈判文件递交截止时间3个工作日前在交易平台上发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距竞争性谈判响应文件递交截止时间不足3个工作日，相应延长竞争性谈判响应文件递交截止时间。
10.3  供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
10.4  因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、通知及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
11  竞争性谈判文件的修改
11.1   在竞争性谈判响应文件递交截止时间3个工作日前，采购人可以修改竞争性谈判文件。如有修改，应在河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）变更公告栏发布，同时系统内部将以“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。
三．竞争性谈判响应文件的编写
12   投标语言
12.1  竞争性谈判响应文件以及供应商所有与采购人及交易中心就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
13   竞争性谈判响应文件计量单位
13.1  除在竞争性谈判文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。
14   竞争性谈判响应文件的组成
14.1竞争性谈判响应文件须包括竞争性谈判文件“第五部分 谈判响应文件格式及内容”中所要求的内容。
15   供应商必须按各标段分别编制各标段的竞争性谈判响应文件，并按各标段分别提交相应的文件资料，拆标段递交响应文件将视为漏项或非实质性响应予以废标。
16  竞争性谈判响应文件格式
16.1 供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整地制作竞争性谈判响应文件，按竞争性谈判文件提供的资格证明格式（见附件）提交竞争性谈判文件要求的资格证明文件。
17  报价
17.1 供应商应以“标段”为报价的基本单位。若整个需求分为若干标段，则供应商可选择其中的部分或所有标段报价。标段内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致竞争性谈判响应无效。
17.2 供应商应按照竞争性谈判文件提供的报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总报价。如果单价、分项总价和总报价之间有差异，评审以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其竞争性谈判响应文件将被拒绝。
17.3 竞争性谈判响应文件所提供总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为： 货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入报价表相应栏内。
17.4 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评审时对竞争性谈判响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
17.5 供应商所提供得报价应完全包括竞争性谈判文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
17.6 除非竞争性谈判文件另有规定，每一标段只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
17.7 供应商不得以任何理由在竞争性谈判响应文件递交截止时间后对其报价予以修改，报价在竞争性谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的竞争性谈判响应，将被视为非实质性响应竞争性谈判采购而予以拒绝。
18  报价货币
18.1 除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。
18.2 供应商提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。
19   供应商资格的证明文件
19.1 按第六章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为竞争性谈判响应文件的一部分，以证明其有资格进行参与竞争性谈判采购和有能力履行合同。
19.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次竞争性谈判采购的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除竞争性谈判文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次竞争性谈判采购的竞争性谈判响应货物的正式授权书。
19.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
19.4 供应商有能力履行竞争性谈判文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。
19.5 供应商满足竞争性谈判文件规定的业绩要求的证明文件。
20  证明投标货物符合竞争性谈判文件技术要求的文件
20.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为竞争性谈判响应文件的一部分。
20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。
20.3 竞争性谈判文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。
20.4  证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并应提供：
20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；
20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
20.4.3 供应商应对竞争性谈判文件技术要求逐条应答，并标明与竞争性谈判文件条文的偏差和例外。对竞争性谈判文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。
21  竞争性谈判保证金
21.1 竞争性谈判响应文件递交截止时间前，供应商应按“竞争性谈判采购资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交竞争性谈判保证金，作为竞争性谈判的一部分。竞争性谈判保证金应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前足额到达指定账户。
21.2 竞争性谈判保证金是为了保护采购人避免因供应商的行为带来的损失。采购人因供应商的行为受到损害时，可根据第21.6条的规定没收供应商的竞争性谈判保证金。
21.3 竞争性谈判保证金应以人民币计，并可采取 以供应商账户银行电汇 的形式在竞争性谈判响应文件递交截止时间前按采购编号、按标段分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。
21.4 未按规定提交竞争性谈判保证金的竞争性谈判响应，将被视为非实质性响应予以拒绝。
21.5 交易中心自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的竞争性谈判保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的竞争性谈判保证金。
21.6 下列任何情况发生时，竞争性谈判保证金将被没收：
(1) 供应商在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期内撤回其竞争性谈判响应文件； 
(2) 在竞争性谈判响应文件中有意提供虚假材料； 
(3) 成交供应商拒绝在成交通知书规定的时间内签订合同； 
(4) 成交供应商未能在竞争性谈判文件规定提交履约保证金。
22  投标有效期
22.1 竞争性谈判响应文件应自竞争性谈判响应文件递交截止时间起，在“竞争性谈判采购资料表”规定的时间内保持有效。竞争性谈判响应文件中有效期不足的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
22.2 在特殊情况下，采购人和交易中心可征求供应商同意延长竞争性谈判响应的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，其竞争性谈判保证金不会被没收。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但可要求其相应延长竞争性谈判保证金的有效期。第21条有关退还和没收竞争性谈判保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
23  竞争性谈判响应文件的式样和文件签署
23.1  供应商应按照竞争性谈判文件的要求准备竞争性谈判响应文件。
（1）电子竞争性谈判响应文件U盘一份（*.doc格式一份）；
（2）纸质竞争性谈判响应文件正本一份、副本二份，纸质竞争性谈判响应文件需A4纸打印、胶装并密封。
注：①电子竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。②纸质竞争性谈判响应文件须按竞争性谈判文件格式要求加盖供应商的公章并法定代表人或授权代表签字。
23.2  纸质竞争性谈判响应文件，副本和正本不一致时，以正本为准。
23.3  纸质竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
23.4  电报、电传和传真竞争性谈判响应文件一律不接受。
23.5 纸质竞争性谈判响应文件须以胶装形式递交,活页夹形式不接受。
四．竞争性谈判响应文件的递交
24  竞争性谈判响应文件的密封和标记
24.1 纸质竞争性谈判响应文件的密封和标记：
24.2 供应商应将竞争性谈判响应文件正本和所有副本分别密封装在单独的信袋中，并在 信袋上标明“正本”或“副本”字样，并标明“供应商名称、采购编号及标段号、纸质竞争性谈判响应文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。
24.3 电子竞争性谈判响应文件的密封和标记：
供应商应将电子竞争性谈判响应文件U盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“供应商名称、采购编号及标段号、电子竞争性谈判响应文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。
24.4 未按要求密封和标记的竞争性谈判响应文件，采购人及交易中心不予受理。
25  竞争性谈判响应文件的递交
25.1  电子竞争性谈判响应文件和纸质竞争性谈判响应文件应在竞争性谈判响应文件递交截止时间前递交到“竞争性谈判采购资料表”中的指定地点。
26  竞争性谈判响应文件递交截止期
26.1 供应商应在不迟于“竞争性谈判采购资料表”中规定的截止日期和时间将竞争性谈判响应文件按照“竞争性谈判采购资料表”中载明的地址递交至交易中心。
26.2 采购人和交易中心可以按第11条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长竞争性谈判响应文件递交截止期限。
27   迟交的竞争性谈判响应文件
27.1 交易中心将拒绝并退回在规定的竞争性谈判响应文件递交截止期后收到的任何竞争性谈判响应文件。
28  竞争性谈判响应文件的修改和撤回
28.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，在竞争性谈判响应文件递交截止时间之前可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，但供应商必须在竞争性谈判响应文件递交截止时间之前。在竞争性谈判响应文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其竞争性谈判响应文件。
28.2 从竞争性谈判响应文件递交截止期至供应商在竞争性谈判响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则其竞争性谈判保证金将按照规定被没收。
五．开标与谈判
29  开标
29.1  交易中心将在“竞争性谈判采购资料表”规定的时间和地点组织竞争性谈判采购开标。供应商授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、电子竞争性谈判响应文件、纸质竞争性谈判响应文件（密封）参加并签到。
29.2 开标前，交易中心将会同相关人员进行验标（检查纸质版竞争性谈判响应文件密封情况、检查电子竞争性谈判响应文件密封情况），确认无误后开标。
29.3 开标时，交易中心可公布供应商名称、竞争性谈判响应文件中初始报价，以及交易中心认为合适的其它详细内容。
30  竞争性谈判小组
30.1  竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购项目，竞争性谈判小组应当由五人以上单数组成。评审专家由河南省政府采购专家库中随机抽取。
30.2  采购单位就竞争性谈判文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评审。
30.3  谈判小组所有成员的竞争性谈判响应文件逐一进行审核。参与评审的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
30.4  谈判工作组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。
30.5  谈判由谈判小组主持，根据审查情况可决定重新统一报价内容。
30.6  谈判小组将通知合格的每个供应商提供最终报价。
31  竞争性谈判响应文件的澄清
31.1为了有助于对竞争性谈判响应文件进行审查、评估和比较，竞争性谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清并答复相关内容。供应商有责任按照交易中心通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。
31.2重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
31.3供应商的澄清文件是竞争性谈判响应文件的组成部分，并取代竞争性谈判响应文件中被澄清的部分。
31.4 供应商的澄清不得对竞争性谈判响应文件内容进行实质性修改。
32  谈判
32.1 竞争性谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了竞争性谈判保证金、有无计算上的错误等。
32.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若供应商不接受对其错误的更正，其竞争性谈判响应将被拒绝。
32.3 允许修正竞争性谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
32.4 在对竞争性谈判响应文件进行详细评估之前，竞争性谈判小组将确定各个供应商是否对竞争性谈判文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对竞争性谈判文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了交易中心、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。
32.5 竞争性谈判小组判断竞争性谈判响应文件的响应性仅基于竞争性谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。
32.6 竞争性谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其竞争性谈判响应将被拒绝。
32.7 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的竞争性谈判响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其竞争性谈判响应文件成为实质上响应投标。
32.8 评审中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
(1) 供应商未提交竞争性谈判保证金或竞争性谈判保证金形式不符合竞争性谈判文件要求的；
(2) 资格证明文件不全，或不满足竞争性谈判文件规定的供应商资质要求的；
(3) 供应商未按竞争性谈判文件要求格式法定代表人签字或盖章、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或纸质竞争性谈判响应文件未加盖供应商公章的；
(4) 竞争性谈判有效期不足的；
(5) 竞争性谈判响应文件中载明的标准和方法等不符合竞争性谈判文件的要求；
(6) 竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；
(7) 投标报价超出采购预算的；
(8) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。
33  竞争性谈判响应文件的评价
33.1 竞争性谈判小组只对已判定为实质性响应的竞争性谈判响应文件进行评价和比较。
33.2 计算评审总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。
33.3 竞争性谈判小组在评审时，除根据第17条的规定考虑供应商的报价外，还将考虑以下因素：
(1) 竞争性谈判响应文件申明的交货期；
(2) 与合同条款规定的付款条件的偏差；
(3) 所投货物零部件、备品备件和服务的费用；
(4) 采购人取得投标设备的备件和售后服务的可能性和便捷性；
(5) 所投设备在使用周期内预计的运营费和维护费；
(6) 所投设备的性能和效率；
(7) “竞争性谈判采购资料表”和技术规格中规定的其它评审因素。
34  最后报价的确定
34.1  参加竞争性谈判采购活动的供应商，应当按照竞争性谈判文件的规定在竞争性谈判响应文件中报出初次总报价。
34.2  竞争性谈判响应文件的审查完成后，由竞争性谈判小组确认合格供应商，统一报价内容，由各供应商在规定的时间内提供密封的最终报价。
34.3 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以其竞争性谈判响应最终一次报价为准。
34.4小型和微型企业产品价格给予扣除标准：
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。
35  竞争性谈判成交原则
竞争性谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。
36  保密及其它注意事项
36.1 评审是竞争性谈判采购工作的重要环节，评审工作在竞争性谈判小组内独立进行。
36.2 竞争性谈判小组将遵照规定的评审方法，公正、平等地对待所有供应商。
36.3  在开标、评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其竞争性谈判可能被拒绝。
36.4  为保证评审的公正性，开标后直至授予供应商合同，竞争性谈判小组专家不得与供应商私下交换意见。
36.5  在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。
36.6  评审结束后，概不退还竞争性谈判响应文件。
六 授予合同
37  合同授予标准
37.1  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权竞争性谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。 
38   授标时更改采购货物数量的权力
38.1  交易中心和采购人在授予合同时有权在“竞争性谈判采购资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。
37   评审结果的公示
37.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）上公告成交结果。公示期为一个工作日。
37.2 供应商若对评审结果有疑问，可按豫财办购【2005】23号规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。
38  接受和拒绝任何或所有竞争性谈判响应的权利
38.1 如出现重大变故、采购任务取消情况，交易中心和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何竞争性谈判响应、以及宣布竞争性谈判采购无效或拒绝所有竞争性谈判响应的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
39  成交通知书
41.1  在规定的投标有效期内，采购人向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
41.2  交易中心对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
41.3  成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。
42   签订合同
42.1  成交供应商应按成交通知书指定的时间，与采购人进行合同签约。
42.2  竞争性谈判文件、成交供应商的竞争性谈判响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
43    如成交供应商不按42条约定签合同，交易中心和采购人将报请取消其成交决定，并没收其竞争性谈判保证金。
44   履约保证金
44.1  在合同签字后三十（30）天内，成交供应商应按照合同条款的规定，采用竞争性谈判文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。
45  其他
如果成交供应商未按上述第42条规定执行，在此情况下，交易中心和采购人可将该标授予下一个最后报价较低的供应商，或重新招标。
第四部分  合同条款及合同文件格式
中原工学院
2018年校园环境治理项目
招标编号：豫财竞谈-2018-823 
合

同

书

发包人（全称）：中原工学院

承包人（全称）：
（1） 合同协议书
 发包人（全称）： 中原工学院  

 承包人（全称）：

    依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 

工程批准文号： 

资金来源：

二、工程承包范围                                                         

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准：      （中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

六、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：中原工学院国有资产管理处

本合同一式十份，甲方持六份，乙方持二份，招标代理机构持一份。

本合同双方约定后生效。

    发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

                        地   址  ：  

    法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

                                      电  话：

    项目负责人：                      传  真：

                                      开户银行：

                                      账  号：

                                      电子邮箱：

（2） 通用条款
本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款
（3） 专用条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效 
1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前
2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

严格遵守《修缮服务部大型修缮工程质量管理体系》的要求、原则。施工前乙方必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3） 材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由甲方书面认可的施工材料。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料。如承包方始终未按照要求使用材料，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4） 验收要求

正式验收时，由承包商提出书面申请，并递交竣工文件、由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我校施工黑名单。

（5） 项目经理
项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（6） 处罚标准

施工前乙方必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每超过1天，罚款30000元。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工材料不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

项目经理无故不在现场负责或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定总价合同    方式确定。施工工程量严格按照招标文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需甲方研究同意后，按学校相关规定执行，乙方未经甲方同意随意变更工程量的，甲方不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中     
风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，对于设计变更、签证的项目及招标范围内未包括的工程，中标人应同意新增加的工程按下列方法计算工程费用：工程量按实际发生计量，投标预算书中已有的子目，当设计变更、签证的项目及招标范围内未包括工程的工程量在15%（含15%）以内的（与投标预算书中对应子目的工程量相比较，不同区域相同子目时，与合计工程量相比较），按投标所报的综合单价计算，当设计变更、签证的项目及招标范围内未包括工程的工程量在15%以外的，综合单价由双方协商确定；如与投标预算书中已有的子目类似，则根据工程量的多少参照投标时的投标单价进行推算，如与投标预算书中的子目不同，由承包人提出，招标人与承包人协商确定。符合上述调整原则需要调整时中标人应同意新增加的工程按投标时同等优惠比率计算。
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /     
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /       

双方约定合同价款的其他调整因素：      /      

5  计量与支付

5.1 工程款

主材进场并验收合格，支付合同工程款的30%，工程竣工初验达合同约定标准后，付至工程款的90%。验收合格且审计完成，付至审计确定总金额的 97% ，剩余3%质保期满后一次结清。

项目审减金额在送审金额5%以内的，其编制和审核增减费用由中原工学院支付；项目审减金额在送审金额5%至10%以内的部分，其编制和审核增减费用由中原工学院和施工单位各付50%；项目审减金额在送审金额10%以上的部分，其编制和审核增减费用由施工单位全额支付。由施工单位支付的编制和审计费用在其项目结算款中直接扣除。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1 
5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。
6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份
6.2  验收                  

实际竣工日期：竣工验收合格日 
6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用
6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。
8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

                承诺方（盖章）：                

 年    月   日

第五部分 谈判响应文件格式及内容

填写须知
1．所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
2．投标人应保证资料和填写的内容是真实和正确的。
3．投标人提交的资料将被保密，但不退还。
正本/副本

中原工学院2018年校园环境治理项目
    标段
竞争性谈判响应文件

（采购编号：豫财竞谈-2018-823）

供  应  商： 

供应商地址:
编 制 日期： 
一、目录
2、 综合标部分
（一）法定代表人身份证明书
单位名称：                                              
单位性质：                                              
地    址：                                              
成立时间：               年            月            日
经营期限：                                              
姓    名：        性别：        年龄：       职务：     
系          （投标人单位名称）            的法定代表人。
特此证明。
投标人：                     （盖章）
日  期：      年     月      日
（附法定代表人有效身份证件复印件）
（二）法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
该授权代理人无转委托权。
特此授权。
投标人（公章）：
法定代表人（签字或印章）：
                          代理人姓名：（签字）       性别：       年龄：        
职务：
                          授权委托日期：       年        月        日
（附授权代理人有效身份证件复印件）
（三）投标函
致：  （招标人）  
1、根据你方                   项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标要求及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）     （小写） 的投标总报价并按上述文件、合同条款和建设标准的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按投标函承诺的工期    日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表中”规定的投标有效期（ 60日历天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人：                                （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                     
日期：           年           月           日
（四）投标一览表
4.1谈判报价一览表（第一轮报价）
项目名称：
标段：                         
	供应商
	

	项目经理
	
	级别
	
	资质

证号
	

	谈判报价
	大写：                

小写：￥              



	质量
	合格, 苗木成活率为100%

	工期
	合同签订后           日历天

	质保期
	    个月

	服务承诺
	可另行附页


投标单位法定代表人(签字或盖章):
供应商(盖章):
4.2已标价工程量清单（含主要材料的用量、单价）
备注：1、已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第二部分“工程量清单及项目特征描述”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

（五）资格证明材料
*1.营业执照副本复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

*3. 提供企业2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）园林绿化相关业绩复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*4. 有效期内的年审合格的《安全生产许可证》复印件（加盖公章，评标时审验原件）；

*5. 项目经理应具备中级及以上园林绿化相关的专业技术资格（注册在本单位，不含临时职业证书）复印件（加盖公章，评标时审验原件）；提供项目经理在投标企业办理有劳动合同关系（提供劳动合同）、社会保险（社保中心出具已缴纳证明）证明材料复印件加盖公章；

*6. 提供企业注册地或项目所在地人民检察院开具的行贿犯罪档案查询结果告知函证明，开具日期为公告之后（查询对象包括：企业、企业法定代表人、项目经理）；（复印件加盖公章，评标时审验原件）

*7. 提供企业2018年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（加盖公章）；（由投标人根据自身情况提供相关证明资料）；

*8. 提供2017年度审计财务状况报告复印件（加盖公章）； 

*9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件并加盖单位公章装订进投标文件正本；

*10. 政府采购反商业贿赂承诺书原件加盖单位公章装订进投标文件正本；
*11. 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章。（查询时间为公告之后）
*12. 谈判保证金交纳证明材料复印件，并附基本户《开户许可证》；
 13. 投标人认为其他需要提供的文件。
 以上证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，第1、3、4、5（资格证书）、6项评标时审验原件，未提供或未按要求提供原件的供应商将视为无效响应。第8、9项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。提供的证明文件必须真实可靠、不得伪造,以上资料为供应商必须满足的条件，如不满足，可导致无效响应或投标不予接收。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我公司郑重做出如下声明：

我公司参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。 

（公章）
年  月  日
*注：各投标人无此承诺书者，按无效响应处理。
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：
供应商（公章）：
 年    月    日
注：如无此承诺，将按无效投标处理。
（六）项目管理机构配备情况
1、施工项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：提供项目班子成员的资格证书复印件

2、项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、提供项目经理身份证、学历证书、职称证书（复印件）；
    2、提供项目经理类似工程经验证明文件。
3、项目经理无在建工程承诺书
（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
供应商：（盖单位公章）
法定代表人或其授权代理人：（签字）
年   月   日
（七）投标人认为其他需要提供的文件
1. 投标人应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工，并保证服从业主方的统筹调度，接受业主方的施工管理办法，配合各责任主体职责范围内的工作的承诺书。(格式自定)
2.农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

3.安全运行责任承诺书(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3项如无此承诺，将按无效投标处理。）

4.认为其他需要提供的文件。(谈判文件要求的及投标人认为必要的内容：如投标人实力情况简介、反映投标人自身信誉及能力的资料及要求提供的其他资料等)
附件1：

农民工工资支付承诺函

（投标人名称）               承诺：

     在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （投标人认为必要的其他承诺）      。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年   月   日
附件2：

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

    我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

       承诺方（盖章）：

                                年  月  日


[image: image2.wmf]

3、 技术标部分
施工组织设计
投标人编制施工组织设计。编制的具体要求是：说明各分部分项目工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度（工期）的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

具体包含但不限于以下内容：

①施工方案与技术措施；

②工程进度计划与保证措施；

③质量、安全、环境保护管理体系与措施；

④资源配备计划；

⑤保障相邻环境正常使用的方案与措施；

     ...



_1234567890.unknown

