郑州市残疾人联合会

2018年郑州市十件重点民生实事

----免费为残疾人配备辅助器具项目
招 标 文 件
招标编号：郑财招标采购-2018-269
[image: image1][image: image2.jpg]


      

       HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

总目录
第一卷
第一章
 招标邀请……………………………………………………………………3

第二章
 投标人须知………………………………………………………………6

第三章 合同基本格式………………………………………………………………………16

第四章 投标文件相关格式………………………………………………………………20

第二卷
第五章
招标项目资料表……………………………………………………………42

第六章 合同条款资料表……………………………………………………………………46

第七章 招标项目需求及技术规格要求………………………………………………………47

附  件 评标标准和评标方法…………………………………………………………………69
第一卷

第一章  招 标 邀 请

日    期：2018年9月27日
招标编号：郑财招标采购-2018- 269

河南招标采购服务有限公司受郑州市残疾人联合会的委托，就2018年郑州市十件重点民生实事免费为残疾人配备辅助器具项目进行公开招标，现欢迎符合条件的潜在投标人提供密封投标。

1、 项目基本情况： 

	包号
	序号
	辅具类别
	辅具名称
	单位
	质保期（年）
	数量
	采购预算（元）
	备注

	1
	1
	假肢
	小腿假肢
	例
	3
	189
	2264650
	

	
	2
	
	大腿假肢
	例
	3
	151
	
	

	
	3
	
	上肢假肢
	例
	3
	40
	
	

	2
	1
	假肢
	小腿假肢
	例
	3
	100
	1335000
	

	
	2
	
	大腿假肢
	例
	3
	100
	
	

	
	3
	
	上肢假肢
	例
	3
	20
	
	

	包3、包4（辅助器具及数量相同）
	4
	个人移动辅具
	助行器（框式带轮）
	台
	2
	250
	5912500
	

	
	5
	
	轮椅（手动）
	台
	2
	1400
	
	

	
	6
	
	轮椅（高靠背）
	台
	2
	100
	
	

	
	7
	
	轮椅（他人驱动）
	台
	2
	100
	
	

	
	8
	
	轮椅（多功能）
	台
	2
	750
	
	

	
	9
	
	碳纤盲杖
	件
	2
	200
	
	

	
	10
	个人生活自理和防护辅具
	护理床
	张
	2
	150
	
	

	
	11
	
	座便椅
	张
	2
	300
	
	

	
	12
	
	座便凳
	张
	2
	200
	
	

	
	13
	
	便携式坐便专用扶手支架
	个
	2
	100
	
	

	
	14
	
	淋浴椅
	张
	2
	300
	
	

	
	15
	
	防压疮床垫
	个
	2
	300
	
	

	
	16
	
	防压疮坐垫
	个
	2
	300
	
	

	
	17
	沟通和信息辅具
	电子助视器
	件
	2
	150
	
	

	
	18
	
	盲人手表
	块
	2
	100
	
	

	
	19
	
	助听器及电池
	台
	2
	250
	
	

	
	20
	技能训练辅具
	沟通板
	个
	2
	25
	
	

	
	21
	
	启智类辅具
	件
	4
	25
	
	


各包投标报价超过采购预算的为无效投标。
二、投标人资格条件：
1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.包1、包2投标供应商需取得民政部门假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；
5.本项目不接受联合体。
三、投标人可在河南招标采购服务有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

四、投标人可从2018年9月28日-2018年10月12日起每天(法定公休日、节假日除外)8：00-12：00、15：00-17：30时(北京时间)在河南招标采购服务有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为300元人民币，售后不退。本项目的电子版招标文件（PDF格式）约束力和效力等同于纸质招标文件。

注意事项：购买招标文件时需提供单位授权委托书（原件）、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本原件及复印件（加盖公章）。

五、所有投标文件应于2018年10月19日8：00-9：00时(北京时间)由专人递交到河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅。

六、定于2018年10月19日上午9：00时(北京时间)，在河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（第一会议室）公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

七、其他事项

采购人：郑州市残疾人联合会

地址：郑州市二七区淮河路53号
联系人：肖扬

联系电话：0371-67185178

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：袁野
电    话：0371-65945493

财务咨询电话：0371-65955702
开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898516010005452

采   购   人：郑州市残疾人联合会

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：2018年9月27日
第二章  投标人须知
1. 说明
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。
2. 定义
2.1 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
2.3 合格投标人：满足本项目“招标公告”和“招标邀请”中资格条件的投标人。
2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。
2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。
2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。
2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、辅助器具、装置或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3. 投标费用
3.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
2. 招标文件
4. 招标文件的构成
4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。
4.2 招标文件由下述部分组成： 
第一卷
第1章 招标邀请

第2章 投标人须知
第3章 合同基本格式
第4章 投标文件通用格式
第二卷
第5章 招标项目资料表
第6章 合同专用条款资料表
第7章 招标项目需求及技术规格要求

附件： 评标标准和评标方法
(以实际内容为准)    
4.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。
4.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。
5. 招标文件的澄清
5.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日起七个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表（负责人）或其授权代表人签字的原件，下同）以书面形式一次性通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。
6. 招标文件的修改
6.1 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期三（3）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。
6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。
6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。
3. 投标文件的编写
7. 投标的语言
7.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
8. 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

9. 投标文件的组成
9.1 投标文件格式（未标注固定格式的均非强制格式要求）详见第四章，未提供格式的投标人可自行设计。

9.2 参加投标的投标人应认真阅读并理解本招标文件，按要求编制投标文件。投标文件要字迹清晰、不得涂改，按要求加盖公章和签字。

9.3 投标文件应按A4纸打印并装订成册。

9.4 投标人提供的全部资料必须准确详实。投标人的相关资质或其他情况如果没有按要求提供具体证明材料，将可能构成不中标的原因。

9.5 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资格证明文件。
10.  投标格式
10.1 投标人应参照招标文件中提供的格式完整地填写相关内容，按招标文件要求提交资格证明文件。
11.  投标报价
11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人的法定代表人或经其授权的投标人代表书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费(含装卸费)及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：辅助器具和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。
11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
11.5 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
11.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。采用综合评分法时，最低投标报价并不意味着一定中标。
12.  投标货币
12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。
12.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。
13. 投标人资格证明文件
13.1 依据“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
14. 投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件
14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
14.2 在主要辅助器具（产品）规格一览表中说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。
14.3 招标文件中如有为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

14.5 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按14.4条的规定处理。
14.6 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：
14.7 货物主要技术指标和性能的详细描述；
14.8 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
15. 投标保证金
15.1 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金，但不得超过所投分包预算金额的百分之二。
15.2 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。
15.3 投标保证金应以人民币计,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。
15.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。
15.6 中标的投标人的投标保证金，在签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。
15.7 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：
(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
(2) 投标人在投标文件中故意提供虚假材料;
(3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;
(4) 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金（需要提交时）；
16.  投标有效期
16.1 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
17.  投标文件的式样和文件签署
17.1 投标人制作“招标项目资料表”规定数目的投标文件正本和副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。
17.2 投标文件及所有文件由投标人或经正式授权的代表在相应处签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可以是正本完整的复印件。
17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。
4. 投标文件的递交
18.  投标文件的密封和标记
18.1 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、所投包号、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。
18.2 投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。
18.3 密封袋上均应：
(1) 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样。
(2) 写明投标人的名称。
18.4 如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。
18.5 投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。
19.  投标截止期
19.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。
19.2 采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
20.  迟交的投标文件
20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
21.  投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。
21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。
21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。
5. 开标与评标
22.  开标
22.1 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人派代表参加。
22.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。
22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。
22.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的视同认可开标结果。
22.5 开标时，因投标人未在投标文件封装上注明或标注不清晰所投包号而被公开唱标的各包投标报价，但评标时发现其中有包因投标人数不足三家而废标的，由此造成的风险和后果由投标人自行承担，采购代理机构对唱标内容和过程不承担责任。

22.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的进入评标环节。
23.  评标工作
23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
23.2 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取产生。
24.  投标文件的澄清
24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
25.  投标文件的符合性审查
25.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
25.2 价格计算错误的按照第11.1项处理。
25.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
25.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性（标注*条款）响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。
25.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
25.6 评委会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的商务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。
25.7 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
25.8 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
(1) 投标人提交保证金不符合招标文件要求的；

(2) 投标报价超出采购预算或最高限价的；
(3) 资格证明文件不全，或不满足招标文件要求的；
(4) 投标有效期不足的；
(5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
(6) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
26.  投标的评价
26.1 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
26.2 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。
26.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27. 综合评标的确定
27.1 综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
28.  保密及其它注意事项
28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。
28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
28.6 评委会和采购代理机构不退还投标文件。
6. 授予合同
29.  合同授予标准
29.1 除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。
30.  授标时更改采购货物和服务数量的权力
30.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的辅助器具和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。
31.  评标结果的公告
31.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。
31.2 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。
31.3 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，书面形式一次性同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
32.  接受和拒绝任何或所有投标的权力
32.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
33.  中标通知书
33.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。
33.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。
34.  签订合同
34.1 中标人应按中标通知书指定的时间，与采购方进行合同谈判。
34.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
34.3 如拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。
34.4 如中标人不按第34.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。
35.  履约保证金
35.1 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 
36.  其他
36.1 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章 合同基本格式（参考）

合     同

编号：（招标编号）
甲方： 

乙方： 

    根据河南招标采购服务有限公司所签发的“**项目”的中标通知书和招标文件以及乙方投标文件，经甲乙双方协商，就***项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

    一、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目主要内容：

    二、采购辅助器具明细

2.1辅助器具清单：

辅助器具清单详见本合同附件《辅助器具分项报价一览表》 

2.2合同价款：

本合同第2.1款中全部辅助器具的合同价款共计   元（大写：  元整），该合同价款中已包含甲方购买的全部辅助器具及所有相关产品价款、运输费用（含装卸费）、安装调试费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

    三、合同价款的支付

内容：***

四、交付

    4.1交付时间：乙方须自本合同签订之日起  个日历天内向甲方交付本项目全部辅助器具。

4.2交付地点：甲方指定地点。

4.3交付方式：乙方负责自费将辅助器具送达至甲方指定交付地点并完成安装、调试。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将有关情况尽快告知甲方。

    五、验收

5.1本项目完工并验收合格后，乙方须按项目验收有关规定向甲方提交完整验收资料。

5.2甲方应在其交付的辅助器具安装、调试完成并正常运行之日起15日内组织有关专家进行验收、填写辅助器具验收证明，并作为付款依据。

六、甲方权利与义务

6.1甲方负责协调本项目各种工作。

6.2甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

6.3甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

7.1乙方指定代表   （职务：销售助理，联系电话：       ）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

7.2乙方须向甲方提供工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

7.3乙方须严格按照招、投标文件要求和本合同规定实施本项目。

7.4乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.5乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软、硬件产品及维修服务等。

    八、培训及售后服务

乙方须按照本合同附件3《售后服务承诺书及培训计划》及招、投标文件中相关要求为甲方提供培训及售后服务。

    九、违约责任

9.1乙方所提供辅助器具及软件的性能、技术标准等不符合招、投标文件及本合同规定的，甲方有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方已付全部合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.2除不可抗力及甲方因素外，乙方未在在本合同规定的期限内完交付的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向甲方支付逾期违约金；拖延超过三个月时，甲方并有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方全部已付合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.3除乙方原因或不可抗力因素外，甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额0.1‰的标准向乙方支付逾期违约金。

9.4甲方无正当理由拒绝验收的，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向乙方支付违约金；逾期超过三个月未验收的，乙方并有权解除本合同。

9.5如因乙方辅助器具或软件致使甲方受到第三方追究侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权法律责任的，乙方应赔偿由此造成的全部甲方损失（含律师费、诉讼费等）；如因此影响甲方正常使用辅助器具的，按本合同9.2款约定处理。

    十、合同文件及解释顺序

10.1组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件、中标通知书、郑州市残疾人联合会 郑州市财政局《关于印发2018年郑州市免费为残疾人配备辅助器具实施方案的通知》（郑残联〔2018〕57号）；本合同及补充条款、投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件。

10.2合同履行过程中，甲方、乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    十一、合同生效及其他

    11.1本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。
    11.2发生争议双方协调解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

11.3本合同经双方代表签字并盖章后生效。

11.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                乙方：            代表人：

地址：                地址：            代表人：

签订日期：2018年  月  日

合同附件：

1、辅助器具分项报价一览表；

2、主要辅助器具（产品）规格一览表；

3、售后服务承诺书及培训计划。
第四章  投标文件通用格式
1. 投 标 书

致：（采购代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份，并对之负法律责任。

1.法定代表人授权书

2.投标人资格证明文件

3.开标一览表

4.主要服务内容分项报价一览表

5.技术规格/商务条款偏差表
6.按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件

7.金额为人民币       元投标保证金
据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（大写）           。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为   天。

5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人代表签字:                  电话：

投标人名称（公章）：             邮政编码：

日     期： 

2. 投标人资格证明文件
1.法人代表授权书；

2.供应商营业执照复印件；

3.“招标项目资料表”中要求的财务审计报告复印件； 

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5.在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；

6.投标保证金缴纳凭证；

7.反商业贿赂承诺书；

8.最近三年内在经营活动中的“无重大违法记录声明函”；

9.包1包2投标供应商须提供民政部门假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定材料。

注：投标人针对上述要求内容提供相关证明材料，其中第7、8项为固定格式，分别按照2.7、2.8格式，2.1格式为参照格式，其余格式自拟。

2.1法定代表人授权书（参考格式）

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（公章）：

2.7反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（公章）

年  月  日

2.8无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（编号）               政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！

                                 投标人名称：（公章）

                                 日      期：
3.投标报价表格
3.1 开标一览表
投标人名称：                                 单位：人民币元
	项目包号
	投标总价
	投标保证金
	投标的主要  产品/辅助器具品牌型号
	产地
	其他声明

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人授权代表签字：
说明：
1.与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。
2.本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求单独密封提交一份。
3.2 主要辅助器具分项报价一览表
投标人名称：                 
项      目：                                      金额单位：元
	序号
	辅助器具名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术 服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

3.3 主要辅助器具（产品）规格一览表
投标人名称：                 
项      目：                                                                                         
	序号
	辅助器具名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


授权代表（签字）：
说明：1、辅助器具序号应与技术规格表一致。
2、辅助器具规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
3.4 拟用于本项目主要管理人员

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的同类项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.质量管理
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：

3.5 拟用于本项目主要负责人和技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职责/负责领域
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	
	
	
	


以上证书附复印件。

4.技术规格和商务条款偏差表
投标人名称：                   

项      目：                   
	序号
	辅助器具名称
	技术参数及要求
	对招标
文件偏差
	描    述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	2
	名称2
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
5.技术方案

6.售后服务/计划及承诺
投标人必须提供但不限于提供以下内容：
1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
2.技术培训、质量保证措施；
3.该项目所提供的其它免费物品或服务；

4.其他投标人认为有必要阐述的内容。

投标单位公章：             投标人代表签字：                
日期：                     职务：  
7. 投标人及投标产品简介
投标人提供但不限于以下内容：

1.投标人申明信（参照后附格式）；

2.投标人简介（参照后附格式）；

3.投标人有关荣誉、实力的相关证明材料；

4.投标产品介绍；

5.其他评标标准和办法中要求或涉及的相关证书和其他相关资料以及投标人认为需要提供的。

投标单位公章：             投标人代表签字：        

日期：                     职务：

7.1投标人申明信
致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

2.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。
投标单位                           被授权投标代表人

名称：                             签名：

地址：                             职位：

邮编：                             电话：

7.2投标人简介
1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


3 技术、人员状况
（根据自身情况自行设计格式阐述）
4 供应投标货物或服务经验（业绩）

1) 近期代表性类似项目最终用户单位

	名称地址
	签约日期
	服务事项及名称
	销售数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

5 业绩及目前正在执行合同的情况

（根据自身情况自行设计格式阐述）
日      期：             

投标人名称：             

授权代表签字：             

电话及传真号码：            

8.投标人认为有必要提交的其他文件

9.1政府采购投标担保函
　                                                      　编号： 

（采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，服务商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 
　　2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　  2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　　                                      保证人：（公章） 

　　                                   年     月     日 

说明：投标人可以选择以投标担保函的形式缴纳投标保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.2政府采购履约担保函

编号： 

（采购人）： 
　　鉴于你方与              （以下简称服务商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，服务商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在服务商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
　  （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
　　（2）                                           。  
　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至服务商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 
　　如果服务商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明服务商违约事实的证明材料。 

　　如果你方与服务商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 
　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　4.你方与服务商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与服务商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 
　　五、免责条款 
　　1．因你方违反主合同约定致使服务商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 
　　2．依照法律法规的规定或你方与服务商的另行约定，全部或者部分免除服务商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 
　　3． 因不可抗力造成服务商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　                              
                                         保证人：（公章） 

　　                                    年   月    日 
说明：投标人可以选择以履约担保函的形式缴纳履约保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.3中小企业声明函
（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

日  期：

1.若投标人属于监狱企业\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第二卷
第五章 招标项目资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：郑州市残疾人联合会

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

电话：0371-65945493

	3
	*投标资格要求：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.包1包2投标供应商须提供民政部门假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定材料。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动； 

5.本项目不接受联合体。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	投标报价为：目的地交货价（含税、安装调试、运杂费等工程所需费用）。相关费用（由中标人承担的费用）：包括中标服务费、税费、清关、银行手续费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

中标服务费：包1:贰万捌仟元整；包2:壹万捌仟元整；包3:肆万元整；包4:肆万元整。

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	资格证明文件：

*1.投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）；

*2.法人授权书；

*3.提供最近一年度财务审计报告复印件；

*4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2018年1月1日以来任意1个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； 

*5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； 

（以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

*6.反商业贿赂承诺书；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

查询及记录方式：开标当日采购人保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，如果采购人进行复查以复查结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

*8.包1包2投标供应商须提供民政部门假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定材料复印件（加盖公章）

	8
	业绩要求：（详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。）

	9
	货物技术证明文件：

1.投标人必须提供详细描述主要产品性能特点的厂家正规彩页及产品说明资料供评标参考；

2.国家实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品应提供通过国家3C认证的有关证明材料；

*3.投标产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件，不是最新一期的节能产品清单中的产品，投标将视为无效投标。 (提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm结果打印页等证明材料，并加盖投标人公章)；

4.其他政府采购政策功能体现见“附件：评标标准和评标办法”要求；
5.投标货物的制造、安装和检验标准；

6.按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

7.质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

	10
	*投标保证金金额：不少于投标报价的1.5%；

*缴纳形式：投标保证金应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（投标截止时间前必须到达招标机构银行帐户）。投标文件中需附招标代理机构出具的保证金收据或转账凭证。接收保证金银行账户信息如下：
开户行：广发银行郑州行政区支行

户名：河南招标采购服务有限公司

帐号：8898516010005452

投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

	11
	*投标有效期：从开标之日起60天。

	12
	投标文件递交：正本份数：壹份，副本份数：肆份，且正本和副本内容必须一致（投标文件副本可为正本完整的复印件），投标文件正本单独密封；所有副本可一起密封；开标一览表用信封单独密封；投标文件电子文档用信封单独密封。开标前开标一览表、电子档与正本粘在一起密封提交，副本叁份也同时密封提交。

	13
	投标文件递交至：开标大厅

	评          标

	14
	中标候选人推荐数量：各包按照有效投标人得分从高到低的顺序推荐三名。

其他说明：本次采购项目，各投标人可以投多个标段（包），但最多只能中一个标段（包），如同一投标人在两个或多个标段（包）中均排序第一，则根据序号自动选择前者（例同一投标人在包2包4中均排序第一，则自动选择包2，放弃包4）。
评标方法：综合评分法，见附件：评分标准

	15
	交货期：中标公告发布之日起30日内（假肢安装为40日内）。
付款方式：辅助器具到达指定地点后，并验收合格之后支付合同价款的95%，自验收合格并向甲方交付使用之日起180日后，支付剩余合同价款的5%。

	授  予  合   同

	16
	合同将授予综合得分最高的投标人。

	17
	合同数量增减范围：≤10%。


第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内容

	1
	买方名称：郑州市残疾人联合会

交货地点：用户指定地点

	2
	履约保证金金额：/

	3
	备品备件要求：投标人自行承诺。

	4
	1、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；
2、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。培训应在收到采购人通知后一个月内予以安排。在制造厂家的培训：受训者的交通费用（以用户省辖市到厂家的往返火车硬卧铺价计算）、食宿、资料等费用均由中标人支付。在用户所在地的培训：场地、产品、有关耗材、教具、受训者的住宿、资料和师资的所有费用均由中标人支付，学员的差旅费自付。

	5
	验收及付款程序：

1、验收：需方在供方供货完毕填写辅助器具验收证明，作为付款依据。

2、付款方式：辅助器具到达指定地点后，并验收合格之后支付合同价款的95%，自验收合格并向甲方交付使用之日起180日后，支付剩余合同价款的5%。


第七章 招标项目需求及技术规格要求

一、招标项目概况
本项目招标为郑州市残疾人联合会辅具器具采购项目，具体分包情况如下：

	包号
	序号
	辅具类别
	辅具名称
	单位
	质保期（年）
	数量
	采购预算（元）
	备注

	1
	1
	假肢
	小腿假肢
	例
	3
	189
	2264650
	

	
	2
	
	大腿假肢
	例
	3
	151
	
	

	
	3
	
	上肢假肢
	例
	3
	40
	
	

	2
	1
	假肢
	小腿假肢
	例
	3
	100
	1335000
	

	
	2
	
	大腿假肢
	例
	3
	100
	
	

	
	3
	
	上肢假肢
	例
	3
	20
	
	

	包3、包4（辅助器具及数量相同）
	4
	个人移动辅具
	助行器（框式带轮）
	台
	2
	250
	5912500
	

	
	5
	
	轮椅（手动）
	台
	2
	1400
	
	

	
	6
	
	轮椅（高靠背）
	台
	2
	100
	
	

	
	7
	
	轮椅（他人驱动）
	台
	2
	100
	
	

	
	8
	
	轮椅（多功能）
	台
	2
	750
	
	

	
	9
	
	碳纤盲杖
	件
	2
	200
	
	

	
	10
	个人生活自理和防护辅具
	护理床
	张
	2
	150
	
	

	
	11
	
	座便椅
	张
	2
	300
	
	

	
	12
	
	座便凳
	张
	2
	200
	
	

	
	13
	
	便携式坐便专用扶手支架
	个
	2
	100
	
	

	
	14
	
	淋浴椅
	张
	2
	300
	
	

	
	15
	
	防压疮床垫
	个
	2
	300
	
	

	
	16
	
	防压疮坐垫
	个
	2
	300
	
	

	
	17
	沟通和信息辅具
	电子助视器
	件
	2
	150
	
	

	
	18
	
	盲人手表
	块
	2
	100
	
	

	
	19
	
	助听器及电池
	台
	2
	250
	
	

	
	20
	技能训练辅具
	沟通板
	个
	2
	25
	
	

	
	21
	
	启智类辅具
	件
	4
	25
	
	


二、技术总则：
投标者务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，投标时应无条件地承诺和执行下列条款：
1  投标要求
1.1   投标者应按招标文件技术规格的要求组织投标的货物，标明品目编号、商品名称、产品型号，逐一如实应答具体指标的偏正。
1.2   投标所引用的支持文件，如：产品说明、目录等应为货物生产厂的原厂资料样本，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等应清晰完整，必须有全套的中文操作手册、维修说明书和/或保养手册（进口货物的必须有中、外文字的对照本），以及其它综合性参考资料。
1.3   投标的货物有特殊的工作条件要求，如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等，而招标文件又未有明确其工作条件要求的，投标者有义务在相应的投标文件中加以说明。
1.4   投标者所提供的货物技术规格应符合招标文件的要求。如所供货物存在技术偏离， 投标者应如实填写技术规格偏离表。若采购方掌握有确切事实表明投标者没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为的（含以往的投标），该投标书将被拒绝。投标者在以往卫生项目中存在不履行合同条款记录的，将被作为本次评标的参考依据。
1.5   投标者应按技术标书中的要求，单独列出供货清单和报价，如未列出，采购方将根据其他投标者的平均报价进行调整，计算评标价。选件需单独报价，不计入总价，供评标时参考。如用户需购选件，则按数量和报价计算后计入合同价中。投标者应提供保证辅助器具正常运转两年的易损件的名称、单价。生产商应保证以不高于投标价格向用户供应维修零配件、易损件和专用材料
2  工作条件
除在技术规格第1条中另有说明外，所有产品均符合以下条件：
2.1   产品可在电源220伏特(±10%)，50赫兹（±1赫兹），室温0—40℃，相对湿度≤90%的环境下正常工作。
2.2  产品的电源插头符合中国标准，否则提供适配器。
3  技术服务
3.1  每件辅助器具按标书的技术规格要求和保证辅助器具正常使用的要求提供配置组件、工具和完整的中文技术资料，包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图等。
3.2  投标者应提交技术服务点与生产商签订的负责维修服务的合同、协议或隶属关系的证明复印本，以及满足标书第7款技术服务要求的承诺保证书。投标者/制造商在河南省设有维修中心的，应提供该中心的地址、电话、联系人姓名；在河南省没有维修中心的，则应提供负责河南省维修事宜的维修点地址、名称、联系人、电话、传真和邮编。
3.3  培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在技术规格中说明。投标商应在收到项目市（县）通知后一个月内进行培训。在制造厂家的培训：受训者的交通费用、食宿、资料等费用均由供货商支付。在用户所在市（县）的培训：场地、产品和教具租用费、有关耗材费用、受训者的食宿、资料和师资的所有费用均由供货商支付，学员的差旅费自理，投标商应编制详细的培训方案。
3.4  评标过程中，采购方可向投标者索取有关资料，投标者在接到此类要求后，须在规定的时间内予以答复，否则视为不应答。
3.5  凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备，供货商必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。
4  履约要求
凡在质量保证期内，因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修服务或更换货物，由此产生的一切费用和责任由供货商承担。需送厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备、组件的包装和运输费用。对更换或修复的零部件从更换或修复投入使用之日起重新计算质量保证期。
三、技术参数

包1/包2：

小腿假肢配置参数表：

1、小腿接受腔：
材质：复合聚丙烯
规格：共8种规格
规格1：成筒口径180mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格2：成筒口径180mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格3：成筒口径200mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径80mm±2mm
规格4：成筒口径200mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格5：成筒口径220mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径100mm±2mm
规格6：成筒口径220mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径140mm±2mm
规格7：成筒口径220mm±2mm,成筒高度430mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格8：成筒口径240mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径120mm±2mm
根据残疾人残肢大小选择适合的规格
外观：塑料成筒毛坯外观为圆锥形，外观光泽，壁厚均匀
物理性能：韧性好、强度大、耐冲击强度高、不易老化
2、假肢内衬板
材质：EVA
规格：1300mm×700mm×5.5mm
性能：回弹好，耐温100 C°,可塑温度80 C°
3、塑料接受腔连接螺栓
材质：不锈钢   
规格:美标外六角螺栓，全牙，3/8×1½ 
4、连接螺栓垫片
材质：不锈钢  
规格：外Ø44mm内Ø11mm厚度3.8mm
5、T型连接管
材质：优质铝合金，表面采用阳极处理，T型形状
规格：全长210mm，上端连接小腿塑料接受腔，Ø62mm，连接表面滚花增加接受腔摩擦力，中心孔内螺纹美标3/8。下端管壁厚≥2.5mm;外径30mm
外观：表面光洁，无划痕
承载范围：最大适用体重≥100kg
6、铝合金锁管万向动踝
材质:铝合金（高精度CNC机加工），表面采用阳极处理。
踝关节运动：多方向扭力连动系统   
承载范围：最大适用体重≥100kg
7、弹性缓冲橡胶
材质：合成橡胶  
规格：三种弹性规格
8、弹性橡胶连接座
材质：铝合金，表面采用阳极处理。  
规格:厚度3mm
9、高分子PP弹性脚
材质：高分子PP复合环保材料    
脚板尺码：22-28厘米   
承载范围：最大适用承重≥100kg
10、脚套
材质：聚氨酯
规格：脚板尺码：22-28厘米   
承载范围：最大适用承重≥100kg
外观：全脚无缝设计，表面光滑平整
11、防水装饰外包装
材质：EVA  
规格： 大、中、小号三种；小号长420mm，中号430mm，大号440mm
12、残肢袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：300mm-500mm长
13、装饰袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：400mm-500mm长
14、假肢专用石膏
规格：150mm×4600mm
性能：成型后强度大，坚挺，不回潮，固化快，固化时间稳定(2-5min),不易受潮，易保存。
大腿假肢配置参数表：
1、大腿接受腔
材质：复合聚丙烯
规格：共8种规格
规格1：成筒口径180mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格2：成筒口径180mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格3：成筒口径200mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径80mm±2mm
规格4：成筒口径200mm±2mm,成筒高度400mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格5：成筒口径220mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径100mm±2mm
规格6：成筒口径220mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径140mm±2mm
规格7：成筒口径220mm±2mm,成筒高度430mm±2mm,成筒顶部直径90mm±2mm
规格8：成筒口径240mm±2mm,成筒高度350mm±2mm,成筒顶部直径120mm±2mm
根据残疾人残肢大小选择适合的规格
外观：塑料成筒毛坯外观为圆锥形，外观光泽，壁厚均匀
物理性能：韧性好、强度大、耐冲击强度高、不易老化
2、假肢内衬板
材质：EVA
规格：1300mm×700mm×5.5mm
性能：回弹好，耐温100 C°,可塑温度80 C°
3、大腿悬吊皮带
材质：优质牛皮
规格: 长度:1200mm
孔数：10孔
外观：悬吊带表面应光滑、光泽、无裂痕、毛边及明显缺陷，耐酸碱，抗老化，悬吊带各铆钉部件应牢固，不得脱滑
4、自动气阀
材质：采用硅胶材料制成的单向排气气阀   
外观：韧性好、耐疲劳、使用寿命长
5、可旋阴连接盘
材质：钛合金   
外观：产品表面经过抛光处理，光洁无沙眼、无麻点
承载范围：最大适用体重:≥100kg
6、四连杆膝关节
材质：铝合金（高精度CNC机加工）
性能： 四棱锥头可前后左右移动和旋转， 最大屈曲度不低于135°
外观：表面经过阳极处理，光洁无划痕
承载范围：最大适用体重:≥100kg
7、连接管
材质：铝合金，表面采用阳极处理   
规格：全长：355mm 管壁厚：≥2.5mm；外径：Ø30mm
外面：表面光洁，无划痕
承载范围：最大适用体重≥100kg
8、铝合金锁管式单轴动踝
材质:铝合金（高精度CNC机加工），表面采用阳极处理。
踝关节运动：前后扭力运动  
承载范围：最大适用体重≥100kg
9、缓冲器（胶墩）
材质：天然橡胶
外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好
10、聚氨酯单轴动踝假脚
材质：聚氨酯
规格：脚板尺码：22-28厘米   
承载范围：最大适用承重≥100kg
外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好
10、防水装饰外包装
材质：EVA   
规格：大、中、小号三种，小号长800mm，中号830mm，大号850mm
11、残肢袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：400mm-600mm长
12、装饰袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：500mm-700mm长
13、假肢专用石膏
规格：150mm×4600mm
性能：成型后强度大，坚挺，不回潮，固化快，固化时间稳定(2-5min),不易受潮，易保存
前臂装饰性假肢：
1、接受腔
材质：树脂
2、美容手头
材质：手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理
规格：手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N ，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离为124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用
3、美容手套
材质：进口硅胶   
性能：外型美观逼真
4、海绵包装
材质：高密度海绵
规格: 总长：640mm；Ф120mm
形状：圆柱形
性能：弹性好，易打磨，无毒、无害
5、装饰袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：300mm-500mm长
上臂装饰性假肢：

1、接受腔
材质：树脂
2、骨架
材质：采用优质合金铝，表面经阳极处理
3、肘关节
材质：高强度不锈钢
性能：拨动手柄可多角度被动自锁
4、美容手头
材质：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理
规格：手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N ，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离为124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用
5、美容手套
材质：进口硅胶   
性能：外型美观逼真
6、海绵包装
材质：高密度海绵
规格: 总长：640mm；Ф120mm
形状：圆柱形
性能：弹性好，易打磨，无毒、无害
7、装饰袜
材质：弹性尼龙织物
颜色：肤色
性能：无跳丝，抽丝，弹性大
规格：500mm-700mm长
包3/包4：

	序号
	辅具类别
	辅具名称
	产品技术要求

	1
	个人移动辅具
	助行器
（框式带轮）
	性能要求：
1.支撑面积大，稳定性能好，易于推动，后轮带刹，方便停放。
2.带优质软座垫，可供使用者做短暂休息用。
3.腋托高度为无级调节，且为万向，适应不同人群使用或不同使用姿态。
4.前扶手管和腋托均为可拆结构，主架也为折叠结构，方便储运，节省空间。
技术要求：
主  架：采用铁质管料为主要材料焊接组合成型，管料直径25mm、厚度1.0mm，表面电镀处理，美观大方；配优质海绵软座垫，舒适耐用；配两个3寸万向轮和两个3寸带刹万向轮，稳定性能好，摩擦系数高，防滑耐用。
腋托架：采用铁质管料为主要材料焊接组合成型，管料直径25mm、厚度1.0mm，表面电镀处理；配优质TPR手把，手感舒适，美观耐用。

	2
	
	轮椅(手动)
	技术要求：
1．产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
2．对于GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请参考以下参数:

1）产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式；

2）车架为钢质材料，表面处理为喷塑；

3）座位采用软靠背，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背材料为阻燃牛津布，内置海绵，中间有大于600d的帆布夹层；
★4）座垫为自充气式，配备自充气装置，整体受压重量≥100kg，正常使用状态下，8小时内不得出现漏气或减压现象；
5）可拆装短扶手，可拆装挂脚，带旁板；

6）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠；

7）前轮为直径20cm(8英寸)高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径61cm（24英寸）充气轮胎；使用36根辐条，后轮外胎和内胎与轮辋相配合，将轮胎充气到推荐压力的110%，经过5min后，外胎仍完整地包合在轮辋上；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构，避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲）；

8）轮椅车配备安全带，静载荷≥100kg。
★9）座垫材质：聚醚TPU，慢回弹记忆海绵、无毒无害，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，具有阻燃性，可清洗；外套为聚酯纤维织物，经PU防水涂层和拨水技术处理，阻燃，透气，底部防滑，具有延展性，可机洗；
10）座垫规格（cm）：长（40-43）×宽（40-43）×高（5-8）。
要求:产品“★”号实际功能和技术参数支撑资料，以省级及以上检测中心出具的检测报告为准，出具检测报告复印件，并加盖制造商公章。

	3
	
	轮椅
(高靠背)
	技术要求：
1.产品符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求；
2.产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；
3.车架为铝合金材料，双支撑架，表面处理为阳极氧化；
4.座宽45cm，采用带座便器抽拉式座便垫，下沉式座便垫，保持座垫与扶手高度合理，座垫与车架连接部应稳固、贴合，不应有晃动、大缝隙等缺陷；
5.固定扶手，高靠背（从地面起高度大于1.15m），后靠背带加强机构，且靠背可后倾调节至与坐椅垫达到160°～170°度，各角度调节位置应固定可靠；
6.脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度至使用者能够平躺位置，并有重力自锁装置，腿托垫用革类材料； 
7.前轮为直径20cm（8英寸）高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径61cm（24英寸）充气轮胎，使用36根辐条；
8.后轮外胎和内胎应与轮辋相配合，将轮胎充气到推荐充气压力的110%，经过5 min 后，外胎仍应完整地包合在轮辋上；
9.轮椅车配备安全带，静载荷≥ 75KG 以上。
10.材质：
1）车架为铝合金材料，采用整体式结构，表面处理：阳极氧化；
2）靠背材料为人造革内置海绵，带座便器抽拉式座便垫材质为人造革内置高密度海绵；
3）脚踏板、手推圈、前叉、扶手材料为高强度、高韧性工程塑料；
11.规格（cm）：全长（130-140），全宽（68-70），全高（118-122）。

	4
	
	轮椅
(他人驱动)
	技术要求：
1.产品应符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。
2.针对本次招标，GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:
1.车架采用航空级铝合金材质；
2.座宽≥450mm。采用软座，高强度、透气性好的材质，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；
★3.座垫为自充气式，配备自充气装置，整体受压重量≥100kg，正常使用状态下，8小时内不得出现漏气或减压现象；
4.脚踏支架可收合，高度可调，配有小腿带；
5.前轮为直径6-8英寸PU实心轮胎；后轮为直径16英寸PU实心轮胎；
6.靠背可折叠；
7.推动把装有制动装置，省力过阶踏板；
8.配有与座面成45°的骨盆安全带，材质为高强涤纶织带，宽度为50mm；
9.最大静载荷：100kg。
★10.座垫材质：聚醚TPU，慢回弹记忆海绵、无毒无害，防水、防霉、抗菌，不含任何刺激皮肤的有害物质，具有阻燃性，可清洗；外套为聚酯纤维织物，经PU防水涂层和拨水技术处理，阻燃，透气，底部防滑，具有延展性，可机洗；
11.座垫规格（cm）：长（40-43）×宽（40-43）×高（5-8）。
要求:产品“★”号实际功能和技术参数支撑资料，以省级及以上检测中心出具的检测报告为准，出具检测报告复印件，并加盖制造商公章。

	5
	
	轮椅
(多功能)
	性能要求：
★1. 冬暖夏凉二件式座背垫,采用透气立体纱网布，可视气候情况使用，常保洁净、清爽；
2. 座背垫与骨架烤漆“抗菌防霉”处理，不受常见细菌感染风险，为健康多一层保护；
3. 后掀式扶手 / 外掀与内置，双向可拆式拨脚，提供移位方便；
4. 背可折 ,方便收纳携带；
5. 配置舒跑轮手推圈，握感舒适，转动灵活，操控更省力；
6. 配备介护者与使用者双刹车设计,安全有保障；
7. 配置汽车用等级高強涤纶织带，50mm加寬型材料的骨盆安全带，舒适与安全兼顾。
技术要求：
1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
2.规格（cm）：89（全长）×63（全宽）×86（全高）；
3.产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式；
4.车架为高强度6061T6铝合金材料，表面喷漆处理；
5.座宽46cm，软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；
6. 后掀式扶手 / 外掀与内置，双向可拆式拨脚，；
7.前轮为直径8英寸的实心轮胎；后轮为直径24英寸的免充气轮胎；
 8.轮椅车配备有安全带，最高载重100KG；
★9.坐背垫与骨架烤漆采用抗菌防霉处理。
材质：
★1.车架为高强度6061T6铝合金材料，表面喷漆处理；
★2.靠背材料为高强度透气网状涤纶，冬暖夏凉二件式；
3. 扶手垫为 PU发泡材质；
4.脚踏板、手推圈、前叉、扶手材料为高强度、高韧性工程塑料。

	6
	
	盲杖
(碳纤维)
	性能要求：
具有振动传导信号功能，有敲击声反馈 。 
技术要求：
1.产品组成：手柄、杖体、橡皮筋和杖尖； 
2.性能参数： 
 1）手柄结构设计适合盲杖使用中正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落 ；                                                  
 2）折叠连接部件连接牢固，具有防松动装置； 
 3）整杖弯曲15~20°后可自行复原 ； 
 4）七节折叠，折叠和打开及使用安全，无卡滞现象；                                    
 5）杖尖适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换。

 3.规格： 
 1）整杖长度：124-128cm； 
 2）重量：98-102g ； 
 3）杖体直径：0.8-1.2cm； 
 4）折叠后长度：16-20cm； 
 5）手柄最小长度：≥ 15cm； 
 4.材质： 
 1）杆身采用碳纤维； 
 2）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度；                                     
 3）手柄材质采用环保材料，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘；                                                     
 4）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘； 
 5）节头部分采用ABS塑胶，铝合金管及碳纤维管合成结构。

	7
	个人生活自理和防护辅具
	护理床
（多功能）
	技术要求：
1.床头、尾板：采用进口 ABS注塑成型，弧线形欧式款设计，中间带颜色装饰胶板，有暗藏自动锁定装置，稳定可靠，对称式快速直插式结构，可快速拆卸；
2．摇手：隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位；
3．单摇螺杆：带限位保护装置，且有双向无极限到位保护功能，操作轻松自如，可灵活调节患者背部；
配大方得体的塑料摇手，防尘结构，隐藏式设计，操作轻松自如，安全可靠，使用轻松无噪音；
4．调节范围：背部倾斜0-80º，床体承载重量 ≥230kg；
5．折叠护栏：铝合金下座、手柄，六支合金支柱，采用一键易起式开关，操作简便；美观大方、坚固
耐用，不使用时可轻松旋下，具有防夹手功能；
6．床面板：主板用1.2mm冷轧钢模压冲孔床面板，多孔设计，便于透气并具防滑功能，床板冲压造型
设计，承载力更高，有防滑功能，造型美观,床板连接采用金属杆螺丝，方便拆卸消毒；
7．点滴架插座：床边具备六个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架）；四个引流挂钩，点滴架不使用时
可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物；
8.背部床板：双支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸压力三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命；
9．防撞角：四角配备PVC防撞包角；
10． 坐便功能：背板升起至最高位，床面就可形成座椅状态，座板处设计有缺口，下面放置便盆，病
人可坐于床上解决大便问题。便盆的取放由手摇杆控制；
11.材质：床框纵梁采用专用方管60×30×1.5(mm) ，床框横梁专用方管60×60×1.5(mm)，床脚采用50×50×1.5（mm）方管焊接、床面材料为1.2mm专用钢板；
12.规格（cm）：长≥190×宽≥90×高≥50。

	8
	
	座便椅
	技术要求：
1.产品应符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。
2.针对本次招标，GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行:
1）材质：不锈钢车架，管直径≥20mm、壁厚≥1.0mm；
2）带靠背、椅座PU、固定扶手；
3）椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠；；
4）厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖；
5）规格（cm）：座深（45-50），座宽（47-50），座高（50-56）；
6）静载荷≥100kg。

	9
	
	座便凳
	技术要求：
1.支架：采用不锈钢为主要材料，两侧带扶手，高度可调；管直径≥20mm，壁厚≥1.0mm；
2.脚垫：配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；
3.座便器：厕板采用高档出口HD-PE材料。厕板为两层吹塑成型，强度好，触感舒适，易清洁；便桶带盖，容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，拆装方便，易清洁。
规格（cm）：总长（深度）：40-43 ；宽：38-42；高：62-72 ；净重：≥2.2kg。

	10
	
	坐便扶手
	性能要求：
专为有腰腿弯曲障碍的残疾人设计，简便如厕扶手。产品上下可调节，无需打孔安装，可直接固定座便器颈部，脱卸方便、不占空间，并与座椅、助力推车对接更加便捷。
技术要求：
1.扶手高度可调节；
2.材质：铝合金喷涂加工而成，实木扶手；
3.规格：地面到扶手最高位置600±10mm，扶手宽度623±10mm，  扶手长度435±10mm。

	11
	
	沐浴椅
	技术要求：
1.不锈钢车架，管直径≥20mm、壁厚≥1.0mm，可折叠；
2. 带有靠背，扶手可后掀，配有脚踏板；
3. 椅座板为HD-PE高强度座板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，坐面前部有U形开口；
4. 规格（cm）：座深（38-45），座宽（38-42），座高（46-50）；
5.静载荷≥100 kg；
6.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。
7.焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷；
8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀；
9.全部采用不锈钢螺钉连接。

	12
	
	防压疮床垫
	性能要求：
1.使用高性能海绵＋立体中空纤维层＋贴合人体曲线切割工艺，提供最大的人体接触和支撑，减少可能的骨突部位的高压，接触人体面积比普通床垫高出5-6倍，让身体得到全面支持，舒缓疲劳，缓解压力，自动调节不良睡姿，令脊椎放松复原，从而具有护脊功能，360度全方位呵护；
2.超强防水透气：PU双向拉伸布料，拥有高透气性、高防水性、易清洗保养等特点；
3.独有的人体“磁悬浮”设计：独有的双面网孔、六面透气、中空立体结构的中空纤维层，将人体悬空支撑。以达到皮肤干爽、通风透气之功效。
技术要求：
1.规格（cm）：长（192-198），宽（81-85），厚（11-13）；
★2.材质：高性能海绵＋立体中空纤维层，床垫罩采用特殊抗菌抗螨布料，经SGS测试，抑菌率达97%，海绵及床照均符合CA117阻燃标准。 
要求:提供投标产品抗菌性试验检测报告，并提供加盖制造商公章的复印件。

	13
	
	防压疮坐垫
	性能要求：
1. 底层弹性泡棉+上层局部内置半固态凝胶，整体以TPU膜包覆，防水、透气、透湿，高密度、抗氧化性、抗腐蚀性强；
2. 前高后低、臀部适形垫体增加与臀部的接触面，降低压力，提高骨盆稳定度，防止左右滑动，让大腿支撑较多的体重 防止臀部潜滑的优势，降低压疮的产生风险。
 技术要求：
1.规格（cm）：长（40-46），宽（40-46），厚（8-12）；
★2.材质：底层弹性泡棉+上层局部内置半固态凝胶，整体以TPU膜包覆；坐垫外套为莱卡防汚弹性布。

	14
	沟通和
信息辅具
	电子助视器
	技术要求：

★1、显示屏:7寸液晶显示屏； 

★2 具备看远和看近功能，放大倍率： 3倍-19倍； 

3 具有拍照功能，拍照的图片可以进行保存及回放； 

4 电子书播放：支持TXT等电子书格式，支持字体大小调节，书签管理，触屏翻页，背景颜色及灯光调节功能； 

5 音乐播放：支持MP3、WMA、WAV等音频格式； 

6 视频播放：支持RM、RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、FLV、MPG、MPEG等视频格式；

7 录音：具有录音及其播放功能；

8 内置16G存储容量，支持外置32g内存卡，可扩展至48g；

9 机身自带可折叠阅读支架，帮助训练用户训练书写能力；

10 具有触屏后语音朗读功能；

11.具备OCR+TTS功能，拍照后可识别和朗读简体中文，英文，中英混合及数字。在OCR状态下的印刷体中文小五号及英文文字9号，识别速度不超过6秒；

12 具有USBOTG接口，支持内存及TF卡之间内容相互拷贝；

13.支持无线WIFI连接，可实现软件功能在线自助升级，安装第三方软件；

14 学习辅助功能：具有语文，数学，外语等学习课程模块，课程支持在线下载；具有拼音，汉字，等学习模块；具有电子词典模块；

15 具有按摩管理，日记本，备忘录，万年历，计算器等工具；
要求:产品“★”号实际功能和技术参数支撑资料，以国家级检验、测试中心出具的检测报告为准，并提供加盖制造商公章的复印件。

	15
	
	盲表
	性能要求：
具有语音报时,振动,30米防水功能.手表外壳采用不锈钢材质。

 1.时间显示及设定；

2.闹铃设定;音乐闹铃；

3.整点报时及当前时间报时。

	16
	
	助听器
及电池
	性能要求：
1. 全数字信号处理；
2. 高清自适应双麦克风技术；
★3.独立调节通道数和独立调节频段数≥20个；
★4.聆听程序设置:5个；
5. 自动声反馈抑制设置；
6. 低电压提示；
★7.兼容FM系统；
8. 内置测听功能；
9. 具有声频移转或高频重塑功能；
技术要求：
★1.最大OSPL90（饱和声压级）＞133dB ；
★2.最大满档声增益＞78dB；
★3. 等效输入噪声≤15dB；
4. 总谐波失真≤2.2%；
5. 频率范围：至少在200～6400Hz之间；
6. 额定电源电流消耗≤1.5mA；
7. 感应拾音线圈最大灵敏度（1mA/m）≥102dB。
8.报价含：助听器1台，专用电池20粒，电子干燥器1台。
要求:产品“★”号实际功能和技术参数支撑资料，以国家级检验、测试中心出具的检测报告为准，并提供加盖制造商公章的复印件。

	17
	技能训练辅具
	沟通板
	技术要求：
1.硬件参数：
1）外形尺寸：长（17-20），宽（10-12），高（0.8-1.1）；
2）屏幕尺寸： 7英寸；
3）系统:安卓系统；
4）平板内置儿童专属应用程序，柠檬黄等彩色外壳，扩展儿童专用底座与触控笔。                                                          2.软件参数：  
 1）桌面上有微电脑训练仪快捷方式；                                   
2）两种模式运行：①运行模式②系统模式；                             
3）运行模式分为组合朗读和直接朗读。组合朗读包含：交流用语、交通工具、人物、动作、地点、学习用品等22个种类；单句朗读包含：植物、水果、身体部位、颜色、材料等22个种类；          
4）在运行模式下，有一键返回、历史记录查询、分模块朗读、刷新、系统设置等快捷键方便训练。
要求:出具省级以上检验机构的检测报告复印件，并加盖制造商公章。

	18
	
	启智类辅具
	技术要求：
1.硬件参数：
1）设备显示屏非普通LED，采用电子墨水显示技术可以有效保护儿童视力，设备主体尺寸为40cm×30cm×3cm，±误差10%；
2）外型采用弧面设计、无棱角、无尖锐凸出与凹陷，无磕碰隐患,设备机壳采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，不使用金属材料；
3）防水测试：全屏幕防水，全触控操作区防水；
4）运行噪音≤28 分贝；
5）音量控制,：音量调节可通过触摸机壳表面进行调节，非实体按键或屏幕触控；
6）屏幕保护为钢化玻璃，屏幕触摸精度≥2mm物体；
7）设备安全性：设备具有极高的安全性，设备绝缘接地，承受AC1500V的交流电压，50秒内绝缘不被击穿；设备在-10℃低温环境，工作6小时无异常；设备在50℃高温环境，工作6小时无异常；阻燃达到V-2级。
2.软件参数：
互动训练软件：软件针对基础能力提升共设立六大训练模块：反应力转移训练、反应力分配训练、记忆力目的训练、记忆力复述训练、观察力目的训练、观察力理解训练。
要求:出具省级或直辖市质量监督检验机构的检测报告复印件，并加盖制造商公章。


特别要求：

1、质保期内所供货物若非人为故障率达到10%，则无条件全部退货，并赔偿用户损失；
2、中标厂（商）提供康复知识、产品使用知识培训（由接受培训的残联提供盖章的培训报告）；
3、供方应随货物提供产品合格证和质量证明文件；
4、投标厂（商）须在投标文件中承诺，如果中标，交货时要进行抽样检测，经采购人指定的专门机构检验，如发现与投标时提供的材质规格等有关要求不符，采购人将拒付货款并退货，由此所产生的一切后果由卖方承担；
5、采购人（买方）将在验收阶段对中标产品进行必要的有选择性的破坏性实验，如中标产品达不到技术参数要求，视为不合格，采购人将拒付货款并退货，由此所产生的一切后果由卖方承担。
6、开标时须提供投标样品进行现场演示，所提供产品要求有明确标识注明样品名称规格。
1、2包(一套)：每种规格提供样品一个。

3、4包(一套)：轮椅(手动)、轮椅(高靠背)、轮椅(他人驱动)、轮椅(多功能)、座便椅、座便凳、沐浴椅、防压疮床垫、防压疮坐垫、电子助视器、助听器及电池、沟通板、启智类辅具样品。
8、技术参数中要求提供检测报告的，投标文件正本中需提供检测报告复印件加盖厂家公章。

9、根据项目要求，假肢类辅具，60%的经费用于材料采购，40%的经费用于制作、训练、培训等适配用途。其他辅助器具，90%的经费用于材料采购，10%的经费用于筛查、训练、培训等适配用途。

说明：

（1）投标文件中对某项技术指标如需更详细的表述，可单项另作文件说明。

（2）招标文件中技术要求部分为满足采购人所需的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主。允许投标人以不低于招标 文件要求的档次、技术、性能的软件产品参与投标。

（3）安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

附件
评标标准和评标方法

一 评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法 

1.本项目采用综合评分法。

2.比较与评价。评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3.和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。

4.澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐一名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

当多个投标人所投核心产品（见第七章标注的核心产品）的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

7.评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8.中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据评标委员会推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

（一）为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

（四）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供应产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

（五）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购，，见“评分标准”中“加分项”。

（六）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

（七）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（八）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加1分。

（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

四 评标程序

1.资格审查。开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）由采购人对投标人的资格性进行审查。内容如下：

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）
	复印件加盖公章

	
	近三年无重大违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	投标人反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2018年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务审计报告
	“招标项目资料表”中要求的财务审计报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2.评标委员会根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与企业法人营业执照一致

	
	报价唯一
	符合招标文件中规定

	
	投标保证金
	符合招标文件中规定


五 评分标准：

一、报价部分（30分）

Sn=(Cmin/Cn)×30
Sn:第n个投标人的价格得分

Cmin：技术和商务初审符合的投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务初审符合的投标人的投标报价

二、商务部分（30分）
（一）企业实力（5分）

1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分；
2.投标人具有ISO14001环境管理体系认证得1分；
3.投标人具有OHSAS18001职业健康管理体系认证得1分；

4.信用等级：信用等级为AAA级得1分，AA级得0.5分，其他不得分（提供注册地市级以上信用建设部门认可的信用评级机构出具的《企业信用报告》）。

5.节能环保1分：所投产品被列入国家“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”并提供相关证明资料,没有不得分。

（二）业绩（5分）

投标人提供2014年以来在政府采购同类项目的合同业绩材料5份（合同业绩材料包括：政府采购中标通知书、合同），每份有效业绩资料1分，满分5分。有效业绩资料包含政府采购中标通知书、合同，每少提供一项,此份业绩资料为0分。没有不得分。
投标文件中提供政府采购中标通知书、合同复印件。

（评标时须提供中标通知书原件、合同原件，评标时审验原件）
（二）培训计划（6分）
评委会根据投标人培训计划的合理情况相对比较，最优为一档得6分，二档得4分，三档得2分，未提供的不得分。
（三）质量保障措施（6分）
评委会根据投标人的质保承诺和质量保障措施相对比较，最优为一档得6分，二档得4分，三档得2分，未提供的不得分。
（四）售后服务（8分）

根据项目特殊性，投标人在项目所在地应设有售后服务机构,提供本地化服务。根据服务网点、服务设施配备、人员资格及配置等情况综合打分,满分8分最优为一档得8分，二档得6分，三档得4分，四档得2分，未提供的不得分。
（以工商注册地为准，投标文件中提供服务网点和售后服务机构的资质及人员资质，服务网点的联系人、详细地址、固定电话、服务机构及设备设施照片）。投标时出具服务机构营业执照副本、医疗器械经营许可证副本或二类医疗器械经营备案凭证、辅助器具初级工程师资格证书、国家注册助听器验配师资格证书、残联辅具定点机构证明文件等。

三、技术部分（40分）

（一）技术响应（30分）

投标人满足招标文件技术指标要求，得基本分30分。招标文件中技术指标前标注“★”的为重要技术指标，加“★”每有一条技术指标不满足招标文件要求的在30分基础上扣3分，扣完为止。其他技术指标每有一条低于或不满足招标文件技术要求的，在30分的基础上扣1分,扣完为止。

若投标文件中未按要求,提供检测报告和证书复印件或提供产品检验报告和证书复印件不全的,投标单位投标文件技术响应部分为零分。

（二）样品（10分）

评委会根据各投标人提供的样品从以下几个方面进行打分：

1.产品设计先进性、结构合理性、整体外观相对比较最优为一档得5分，二档得3分，三档得1分，未提供的不得分。
2.产品加工工艺先进性、材质、使用方便性相对比较得最优为一档得5分，二档得3分，三档得1分，未提供的不得分。
未提供样品或提供样品不全或提供样品型号与投标产品型号、品牌不符者，该项不得分。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
66

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







