商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目

（二标段 安装部分）

招标文件
招标编号：豫财招标采购-2018-1084

招   标   人：商丘师范学院

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：二○一八年九月

特 别 提 示
1、投标人注册

投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，最后到河南省公共资源交易中心受理大厅（郑州市郑东新区正光街与东风东路廉政大厦5楼）CA窗口办理 CA密钥，完成注册。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf格式）1份（U盘介质），密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

目   录
6

第 一 卷

7

第一章  投标邀请

12

第二章 投标人须知

19

1. 总则

19

1.1 项目概况

19

1.2 资金来源和落实情况

19

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

19

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

20

1.5 费用承担

20

1.6 保密

20

1.7 语言文字

20

1.8 计量单位

20

1.9 踏勘现场

21

1.10 投标预备会

21

1.11 分包

21

1.12 偏离

21

2. 招标文件

21

2.1 招标文件的组成

22

2.2 招标文件的澄清

22

2.3 招标文件的修改

22

3. 投标文件

22

3.1 投标文件的组成

22

3.2 投标报价

23

3.3 投标有效期

23

3.4 投标保证金

23

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

24

3.6 备选投标方案（不允许）

24

3.7 投标文件的编制

24

4. 投标

24

4.1 投标文件的密封和标记

25

4.2 投标文件的递交

25

4.3 投标文件的修改与撤回

25

5. 开标

25

5.1 开标时间和地点

25

5.2 开标程序

26

6. 评标

26

6.1 评标委员会

26

6.2 评标原则

26

6.3 评标

26

7. 合同授予

26

7.1 定标方式

26

7.2 中标通知

26

7.3 履约担保

27

7.4 签订合同

27

8. 重新招标和不再招标

27

8.1 重新招标

27

8.2 不再招标

27

9. 纪律和监督

27

9.1 对招标人的纪律要求

27

9.2 对投标人的纪律要求

27

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

27

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

28

9.5 投诉

28

10.政府采购政策

28

10.1 信用担保

28

10.2 信用体系

28

投标人应在投标时提供信用等级文件。

28

10.3 中小企业

28

10.4 节能环保清单

28

鼓励投标人在施工过程中使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

28

11. 需要补充的其他内容

29

第三章 评标办法（综合评估法）

29

评标办法前附表

29

1. 评标方法

29

2. 评审标准

29

2.1 初步评审标准

29

2.2 分值构成与评分标准

29

3. 评标程序

29

3.1 初步评审

30

3.2 详细评审

30

3.3 投标文件的澄清和补正

31

3.4 评标结果

35

第四章 合同条款及格式

６４

第五章 工程量清单

６６

第 二 卷

６７

第六章 图 纸

６８

第 三 卷

６９

第七章 技术标准和要求

７１

第 四 卷

７２

第八章 投标文件格式

７４

一、投标函及投标函附录

７６

二、法定代表人身份证明

７７

三、法定代表人授权委托书

７８

四、投标保证金

７９

五、已标价货物及工程量清单

８０

六、安装组织设计

89

七、项目管理机构

91

八、拟分包项目情况表

92

九、资格审查资料

97

十、其他材料



第 一 卷

第一章  投标邀请

商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目招标公告

招标编号：豫财招标采购-2018-1084

河南招标采购服务有限公司受商丘师范学院的委托，就其文化路校区环网柜建设项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的单位参加投标。

一、项目概况：


项目名称：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目

招标编号：豫财招标采购-2018-1084

工程地点：河南省商丘市睢阳区文化路298号
工程概况：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（包含文化路校区工科综合实训中心电力系统项目）

资金来源：财政资金

项目预算：第一标段：人民币586万元

          第二标段：人民币964万元
工程质量及要求：合格并负责办理有关手续保证如期供电运行。
标段一交货完工期：供方在接到需方通知后60个日历天内将货物运送至需方指定地点。
标段二计划工期：120日历天
二、招标范围：

商丘师范学院文化路校区环网柜建设

三、标段划分：

共分二个标段：

一标段：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（设备采购部分）

二标段：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（设备安装部分）
各标段详细内容见招标文件及图纸、设备规格数量清单及工程量清单。

四、投标人资质要求：

  一标段：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
2.所投产品的生产企业需具备国家强制的3C、CQC认证的要求。
3.具有近三年（2015、2016、2017）完整的经会计师事务所审计的财务审计报告；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
8.反商业贿赂承诺书；
9.本项目不接受联合体。
二标段：符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2. 所投产品的生产企业需具备国家强制的3C、CQC认证的要求。
3.投标人需具备建设行政主管部门核发合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；并同时具备电力监管机构核发的四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装类、承修类、承试类；
注：凡取得国家能源局河南能源监管办以外的国家能源局颁发的许可证的投标人若为中标人还需到国家能源局河南能源监管办办理备案证明。
4. 投标人拟派项目经理须具有相关专业壹级及以上注册建造师资质（在报名企业注册，不含临时资质）并具有安全生产考核合格证书；

5. 具有近三年（2015、2016、2017）经审计的财务审计报告；

6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
7.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

9. 投标人拟派项目负责人须具备机电专业壹级及以上注册建造师执业资格且在注册有效期内（在报名企业注册、不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书、且未担任其它在建建设工程项目的注册建造师。
项目经理及授权委托人为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳近一年以上的养老保险证明。
10. 反商业贿赂承诺书
11.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
12. 本项目不接受联合体。
五、投标报名:
1.凡有意参加投标者，请于2018年9月30日至2018年10月11日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。
2.标书售价：人民币300元/本，售后不退。
六、招标文件的获取
1. 投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。
2.投标报名及招标文件下载时间为2018年9月30日至2018年10月11日（北京时间），投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 
七、投标文件的递交
1.投标人需要同时递交电子投标文件、柒套纸质投标文件（壹正陆副）
2.投标文件递交的截止时间： 2018年10月24日9:00时（北京时间）。
3.投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第8开标室。（加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前一同递交）。 
4.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。
八、开标有关信息：
1.开标时间：2018年10月24日9:00时（北京时间）
2.开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第8开标室。
3.其他有关事项：开标时投标人应派代表参加
九 、公告发布媒体及公告期限：
本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》发布。
十、联系方式
1.采购人：商丘师范学院
地  址：商丘市平原路55号
联系人：李先生
联系电话：0370-3057682

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
项目联系人： 王先生
电    话：0371-65900691  
河南招标采购服务有限公司

2018年9月29日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	招标人
	名称：商丘师范学院

地址：河南省商丘市平原路55号
联系人：李老师

电话： 0370-3057682

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：王先生  

电话：0371-65900691

	1.1.3
	项目名称
	商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目

二标段：商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目（设备安装部分）；

	1.1.4
	建设地点
	河南省商丘市睢阳区文化路298号

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金来源落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本标段施工图纸、工程量清单及招标答疑全部内容；

	1.3.2
	计划工期
	120日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格，并办理有关手续，保证如期供电运行。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；

2.所投产品的生产企业需具备国家强制的3C、CQC认证的要求。
3.投标人需具备建设行政主管部门核发合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；并同时具备电力监管机构核发的四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》，许可类别必须包含承装类、承修类、承试类；
注：凡取得国家能源局河南能源监管办以外的国家能源局颁发的许可证的投标人若为中标人还需到国家能源局河南能源监管办办理备案证明。
4.投标人拟派项目经理具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格，并有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；
5.项目经理及授权委托人为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳近一年以上的养老保险证明。
6. 具有近三年（2015、2016、2017）经审计的财务审计报告；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
8.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
11. 本项目不接受联合体。
财务要求：（2015年1月1日至今）没有财务被接管、冻结、破产状态；

信誉要求：没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，最近三年（2015年1月1日至今）内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题；

其他要求：

投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日17日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.10.4
	招标控制价通知时间
	随招标文件公布

	1.11
	分包
	不允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	 2018年10月24日9:00 时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日1日内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日1日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	（1）承诺不存在投标人须知1.4.3的情形；

（2）其他有利于招标人的承诺。

	3.2.1
	投标有效期
	120日历天（投标截止之日起）

	3.3.1
	投标保证金
	金    额：二标段：预算价的2%

形    式：转账，从投标人基本账户转入指定账户，在转账单据备注中注明“XX项目投标保证金”字样

时    间：投标截止前到账有效，以收款人到账日期为准，为确保按时到账，请适当提前转款。

二标段：

收款单位：河南省公共资源交易中心

开户银行及账号：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行:1702229138002683467

	3.4.1
	近年财务状况的年份要求
	   三  年（2015年、2016年、2017年）

	3.4.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	   三  年（2015年1月1日至今）

	3.4.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	   三  年（2015年1月1日至今）

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	签字或盖章要求
	按照投标文件章节格式中的要求进行签章。投标文件正副本均应用不褪色的材料书写或打印，并均由投标人的法定代表人或其委托代理人电子签章和企业签章。委托代理人电子签章的的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	3.6.2
	投标文件副本份数
	柒份（壹正陆副）

U盘壹份（包含投标文件所有内容）

	4.1.1
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。须编制目录。

	4.1.2
	封套上写明
	投标人的地址：

投标人名称：    

（项目名称） 标段投标文件

在    年    月     日    时   分前不得开启

	4.2.1
	递交投标文件地点
	河南省公共资源交易中心第8开标室

郑州市农业路东41号投资大厦A座

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开 标 日 期：

2018年10月24日9:00时(北京时间)

地   点：河南省公共资源交易中心第8开标室

郑州市农业路东41号投资大厦A座

	5.2 
	开标程序
	（1）密封情况检查：投标单位代表和招标投标监督人员检查投标文件的密封情况

（2）开标顺序：递交投标文件时间的逆顺序

	6.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人。其中随机抽取专家5人,采购人代表2人；

评标专家确定方式：开标前从政府相关部门专家库中抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数： 3

	7.2 
	履约担保
	投标人提供的履约担保金额为合同总价的 10 %.

履行办法：合同签订前汇至发包人指定账户，在竣工验收合格并正式运行30个日历天后无息返还。（履约担保金不接受银行保函等其它方式）

	7.3
	付款办法
	1.高低电缆全部进场，经初验合格支付合同价30%，经商丘供电公司验收合格并正式送电30日历天内，发包人验收合格后付至合同价80%。经发包人审计部门完成竣工结算审计后支付至竣工结算价的97%，余款作为质保金。

2. 质保金在质保期满后无质量问题无息支付。

	7.4
	招标控制价
	标段二：

大写：玖佰陆拾肆万元整；

小写：9640000.00元人民币。

报价高于招标控制价按无效投标处理。

	
	需要补充的其他内容

	递交投标文件要求
	1.投标人需要同时递交电子投标文件、柒套纸质投标文件（壹正陆副）。
2.投标文件递交的截止时间： 2018年10月24日9:00时（北京时间）。
3.投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第8开标室。（加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前一同递交）。 
4.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

	1.中标后，中标人在与招标人签定合同的同时，应与招标人签定廉政责任书。（格式后附）

	2.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	3.投标人须签署反商业贿赂书，（投标人签署反商业贿赂书并附在投标文件中，如果未按要求签署视为无效标，格式附后）。

	4.招标人有权对评标委员会推举的中标人进行考察，在考察过程中若发现其有借用资质、虚假投标或造假等行为时，招标人将报请有关监督部门取消其中标候选人资格或中标资格，没收其投标保证金，情节严重的，招标人将上报有关监察部门。给招标人造成的损失超过其缴纳的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	5.承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包，也不允许转包他人，更不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包他人。如发现转包，发包人有权终止合同，由此造成的经济损失，由承包人负责赔偿。

	6.投标文件中的项目经理、项目总监、技术负责人及其他主要人员以及施工组织设计中的设备配备，未经发包人允许，不得随意更换，否则，发包人有权对其进行处罚或扣除违约金。对中标项目经理施行签到制，项目经理每周在工地现场不得少于5个工作日，发包人若发现项目经理无故不到位，每发现一日扣除承包人履约保证金1万元。未经发包人书面许可，连续5日或累计无故不到位者，发包人将终止合同并进行索赔。

	7.投标文件中应提供支付农民工工资承诺。（格式后附）。本项目中标人在合同签订前，需向有关部门按规定缴纳农民工工资保证金，并按招标文件的要求向发包人缴纳履约保证金，工程按期竣工并验收合格后，不计利息返还。

	8. 招标代理服务费收取标准及程序：本标段预算的百分之壹点伍，由中标人缴纳。

	9.使用国有资金或者国家融资的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时间内未能提交的，招标人将报请政府监督管理部门取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人在报经监督部门批准后可将该标授予排名第二的中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，第二中标候选人为中标人的，以二者之中投标报价最低的投标报价为中标价。

	10.核对工程量清单和工程量调整办法：投标人应认真核对工程量清单并在投标截止7日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出异议。如果投标人未核对工程量清单或对工程量清单未提出异议，投标人中标后工程量增减变化（设计变更签证引起的增减除外）不再进行调整。

	11.本招标文件最终解释权归招标人。未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.4 招标控制价通知时间:随招标文件公布。
1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物数量规格清单和工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）已标价货物数量规格清单和工程量清单；(附主要设备产地、品牌、技术性能等说明或产品彩页)

（6）安装组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案（不允许）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.政府采购政策

10.1 信用担保

根据河南省财政厅关于印发,《河南省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》的通知（2011）20号）文件，投标人可以对投标保证金及履约保证金以信用担保形式提供。

10.2 信用体系

投标人应在投标时提供信用等级文件。

10.3 中小企业

投标人如为中小企业、微型企业、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，在投标文件中填写中小企业声明函，中标人如为中小企业、微型企业，并在投标时填写了中小企业声明函，则须要在领取中标通知书时提供有相关政府部门出具的企业划型认定材料。若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，投标人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

10.4 节能环保清单

鼓励投标人在施工过程中使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）安装组织设计，见评标办法前附表

（2）项目管理机构,见评标办法前附表

（3）货物的质量、性能及技术的先进性，见评标办法前附表

（4）服务承诺，见评标办法前附表

（5）业绩得分，见评标办法前附表

（6）投标报价：见评标办法前附表

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）本项目第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对安装组织设计算出得分A

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对货物的质量、性能及技术的先进性计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分E。

（6）按本章第2.2.4（6）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E+F。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

注：一名潜在投标人只允许中一个标段。（一标段中标后该潜在投标人将不再参加二标段中标候选人排序）
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形
式
评
审
标
准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资
格
评
审
标
准
	营业执照
	具备有效的营业执照
是否验原件：  是  否√

	
	
	税务登记证
	具备有效的税务登记证(三证合一只看营业执照)
是否验原件：  是  否√

	
	
	资质等级
	具备有效的资质等级
是否验原件：  是  否√

	
	
	项目经理资质证书
	具备有效的资质等级
是否验原件：  是  否√

	
	
	授权委托书
	是否验原件：  是 √ 否(附于正本)

	2.1.3
	响
应
性
评
审
标
准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及各式”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值组成
（总分100分）
	1、安装组织设计                  20分
2、项目管理机构                   4分
3、设备（货物）的质量、性能及技术的先进性 15分
4、服务承诺                       2分
5、业绩                           18分
6、信誉                           6分
6、投标报价：                     35分

	2.2.2 
	评标基准价计算方法
	评标基准价＝招标控制价×50%+各有效投标人评标报价的算术平均值×50%

其中：1、当有效投有效投标人多于五名（不含五名）时，各有效投标人评标报价的算术平均值为各投标人评标报价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（含5家），则以所有有效评标报价的算术平均值作为各有效投标人评标报价的算术平均值。
2、投标总报价超出招标控制价按废标处理。

3、当评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其进行质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关证明材料；该投标人不能合理说明和提供相关的证明材料的，应按废标处理。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

	条款号
	条款内容
	编列内容

	      2.2.4
(1)
	安装组织设计评分标准
(20分)
	内容完整性和编制水平
	1-3分

	
	
	针对本工程实际情况的安装方案与技术措施
	1-5分

	
	
	质量管理体系与措施，安全管理体系与措施
	1-2分

	
	
	工程进度计划与措施，本工程施工现场情况复杂，需有针对本工程现场实际情况的具体有效施工方案。
	1-5分

	
	
	劳动力安排计划及劳务分包情况
	1-2分

	
	
	施工总平面图，质量（须有承诺）
	1-3分

	
	注：以上各项如有缺项该项为0分。

	2.2.4
(2)
	项目管理机构
(4分)
	控制措施、现场安装的安全措施，安全管理人员配备  
	0-1分

	
	
	安装人员配备（现场负责人、技术人员、安装人员的证书）。
	0-1分

	
	
	安装调试方案
	对产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配。（1-2分）

	
	注：以上各项基本分为1分，如有缺项该项为0分。

	2.2.4
(3)
	货物的质量、性能及技术的先进性（15分）
	重要部件及原材料（3分）
	原材料及部件采用国内国际知名品牌的得3分；

原材料及部件采用优质产品，质量过关，符合国家标准，得2分；

原材料及部件选用质量过关，得1分；

没有提供主要部件的厂家、产地，不得分。

	
	
	设备（材料）配置（3分）
	根据投标人对提供本次招标产品配置的先进程度、成熟性、稳定性、可维修性、品牌知名度等情况对比分档打分，第一档3分，第二档2分，第三档1分。

	
	
	技术标准（9分）
	A、所投产品的技术指标、配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，且稳定可靠。（1-4分）               

B、各投标人对所投标产品设计的合理性、适用性、可靠性、安全性、稳定性、兼容性、易维护性、经济性、先进性进行综合考评，第一档4-5分，第二档2-3分，第三档0-1分。

	2.2.4
(4)
	服务承诺
2分
	质保期内外服务承诺
	1-2分

	2.2.4
（5）
	业绩
18分
	公司业绩和项目经理业绩
	1.2015年1月1日年以来公司500万以上10KV以上电力安装业绩每份3分，最多9分；须提供同类业绩合同，否则不得分。
2. 2015年1月1日年以来项目经理500万以上10KV以上电力安装业绩，每份3分，最多9分，须提供同类业绩合同，否则不得分。
注：需提供合同原件、中标通知书、中标公告网页截图（复印件加盖公章）、银行收款凭证（复印件加盖公章，注：分次付款的需将所有收款凭证附全）

	2.2.4
（6）
	信誉
6分
	重合同守信用证书及相关体系认证证书
	1、投标人近三年以来由工商部门评定或认定为守合同重信用企业的，省级的得1分，国家级的得3分，没有的不得分。投标文件中须有复印件，同时提供原件查验，否则不得分。
2、投标人通过质量管理体系认证的，得1分；通过环境管理体系认证的，得1分；通过职业健康安全管理体系认证的，得
分，本项最多得3分。提供相关证书原件需在有效期内同时投标文件中附相应证件的复印件，未提供原件或原件与复印件不一致的不得分。

	2.2.4
(7)
	投标报价
评分标准
35分
	总分35分
基本分30分
	（1）评审原则：总报价应在实质性响应招标文件要求的基础上，以总报价的高低和合理性作为评分依据。
（2）有效投标人的报价与评标基准价相比，相等者得基本分30分； 低于评标基准价每1%，在30分的基础上加1分，最多加5分； 评标报价低于评标基准价5%的（不含5%），每再低1%在满分的基础上扣1分，扣完为止；评标报价高于评标基准价的，每高1%在30分的基础上扣1分，扣完为止。
偏差率不足1%的，按直线插入法计算。

	投标单位为中小企业且符合《工信联合企业（2011）300号》文中规定中小企业划分标准的，加2分（百份外加分）。投标单位须填写,《中小企业声明函》且其投标文件中须附财务报表及相关证明材料。

	投标人的最终得分：
1．评标委员会成员完成对（1）（2）(3)(4)（5）（6）（7）项评分，并对信用等级得分，中小型企业得分，节能环保材料得分，进行汇总后，各评委对每个投标人的总得分取算术平均值，作为该投标人的最终得分。
2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。


第四章 合同条款及格式

（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：固定单价合同，措施项目费用包死，结算时不再调整。措施项目费用包括但不限于机械进出场费、脚手架搭拆费用、已完工程保护费用、垃圾外运费用等。。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第二部分合同通用条款（略）
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款。
第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中经双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、现场签证、设计变更单、技术核定单、往来函件等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。
1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在施工现场确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：国家、河南省、商丘市有关主管部门制定的在本工程实施期间有效的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、行业、河南省现行有效的规范、规程及标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：达到或高于招标文件第六章及图纸所列的技术标准和要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款；
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：     1套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工蓝图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计量规则据实调整。

2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电在合同签订后由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场。施工用水、电装表计量，竣工后据实向发包人有关部门缴纳水电费。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：。
发包人提供支付担保的形式：。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工过程文件、竣工图、竣工验收文件、竣工决算文件。
承包人需要提交的竣工资料套数：两套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：文字资料胶订成册，图纸折叠成A4大小并装订成册。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人负责清理施工现场建筑垃圾，运输到发包人指定的地点整齐堆放，并承担以上工作的费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于20天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人加强考勤监管，项目经理无故缺勤一次，罚承包人10000元，最高罚100000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚承包人100000元。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚承包人100000元。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人视情节轻重对承包人进行处罚。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人视情节轻重对承包人进行处罚。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人加强考勤监管，主要施工管理人员无故缺勤一次，罚承包人300元/人•次，最高每人50000元。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，承包人应向发包人缴纳签约合同价10%的履约保证金。
履约保证金补充约定：（1）在工程竣工验收时达不到承诺质量标准的，保证金不予退还，并须赔偿发包人的一切损失。（2）如因拖欠工人工资造成停工、上访等，按事件涉及金额从履约保证金内扣除，履约保证金不够扣除金额的从工程款中扣除。如无上述情况及其他违约情况，竣工验收合格后退还履约保证金，不计利息。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：             /              。
关于工程奖项的约定：               /                 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用合同条款。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的“安文费”总额的60%，其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         /         。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用合同条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：       /       。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
依据合同工期，工期每延误一天，罚承包人5000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）             /                ；
（2）             /                ；
（3）             /                。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：             /             。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料须经发包人、监理人、承包人共同考察，发包人、监理人认可后方能使用。承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供产品合格证明，对材料质量负责。承包人采购的材料在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
有关电缆采购规定：电缆在采购前需经发包人、监理人、承包人共同考察确定电缆品牌及生产厂家。如承包人与发包人不能就本次工程中所使用的电缆品牌达成一至意见，电缆可由承包人自行确认品牌厂家购买，按进场批次，每批次、每个型号的电缆均需进行现场随机取样后按相关国家规范检测标准进行二次全项目检测。检验机构由监理人和发包人指定的国家级检测机构，检测样品、检测费及由检测所产生的所有费用由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用合同条款。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规范、文件规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规范、文件规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规范、文件规定执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中只有类似的综合单价，可参照类似的综合单价确定；③合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及河南省2016版预算定额及施工当地当季度的材料发布价提出综合单价，经发包人确认后按优惠率后（优惠率=1-投标价/招标控制价）结算，材料价格按经双方认可的市场价格时承包方不再优惠；”。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/           。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目（本项目不涉及暂估价）

承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
暂估价补充约定：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.9.1、9.9.2条执行
10.8 暂列金额（本项目不涉及暂列金额）
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
11. 价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、综合单价合同。

综合单价包含如下风险范围，不因他们的变化而调整：①组成单价的人工费、材料费（除暂估价材料、本合同约定的可调价材料）、机械使用费、管理费、利润和风险值的变化；②有关施工环境、作业条件、合同工期、行政收费、保险费用的变化。③投标人应充分考虑市场涨价因素和其它可引起费用发生的因素。④ 高压外线的安装，须由本标段承包人按管理部门规定程序办理所有与本项目有关手续（如线路规划手续等）；费用由承包人（中标人）承担，包含在投标综合单价内。⑤ 本标段承包人须保证办理与电力管理部门的高压对接、以及供电所有手续；费用由承包人（中标人）承担，包含在投标综合单价内。⑥本标段承包人须负责协调本项目第一标段承包人，组织、安排设备的试车；并负担本标段费用，包含在投标综合单价内。⑦变电站保护定值整定费、商丘供电公司有关停电损失、商丘供电公司间隔建设、供电局有关报批协调、竣工验收、接电配合等所有费用，包含在投标综合单价内。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
3、其他价格方式：。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第8条执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：　　\　。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：高低电缆全部进场，经初验合格支付合同价30%，经商丘供电公司验收合格并正式送电30日历天内，发包人验收合格后付至合同价80%。经发包人审计部门完成竣工结算审计后支付至竣工结算价的97%，余款作为质保金。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：               /                 。
（1）单机无负荷试车费用由         /        承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                     。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：         /         ；
（2）  5  %的工程款；
（3）其他方式:                  /                    。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                 /                   。
关于质量保证金的补充约定：承包人需按招标文件及投标文件中所规定及承诺进行售后服务。如售后服务未达到规定及承诺的，发包人视情节轻重对承包人进行处罚，罚款金额从质量保证金中扣除。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。
（7）其他：。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向商丘市梁园区人民法院起诉。

工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；
3．装修工程为 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7．其他项目保修期限约定如下：　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件1：
建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人、承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

附件2:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程

名     称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构
	层数
	跨度(米)
	设备安装内    容
	工程造价(元)
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3:

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料/设备

品   种
	规格

型号
	单位
	数

量
	单

价
	质量

等级
	供应

时间
	送达

地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4

履约担保

                      （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年      月      日参加 （项目名称）        标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                          
邮政编码：                          
电    话：                          
传    真：                          
     年      月      日

附件5
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容明：                          。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 3.1.1本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同总价
3.1.2合同价采用固定单价方式，并应附有工程量清单报价。投标单价应包括但不局限于以下内容：材料及设备供应价、运杂费（含保险费、包装费）、二次倒运费、吊装费、就位、设备材料保管费、项目措施费、各类税费、设备安装、设备试验、检验、防雷、与接地体的接地连接、接地与供电系统调试、学生餐厅内电缆及配电柜采购及改造、3号配电室内电缆采购及安装、变电站保护定值整定费、商丘供电公司有关停电损失、商丘供电公司间隔建设、供电局有关报批协调、竣工验收、接电配合等所有费用。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1、投标人对本工程的投标报价和竣工结算均采用工程量清单计价方式，均执行《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]。

  3.2、投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、补充文件、答疑纪要、招标人提供的招标图纸、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，按照《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]、河南省预算定额（2016版）等有关造价文件、招标文件、图纸的要求进行，依据投标人自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平和现行市场价格信息编制工程预算书，合理自主报价。”

    3.3材料价格按照商丘市工程造价管理机构2018年第二期材料信息价计入，信息价没有的材料，由投标人根据市场行情自行报价，计入投标报价，风险由投标人承担；人工费的调整按豫建标定[2018]18号文件规定的价格指数计入。

3.4规费、税金和安全文明施工费属不可竞争性费用，投标人按河南省现行有关规定计取，费用单列，计入投标总报价，但该项费用不参与投标总报价得分计算。

3.5投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。投标函中的投标报价与投标函附录中的投标总报价、及已标价工程量清单的投标总价必须一致。

3.6、投标人在工程量清单投标报价时，应按招标人提供的工程量清单进行报价，若未按招标人提供的工程量清单进行报价，作废标处理。   

 3.7、本工程按照计价文件要求全额计取二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费，结算时可据实调整，但结算调整总费用上限为不超过全额计取费用。

    3.8关于投标报价的其他详细说明详见工程量清单

4. 工程量清单（后附）
第 二 卷

第六章 图 纸

1.图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.图纸（作为招标文件的附件上传，下载招标文件时一并下载）

第 三 卷
第七章 技术标准和要求

1.技术标准

1.1除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。

1.2上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。

1.3如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的规范、标准和规程的具体编号和名称，由承包人依据上述原则自行收集。

1.4 发包人将依据所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准的最新版本进行规范验收。

2.工程要求

2.1 投标人须提供符合国家质量标准及本招标文件规定标准的全新现货；

2.2投标报价包括：设备费，运输费，保险费，专用工具费，税费，安装费，设备就位费，调试费，质保期内维护费，检验验收及安装人员食宿、交通等交付用户使用前所发生的全部费用。各投标单位在开标前，要依据图纸及实际工程需要认真审核招标文件及各部分项目设备及安装清单，如认为所列清单中货物设备数量或规格等与实际不符，或达不到项目保证正常供电运行的要求所需配备，应在开标前答疑期内及时提出，招标人将在开标前核对无误后，予以调整。本项目开标后，所列设备及安装清单规格数量不再调整，所涉及款项也不再增加。承包人仍须保证在此条件下项目如期正常供电运行。不再给予任何形式的货款追加及补偿。
2.3  本标段承包人是工程质量的主体，开工前项目部应建立质量自检系统，严格执行“三检”制度（自检、互检、交接检），本标段承包人必须建立建全质保体系和质量保证措施并在开工前报监理工程师审批。

2.4 本标段承包人在开工前必须制定完善详实的工程管理细则，充份体现以人为本，文明施工、现场整洁有序的施工现场，包括文明施工，安全施工、现场管理、环境保护等规定，报监理工程师审批。

2.5 在工地的建设活动中，本标段承包人必须与设计单位、监理单位、主体施工单位及其它供应商保持联系、协调和合作。在安装期间，本标段承包人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

3.招标项目实施中的要求

3.1 高压外线的安装，须由本标段承包人按管理部门规定程序办理所有与本
目有关手续（如线路规划手续等）；费用由承包人（中标人）承担。

3.2 本标段承包人须保证办理与电力管理部门的高压对接、以及供电所有手续；费用由承包人（中标人）承担。

3.3 本标段承包人须负责协调本项目第一标段承包人，组织、安排设备的试车；并负担本标段费用；

3.4本标段承包人应确保对已完成的地砖铺设、内墙、外墙、门窗等部位的保护；

3.5 本标段承包人应确保对已完成的水、电、暖、风等工程的保护；

3.6 本标段承包人进场后，因施工需要对已完成的工作面有影响的（如墙体凿孔，开挖等），应事先征得原主体施工单位项目部同意后，方可进行施工；

3.7 用电源由主体施工单位项目部指定位置；

3.8 本标段承包人负责协调本项目本标段所涉及的工农关系及村民关系。

3.9 本标段承包人在施工过程中损坏物品或已完成工程，由本标段承包人负
恢复原貌，并承担所有费用。

3.10 任何在土建结构内的挖掘，孔洞的扩展，以及恢复，都须在具体施工图中标明，并提交主体施工单位及招标人认可，并配合主体施工单位人员及时进行。费用由本标段承包人承担。

3.11在安装期间，本标段承包人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输等所需辅助设备的组织和调配，并提交需方认可，协调主体施工单位人员进行，所有这些设备都须符合安全作业要求。费用由本标段承包人承担，意外造成事故，责任由本标段承包人承担。

3.12在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

3.13施工过程中产生的垃圾由承包方运出校园，费用由承包人承担。

（本标段工程量清单另附）

第 四 卷

第八章 投标文件格式

商丘师范学院文化路校区环网柜建设项目
（二标段：安装部分）

投 标 文 件

投标人：                            （企业电子签章）
授权代理人：                         （人电子签章）
年         月        日
目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价设备型号数量及工程量清单

六、安装组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他材料

   1.反商业贿赂承诺函

   2.农民工工资支付承诺

   3.项目经理无在建工程承诺函

一、投标函及投标函附录

（1） 投 标 函

              （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）           标段施工招标文件的全部内容，完全接受招标文件要求。愿意以人民币（大写）___________ 元（¥___________）的投标总报价，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（¥___________）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人：               （企业电子签章）

法人或授权代理人:              （个人电子签章）

地址：                          

电话：                          
传真：                          
邮政编码：                       
_____年_____ 月_____ 日

（2） 投标函附录

	工程名称
	

	投 标 人
	

	投标范围
	按招标文件规定  

	投标总报价
	大写：                         ￥：                    
其中：

1、 规费：（大写）：       元，￥：       元。

2、 税金：（大写）：                     元，￥：          元。

3、 安全文明施工措施费：（大写）：           元，￥：          元。

	工程量清单报价（评标价）
	投标总报价扣除上述1、2、3项后的报价：（大写）       元，￥：       元         

	投标工期
	                     日历天

	投标质量
	

	投标有效期  
	 投标截止之日起    日历天

	项目经理
	姓名
	
	职业

资格
	
	编号
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	编号
	

	备注
	


投 标 人：                     （电子盖章）

法人或授权代理人（个人电子签章）：

           年      月     日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：__                     ___
单位性质：___       _                _
地址：__                           ___
成立时间：_____年_____ 月_____日

经营期限：___                      __
姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____
系                          ____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


投标人：___                       __（电子签章）

__       ___年__         ___ 月_     _     _日

三、法定代表人授权委托书

 本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	授权代理人身份证（正面）
	授权代理人身份证（反面）


四、投标保证金

附转账凭证及基本开户行许可证

五、已标价货物及工程量清单

(附主要设备产地、品牌、技术性能等说明或产品彩页)

六、安装组织设计

1. 投标人编制安装组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明安装方法；拟投入本标段的主要设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要安装设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和安装进度网络图

附表五 安装总平面图

附表六 临时用地表
附表七：货物（产品）规格一览表

附表八：技术规格偏差表

附表一：拟投入本标段的主要安装设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号


	仪器设备

名称


	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程安装阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和安装进度网络图

1. 投标人应递交安装进度网络图或安装进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行的各个关键日期。

2. 安装进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：安装总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表七：货物（产品）规格一览表

项目名称：                                                  

	序号
	产品或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：
说明：1、设备序号应与技术规格表一致；2、设备规格参数如有详细描述可另作说明；3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字

附表八：技术规格偏差表

	序号
	投标货物名称和条款号
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	技术证明文件

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	货物名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


项目名称：                                                                                                       

投标人（企业电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：

年  月  日

七、项目管理机构

（1） 项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2） 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；

其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

（1） 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


后附：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）；基本账户开户许可证，资质证书（副本）、安全生产许可证复印件。
（2） 近三年完整的财务审计报告

（3） 近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

十、其他材料
1.反商业贿赂承诺函（附件6）

2.农民工工资支付承诺（附件7）

3.项目经理无在建项目承诺函（附件8）
附件6

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标人、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：                             

                             年  月  日

附件7：                       

农民工工资支付承诺函

————————————————（投标人名称）承诺,

在 （投标项目名称）招标活动中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。                                              (投标人认为必要的其他承诺)。

投标人（企业电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：                             

                             年  月  日

附件8：                       

项目经理无在建工程承诺函

————————————————（投标人名称）承诺,

在 （投标项目名称）招标活动中，保证，否则愿受处罚。                                              (投标人认为必要的其他承诺)。

投标人（企业电子签章）：

法人或授权代理人（个人电子签章）：                             

                             年  月  日

标段二：招标范围清单

1、 招标范围清单及说明：
（一）、工程概况：

工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）

供电容量：共计13150千伏安（12台800KVA，5台630KVA,1台400KVA）

（二）、二、工程招标范围

本工程改造包括10KV配电室、1#配电室、2#配电室、3#配电室，新建箱变、新建环网柜、校外架空线路、更换部分教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍、离退休处、家属院、商铺等一级配电箱。具体详见招标文件、设计图纸及工程量清单。

（三）、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016）；

3.《河南省通用安装工程预算定额》（2016）；

4.《河南省市政工程预算定额》（2016）；

5.本工程招标图纸、拟定的招标文件、相关规范及图集；

6.相关答疑文件；

（四）、控制价取费说明

1、人工费、机械类、管理类按豫建标定[2018]18号文件规定的价格指数计入；

2、本工程控制价全额计取二次搬运费、夜间施工措施费、冬雨季施工措施费。

3、材料价格按照商丘市工程造价管理机构2018年第二期材料信息价不含税计入，信息价没有的材料按市场询价不含税计入；

4、本工程控制价税率执行豫建设标（2018）22号文的相关规定，增值税税率为10%；

（五）、其他说明：

1、本工程清单严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规则进行编制计算，因施工需要所发生的一切措施性费用，应由投标人根据自身特点及相应施工方案在投标报价中自行考虑计算，本说明未详尽之处，均以施工图及工程量清单为准。本工程清单所列项目，均包含完成该项目的所有工序及所有设计内容，清单项目名称中只列项目的主要特征及主要工序，其他特征及附属工序应根据设计文件及施工工艺在报价中综合考虑，清单特征描述未详尽时，应按施工图及相关施工规范进行施工及报价。

2、本工程为改造项目，因现场复杂、部位位置暂无图纸，施工方法及工艺应结合现场、图纸及工程量清单描述。钢筋施工应征求设计院认可方可施工，钢筋工程量已按要求计入清单，若现场施工钢筋量与清单量有差别，可据实调整。箱变及环网柜设备基础可参照新校区已完工的箱式变压器基础结合清单项目特征描述施工。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 1 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	配电房改造
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	配电房内拆除
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030401002007
	干式变压器
	1.名称:变压器保护性拆除
2.容量（kV·A):1000 KVA以下
3.备注:含变压器基础、护栏及其他附件拆除
	台
	3
	　
	　
	　

	2
	030402017053
	高压成套配电柜
	1.名称:高低压成套配电柜保护性拆除
2.备注:含基础及其他附件拆除
	台
	18
	　
	　
	　

	3
	030402009002
	高压熔断器
	1.名称:跌落式熔断器保护性拆除
2.备注:含支架及其他附件拆除
	组
	2
	　
	　
	　

	4
	030403006001
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称:母线槽保护性拆除
2.容量（A):详见现场
	m
	8
	　
	　
	　

	5
	011605001002
	平面块料拆除
	1.名称:拆除原有地面
2.拆除的基层类型:混凝土
3.饰面材料种类:水泥砂浆地面或面砖地面
4.备注:满足重新做地面要求
5.其他:含房内开关、插座、灯具拆除
	m2
	271.37
	　
	　
	　

	6
	011604002002
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:内墙面层
2.面层种类:水泥砂浆面层、瓷砖面层、涂料面层
3.备注:满足重新粉刷要求
4.其他:含房内开关、插座、灯具拆除
	m2
	703.26
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 2 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	011604003002
	天棚抹灰面拆除
	1.拆除部位:天棚
2.抹灰层种类:水泥砂浆或涂料
3.备注:满足重新粉刷要求
4.其他:含房内开关、插座、灯具拆除
	m2
	271.37
	　
	　
	　

	8
	011606003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.名称:天棚吊顶拆除
2.龙骨及饰面种类:详见现场
3.部位:总配电室原有吊顶
4.其他:含房内开关、插座、灯具拆除
	m2
	110.67
	　
	　
	　

	9
	011610002002
	金属门窗拆除
	1.名称:拆除原有门窗（含防盗栏杆拆除）
2.门窗洞口尺寸:详见现场
	m2
	58.65
	　
	　
	　

	10
	011601001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:砖砌体拆除
2.拆除砌体的截面尺寸:满足重新安装门要求
3.部位:总配电房旁靠围墙侧配房墙体及基础拆除、部门门洞扩大、部分墙体开门洞
4.其他:含房内开关、插座、灯具拆除
	m3
	20
	　
	　
	　

	11
	011607002001
	防水层拆除
	1.名称:原有屋面防水层拆除
2.备注:满足重新施工防水层要求
	m2
	306.26
	　
	　
	　

	　
	　
	配电房内新建
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 3 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	010507003001
	电缆沟、地沟
	1.名称:现浇钢筋混凝土结构电缆沟
2.沟截面净空尺寸:400mm*400mm
3.侧壁:150mm厚C25混凝土侧壁
4.垫层:200mm厚C15混凝土垫层
5.沟盖板:TNS无机复合型
6.电缆支架:角钢50*5，间距800mm，膨胀螺栓固定
7.接地:-60*6镀锌扁钢，通常焊接
8.预埋钢板:-100*100*8@800 与通常角钢45*45*5焊接
9.备注:含挖运土方、钢筋、混凝土、抹灰、防水、电缆支架、沟盖板等内容
10.其他:含混凝土运输、泵送、模板费用
	m
	28.8
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 4 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	010507003004
	电缆沟、地沟
	1.名称:现浇钢筋混凝土结构电缆沟
2.沟截面净空尺寸:400mm*600mm
3.侧壁:150mm厚C25混凝土侧壁
4.垫层:200mm厚C15混凝土垫层
5.沟盖板:TNS无机复合型
6.电缆支架:角钢50*5，间距800mm，膨胀螺栓固定
7.接地:-60*6镀锌扁钢，通常焊接
8.预埋钢板:-100*100*8@800 与通常角钢45*45*5焊接
9.备注:含挖运土方、钢筋、混凝土、抹灰、防水、电缆支架、沟盖板等内容
10.其他:含混凝土运输、泵送、模板费用
	m
	13.95
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 5 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	010507003005
	电缆沟、地沟
	1.名称:现浇钢筋混凝土结构电缆沟
2.沟截面净空尺寸:600mm*600mm
3.侧壁:150mm厚C25混凝土侧壁
4.垫层:200mm厚C15混凝土垫层
5.沟盖板:TNS无机复合型
6.电缆支架:角钢50*5，间距800mm，膨胀螺栓固定
7.接地:-60*6镀锌扁钢，通常焊接
8.预埋钢板:-100*100*8@800 与通常角钢45*45*5焊接
9.备注:含挖运土方、钢筋、混凝土、抹灰、防水、电缆支架、沟盖板等内容
10.其他:含混凝土运输、泵送、模板费用
	m
	45.4
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 6 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	010507003003
	电缆沟、地沟
	1.名称:现浇钢筋混凝土结构电缆沟
2.沟截面净空尺寸:800mm*1000mm
3.侧壁:150mm厚C25混凝土侧壁
4.垫层:200mm厚C15混凝土垫层
5.沟盖板:TNS无机复合型
6.电缆支架:角钢50*5，间距800mm，膨胀螺栓固定
7.接地:-60*6镀锌扁钢，通常焊接
8.预埋钢板:-100*100*8@800 与通常角钢45*45*5焊接
9.备注:含挖运土方、钢筋、混凝土、抹灰、防水、电缆支架、沟盖板等内容
10.其他:含混凝土运输、泵送、模板费用
	m
	47
	　
	　
	　

	5
	010101001002
	平整场地
	1.土壤类别:现场综合
2.弃土运距:自行考虑
3.取土运距:自行考虑
4.部位:总配电房扩建
	m2
	35.34
	　
	　
	　

	6
	010101003002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场综合
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:自行考虑
4.部位:总配电房扩建基础
	m3
	28.64
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 7 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010404001001
	垫层
	1.名称:混凝土垫层
2.混凝土强度等级:C15
3.部位:总配电室新扩建基础垫层
	m3
	1.69
	　
	　
	　

	8
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.形式:条形基础
4.部位:总配电房扩建基础位置
	m3
	6.42
	　
	　
	　

	9
	010103001003
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方来源、运距:原土回填
3.部位:总配电房扩建基础回填
	m3
	20.53
	　
	　
	　

	10
	010103002002
	余方弃置
	1.名称:余方弃置
2.运距:自行综合考虑，满足业主要求
3.部位:总配电房扩建
	m3
	8.11
	　
	　
	　

	11
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块
2.墙体类型:外墙,240墙
3.砂浆强度等级:M5混合砂浆
4.部位:总配电房扩建及其他配电房门洞修补
	m3
	19.25
	　
	　
	　

	12
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:总配电房扩建
4.备注:含运输、泵送、模板费用
	m3
	3.17
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 8 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	010503002004
	矩形梁
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:总配电房扩建
4.其他:含框架梁、圈梁、门窗过梁
5.备注:含运输、泵送、模板费用
	m3
	2.4
	　
	　
	　

	14
	010505001004
	有梁板
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:总配电房扩建
4.备注:含运输、泵送、模板费用
	m3
	4.24
	　
	　
	　

	15
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.名称:外墙抹灰
2.底层:15厚l：3水泥砂浆
3.面层:5厚1：2水泥砂浆
4.备注:做法参照图集
5.部位:总配电房扩建外墙
	m2
	60.84
	　
	　
	　

	16
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.名称:室外抹灰面油漆
2.基层类型:水泥砂浆
3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆两遍（防水）
5.部位:总配电房扩建
	m2
	60.84
	　
	　
	　

	17
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.名称:配电房内墙抹灰
2.底层:15厚l：3水泥砂浆
3.面层:5厚1：2水泥砂浆
4.备注:做法参照图集
	m2
	797.58
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 9 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.名称:室内抹灰面油漆
2.基层类型:水泥砂浆
3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆两遍
5.部位:总配电房扩建
	m2
	797.58
	　
	　
	　

	19
	011301001001
	天棚抹灰
	1.名称:天棚抹灰
2.基层类型:钢筋混凝土
3.清理基层混凝土底板
4.底层:7厚1：3水泥砂浆
5.面层:5厚1：2水泥砂浆
	m2
	306.26
	　
	　
	　

	20
	011406001003
	抹灰面油漆
	1.名称:天棚抹灰面油漆
2.基层类型:水泥砂浆
3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍
4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆两遍
	m2
	306.26
	　
	　
	　

	21
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.名称:水泥砂浆地面
2.素土夯实
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆结合层一道
5.20厚1：2水泥砂浆抹面压光
	m2
	306.7
	　
	　
	　

	22
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.名称:屋面卷材防水
2.找坡:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡
3.找平层:15厚1:2水泥砂浆找平层
4.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材
5.防水层数:2层
	m2
	306.26
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 10 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	010802003001
	钢质防火门
	1.名称:成品防火门
2.门代号及洞口尺寸:具体尺寸详见设计图纸
3.开启方式:外开启
4.备注:满足配电房特殊位置使用及国家规范要求
	m2
	41.4
	　
	　
	　

	24
	010807002001
	金属防火窗
	1.名称:钢制防火窗
2.窗代号及洞口尺寸:详见图纸及现场
3.其他:含不锈钢防护栏杆制作安装
4.备注:满足配电房特殊位置使用及国家规范要求
	m2
	48
	　
	　
	　

	25
	010501006001
	设备基础
	1.名称:设备基础
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C30
4.基础尺寸:现场确定，满足设备安装及业主要求
5.备注:含运输、泵送、模板费用
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	26
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm
2.备注:结构配筋需满足设计及规范要求
	t
	0.425
	　
	　
	　

	27
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm
2.备注:结构配筋需满足设计及规范要求
	t
	0.566
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 11 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm
2.备注:结构配筋需满足设计及规范要求
	t
	0.8
	　
	　
	　

	29
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 ≤10mm
2.备注:结构配筋需满足设计及规范要求
	t
	0.9
	　
	　
	　

	30
	030404017009
	配电箱
	1.名称:配电室照明配电箱
2.备注:其他详见图纸
	台
	4
	　
	　
	　

	31
	030412005002
	荧光灯
	1.名称:安全出口灯
2.型号:详见图纸
3.安装形式:门上0.2米壁装
	套
	16
	　
	　
	　

	32
	030412005001
	荧光灯
	1.名称:壁灯
2.型号:250V  18W
3.规格:节能灯管
4.安装形式:壁装
	套
	25
	　
	　
	　

	33
	030404034001
	照明开关
	1.名称:壁开关双联
2.规格:250V,16A
	个
	22
	　
	　
	　

	34
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:节能灯
2.型号:250V  18W
	套
	19
	　
	　
	　

	35
	030404035001
	插座
	1.名称:单相插座
2.规格:250V,16A
	个
	13
	　
	　
	　

	36
	030404035002
	插座
	1.名称:单相带接地插座
2.规格:250V,16A
	个
	13
	　
	　
	　

	37
	030411004001
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:BV-4
4.配线部位:暗敷
	m
	670
	　
	　
	　

	38
	030411004002
	配线
	1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:BV-2.5
4.配线部位:暗敷
	m
	1100
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 12 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	030411001001
	配管
	1.名称:钢管
2.材质:钢管
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配
	m
	590
	　
	　
	　

	40
	030409002001
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-50*5
4.安装部位:墙边四周
	m
	227.8
	　
	　
	　

	41
	030414011001
	接地装置
	1.名称:接地装置调试
2.类别:总配电房及1#、2#、3#配电房接地系统调试
	系统
	4
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	线路施工及设备安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	架空线路部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030410003006
	导线架设
	1.名称:拆除原有10kV架空绝缘导线
2.型号:JKLYJ-10-120
3.部位:架空线路部分
	km
	1.098
	　
	　
	　

	2
	030410003007
	导线架设
	1.名称:新敷设架空高压线
2.型号:JKLYJ-10-240
3.其他:含电缆抱箍、接线端子、线夹、挂环等附件
4.部位:架空线路部分
	km
	1.1
	　
	　
	　

	3
	030402009003
	高压熔断器
	1.名称:跌落式熔断器
2.型号:AC10kV,跌落式,200A,瓷,负荷型
3.备注:含支架制作安装
4.部位:架空线路部分
	只
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 13 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030402002001
	断路器
	1.名称:柱上断路器
2.型号:AC10kV,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,弹簧,共箱式,（包含高压互感器、看门狗真空断路器控制器）
3.备注:含支架制作安装
4.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
5.部位:架空线路部分
	台
	1
	　
	　
	　

	5
	030402010001
	避雷器
	1.名称:合成氧化锌避雷器
2.型号:AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,不带外间隙,不带脱离器,不带接地验电装置
3.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
4.部位:架空线路部分
	组
	6
	　
	　
	　

	6
	030402006009
	隔离开关
	1.名称:隔离开关
2.型号:630A,20kA,手动双柱立开式,不接地,高强瓷绝缘子，每组3支
3.备注:含支架制作安装
4.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
5.部位:架空线路部分
	组
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 14 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030410004003
	杆上设备
	1.名称:故障指示器
2.型号:10kV架空外施信号型远传故障指示器
3.部位:架空线路部分
	台
	6
	　
	　
	　

	8
	030410003004
	导线
	1.名称:避雷器上引线
2.规格:扁钢,镀锌,—5×50,6000mm
3.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
	km
	0.006
	　
	　
	　

	9
	030410003008
	导线
	1.名称:导线引线
2.型号:BV-35
3.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
4.部位:架空线路部分
	km
	0.012
	　
	　
	　

	10
	030409003001
	引下线
	1.名称:接地引下线
2.规格:角钢,镀锌,∠50×5
3.具体详见:单回电缆引下杆组装示意图
	m
	12
	　
	　
	　

	11
	030410004002
	杆上设备
	1.名称:线路柱式瓷绝缘子
2.型号:R5ET105L,125,283,360 普通
3.部位:架空线路部分
	只
	3
	　
	　
	　

	12
	050307009001
	标志牌
	1.名称:开关标识牌
2.规格:满足设计及规范要求
3.部位:架空线路部分
	个
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 15 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	030410003005
	导线
	1.名称:电压互感器引线
2.型号:满足规范及设计要求
3.具体详见:（三角排列）单回电缆引下杆组装示意图（经隔离开关、断路器引下-单侧PT)
4.部位:架空线路部分
	km
	0.006
	　
	　
	　

	14
	050307009002
	标志牌
	1.名称:开关名称牌
2.材料种类、规格:满足规范及设计要求
3.部位:架空线路部分
	个
	1
	　
	　
	　

	15
	030408003015
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.材质:DLHG-114A  
3.规格:DN150
4.部位:架空线路部分
	个
	1
	　
	　
	　

	16
	030404017017
	配电箱
	1.名称:电缆通信箱
2.规格:满足规范及设计要求
3.部位:架空线路部分
	台
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 16 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	030410002001
	横担组装
	1.名称:横担组装
2.材质:角钢等
3.单杆开关支架:ZJD6-1600,∠63×6×1600,-60×6×261    4块
4.单杆熔丝具架:DRJ6-2000,∠63×6×2000,-60×6×243    2块
5.避雷器横担:∠63×6×2000    2块
6.跌落式熔断器横担:∠63×6×2000   2块
7.熔丝具安装架:RJ7-170     2块
8.变压器侧装托架及低压出线支架:ZJ5-800   2幅
9.设备固定支架:∠50×5,1000mm    2付
10.部位:架空线路部分
	组
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	设备安装部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030402018001
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:终端型箱式变电站
2.容量（kV·A):S13-800KVA
3.组合形式:含2台高压柜、4台低压柜、一台变压器及配电房不锈钢外壳，具体详见图纸
4.部位:B5、B16、B18
5.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	3
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 17 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030402018002
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:终端型箱式变电站
2.容量（kV·A):S13-630KVA
3.组合形式:含2台高压柜、4台低压柜、一台变压器及配电房不锈钢外壳，具体详见图纸
4.部位:B11、B12、B13、B14
5.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	4
	　
	　
	　

	3
	030402018003
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:环网型箱式变电站
2.容量（kV·A):S13-800KVA
3.组合形式:含3台高压柜、4台低压柜、一台变压器及配电房不锈钢外壳，具体详见图纸
4.基础规格、浇筑材质:10#槽钢
5.部位:B1、B2、B3、B4、B9
6.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	5
	　
	　
	　

	4
	030402018004
	组合型成套箱式变电站
	1.名称:1#、2#户外环网柜
2.组合形式:含4高压柜及环网柜不锈钢外壳，一进三出，具体详见图纸
3.基础规格、浇筑材质:10#槽钢
4.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 18 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	030401002008
	干式变压器
	1.名称:干式变压器（全铜）
2.容量（kV·A):SCB11-800KVA
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.部位:B6、B10、B15、B17
5.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	4
	　
	　
	　

	6
	030401002009
	干式变压器
	1.名称:干式变压器（全铜）
2.容量（kV·A):SCB11-630KVA
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.部位:B8
5.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	1
	　
	　
	　

	7
	030401002010
	干式变压器
	1.名称:干式变压器（全铜）
2.容量（kV·A):SCB11-400KVA
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.部位:B7
5.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
	台
	1
	　
	　
	　

	8
	030402017054
	高压成套配电柜
	1.名称:高压成套配电柜
2.型号:1G01~13、2G01~13
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
5.部位:总配电室
	台
	26
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 19 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030402017055
	高压成套配电柜
	1.名称:高压成套配电柜
2.编号:G01~05
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
5.部位:3#配电室
	台
	5
	　
	　
	　

	10
	030404004001
	低压开关柜(屏）
	1.名称:低压成套配电柜
2.编号:D01~D04
3.基础型钢形式、规格:10#槽钢
4.备注:除设备另行招标外，其他安装及辅材费用均含
5.部位:1#配电室、2#配电室、3#配电室
	台
	22
	　
	　
	　

	　
	　
	线路及其他部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	041001001003
	拆除路面
	1.名称:拆除混凝土路面并恢复原状
2.厚度:250mm厚以下
3.备注:室外电缆敷设完毕后，路面恢复原状
	m2
	1693
	　
	　
	　

	2
	041001001004
	拆除路面
	1.名称:拆除花岗岩或花砖路面并恢复原貌
2.厚度:现场自行踏勘
3.备注:室外电缆敷设完毕后，路面恢复原状
	m2
	137
	　
	　
	　

	3
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场综合考虑
2.挖土深度:详见电缆直埋断面图
3.备注:人工配合机械挖沟槽，含沟槽底部平整
	m3
	2166.1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 20 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:回填土
3.填方来源、运距:原土回填
	m3
	769.02
	　
	　
	　

	5
	010103001002
	回填方
	1.填方材料品种:回填砂
2.填方粒径要求:满足规范要求
3.填方来源、运距:外购，运距自行考虑
	m3
	1117.66
	　
	　
	　

	6
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:原土及路面碎渣
2.运距:自行考虑，满足甲方及市政要求
	m3
	736.42
	　
	　
	　

	7
	080601011001
	标志牌、标桩
	1.名称:电缆标桩(含电缆标牌)
2.类别:C25预制混凝土制作
3.安装方式:埋地安装，具体详见图纸
4.备注:含土方开挖及回填
	根
	216
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 21 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	050307008001
	变压器及高压设备围栏
	1.名称:箱变及环网柜围栏
2.围栏高度:1.5米
3.立柱:85mm*85mm*2.0mm方钢管，1.7米高，沿围栏每3m一根
4.横柱:直径50mm，边厚2mm热镀锌圆钢管，围栏上下各一道
5.立杆:1.5米高，直径16mm实心螺纹钢，顶端有铸造枪头，立杆之间间距12cm 
6.铁门:900mm宽*1500mm高铁门一个，焊接，带锁具及五金件
7.工艺要求:焊接为满焊，不留焊缝和焊渣，表面应打磨光滑整洁
8.喷漆工艺:栏杆内外除锈，喷防锈漆及黑色氟碳漆各两遍
9.基础:C30混凝土固定立柱,尺寸200mm*200mm*300mm
	m
	560
	　
	　
	　

	9
	030408003002
	电缆保护管
	1.名称:拉管
2.材质:MPP管
3.规格:DN100
4.敷设方式:顶管敷设
5.备注:含管道附件及接头
	m
	162
	　
	　
	　

	10
	030408003003
	电缆保护管
	1.名称:拉管
2.材质:MPP管
3.规格:DN150
4.敷设方式:顶管敷设
5.备注:含管道附件及接头
	m
	1827
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 22 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	030408003004
	电缆保护管
	1.名称:波纹管
2.材质:高密度聚乙烯碳素纤维
3.规格:DN150
4.敷设方式:直埋
5.备注:含管道附件管枕及接头
	m
	7392
	　
	　
	　

	12
	030408003009
	电缆保护管
	1.名称:波纹管
2.材质:高密度聚乙烯碳素纤维
3.规格:DN100
4.敷设方式:直埋
5.备注:含管道附件管枕及接头
	m
	3102
	　
	　
	　

	13
	030408003010
	电缆保护管
	1.名称:单壁波纹管
2.材质:MPP
3.规格:DN150
4.敷设方式:直埋
5.备注:含管道附件管枕及接头
	m
	1954
	　
	　
	　

	14
	030408003013
	电缆保护管
	1.名称:玻璃钢管
2.规格:DN100
3.敷设方式:直埋
4.备注:含管道附件及接头
	m
	300
	　
	　
	　

	15
	030408003014
	电缆保护管
	1.名称:玻璃钢管
2.规格:DN150
3.敷设方式:直埋
4.备注:含管道附件及接头
	m
	1576
	　
	　
	　

	16
	030408003005
	电缆保护管
	1.名称:涂塑钢管
2.规格:DN100
3.敷设方式:直埋
4.备注:含管道附件管枕及接头
5.部位:过路
	m
	36
	　
	　
	　

	17
	030408003011
	电缆保护管
	1.名称:涂塑钢管
2.规格:DN150
3.敷设方式:直埋
4.备注:含管道附件管枕及接头
5.部位:过路
	m
	698
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 23 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	031002003001
	套管
	1.名称、类型:电缆穿墙保护管
2.规格:DN150
3.填料材质:阻燃耐火防水材料
4.做法:详见图纸
	个
	72
	　
	　
	　

	19
	031002003002
	套管
	1.名称、类型:电缆穿墙保护管
2.规格:DN100
3.填料材质:阻燃耐火防水材料
4.做法:详见图纸
	个
	174
	　
	　
	　

	20
	011615001001
	开孔（打洞）
	1.名称:电缆穿墙套管开洞
2.打洞部位材质:混凝土墙
3.洞尺寸:DN200
	个
	72
	　
	　
	　

	21
	011615001002
	开孔（打洞）
	1.名称:电缆穿墙套管开洞
2.打洞部位材质:混凝土墙
3.洞尺寸:DN150
	个
	174
	　
	　
	　

	22
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJLV22-8.7/15-3×95
3.材质:铝芯
	m
	3779
	　
	　
	　

	23
	030408001003
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJLV22-8.7/15-3×70
3.材质:铝芯
4.敷设方式、部位:详见图纸
	m
	1297
	　
	　
	　

	24
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3×185
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:详见图纸
	m
	891
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 24 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	030408001005
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3×120
3.材质:铜芯
	m
	422
	　
	　
	　

	26
	030408001006
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×120+1×70
3.材质:铜芯
	m
	1755
	　
	　
	　

	27
	030408001007
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×240+1×120
3.材质:铜芯
	m
	990
	　
	　
	　

	28
	030408001008
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×95+1×50
3.材质:铜芯
	m
	2861
	　
	　
	　

	29
	030408001009
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×70+1×35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	1337
	　
	　
	　

	30
	030408001010
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×50+1×25
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	1484
	　
	　
	　

	31
	030408001011
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×185+1×95
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	1020
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 25 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	030408001012
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×35+1×16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	638
	　
	　
	　

	33
	030408001013
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV22-0.6/1-4×300+1×150
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	643
	　
	　
	　

	34
	030408010001
	防火涂料
	1.名称:电缆线路防火封堵
2.材质:有机防火堵料
3.方式:详见图纸
	kg
	5395
	　
	　
	　

	35
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVVP-10*1.5
3.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	235
	　
	　
	　

	36
	030408002008
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVVP-10*2.5
3.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	54
	　
	　
	　

	37
	030408002009
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVVP-4*4
3.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	343
	　
	　
	　

	38
	030408002010
	控制电缆
	1.名称:控制电缆
2.型号:ZR-KVVP-7*2.5
3.敷设方式、部位:管道敷设
	m
	235
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 26 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:70mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10
	个
	24
	　
	　
	　

	40
	030408006005
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:95mm2
3.材质、类型:铝芯
4.电压等级（kV):10
	个
	18
	　
	　
	　

	41
	030408006006
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:120mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):10
	个
	2
	　
	　
	　

	42
	030408006007
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:185mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):10
	个
	2
	　
	　
	　

	43
	030408006016
	电力电缆头
	1.名称:电力中间头
2.规格:185mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):10
5.其他:含防爆槽盒
	个
	2
	　
	　
	　

	44
	030408006008
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:120mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	24
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 27 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	030408006009
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:185mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	18
	　
	　
	　

	46
	030408006010
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:240mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	18
	　
	　
	　

	47
	030408006011
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:300mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	8
	　
	　
	　

	48
	030408006012
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:35mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	36
	　
	　
	　

	49
	030408006013
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:50mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	28
	　
	　
	　

	50
	030408006014
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:70mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	22
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 28 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	030408006015
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:95mm2
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1
	个
	46
	　
	　
	　

	52
	030408007001
	控制电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:电缆芯数≤6芯
	个
	24
	　
	　
	　

	53
	030408007002
	控制电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:电缆芯数≤14芯
	个
	16
	　
	　
	　

	54
	040205001001
	人（手)孔井
	1.名称:小型电缆手孔井
2.材料品种:砖砌，墙厚240mm，MU2O烧结普通砖，M5或M7.5水泥砂浆砌筑
3.规格尺寸:直通型、三通型、四通型，具体详见图纸
4.井壁:内外采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm
5.盖板材质、规格:C30混凝土盖板，厚120mm，HRB335级钢筋
6.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层，厚200mm，部位位置为砂石等渗水材料
7.电缆井防水:水泥砂浆防水
8.集水坑:钢筋混凝土结构，铁篦子，具体详见图纸
9.备注:含预埋套管、电缆支架、避雷接地、防火封堵、土方开挖及井周边夯填
	座
	10
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 29 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	040205001003
	人（手)孔井
	1.名称:中型电缆手孔井
2.材料品种:砖砌，墙厚240mm，MU2O烧结普通砖，M5或M7.5水泥砂浆砌筑
3.规格尺寸:直通型、三通型、四通型，具体详见图纸
4.井壁:内外采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚10mm
5.盖板材质、规格:C30混凝土盖板，厚120mm，HRB335级钢筋
6.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土垫层，厚200mm，部位位置为砂石等渗水材料
7.电缆井防水:水泥砂浆防水
8.集水坑:钢筋混凝土结构，铁篦子，具体详见图纸
9.备注:含预埋套管、电缆支架、避雷接地、防火封堵、土方开挖及井周边夯填
	座
	20
	　
	　
	　

	56
	030602005001
	盘装仪表
	1.名称:拆装智能电表
2.内容:拆除原有电表，并重新安装到其他表箱内
	台
	166
	　
	　
	　

	57
	030404017016
	配电箱
	1.名称:电能计量箱
2.规格:详见图纸
	台
	22
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 30 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	030408011025
	电缆分支箱
	1.名称:6#、7#、11#宿舍楼照明电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	3
	　
	　
	　

	59
	030408011026
	电缆分支箱
	1.名称:6#、7#、11#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	3
	　
	　
	　

	60
	030408011027
	电缆分支箱
	1.名称:3#、4#、5#宿舍楼照明电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	3
	　
	　
	　

	61
	030408011028
	电缆分支箱
	1.名称:3#、4#、5#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	3
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 31 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	030408011029
	电缆分支箱
	1.名称:青年公寓电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	63
	030408011030
	电缆分支箱
	1.名称:7#教学楼、成教软件学院照明电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	64
	030408011031
	电缆分支箱
	1.名称:7#教学楼、成教软件学院空调电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	65
	030408011032
	电缆分支箱
	1.名称:活动中心及化学实验室基地电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	66
	030404017010
	配电箱
	1.名称:化学实验室1#、2#动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 32 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	030404017011
	配电箱
	1.名称:图书馆1#、2#动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	68
	030404017012
	配电箱
	1.名称:综合实验楼1#、2#动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	69
	030404017013
	配电箱
	1.名称:1#教学楼1#、2#动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	70
	030408011033
	电缆分支箱
	1.名称:5#教学楼电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	71
	030408011034
	电缆分支箱
	1.名称:12#宿舍楼西照明电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	72
	030408011035
	电缆分支箱
	1.名称:12#宿舍楼东照明电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 33 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	030408011036
	电缆分支箱
	1.名称:13#宿舍楼照明电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	74
	030408011037
	电缆分支箱
	1.名称:12#宿舍楼西空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	75
	030408011038
	电缆分支箱
	1.名称:12#宿舍楼东空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	76
	030408011039
	电缆分支箱
	1.名称:13#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	77
	030404017014
	配电箱
	1.名称:东食堂1#配电间动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	78
	030404017015
	配电箱
	1.名称:西食堂配电间动力柜
2.规格:800*600*2200（宽*深*高）
3.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	79
	030408011040
	电缆分支箱
	1.名称:6#家属院1#电缆分支箱
2.尺寸:1280*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 34 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	030408011041
	电缆分支箱
	1.名称:6#家属院2#电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	81
	030408011042
	电缆分支箱
	1.名称:6#家属院一层商铺1~5#电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	5
	　
	　
	　

	82
	030408011043
	电缆分支箱
	1.名称:8#、9#、10#宿舍楼照明电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	3
	　
	　
	　

	83
	030408011044
	电缆分支箱
	1.名称:9#、10#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 35 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	030408011047
	电缆分支箱
	1.名称:8#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:990*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	1
	　
	　
	　

	85
	030408011045
	电缆分支箱
	1.名称:1#、2#宿舍楼照明电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	86
	030408011046
	电缆分支箱
	1.名称:1#、2#宿舍楼空调电缆分支箱
2.尺寸:790*320*870（宽*深*高）
3.箱体支架:∠50mm*5mm角钢，具体详见电缆分支箱安装示意图
4.接地:详见图纸
	台
	2
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 36 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	010501006002
	设备基础
	1.名称:箱变基础及环网柜基础
2.尺寸:暂按4.6m长*2.3m宽（墙体中心线尺寸）*1.45m高，具体施工应结合进场设备要求进行施工
3.做法:参照新校区箱变基础施工做法
4.垫层:150mm厚C15混凝土垫层
5.墙体:370mm厚  M7.5水泥砂浆砖砌
6.内外侧墙抹灰:1：2水泥砂浆抹灰 20mm厚
7.预制平板:PB-2250 按设计要求铺设  C20混凝土 
8.接地带:-40*4镀锌扁钢50米，沿基础周边2米外环形布设
9.接地极:角钢50*5-2500   6根、埋地，与接地带连接
10.预埋套管:D80  L=300   D150  L=500
11.预埋钢板:200*370*8  4块
12.其他:含土方开挖、回填、接地、基础砌体抹灰、混凝土浇筑、接地、预埋等全部基础施工内容
	座
	14
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 37 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	031101077001
	监控设备
	1.名称:变电站监控系统（二进十八出）
2.规格:满足本工程监控及设计要求
3.10千伏线路保护：2套进线保护测控装置，18套出线保护测控装置，就地安装
4.显示开关柜运行参数及数据，可进行断路器操作，故障报警，含屏1面
5.安装部位:总配电室
	套
	1
	　
	　
	　

	89
	030904016001
	备用电源及电池主机(柜）
	1.名称:交流电源柜
2.容量:详见图纸
3.安装部位:总配电室
	套
	1
	　
	　
	　

	90
	030904016002
	备用电源及电池主机(柜）
	1.名称:充馈电柜
2.容量:详见图纸
3.安装部位:总配电室
	套
	1
	　
	　
	　

	91
	030904016003
	备用电源及电池主机(柜）
	1.名称:电池柜
2.容量:DC12V，100Ah，阀控式密封，每套18只
3.安装部位:总配电室
	套
	1
	　
	　
	　

	92
	030404013001
	直流馈电屏
	1.名称:直流馈电屏
2.容量:DC220V，30A，含屏3面
3.其他:详见图纸直流电源系统原理图
4.安装部位:总配电室
	套
	1
	　
	　
	　

	93
	030402006008
	隔离开关
	1.名称:高压墙壁隔离
2.型号:F1 F2
	组
	2
	　
	　
	　

	94
	030414001001
	电力变压器系统
	1.名称:电力变压器系统
2.备注:完成本工程所有电力变压器系统调试所需费用
	项
	1
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	　
	　
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：商丘师范学院文化路校区配电改造工程（施工标）
	标段：
	第 38 页 共 38 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统
2.备注:完成本工程所需的全部送配电调试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	96
	030414003001
	特殊保护装置
	1.名称:特殊保护装置
2.类型:含智能、监控、特殊装置保护系统
3.备注:完成本工程所需的全部特殊保护装置调试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	97
	030414007001
	不间断电源
	1.名称:不间断电源调试
2.备注:完成本工程所需的全部不间断电源调试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	98
	030414011002
	接地装置
	1.名称:接地装置调试
2.备注:完成本工程所需的全部接地装置调试费用
	项
	1
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.名称:脚手架搭拆
2.备注:完成本工程所需的全部脚手架费用
	项
	1
	　
	　
	　

	2
	031301018001
	其他措施
	1.名称:其他措施项目
2.包含:机械进出场费、垂直运输费、施工开挖保护其他管道费、建筑垃圾外运
3.备注:完成本工程所需的全部其他措施费用
	项
	1
	　
	　
	　


二、技术要求：

1、电缆部分

执行下列规范标准但不限于所列规范和标准。

GB/T 12706.1-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3kV(Um=3.6KV)电缆

GB/T 12706.2-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6KV(Um=7.2KV)到30kV(Um=36KV)电缆

GB/T 12706.3-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5KV)电缆

GB/T 3956-2008  电缆的导体

GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 18380-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法   

JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘 

表 1额定电压0.6/1KV～26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆型号规格
	型号
	芯数
	额定电压 ，  kv

	
	
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6

6/10
	8.7/10

8.7/15
	26/35



	铜芯
	铝芯
	
	标称截面mm2

	YJV  YJY
	YJLV  YJLY
	1
	1.5～800
	1.5～800
	10～800
	16～630
	25～630
	50～630

	YJV62  YJV63
	YJLV62  YJLV63
	 11)
	10～800
	10～800
	10～630
	16～630
	25～630
	50～630

	YJV  YJY

YJV22  YJV23
	YJLV  YJLY

YJLV22  YJLV23
	2
	1.5～300
	10～185
	-
	-
	-
	-

	YJV  YJY

—

YJV22  YJV23

YJV32  YJV33

YJV42  YJV43
	—

YJLV  YJLY

YJLV22 YJLV23

YJLV32 YJLV33

YJLV42 YJLV43
	3
	1.5～400
	10～400
	10～630
	16～400
	25～400
	50～400

	YJV  YJY

YJV22  YJV23
	YJLV  YJLY

YJLV22  YJLV23
	3+1

3+2

4+1
	4～400
	10～300
	-
	-
	-
	-

	YJV  YJY

YJV22  VV23
	YJLV  YJLY

YJLV22  YJLV23
	4
	4～400
	10～400
	-
	-
	-
	-

	YJV  YJY

YJV22  YJV23
	YJLV  YJLY

YJLV22  YJLV23
	6～37
	1.5～10
	-
	-
	-
	-
	-


注: 1)单芯电缆铠装应采用非磁性材料或采用减少磁损耗结构。

表2额定电压0.6/1KV～26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘厚度
	导体标称

截面

mm²
	额定电压 ,kV

	
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6

6/10
	8.7/10

8.7/15
	12/20
	18/30
	26/35

	
	绝缘标称厚度，mm

	1.5，2.5
	0.7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4，6
	0.7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	0.7
	2.0
	2.5
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	0.7
	2.0
	2.5
	3.4
	-
	-
	-
	-

	25,35
	0.9
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	-
	-

	50
	1.0
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	70,95
	1.1
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	120
	1.2
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	150
	1.4
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	185
	1.6
	2.0
	2.5
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	240
	1.7
	2.0
	2.6
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	300
	1.8
	2.0
	2.8
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	400
	2.0
	2.0
	3.0
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	500
	2.2
	2.2
	3.2
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	630
	2.4
	2.4
	3.2
	3.4
	4.5
	5.5
	8.0
	10.5

	800
	2.6
	2.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-


表3  第1种实心导体和第2种绞合导体电阻

	标称截面

mm²
	20℃时导体最大电阻，Ω/km

	
	退火铜导体
	铝或铝合金导体

	
	不镀金属单线
	镀金属单线
	

	1.5
	12.1
	12.2
	-

	2.5
	7.41
	7.56
	12.1

	4
	4.61
	4.70
	7.41

	6
	3.08
	3.11
	4.61

	10
	1.83
	1.84
	3.08

	16
	1.15
	1.16
	1.91

	25
	0.727
	0.734
	1.20

	35
	0.524
	0.529
	0.868

	50
	0.387
	0.391
	0.641

	70
	0.268
	0.270
	0.443

	95
	0.193
	0.195
	0.320

	120
	0.153
	0.154
	0.253

	150
	0.124
	0.126
	0.206

	185
	0.0991
	0.100
	0.164

	240
	0.0754
	0.0762
	0.125

	300
	0.0601
	0.0607
	0.100

	400
	0.0470
	0.0475
	0.0778

	500
	0.0366
	0.0369
	0.0605

	630
	0.0283
	0.0286
	0.0469

	800
	0.0221
	0.0224
	0.0367


表4 电缆的绝缘性能
	项目
	聚氯乙烯绝缘电缆
	交联聚乙烯绝缘电缆

	
	PVC/A类
	PVC/B类
	XLPE

	体积电阻率ρ(Ω·cm)

在20℃

在最高额定温度
	1013
1010
	1014
1011
	           -

1012

	绝缘电阻常数Ki

在20℃

在最高额定温度
	36.7

0.037
	367

0.37
	           -

3.67


表5 交联聚乙烯绝缘电缆的电器性能

	额定电压U0/U ,kV
	0.6/1
	1.8/3
	3.6/6
	6/6 

6/10
	8.7/10 

8.7/15
	12/20
	18/30
	26/35

	1.73U0 时局部放电量

(灵敏度＜10Pc）
	-
	-
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	例行工频电压试验
	试验

电压,kv
	3.5
	6.5
	12.5
	21
	30.5
	42
	63
	91

	
	时间，min
	5


表6阻燃电缆阻燃技术参数

	分类及标志
	A类
	B类
	C类
	D类

	每米试样非金属材料体积，L
	7
	3.5
	1.5
	0.5

	供火时间，min
	40
	40
	20
	20

	最大炭化高度，m
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5


表7  耐火电缆耐火技术参数

	适用范围
	供火温度

℃
	供火时间+冷却时间min
	试验电压KV
	合格指标

	0.6/1KV及以下电缆
	750+50
	90+15
	额定值
	1）2A熔断器不断；

2）指示灯不熄；


敷设条件、安装位置及环境

· 电缆直埋，按长期积水考虑。

· 敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不低于0℃；项目单位如有特殊要求请详细说明。

· 敷设方式为履带式电缆输送机敷设或机械牵引敷设。

· 最小弯曲半径：

敷设安装时： 20倍电缆平均外径；

电缆运行时： 15倍电缆平均外径；

· 导体运行温度：

长期正常运行90℃；

短路（最长时间5s）250℃。

表8、10KV架空绝缘导线：

	1.9
	JKYJ-240技术参数表

	1.9.3
	导体直径（参考值）(mm)
	18.4

	1.9.4
	导体屏蔽层最小厚度（近似值）(mm)
	0.6

	1.9.5
	绝缘标称厚度(mm)
	3.4

	1.9.6
	20℃时导体直流电阻(Ω/km) （≤）
	0.078

	1.9.7
	导体拉断力(N) （≥）
	79823


3、隔离开关

	序号
	名      称
	单位
	标准参数值

	
	隔离开关

	2
	额定电压
	kV
	12

	3
	结构型式
	/
	双柱立开式，具有防脱机构，闸刀式

	4
	接地开关数
	/
	不接地

	5
	操作型式
	/
	分相手动，使用绝缘操作杆拉、推钩环进行分、合闸操作，合闸后导电板具有自锁功能，分闸时拉动钩环自动解锁。

	6
	导体材质
	/
	铜材质（T2及以上）

	7
	接线板
	材质
	硬态铜合金，外层采用镀银或锡工艺，要求采用双孔式结构。

	
	
	水平纵向拉力（N）
	500

	
	
	水平横向拉力（N）
	250

	
	
	垂直力（N）
	300

	8
	触头
	/
	热镀银，厚度不小于20μm，在使用期限内不脱落，接触部位加涂电力脂

	9
	基座
	材质
	厚度不小于4mm的不锈钢材料（不低于S304）或不小于3mm热镀锌钢板（镀层不小于70μm）

	
	
	最小抗拉、扭强度
	400MPa

	10
	旋转轴螺栓、螺母及垫片
	/
	采用不锈钢材料（不低于S304）及其它耐腐蚀材料，转动部位涂覆润滑脂，具备一定的防尘、防水作用。

	11
	导电板
	/
	有止动销，最大旋转开口不小于160度。导电板触头处应有不锈钢夹簧，经钝化处理、铆装安装，高弹性，保持接触压紧力。

	12
	绝缘子
	/
	高强瓷，瓷绝缘子应符合GB/T 772规程要求。

	13
	铭牌
	材质
	不低于304不锈钢材质

	
	
	内容
	包括制造厂、型号、出厂编号、制造年份、额定电压、额定雷击冲击耐受电压、额定电流、额定短时耐受电流、额定短路持续时间、额定接线板静态机械负荷、隔离开关的机械寿命次数和质量。

	14
	雷电冲击耐受电压
	kV
	相对地75、断口85

	15
	1min工频耐压
	kV
	相对地42、断口48

	16
	额定频率
	Hz
	50

	17
	额定电流
	A
	630

	18
	额定短时耐受电流及持续时间
	kA/ S
	20/4

	19
	额定峰值耐受电流
	kA
	50

	20
	      主回路电阻
＜300μΩ
	μΩ
	＜300

	21
	外绝缘爬电距离
	㎜
	不小于372

	22
	机械稳定性
	次
	≥3000

	23
	使用寿命
	年
	≥20

	24
	运输重量
	㎏
	投标人提供

	25
	外形尺寸：长×宽×高
	㎜
	投标人提供

	注：配套提供上下桩头黄、绿、红三色绝缘护罩


4、柱上开关（带看门狗）

	序号
	名称
	标准参数值

	1.1
	真空断路器
	

	1.1.2
	结构形式
	支柱式

	1.1.3
	绝缘介质
	空气

	1.1.4
	额定电压（kV）
	12

	1.1.5
	额定电流（A）
	630

	1.1.6
	额定电缆充电开断电流（A）
	10

	1.1.7
	额定线路充电开断电流（A）
	1

	1.1.8
	额定短路开断电流（kA）
	20（25），见物料描述

	1.1.9
	温升试验电流
	1.1Ir

	1.1.9

1.1.10
	额定工频1min耐受电压（kV）
	相对地/相间
	42

	
	
	断口间
	48

	1.1.10

1.1.11
	额定雷电冲击耐受电压（1.2∕50(s）峰值（kV）
	相对地/相间
	75

	
	
	断口间
	85

	1.1.12
	额定短时耐受电流及持续时间（kA/s）
	20/4（25/4）

	1.1.13
	额定峰值耐受电流（kA）
	50（63）

	1.1.14
	额定短路开断电流（kA）
	20（25）

	1.1.15
	额定短路关合电流（kA）
	50（63）

	1.1.16
	主回路电阻（μΩ）
	投标人提供

	1.1.17
	机械稳定性（次）
	≥10000

	1.1.18
	外绝缘最小爬电距离（mm）
	372

	1.1.19
	额定短路开断电流开断次数（次）
	≥30次

	1.2
	操作机构

	1.2.1
	操动机构型式或型号
	弹簧

	1.2.2
	操作方式
	电动，并具备手动操作功能

	1.2.3
	电动机电压（V）
	DC24

	1.2.4
	分、合闸不同期（ms）
	≤2

	1.3
	隔离开关（如果有）
	

	1.3.1
	型式/型号
	投标人提供

	1.3.2
	额定短时耐受电流及持续时间（kA/s）
	20/4（25/4）

	1.3.3
	额定峰值耐受电流（kA）
	50（63）

	1.3.4
	额定短路关合电流（kA）
	50（63）kA/2次

	1.3.4
	主回路电阻（μΩ）
	投标人提供

	1.4
	电子式电流互感器（内置式)

	1.4.1
	相CT
	数量（只）
	2

	
	
	额定电流比（A）
	600/1

	
	
	准确级
	0.5S/5P10

	
	
	二次负荷（VA）
	15

	1.4.2
	零序CT
	数量（只）
	1

	
	
	额定电流比（A）
	20/1

	
	
	准确级
	一次电流0～60A时二次输出保持线性，一次电流大于60A二次输出不小于3A

	
	
	二次负荷（VA）
	≥1

	1.4.3
	二次绕组对地工频耐压（V/min）
	2000/1

	1.5
	电子式电压互感器（外置式）

	1.5.1
	数量（只）
	2

	1.5.2
	额定电压比
	相电压：(10kV/错误！未找到引用源。)/(3.25V/错误！未找到引用源。)

零序 ：(10kV/错误！未找到引用源。)/(6.5V/3)

	1.5.3
	准确级
	相电压：0.5级

零序电压：1级

	1.5.4
	容量（VA）
	10/0.1绕组，10VA

10/0.22绕组，满足产品功耗要求。额定容量≥150VA，短时容量≥300VA

	1.6
	年漏气率（%）
	≤0.5

	1.7
	自动化配置
	预留FTU接口

	1.8
	外壳防护等级
	不低于IP65

	1.9
	使用寿命
	不小于40年

	1.10
	一二次设备连接设计
	

	1.10.1
	控制连接方式
	开关本体配置26芯航空接插插件，不含连接电缆，详见附件

	1.10.2
	辅助接点容量
	AC250V、15A

	1.11
	运输重量（kg）
	投标人提供

	1.12
	外形尺寸：长×宽×高（mm×mm×mm）
	投标人提供


注：1、配套提供开关安装支架，供货前与项目单位确认安装型式为吊装或座装。

2、供货前应与项目单位商定出线方式，如为端子出线，需配置红绿黄三色绝缘罩。

3、括号内数值为分断能力25kA的柱上断路器对应的参数。

5、低压电缆分支箱：

	序号
	项目
	单位
	招标人要求值

	1
	箱体
	结构型式
	
	进线采用隔离开关，出线采用塑壳断路器

	
	
	安装方式
	
	户外挂墙式

	
	
	箱体材质
	
	304不锈钢

	
	
	外壳防护等级
	
	IP44

	
	
	箱体尺寸
	
	

	2
	母线
	额定工作电压
	V
	400

	
	
	额定绝缘电压
	V
	690

	
	
	额定频率
	Hz
	50

	
	
	额定电流
	A
	630

	
	
	额定短路耐受电流
	
	10kA，1S

	
	
	母线材质
	
	T2电工铜

	3
	隔离开关
	极数
	
	3P

	
	
	额定工作电压
	V
	400

	
	
	额定绝缘电压
	V
	690

	
	
	额定电流
	A
	250/400 (配置见图纸)

	
	
	额定短时耐受电流
	
	10kA，1S

	
	
	脱扣器型式
	
	电子式配置三段式保护功能的电子脱扣器

	
	
	额定工作电压
	V
	400

	
	
	额定绝缘电压
	V
	690

	
	
	额定电流
	A
	63A/160(配置见图纸)

	
	
	额定短时耐受电流
	kA
	10

	
	
	额定极限分断能力
	kA
	50

	
	
	


6、变电站一体化电源系统标准技术参数表

	序号
	参数名称
	单位
	标准参数值

	1
	充电单元
	*交流输入电压
	V
	380±15%

	2
	
	*交流电源频率
	Hz
	50±5%

	3
	
	*输入功率因数
	
	≥0.90

	4
	
	*直流电压调节范围(220VDC系统)
	V
	198～260

	5
	
	*稳流精度
	
	≤±1%

	6
	
	*稳压精度
	
	≤±0.5%

	7
	
	*纹波系数
	
	≤±0.5%

	8
	
	*效率
	
	≥90%

	9
	
	*噪声（距离装置1m处）
	dB
	＜55

	10
	
	*高频充电模块并联工作时输出电流不均衡度
	
	＜±5%

	11
	
	蓄电池寿命
	年
	≥10

	12
	通讯电源

	输入直流电亚（220VDC系统）
	V
	198～300

	13
	
	*输出电压调节范围
	V
	48±10%

	14
	
	*稳压精度
	
	≤±1%

	15
	
	*输出负载动态响应
	
	＜5%

	16
	
	*浪涌电流
	
	＜150%

	17
	
	*温度系数
	
	≤0.02%/℃

	18
	
	输出杂音电压
	mV
	≤2

	19
	
	*设备的平均无故障时间
	h
	≥30000

	20
	
	*效率
	
	≥90%

	21
	A
T
S
	额定电压
	V
	380/220

	22
	
	频率
	Hz
	50

	23
	
	相数
	
	三相四线制

	24
	
	中性点接地方式
	
	直接接地

	25
	逆变电源


	*输入交流电压幅值
	V
	二路 380±10%

	25
	
	*输入交流电压频率
	Hz
	50±5%

	27
	
	输出电压调节范围
	V
	220V±3%

	28
	
	*输出波形
	
	正弦波

	29
	
	*效率
	
	≥90％

	30
	
	*输出电压精度（稳态）
	V
	220V±3%

	31
	
	*输出电压精度（动态）
	V
	负荷以0%～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms

	32
	
	*输出频率精度
	Hz
	50Hz±0.5%

	33
	
	*同步范围
	Hz
	50Hz±2%

	34
	
	*同步速度
	Hz/

sec
	≤1Hz/s

	35
	
	*谐波失真
	
	总谐波含量≤3％

	36
	
	负载功率因数范围
	
	0.9（超前），-0.7（滞后）

	37
	
	过载能力
	
	125%额定值时可维持10min,150%额定值时可维持1min

	38
	
	单机平均无故障时间（MTBF）
	h
	＞100000

	39
	
	备用电源切换时间
	ms
	≤0

	40
	
	*静态开关切换时间
	ms
	≤4


	序号
	名称
	项目需求值或表述

	2.1
	蓄电池组

	2.1.1
	★蓄电池          只/套
	18

	2.1.2
	★蓄电池单体电压        V
	12

	2.1.3
	★蓄电池容量       A·h/套
	100


三、其它要求

1、不得使用“国家电网公司”电子商务平台中，不良行办处理通报处罚未到期的厂家产品，否则按废标处理。

2、以上要求为最低技术标准，投标人必需全响应以上技术要求，不得负偏离。

3、施工要求依据图纸执行。

制定









PAGE  


