高清电子结肠镜招标参数

- 基本要求

- *1、必须能与医院现用PENTAX主机兼容使用

*2、原装进口国际知名品牌，所有投标产品为该品牌最高端产品。

二、高清检查治疗型电子结肠镜1条

*1、视野角：≥140°

2、视野深度：4-100mm

3、视野方向：0°直视

4、弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°

5、先端部外径：≤13.3mm

6、插入部外径：≤13.3mm

*7、活检孔内径：≥ 3.8mm

8、有效长度：≥1350 mm

9、有内镜信息记忆功能

10、具有副送水功能

11、光电耦合器CCD成像

12、具备全防水设计，一键式插拔锁定功能，安装内镜更方便

13、具备常规及放大两种观察模式，近距离自动对焦放大功能。