中型液氮罐技术参数

1、静态保持天数（天）：不小于11

2、工作时间(天)：不小于7

3、蒸发率(升/天)：不小于0.64

4、液氮吸附量(升)：不小于7

5、空罐重量(公斤)：不大于13.6

6、满罐重量(公斤)：不大于19.3

7、罐口直径(毫米)：不大于216

8、总高(毫米)：不大于683

9、外直径(毫米)：不大于391

10、冻存架数量：1

11、冻存架层数：5

12、2ml冻存管存量：500

13、冻存盒形状：正方形

14、冻存盒尺寸(毫米)：133*133

15、每盒装冻存管存量：100

16、是否可配置锁盖：是

17、国际航空运输协会(IATA)许可运输容器

18、配置：罐体两台，冻存架四个，底座三个