小型液氮罐技术参数

1、静态保持天数：不小于22

2、工作时间(天)：不小于17

3、蒸发率(升/天)：不小于0.19

4、液氮吸附量（升）：不小于4.1

5、空罐重量(公斤)：不大于5.3

6、满罐重量(公斤)：不大于8.6

7、罐口直径(毫米)：不大于71

8、总高(毫米)：不大于467

9、外直径(毫米)：不大于234

*10、国际航空运输协会(IATA)许可运输容器，瓶带可锁

*11、罐体四个；冻存条：85个（每个可放至少5个2ml冻存管），麦管85个