低温标签打印机技术参数

1.快速更换材料功能及便于使用的打印系统：

2.简明的操作：

（1）大尺寸图形及彩色触摸液晶显示屏

（2）操作面板多种语言，包括简体中文。

（3）智能错误提示信息

*3. 高速、清晰的打印：分辨率不小于300dpi；速度不小于300 mm/s；配备网络接口，USB和串行端口，多台计算机可通过局域网在同一台打印机上打印；打印范围广：可打印适用于冻存管、离心管、孔板、蜡块及玻片的多种标签；

- 打印速度：不小于300mm/秒（300 dpi）；

- 尺寸（关闭情况下）：约（高 × 宽 × 厚）318mm x 241mm x 434mm；

- 打印机主机两台；

7. 有线扫描器三台：

（1）抗摔强度：可承受50 次 1.8m （6 ’）的反复跌落（至混凝土地面）棘轮式支架；每面可承受	50 次 1.2m （4 ’）跌落（至混凝土地面）；

（2）扫描模式：二维影像（不小于838*640像素排列）；

（3）抗抖动性：最佳焦点处扫描13milUPC	条码可达到610	厘米 / 秒（240   英寸 / 秒）；