低温整版扫描器技术参数

1. 低温整版扫描器主机两台。

2．通过软件界面或TCP/IP连接远程操作，兼容24、48、96、384制式架装2D管的整板读码，也可进行单管扫描；

3．可选配扫描管架侧面1D条码；

4．耐受-40℃低温，可在冷藏室或大型低温液体储藏室中进行使用；

5．具备防雾气功能：防止样品低温状态对环境水汽造成的凝结从而影响读取；

6．读取速度快，整板读取时间＜7秒，单管读取时间＜2秒；

7．解码能力： 2D条码DM Code、QR Code、PDF417、TraXis code等，1D条码 EAN-13、CODE 128、 CODE39、 CODE93、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of RSS and Codablock等；

8．双USB接口；

9．支持操作系统：Windows XP、Windows 7、Linux等。

10. 采用CCD图像传感解码