[image: image1]招标文件

信阳师范学院

学生公寓卫生间节水改造项目

招 标 文 件
招标编号：豫财招标采购-2019-463
[image: image2.jpg]


[image: image3.png]Mot ts F WA s g



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.
投标文件制作特别提示
1、投标人注册
投标人（投标人）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。CA密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼）办理。
2、招标文件获取、投标文件制作
2.1、投标人使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.2、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
2.3、投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传；
2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
3、招标文件的澄清与变更
招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
5.投标文件的效力和文件签署
5.1以交易中心加密电子投标文件上传为准。

5.2 投标人应按照投标人须知的要求准备投标文件。

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；
注：①电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章。
6.加密电子投标文件的递交：
（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
（2）投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-86095903。
7.开标
7.1 代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。
7.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。
7.3不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
7.4加密电子响应文件必须在河南省公共资源交易中心系统中加密上传。
7.5因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。
目     录
0

第一章 招标公告

5

第二章 投标人须知

5

投标人须知前附表

12

1、总则

12

1.1 工程概况

12

1.2 资金来源和落实情况

12

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

12

1.4 投标人资格要求

13

1.5 费用承担

13

1.6 保密

13

1.7 语言文字

13

1.8 计量单位

13

1.9 踏勘现场

14

1.10 投标预备会

14

1.11 分包

14

1.12 偏离

14

2. 招标文件

14

2.1 招标文件的组成详见招标文件

14

2.2 招标文件的澄清

14

2.3 招标文件的修改

15

3. 投标文件

15

3.1 投标文件的组成。

16

3.2 投标报价

16

3.3 投标有效期

16

3.4 投标保证金

17

3.5 资格审查资料

17

3.6 备选投标方案

17

3.7 投标文件的编制

17

4. 投标

17

4.1 投标文件的密封和标记

17

4.2 投标文件的修改与撤回

18

5. 开标

       5.1 开标时间和地点
17

       5.2  开标程序；
17

18

6. 评标

18

6.1 评标委员会

19

6.2 评标原则

19

6.3 评标

19

7. 合同授予

19

7.1 定标方式

19

7.2 中标通知

19

7.3 履约担保

19

7.4 签订合同

20

8. 重新招标和不再招标

20

8.1 重新招标

20

8.2 不再招标

20

9. 纪律和监督

20

9.1 对招标人的纪律要求

20

9.2 对投标人的纪律要求

20

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

20

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

20

9.5 投诉

21

10.  需要补充的其它内容

21

第三章 评标办法（综合评估法）

21

评标办法前附表

25

1. 评标方法

25

2. 评审标准

25

2.1 初步评审标准

25

2.2 分值构成与评分标准

25

3. 评标程序

25

3.1 初步评审

26

3.2 详细评审

26

3.3 投标文件的澄清和补正

27

3.4 评标结果

28

第四章 合同条款及格式

30

第一部分 合同协议书

32

第二部分  通用合同条款

33

第三部分  专用合同条款

39

一、工程质量保修范围和内容

39

二、质量保修期

39

三、缺陷责任期

40

四、质量保修责任

40

五、保修费用

40

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

41

一、发包人职责

41

二、承包人职责

42

三、违约责任

43

一、双方的责任

43

二、发包人责任

43

三、承包人责任

44

四、违约责任

44

五、责任书有效期

44

六、责任书份数

45

第五章  工程量清单

72

第六章  图  纸

73

第七章  技术标准和要求

74

第八章  投标文件格式

76

目    录

76

一、投标函及投标函附录


76

二、法定代表人身份证明


76

三、授权委托书


76

四、投标人基本情况表


76

五、项目经理简历表


76

六、资格证明文件


76

七、投标保证金


76

八、近年完成的类似项目情况表


76

九、拟派项目管理机构及技术装备情况


76

（一）拟投入项目管理人员情况表

76

（二）主要项目管理人员简历表

76

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺

76

十、施工组织设计


76

十一、其它材料部分

76

十二、已标价工程量清单

77

一、投标函及投标函附录

79

二、法定代表人身份证明

80

三、授权委托书

81

四、投标人基本情况表

82

五、项目经理简历表

84

六、资格证明文件

85

七、投标保证金

86

八、近年完成的类似项目情况表

87

九、拟派项目管理机构及技术装备情况

87

（一）拟投入项目管理人员情况表

88

（二）主要项目管理人员简历表

89

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺

90

十、施工组织设计

92

十一、其它材料部分

92

（一）投标人承诺

92

（二）招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料

95

十二、已标价工程量清单




第一章 招标公告
信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目

招标公告
编号：豫财招标采购-2019-463
1. 招标条件：
河南招标采购服务有限公司受信阳师范学院的委托，就信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目面向国内进行公开招标，欢迎符合相关要求的投标人参加。
2. 工程概况与招标范围：
2.1工程名称：信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目。

2.2工程地点：信阳师范学院（信阳市长安路237号）。

2.3计划工期：60日历天。

2.4招标范围：具体以招标文件、工程量清单、合同协议中要求的工作范围和内容为准。

2.5 标段划分：本次招标设一个标段。

2.6本次招标控制价为：250万元人民币。投标人的投标报价高于招标控制价的，被视为无效投标。

2.7质量目标：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

2.8质量保修期：二年。

3. 投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：
3.1具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；
3.2企业须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；
3.3项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证； 

3.4信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）

3.5本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.6供应商认为需要提交的其他材料。
4. 投标报名方式
4.1投标人应首先办理CA数字证书，登录河南省公共资源交易中心网站-市场主体系统注册用户名及密码（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》）；办理CA数字证书后，办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）；凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于公告期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.com）”网，凭领取的CA数字证书进行网上投标报名。
4.2招标文件获取时间内请投标人登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”查询，并时刻关注有关该项目文件发售信息。
4.3本项目招标文件获取期间使用CA数字证书登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料（详见http：//www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
4.4栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.5凡有意参加本项目的投标单位，请于2019年4月23日～2019年4月29日（北京时间，下同）登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。
5. 招标文件的获取
5.1招标文件购买时间及费用请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件发售信息。
5.2招标文件获取方式：凭CA密钥登陆市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料。
5.3招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
5.4招标文件每套售价300元人民币，网上缴费，售后不退。
6.投标文件的递交
6.1投标人无需现场递交电子投标文件。
6.2电子投标文件上传截止时间为: 2019年5月15日上午9：00。
6.3电子投标文件需在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；开标地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼远程开标室(一)-7），具体详细地址详见招标文件。

6.4本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场。

6.5加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介及公共期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上同时发布，本次项目招标公告期限为五个工作日。
8. 联系方式
采购人：信阳师范学院

采购人地址：信阳市长安路237号

联系人：徐老师

联系电话：0376-6392826
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
地  址： 郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口，向东50米，路北）
联系人：刘先生 
联系电话：0371-65942911    

日期：二〇一九年四月二十二日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	采购人：信阳师范学院

采购人地址：信阳市长安路237号

联系人：徐老师

联系电话：0376-6392826

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：河南招标采购服务有限公司

地  址：郑州市纬四路13号

联系人：刘先生

电  话：0371-65942911

	1.1.4
	工程名称
	信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目

	1.1.5
	建设地点
	信阳师范学院（信阳市长安路237号）

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程施工及质量保修期阶段的维修，具体以招标文件、货物清单、合同协议中要求的工作范围和内容为准。
标段划分：本招标项目设一个标段

	1.3.2
	*计划工期
	60日历天； 

	1.3.3
	*质量要求
	达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

	1.4.1
	*投标人资质条件、能力和信誉
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：
1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；
2、企业须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；
3、项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证； 

4 、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）
5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

6、供应商认为需要提交的其他材料。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√) 不接受
接受，应满足下列要求：  /  

	1.9.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√) 不组织，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	1.10.1
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√) 不召开
召开，召开时间：  /  
        召开地点：  /  

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	提交投标文件截止时间十五天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	提交投标文件截止时间十五天前

	1.11
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许，分包内容要求：  /  
        分包金额要求：  /  
 接受分包的第三人资质要求：  /  。

	1.12
	偏离
	 eq \o\ac(□,√)不允许重大偏差
□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程量清单、招标文件的澄清与修改等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	提交投标文件截止时间十五天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年5月15日9时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后24小时内（以发出时间为准）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	见招标文件

	3.3.1
	*投标有效期
	60 日历天(从投标截止之日算起)

	3.4.1
	*投标保证金
	1. 交付方式：（投标保证金应当以基本账户公对公转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，并将转账凭证等证明材料复印件装订进投标文件中，附《开户许可证》复印件。投标截止时间前必须到达指定银行帐户，适用于非担保形式的保证金缴纳）。

（电汇备注：豫财招标采购-2019-463，投标保证金）
2. 投标保证金的金额：伍万元人民币。
3.投标保证金缴纳账户：
收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行

银行账号：1702229138003656369

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年（2016-2018年）经审计的财务报告（如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
的年份要求
	2016年1月1日以来完成类似工程的相关业绩。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	详见招标文件

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、电子投标文件
（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的 CA 印章。
（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应签名或盖个人CA 印章。
2、纸质投标文件（无）

	3.7.4
	投标文件份数
	1、加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）

	3.7.5
	装订要求
	无。

	4.1.2
	封面要求
	按电子招标文件要求

	4.2.1
	递交电子投标文件
	（1）电子投标文件的递交
a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-86095925  。

	4.2.2
	开标地点
	河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼远程开标室(一)-7）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否
□是，退还安排：  /  

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年5月15日9:00时（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA 密匙在30 分钟内完成解密）。
开标地点：河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座12楼远程开标室(一)-7）。

	5.2
	开标程序
	供应商必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

注：供应商在制作电子响应文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及文件要求进行电子签章。

（1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有授权代理人，且授权代理人没有CA锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。

（3）本项目无需提供纸质版响应文件，投标人依据电子招标文件需制作电子投标响应文件，评审专家实行线上电子化评审。

本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场，具体操作可登陆hnxunjia@126.com，密码123ABC查阅操作指南。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 共5 人，其中招标人代表1人，经济类和技术类专家4人。
评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

	6.3.4
	本次评标采用的评标方法
	(综合评估法 □经评审的合理低价法

	6.3.5
	评标方式
	(网络电子评标(默认)

□纸质评标
□远程网络电子评标

	7.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人人数：1-3名。 

	7.3.1
	履约担保
	合同中约定 

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：2016年1月1日以来企业承建过类似工程的相关业绩。

	10.2招标控制价

	
	招标控制价
	□不设招标控制价          

 eq \o\ac(□,√) 设招标控制价。

	10.3“暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	 eq \o\ac(□,√)不采用
□采用

	10.4电子投标文件

	
	电子投标文件格式
	电子投标文件格式文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。

	10.5 开标会

	
	本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场

	10.6 评标结果公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将评标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介和河南省公共资源交易中心予以公示。

	10.7  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.8  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于法定数量的，招标人应当依法重新招标。

	10.9  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.10  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.11  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.12解释权

	
	由招标人负责解释。

	10.13招标人补充的其他内容

	10.13.1
	合同形式：固定单价，包工包料（本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，招标人不再追加任何费用）。

	10.13.2 
	计价方式：工程量清单综合报价，本次招标不接受调价函。

	10.13.3 
	结算方式：固定单价+变更签证。

	10.13.4
	质量保证金的金额：合同中约定

	10.13.5
	工程款的支付具体详见合同条款中规定

	10.13.6
	招标文件发售时间：2019年4月23日～2019年4月29日

	10.13.7
	招标代理服务费：项目中标价的1.5%向中标人收取，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费。


本项目资料表中注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将被视为无效投标。
1、总则
1.1 工程概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对信阳师范学院教学实训基地建设项目进行招标。
1.1.2 本项目的招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本项目的名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目的建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

   （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 按投标人须知前附表规定。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
1.9.5 投标人在招标答疑之前自行勘察现场或是否参加招标人组织的现场踏勘都应该知道现场的一切实际情况，招标人对此不承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1 按投标人须知前附表规定。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达至代理机构，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
按投标人须知前附表规定。
1.12 偏离
按投标人须知前附表规定。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成详见招标文件

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，如有修改，应在交易平台上发给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，可相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内间内在交易平台上回复确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成。
投标人的投标文件应包含下列内容：

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明；

3.1.3授权委托书；

3.1.4投标人基本情况表；

3.1.5项目经理简历表；

3.1.6近年财务状况表；

3.1.7企业信誉要求；

3.1.8投标保证金；

3.1.9近年完成的类似项目情况表；

3.1.10拟派项目管理机构及技术装备情况；

3.1.11施工组织设计；

施工方案与技术措施；

工期保证，工程进度计划与措施
质量管理体系与措施；

环境保护体系及措施
安全文明保障体系及措施；

确保报价完成工程建设的技术管理措施:技术和管理措施合理、可行
“施工组织”内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性。
施工组织水平：

（1）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；

（2）“施工组织”内容的措施稳妥，计划周密，交叉作业科学、切合实际，合理可行等。
3.1.12其它材料部分；

3.1.13已标价工程量清单。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考招标人所提供的范围及工作内容、计划工期、质量要求、招标控制价等全部要求，结合本工程实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
3.2.2投标人的报价已包括了实施完成本项目全部工作所需的所有费用，包含但不限于劳务费、住宿费、餐饮费、差旅费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、企业管理费、税金、规费、安全文明施工费和利润、垃圾外运等费用。
3.2.3投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表中的要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向中标和未中标的投标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人在投标文件中提供虚假材料。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件，并加盖单位公章。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4招标人按条款第1.4.1 要求的其他材料，具体要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关要求、投标有效期、质量目标、技术标准和要求、招标范围、计划工期等实质性内容做出响应。
3.7.3 加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
4.2.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。 由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。

5.2  开标程序
5.2.1开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系

统正常与否），确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准

时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标时以电子投标文件为准进行评审。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保  

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标单位少于法定数量的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标单位仍少于法定数量或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.  需要补充的其它内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	签字盖章要求
	按照招标文件要求签字盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的企业法人营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	招标控制价
	本招标设招标控制价，投标人的报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。

	
	
	实质性响应
	符合招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：50分
综 合 标：27分

技 术 标：23分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价去掉部分高价和部分低价后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值。
其中计算投标报价的基准价时，需要去除的投标报价情况如下：
合格投标数量≤5时，直接计算；
合格投标数量=6时，去掉一个最高价；
合格投标数量≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率 =（投标人投标报价－评标基准值）/评标基准值×100%

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4(1)
	投标报价评分标准
（50分）
	投标报价（0-50分）
	有效投标人的评标价等于评标基准价的，得基本分45分；
有效投标人的评标价与评标基准价相比，低于5%以内者（含5%），每低一个百分点，在基本分45分的基础上加1分，最高加5分；有效投标人的评标价与评标基准价相比，低于5%以上者（不含5%），每再低一个百分点，在基本分50分的基础上扣1分，扣完为止；

有效投标人的评标价与评标基准价相比，每高出一个百分点，从基本分45分的基础上扣1分，扣完为止。（不足一个百分点的按线性插值法计算）

	2.2.4(2)
	综合标

（27分）
	1.企业业绩
	企业2016年1月1日以来承担过合同价100万元及以上类似业绩的，每项得1分，最高3分。

	
	
	2蹲便器、节能水箱、洁具等产品质量
	（0-4分）

	
	
	3、PPR给水管管材管件产品质量
	（0-3分）

	
	
	4、UPVC排水管管材管件产品质量
	（0-3分）

	
	
	产品质量以需方在工程技术标准和要求中的要求为标准

	
	
	服务承诺（8分）
	（1）实质性优惠承诺；            
	（0-2分）

	
	
	
	（2）质保期内外服务承诺；      
	（0-2分）

	
	
	
	（3）安全施工承诺；              
	（0-1分）

	
	
	
	（4）节假日连续施工承诺；
	（0-1分）

	
	
	
	（5）保证农民工工资不拖欠承诺
	（0-1分）

	
	
	
	（6）具有本地服务能力，能在0.5小时内赶到现场
	（0-1分）

	
	
	质保期限（6分）
	本次工程项目要求投标人提供不少于二年免费服务期限。二年质保期为基础分2分，每增加一年加1分，最高加6分。

	2.2.4
(3)
	技术标

(23分)
	施工组织设计

17分
	1、施工方案和技术措施0-2分

	
	
	
	2、工期保证，工程进度计划与措施0-2分

	
	
	
	3、质量保障体系及措施 0-2分

	
	
	
	4、环境保护体系及措施   0-2分      

	
	
	
	5、安全文明保障体系及措施   0-2分  

	
	
	
	6、 确保报价完成工程建设的技术管理措施:技术和管理措施合理、可行 1-3分

	
	
	
	7、评委根据“施工组织”内容是否齐全、准确、清晰及表达的准确性、条理性等方面综合打分。1-4分  

	
	
	施工组织水平（6分）
	在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术   0-3分 

	
	
	
	评委根据“施工组织”内容的措施稳妥，计划周密，交叉作业科学、切合实际，合理可行等方面综合打分。  0-3分

	
	
	备注：以上项目若有缺项，该小项按0分计。

	计分办法：评委根据招标文件评分标准，统一认定投标人的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序分标段推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交投标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
 2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）技术标：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

（4）未响应招标文件实质性要求的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致的，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。
（1）在评标委员会成员完成详细评审评分汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。
（2）计算结果最终保留两位小数（第三位四舍五入）。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目（选用）

招标编号：

合

同

书

发包人（全称）：信阳师范学院

承包人（全称）：
第一部分 合同协议书

 发包人（全称）： 信阳师范学院  

 承包人（全称）：

    依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 

工程批准文号： 

资金来源：

二、工程承包范围                                                         

三、合同工期

开工日期接发包人书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准：      （中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

六、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：信阳师范学院国有资产管理处

本合同一式十份，发包人持六份，承包人持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

    发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

                        地   址  ：  

    法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

                                      电  话：

    项目负责人：                      传  真：

                                      开户银行：

                                      账  号：

                                      电子邮箱：

第二部分  通用合同条款
本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款。
第三部分  专用合同条款
1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效 
1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前
2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

施工前承包人必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由发包人书面认可的施工材料。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非发包人认可的材料，则发包人有权要求承包人无条件更换符合要求的材料。如承包方始终未按照要求使用材料，发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

验收要求

正式验收时，由承包商提出书面申请，并递交竣工文件、由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

项目经理
项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（6）处罚标准

施工前承包人必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每超过1天，罚款30000元。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工中，承包人未经发包人同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工材料不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

项目经理无故不在现场负责或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定。施工工程量严格按照招标文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需发包人研究同意并按照相关规定执行，承包人未经发包人同意随意变更工程量的，发包人不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中    
风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或发包人签证引起工程量增减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /     
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /       

双方约定合同价款的其他调整因素：      /      

5  计量与支付

5.1 工程款

按工程形象进度付款，完成至±0.00时，支付至合同总价款的20%；竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，审计结束后支付至合同总价款的97%。余款于质保期满后一次付清。

项目审减金额在送审金额5%以内的，其编制和审核增减费用由信阳师范学院支付；项目审减金额在送审金额5%至10%以内的部分，其编制和审核增减费用由信阳师范学和施工单位各付50%；项目审减金额在送审金额10%以上的部分，其编制和审核增减费用由施工单位全额支付。由施工单位支付的编制和审计费用在其项目结算款中直接扣除。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1 
5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。
6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份
6.2  验收                  

实际竣工日期：竣工验收合格日 
6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相关费用
6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工交付使用后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：整体保修期限为二年（防水工程为五年），其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，承包人按投标文件内容兑现承诺。
8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

                                                年    月   日 

附件
协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：安全生产合同
附件3：建设工程廉政责任书
附件1：    

工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   年；
3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．院内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                                             。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
    六、双方约定的其他工程质量保修事项：
       待缺陷期满一次性无息返还                                 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                      承包人(公章)：                       
地  址：                            地  址：                             
法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：                   
委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：                   
电  话：                            电  话：                             
传  真：                            传  真：                             
开户银行：                          开户银行：                           
账  号：                             账  号：                            
邮政编码：                          邮政编码：                           
附件2: 
安全生产合同
为在           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  （以下简称“发包人”）与承包人  （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任
本合同正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份，业主执副本五份，承包人执副本一份，当副本与正本的内容不一致时，以正本为准。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。
发包人：                       （公章）   承包人：                   （公章）
法定代表人                              法定代表人 
或其授权代理人：             （签字）   或其授权代理人：            （签字）
时间：     年   月   日                 时间：    年   月   日
附件3：
建设工程廉政责任书
发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)
法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)
电话（传真）：                         电话（传真）：                
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   
第五章  工程量清单及技术标准和要求

一、招标人要求
1.招标人供应的材料：无 
2.工程结算：工程量增减以现场实际发生并经招标人同意的现场签证为准；工程造价计算依据以发包人经过确认的预算为计算原则进行计算，并按中标价相对与预算基价的下调比例计算工程造价。 
3.工程分包：本工程不允许分包。 
4.本工程由中标人负责施工并进行现场施工的管理、监督、协调，技术文件的整理、 归档。 
5.本工程在施工过程中，中标人应接受招标人的不定期检查，向招标人报告施工进度和质量。
6.本工程的施工必须按招标文件提供的技术要求全部内容（含技术要求说明和设计修改通知单）及国家有关标准、规范进行，如有修改，应取得招标人的书面同意，对修改的内容应做详细的记录，并作为绘制竣工图样的依据。
7.若因中标人原因造成工程质量达不到招标文件规定的质量要求，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。
8.项目经理及主要技术、管理人员应持证上岗。项目经理及主要技术、管理人员必须在现场办公每周不得少于5 个工作日。
9.本工程采取总承包方式，中标价在合同执行期内除规定的调价因素外不做调整。 
10.中标人对其承担的工程全面负责，必须承担总包责任，不得转包工程。
11.项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换；中标人的项目经理证书必须交给招标人留存。
12.中标人应服从招标人的统筹调度，做好施工管理工作。
二、技术标准和要求

此技术标准和要求将作为中标单位签订合同附件，作为验收执行标准，请投标单位认真阅读；如有疑问请在招标答疑或在技术偏离表中提出。
1、工程技术标准和要求规范书
本工程为信阳师范学院学生公寓卫生间改造工程建设项目的“交钥匙”安装工程，所需的一切材料、费用等，全部包含在投标报价之中，招标人不再追加任何费用。投标人对本工程实行工程总承包。工程总承包范围：信阳师范学院学生公寓卫生间的给排水管道、阀门、水箱及配件拆除、拆除原沟槽墩台及地面砖和高墙砖、更换及敷设安装给排水管道、阀门、蹲便器及低水箱、防水处理、不锈钢地漏、墙体地面恢复、垃圾转运及外运等。
1.1工程施工技术规范和要求
1.1.1施工准备
1.1.1.1 工艺流程：拆除原沟槽墩台及地面砖和1米高墙砖→垃圾外运→底层挖沟→安装UPVC下水管道→清理基层→1:2水泥砂浆找平层→制备粘接胶→细部附加层→粘贴聚乙烯丙纶卷材→检验卷材施工质量→保护层施工→蓄水试验→1:2水泥砂浆找平层→安装蹲便器→安装PP-R给水管道→贴墙地砖→验收。
1.1.2作业条件
1.1.2.1 进场所有材料必须具有合格证及检验报告，各项性能均需达到规定指标。
1.1.2.2 所有预埋管线均已预埋完毕，且已采用1:2:4的砼掺10％的UEA膨胀剂填塞密实。
1.1.2.3 穿过楼板的立管周围，套管与立管交接处，大便器与立管接口处、地漏上口四周等部位止水台施工完毕。
1.1.2.4 操作人员必须经过专业培训，持证上岗，先做样板间，经验收合格后，方大面积施工。
1.1.3施工方法（防水部分）
1.1.3.1 清理基层:基层必须清理干净，涂刷基层处理剂，露出原始砼面层，并细部附加层应涂刷于地漏、管根阴阳角等易漏水的部位。
3.1.3.2 找平层：采用1 :2防水砂浆厚20mm，防水粉掺量为3%。找平层与墙交接处应做半径为20mm的圆弧角，管根部做圆锥台上留10mm 宽的缝隙待防水层干燥后用密封膏嵌填。
1.1.3.3 制备粘接胶：SBC聚合物水泥专用粘接胶配料按水泥重量2.5%（一袋胶1Kg配50公斤水泥）的比例配合搅拌均匀，无凝块，无沉淀，无气泡即可使用，用排刷均匀地刷在基层及卷材表面上，按每平方涂刷3Kg（按实际用量为准）左右为宜，涂刷后应干燥24小时以上，才能进行下道工序。
1.1.3.4细部处理：将SBC聚合物水泥专用粘接胶用排刷在地漏、管道根部、阴阳角等部位均匀涂刷，不得漏刷，地面与墙面交接处，粘贴SBC聚乙烯丙纶卷材附加层，防水层上翻600mm。
1.1.3.5 铺贴方向为由里向外进行，聚乙烯丙纶卷材铺贴时，先在铺贴部位将卷材预放一部分，找正方向后，在中间处固定，将卷材一端卷至固定处粘贴，一端粘贴完毕后，再将预放的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置，连续铺贴直至整幅完成。铺贴方法：用刮板将聚合物水泥涂刮在和卷材相应的基层表面上，厚度为1mm（聚合物水泥应均匀，不露底，不堆集），然后粘贴卷材。并在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排出空气和多余的粘接胶，以保证防水工程质量。
1.1.3.6 聚乙烯丙纶卷材的损伤，疪点应做附加层，附加层卷材应宽出其周边120mm以上，并且满粘。
1.1.3.7聚乙烯丙纶卷材采用搭接方式施工，搭接长度不小于100mm. 聚合物水泥接缝压实后，不在接缝边缘再涂刷聚合物水泥浆，溢出的聚合物水泥浆不必处理，而是待其固化后，将接缝处表面聚合物水泥浆清除，接缝涂胶部位必须干净，干燥。
1.1.3.8 保护层施工：聚乙烯丙纶卷材外露时，为防止损坏，延长卷材使用寿命。采用聚合物水泥涂刷两道厚度为1mm的柔性保护层。
1.1.3.9 防水层涂刷完毕经外观验收合格后，进行蓄水试验，蓄水深度为高出地漏30～50mm，蓄水48小时无渗漏为合格。
1.1.4质量目标（防水部分）
1.1.4.1粘结剂的品种、标号、性能及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。
1.1.4.2蓄水48小时必须不渗不漏。
1.1.4.3防水层粘接牢固，接缝严密，无空鼓、气泡。
1.1.4.4成品保护：施工过程中不得污染已完工的成品，施工完的防水层要严加保护，未做填充层之前任何人不得进入，以防损坏。
1.1.5安全要求
1.1.5.1施工人员必须佩带好安全帽，戴好口罩、防毒面具、手套等防护用品，以防溶剂中毒。严禁带入火种进行操作。
3.1.5.2 作到工完场清，不得从楼上向下抛掷任何建筑材料和建筑垃圾。  
2工程技术标准和要求
2.2.1为减少对师生员工工作、生活的影响，停水施工项目应实行“零点工程”。更换管道、阀门时，由于需要对公共区域停水，要求投标人做好施工前的准备工作，并做好详细的施工方案，不得影响其他区域的用水。
2.2.2拆除旧管道、阀门、水箱及支架、伸缩器、水表、法兰等配件不得损坏其它设施（保护性拆除）。
2.2.3给水管道选用PP-R给水管材、管件，公称压力大于1.6MPa。各类管材件的质量、规格、材质、管壁厚度、耐压、口径等要符合颁布的标准及甲方要求。
2.2.4 PP-R给水管、管件等投标人所投产品质量不低于国标“金德”产品质量；推荐品牌： “金德”、“金牛”、“联塑”等满足质量要求的品牌。
2.2.5UPVC排水管、管件等投标人所投产品质量不低于国标“中财”产品质量；推荐品牌： “中财”、“顾地”、“联塑”等满足质量要求的品牌。
2.2.6蹲便器采用后排水式，吸水率不得高于0.2%；陶瓷蹲式便器（大体）及低水箱（6L）等投标人所投产品质量不低于国标“惠达”产品质量；推荐品牌：“惠达”、“金牌”、“东鹏”等满足质量要求的品牌。
2.2.7地面铺贴耐碱防滑砖、墙面铺贴耐碱砖；投标人所投产品质量不低于国标“惠达”产品质量；推荐品牌：“惠达”、“东鹏”、“新中源”等满足质量要求的品牌。
2.2.8卫生间隔断板材材质为pvc复合板；要求具有耐热、耐油烟、防水、防潮、耐腐蚀、耐撞击；加厚304不锈钢配件，防潮板厚度为18mm，卫生间隔断高为1.5m以上。
2.2.9卫生间隔断工艺要求：圆边及八角边处理，手感好不伤手且美观、封边均匀，门挡边加防撞毛条；支撑脚高度：15mm、门板高度1.5米以上；颜色格局及开门方向需与用户沟通，现场确定。
2.2.9卫生间隔断需严格按照标准图安装，小五金配件符合国家标准及甲方要求。
2.2.10给排水管道、阀门、蹲式便器、地砖、墙砖、防水等数量投标人应到各楼点现场实地勘测。
2.2.11所有材料进场前，必须提供材料实物样板给甲方确认后方可采购。材料进场施工前需通知甲方工程部及监理报验，若发现材料设备未达标，予以退场。
2.2.12投标人应到现场实地勘测，提供一份详细施工方案，待工程竣工后需提供相关技术资料和管网竣工图等。
2.2.13要求每个蹲便器，一箱水一次性冲洗干净，冲洗水并不往外溅水，确保卫生间无异味，冲洗不干净的蹲便器，不能验收通过。
2.2.14供水管道及设备安装调试后，卫生间要求不渗水、不漏水，一次达标通过。
2.2.15安装工程质量要符合国家、地方和行业内现行法律、法规、符合相关施工质量验收和检验标准。
2.2.16工程质量应符合国家相关规范要求，工程所用材料具有质量合格证明，达到国家相关标准要求。
2.2.17内墙仿瓷涂料施工要求：1、清理墙面：首先将墙起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，后将墙面扫净。2、修补墙面：用腻子将墙面磕碰处坑洼缝隙等处找平，干燥后砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。3、刮腻子：刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况下为三遍，腻子重量配比为：仿瓷涂料：滑石粉：纤维素＝1：5：3.5，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落，干燥后磨砂纸，将浮腻子及班迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。4、刷第一遍仿瓷涂料：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。涂料用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛清理掉。涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥的用砂纸磨光，清扫干净。5、刷第二遍涂料：第二遍仿瓷涂料操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底，漆膜干燥后，用幼砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

3.具体施工内容详见信阳师范学院学生公寓卫生间改造工程项目（学生公寓8#、10#、23#、25#、工程量清单及附件。）
3.3.1拆除剔凿学生公寓卫生间旧通槽，墙体砖、地面砖，隔断墙，给排水管线、管件、水箱等，包含拆除旧通槽及垃圾清理、转运、外运等；
3.3.2按要求卫生间重新做防水处理；
3.3.3重新砌踏步、填沙；
3.3.4安装蹲便器、冲洗节能水箱及配件等；
3.3.5给排水管、安装水管及管件等；
3.3.6重新做卫生间蹲位隔断；
3.3.7地面铺贴耐碱防滑砖、墙面铺贴耐碱砖
信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目

学生公寓1、2、3、4、5、6、7、24#楼卫生间改造工程项目工程量清单
	分部分项工程和单价措施项目清单

	工程名称：信阳师范学院学生公寓卫生间节水改造项目
	
	共19页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1#楼（女生寝室）12个卫生间
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	31.2
	
	
	

	2
	011605001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	78
	
	
	

	3
	011605002001
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	110.88
	
	
	

	4
	011606002001
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	132
	
	
	

	5
	011612001001
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	6
	011612002001
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类：水箱
	套
	12
	
	
	

	7
	011615001001
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层，开洞口，混凝土堵洞口
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	8
	011611004001
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	12
	
	
	

	9
	011608002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	384
	
	
	

	10
	011602001001
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	11
	010101004001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	14
	
	
	

	12
	011703001001
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	13
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	14
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	182.4
	
	
	

	15
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	290.4
	
	
	

	16
	011201004001
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	108
	
	
	

	17
	010401012001
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	24
	
	
	

	18
	011107002001
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	182.4
	
	
	

	19
	011206002001
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	108
	
	
	

	20
	011210006001
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	203
	
	
	

	21
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	240
	
	
	

	22
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	182.4
	
	
	

	23
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	24
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	240
	
	
	

	25
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	24
	
	
	

	26
	031003001001
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	27
	031004006001
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	108
	
	
	

	28
	031004014001
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	
	
	2#楼（女生寝室）18个卫生间
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	29
	011601001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	50.4
	
	
	

	30
	011605001002
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	135.0
	
	
	

	31
	011605002002
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	174.60
	
	
	

	32
	011606002002
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	198
	
	
	

	33
	011612001002
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	234
	
	
	

	34
	011612002002
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类：水箱
	套
	18
	
	
	

	35
	011611004002
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	18
	
	
	

	36
	011608002002
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	612
	
	
	

	37
	011602001002
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	38
	011615001002
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层，开洞口，混凝土堵洞口
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	150
	
	
	

	39
	010101004002
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	14
	
	
	

	40
	011703001002
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	52.2
	
	
	

	41
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	52.2
	
	
	

	42
	011101001002
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	293.4
	
	
	

	43
	010904002002
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	473.4
	
	
	

	44
	011201004002
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	180
	
	
	

	45
	010401012002
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	39.6
	
	
	

	46
	011107002002
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	293.4
	
	
	

	47
	011206002002
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	180
	
	
	

	48
	011210006002
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	303.8
	
	
	

	49
	011406001003
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	378
	
	
	

	50
	011406001004
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	291.6
	
	
	

	51
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	324
	
	
	

	52
	031001006005
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	360
	
	
	

	53
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	36
	
	
	

	54
	031003001002
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	36
	
	
	

	55
	031004006002
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	162
	
	
	

	56
	031004014002
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	18
	
	
	

	
	
	3#楼（男生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	57
	011601001003
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	28.8
	
	
	

	58
	011605001003
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	108
	
	
	

	59
	011605002003
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	116.4
	
	
	

	60
	011606002003
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	72
	
	
	

	61
	011612001003
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	62
	011612002003
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	12
	
	
	

	63
	011611004003
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	12
	
	
	

	64
	011615001003
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层，开洞口，混凝土堵洞口
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	65
	011608002003
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	408
	
	
	

	66
	011602001003
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	67
	010101004003
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	10
	
	
	

	68
	011703001003
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	69
	010103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	70
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	195.6
	
	
	

	71
	010904002003
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	315.6
	
	
	

	72
	011201004003
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	120
	
	
	

	73
	010401012003
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	15.6
	
	
	

	74
	011107002003
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	195.6
	
	
	

	75
	011206002003
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	120
	
	
	

	76
	011210006003
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	175.5
	
	
	

	77
	011406001005
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	252
	
	
	

	78
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	79
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	144
	
	
	

	80
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	84
	
	
	

	81
	031003001003
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	82
	011406001006
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	194.4
	
	
	

	83
	031004006003
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	60
	
	
	

	84
	031004014003
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	85
	031004007001
	小便器
	1.材质：瓷质
2.规格、类型：落地（惠达或东鹏）
3.组装形式
4.附件名称、数量
	组
	60
	
	
	

	
	
	4#楼（男生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	86
	011601001004
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	28.8
	
	
	

	87
	011605001004
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	108
	
	
	

	88
	011605002004
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	116.4
	
	
	

	89
	011606002004
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	72
	
	
	

	90
	011612001004
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	91
	011612002004
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	12
	
	
	

	92
	011615001004
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	93
	011611004004
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	12
	
	
	

	94
	011608002004
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	408
	
	
	

	95
	011602001004
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	96
	010101004004
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	10
	
	
	

	97
	011703001004
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	98
	010103002004
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	99
	011101001004
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	195.6
	
	
	

	100
	010904002004
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	315.6
	
	
	

	101
	011201004004
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	120
	
	
	

	102
	010401012004
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	15.6
	
	
	

	103
	011107002004
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	195.6
	
	
	

	104
	011206002004
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	120
	
	
	

	105
	011210006004
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	175.5
	
	
	

	106
	011406001007
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	252
	
	
	

	107
	031001006010
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	108
	031001006011
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	144
	
	
	

	109
	031001006012
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	84
	
	
	

	110
	031003001004
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	111
	011406001008
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	194.4
	
	
	

	112
	031004006004
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	60
	
	
	

	113
	031004014004
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	114
	031004007002
	小便器
	1.材质：瓷质
2.规格、类型：落地（惠达或东鹏）
3.组装形式
4.附件名称、数量
	组
	60
	
	
	

	
	
	5#楼（男生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	115
	011601001005
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	28.8
	
	
	

	116
	011605001005
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	108
	
	
	

	117
	011605002005
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	116.4
	
	
	

	118
	011606002005
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	72
	
	
	

	119
	011612001005
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	120
	011612002005
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	12
	
	
	

	121
	011611004005
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	12
	
	
	

	122
	011615001005
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	123
	011608002005
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	408
	
	
	

	124
	011602001005
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	125
	010101004005
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	10
	
	
	

	126
	011703001005
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	127
	010103002005
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	128
	011101001005
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	204
	
	
	

	129
	010904002005
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	315.6
	
	
	

	130
	011201004005
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	120
	
	
	

	131
	010401012005
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	15.6
	
	
	

	132
	011107002005
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	195.6
	
	
	

	133
	011206002005
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	120
	
	
	

	134
	011210006005
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	175.5
	
	
	

	135
	011406001009
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	252
	
	
	

	136
	031001006013
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	137
	031001006014
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	144
	
	
	

	138
	031001006015
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	84
	
	
	

	139
	031003001005
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	140
	031004006005
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	60
	
	
	

	141
	011406001010
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	194.4
	
	
	

	142
	031004014005
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	143
	031004007003
	小便器
	1.材质：瓷质
2.规格、类型：落地（惠达或东鹏）
3.组装形式
4.附件名称、数量
	组
	60
	
	
	

	
	
	6#楼（男生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	144
	011601001006
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	28.8
	
	
	

	145
	011605001006
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	108
	
	
	

	146
	011605002006
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	116.4
	
	
	

	147
	011606002006
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	72
	
	
	

	148
	011612001006
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	149
	011612002006
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	12
	
	
	

	150
	011611004006
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架
	个
	12
	
	
	

	151
	011615001006
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	152
	011608002006
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	408
	
	
	

	153
	011602001006
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	154
	010101004006
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	10
	
	
	

	155
	011703001006
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	156
	010103002006
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	157
	011101001006
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	195.6
	
	
	

	158
	010904002006
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	315.6
	
	
	

	159
	011201004006
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	120
	
	
	

	160
	010401012006
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	15.6
	
	
	

	161
	011107002006
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	195.6
	
	
	

	162
	011206002006
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	120
	
	
	

	163
	011210006006
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	175.5
	
	
	

	164
	011406001011
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	252
	
	
	

	165
	031001006016
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	166
	031001006017
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	144
	
	
	

	167
	031001006018
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	84
	
	
	

	168
	031003001006
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	169
	031004006006
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	60
	
	
	

	170
	011406001012
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	194.4
	
	
	

	171
	031004014006
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	172
	031004007004
	小便器
	1.材质：瓷质
2.规格、类型：落地（惠达或东鹏）
3.组装形式
4.附件名称、数量
	组
	60
	
	
	

	
	
	7#楼（男生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	173
	011601001007
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	28.8
	
	
	

	174
	011605001007
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	108
	
	
	

	175
	011605002007
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	116.4
	
	
	

	176
	011606002007
	卫生间蹲位隔断
	1，饰面种类：塑钢隔断
	m2
	72
	
	
	

	177
	011612001007
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	156
	
	
	

	178
	011612002007
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	12
	
	
	

	179
	011611004007
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架拆除
	个
	12
	
	
	

	180
	011615001007
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层，开洞口，混凝土堵洞口
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	100
	
	
	

	181
	011608002007
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	408
	
	
	

	182
	011602001007
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	183
	010101004007
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	10
	
	
	

	184
	011703001007
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	35.5
	
	
	

	185
	010103002007
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	35.5
	
	
	

	186
	011101001007
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	195.6
	
	
	

	187
	010904002007
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	315.6
	
	
	

	188
	011201004007
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	120
	
	
	

	189
	010401012007
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	15.6
	
	
	

	190
	011107002007
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	195.6
	
	
	

	191
	011206002007
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	120
	
	
	

	192
	011210006007
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	175.5
	
	
	

	193
	011406001013
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	252
	
	
	

	194
	031001006019
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	216
	
	
	

	195
	031001006020
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	144
	
	
	

	196
	031001006021
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	84
	
	
	

	197
	031003001007
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	24
	
	
	

	198
	031004014007
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	12
	
	
	

	199
	011406001014
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	194.4
	
	
	

	200
	031004007005
	小便器
	1.材质：瓷质
2.规格、类型：落地
3.组装形式
4.附件名称、数量
	组
	60
	
	
	

	
	
	24#楼（女生寝室）12个
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	425
	011601001016
	砖砌体拆除
	1.砌体名称：卫生间蹲位台
2.砌体材质：砖砌体
3.拆除高度;0.4
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类:地板砖
	m3
	21.54
	
	
	

	426
	011605001016
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：地板砖
	m2
	151.8
	
	
	

	427
	011605002016
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型：水泥砂浆
2.饰面材料种类：墙壁砖
	m2
	126.96
	
	
	

	428
	011612001016
	管道拆除
	1.管道种类、材质：PP-R直径25
	m
	78
	
	
	

	429
	011612002016
	卫生洁具拆除
	卫生洁具种类
	套
	6
	
	
	

	430
	011611004016
	钢支撑、钢墙架拆除
	1.水箱钢架拆除
	个
	6
	
	
	

	431
	011615001016
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层，开洞口，混凝土堵洞口
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	45
	
	
	

	432
	011608002016
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称：墙面及顶面涂料
	m2
	216
	
	
	

	433
	011615001017
	开孔(打洞)
	1.部位:2-6层
2.打洞部位的材质：混凝土
3.洞尺寸：110
	个
	40
	
	
	

	434
	011602001016
	混凝土构件拆除
	1.构件名称：混凝土地坪
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：100mm
3.构件表面的附着物种类
	m3
	1.8
	
	
	

	435
	010101004016
	挖基坑土方
	1.土壤类别:杂填土
2.挖土深度：0.8m
3.弃土运距
	m3
	12
	
	
	

	436
	011703001016
	楼层运出垃圾
	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混
2.地下室建筑面积：无
3.建筑物檐口高度、层数：6层3.4m高
	m3
	25.5
	
	
	

	437
	010103002016
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾
2.运距：10km
	m3
	25.5
	
	
	

	438
	011101001016
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度:20mm
2.素水泥浆遍数：一遍
3.面层砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20
4.面层做法要求
	m2
	105
	
	
	

	439
	010904002016
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氯乙烯卷材 
2.涂膜厚度、遍数：2遍
3.增强材料种类
4.反边高度：600mm
	m2
	178.8
	
	
	

	440
	011201004016
	立面砂浆找平层
	1.基层类型:砖砌体
2.找平层砂浆厚度、配合比:干混抹灰砂浆DP M10
	m2
	73.8
	
	
	

	441
	010401012016
	零星砌砖
	1.零星砌体名称、部位：蹲位台
2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖
3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M10
	m3
	13.8
	
	
	

	442
	011107002016
	块料台阶面
	1.找平层厚度、砂浆配合比：M20
2.粘结材层料种类：干混地面砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色：300*300地板砖
	m2
	105.6
	
	
	

	443
	011206002016
	块料零星项目
	1.基层类型、部位：墙面
2.安装方式：粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色：300*600
	m2
	73.8
	
	
	

	444
	011210006016
	卫生间隔断
	1.成品浴厕隔断安装，PVC复合板
2.隔板材料品种、规格：1500mm
	m2
	78
	
	
	

	445
	011406001031
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：墙面
	m2
	126
	
	
	

	446
	031001006046
	塑料管
	1.安装部位：给水
2.介质：自来水
3.材质、规格：32
	m
	108
	
	
	

	447
	031001006047
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：110
	m
	120
	
	
	

	448
	031001006048
	塑料管
	1.安装部位：排水
2.介质：
3.材质、规格：75
	m
	12
	
	
	

	449
	031003001016
	螺纹阀门
	1.类型：螺纹阀门
2.材质：
3.规格、压力等级：32
	个
	12
	
	
	

	450
	011406001032
	抹灰面油漆
	1.基层类型:粉刷层
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数：2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:2遍
5.部位：顶面
	m2
	105
	
	
	

	451
	031004006015
	大便器
	1.材质：蹲式大便器（惠达或东鹏）
2.规格、类型：
3.组装形式
4.附件名称、数量：瓷低水箱
	组
	48
	
	
	

	452
	031004014016
	给、排水附(配)件
	1.材质：不锈钢
2.型号、规格：100mm
3.安装方式
	个
	6
	
	
	


3.4技术要求与说明

施工单位严格按照甲方使用要求进行施工改造。

投标方自定质保时间，质保期最低为两年，需在投标文件中予以说明。使用期间如有出现任何问题，中标单位须随叫随到。

编制投标文件时需注明主材品牌，如主材不填写品牌，视为不响应招标文件；主材选用品牌应不低于推荐品牌质量，所选品牌应提供产品质量检验报告，否则，视为不响应招标文件。签订合同时投标单位需提供加盖厂商红印章的主材相关资料，否则，需方有权拒绝签订合同。

因施工场地分散，施工难度较大，投标单位应在建设单位统一组织的时间进行现场勘查，并在建设单位印制的《投标单位现场勘查登记表》上签字，未进行现场勘查的投标单位视为未响应招标文件。格式如下：

统一组织勘察现场，投标人踏勘现场后应向招标人索取确认的现场踏勘确认书，装订至投标文件中（后附格式），否则为无效投标。

时间：2019年 月 日下午15:30分

联系人： 

联系电话： 

现场踏勘确认书
	项目名称：
现场踏勘内容：
投标单位：


招标人（公章）：
招标人项目负责人（签字）：
3.5报价方式

投标方根据上述工程量清单、工程技术要求报综合单价，并由综合单价及工程量报投标总价（综合单价包含原铸铁管道拆除、PPR供水管安装所需的人工费、材料费、施工机械使用费、运费、保险费、运杂费和企业管理费、利润、税金，以及一定范围内的风险费用）。
3.6工程结算

施工单位严格按照甲方使用要求进行施工改造，现有工程量清单不作为决算依据，竣工后按实际工程量及综合单价进行结算。原则上无甲方认可的工程变更，按照中标价支付，不予以增加任何费用。

如工程有变更，需建设单位签证，变更内容仅限于招标文件内含有的项目内容，变更部分结算以投标文件项目单价核定。

变更部分价款=变更工程量×竞谈中标价/投标价×项目单价
第六章  图  纸
（无）

第七章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人 民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 
1.施工及验收规范
工程测量规范：GB50026-93 
建筑地基基础工程施工质量验收规范：GB50202-2002 
建筑地面工程施工质量验收规范：   GB50209-2002
建筑电气工程施工质量验收规范：   GB50303-2002
门窗工程技术规范：       
JGJ 214-2010
建筑涂饰工程施工及验收规程：
JGJ/T 29-2003
施工现场临时用电安全技术规范：GBJ46-88 
建筑施工高处作业安全技术规范：GBJ80-91 
建筑机械安全技术规范：GBJ33-86 
建筑工程施工质量验收统一标准：GB50300-2001 
2.主要质量检验评定标准 
建筑工程质量检验评定标准：GBJ301-88 
建筑施工安全检查评分标准：GBJGJ-99 
3.其他与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。 
以上规范如有变化，以最新发布的为准。 
4.承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经监理工程师和发包方工程师事先审阅和书面批准即可采用。 
5.本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令招标人满意的建筑装饰、安装、给排水工程和其他工程的习惯作法。 
6.本工程实施中采用图纸中指定的和上述技术规范和标准，所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。上述规范在执行过程中如有新规范颁布应执行最新规范标准。
第八章  投标文件格式
信阳师范学院学生公寓卫生间改造工程项目
投标文件
招标编号：豫财招标采购-2019-462
投标人：                            （盖单位公章或签章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或签章）
日  期：        年      月      日
目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标人基本情况表

五、项目经理简历表

六、资格证明文件

七、投标保证金

八、近年完成的类似项目情况表

九、拟派项目管理机构及技术装备情况

（一）拟投入项目管理人员情况表
（二）主要项目管理人员简历表
（三）拟投入本项目主要技术装备承诺
十、施工组织设计

十一、其它材料部分
十二、已标价工程量清单
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：             （招标人名称） 
1、我方已仔细研究了           项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）         （¥         元），工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后          日历天，质量           ，项目负责人（项目总监）            。 
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 
3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）         （¥        元）。
4、如我方中标： 
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。 
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
6、（其他补充说明）。 
  
  
投标人（盖电子签章）：
  
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
 
日  期：
（二）投标函附录
	工程名称
	

	投 标 人
	

	投标内容
	完全响应招标文件规定的内容。 

	投标总报价
	大写：                         ￥：                    

	投标工期
	       合同签订后          日历天

	投标质量
	达到国家和行业规定的“合格”标准

	投标有效期
	      日历天(从投标截止之日算起)

	工程保修期
	自工程验收合格之日起    年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延

	项目经理
	姓名
	
	执业
资格
	
	注册  编号
	

	备注
	


投 标 人：                     （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：           （个人签字或电子签章）
     年     月    日
二、法定代表人身份证明
投 标 人：                                                       
单位性质：                                                       
地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                     （企业电子签章）
        年        月        日  

备注：后附法定代表人身份证复印件。
三、授权委托书
本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                      。
代理人无转委托权。
附：附委托代理人身份证复印件
 投  标  人：                       （企业电子签章）

法定代表人：                  （个人签字或电子签章）
身份证号码：                                  
委托代理人：                  （个人签字或电子签章）
身份证号码：                            
       年     月    日
四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围及所获资质
	如果不够，可以另附其后

	企业简介
	如果不够，可以另附其后

	备    注
	


五、项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	建造师资格证书注册号
	      
	专业
	

	职称证书发证单位
	

	毕业学校
	年毕业于            学校               专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目经理应附建造师注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。【提供承诺函，需要企业法定代表人或其委托代理人签字后加盖企业公章】。
附1：承诺书
项目经理无在建工程承诺书
                     （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                              （企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （个人签字或电子签章）
       年       月       日
六、资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：

1.投标人应符合政府采购法二十二条相关规定；

2.企业须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；

3.项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证；

4.信用查询证明材料（打印件加盖公章）；

5.本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；
6.供应商认为需要提交的其他材料。

七、投标保证金

附：投标保证金交纳证明材料复印件加盖公章。
八、近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	施工范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目经理电话
	

	项目描述
	

	备  注
	


九、拟派项目管理机构及技术装备情况
（一）拟投入项目管理人员情况表
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本项目中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）主要项目管理人员简历表
	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


（三）拟投入本项目主要技术装备承诺
信阳师范学院：
    我单位承诺投入本项目的技术装备不仅能满足本项目的需求，而且主要技术装备清单如下：
	机械设备名称
	型号规格
	数  量
	目前状况
	现存放地点
	来源

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                           投标单位法定代表人（个人签字或电子签章）：                   
                            投标单位名称（企业电子签章）                       
                                                   2018年     月      日
备注：“目前状况”应说明是否完好，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况。

十、施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章投标人须知3.1项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   

2.2劳动力计划表    

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    

2.4施工总平面图    

2.5临时用地表   

（1）拟投入的主要施工机械设备表

      （工程项目名称）        工程                                      表9.1
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

       （工程项目名称）      工程                                      单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

             （工程项目名称）      工程                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：    a.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

b.若本表不够，可加附页。

十一、其它材料部分
（一）投标人承诺
    1. 投标人应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

    2. 投标人应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

    3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

    4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

    5. 其他承诺（如有）

（二）招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料
例如1.实质性优惠承诺 2.质保期内外服务承诺3.安全施工承诺4.节假日连续施工承诺5.保证农民工工资不拖欠承诺6.具有本地服务能力，能在0.5小时内赶到现场 等等。
附件1：

农民工工资支付承诺函

（投标人名称）               承诺：

     在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （投标人认为必要的其他承诺）      。

投标人：（企业电子签章）
法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或电子签章）
年   月   日
附件2：

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

    我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（企业电子签章）：

                                年  月  日

十二、已标价工程量清单
备注：1、已标价工程量清单按招标人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








8

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







