郑州教育云平台及网络机房维护项目
招 标 文 件
招标编号：郑财招标采购-2019-184
[image: image1.png]Mot ts F WA s g



[image: image2.jpg]


      

       HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

总目录
第一卷
第一章
 投标邀请…………………………………………………………………… 3
第二章
 投标人须知……………………………………………………………… 5

第三章 合同基本格式………………………………………………………………………15
第四章 投标文件相关格式………………………………………………………………18
第二卷
第五章
招标项目资料表……………………………………………………………40
第六章 合同条款资料表……………………………………………………………………44
第七章 招标项目需求及技术规格要求………………………………………………………45
附  件 评标标准和评标方法…………………………………………………………………75
第一卷

第一章  投标邀请

河南招标采购服务有限公司受郑州市教育局电化教育馆的委托，就郑州教育云平台及网络机房维护项目进行公开招标，现欢迎符合条件的潜在投标人提供密封投标。

1、 项目基本情况： 
	包号
	名称
	预算

（万元）
	完工期
	交货地点

	1
	郑州教育云平台维护项目
	366
	三年服务期内完成
	郑州市教育局电化教育馆

	2
	郑州教育云平台应用支撑服务项目
	255
	
	

	3
	云平台设备维保项目
	390
	
	

	4
	网络机房维保服务项目
	45
	一年服务期内完成
	


投标人投标报价不得超出采购预算，否则将被视为无效投标。
二、投标人资格条件：
1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商【查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，拒绝参与本项目政府采购活动；
4.本项目不接受联合体。
三、招标文件发售信息
1.招标文件出售时间：2019 年04月25日起至 2019 年04月30日（法定公休

日、法定节假日除外）每天 8：00 至 12：00；14：30 至 17：30 。

2.招标文件发售地点：河南招标采购服务有限公司408室。

3.招标文件发售方式：现场出售。

4.招标文件售价：300元现金，售后不退。

5.购买招标文件时携带资料：需提供单位授权委托书（原件）、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）。

四、投标文件接收信息及开标有关信息：

1.投标文件接收截止时间及开标时间：2019年05月16日上午9:00

2.投标文件接收地点及开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅
3.其他有关事项：开标时投标人应派代表参加

五、公告发布媒体及公告期限：

本公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》发布，公告期限为5个工作日。

六、本次采购联系事项：

采购人：郑州市教育局电化教育馆

地址：郑州市南阳路314号

联系人：郑女士

联系电话：0371-63619377

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：袁先生

电    话：0371-65945493
财务咨询电话：0371-65955702
开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898516010005452

第二章  投标人须知
1. 说明
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。
2. 定义
2.1 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
2.3 合格投标人：满足本项目“招标公告”和“投标邀请”中资格条件的投标人。
2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。
2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。
2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。
2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3. 投标费用
3.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
2. 招标文件
4. 招标文件的构成
4.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。
4.2 招标文件由下述部分组成： 
第一卷
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 合同基本格式
第4章 投标文件相关格式
第二卷
第5章 招标项目资料表
第6章 合同专用条款资料表
第7章 招标项目需求及技术规格要求
附件： 评标标准和评标方法
(以实际内容为准)    
4.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。
4.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。
5. 招标文件的澄清
5.1 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日起七个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表（负责人）或其授权代表人签字的原件，下同）以书面形式一次性通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。
6. 招标文件的修改
6.1 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期三（3）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。
6.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。
6.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。
3. 投标文件的编写
7. 投标的语言
7.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
8. 投标文件计量单位

8.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

9. 投标文件的组成
9.1 投标文件格式（未标注固定格式的均非强制格式要求）详见第四章，未提供格式的投标人可自行设计。

9.2 参加投标的投标人应认真阅读并理解本招标文件，按要求编制投标文件。投标文件要字迹清晰、不得涂改，按要求加盖公章和签字。

9.3 投标文件应装订成册。

9.4 投标人提供的全部资料必须准确详实。投标人的相关资质或其他情况如果没有按要求提供具体证明材料，将可能构成不中标的原因。

9.5 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资格证明文件。
10.  投标格式
10.1 投标人应参照招标文件中提供的格式完整地填写相关内容，按招标文件要求提交资格证明文件。
11.  投标报价
11.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人的法定代表人或经其授权的投标人代表书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。
11.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。
11.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。
11.5 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
11.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。采用综合评分法时，最低投标报价并不意味着一定中标。
12.  投标货币
12.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。
12.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。
13. 投标人资格证明文件
13.1 依据“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件相关格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。
14. 投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件
14.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
14.2 在主要设备（产品）规格一览表中说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。
14.3 招标文件中如有为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
14.5 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按14.4条的规定处理。
14.6 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：
14.7 货物主要技术指标和性能的详细描述；
14.8 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；
15. 投标保证金
15.1 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金，但不得超过所投分包预算金额的百分之二。
15.2 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。
15.3 投标保证金应以人民币计,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
15.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。
15.5 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。
15.6 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。
15.7 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：
(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
(2) 投标人在投标文件中故意提供虚假材料;
(3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;
(4) 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金（需要提交时）；
16.  投标有效期
16.1 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
17.  投标文件的式样和文件签署
17.1 投标人制作“招标项目资料表”规定数目的投标文件正本和副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。
17.2 投标文件及所有文件由投标人或经正式授权的代表在相应处签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可以是正本完整的复印件。
17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。
4. 投标文件的递交
18.  投标文件的密封和标记
18.1 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、所投包号、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。
18.2 投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。
18.3 密封袋上均应：
(1) 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样。
(2) 写明投标人的名称。
18.4 如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。
18.5 投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。
19.  投标截止期
19.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。
19.2 采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
20.  迟交的投标文件
20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
21.  投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。
21.2 投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。
21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
21.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。
5. 开标与评标
22.  开标
22.1 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人派代表参加。
22.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。
22.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。
22.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的视同认可开标结果。
22.5 开标时，因投标人未在投标文件封装上注明或标注不清晰所投包号而被公开唱标的各包投标报价，但评标时发现其中有包因投标人数不足三家而废标的，由此造成的风险和后果由投标人自行承担，采购代理机构对唱标内容和过程不承担责任。
22.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的进入评标环节。
23.  评标工作
23.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
23.2 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取产生。
24.  投标文件的澄清
24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。
24.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
24.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
25.  投标文件的符合性审查
25.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
25.2 价格计算错误的按照第11.1项处理。
25.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。
25.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性（标注*条款）响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。
25.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
25.6 评委会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的商务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。
25.7 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。
25.8 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
(1) 投标人提交保证金不符合招标文件要求的；

(2) 投标报价超出采购预算或最高限价的；
(3) 资格证明文件不全，或不满足招标文件要求的；
(4) 投标有效期不足的；
(5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
(6) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
26.  投标的评价
26.1 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
26.2 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。
26.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27. 综合评标的确定
27.1 综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。
28.  保密及其它注意事项
28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
28.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
28.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。
28.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
28.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
28.6 评委会和采购代理机构不退还投标文件。
6. 授予合同
29.  合同授予标准
29.1 除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。
30.  授标时更改采购货物和服务数量的权力
30.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。
31.  评标结果的公告
31.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。
31.2 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。
31.3 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，书面形式一次性同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
32.  接受和拒绝任何或所有投标的权力
32.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
33.  中标通知书
33.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。
33.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。
34.  签订合同
34.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。
34.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
34.3 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。
34.4 如中标人不按第34.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。
35.  履约保证金
35.1 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 
36.  其他
36.1 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。
第三章 合同基本格式（参考）

合     同

编号：（招标编号）
甲方：郑州市教育局电化教育馆 

乙方： 

    根据河南招标采购服务有限公司所签发的“**项目”的中标通知书和招标文件以及乙方投标文件，经甲乙双方协商，就甲方向乙方采购***项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

    一、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点

1.3项目主要内容：

    二、采购设备明细

2.1设备清单：

甲方采购的设备清单详见本合同附件《设备分项报价一览表》 

2.2合同价款：

本合同第2.1款中全部设备的合同价款共计   元（大写：  元整），该合同价款中已包含甲方购买的全部设备及所有相关产品价款、运输费用、安装调试费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

    三、合同价款的支付

内容：***

    四、交付

    4.1交付时间：乙方须自本合同签订之日起60个日历天内甲方交付本项目全部设备。

4.2交付地点：甲方指定地点。

4.3交付方式：乙方负责自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成安装、调试。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

    五、验收

5.1本项目完工并验收条件后，乙方须按项目验收有关规定向甲方提交完整验收资料。

5.2甲方应在其交付的设备安装、调试完成并正常运行之日起15日内组织有关专家进行验收、填写设备验收证明，并应将该设备验收证明交付郑州市人民政府采购办公室和乙方为付款依据。

六、甲方权利与义务

6.1甲方负责协调本项目各种工作。

6.2甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

6.3甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

7.1乙方指定代表   （职务：销售助理，联系电话：       ）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

7.2乙方须向甲方提供软件开发、硬件集成、软硬件实施部署等工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

7.3乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

7.4乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.5乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软、硬件产品及维修服务等。

    八、培训及售后服务

乙方须按照本合同附件三《售后服务承诺书及客户培训计划》及招、投标文件中相关要求为甲方提供培训及售后服务。

    九、违约责任

9.1乙方所提供设备及软件的性能、技术标准等不符合招、投标文件及本合同规定的，甲方有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方已付全部合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.2除不可抗力及甲方因素外，乙方未在在本合同规定的期限内完交付的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向甲方支付逾期违约金；拖延超过三个月时，甲方并有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方全部已付合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.3除乙方原因或不可抗力因素外，甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额0.1‰的标准向乙方支付逾期违约金。

9.4甲方无正当理由拒绝验收的，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向乙方支付违约金；逾期超过三个月未验收的，乙方并有权解除本合同。

9.5如因乙方设备或软件致使甲方受到第三方追究侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权法律责任的，乙方应赔偿由此造成的全部甲方损失（含律师费、诉讼费等）；如因此影响甲方正常使用设备的，按本合同9.2款约定处理。

    十、合同文件及解释顺序

10.1组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件、中标通知书；本合同及补充条款、投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件。

10.2合同履行过程中，甲方、乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

    十一、合同生效及其他

    11.1本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。
    11.2发生争议双方协调解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

11.3本合同经双方代表签字并盖章后生效。

11.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：郑州市教育局电化教育馆       乙方：            代表人：

地址：河南省郑州市南阳路314号     地址：            代表人：

签订日期：2018年  月  日

合同附件：1、设备分项报价一览表；2、主要设备（产品）规格一览表；3、售后服务承诺书及培训计划。
第四章  投标文件相关格式
1. 投 标 书

致：（采购代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份，并对之负法律责任。

1.法定代表人授权书

2.投标人资格证明文件

3.开标一览表

4.主要服务内容分项报价一览表

5.技术规格/商务条款偏差表
6.按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件

7.金额为人民币       元投标保证金
据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（大写）           。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为   天。

5) 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人代表签字:                  电话：

投标人名称（公章）：             邮政编码：

日     期： 

2. 投标人资格证明文件
1.法人代表授权书；

2.供应商营业执照复印件；

3.“招标项目资料表”中要求的财务审计报告复印件； 

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5.在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；

6.投标保证金缴纳凭证；

7.反商业贿赂承诺书；

8.最近三年内在经营活动中的“无重大违法记录声明函”

注：投标人针对上述要求内容提供相关证明材料，其中第7、8项为固定格式，分别按照2.7、2.8格式，2.1格式为参照格式，其余格式自拟。
2.1法定代表人授权书（参考格式）

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（公章）：

2.7反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（公章）

年  月  日

2.8无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（编号）               政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！

                                 投标人名称：（公章）

                                 日      期：
3.投标报价表格
3.1 开标一览表

投标人：（此处填名称并盖章）                    单位：人民币元

	投标包号
	
	项目名称
	

	投标报价
	

	服务范围
	

	服务期限
	
	服务地点
	

	承诺服务质量
	

	备注
	


投标人授权代表签字：

说明：

1.与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

2.本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求单独密封提交一份。

3.2 主要服务内容分项报价一览表

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）                            单位：人民币元

	序号
	服务内容（事项/产品）名称
	实现功能及目标
	金额
	合计

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	合计金额
	


投标人授权代表签字：

3.3 主要设备（产品）规格一览表
投标人名称：                 
项      目：                                                                                         
	序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


授权代表（签字）：
说明：1、设备序号应与技术规格表一致。
2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
3.4 拟用于本项目主要管理人员

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的同类项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.质量管理
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：

3.5 拟用于本项目主要负责人和技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职责/负责领域
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	
	
	
	


以上证书附复印件。

4.技术规格和商务条款偏差表
投标人名称：                   
项      目：                   
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	对招标
文件偏差
	描    述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	2
	名称2
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
授权代表（签字）：
5.技术方案
6.售后服务/计划及承诺
投标人必须提供但不限于提供以下内容：
1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
2.技术培训、质量保证措施；
3.该项目所提供的其它免费物品或服务；
4.其他投标人认为有必要阐述的内容。

投标单位公章：             投标人代表签字：                
日期：                     职务：  
7. 投标人及投标产品简介
投标人提供但不限于以下内容：

1.投标人申明信（参照后附格式）；

2.投标人简介（参照后附格式）；

3.投标人有关荣誉、实力的相关证明材料；

4.投标产品介绍；

5.其他评标标准和办法中要求或涉及的相关证书和其他相关资料以及投标人认为需要提供的。

投标单位公章：             投标人代表签字：        

日期：                     职务：

7.1投标人申明信
致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书，正本一份，副本   份（如有要求）。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

3.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。
投标单位                           被授权投标代表人

名称：                             签名：

地址：                             职位：

邮编：                             电话：

7.2投标人简介
1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 技术设备、人员状况
（根据自身情况自行设计格式阐述）
4 供应投标货物或服务经验（业绩）

1) 最近三年代表性销售记录

2) 成功运行两年以上的供货合同

3) 近三年中代表性类似项目最终用户单位

	名称地址
	签约日期
	服务事项及名称
	销售数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

5 业绩及目前正在执行合同的情况

（根据自身情况自行设计格式阐述）
日      期：             

投标人名称：             

授权代表签字：             

电话及传真号码：            

8.投标人认为有必要提交的其他文件

9.1政府采购投标担保函
　                                                      　编号： 

（采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，服务商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 
　　2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　  2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。 
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　　                                      保证人：（公章） 

　　                                   年     月     日 

说明：投标人可以选择以投标担保函的形式缴纳投标保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.2政府采购履约担保函

编号： 

（采购人）： 
　　鉴于你方与              （以下简称服务商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，服务商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在服务商出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 
　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
　  （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
　　（2）                                           。  
　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至服务商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 
　　如果服务商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明服务商违约事实的证明材料。 

　　如果你方与服务商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 
　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　4.你方与服务商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与服务商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 
　　五、免责条款 
　　1．因你方违反主合同约定致使服务商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 
　　2．依照法律法规的规定或你方与服务商的另行约定，全部或者部分免除服务商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 
　　3． 因不可抗力造成服务商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　                              
                                         保证人：（公章） 

　　                                    年   月    日 
说明：投标人可以选择以履约担保函的形式缴纳履约保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.3中小企业声明函
（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

日  期：

1.若投标人属于监狱企业\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
第二卷
第五章 招标项目资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：郑州市教育局电化教育馆

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

电话：0371-65945493

	3
	*投标资格要求：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商【查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，拒绝参与本项目政府采购活动；
4.本项目不接受联合体。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	投标报价为：目的地交货价（含税、安装调试、运杂费等工程所需费用）。相关费用（由中标人承担的费用）：包括中标服务费、税费、清关、银行手续费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
中标服务费：中标人缴纳中标服务费，包1-3每包贰万，包4玖仟

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	资格证明文件：

*1.投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； 

*2.法人授权书；

*3.提供2017或2018年度财务审计报告复印件；

*4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2019年1月1日以来至少1个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； 

*5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； 

（以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

*6.反商业贿赂承诺书；

*7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	8
	业绩要求：（详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。）

	9
	货物技术证明文件：

1.投标人必须提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、厂家正规彩页及产品说明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；否则视为技术不满足；

（投标人技术证明文件如未提供或不满足，则视为技术不满足，给予技术扣分处理。）

*2.国家实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品应提供通过国家3C认证的有关证明材料；

*3.国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并颁布《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。 根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过 “机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。
4.其他政府采购政策功能体现见“附件：评标标准和评标办法”要求；
5.投标货物的制造、安装和检验标准；

6.按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

7.质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

	10
	*投标保证金金额：不少于预算金额的1%；
*缴纳形式：投标保证金应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（投标截止时间前必须到达招标机构银行帐户）。投标文件中需附招标代理机构出具的保证金收据或转账凭证(提供转账凭证须另附基本户证明)。接收保证金银行账户信息如下：
开户行：广发银行郑州行政区支行 户名：河南招标采购服务有限公司

帐号：8898516010005452

	11
	*投标有效期：从开标之日起60天。

	12
	投标文件递交：正本份数：壹份，副本份数：陆份。正本和副本内容必须一致（投标文件副本可以是正本完整的复印件）。投标文件正本单独密封，所有副本可一起密封；开标一览表和投标文件电子版存储媒介一并单独密封提交或把密封后的包装粘贴在正本密封包装的外侧一并提交。投标人采用其他密封包装方式但是足以保证投标文件密封提交的也可以被认可。

	13
	投标文件递交至：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

	评          标

	14
	中标候选人推荐数量：按照有效投标人得分从高到低的顺序推荐壹名
评标方法：综合评分法，见附件：评分标准

	15
	交货期：服务项目在服务期内完成。

付款方式：
包1-3：分三年支付，每年根据财政资金安排和项目进展情况支付。详细细则在签订合同时约定。

包4：服务任务完成并验收合格之后支付合同价款的95%，自验收合格并交付甲方使用之日起连续正常运行90日后，支付剩余合同价款的5%。

	授  予  合   同

	16
	合同将授予综合得分最高的投标人。

	17
	合同数量增减范围：无


第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内容

	1
	买方名称：郑州市教育局电化教育馆

交货地点：用户指定地点

	2
	履约保证金金额：

	3
	备品备件要求：投标人自行承诺。

	4
	应提供的服务（包括但不仅限于以下内容）：
1.中标人在接到用户的服务请求后要求30分钟内响应，响应后不超过4小时到达故障现场，修复故障或提供服务；

2.维护期内要求每年至少完成4次巡检，并出具检查报告,维护期结束提供维护服务报告；

3.服务期内，提供两名驻场工程师的服务，供用户保障5x9实时服务响应及故障现场处理。

	5
	验收及付款程序：

1、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由中标方将验收证明一式五份上报郑州市教育局电化教育馆，由郑州市教育局电化教育馆组织有关专家进行复验，复验合格后，交市财政局政府采购监督管理办公室和中标方作为付款依据。


第七章 招标项目需求及技术规格要求
一、招标项目概况
本次采购项目为郑州教育云平台及网络机房维护项目，共分为四个包，分别为郑州教育云平台维护项目、郑州教育云平台应用支撑服务项目、云平台设备维保项目、网络机房维保服务项目。

二、项目需求

货物需求一览表

	包号
	名称
	预算

（万元）
	完工期
	交货地点

	1
	郑州教育云平台维护项目
	366
	三年服务期内完成
	郑州市教育局电化教育馆

	2
	郑州教育云平台应用支撑服务项目
	255
	
	

	3
	云平台设备维保项目
	390
	
	

	4
	网络机房维保服务项目
	45
	一年服务期内完成
	


投标人投标报价不得超出采购预算，否则将被视为无效投标。
三、技术要求

包1：郑州教育云平台维护项目
1、业务需求

郑州教育云平台自2013年建设及后续3次扩容，为全市教育应用提供了弹性的私有云计算、云存储、业务承载与安全服务，云平台架构包括VMware vSphere和Dell EMC VxRail超融合两大体系,包括主中心机房和异地备份容灾中心。中心机房云平台计算资源共有24台，存储资源包括2台HP6550、2台HP 3Par S8200、NSS CDP虚拟化网关1台、2台CDP实时数据保护设备、1套赛门铁克NBU备份、1套Symantec Data Center Security (DCS) ，两台数据库防火墙，一台数据库审计，异地容灾机房现有计算资源3台，用于验证容灾和备份文件，存储资源1台IP SAN存储设备，1台CDP实时容灾设备，用于对中心机房关键服务做同步容灾。

云平台目前共有虚拟机324台，存储资源215.5T，实时数据保护数量38台，云平台由31台物理机构成，云平台虚拟化所用物理机15台，数据库服务器16台，为保障云计算中心的正常运行，特提出郑州教育云平台运行维护管理，完成对硬件资源、云计算支撑环境提供优化完善及运维，包括但不限于：日常巡检和监控、故障综合分析及应急处理、性能持续优化等服务，以及数据库、底层工具、云平台环境、云平台扩容优化完善及运维，以保障云平台平稳运行。

2、项目明细

需求一览表

	编号
	维护内容
	维护时限

	1
	郑州教育云平台运行维护管理
	3年

	2
	IT运维服务综合管理平台
	1套

	3
	云平台软件
	1套


3、技术要求

内容一：郑州教育云平台运行维护管理

一、服务产品包括

（1）硬件设备：服务器（PC服务器）、存储设备、容灾设备、备份设备、负载均衡、存储交换机、应用防火墙、数据库防火墙等硬件设备及设备随机软件（含操作系统等应用软件）。

（2）软件产品：VMWARE等应用软件。

（3）本项目需求书中出现的“硬件设备”、“软件产品”、“服务器设备”、“设备随机软件”均特指上述条款描述内容。

服务产品信息详见附件《服务产品列表》。

2、 服务内容

投标资料中要包含《服务产品列表》中所有产品的详细配置及附件清单，投标方服务详细内容，备件库情况、投标方服务工程师简介等，具体服务事项要求如下。

（一）服务事项及要求

	指标项
	服务内容及要求

	服务内容
	1.预防性检查维护服务

（1）巡检服务：提供每月例行巡检服务，检测硬件状态指示灯情况、液晶面板的显示信息等，及时检查、排查故障隐患，如发现异常情况，速与设备负责人联系，并提供巡检报告。

（2）性能分析及调优服务：每季度提供云平台运行性能及分析报告，分析报告详细记录各系统设备各时段的运行情况，并统计分析本时段内的故障信息和处理情况，并根据性能分析结果提出调优化方案并组织实施。

（3）资源运行监控：对物理资源运行监控：实时掌握平台中物理资源的运行情况；对各种资源的性能指标进行监控；各各种资源容量的监控；设备日志信息收集、告警信息处理等；协助进行云平台资源的规划管理与调整优化。

（4）容错检查，检查并分析系统运行日志及跟踪文件，发现并排除云平台及应用系统的错误隐患。

（5）监控云平台性能、云计算大数据产品运行状态、运行效率、是否存在安全隐患，发现并排除云平台系统错误隐患。

（6）及时检查云平台系统更新到新的版本，及时进行补丁升级等。

（7）及时检查云平台数据备份情况及数据完整性，及时检查备份方式是否合理、备份数据是否可恢复、数据是否存在丢失的风险等。

△2.云平台故障处理服务

（1）提供7×24小时的故障受理，故障包含但不限于云平台虚拟机停止服务、实时数据保护失效、增量备份出错、异地容灾中心备份不同步、物理服务器故障导致的云平台异常等。

（2）故障服务的现场响应时间小于4小时,即4小时内有能够处理故障的技术人员到达现场，并立即投入对故障的处理。

（3）在故障出现短时间（4小时）内无法恢复，并严重影响业务系统正常运行的情况下，供应商应保证在12小时内，采取应急措施或提供替代设备使业务系统尽快恢复运行。

（4）故障分析服务。中标人在完成排障，设备、系统恢复正常运行后，应于3日内向采购方提交书面报告。报告内容包括故障现象、原因，处理方法、配置变更内容、处理结果、可能存在的隐患以及今后避免问题的具体措施等。

（5）对云平台不可用、生产系统宕机等重大故障提供7×24小时的现场支援。

3.存储规划服务。结合郑州教育云平台支撑的教育业务系统各类存储和业务系统的实际情况，对存储规划提出合理建议与方案，每月提供存储资源使用情况报告。

△4.备份策略、虚拟带库管理。结合郑州教育云平台及支撑的教育业务系统实际情况，科学制定应用、文件、数据库、日志的备份策略，针对业务系统运行周期不同，比如开学季、考试季、报名季、招生季、放假季等及时调整备份策略。

5.实时数据保护策略。

目前实时数据保护数量38台，物理机23台，虚拟机15台，快照数量128—256不等，快照间隔2小时至1周不等，部分业务发生期快照周期为30分钟。

结合郑州教育云平台及支撑的教育业务系统实际情况，科学划分应用系统、数据库系统CDP容灾级别，针对业务系统运行周期不同，比如开学季、考试季、报名季、招生季、放假季等及时调整实时容灾级别。

6.备份、容灾策略优化

(1)生产中心和灾备中心关键业务CDP复制，保证数据级异地容灾；

(2)生产中心和灾备中心关键数据库业务VTL复制；

(3)关键数据库直接导出到灾备中心。

△7.虚拟化环境管理：虚拟机分配、资源监控、虚拟机安全等；

8.郑州教育云平台运行环境维护。对云平台运行的系统软件（包括Linux操作系统、mySql、双机热备软件等）版本升级（或安装新版本）、故障维护及性能优化调整等。

9.应急预案。明确应急处置流程，保障应急事件下的设备能及时有效的恢复。做好培训和演练工作使有关人员熟悉应急处理的流程、应急处理的操作、应急联系电话、应急报告的内容和格式。

10.培训和咨询服务。中标人在维护期内，每年度至少组织一次不少于一天的云平台使用维护技能培训，并提供相关培训教材。同时有义务在维护期内为客户提供有关云平台技术咨询服务。

11.扩容和升级服务支持。中标人需要派出专业系统和软件工程师，配合客户完成对云平台涉及的设备扩容、升级以及非保修和维护范围的业务应用软件的维护、升级等技术支持工作。

12.故障排除技术支持。对在云平台上运行的业务系统软件、中间件等系统软件出现的问题，中标人应积极配合分析和查找故障产生原因，并提出排除故障的建议和措施，不得推辞。

	服务要求
	1.中标人在接到用户的服务请求后要求30分钟内响应，响应后不超过4小时到达故障现场，修复故障或提供服务；

2.维护期内要求每年至少完成4次巡检，并出具检查报告,维护期结束提供维护服务报告；

3.维保期内，出现新系统上线、设备扩容、移机、机房调整、停电等重大系统变更事件和春节、国庆等重要节假日期间，需派出工程师提供值班支持服务，以保证云平台稳定运行。

4.维保期间，需提供对维保云平台的免费咨询服务；

5.维保期内，需提供多种联系手段提供快捷的响应服务：7×24热线咨询电话和专线负责人等；远程技术支持，服务内容包括：网站在线技术文档支持、电话热线技术支持、E-mail回复支持、MSN、QQ和远程调试支持，要求能解答在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

6.维保期间，要求提供两名驻场工程师的服务，供用户保障5x9实时服务响应及故障现场处理。

	服务报告要求
	投标方应承诺主动与用户部门和服务管理部门及时沟通服务情况，每月定期提供本月的服务月报，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门和服务管理部门。投标方应在投标书中提供相关服务的月报、年报和专题报告的样本。

	项目管理要求
	投标方应承诺派遣一名具有专业知识的资深管理人员与招标方对接，即专责项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

投标方应在投标书中提供拟派出本项目管理人员的名单及工作简历、相关认证证书复印件。

项目经理应保证在服务期间内稳定，保证维护服务的连续性。

	质量管理要求
	投标方应根据本项目要求提出服务质量管理及监控具体措施，并对所提供的服务质量和标准做出明确可量化的承诺，对不能达到服务承诺和标准的情况制定相应的赔偿条款。

	维护服务要求
	7×10×ND级别

（服务时间为8:00－18:00；ND:Next Day,第二天18:00之前到达，含节假日）。

	服务期
	三年

	保密要求
	中标人必须与招标方签属保密协议，承担保密义务。中标人应采取有效预防措施，防止公司员工在合同执行期间将掌握的任何有关招标方的机密或专有信息透露给任何未经授权人。


（二）其他要求

（1）投标方应认真履行规定的各项服务。若未按期提供维护或到达现场处理故障，用户可以拒付或降低支付服务费用。

（2）因投标方技术问题或服务管理问题造成用户设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，投标方应赔偿用户损失。

（3）本项目所指服务内容、技术支持、人员配备、响应要求、项目管理等，除特殊指明外，均由投标方提供。

内容2：IT运维服务综合管理平台

用于云平台环境下IT系统的软硬件、生产业务系统、各类业务中间件等日常运维综合管理工作。

	功能及技术指标
	参数要求

	架构要求
	△1.提供包括服务器、数据库、中间件、虚拟化等综合管理的运维管理平台。

	
	2.平台授权的数量范围内，被管理对象的资源类型和数量可由用户任意组合。

	
	3.全中文界面；采用J2EE架构，纯B/S架构，支持IE、Chrome主流浏览器。

	
	4.支持Windows、Linux跨平台部署

	分布式部署
	1.分布式部署，通过部署多个采集组件，实现负载均衡，便于系统规模平滑扩容扩展。

	
	2.支持分布式管理。一套平台可实现多个区域的统一监控，所有监控内容通过统一的B/S的Portal展现。

	
	3.可以设置不同域的资源发现。

	
	4.支持分布式的统一告警

	资源发现
	1.支持多种资源发现方式：单一发现、全网发现、全网扩展发现、按网段、子网发现，支持自动增量发现，支持手工单个发现、批量发现。提供发现报告和发现日志。

	
	2.发现算法支持常规设备算法和Cisco CDP算法；

	
	3.支持网络管理协议SNMP v1,SNMP v2c和SNMP v3方式发现及监控；

	
	4.支持多核心发现算法。

	
	5.专为操作系统设置预置账户用于发现，后续修改操作系统用户名密码时只需修改预置账户即可。

	专家系统
	对各类IT资源的监控指标提供专业详尽解释，对各种指标的异常告警提供故障解决的思路和方法。

	全景拓扑
	1.业务视图、网络视图、应用视图、虚拟化视图和存储视图通过一张视图展现，完整展现用户统一的IT架构图。

	
	2.拓扑图中可以显示任何已监控的指标数据，如单个网络接口、单块硬盘信息、单个电源信息。某数据库的数据库大小、游标数、锁数量、SQL解析速度等任何指标都可以放在拓扑图展示；

	
	3.链路可以设定折线展示。

	服务器监控
	1.支持对Windows、Linux、AIX等主流操作系统的监控；提供可视化监控，支持进程监视，支持进程启动和停止告警，支持对服务器进程的启动和停止操作，支持系统集群进行监测，监测集群的各个节点状态和告警。

	
	2.支持主机的配置变更管理，当主机的硬盘个数、CPU个数、内存大小、分区个数、网络接口个数等信息发生变化时，产生告警。

	
	△3.支持对服务器的硬件监控，包括物理健康特征，如机箱温度、电压、CMOS电池状态、风扇工作状态、硬盘Raid状态、电源状态等。

	应用监控
	△1.支持主流J2EE应用服务器的监控，实现对主流中间件的监控，如WebSphere Portal，WebLogic、Tomcat；实现对IIS、Apache Web 服务器监控；

	
	△2.支持主流数据库的监控，如DB2、Oracle及Oracle RAC、MySQL、SQL Server、PostgreSQL等； 

	
	3.支持对基础应用FTP、DNS、SMTP、POP3、Ping、URL、Port等标准应用的监控，并且数量不受license限制。

	存储设备监控
	支持通过全景拓扑图形化展现各类存储设备实时状态、Fibre channel链路状态、各类KPI指标以及存储架构和其他IT基础架构的关联的关系。

	虚拟化管理
	支持VMware的vCenter监控、ESX的监控，并能够自动生成VMware虚拟机架构图，架构图能够在全景拓扑中展现vCenter、Cluster、ESXi之间关系，能够用连线展示每个ESX支持多少个虚拟主机，能够展现虚拟资源与实体资源的关联关系，可在全景拓扑中自动显示虚拟机的迁入迁出详细信息，包括迁移目的地，迁移源头等；

	事件告警
	1.支持事件、告警压缩功能，提供事件根本原因分析；当同一资源短时间内连续告警，支持告警合并推送功能。

	
	2.支持其他多种告警方式，如短信、邮件、微信、语音等报警.

	日志管理
	1.支持对Syslog日志文件进行监控。

	
	2.支持SNMP Trap 监控。

	
	3.支持对通用日志文件进行监控。

	
	4.支持对日志来源IP进行过滤；

	
	5.通过对日志内容进行分析，一旦出现关键字，则产生故障事件并告警； 

	脚本监控
	1.支持对脚本的统一集中存放，可将所有的主机脚本上传至网管服务器进行统一保存和管理；对脚本运行时间和运行时间间隔进行定制；可以对脚本进行添加、删除、修改等操作。

	
	2.支持对不同脚本返回类型进行监控，支持字符型、整型、逻辑型返回值进行分析；

	
	3.支持脚本监控报表，可以对脚本产生的事件一览。

	监控策略
	△1.支持统一的策略管理，不管是主机、网络还是数据库、中间件，可以统一管理监控指标，采集频度，告警的阈值，产生时间的级别，产生时间的紧急程度。

	
	2.提供默认策略和用户自定义策略，资源默认加入默认策略监控

	
	3.策略指标定义使用图形化定义。

	
	4.支持在批量策略设置的基础上，对个别重要设备进行个性化监控设置。

	
	5.策略提供复制功能，可复制为新的用户自定义策略。

	
	6.影响资源设置，当根源资源不可连接时，其影响资源不发送告警

	
	7.支持监控资源的批量监控，可以用一条策略，管理一种类型的主机。比如针对AIX的主机，只需要一条策略。

	
	8.支持策略细粒度管理，一台设备，有很多个CPU，针对不同的CPU可以设置不同的阈值，从而实现单独监控每一颗CPU并且单独报警，而不是多颗CPU的平均值或者只监控第1个CPU。

	
	9.支持经验值，针对所有的监控指标，系统默认提供经验值。针对所有的事件，系统提供经验的事件告警级别。

	
	10.支持分布式的策略管理，支持各个区域公用一套策略管理，可以设置各区域的监控策略。

	
	11.支持策略导出功能, 可导出为excel或profile文件,当系统恢复时提供策略导入功能.

	
	12.支持策略的Action定义，将Action的触发条件和预制脚本相关联，当出现预期的设备指标超标，则自动触发Action，达到自动对故障处理的效果。

	
	13.支持自定义组合事件以及阈值动态基线设置。

	报表分析
	提供报表定制功能，支持报表实时分析、历史分析、统计报告、巡检报告等报表形式，并且提供订阅功能。

	业务服务
	提供业务服务监测雷达，从整体上实时监控指定业务服务的状态，可以快速定位影响业务服务状态的组件，可以即时查看问题业务服务影响的业务单位。可以从雷达上快速下钻到具体的业务服务视图上。可以设置雷达上显示的业务服务，也可以设置雷达扫描的时间间隔。通过Root Cause分析技术，追溯并确认故障原因。便于系统管理员提升服务的可用性和性能，保障关键业务的正常运行；

	系统管理
	1.支持登录界面和首页logo、copyright等客户化替换功能；

	
	2.提供用户账号和密码敏感信息提供MD5加密保存及传输，用户管理可以集成第三方LDAP；

	
	3.指标扩展监控，提供SNMP OID、脚本监控和SQL语句方式取值，用户根据自己的需要，通过可视化界面自定义指标，可以与其他监控指标在同一页面上显示。

	
	4.系统具有自我保护机制，提供对自身运行服务组件的诊断，包括内存使用情况、队列使用情况、监控服务器的运行状态等。

	
	5.提供用户操作的审计日志功能。

	授权要求
	提供服务器授权不低于60台，提供整体监控管理授权不低于300个，提供业务服务管理授权不低于40个。


内容3：云平台软件

	分项
	参数

	基本要求
	采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。

	
	虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

	
	虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

	
	能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。

	兼容性要求
	支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表，包括国内自主品牌服务器及DELL、HP等。

	
	兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等。

	
	兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。

	
	兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suselinux、FreeBSD、Ubuntu等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。

	
	vGPU技术可以支持NVIDIA、AMD和Intel硬件厂商的GPU卡。Linux虚拟机和Windows虚拟机都可以支持vGPU技术。

	功能性要求
	提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。

	
	提供应用级别的HA功能，可以自动检测并修复虚拟机内运行的应用故障，保障应用的持续可用。

	
	提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机，保障所有应用持续可用。

	
	支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。

	
	可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。

	
	提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。

	
	提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。

	
	虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。

	
	提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。

	
	具有智能的电源管理功能，可以持续地优化每个集群中的服务器功耗，根据集群内服务器的负载状况对物理主机自行下电和加电，更好地支持绿色环保节能减排的政策。

	
	支持可靠内存技术，可以将关键的组件（如Hypervisor）放置在受支持硬件上已被确定为“可靠”的内存区域中，避免其受到无法纠正的内存错误的影响，提高系统稳定性。

	
	可以在虚拟化平台上运行Hadoop，支持多重Hadoop分发，能够在一个通用平台上无缝部署、运行和管理Hadoop 工作负载，基于策略自动配置Hadoop集群。

	
	可以为虚拟机创建一个或多个快照来保存虚拟机的基于时间点的运行状况和数据。

	
	提供专用的P2V工具，实现在线物理机至虚拟机的无间断平滑转换。

	
	虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。

	
	提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。

	
	支持16 Gb端到端光纤通道。

	
	提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。

	
	提供物理主机级别的无状态防火墙，无需使用IPTABLES，管理员可以用命令行和图形化界面配置防火墙。

	
	虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。

	
	具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。

	
	可以利用服务器的本地闪存，提供一个可大幅缩短应用延迟的高性能分布式读缓存层，提高虚拟机的性能。

	
	提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。

	
	提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。

	
	提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。

	
	提供基于存储的API，以利用基于磁盘阵列的高效操作和第三方存储供应商的多路径软件功能，进而改进性能，可靠性和可扩展性。支持对现有市场上主流的存储厂商的存储进行虚拟化加速功能。

	
	提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷性能及容量情况进行无中断自动迁移，消除存储隐患。

	
	支持存储与网络的I/O控制功能，可以根据虚拟机的服务质量优先级别，对存储I/O或网络I/O进行流量控制，确保虚拟机对存储资源或网络资源的访问。

	
	支持单根I/O虚拟化功能(SR-IOV），以实现低延迟和高I/O工作负载，实现对复杂应用的性能优化。

	
	支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。

	
	通过按用户自定义的策略对存储进行分组，确保应用服务级别与可用存储相匹配，减少存储资源管理的复杂度。

	
	支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。

	
	提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。

	
	提供自动化部署能力，服务器无需安装虚拟化软件，即可实现主机的虚拟化软件运行，并通过虚拟化管理平台统一管理。

	
	提供可以被多台物理主机共享的主机配置文件，以缩短配置新主机所需的时间，并将相同的配置更改应用到多个主机，简化主机部署及满足合规性要求。

	扩展性要求
	每台虚拟化主机支持480颗逻辑CPU。

	
	每台虚拟化主机支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。

	
	每台虚拟化主机支持12TB内存。

	
	每台虚拟化主机支持单个存储卷64TB大小。

	
	每台虚拟化主机支持1024个虚拟机。

	
	可以内建分布式虚拟交换机，每个分布式虚拟交换机可以管理至少1000台虚拟主机。每台主机的虚拟网络交换机的端口总数至少可以达到4096个。

	
	每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。

	
	每个虚拟机至少支持128个vCPU。

	
	每个虚拟机的内存至少可以达到4TB。

	
	每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。

	
	每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个。

	虚拟化管理
	支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。

	
	每个控制台可管理至少1000台物理服务器、10000台已打开电源的虚拟机，15000台已注册的虚拟机，并可以通过链接至少10个控制台实例，跨10个实例管理30000个已打开电源的虚拟机和50000个已注册的虚拟机。

	
	提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。

	
	可以支持Web Client和命令行管理功能。

	
	支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。

	
	支持自定义角色和权限，可以限制用户对资源的访问，实现分级管理并增强安全性和灵活性。

	
	支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。

	
	管理软件可实现多管理软件级别互通功能，支持多管理中心架构，并可实现分布式管理。

	
	可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。

	
	控制台可选支持双节点高可用管理方式，以减少单点故障影响。

	
	提供自动报警功能，能够提供物理服务器或虚拟机的CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理服务器、虚拟机的资源瓶颈。

	监控管理
	适用于虚拟化架构、物理架构上的操作系统的运营管理。

	
	监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。

	
	提供一个汇总系统整体状态信息的仪表板，该仪表板可提供虚拟基础架构的运行状况、风险和能效的概览视图。

	
	能够以不同的颜色，表示当前云平台管理对象的状态信息。

	
	对关键指标进行KPI分析，并通过百分比数值，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。

	
	以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。

	
	对性能和运行状况的下降进行溯源，快速发现异常、故障和可能影响基础架构性能和运行状况的过重工作负载

	
	系统可显示某一对象过去一段时间内超出动态临界值区间的次数,并据此计算出系统异常分数。

	
	风险状况。可显示监控中的环境是否存在性能风险,风险表示对象过去一段时间超过效能临界值的时间占总时间多少比例。

	
	可自动统计并以图形显示各个实体资源(Disk,CPU,NET,MEM)未来可能耗尽天数

	
	显示容量风险信息，自动找到阻止部署新虚拟机的资源瓶颈

	
	显示处于压力下的对象，容量不足的虚拟机、利用过度的主机和群集

	
	效率状况。可显示实时效能图标,可指出目前系统效能状况是否符合服务水平

	
	显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比。

	
	主机、CPU、内存等资源的理想整合率与实际整合率进行比较

	
	简单易用，与虚拟化管理中心紧密集成，自动从虚拟化管理中心收集数据，并以友好的界面显现需要引起管理员注意的问题。

	
	可统一管理多个虚拟化管理中心管控的资源对象

	
	可收集和分析性能和故障数据，多级溯源，将异常现象关联在一起，并且能够指出造成性能问题和故障的根本原因。

	
	提供事件与性能健康度的关联历史信息，以图表的方式展现。

	
	提供主动式运维管理能力，全系统中文视图故障监测分析、图形化性能监测、图形化健康监测、图形化容量分析，能够生成中文报告，将资源使用情况及时以文字形式汇报。

	
	能够对图形展示方式（如仪表盘、面板等等）进行定制化处理

	
	能够积极主动地对事件进行提醒、通知。显示性能问题，并给出解决建议，如是否应该迁移某些虚拟机到新的位置，改变虚拟机资源配置等。

	
	基于角色，显示针对不同访问与管理级别的信息显示。支持单点登录。

	
	能够管理不小于3000个 VM（虚拟机）的扩展规模

	
	能够提供用于监视私有云、公有云和混合云环境的单一控制台。

	
	提供一个开放式的可延展平台，可扩展第三方数据源，从中获取相关数据，如使用来自第三方存储、网络和应用监视工具的数据源实现扩展功能。

	
	具有一定的智能分析能力，可以根据对象的行为特征进行记录、学习。

	
	动态阈值可适应环境以简化运营管理，准确判断异常，提出必要告警，减少或消除假警报。

	
	提供管理MIB,并可设定将告警自动以SNMP Trap送至其他管理平台,或以Email通知管理员

	
	允许管理者针对管理标的自行产生热图视界，管理者自行决定要以哪一种管理对象作为统计单位(如主机或存储)、然后以大小及颜色分别表示其内所包含的管理对象(如虚机)的状况（如工作负载、I/O等各种性能参数）

	
	可观察到虚拟机的每个虚拟磁盘内的读写命令次数(I/O Commands),读写吞吐率(Throughput),读写延迟状况(Latency),每张虚拟网卡(VMNIC)的收发速率(KBps),系统可自动判断效率瓶颈是在CPU,MEM,DISK I/O,或NET I/O

	
	趋势分析。能够直观的展示容量未来趋势走向。通过性能趋势、前瞻性预测和扩展预测可以清楚了解目前及未来的资源需求和使用情况，从而实现明智的容量管理和规划。

	
	可提供执行“假设”影响分析，为容量更改带来的影响建模，发现并回收低效、未使用的容量，预测容量短缺和瓶颈出现的时间，以优化整合率和虚拟机密度而不影响性能。。

	
	预警能力。可以对系统中存在事故隐患生成具有前瞻性的预警，以便管理员尽快做出响应，降低风险。

	
	容量报告。需要更强大的报告呈现功能，可以对报告形式进行一定的自定义。可提供执行“假设”影响分析，为容量更改带来的影响建模，发现并回收低效、未使用的容量，预测容量短缺和瓶颈出现的时间

	
	可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表

	
	提供对存储基础架构的深入可见性。让管理员能够轻松识别配置错误、资源缺乏问题和性能瓶颈。

	
	智能的系统告警可整合并同时显示存储对象的健康状况,性能状况和容量状况事件

	
	场景建模。通过对停机、故障或灾难的影响进行建模，预先对可能发生的业务和服务中断进行规划。

	服务及其它要求
	虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。

	配置要求
	本次配置8颗标准版CPU授权


6、服务方式和服务要求

在本服务项目中，投标方应明确自己的责任和义务，在充分了解招标方现有环境的基础上，提供规范化、高质量的服务，并对服务质量做出可量化的承诺。

（一）基本要求

在技术服务方案中，投标方必须提交完整的技术服务方案，对本项目技术需求书中所提各项服务内容能否实现与满足必须逐项或分块做出实质性响应，其响应必须与项目内容采用相同的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

（1）重复该需求

（2）用“满足/不满足”响应来表明该需求是否被满足，不能使用“明白”、“理解”等词语。

（3）详细描述服务方案如何满足该需求，如果该响应在服务方案其它部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引。

（4）服务方案不能实现项目内容，或与项目服务内容之间有偏差时，必须用“不满足”来响应。

（二）服务流程要求

（1）主动式服务

定期预防性维护服务：

投标方应承诺根据系统维护服务计划或用户要求为用户提供定期预防性维护服务。此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高系统的可使用率和高可靠性，把系统故障的可能性降低到最低。在硬件维护方面，要求投标方工程师每月进行一次现场例行检查，为用户维护硬件设备，并为用户替换那些虽然能够工作但不是很正常的部件，以避免系统崩溃的情况发生。在系统服务方面，投标方应指定预防性服务级别，安装合法的预防性补丁软件，检测系统运行状况，解决系统软件问题，使用户的系统保持良好的运行状况。

系统运行健康检查：

投标方应提供一月一次的系统运行健康检查，按计划由投标方专家定期对硬件设备及软件产品系统性能进行诊断，根据结果出具性能诊断报告，并征得用户同意后调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施。

系统运行状况分析:

每季度一次对系统的运行状况进行分析。提供招标方硬件设备和软件产品运行状态和性能的分析、评估服务，以提高系统的可靠性、可用性和整体性能。每半年一次向招标方提交详细的系统可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。

系统容量评估:

每半年一次对系统容量进行分析评估。使用业界先进的容量监测方法监测系统资源使用情况，提供招标方硬件设备和软件产品的容量分析服务，评估系统资源使用趋势，提交容量评估分析报告。该报告应能够全面、系统、深入地分析系统使用情况，并结合实际情况提出具备前瞻性和高度可实施性的建议。

重大变更支持:

在用户重大系统变更期间，服务方应提前一个月以上开展系统健康检查，协助招标方实施参数调整和性能优化，并提供远程电话支持，及时解决影响生产系统的突发问题。

投标方应在投标书中提交详细的主动式服务方案、流程、服务记录文档模版。

（2）纠错性维护/维修服务：投标方应承诺根据用户的要求，提供电话、在线、现场技术支持服务和到场维修服务。需满足以下要求：

若发生故障影响招标方业务的正常运作，投标方应承诺接到故障报修电话后15分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内修复故障。

若发生故障不影响招标方业务的正常运作，投标方应承诺接到故障报修电话后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内修复故障。

投标方需在投标书中提交服务响应方式和流程的详细说明以及相关记录文档模版。

对于一些重大故障，如由于中标方能力有限不能在承诺时间内修复故障时，招标方有权请其它专业服务公司进行维修，该费用由中标方承担。

7、服务报告要求

投标方应承诺主动与用户部门和服务管理部门及时沟通服务情况，每月定期提供本月的服务月报，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门和服务管理部门。投标方应在投标书中提供相关服务的月报、年报和专题报告的样本。

8、项目管理要求

投标方应承诺派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为与招标方的接口，即专责项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。投标方应在投标书中提供拟派出本项目管理人员的名单及工作简历、相关认证证书复印件。项目经理应保证在服务期间内稳定，保证维护服务的连续性。

9、质量管理要求

投标方应根据本项目要求提出服务质量管理及监控具体措施，并对所提供的服务质量和标准做出明确可量化的承诺，对不能达到服务承诺和标准的情况制定相应的赔偿条款。

10、其他要求

（1）投标方应认真履行规定的各项服务。若未按期提供维护或到达现场处理故障，用户可以拒付或降低支付服务费用。

（2）因投标方技术问题或服务管理问题造成用户设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，投标方应赔偿用户损失。

（3）本文件所指服务内容、技术支持、人员配备、响应要求、项目管理等，除特殊指明外，均由投标方提供。

投标人投标时结合项目技术要求以及项目情况制定出技术方案，方案中要包含：拟投入本项目的管理体系方案、项目运维内容组成认知、项目运维实施方案（包含巡检的内容与周期方案、故障响应服务方案、维保清单中各项的服务措施、应急预案设计）。
包2：郑州教育云平台应用支撑服务项目
1、业务需求

郑州市教育局教育信息化建设与管理实行集中模式，市级各类应用系统集中部署在郑州市教育云平台数据中心，云平台承载着我是教育业务运行的核心数据，信息系统运维稳定和信息数据安全是我市教育业务正常运转的基本保障。本项目目标是保障我市41个管理类在线运行的教育业务信息系统运行所需环境的安全稳定、可持续运行，保障教育数据安全，保障我市教育业务管理工作的顺利开展。

为保障教育业务信息系统的安全运行，郑州教育云平台目前部署有杭州安恒明鉴网站安全监测平台、绿盟科技Web应用防火墙、绿盟科技漏洞扫描、安华金和数据库监控与审计系统、知道创宇网站及应用安全巡管，为郑州教育云平台各业务系统提供全方位、全天候的安全监测服务，这些专业的安全防护设备逐渐达到了单位的防护屏障，从多个不同的角度满足了郑州教育云平台的安全防护需求，应用系统支撑服务同时包含了业务系统安全运行所需的各安全平台策略设置、调整、优化、定期检测等。

2、需求清单

需求一览表

	编号
	维护内容
	维护时限

	1
	郑州教育云平台应用系统运行支撑服务
	3年

	2
	郑州教育云平台应用安全服务
	3年

	3
	郑州教育应用安全应急支撑服务
	3年

	4
	数据库安全服务
	3年


3、技术要求

内容1：郑州教育云平台应用系统运行支撑服务

	指标项
	服务内容及要求

	服务内容
	郑州教育云平台应用系统支撑服务完成对运行于云平台上的各系统进行维护、保障、升级等实施规范化服务内容，规范项目的实施标准、服务标准，保证云平台业务运维服务期内各系统纳入教育云平台数据中心体系，实现统一的身份认证和统一数据管理、应用安全运行管理，确保需方对使用者的统一管理和统一认证能力，简化各类教育用户的操作繁琐性，提升系统效率。

具体内容如下：

1、应用系统运行技术开发支撑

应用支撑服务包括各类标准体系，用于应用拓展，消除孤岛。具体包括：

（1）基础数据标准：兼容国家教育行业通用标准，并可根据用户教育管理特色进行标准扩充；

（2）数据交换共享规范：符合EMIF应用数据互操作规范，符合规范的应用都可以便捷的交换数据；

（3）统一身份认证规范：符合认证行业CAS、oAuth标准；

（4）应用集成规范：应用集成规范；

（5）统一接口标准服务：基于XML、JSON格式以及HTTP协议标准的标准化接口方式。

2、应用部署及运行支撑

（1）生产环境、预生产环境已上线系统日常监控：日常监控教育在线应用及数据源状态。

（2）生产环境、预生产环境已上线系统的环境日常运维：根据服务器应用系统后台日志和启动日志分析、定位问题，配合开发人员调试在线应用，各应用系统不满足需求时进行虚拟节点增加工作，新增应用系统或者应用系统扩容时对应用系统配置文档进行添加及修改工作。 

（3）生产环境、预生产环境已上线系统版本发布：进行应用版本发布工作。

（4）生产环境、预生产环境新系统上线的环境部署：建立weblogic用户和组、安装JDK、修改系统配置文件、安装weblogic软件及补丁，安装tomcat软件及补丁，安装Ngnix软件及补丁，搭建应用、配置管理服务器名称及端口号、部署应用系统，新应用系统集成至教育通行证和教育大数据中心的参数配置工作。

（5）相关文档材料的整理

编写应用部署、应用问题处理相关技术文档，编写项目组周报、月报，编写项目验收需要的各类文档，编写项目组安排的其他文档。

3.应用数据备份服务

目前41个在线运行的教育业务信息系统，数据库服务实例32个，数据类型包括Oracle、MYSQL、SQL server，应用数据备份服务包括以下内容：

（1）指定数据库灾难备份及恢复计划

由专职工程师根据云平台及业务系统实际情况和现有的备份系统，分在线备份和离线备份不同的备份方式，进行规划，给出整体建议和备份策略，已达到安全、最佳的备份恢复方式。

（2）数据备份服务

根据备份策略，提供现场备份，并每周检查备份的完整性及可用性。

（3）灾难恢复服务

当数据库发生崩溃等灾难后，作为紧急情况，应派遣工程师立即采取最有效措施：现场数据库修复和恢复、进行生产应用系统的恢复、给出故障诊断报告及今后的应对策略。

（4）数据库迁移服务

在不同的软硬件平台上进行数据库的安全导入、导出等服务。

4.应用系统集群调优

（1）根据目前系统的运维检测结果，提出系统配置优化方案，保证整个系统资源平台的合理充分利用。

（2）在充分理解目前应用的安装维护流程的前提下，对系统软件运行中间件和数据库性能进行深度性能分析，并制定合理优化方案，提高应用系统单台机器负载能力。

（3）根据业务系统重要性、阶段性需求和承载能力，对关键业务系统进行架构分析，并将业务访问和数据存储进行集群化部署迁移，满足业务系统交付需求。

5.业务系统高可用性集群和容错支持

（1）实现业务系统虚拟机的数据备份，备份操作不能影响正常业务系统运行，并可实现全量和总量的备份。

（2）业务数据需要进行每天的数据增量或者差量的备份，每周根据增量数据合成全量备份。

（3）要求对业务系统进行定期恢复演练测试，确认备份数据的可用性。

	服务范围
	服务期内运行及建设的信息化项目：

1.在建系统接入服务

在建系统通过与应用支撑服务中技术平台的对接，实现在建系统和教育数据中心的数据和物理连接，从而实现教育数据中心的统一权限、统一数据、统一管理。

2.服务期内建设的信息化项目开发结果和服务实施结果接受本体系的服务

（1）当有新业务应用系统上线时，负责完成应用和数据服务的部署和实施，并接入云计算数据中心平台；

（2）通过云平台业务支撑服务的建设，以全程监控、全程支持、全程服务、全程记录为核心，建立一个面向软件生命全周期的保障服务体系和标准，通过以上的服务方式达到规范需方应用系统建设及应用维护标准化及规范化体系建设，可追溯化与可统一化的信息记录规范标准的构建。

	服务要求
	1.中标人在接到用户的服务请求后要求30分钟内响应，响应后不超过4小时到达故障现场，修复故障或提供服务；

2.保修期内要求每年至少完成4次巡检，并出具检查报告,维护期结束提供维护服务报告；

3.维保期内，出现新系统上线、在运行系统升级等重大系统变更事件和春节、国庆等重要节假日期间，需派出工程师提供值班支持服务，以保证云平台运行环境稳定运行。

4.维保期内，需提供多种联系手段提供快捷的响应服务：7×24热线咨询电话和专线负责人等；远程技术支持，服务内容包括：网站在线技术文档支持、电话热线技术支持、E-mail回复支持、MSN、QQ和远程调试支持，要求能解答在云平台使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

5.维保期间，要求提供一名驻场工程师的服务，供用户保障5×9实时服务响应及故障现场处理。

	维护级别要求
	7×10×ND级别（服务时间为8:00－18:00；ND:Next Day,第二天18:00之前到达，含节假日）。

	服务期
	三年


内容2：应用安全服务
	指标项
	功能及技术参数要求

	总体要求
	针对用户系统的安全需求，为用户应用提供应用安全服务。

	服务内容
	1.绿盟科技Web应用防火墙的策略设置、调整、优化、定期检测

为应用提供Web服务器漏洞防护、Web插件漏洞防护、爬虫防护、跨站脚本防护、SQL注入防护的策略设置、调整、优化、定期检测；

2.安华金和数据库监控与审计系统的数据库运行分析

通过实时监测并智能地分析、还原各接入业务系统的数据库操作过程，保护重要的数据库表和视图，实现对数据库系统漏洞、登录帐号、登录工具和数据操作过程的跟踪，发现对数据库系统的异常使用；

通过对登录用户、数据库表名、字段名及关键字等内容进行多种条件组合的规则设定，形成有效的审计策略，为应用系统提供商提供包括记录、报警、中断等多种响应措施；

通过数据运行分析应用系统提供商提供数据库优化建议。

3.知道创宇网站及应用安全巡管系统的应用安全报告

通过对网站及应用基本信息、可用性、安全事件、安全漏洞等维度对教育云平台业务系统进行全方位的安全监控，对安全事件和漏洞情况及时告警，定期提供检测目标的全局统计报表和趋势分析。

4.绿盟科技漏洞扫描

提供定期的Web应用系统漏洞扫描，为用户构建从急到缓的修补流程，满足安全检查工作中所需要的高效性和准确性。

	服务要求
	响应时间：

1、提供7*24小时应急响应服务。

2、如发生事件或异常，应急响应人员应在15分钟内予以响应。

3、如事件或异常需要紧急处理，服务人员需在3小时内赶赴现场。

	服务期
	三年


内容3：郑州教育应用安全应急支撑服务

	指标项
	功能及技术参数要求

	总体要求
	针对用户系统的安全需求，为用户系统提供安全应急响应服务，对于突发的安全事件在最短时间内做到应急响应，了解安全事件的基本现象，判断安全事件的原因，进行故障和事件的处理，并针对安全事件形成的破坏做出灾难恢复，在必要的情况下，协助用户针对系统进行入侵追踪和犯罪取证。

	服务内容
	应急安全响应服务包含以下内容：

1.恶意入侵事件分析，病毒木马分析，恶意篡改事件分析，入侵追踪，犯罪取证，协助安全加固。

2.检查支撑：协助用户开展系统安全检查工作。

3.报告支撑：协助用户开展系统安全监测报告的梳理汇编工作。

4.重保支撑：协助用户在重要系统安保时期开展保障支撑工作。

5.案（事）件支撑：协助用户开展系统安全案（事）件的侦查、调查和取证工作。

6.通报预警支撑：协助用户开展管辖范围的系统安全态势、安全情报的通报预警工作。

	服务要求
	响应时间：

1.提供7*24小时应急响应服务。

2.如发生事件或异常，应急响应人员应在15分钟内予以响应。

3.如事件或异常需要紧急处理，应急响应人员需在3小时内赶赴现场。

	服务期
	三年


内容4：数据库安全服务

	指标项
	 内容及要求

	数据库安全服务
	数据库安全风险评估服务
	从数据库系统、操作系统、管理制度、管理员等多个角度进行全面的数据库安全风险评估服务，发现潜在的数据安全威胁及隐患。

	
	数据库安全防护服务
	针对SQL注入和数据库漏洞攻击行为进行整体防护，采用主动防御的技术及时拦截风险行为并提供报警：

数据库主动防护规则配置服务；

主动防护策略管理服务；

数据库漏洞虚拟补丁防护服务

应用关联防护服务；

分析行为审计服务；

风险行为分析服务；

风险行为告警服务；

访问行为黑白名单建立服务

	
	数据库安全运维服务
	面向数据库运维人员，针对数据库系统日常运维管理工作，能够有效提升精细度及安全性

数据库运维操作控制服务；

数据库运维细粒度权限管理服务；

运维行为审计服务；

数据库运维申请审核流程制定服务；

数据库运维风险行为风险告警服务。

	
	数据库漏洞扫描服务
	1、针对用户现有数据库进行漏洞扫描服务并提供修复建议。漏洞扫描范围包括：权限风险、配置风险、弱口令风险、数据库漏洞等。

2、检查数据源中的 PCI DSS、PII、SSN、HIPPA 等敏感数据并进行分类

3、使用预先配置的漏洞测试，包括 Center for Internet Security (CIS) 和 Security Technical Implementation Guide (STIG) 。

4、提供特定于平台的静态测试，检测正在评估的特定数据库的不安全配置。

5、执行动态测试以发现行为漏洞，例如，帐户共享、登录失败次数过多和不正常的非工作时间活动。

6、检测影响系统可用性的入侵式利用或测试，并提供外部引用信息，例如，公共漏洞和暴露 (CVE) 标识

7、对发现的数据库漏洞提供详细的扫描报告及相应的修复建议。

	
	数据库渗透验证服务
	1.提供模拟黑客式的检查手段，通过模拟黑客攻击的方式，利用数据库本身存在的漏洞，获取数据库管理员的权限并登录到数据库，实现直接取证。

2.攻击方式： SQL注入渗透：利用SQL注入漏洞进行权限提升； 

 缓冲区溢出攻击：利用缓冲区溢出的方式，造成数据库服务崩溃，实现拒绝服务攻击。

3、数据库渗透测试服务。

4、数据库渗透测试策略配置服务。

5、数据库渗漏测试报告服务。

	
	数据库账号整理及权限梳理服务
	1、帮助用户发现、整理其环境中的数据库账号，并对数据库账号进行权限梳理。

2、为用户调整账号权限，调整防御策略提供数据支撑。

3、进行数据资产权限变更梳理，登记数据库中过期用户数据权限登记，登记活跃用户权限使用情况。

	
	数据库安全产品策略定制服务
	1、对数据库安全产品提供策略定制服务，根据用户实际情况，针对性的制定防御策略，帮助用户将产品的功能效果最大化。

2、实时执行安全策略，监控并实施安全策略，及时发现敏感非结构化数据访问、特权用户操作和变更控制。

3、使用访问策略来发现异常行为，例如大批量更新和删除数据，导出数据行为进行控制，支持基于策略的操作，例如审计、接近实时的安全警报和阻断操作行为等。

	
	数据库行为审计服务
	1、监控和审计所有数据活动，了解并全面洞察由用户、开发人员、外包人员和应用对文件系统、固定存储器和移动存储器执行的所有操作。发现尝试进行未经授权访问的用户。

2、操作系统日志记录和审计功能的用户和应用访问监控功能。通过检测不正常的文件和文档读写活动，提高数据安全性。

3、将所有文件和元数据归档，清晰地掌握非结构化数据的全貌。

4、创建集中的审计数据存储库，汇集整个企业的数据，进行合规审计和报告、关联及取证。

5、定制的合规工作流程，用于生成合规报告，并将报告分发给监督团队以进行电子会签和上报。

	
	数据库安全培训服务
	提供数据库自身安全缺陷分析、B/S架构下的数据库安全风险、复杂运维环境下的数据库风险等培训内容，投标方需提供具体培训方案，培训方案应列明培训内容、培训方式、时间安排、培训人员等。为保证培训效果，具体培训内容及时间安排等应可根据招标方意见进行调整，相关培训费用由投标方承担。

	
	数据安全应急响应服务
	1、针对信息系统中的数据、制定应急响预案，并有计划的进行演练和改进；

2、针对信息系统突发的重大安全事件，以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。

	
	驻场运维
	1名驻场数据库工程师提供5*8小时按现场实际工作需要提供值班及备勤服务。

	服务期限
	三年


投标人投标时结合项目技术要求以及项目情况制定出服务方案，方案中要包含：

1、要求投标人能够深入了解郑州教育云平台应用系统支撑环境、郑州教育应用安全、数据库安全防护体系情况，能够准确绘制出应用系统、应用安全、数据库安全防火墙连接拓扑图；

2、针对应用系统支撑环境、郑州教育应用安全、数据库安全防护的运维方案完善、合理、针对性强；

3、巡检的内容与周期方案；

4、应急预案全面、合理、有效，重大紧急事件保障措施及承诺；
5、服务交付管理与实施；
6、项目服务团队建设方案；

7、用户培训方案；
包3：云平台设备维保项目
1、 项目要求

郑州教育云平台13年购买建设设备主要包括3台实时数据保护、2台HP P6650存储、赛门铁克NBU、虚拟带库和3台云平台用服务器等设备，设备5年质保，根据郑教财[2014]54号和郑财资[2012]172号文件规定，计算机网络设备使用年限为8年，为保障在保修期外设备的稳定性及出现故障后快速解决故障的速度，特提出对该批设备进行原厂级别维保服务。

郑州教育云平台设备3年的维保服务（2019年6月15日-2022年6月14日），主要包含软件版本升级，硬件保养和维护，技术支持，含备件服务。

数量：详见维保设备清单（主要设备清单包含但不限于清单所列设备附后）

2、 项目的维保要求

（1）“7*24”技术咨询电话（7=每周7天；24=每日24小时）。

（2）维保期内提供备件的安装调试。

（3）维保期内提供其他技术支持。

（4）维保期内提供设备操作系统最新补丁及升级程序。

（5）故障响应时间：响应时间须满足提供30分钟以内的响应速度，4小时内完成学校提出的故障处理要求，如需更换设备，必须在48小时内负责解决，且更换维修期间须提供备件，以保证学校各项工作的正常开展。

（6）故障排除服务：建立全面的网络关键节点应急预案，做到有备无患。在遇到各类严重故障而导致系统无法正常运行时，确保在最短时间内排除。

（7）对运行维护中发生的重大技术问题，详细记录并归入维护档案。对校方技术资料和数据严格保密。

（8）能够提供针对本项目的专项备件，发生硬件故障需要备件时，备件48小时内到现场。

（9）日常运维服务请求事件处理、设备管理、变更管理和配置管理、运维文档建立工作；

（10）建立完善的客户服务系统，包括：设备维护档案、设备配置变更记录、设备版本库、网络拓扑图等信息，以保证维护人员对网络功能架构有清晰全面的了解。

（11）硬件维修：非人为因素造成硬件损坏的硬件设备，提供免费维修。

（12）备件先行服务：为保证故障恢复时效性，需携备件抵现场。

（13）技术培训：根据需方要求不定期提供免费培训：各系统设备的使用、维护等知识。

（14）提供原设备主要生产厂商（飞康、HP、赛门、DELL）针对本项目的服务承诺函。

3、 项目维保清单

	序号
	维保项目
	维保设备型号
	维保设备数量
	单位
	维保年限

	1
	实时数据保护设备
	飞康GA700
	2
	台
	三年

	
	
	飞康SA306
	1
	台
	

	2
	集中存储设备
	惠普HP6500
	2
	台
	

	3
	备份设备及软件
	赛门铁克 NetBackup Platform
	1
	套
	

	
	
	赛门铁克VTL304
	1
	套
	

	4
	服务器设备
	戴尔DELL R910
	3
	台
	

	5
	存储交换机
	Brocade FC SAN交换机
	2
	台
	


4、技术参数

投标方为招标方购买的服务事项：

	序号
	维保设备项
	维保

参数项
	维保技术要求

	1
	实时数据保护设备
	基本服务
	提供全国400/800服务热线，7*24小时响应，响应时间在30分钟以内；

	
	
	
	提供7x24远程值守服务，二线技术支持团队保证在30分钟内可直接安全地远程接入教育局业务系统对其进行诊断与故障排除；

	
	
	
	通过远程不能解决问题时，能派出获得资深认证工程师；能够对设备软硬件进行分析以及后续调整，针对现网情况制定优化方案、升级计划及后续保障；

	
	
	
	不得将用户任何的数据、口令、资料外泄；如需提供服务，则指派的维护人员需与用户方签署保密协议。

	
	
	技术能力
	对维保设备可能出现的重大故障及可能影响生产系统运行的情况制定应急预案，并协助完成应急处理，确保在设备故障时，生产业务能在最短时间内恢复正常；

	
	
	
	针对灾备演练、灾备方案升级等，编写《xxx系统灾备升级/改造方案》，升级方案包括完整的升级流程、现网说明、业务测试、回退步骤等。并能根据升级方案按时实施完成。

	
	
	总结报告
	每次故障处理都提供《故障分析报告》，记录故障的现象，处理的过程，更换设备的情况，并记录更换设备的原型号和现型号；

	
	
	
	在服务期满后,提供《服务总结报告》，描述本服务期内所有发生过的事件，包括年度工作统计，工作总结等。

	
	
	产品硬件质保
	提供三年的硬件质保。设备发生软件故障或者硬件故障需要返厂维修时，提供免费维修服务。

	
	
	备件保障
	在服务期限内，对于所有服务设备发生的故障所需要更换的备件均为免费，所有维保设备均能提供同型号一比一备件支持，备件在48小时内可到现场。

	
	
	服务承诺函
	需出具原厂相关纸质维保服务承诺函并加盖鲜章；

	2
	集中存储设备
	基本服务
	提供全国400/800服务热线，7*24小时响应，响应时间在30分钟以内；

	
	
	
	在甲方需要进行特殊保障期间（如重大事件）应派驻驻场工程师协助甲方进行设备保障工作；

	
	
	
	提供指定联系工程师，当系统硬件发生故障或技术难题时，可以即刻通过该指定工程师进行回答和解决。出具河南办事处技术工程师名单及联系方式，并加盖鲜章。

	
	
	
	不得将用户任何的数据、口令、资料外泄；如需提供服务，则指派的维护人员需与用户方签署保密协议。

	
	
	产品服务
	1.磁盘阵列的硬件配置（与主机的物理连接、RAID划分等）和软硬件升级 （含补丁更新）；

2.磁盘阵列的故障诊断、硬件更换与维修； 

磁盘阵列的软件安装、配置和优化（主机与阵列的连接软件、阵列的管 理工具等）；

3.磁盘阵列硬件扩容时提供相应技术配合；

4.数据库进行升级、恢复、迁移等操作时，磁盘阵列相应的技术配合；

5.文件系统级的数据恢复和数据迁移；

6.设备及硬盘故障。

	
	
	产品硬件质保
	1.免费微码升级： 

2.免费维护；每月不少于一次设备巡检； 

3.免费备件更换； 

4.免费远程诊断及支持；

5.免费硬件故障维修和备件更换：对于硬件设备所发生的宕机故障，在接到报修电话后30分钟内响应，3小时内到达现场；对硬件设备所发生的非宕机故障，在接到报修电话后1小时内响应，6小时内到达现场；重大故障8小时内还不能解决问题，中标单位应提供相关的备用设备及替代解决方案，直到解决问题为止；如是硬盘、控制器、缓存等关键性配件故障，必须提供新的原厂配件。

	
	
	服务承诺函
	需出具原厂相关纸质维保服务承诺函并加盖鲜章；

	3
	备份设备及软件
	基本服务
	提供全国400/800服务热线，7*24小时响应，响应时间在30分钟以内；

	
	
	
	在甲方需要进行特殊保障期间（如重大事件）应派驻驻场工程师协助甲方进行设备保障工作；

	
	
	
	提供指定联系工程师，当系统硬件发生故障或技术难题时，可以即刻通过该指定工程师进行回答和解决。出具河南办事处技术工程师名单及联系方式，并加盖鲜章；

	
	
	
	不得将用户任何的数据、口令、资料外泄；如需提供服务，则指派的维护人员需与用户方签署保密协议。

	
	
	产品服务
	严重事故，在接到报修电话后30分钟内响应，3小时内到达现场；一般故障，在接到报修电话后1小时内响应，第二天内到达现场；若24小时内不能修复，需提供替代设备应急；

软件升级与更新服务

	
	
	产品硬件质保
	提供三年的硬件质保。在设备发生软件故障或者硬件故障需要返厂维修时，提供免费维修服务。

	
	
	备件保障
	提供本地的备机备件服务，在郑州本地提供针对目前存储设备同等性能的产品的备机和备件；

	
	
	
	在存储设备发生软件故障或者硬件故障需要返厂维修时，可以根据用户的需求，向用户提供同型号或高型号备机，须在48小时内解决，等到故障机维修完毕后收回备机，以保证各项工作的正常开展。

	
	
	服务承诺函
	需出具原厂相关纸质维保服务承诺函并加盖鲜章；

	4
	服务器设备
	基本服务
	在甲方需要进行特殊保障期间（如重大事件）应派驻驻场工程师协助甲方进行设备保障工作；

	
	
	
	提供指定联系工程师，当系统硬件发生故障或技术难题时，可以即刻通过该指定工程师进行回答和解决。

	
	
	产品硬件质保
	免费故障维修和备件更换；对于硬件设备所发生的宕机故障，在接到报修电话后30分钟内响应，4小时内到达现场；对硬件设备所发生的非宕机故障，在接到报修电话后1小时内响应，第二天内到达现场；若48小时内不能修复，需提供替代设备应急；

电话技术支持服务，回答有关硬件操作、故障诊断方面的问题。

	
	
	服务承诺函
	需出具原厂相关纸质维保服务承诺函并加盖鲜章；

	5
	存储交换机
	提供高可用性服务包括：

技术支持与维护服务，免费提供7×24小时的服务；

严重事故，在接到报修电话后30分钟内响应，3小时内到达现场；一般故障，在接到报修电话后1小时内响应，第二天内到达现场；若24小时内不能修复，需提供替代设备应急；

软件升级与更新服务


5、项目维保标准
	序号
	指标项
	服务要求

	1
	远程技术支持服务
	1.提供7×24小时远程电话支持、在线支持和现场支持等各种方式的技术支持服务；

2.软件产品和设备随机软件的安装、升级、配置变更、使用、故障排除及相关问题咨询等；

3.硬件设备的安装、部件升级或更换、配置变更、使用维护及相关问题咨询等；

	2
	快速备件先行更换服务
	具体服务时间为8:00－18:00

7×10×ND（ND: Next Day,第二天（18:00之前到达，含节假日）

1.向客户提供及时周到的快速备件更换服务，确保在维保期内安装和更换的任何零配件，均要求是原厂产品，硬盘采用不返还服务；

2.当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，派遣工程师赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。

	3
	快速现场技术支持服务
	

	4
	定期预防性维护及系统性能调整
	1.建立维护服务档案，列明所有产品的详细配置及附件清单，列明投标方服务详细内容及方式，记录系统配置、维护记录等；编写巡检维护操作手册；

2.每月一次进行硬件设备和软件产品运行健康检查、维护及设备清洁服务；

3.提供硬件设备随机软件和软件产品补丁微码合法升级服务。建立系统硬件的控制微码及软件补丁管理数据库。制订升级方案和计划，实施升级服务；

4.制定应急处置方案，对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和防范机制，提供故障记录分析（包括硬件和软件）和问题报告；

5.协助招标方建立系统备份、保存及恢复方法;

6.提供招标方硬件设备及软件产品运行状态、性能的分析、评估、调整服务，以提高系统的可靠性、可用性和整体性能；向招标方提交详细的可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。

7.提供招标方硬件设备和软件产品系统资源容量的分析、预测，以提高系统容量评估的水平。

8.定期提交预防性维护工作报告。

	5
	周期巡检
	1.投标人在服务期内每年应至少进行4次设备现场巡检，其中1次应由设备原厂家进行，通过巡检及时发现设备运行中出现的隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。由设备原厂家进行的设备巡检应出具原厂家提供的巡检报告或服务证明文件。

2.投标人应按照原厂商设备维护手册、行业经验和用户要求结合实际制定每一服务年度的巡检工作计划。巡检时间原则上间隔不得多于4个月且不得少于2个月（用户明确提出时间要求的除外），其中第一次设备巡检和系统备份必须在合同签订后2个月之内完成，最后一次设备巡检必须在服务到期前1个月内完成。

3.巡检内容包括检查设备软硬件配置和运行情况、系统日志和错误日志，并对日志等信息进行分析、查找现存和潜在软硬件风险并进行处理等，同时根据用户要求进行光纤交换机配置信息和备份服务器操作系统级备份（合同签订后第一次巡检时必须进行备份）。

4.投标人应根据巡检结果进行预防性维护，对发现的故障进行处理，并进行必要的性能调优。投标人完成巡检后应将巡检报告和本季度故障处理记录总结成季度服务报告后以书面形式提交用户单位。

	6
	现场技术培训
	投标方应承诺向招标方的系统维护人员提供现场技术培训，培训内容应包括各软硬件产品的基本原理介绍、安装、使用、维护及基本故障排除等方面。投标方应在投标书中提出具体的培训方案，培训方案应涵盖《服务产品列表》中的所有产品，应列明培训内容、培训方式、时间安排、培训人员等。为保证培训效果，具体培训内容及时间安排等应可根据招标方意见进行调整，相关培训费用由投标方承担；

	7
	故障处理
	1.故障处理包括在规定的时限内检查操作系统日志，收集错误信息，定位故障、更换配件，排除硬件故障，并完成数据恢复等其他工作，恢复系统运行，按用户要求协助分析、处理软件故障，并在故障修复之后提交故障处理情况报告并更新设备档案信息库和运维事件知识库，报告包括故障时间、故障现象、影响范围、解决过程描述、处理结果、经验总结等内容。

2.正式更换备件必须是未使用过的原厂全新备件 ，不得以其它产品替代。如进行临时修复，所用备件也必须是合格的原厂备件，并在10个工作日内更换为未使用过的原厂全新备件。

	8
	系统变更
	1.提供本项目软硬件相关变更服务：包括参数配置变更、版本升级、安全加固、性能优化服务，部署、恢复、迁移操作系统、整合操作系统和虚拟化软件等服务。

2.提供系统平台变更时，如机房场地、供电系统、主机、网络、存储、系统软件等变更时，所要求的与本次招标涉及软硬件设备相关的支持服务。


投标人投标时结合项目技术要求以及项目情况制定出技术方案，方案中要包含：

1、投标人了解维保设备组成基础上制定出对各维保设备的运维措施方案；

2、制定项目实施方案，从项目实施与管理方法、质量管理组织架构、人员管理、进度管理、项目管理制度及里程碑评审、文档管理、风险管理等方面详细阐述；
包4：网络机房维保服务项目
一 、网络机房维保服务

（1）项目需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	机房精密空调维保
	1
	批

	2
	老发电机维保
	1
	台

	3
	消防气体
	1
	套

	4
	空调压缩机保护器
	2
	套


（2） 技术参数
1.机房精密空调
	指标项
	参数要求

	基本要求
	包括1台STULZ CCU201A精密空调、2台艾默生DME12精密空调和1台艾默生力博特CM+30精密空调维保。

	
	★要求1年不少于4次现场巡检服务，提供整机维保（包括但不限于压缩机、主控板等关键部件），免费更换过滤网、皮带、加湿罐等耗材，定期清洗室外机。


2老发电机维保
	指标项
	参数要求

	基本要求
	发电机品牌型号为明辉康明斯M-C110/88KW；
要求提供发电机维保（2年）；

	
	★要求1年不少于4次巡检，免费提供各种维修配件及耗材（包括但不限于机油、滤网、滤芯、皮带等）；
应急演练时免费提供技术保障。


3消防气体
	指标项
	参数要求

	网络机房消防
	网络机房更换消防报警主机和探头，170KG七氟丙烷重新灌装，并调试使系统功能正常，满足消防相关规范要求。

	数据机房消防
	数据机房消防检测，气表显示七氟丙烷压力不足，进行修复满足消防相关规范要求。

	灭火剂
	应采用七氟丙烷

	气体喷洒指示灯
	信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V ；电源总线电压：DC24V允许范围：DC20V～DC28V。

	
	信号总线监视电流≤1m，电源总线监视电流≤2mA，信号总线动作电流≤2mA，电源总线动作电流≤25mA。

	
	温度：-10℃～+50℃

	声光报警器
	工作电压：信号总线电压：24V 
允许范围：16V～28V
电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V
工作电流：总线监视电流≤0.8mA，总线启动电流≤6.0mA电源监视电流≤10mA，电源动作电流≤90mA
声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））
闪光频率：0.8Hz～1.0Hz
变调周期：4（1±20%）s

	紧急启/停按钮
	工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V
工作电流：监视电流≤0.8mA，报警电流≤10mA
使用环境：温度：-10℃～+55℃

	点型感烟探测器
	工作电压：24V；
监视电流≤0.8mA；
报警电流≤1.8mA；
使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露

	点型感温探测器
	工作电压：24V；
报警电流≤1.8mA；
使用环境：
温度：AIR类别典型应用温度25℃，
范围-10℃～+50℃，
BS类别：典型应用温度40℃，
范围-10℃～+65℃，相对湿度≤95%，不结露；

	气体灭火控制器
	工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；
功耗：监视状态功耗≤20W，最大功耗≤150W；
使用环境工作温度：-10℃~50℃，相对湿度≤95%，不凝露；


4空调压缩机保护器
	指标项
	参数要求

	性能要求
	2台艾默生DME12精密空调安装压缩机保护器
从机组电气和控制方面使用标准化节电产品对精密空调的压缩机和风机进行节能及保护控制调节，以实现精密空调的压缩机和风机无级调节以达到精密空调的能效提升同时保护压缩机工作。

	安全性要求
	系统应具备无扰动切换功能，提供工频和调频两种工作模式，一旦发生故障确保空调机组设备正常运行；
具有不破坏原设备电气回路，改造后原设备电气回路可通过切换的方式继续使用。当压缩机保护器发生故障时，可从电路上自动切换至原设备电气回路使空调机组可持续供冷，保证数据机房温湿度要求。

	功能
要求
	设备供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动设备，并且单个部件的启动延时可设定；
系统应具备软起软停智能控制技术，节能的同时保证延长压缩机及风机使用寿命；
设备供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动设备，并且单个部件的启动延时可设定。


5 售后服务要求：
1.投标人投标根据本项目情况制订出售后服务计划与措施方案；

2.投标人针对本项目提供系统工程实施方案；

3.投标人针对本项目制订巡检方案和计划；
6 技术方案要求：

投标人投标时本项目提供下列方案，方案中至少包含且不限于以下部分：
（1） 对维保设备的背景及现状介绍
（2） 维保服务团队介绍
（3） 故障等级划分及响应时效
（4） 其他服务
二、工程参考量清单
	1
	机房精密空调
	1
	批

	
	STULZ CCU201A精密空调维保
	1
	台

	
	艾默生DME12精密空调维保
	2
	台

	
	艾默生力博特CM+30精密空调维保
	1
	台

	2
	老发电机
	1
	批

	
	明辉康明斯M-C110/88KW发电机维保2年
	1
	台

	3
	消防气体
	1
	套

	
	钢瓶检测维护保养费
	5
	个

	
	钢瓶搬运及运输费
	1
	项

	
	七氟丙烷药剂
	266
	公斤

	
	气体灭火控制器
	1
	台

	
	气体喷洒指示灯
	2
	只

	
	声光报警器
	2
	只

	
	紧急启/停按钮
	1
	只

	
	感温探测器
	18
	只

	
	感烟探测器
	18
	只

	
	探测器底座
	36
	只

	4
	空调压缩机保护器
	2
	套

	
	空调压缩机保护器
	2
	台


附件
评标标准和评标方法

一 评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法 

1.本项目采用综合评分法。

2.比较与评价。评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3.和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。

4.澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐一名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

当多个投标人所投核心产品（见第七章标注的核心产品）的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

7.评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8.中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据评标委员会推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

（一）为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

（四）国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并颁布《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。 

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过 “机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的在评分办法中给于优先采购体现。

（五）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

（六）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（七）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加1分。

（八）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（九）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。各潜在投标人投标时根据自身情况和投标产品情况自行对照并执行。
四 评标程序

1.资格审查。开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）由采购人对投标人的资格性进行审查。内容如下：

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）
	复印件加盖公章

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	投标人反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务审计报告
	“招标项目资料表”中要求的财务审计报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2.评标委员会根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

五 评分标准：

包1评分办法
一 商务部分（40分）

1、行业经验和业绩：20 分

（1）提供 2015 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来本单位已履行的同类业绩资料，包含合同和验收报告（或最终用户出具的证明材料），每提供一个得 3 分，最多得 18 分。

（2）以上业绩中有云平台或数据中心建设项目相关的合同，最多得 2 分。

提供中标通知书、合同书、用户验收报告或最终用户出具的证明材料（评标时审验原件），投标文件正本中的复印件须加盖公章，原件与复印件不一致的证明文件在计分时不予认可。

2、投标人实力：20 分

（1）投标人具有质量管理体系认证的得 2 分；

（2）投标人具有信息安全管理体系认证的得 2 分；

（3）投标人具有信息技术服务管理体系认证的得 2 分；

（4）投标人具有国家保密行政管理部门授予的有效的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级、乙级或单项）的得 3 分；

（5）投标人具有高新技术企业认证的得 3 分；

（6）投标人属于VMware企业级合作伙伴得3分；

（7）提供参与本项目主要负责人和技术人员与本单位签订的劳动合同和近一年来社会保险缴纳证明（依据在社会保险局官网上打印出的“基本养老保险个人权益记录单”为准。该材料附投标文件中），10 人以上的（含 10 人）得 5 分，少于 10 人不得分。

二 技术方案（50分）

1、拟投入本项目的管理体系方案（6分）
根据方案设计的合理性、科学性等情况，分三档打分。一档6分；二档3分，三档1分。

2、项目运维内容组成认知（14分）
根据投标人对项目运维内容组成是否清楚了解，以及对各运维内容的运维措施进行综合评审。按照以上要求进行综合评价，分三档打分。

A.了解现网设备及运行情况，项目服务计划详细合理得14分；

B.了解现网设备及运行情况，项目服务计划满足需求得9分；

C.不了解现网设备及运行情况，项目服务计划基本满足需求得4分。

3、项目运维实施方案响应程度（30 分）

根据投标人提供的项目实施方案，从项目实施与管理方法、质量管理组织架构、人员管理、进度管理、项目管理制度及里程碑评审、文档管理、风险管理等方面进行综合评审。

（1）巡检的内容与周期方案（8 分）
根据方案设计的合理性、科学性等情况分三档打分。一档8分，二档5分，三档2分。
（2）故障响应服务方案（8 分）

根据方案设计的合理性、科学性等情况分三档打分。一档8分，二档5分，三档2分。
（3）维保清单中各项的服务措施（9分）
 根据方案设计的合理性、科学性等情况分三档打分。一档9分，二档6分，三档3分。
（4）应急预案设计（5 分）
根据投标人提供的应急预案合理性、科学性等情况打分。

A.具备完整、规范应急方案，并有充足的应急资源储备及较强的应急调配响应能力得5分；

B.具备较为完整的应急方案，具备一定应急资源储备及应急调配响应能力得3分；

C.应急方面准备不足得1分。

三、报价部分（10 分）

Sn =（Cmin/Cn）×10
Sn：第n个投标人的价格得分
Cmin：技术和商务初审符合的所有投标人的最低价格

Cn：第n 个技术和商务初审符合的投标人的投标报价
包2评分办法

一、商务部分（33分）

1.行业经验和业绩：17分

（1）提供 2015 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来本单位已履行的同类业绩资料，包含合同和验收报告（或最终用户出具的证明材料），每提供一个得 3 分，最多得15分。

（2）以上业绩中有云平台或数据中心建设项目相关的合同，最多得 2 分。

提供中标通知书、合同书、用户验收报告或最终用户出具的证明材料（评标时审验原件），投标文件正本中的复印件须加盖公章，原件与复印件不一致的证明文件在计分时不予认可。

2.投标人实力：16分

（1）投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的得2分；

（2）投标人具有信息安全管理体系认证的得2分；

（3）投标人具有信息技术服务管理体系认证的得2分；

（4）投标人具有国家保密行政管理部门授予的有效的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级、乙级或单项）的得2分；

（5）投标人具有高新技术企业认证的得3分；

（6）投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）得2分；
（7）提供参与本项目主要负责人和技术人员与本单位签订的劳动合同和近一年来社会保险缴纳证明（依据在社会保险局官网上打印出的“基本养老保险个人权益记录单”为准。该材料附投标文件中），10 人以上的（含 10 人）得 3分，少于 10 人不得分。
二、服务方案（57分）

1.服务方案合理性（32分）

a.要求投标人能够深入了解郑州教育云平台应用系统支撑环境、郑州教育应用安全、数据库安全防护体系情况，能够准确绘制出应用系统、应用安全、数据库安全防火墙连接拓扑图。分三档打分，优秀的得12分，良好的得8分，一般的得3分。没有提供的不得分。
b.针对应用系统支撑环境、郑州教育应用安全、数据库安全防护的运维方案完善、合理、针对性强。分三档打分，优秀的得10分，良好的得6分，一般的得3分。没有提供的不得分。
c.巡检的内容与周期方案:根据方案设计的合理性、科学性等情况打分。完全符合要求的得5分，否则不得分。
d.应急预案全面、合理、有效，重大紧急事件保障措施及承诺。完全符合要求的得5分，否则不得分。

2.服务交付管理与实施（10分）

a.提供完整的服务计划安排，满足标书要求。完全符合要求的得4分，否则不得分。
b.提供例行操作、响应支持、优化完善、调研评估等具体服务交付内容。完全符合要求的得6分，否则不得分。
3.项目服务团队（10分）

a.项目服务团队（包括管理人员、驻场人员、二线技术专家等）组成和人员配备合理、从业经验丰富。分三档打分，最优的得8分，良好的得5分，一般的得3分。没有提供的不得分。
b.拟派项目经理：具有高级项目经理资质得1分，具有ITSS IT服务项目经理证书得1分；

c.驻场工程师：具有ITSS IT服务工程师证书得1分，信息安全保障人员认证证书得1分。

项目服务团队每个成员需出具近三个月的企业社保证明，否则不得分；开标时需提供原件，未提供原件不得分。

4.用户培训（5分）

根据方案设计的合理性、科学性等情况打分。完全符合要求的得5分，否则不得分。
三、报价部分（10 分）

Sn =（Cmin/Cn）×10
Sn：第n个投标人的价格得分
Cmin：技术和商务初审符合的所有投标人的最低价格

Cn：第n 个技术和商务初审符合的投标人的投标报价

包3评分办法

一、商务部分（38分）

1、行业经验和业绩：20 分

（1）提供 2015年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来本单位已履行的同类业绩资料，包含合同和验收报告（或最终用户出具的证明材料），每提供一个得 3 分，最多得 18 分。

（2）以上业绩中有云平台或数据中心建设项目相关的合同，最多得 2 分。

提供中标通知书、合同书、用户验收报告或最终用户出具的证明材料（评标时审验原件），投标文件正本中的复印件须加盖公章，原件与复印件不一致的证明文件在计分时不予认可。

2、投标人实力：18分

（1）投标人具有质量管理体系认证的得 3分；

（2）投标人具有信息安全管理体系认证的得 3分；

（3）投标人具有信息技术服务管理体系认证的得3分；

（4）投标人具有国家保密行政管理部门授予的有效的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级、乙级或单项）的得 3 分；

（5）投标人具有ITSS信息技术服务三级及以上的得3分。

（6）投标人具有高新技术企业认证的得3分；
二、技术方案（52分）

1、项目维保设备组成认知（15分）
根据投标人对维保设备组成是否清楚了解，以及对各维保设备的运维措施进行综合评审。按照以上要求进行综合评价，分三档打分。

A.了解设备及运行情况，项目运维方案详细合理得15分

B.了解设备及运行情况，项目运维方案满足需求得10分

C.不了解设备及运行情况，项目运维方案基本满足需求得4分

2、项目运维实施方案响应程度（22分）

根据投标人提供的项目实施方案，从项目实施与管理方法、质量管理组织架构、人员管理、进度管理、项目管理制度及里程碑评审、文档管理、风险管理等方面进行综合评审。分三档打分，优秀的得22分，良好的得12分，一般的得5分。没有提供的不得分。
3、设备维保原厂服务承诺（15分）

出具实时数据保护设备、集中存储设备、备份设备及软件等维保设备原厂维保服务承诺函并加盖公章的得15分，不能提供得 0 分。

三、报价部分（10 分）

Sn =（Cmin/Cn）×10
Sn：第n个投标人的价格得分
Cmin：技术和商务初审符合的所有投标人的最低价格

Cn：第n 个技术和商务初审符合的投标人的投标报价
包4评分办法

一 报价部分（10分）
Sn=（Cmin/Cn）×10

Sn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的价格得分
Cmin：技术和商务审查符合的所有投标人的最低报价
Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标报价
二 商务部分（30分）
2.1投标人资质：4分
（1）投标人具有ISO9001:2015质量管理体系认证证书的得4分，没有不得分。
2.2售后服务：26分
（1）投标人售后服务计划与措施方案，评委会根据其满足招标文件中售后服务要求的有关情况进行打分（10分）。分三档打分，一档得10分，二档6分，三档3分。
（2）根据投标人制定的系统工程实施方案（包括详细的人员组织、时间进度表、各施工现场安排流程等）情况的情况进行打分（8分）。分三档打分，一档得8分，二档5分，三档2分。
（3）每年不少于4次现场巡检和保养服务，提供详细的巡检方案和计划，专家比较酌情打分（7分）。分三档打分，一档得7分，二档4分，三档2分。

三  技术部分（60分）
3.1 技术指标（40分）
投标文件中提供的设备规格配置完全满足招标文件要求，功能及其它参数不低于招标参数的，得40分；其中标记“★”的指标为关键指标，如有一项规格配置参数及性能不满足标书要求的扣5分；未做标记的指标如有一项规格配置参数及性能不满足标书要求的扣2分；15分扣完为止，不计负分。
3.2 维保方案（20分）
根据投标人提供的下列方案内容比分档打分。每项分三档打分：一档得5分，二档得2分，一档得1分。不提供的不得分：
（1） 对维保设备的背景及现状介绍（5分）
（2） 维保服务团队介绍（5分）
（3） 故障等级划分及响应时效（5分）
（4） 其他服务（5分）
� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
78

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1056459677.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







