河南招标采购服务有限公司                                    磋商文件

全国少数民族传统体育运动会

照明系统改造
磋商文件
编号：郑财磋商采购-2019-22

[image: image1][image: image2.jpg]



      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

2

第一部分 竞争性磋商邀请函

5

第二部分 竞争性磋商须知

22

第四部分 合同条款资料表

23

第五部分 磋商项目资料表

28

第六部分 采购需求及技术规格要求

32

第七部分 磋商响应文件格式及内容



第一部分 竞争性磋商邀请函

全国少数民族传统体育运动会照明系统改造竞争性磋商公告
编号：郑财磋商采购-2019-22
河南招标采购服务有限公司受郑州师范学院的委托，就全国少数民族传统体育运动会照明系统改造进行竞争性磋商，现邀请合格的供应商参加。
一、项目简要说明：
（1）项目名称：全国少数民族传统体育运动会照明系统改造。

（2）项目编号：郑财磋商采购-2019-22

（3）采购范围：包括原有照明系统灯具的拆除，新照明系统深化设计、灯具及其配套智能灯光控制系统(含照明灯具、支吊架、配管配线、控制系统等)采购、安装、调试、验收及质保服务等内容。

（4）资金来源：财政资金。

（5）预算金额：178.7万元人民币。供应商投标总报价超出本项目预算时，将被导致废标。

（6）标段划分: 本项目共设一个标段。

     第一标段：全国少数民族传统体育运动会照明系统改造。

（7）施工地点：郑州师范学院综合训练馆篮、排球馆。
（8）计划工期：合同签订后20日历天。
（9）质量要求：本工程施工、材料质量标准必须符合国家、建设部及体有行业现行照明系统技术规范和质量检验标准等规范以及行业标准。工程质量等级:合格。
（10）质量保修:自竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

二、供应商资格要求：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.具有建筑机电安装工程专业承包壹级资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理须具有机电专业注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

6.本项目不接受联合体。

其他有关事项：购买磋商文件时携带单位法人授权委托书（加盖单位公章）、营业执照副本复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证及其复印件（加盖单位公章）。
五、磋商文件发售信息：
1.磋商文件出售起始时间：2019年5月31日-2019年6月6日每天上午8:00-12:00、下午15:30-18:00北京时间（法定公休日和节假日除外）
2.磋商文件出售地点：河南招标采购服务有限公司408房间
3.磋商文件出售方式：现场购买
4.磋商文件售价：300元/本，售后不退。
六、磋商响应文件接收信息：
响应文件接收截止时间：2019年6月12日上午9:00
响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司开标厅
七、磋商有关信息：
时间： 2019年6月12日上午9:00
地点：河南招标采购服务有限公司
其他有关事项：磋商供应商应派代表参加。
八、发布公告的媒介：
河南省政府采购网、郑州市政府采购网。
公告期限：三个工作日

九、落实的政府采购政策（详见磋商文件）：

（1）执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

（2）执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
十、本次采购购买标书联系事项：
采购人：郑州师范学院
联系人：孙永 

联系电话：18539270777
地址：郑州市大学城北区英才街6号
代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系人：袁野   联系电话：0371-65945493
联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付 “磋商项目资料表”中采购人采购货物及相关服务的费用。
2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同条款（格式）

合同条款资料表

合同格式

磋商项目资料表

货物需求及技术要求

磋商响应文件格式及内容

5.磋商响应文件构成

磋商复函

法定代表人授权书

竞争性磋商报价表

分项报价表

磋商供应商资格申明

技术规格和商务条款偏差表

安装施工方案

拟投入本次项目的负责人及工作人员

拟投入本次项目的设备

供应商承诺函

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日前3天按磋商邀请函或磋商项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。过期不予受理。
7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人对磋商文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  

7.3为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商开始日期，延长磋商开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

  三 磋商响应文件的编制

8.磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10.磋商报价

10.1磋商响应文件的磋商报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的第一轮报价，本报价不是最终报价。
磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
11.磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

13.证明提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供货物和服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取下列任何一种形式：电汇、银行汇票、转帐支票。

14.3对于未在磋商截止时间提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还，不计利息。

14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

〔1〕供应商在磋商函中规定的有效期内撤回其磋商的；

〔2〕成交供应商因其自身原因在规定期限内未能与采购人签订合同的。

15.磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“竞争性磋商须知前附表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件里。

16.3磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

 四 磋商响应文件的递交

17.磋商响应文件的密封和标记

17.1供应商应将磋商响应文件正本和副本分别用信封密封，标明磋商编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2每一密封信封上注明"于    年  月  日  时  分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封"的字样。

17.3磋商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商响应文件按上述17.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。

18.迟交的磋商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商响应文件。

19.磋商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标代理机构。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五、磋商小组

20.磋商小组

20.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

20.2 与供应商有利害关系的不得进入磋商小组。

20.3磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

六、磋商会议

21.磋商会议要求事项

21.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间和地点举行磋商会议，所有供应商须派代表参加会议，会议由采购代理机构主持；

21.2供应商的企业法定代表人或其授权委托代理人参加磋商会议；

21.3供应商应按时参加磋商会议并签到；

21.4磋商会议程序

（1）磋商会议由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加，并在磋商文件规定的时间、地点进行，同时接受政府采购监督部门的监督；

（2）磋商会议开始后，由主持人宣布正式开始；

（3）宣布磋商会议纪律；

（4）介绍到会监督部门代表、采购人代表及供应商；

（5）由供应商代表检查磋商响应文件密封情况，并宣布检查结果；

（6）宣布进入磋商、评审程序；

21.5采购代理机构对会议过程进行书面记录。

七、磋商和评审

22.磋商、评审会议
22.1磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在政府采购监督员的监督下，由磋商小组负责评审。

23.磋商、评审内容的保密

23.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

23.2在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

24.供应商实质性审核

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被拒绝。如发现有下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝：

（1）磋商响应文件没有法定代表人或授权代表签字或盖章；

（2）供应商未提交磋商保证金或金额不足的；

（3）供应商提供两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在同一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（4）磋商响应文件未能满足磋商文件其他实质性要求的。

依据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
25. 磋商响应文件的澄清
25.1为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围和改变磋商响应文件的实质性内容。

26.错误的修正

26.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.磋商的程序及方法

27.1 磋商小组首先审阅磋商响应文件，讨论、通过磋商工作流程和要点；

27.2 根据磋商小组根据竞标供应商的磋商响应文件进行评审，按照采购需求、质量和服务相等（即供应商提供的服务均能满足磋商文件规定的实质性要求）的前提，磋商小组推荐综合得分（磋商小组依据评分标准评分）最高的磋商响应供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。

27.3 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

27.7 经磋商，供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.8.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的的得分。

27.9.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

27.10磋商小组成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评分标准和方法：
一 评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 磋商小组由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的磋商小组成员名单必须严格保密，与供应商有利害关系的人员不得进入磋商小组；

3．参加磋商的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加磋商有关人员应对整个磋商过程保密，不得泄露；

5．磋商小组成员（以下简称评委）应按规定的程序评审；

6．评委在开始评审前，应首先检查每份磋商响应文件的内容是否完整，是否实质上响应磋商文件的要求。对于实质上未响应磋商文件规定的磋商响应文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行比较评审。

8．供应商对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法 

1.本项目采用综合评分法。

2.比较与评价。评委按磋商文件要求对所有资格性审查合格的磋商响应文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3.和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。

4.澄清有关问题。

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可采用书面形式要求磋商供应商做出必要的澄清、说明。磋商供应商的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的问题

磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足磋商文件要求，按磋商小组评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐一名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人）。

7.评委最终得分的算术平均值即为该供应商的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8.中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据磋商小组推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

1.为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

4. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。 根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的在评分办法中给于优先采购体现。

5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

6.根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加1分。

7.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

9.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

四 评标程序

1.资格审查。磋商程序开始后，首先由磋商小组对供应商的资格性进行审查。内容如下：

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一）
	复印件加盖公章

	
	建筑机电安装工程专业承包壹级资质，有效的安全生产许可证；
	证书复印件加盖公章

	
	拟派项目经理机电专业注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目承诺；（提供劳动合同及2019年以来连续三个月社保缴纳证明）
	证书、劳动合同及2019年以来连续三个月社保缴纳证明复印件加盖公章

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	投标人反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2018年6月以来任意一个月的纳税证明和社保缴纳证明

	
	财务审计报告
	“招标项目资料表”中要求的财务审计报告

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录

	
	其他资格性要求
	符合磋商文件中规定的其他资格性要求


2.磋商小组根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定是否满足磋商文件的实质性要求。符合磋商文件实质性要求的磋商响应文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标保证金
	符合磋商文件要求（提供基本户证明）

	
	投标有效期
	符合磋商文件要求


五、评标细则：综合评分法。

一、投标报价（30分）：
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

Sn=30×Cmin/Cn 

Sn：第n个有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。

二、技术部分（20分）：
1、技术参数（15分）：以第六部分项目要求中“灯具要求”中技术参数为准，技术参数完全满足磋商文件要求的，得基本分15分；供应商所投产品技术参数有不满足的，每有一项不满足，在基本分15分的基础上扣3分，扣完为止；（以磋商文件中提供的灯具厂商投标灯具产品彩页并加盖制造商公章为准，否则不得分）

2、厂家售后服务承诺书（5分）

供应商提供主要设备(灯具及控制产品)制造商针对本项目的售后服务承诺书，承诺提供的产品为制造商自有工厂生产的全新合格产品，承诺提供技术服务为本次全国民族运功会郑州师范学院赛区的比赛顺利进行提供现场灯光技术保障。灯具及控制产品承诺每个2.5分，共计5分。
三、商务部分（50分）：
1.售后服务（10分）：磋商小组根据供应商售后服务承诺、售后服务内容、形式，故障响应时间进行对比打分，售后内容服务完全满足采购人要求最优为一档得10分，二档得7分，三档得5分，未提供的不得分。（10分）

2.施工组织设计（25分）：磋商小组根据供应商提供的施工组织设计方案从以下几个方面进行评审，若有缺项，该缺项为0分。
(1)内容编制完整性和编制水平 (0-3分)
(2)主要施工方法《针对性强，工艺先进，程序合理》(0-5分)

(3)劳动力计划及主要施工机械计划(0-3分)

(4)确保工程质量的技术组织措施(0-4分)

(5)确保工程安全的技术组织措施(0-4分)

(6)确保文明施工的技术组织措施(0-3分)

(7)确保工程工期的技术组织措施(0-3分)

3.企业综合实力（15分）

3.1磋商供应商提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证，每提供一项得2分,最多得6分。（6分）

3.2产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”的得0.5分；投标产品属于“环保清单”产品的，并提供经“机构名录”中的认证机构出具的“环境标志产品认证证书”的得0.5分；（1分）

3.3供应商提供2016年1月1日以来同类运动场地照明系统业绩证明文件（以合同原件及中标通知书为准），每提供一份得2分，最多得4分。（4分）

3.4综合评价：磋商小组根据各供应商是否按照磋商文件要求编制响应文件，根据各供应商所投货物的质量档次、整体性能、拟投入施工团队技术力量水平及磋商文件中要求的其他因素进行综合评审，最优为一档得4分，二档的2分，三档得1分。（4分）

九 授予合同

29.合同的授予

29.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。河南招标采购服务有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，向成交供应商发出《成交通知书》，并将成交结果在“郑州市政府采购网”和“河南招标采购网”上进行公告，磋商文件随成交结果同时公告。
30.否决所有磋商和重新磋商

30.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

31.成交服务费

31.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

32.签订合同

32.1成交供应商应按照规定携带成交通知书与采购人签订合同。

32.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求代理机构退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

第三部分   合同基本格式（参考）
全国少数民族传统体育运动会

照明系统改造

招标编号：郑财磋商采购-2019-22

合

同

书

发包人（全称）：郑州师范学院

承包人（全称）：

 发包人（全称）：郑州师范学院
 承包人（全称）：

    依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 

工程批准文号： 

资金来源：

二、工程承包范围                                                         

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准

工程质量：符合                     标准。

5、 合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

6、 项目经理

承包人项目经理：                     。

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点： 

本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份。

本合同双方约定后生效。

    发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

                        地   址  ：  

    法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

                                      电  话：

    项目负责人：                      传  真：

                                      开户银行：

                                      账  号：

                                      电子邮箱：

第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的货物和服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	序号
	内      容

	1
	项目现场：用户指定地点

	2
	履约保证金金额或保函：采购人要求本项目缴纳合同金额10%的银行保函

	3
	售后服务：磋商供应商自行填写

	4
	质保期：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

	5
	验收及付款程序：

1、验收：需方将货物安装、调试，正常运行15日内进行联合验收，填写设备验收证明

2、付款：联合验收合格之后，需方向供方需支付合同价款的90%，余款三个月后支付。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

    本表是关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：郑州师范学院

联系人：孙永 

联系电话：18539270777
地址：郑州市惠济区英才街6号

	2
	1、项目概况:

2019年第十届全国少数民族传统体育运动会在郑州举行，郑州师范学院项目的比赛承接场地，比赛灯光照明系统对比赛活动的影响显得尤为重要。学院为珍珠球本次招标设备必须满足招标文件技术要求，确保本次全国民族运动会郑州师范学学院赛区比赛顺利举办。

2、质量标准

本工程施工、材料质量标准必须符合国家、建设部及体有行业现行照明系统技术规范和质量检验标准等规范以及行业标准。

工程质量等级:为合格。

3、招标范围及内容要求

包括原有照明系统灯具的拆除，新照明系统深化设计、灯具及其配套智能灯光控制系统(含照明灯具、支吊架、配管配线、控制系统等)采购、安装、调试、验收及质保服务等内容。

本项目不组织现场勘察，投标人报名后可自行到现场考察，根据现场情况进行深化设计，招标人为投标人考察提供便利条件，但不承担任何费用。

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：袁野
电话：0371-65945493

地址：郑州市纬四路与花园路交叉口向东50米路北

	4
	*磋商供应商资格要求：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.具有建筑机电安装工程专业承包壹级资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理须具有机电专业注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

6.本项目不接受联合体。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价，包括：货物运保、安装、调试、培训、验收、售后服务费用、成交服务费及相关费用等。

成交服务费：中标人领取中标通知书时，按预算金额1.5%向代理机构缴纳招标代理费。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	资格证明文件：

*1.供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； 

*2.法人授权书；

*3.提供最近一年度（2018年度）财务审计报告复印件；

*4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2018年6月以来任1个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； 

*5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； 

（以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

*6.反商业贿赂承诺书；

*7.提供建筑机电安装工程专业承包壹级资质、有效的安全生产许可证；

*8.提供拟派项目经理机电专业注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书、未担任其他在施建设工程项目承诺、劳动合同及2019年以来连续三个月社保缴纳证明；

9.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	9
	产品技术证明文件：
1、提供详细描述产品性能的技术支持资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。如不提供或提供的不完整将是自己的责任，承担为投标带来的不利因素。

*2、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“☆”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。
3、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

4、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件， 应详细列出名称、规格、数量及单价。

5、磋商文件要求的其它技术证明资料。

	11
	*保证金金额：不少于磋商报价的1.5%。
*缴纳形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，开标前到达招标代理机构银行账户。磋商响应文件中提供转账凭证或招标代理机构出具的保证金缴纳凭证。

投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

单位：河南招标采购服务有限公司

开户行：平安银行郑州分行营业部

帐号：30205916000123

	12
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	13
	磋商响应文件递交：正本份数：一份，副本份数：二份

	评          审

	14
	评审方法：综合评分法

	15
	一、磋商小组对磋商文件进行审议确认
二、磋商小组对磋商响应文件进行初审和复审，属于下列情况的磋商响应文件将不得进入复审谈判阶段：
（1）资格证明文件不满足采购文件要求的；
(2)未足额提交磋商保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；
(3)磋商响应文件未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
(4)磋商响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改磋商文件格式化文件的；
(5)磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件。
三、磋商
磋商小组与初审合格的磋商供应商单独进行磋商。在磋商中，双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应磋商文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。
四、评议
1.磋商小组根据磋商响应文件和磋商内容，实质性响应磋商文件要求的供应商，在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。
2. 磋商小组根据磋商文件中的评审因素进行评比，打分。

3、按照供应商综合得分由高到低排序，推荐三名成交候选人，（如果出现综合得分相同的供应商，服务方案得分高者优先）。

	16
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：无

	18
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：无


第六部分 采购需求及技术规格要求
一、招标项目概况
2019年第十届全国少数民族传统体育运动会在郑州举行，郑州师范学院项目的比赛承接场地，比赛灯光照明系统对比赛活动的影响显得尤为重要。学院为珍珠球本次招标设备必须满足招标文件技术要求，确保本次全国民族运动会郑州师范学学院赛区比赛顺利举办。
二、质量标准
本工程施工、材料质量标准必须符合国家、建设部及体有行业现行照明系统技术规范和质量检验标准等规范以及行业标准。
工程质量等级:为合格。
三、招标范围及内容要求
包括原有照明系统灯具的拆除，新照明系统深化设计、灯具及其配套智能灯光控制系统(含照明灯具、支吊架、配管配线、控制系统等)采购、安装、调试、验收及质保服务等内容。
本项目不组织现场勘察，投标人报名后可自行到现场考察，根据现场情况进行深化设计，采购人为投标人考察提供便利条件，但不承担任何费用。

比赛场馆照明系统改造具体内容如下：

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	场馆照明灯具
	套
	88

	2
	灯光控制系统
	套
	1

	3
	灯具拆除
	项
	1

	4
	管道拆除
	项
	1

	5
	灯具安装
	项
	1

	6
	施工辅材
	项
	1


四、比赛场地灯光照明系统技术规定
4.1系统功能
4.1.1满足比赛时裁判员、运动员及其他相关人员的视觉要求，并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。
4.1.2满足观看者的视觉要求，使灯光对观看比赛时所引起的不适感觉降到最低程度。
4.1.3要有较好的照明均匀度，足够的水平和垂直照度，满足现场电视转播的照明要求:
4. 1.4照度计算要求采用计算机专业照明设计软件完成。在进行照度计算时维护系数一律按0.8计算:照度设计计算书应包括水平照度值、均匀度、眩光指数分布图等技术资料。满足照度的均匀，照明梯度的要求，尽可能提高照明质量。
4.1.5灯具要求:
比赛灯具采用LED专业节能型灯具，灯具功率为500W。为切实保障本次全国民族运动会比赛顺利进行，保证比赛照明质量、照明效果，灯具功率不得小于500W。
灯具应采用高纯铝材质，灯具应带有辅助瞄准刻度装置，方便灯光调试，灯具应具有多种配光选择，保证照度的均匀性:灯具光效≥120lm/w，显色性≥80，色温5700K±200K，寿命≥50000小时，为了保证灯具的散热效果及安装和维护安全、方便，灯具应采用分体式结构灯具（灯体及电器箱防护等级≥IP65），灯具功率因素≥0.9。
灯具必须采用独立的驱动电源（非芯片式），方便故障时更换，驱动电源知名品牌，10KV保护器，保证产品的可靠性和长寿命使用。
为保证照明质量，减少灯具眩光，控制灯具光衰，降低维修成本，所有投标灯具均不得采用COB封装芯片，需采用5050灯珠或3535陶瓷封装灯珠，并提供灯珠生产厂家出厂证明，并且灯具的灯珠使用率≤70%。
具体参照设计图纸。
4.1.6照度、均匀度及其他要求:满足招标文件及国标GB50034、JGJ153 -2016要求。眩光指数≤30。具体见设计图纸。
4.1.7灯具采用智能控制系统控制，方便操作。
可通过彩色触摸屏进行各种场地照明场景组合的控制，可实现各场景模式的相互切换。
在输入一个新的场景程序时，与原程序状态相同的灯保持原状态不变，不会出现短暂的断电现象。
在进行场景切换或全开、全关操作时，可通过依次按顺序开启照明灯具，以防止大电流冲击对电网及灯具所产生的危害。
系统的自动延时保护启动方式，延长了灯具使用寿命。
通过一条总线将馆内的各个控制区域连接为-个完整的照明控制系统。
系统具有极强大的扩展能力，通过选配网关或接口模块，系统可与BAS或FAS等系统联接。
在应急状态下,可以通过手动实现对每个回路进行手动控制，便于操作和调试及检修。
具有智能控制，按照预先编定的程序开启、关闭灯具。并对灯光照度按照开灯方案进行整体或回路的明暗调节.
开灯方案模式有清扫场地布置、进退场、日常教学、篮排球训练、篮排球比赛、重大比赛等多种照明场景模式。
触摸屏:
彩色7英寸触摸屏，支持RS485、DMX512、 DYNET 多种协议。全中文界面人机对话，可格照预先设置控制整场灯具。
智能调光控制器:
输入AC100-240V, 50HZ。
可编程，根据预先设好的灯光场景进行编程设置;具有12路通道，每路负载20A,可选DALI、1- -10V和DSI等多种调光功能，支持RS485、DMX512、DYNET等多种协议，具有防漏电及过载保护功能。电气性能符合国标要求。
智能面板: DC12 -24V50mA, 8键，标准86底盒安装，支持RS485、DMX、DYNET 多种协议。
网关: DC12- 24V 50mA,支持APP自动配置，可在手机、平板、电脑等设备控制灯光。内置网页服务器，可远程检查系统设置。
系统电源模块:
输入: 220V, 50HZ, 输出: DC15V 1.5A，用于网络设备供电，提供控制信号及滤波。
软件:
基于WINCE、IOS、Android开发。中文界面，人机对话，可实现场景控制、回路控制、调光控制，实时控制全场灯光。
其余材料符合图纸及国标要求。
见图纸要求。
4.1.8为了能如期完成项目验收及灯具调式，切实保障本次全国民族运动会比赛顺利进行，中标供应商需在中标通知后20天内按要求完成供货及安装调试。
第七部分 磋商响应文件格式及内容

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位        号磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的         

项目的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物、安装与服务，总磋商价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于     完成项目安装调试；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为     人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺，在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期为60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：
日期：

通讯地址：                

邮政编码：

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二  法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就编号为             号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

附法定代表人及被授权人的身份证复印件。

三 竞争性磋商报价表

供应商名称:

	项目名称
	

	磋商总价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

数额
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	磋商保证金

形式
	

	质保期
	


供应商：（公章)

授权代表：（签字）

                             年     月     日

四 分项报价表

磋商供应商名称：（盖章）
	序号
	报价分项名称
	数量
	单价
	品牌
	总价
	备注

	1
	设备
	
	
	
	
	

	2
	人员
	
	
	
	
	

	3
	安装
	
	
	
	
	

	4
	税费
	
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


磋商供应商应详细列明磋商报价的组成部分，包含设备、人员、检查方案等分项报价。本表供应商可根据自身情况自行添加。供应商必须详细提供分项报价。

五 磋商供应商资格申明
1 基本情况：

1) 名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法人代表

5) 联系人

2 财务状况：

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近三年的财务报表。

3 承接类似业绩：

	名称地址
	签约日期
	名称
	合同额

	
	
	
	

	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期            

名称             

授权代表签字           

授权代表职务           

电话及传真号码          

电子邮件          

六 技术条款偏差表

供应商：（此处填名称并盖章）

	序号
	条款号
	采购文件
	响应文件
	偏差描述
	备注

	1
	技术条款1
	
	
	
	

	2
	技术条款2
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	

	4
	商务条款号1
	
	
	
	

	5
	商务条款号2
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	


授权代表签字：

注：磋商响应文件存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致没有实质性响应。

七  拟投入本次项目的负责人及工作人员

项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	
	照片

	性别
	
	职务
	
	工作年限
	
	

	职称
	
	学历
	
	注册执业

资    格
	
	

	个人业绩


注：1、后附相关证书及其他证明材料复印件；2、不够填写可另加附页。

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年　　月　　日

参加本项目的主要人员一览表

	序号
	姓名
	从事此工作

年限
	项目业绩
	本项目任职

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、后附相关证书（或职称证书）及其他证明材料复印件。如为外聘应标明。

2、不够填写可另加附页。

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

           年　　月　　日
八  拟投入本次项目的设备

	序号
	设备名称
	购买时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、后附相关证书及其他证明材料复印件；2、不够填写可另加附页。

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

            年　　月　　日

九  项目计划进度表

供应商（此处填名称并盖章）

	项目
	计划进度安排

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


供应商代表人：（签字）                  

十   服务计划和承诺

提供但不限于提供以下内容的售后服务计划：

1、详细说明售后服务的内容、形式、突发意外情况的处理及响应时间。

2、该项目所提供的其它免费服务。

                               授权代表签字：

十一  供应商简介
提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、业绩及目前正在执行合同的情况；

3、其他供应商认为需要提供的。

供应商单位公章：                      授权人代表签字：                

日期：                                职务：  
十二  供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期完成项目。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                法定代表人授权代表签字：                     

                供应商名称（公章）：                     

                日期：                     
十三 磋商供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法人授权代表（签字）：

                               （公章）

                             年  月  日

*注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。

十四 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

                                         法人授权代表（签字）

                                          （公章）

年  月  日
十五 资格证明文件

*1.投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； 

*2.法人授权书；

*3.提供最近一年度财务审计报告复印件；

*4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2018年6月以来任1个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； 

*5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； 

（以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

*6.反商业贿赂承诺书；

*7.提供建筑机电安装工程专业承包壹级资质、有效的安全生产许可证；

*8.提供拟派项目经理机电专业注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书、未担任其他在施建设工程项目承诺、劳动合同及2019年以来连续三个月社保缴纳证明；

9.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

10. 保证金缴纳凭证。

十六  中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（盖章）： 

                                       日    期：        

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���









23

[image: image3.wmf] 

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







