商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目                      招标文件

商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目
招 标 文 件

招标编号：商财采招字（2019）-046号  
         招 标 人：商城县卫生健康委员会
代理机构：河南招标采购服务有限公司

         日    期： 二〇一九年八月
目   录

2第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表
5
第三章  评标办法
19
第四章  采购内容及要求
24
第五章  设备采购合同（样本）
33
第六章  投标文件格式
36


注：投标单位购取招标文件后，对其内容、份（页）数等方面应认真核对，如招标文件有缺少份数、漏页或其他内容方面的问题，投标单位应在领到资料后3日内向招标代理机构提出，若超过期限，则视为认同招标文件的所有内容。
第一章  招标公告
商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目

招标编号：商财采招字（2019）-046号

一、招标条件

河南招标采购服务有限公司受商城县卫生健康委员会的委托，就商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目面向社会进行公开招标，欢迎符合相关要求的供应商积极参加投标。

二、项目概况
1、项目名称：商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目

2、项目编号：商财采招字（2019）-046号
3、采购内容：为基层医疗机构配置一批医疗设备，采购货物均包括运输、调试、售后等全过程的服务，详细采购内容及参数见招标文件；

4、标段划分：本项目不划分标段；
5、预算金额：1315000.00元；

6、供货期：合同签订后20日历天内完成安装调试；

7、质 量：符合国家相关质量技术标准；

8、质保期：质保一年（自设备验收通过之日开始计算）。

三、投标人应具备的资格条件
3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（营业执照经营范围须符合本次采购需求）；

（1）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等，提供经审计的2017、 2018 年度财务报告（财务报告须为经会计师事务所或审计机构审计后合法依规出具的财务审计报告，新成立公司以公司成立起点年度为准，公司成立不足一年不需提供）；

（2）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2019年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（4）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）、法律、行政法规规定的其他条件

3.2、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；

3.3、投标人应在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）网站中查询近三年来“行贿”和“对单位行贿”， 将查询结果截图打印并加盖公章（查询企业、法定代表人、授权委托人），查询时间必须在项目招标公告发布之后至投标截止日期前；

3.4、投标人应在 “信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单” （查询企业、法定代表人、授权委托人）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” （查询企业），将查询结果截图打印并加盖公章；

3.5、 本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

四、招标文件的获取
4.1投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”

网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理CA数字证书的要求准备好CA

办理所需资料办理CA数字证书。
 4.2本次招标实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加投标者，请于
2019 年 8  月 8 日至2019年  8 月  15  日，登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）
登陆会员系统进行网上投标报名。
4.3招标文件获取时间：报名后请于2019年08月 15 日 23时 59分之前下载。
    4.4招标文件获取方式：凭CA数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载
招标文件及资料。
4.5招标文件每套售价：1000元/单位，售后不退。
五、需要落实的政府采购政策
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
六、是否接受进口产品：否
七、投标文件的递交
7.1、投标文件的递交截止时间：2019年  8   月  29  日下午14:30；
7.2、逾期送达的或者未按指定地点送达的投标文件，采购人不予受理；
7.3、投标文件递交地点：商城县公共资源交易中心

八、开标有关信息：
8.1、开标时间：2019 年  8    月   29  日下午 14:30
8.2、开标地点：商城县公共资源交易中心 
8.3、其他有关事项：开标时投标人应派代表参加 
九、发布公告的媒介
    本项目招标公告拟在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《商城县公共资源交易网》上公开发布。公告期限5个工作日
十、联系方式
采 购 人：商城县卫生健康委员会
联 系 人：王先生
电 话：18837608111

地址：信阳市商城县鲇鱼山路国税局附近(西苑小区北)
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
联 系 人：张先生
联系电话：15978595285

地址：郑州市金水区纬四路13号

第2章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	采购人
	采购人：商城县卫生健康委员会
联 系 人：王先生

电 话：18837608111
地址：信阳市商城县鲇鱼山路国税局附近(西苑小区北)

	1.1.2
	招标代理机构
	代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系人：张先生

联系电话：15978595285

电子邮件：HNZB2017@126.com
地址：郑州市金水区纬四路13号

	1.1.3
	项目名称
	商城县卫生健康委员会申请购置2019年医疗设备项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见采购内容及要求

	1.3.2
	供货期
	合同签订后20日历天内完成安装调试

	1.3.3
	质量
	符合国家相关质量技术标准

	1.3.4
	质保期
	质保期一年（自设备验收通过之日开始算起）

	1.4.1
	投标人资质条件
	投标人资格条件详见招标公告“三、投标人应具备的资格条件”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5
	踏勘现场
	不组织，自行勘察

	1.6.1
	投标预备会
	不组织

	1.6.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间15日前

	1.6.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人及时组织答疑回复

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	相关澄清答疑文件

	2.2
	投标截止时间
	2019年  8  月  29  日下午14:30分 

	3.1.
	投标有效期
	60日历天

	3.2
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.3.1
	签字和（或）盖章要求
	纸质投标文件、投标函及需要盖章或签字之处均应按要求盖章或签字。

	3.3.2
	投标文件副本份数
	正本壹份，副本肆份，电子版U盘壹份。

	3.3.3
	装订要求
	按照规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	4.1.1
	密封和（或）包装要求
	纸质投标文件的正本与副本、电子版应分别装入密封袋密封，密封后加盖单位公章，在密封袋上标明投标项目名称。

	4.1.2
	封套上写明
	                 标明正/副本： 

项目名称：              
投标文件在2019年       月      日下午14:30分前不得开启
投标人名称：

投标人地址：

日      期：

	4.2.1
	递交投标文件地点
	商城县公共资源交易中心

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：商城县公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：投标单位代表和相关单位监督人员
（2）开标顺序：随机宣布

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 共5人，其中招标人代表1人，技术经济方面的专家不少于2/3；评标专家确定方式：专家库随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会推荐中标候选人
	是，推荐3名中标候选人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因实施过程中自身条件不满足或不可抗力提出不能履行合同，招标人可以依次确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标活动。

	8.  需要补充的其他内容

	8.1  招标控制价

	
	招标控制价
	人民币 131.5万元整.

超过控制价的做废标处理

	8.2 投标文件电子版

	
	是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版（以U盘形式）
	是，以U盘形式递交。

1、包括投标文件全部内容的电子文档一份(U盘，不包含签字和盖章，并确定无病毒感染)；

2、上述存储应单独装入密封袋密封并加盖单位公章，在密封袋上标明投标项目名称，在递交投标文件时作为投标文件一部分一并递交。

	8.3投标人代表出席开标会

	
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书身份证明文件，以证明其出席，否则，其投标文件不予接收。

	8.4中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示；若有异议需在公示期内以书面形式提出。

	8.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	8.6重新招标的其他情形

	
	除招标文件规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	8.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	8.8相关费用

	
	招标文件售后不退，中标单位承担招标代理服务费用、评审费用等。

	8.9监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	8.10解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件由招标人和招标代理机构负责制订和解释。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2   资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目供货期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的； 

（3）被暂停或取消投标资格的； 

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的军事、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语等使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

招标公告
投标人须知
评标办法
采购内容及要求
采购合同（样本）

投标文件格式
投标人须知前附表规定的其他材料。
2.2 招标文件的澄清 

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提出澄清申请，要求采购人或招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标截止时间见投标人须知前附表。招标文件的澄清将在投标截止时间15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3质疑提出方式：投标人认为招标文件、招标过程使自已的权益受到损害的，应当在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式按照“投标人异议（质疑）须知”要求向招标人提出。

质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.3招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以发起澄清通知修改招标文件，并通知所有招标文件收受人。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4  投标截止时间

    见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件应包括下列内容：

详见投标文件格式中的要求。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价，包括投标人完成本招标项目的所有工作量及后续服务的全部费用；

3.2.2 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价；

3.2.3 投标人只能提供一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

3.3.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4资格审查资料

3.4.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照等材料的复印件。

注：该项目其他审查相关资料（复印件）一并做入投标文件。

3.5不允许递交备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关项目供货期、招标内容及要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表，副本可为正本完整的复印件。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，应标明项目名称、单位名称，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封、包装，详见“投标人须知前附表”。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应签字和盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

    招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、项目供货期及其他内容，并记录在案；

（7）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

    投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
 凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定密封、签署、盖章的；

（2）资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件内容不齐全或者内容虚假的；

（4）未提供或提供经查验为虚假的行贿结果证明的；

（5）不符合招标文件规定的实质性要求的；

（6）投标报价超过采购预算或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件规定报价的；

（9）所提交的开标一览表、报价明细表中某项产品单价或总价出现两个报价的；

（10）以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（11）违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

7. 合同授予

7.1 定标方式

    除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容：

见“投标人须知前附表”。

附表一：开标记录表

       （项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：                                
（一）唱标记录

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	质量目标
	交货期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标控制价
	


 （二）开标过程中的其他事项记录

 （三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：               

       年      月      日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

附件：质疑问卷

      （项目名称）招标评标委员会

                                               年       月       日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

                    投标人：                          （盖单位公章）

                        法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
            

                                                   年     月     日

第三章  评标办法
一、  初步评审
（1）资格性审查

	评审因素
	评审标准

	资格
评审
标准

	营业执照（副本）或事业单位法人证书
	具有独立法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书

是否验证原件：是

	
	资格要求
	1、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（提供加盖单位公章的打印件作为原件备查，复印件附在投标文件中）
2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（提供加盖单位公章的打印件作为原件备查，复印件附在投标文件中）
3、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》，投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》；

是否验证原件：是

	
	财务要求
	1、提供经审计的2017、 2018 年度财务报告（财务报告须为经会计师事务所或审计机构审计后合法依规出具的财务审计报告，新成立公司以公司成立起点年度为准，公司成立不足一年不需提供）；

2、提供2019年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

是否验证原件：是

	
	信用要求
	1、信用中国、中国政府采购网查询截图（查询企业，法定代表人、被授权委托人）

2、中国裁判文书网查询近三年来“行贿”和“对单位行贿” （查询企业，法定代表人、被授权委托人）
（以上查询均提供彩色扫描件或彩色打印件并加盖单位公章作为原件备查，复印件附在投标文件中）

	
	其他要求
	1、法定代表人身份证或授权委托书及被授权委托人身份证

2、本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	注：以上资格评审应提供相关证明材料原件，未提供的资格审查不予通过。


（2）符合性审查

	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准

	投标人名称
	与营业执照或事业单位法人证书一致

	
	投标函签字盖章
	由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章

	
	投标文件格式
	符合第六章投标文件格式要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标内容
	符合本招标项目内容

	
	质量
	符合国家相关质量技术标准

	
	供货期
	合同签订后20日历天内完成安装调试

	
	质保期
	质保一年（自设备验收通过之日开始计算）

	
	投标报价
	按招标文件要求报价且不能超过采购预算价

	
	投标有效期
	60日历天


二、详细评审

1、本项目评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对符合性审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值为每个投标人的最终得分，最终得分保留2位小数。
2、评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	技术部分
	41
	

	3
	商务部分
	6
	

	4
	其他部分
	23
	

	合计
	100
	


3、评分标准

	一、报价部分（30分）

	评分内容
	分值
	评分标准（得分保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）

	投标产品
报价
	30
	计算方法：
价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：投标报价超过招标控制价的，按废标处理。

	 二、技术部分(41分)

	评分内容
	分值
	评 分 标 准

	产品技术
指标
	30
	1、评审专家根据技术参数要求的技术条款及投标文件中《技术要求偏差表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得基本分 30 分；
2、 带“★”号的技术参数为关键性技术参数，低于技术要求的（负偏离），一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除 4 分，关键技术参数存在 5 项以上（含 5 项）负偏离，技术分为 0 分；

3、不带“★”号的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据相应内容的细微偏差情况在基本分的基础上进行减分，细微偏差低于技术要求的（负偏离），一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除2分，一般技术参数存在 8项以上（含 8 项）负偏离的，技术分为 0 分。

4、主要设备带“★”号项必须提供产品注册检验报告予以证明，并在投标文件《技术规格偏离表》中注明页码，不提供注册检验报告或未注明页码按负偏离处理。
注：技术条款必须如实响应，如发现虚假响应，则取消投标资格

	先进性
	4
	投标设备整体设计先进、科学，元器件配置合理完善，易于维修、操作方便，运行稳定可靠，在使用期内的维护费用合理，操作系统具有一定的可扩展性，根据情况在0-4分之间进行打分，要求投标文件中提供详细的文字或列表说明。

	稳定可靠性
	4
	根据投标产品的技术和货物的性能稳定可靠性及整包的综合性进行横向比较后在0-4分之间打分，要求投标文件中提供详细的文字或列表说明。

	综合性能 评价
	3
	对供应商提供设备的综合性能进行比较，由评标委员会在0-3分之间进行打分。

	三、商务部分（6分）

	评分内容
	分值
	评 分 标 准

	企业业绩
	6
	提供2016年1月1日来类似项目销售业绩，每有一份得3分，最多得6分。
注：评标时须提供合同或中标通知书原件，投标文件中附合同主要内容复印件或中标通知书复印件，否则不得分。

	四、其他部分（23分）

	评分内容
	分值
	评 分 标 准

	培训计划
	3
	根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训、学术支持等承诺情况由评委在0-3分间进行打分，未提供任何技术培训方案的本项得0分。

	维护响应计划及人员配备
	5
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行评议并在0-5分之间进行评分。未提供任何售后服务承诺的本项得0分。

	
	2
	根据售后服务机构中专业维修工程师的配备情况在0-2分之间进行评分，详列联系人、联系电话，并附相关证明文件。

	本地化服务
	6
	根据各投标人所投产品的制造商其售后服务的机构设置地点、可能产生的运输成本、是否熟悉本地情况、沟通交流方便性、应急处理能力、是否可到现场监督检查等情况，由评委进行评议并在0-6分之间评分；详列名称、地址、联系人、联系电话等，并附相关证明文件。未设任何售后服务机构的本项得0分。

	质保期及质保期后维护承诺
	2
	投标人在响应招标文件要求的免费保修期年限基础上，另再延长免费保修期年限，满足招标文件得1分，延长招标文件要求的得2分。

	
	2
	评委根据各投标人售后服务中对质保期后的维修费用承诺情况进行横向对比后在0-2分之间评分，未做任何说明的本项不得分。

	整体服务
	3
	根据各投标人对招标文件技术服务要求中除上述内容外的各项条款应答情况，由评委进行综合评议并在0-3分之间打分。未提供的本项得0分。

	注意事项：

	1、评分参考：投标文件、偏离表、产品彩页等材料
2、评委进行独立打分，每位评委打分=∑各项评审方面得分；
3、计算投标人平均得分时，该投标人平均得分=评委打分分数之和÷评委个数；
4、得分按四舍五入保留两位小数；


三、计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后两位。  
四、定标办法

1、投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、授权评标委员会推荐中标候选人，推荐3名中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因实施过程中自身条件不满足或不可抗力提出不能履行合同，招标人可以依次确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标活动。
第4章 采购内容及要求
1、 采购内容清单：

	序号
	货物名称

	1
	全自动生化分析仪（主要设备）

	2
	全自动血细胞分析仪（主要设备）

	3
	便携式超声诊断仪

	4
	电解质分析仪

	5
	全自动尿液分析仪

	6
	便携式心电图机

	7
	全自动凝血仪

	8
	眼科裂隙灯

	9
	医用臭氧治疗仪

	10
	烧伤远红外治疗仪


2、 技术参数

	货物名称
	技术性能要求

	全自动生化分析仪（主要设备）
	1、产品要求：国内知名品牌，全自动分立式生化分析仪
2、主要技术性能：
2.1检测速度：生化比色分析恒速≥635测试/小时
加电解质速度最大≥999测试/小时
★2.2同时在线分析项目：≥78项
2.3检测方法：要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等
2.4定标方法：单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有至少6种定标公式
2.5急诊检测能力：急诊样本可以随时插入，具有专用急诊位.
2.6待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠
3、光学系统：
3.1光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠，光源灯水冷散热

3.2分光方式：全息凹面平像场光栅，后分光方式
3.3波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm

★3.4吸光度测试范围：-0.5--5.0ABS

★3.5杂散光：当测定波长位340nm时，吸光度不小于4.0

4、温控系统：
★4.1反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式（不接受其它温控方式）
5、样本系统：
5.1样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。可选配样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。

★5.2样本量：5--95 ul，0.1ul递增
5.3样本位：≥95样本（不含软件扩展位）
5.4样本携带污染率：≤0.1%
5.5样本管：原始采血管或其他试管
6、试剂系统：
★6.1试剂量：10--450 ul，0.5ul递增
★6.2试剂位：≥155个
6.3试剂冷藏：24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃～8℃
6.4试剂开放性：可原厂试剂进行配套，也可完全开放
6.5条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则
★6.6试剂盘：独立的试剂盘≥2个
6.7试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥40项，并提供注册证目录，注册证复印件附后，不提交目录者不予采购。
6.8试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂和四种试剂项目测试功能
★6.9备用试剂位：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂。

★6.10溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证.
7、反应系统：
★7.1反应位及杯材质：≥115个UV硬质材料（可选配石英比色杯）。

7.2最小反应体积：110ul
7.3最长反应时间：10分钟
8、清洗及搅拌系统：
8.1清洗用水：清洗用水采用恒温预热系统、水脱气装置
8.2搅拌系统：搅拌针≥2根。
★8.3耗水量：≤26L/H
8.4清洗通道：提供两通道清洗液系统；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗。

9、软件系统：
9.1软件管理功能：多级权限管理，保证数据信息安全

9.2监控功能：比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记

★9.3预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数最大可达200倍。
★9.4数据重置功能: 对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测
★9.5酶线性核查、拓展功能: 自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果

10、售后服务：
10.1安装培训：免费安装、调试、人员培训
10.2售后服务机构：制造商在本省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），售后服务工程师≥10人。工程师2小时内响应，24小时到位服务
10.3质保期：整机质保一年；终身免费维户保养
11、商务及其它要求：
11.1以上技术要求必须提供产品注册检验报告予以证明
11.2制造商具有ISO9001、ISO13485认证

	全自动血细胞分析仪（主要设备）
	一、技术要求： 
★1、测量原理：采用多角度（≥3角度）激光散射流式细胞技术进行WBC五分类 
★2、测量参数：可提供≥28项报告参数（不包括研究性参数、散点图和直方图）
3、在同一个通道内实现白细胞五分类，以避免多个通道和不同方法学引入的系统误差

4、检测速度：≥60个/小时
5、测试模式：全血模式，预稀释模式
6、样本用量：全血≤20ul，预稀释≤20ul
7、进样平台容量：≥50个/次，可循环添加
★8、试剂种类（含清洗液）≤4种
★9、仪器具有网织红细胞检测功能
10、数据储存：≥20万份测试结果

★11、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，MCV≤1.0%，HCT≤2.0%（提供检测报告予以证明）

★12、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%（提供检测报告予以证明）

13、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，能够自动绘制质控图
14、参考范围：具有9组不同人群正常范围参数限设定功能
15、WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择
16、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。
17、报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能
18、配置：品牌电脑和激光打印机
二、商务及其它要求
1、以上技术要求必须提供产品注册检验报告予以证明
2、制造商具有ISO9001、ISO13485认证
3、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），售后服务工程师≥10人。

	便携式超声诊断仪
	1、技术参数
1.1 应用范围：可用于腹部、浅表脏器、外周血管、泌尿、妇产科检查和矫形外科诊断等
1.2 系统参数
　
 1.2.1 监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器
1.2.3 灰阶≥256灰阶
 1.2.2成像技术：全数字成像技术
1.2.4具有TSI组织优化成像技术
 1.2.5 电影回放≥1000帧
1.2.6 输出接口：视频打印机接口，USB接口.Dicom3.0接口
1.2.7内置硬盘
1.3 技术要求
　
 1.3.1 显示模式：B、B+B、4B、B+M、M
 1.3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵
 1.3.3 总增益：0－100DB
*1.3.4扫描深度≥30cm
1.3.5扫描角度：凸阵≥65°，腔内≥120°,可实时调节改变.
1.3.6图像调整：左右、上下可调
*1.3.7图像动态范围≥100db，屏幕可视，10级以上可调节
1.3.8图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥25帧/秒以上
1.3.9图像后处理效果：5种以上
1.3.10图像快速调节及多种参数预置功能：8种以上效果可调节
1.3.11 TGC调节
≥8段
 * 1.3.12图像放大≥10倍,8级可调,并可实时动态下放大图像,对回放的文件可放大并测量
1.3.13 体位标记≥80种以上
*1.3.14声功率输出调节≥16级
*1.4 凸阵探头：变频+宽频，≥5段，频率:2.0-6.0MHz，具备谐波功能
    线阵探头最大频率10MHz以上
1.5测量
　
 1.5.1 一般B型测量：长度(距离)、面积、体积、周长.残余尿量、狭窄比、直方图、角度、心率、斜率
 1.5.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈，
  1.5.2.1胎儿重量计算：需要
   1.5.2.3 胎儿生长发育曲线：需要
   1.5.2.4 胎儿生理评分：需要
   1.5.2.5 胎儿颈项透明层厚度测量：需要
  1.5.2.6预产期计算：需要
  1.5.3完整产科测量报告：需要
1.5.4前列腺测量软件及PSAD自动生成报告：需要
  1.5.5心功能测量软件：需要
  1.5.6介入功能及穿刺引导线可调节：需要
  1.5.7 一般M测量：时间、距离、斜率、心率
1.5.8所投产品的生产商必须在河南省设有分公司（提供分公司营业执照复印件加盖公章）同时设有所投产品的专门备件库，可进行实地考察；

	电解质分析仪
	一、参数要求：
1、测试项目：K、Na、Cl、iCa、nCa、PH

2、测量方法：离子选择性电极法
3、测量速度：60s
4、样本量：120-250ul
5、适用样品：血清、血浆、稀释尿液等。
6、可存储4000个以上检测结果
7、仪器具有断电保护功能，断电仍可储存样品数据

8、进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、PH

9、仪器仅设YES、NO两个按键，操作简便
10、仪器设有质控校正功能，自动校正测量数据，并设有斜率和截距双参数校正
11、免日常维护设计，电极装卸方便，减轻操作人员负担。内置软件自身诊断功能，可提示用户及时排除故障。
12、显示：液晶显示器、中文菜单。
13、仪器可24小时开机工作，更好的适应急诊的需要。
二、服务及其他要求
1、制造厂商具有ISO9001、ISO13485认证
2、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），售后服务工程师≥10人。

	全自动尿液分析仪
	一、参数要求：
*1、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白
2、测定原理：反射光电比色法
*3、测定速度≥500条/小时 
4、光源系统：采用冷光源测定系统
5、显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示
6、仪器具有自动感应尿试纸条功能
7、打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度
8、仪器具有自检和故障识别功能
*9、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码
*10、存储功能≥9000个测量结果
11、输出端口：仪器有串口、并口、USB端口和PS/2输入口
12、电源：可在110V—240V下工作
13、仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件）
14、配置
14.1、主机：1台
14.2、电源线1条，打印纸1卷
14.3、使用说明书及相关技术资料一套
二、服务及其它要求
1、仪器制造商具有ISO9001、ISO13485认证
2、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构（提供相关政府部门出具的证件复印件），售后服务工程师≥10人。

	便携式心电图机
	（一）
1、导联：12导联同步采集、显示、打印
2、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC
3、数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz, 肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz
4、噪声电平：≤30uVp-p
5、频率特性：0.05Hz-150Hz
6、★时间常数：≥5S
7、输入回路电流：≤50nA
8、★抗击化电压：±650mV
9、共模拟制比：≥100dB
10、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
（二）
1、 ★≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。
2、 电脑式键盘设计。
3、 ★支持中文手写输入功能。
4、 具有打印预览功能，诊断报告修改功能。
5、支持在屏诊断，屏幕显示心电图波形与打印波形比例1:1，屏幕上显示的网格与记录纸上的网格一致。
6、 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。
7、 支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。
8、 具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式。
9、 可存储回放10000例病人数据。
10、 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
11、 支持连接心电工作站。
12、 ★采用标准导联实现心向量测量,做到一次测量即能得出心向量图和十二导心电图。
通过CE认证。

	全自动凝血仪
	1. ★测试方法：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供两种光学检测波长供选择
2. 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、PC、PS、AT-III、D-Dimer、FDP等
3. 检测速度：PT单项测试速度≥180Ts/h
4. ★拥有原厂配套试剂，D二聚体试剂的深静脉血栓阴性排除率≥97%
5. 运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式
6. ★测试位：4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，2个光学法测试通道，可并行检测
7. ★加样针：试剂针1根、样品针1根双针独立，均具有液面感应功能，试剂针采用一体化整体瞬间快速加热功能，保证试剂温度恒定
8. ★测试杯：转盘式测试杯，可连续进杯，一次装载800个以上
9. 预温位：≥10个；试剂位≥15个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能
10. ★样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管
11. 急诊功能：不需要单独急诊位、任意孔位均可实现急诊优先功能
12. 清洗位：独立的试剂针、样品针双针清洗位，避免交叉污染
13. 仪器控制：采用工作站实现仪器控制功能，USB、RS232、RS485接口任选
14. 中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果，中文综合报告单，报告单模式开放自定义
15. 投标产品被列入《省级政府采购自主创新产品名录》，并取得证书
16. ★制造商有5年以上生产历史，同品牌凝血仪本省内装机量达到20台以上

	眼科裂隙灯
	1、 类型：交角式
2、 改变倍率形式：物镜两档可变
3、 目镜：10ⅹ
4、 总倍率及视场（mm）：10ⅹ(φ18)、16ⅹ（φ14.5）
5、 瞳距调节范围（mm）：54～80
6、 屈光度调节：±6D
7、 裂隙宽度(mm)：0～14连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）
8、 裂隙高度(mm)：1mm～14mm连续可调
9、 裂隙角度：0-180°旋转，垂直到水平方向连续可调
10. 光斑直径：φ4、φ9、φ5.5、φ0.3
11、滤色片：隔热片、无赤片、钴蓝片
12、照明灯泡：6v/20w卤钨灯泡
13、最大照度：≥15万LX

	医用臭氧治疗仪
	★1、5寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项功能，人性化操作界面，使用简单方便。
★2、臭氧浓度检测系统；
★3、臭氧浓度（0-70mg/L）连续可调；
★4、设置开关密码，方便仪器使用管理；
★5、开机确定后即可取气，无需预热等待，实际浓度达到设定浓度用时≤30S
★6、臭氧浓度自动调节系统；
★7、开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠；
★8、管路压力自动调节，并自带减压装置，适用于任何医用氧气源；
★9、具有残余臭氧回收装置；
★10、具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±2；
11、电压：220V±10%
12、频率：50Hz±1Hz
13、功率：≤200VA
14、医用臭氧输出浓度：0-70mg/L（连续可调）
15、臭氧浓度准确度：臭氧浓度±2mg/L
16、臭氧输出稳定性：
（1）正常工作持续时间为10 min时，臭氧输出浓度下降值0mg/L；
（2）正常工作持续时间为30 min时，臭氧输出浓度下降值<0.5mg/L；
（3）正常工作持续时间为60 min时，臭氧输出浓度下降值<1mg/L
17、医用氧气流量：0.5L/min
18、医用臭氧输出流量：0. 5L/min
19、产品连续工作时间：≥ 4h
20、环境温度：5℃-40℃
21、相对湿度：≤85%
22、大气压力：86kpa-106kpa

	烧伤远红外治疗仪
	1、8寸全彩触摸屏操作，治疗时间，能量大小实时显示。
2、波长：红光源波长：615nm-640nm；
      蓝光源波长：440nm-480nm；
3、治疗仪的治疗时间范围：1-99min可调;
4、输出光密度：红光输出最大光功率密度：＞150Mw/cm2；
               蓝光输出最大光功率密度：＞600Mw/cm2；
红、蓝光源同时工作时的最大光功率密度：＞750mW/cm2；
5、 输出强度调节：红光治疗强度1-10级可调，蓝光治疗强度1-10级可调，混合光治疗强度1-10级可调。
6、 大功率集成半导体芯片，红蓝一体式设计，红蓝光切换无需更换光源头。
7、 能量1-10级可调，光源角度、高度、能量强度治疗过程中可调。
8、 最大连续照射工作时间≥12小时。
9、使用高档的医学向荣静音脚轮，可上下、左右调节伸缩劈，治疗角度无死角。


第五章  设备采购合同（样本）
甲方：                  

乙方：                 

合同编码：

签订时间：

签订地点

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、项目编号为               的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：
一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

	产品名称
	牌号

商标
	规格

型号
	制造厂商
	计量

单位
	数量
	单价
	金额
	合计
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额(大写)：


二、货物产地及标准

1、货物为全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为采购人指定位置。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

中标供应商按照招标文件、投标文件要求提供的货物和服务，经中标供应商与采购人协商决定。

八、履约保证金。

由采购人确定。

九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第1条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价3‰的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价3%的违约金。

十、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向采购方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由信阳市质量技术监督局组织鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式陆份：本合同一式陆份：甲方持有伍份，乙方持有一份。

甲方：(公章)                   乙方：(公章)

法定代表人(授权代表)：         法定代表人(授权代表)：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

第六章  投标文件格式

                              正本/副本

             （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

         年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查表
五、承诺函格式

六、投标报价表格式

七、商务条款偏差表

八、技术要求偏差表

九、设备的详细参数及说明
十、招标文件内容确认书

十一、售后服务承诺及培训计划

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1、我方在充分研究                 （项目名称）招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          
RMB￥：                                                   
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定实施和完成设备供货。

2、如果我方中标，我方保证按照合同约定的日期提供货物，并确保质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期（60日历天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3、随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

4、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺在中标后按照相关规定支付本项目的招标服务费用。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确 。

投标人（盖章）：                       

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                      

日期：         年      月      日

                        开标一览表
	项目名称
	

	投 标 人
	

	投标品牌
	

	投标报价
	大写 ：                      （￥：              ） 

	质量
	

	供货期
	             

	质保期
	

	服务承诺及优惠条件
	可另附表


注：
1、本表必须加盖投标人公章并由授权代表亲笔签字，否则，视为无效投标。 

2、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；
投  标  人：                            （盖公章）          

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

         年        月        日          

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托
           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                     
                                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

    委托代理人身份证复印件

                         投 标 人：                      （盖单位公章）

                         法定代表人：                    （签字或盖章）

                         身份证号码：                                   

                         委托代理人：                     （签字或盖章）

                         身份证号码：                                   

                                               年        月        日

四、资格审查表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照(或事业法人登记证)号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

五、承诺函格式
投标人承诺函

致：招标人

    我代表 （投标人名称） ，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

6、若中标，我方在与甲方签订合同前，需向甲方提供生产厂家针对该标段的售后服务承诺（我方在投标文件中承诺的期限），保证在我方承诺的质保期内厂家免费为甲方提供售后服务和咨询服务等，如违反，我方愿承担相应责任并接受惩罚。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

六、投标报价表格式
投标报价一览表

单位：  元

	设备名称
	规格


	数量
	综     合    单    价
	合计

	
	
	
	设备

单价
	运杂费
	装卸费
	安装费
	调试费
	其他费
	单价合计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：           元(小写¥      元)


注：1.投标人所报的投标总价为本次招标的设备从生产至验收合格交付使用及维保的人民币报价，其中包括设备费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、各种税费、交易服务费等费用。

2.上述报价为到达甲方指定地点的落地价。

3.本表中投标总价应与投标书中投标总报价一致。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

附表一：投标货物简要说明一览表

	序号
	设备名称
	技术规格及主要技术参数
	数量
	单位
	主要性能说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

七、商务条款偏差表

商务条款偏差表

投标人名称：                               项目编号：  

	序号
	招标文件

商务条款
	投标文件

商务条款
	偏差描述
（是/否）
	结论（正偏离/负偏离/符合）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

八、技术要求偏差表

技术要求偏差表
项目名称：                                     项目编号： 

	设备名称
	招标文件要求
	投标货物技术参数（投标人按照投标货物实际数据填写）
	偏离简述（是/否）
	结论（正偏离/负偏离/符合）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

九、设备的详细参数及说明

（备注：投标人须提供设备详细技术参数、图片资料。）

十、招标文件内容确认书

（招标人）       ：
我方已经详细阅读整个招标文件的内容，对本招标文件的内容没有任何异议，全部同意并接受。且我方保证在开评标活动结束后不对本招标文件的任何内容提出异议。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日

十一、售后服务承诺及培训计划（格式自拟）

备注：需要法定代表人签字或盖章并加盖单位公章

十二、其他材料

1、提供经审计的2017、 2018 年度财务报告（财务报告须为经会计师事务所或审计机构审计后合法依规出具的财务审计报告，新成立公司以公司成立起点年度为准，公司成立不足一年不需提供）；

2、2019年连续三个月的依法缴纳税收和社保的证明；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；  

4、中国裁判文书网查询截图；  

5、信用中国，中国政府采购网查询截图；

6、投标人为生产商的须提供《医疗器械生产许可证》、投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》。

招标文件要求的其它材料和投标人认为有必要提供的材料

附件1：

反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                     项目（招标编号：       ）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（盖章）                                      

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：       年       月      日


