
河南工程学院功能材料科技创新团队和纳米纺织新产品

科技创新团队仪器设备购置项目
招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-1357
[image: image1][image: image2.jpg]



  HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目     录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同通用条款
第四章  合同基本格式
第五章  投标文件通用格式

第六章   招标项目资料表

第七章   合同条款资料表

第八章   货物需求及技术规格要求

招标公告

河南工程学院功能材料科技创新团队和纳米纺织新产品

科技创新团队仪器设备购置项目

招标公告

一、采购项目名称：河南工程学院功能材料科技创新团队和纳米纺织新产品科技创新团队仪器设备购置项目

二、采购项目编号：豫财招标采购-2019-1357  
三、项目预算金额：485万元人民币

四、采购需求：
	包号
	包名称
	设备序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算金额（万元）
	合计（万元）

	包一
	镀膜与光催化设备
	1
	磁控溅射镀膜机
	套
	1
	60
	86

	
	
	2
	光催化材料在线离线性能表征系统
	套
	1
	26
	

	包二
	晶体生长与测试设备
	1
	晶体生长及控制系统
	套
	1
	51
	86

	
	
	2
	闪光灯泵浦固体激光器
	台
	1
	9
	

	
	
	3
	电光调Q电源
	台
	1
	9
	

	
	
	4
	电光测试电源
	台
	1
	9
	

	
	
	5
	直流稳压电源
	台
	1
	3
	

	
	
	6
	氦氖激光器
	台
	1
	4
	

	
	
	7
	冷水机
	台
	1
	1
	

	包三
	陶瓷制备与测试设备
	1
	高低温试验箱
	台
	1
	8
	135

	
	
	2
	升降炉
	台
	1
	5
	

	
	
	3
	箱式炉
	台
	1
	5
	

	
	
	4
	切割机
	台
	1
	6
	

	
	
	5
	双轴精密研磨抛光机
	台
	2
	8
	

	
	
	6
	定向仪
	台
	1
	5
	

	
	
	7
	移相式激光平面干涉仪
	台
	1
	29
	

	
	
	8
	金相显微镜
	台
	1
	5
	

	
	
	9
	函数信号发生器
	台
	1
	8
	

	
	
	10
	示波器
	台
	1
	14
	

	
	
	11
	激光能量计
	台
	1
	9
	

	
	
	12
	精密LCR表
	台
	1
	15
	

	
	
	13
	高低温冷热系统
	台
	1
	9
	

	
	
	14
	手套箱
	台
	1
	9
	

	包四
	铁电分析仪设备
	1
	铁电分析仪
	台
	1
	67
	67

	包五
	压力烧结设备
	1
	放电等离子烧结炉
	套
	1
	45
	111

	
	
	2
	振荡压力烧结炉
	套
	1
	66
	

	总计
	485

	质保期：验收合格后至少1年。交货期：合同中约定

	投标人投标报价不能超出各包采购预算，否则视为无效投标。


采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；
（2）执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（3）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
六、供应商资格要求：

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、相关法律、法规规定的其他条件。
七、是否接受进口产品：是
八、投标报名：
1、凡有意参加投标者，请于 2019年8月12日至 2019年8月19日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上投标报名。
2、供应商应首先完成用户号名的注册，然后办理CA数字证书（具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）；完成办理CA数字证书后，点击中心网站首页的【市场主体登录】按钮，使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，录入基本信息并扫描上传相关证件。
CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）办理，办理地址为：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。联系电话：0371-86109777。
3、标书售价：人民币 300 元/本，售后不退。
九、获取招标文件

1、供应商须完善河南省公共资源交易中心市场主体信息库登记并取得 CA密钥，凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。
2、招标文件下载时间为2019年8月12日至 2019年8月19日（北京时间），供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3、获取招标文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
十、投标截止时间（投标文件上传截止时间）
时间：2019年9月19日 9:00（北京时间），供应商需要在投标截止时间前在平台上传加密的电子投标文件。

十一、开标时间及地点

1.时间：2019年9月19日 9:00（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-11 ，供应商无需到现场开标，到开标时间，供应商凭CA秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行投标文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

十二、发布公告的媒介及招标公告期限

发布媒体《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》。公告期限为5个工作日

十三、联系方式

1.采购人：河南工程学院

联系人：王老师

联系电话：0371-62503169

采购人地址：新郑龙湖祥和路1号
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

联系电话：0371-65942911  

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）  
发 布 人：河南招标采购服务有限公司

                           发布时间：2019年8月12日
第二章  投标人须知

说明

适用范围

本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

定义

2.1   采购人: 河南工程学院。

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司。
合格投标人

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、相关法律、法规规定的其他条件。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

投标签章

电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。
会员信息库

  河南省公共资源交易中心面向全国征集交易主体库会员。

  入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、 河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需交易主体库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

  交易主体库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

  有关交易主体库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

 采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）。

招标文件

招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一卷

招标公告

投标人须知

合同通用条款

合同基本格式

投标文件通用格式

第二卷

招标项目资料表

合同专用条款资料表

招标项目需求及技术规格要求

(以实际内容为准)    

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

投标人未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

招标文件的澄清

8.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

8.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

8.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

8.4  因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
招标文件的修改

9.1   在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。

9.2   采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）、河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

9.3  投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
投标文件的编写

投标的语言

10.1  投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

11.1  除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

投标文件的组成

12.1 投标文件应包含招标文件第五章“投标文件通用格式”中所要求的内容。

招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
 投标格式

13.1  投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

 投标报价

  投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

证明投标人合格和资格的文件

 依据“招标项目资料表”中的要求按第五章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

 在主要设备（产品）规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。

 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

 投标保证金

 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金，作为投标的一部分。投标保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。

 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据规定没收投标人的投标保证金。

 投标保证金应以人民币计, 并可采取银行电汇等非现金形式在投标截止前按采购编号、按包分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。

 投标人未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

 交易中心自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；中标人按规定向代理机构缴纳中标服务费后，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标人的投标保证金。

 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

投标人在投标文件中故意提供虚假材料；

中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同；

中标人未能按招标文件规定提交履约保证金。
 投标有效期

 投标文件应自招标文件规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

 投标文件的式样和文件签署

20.1   投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。加密的电子       投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

20.2   加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

20.3   投标人在制作电子投标文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及招标文件要求进行电子签章。

20.5  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

20.7   投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

投标文件的递交

投标文件的递交

投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

   投标截止期

 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。。

 采购人和交易中心/代理机构可以按第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

 迟交的投标文件

交易中心/代理机构将拒绝接受在规定的投标截止期后递交的电子投标文件。

   投标文件的修改和撤回

投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收。

开标与评标

开标
代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

开标前，代理机构将会同相关人员进行验标(检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况)，确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。 

投标人如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传         加密的投标文件的，或在交易系统规定的解密时间未能成功解密上传的电子投标文件的，其投标将被拒绝。

评标工作

评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有资格性审查合格的投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取。

 投标文件的澄清

27.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

27.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

27.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

27.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

 投标文件的初审

28.1 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

28.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

28.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

28.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

28.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

28.6投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

28.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

28.8评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； 

投标人未按招标文件要求的格式电子签章的；
投标有效期不足的；

不满足技术规格中主要（实质性）参数和超出偏差范围的；

投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

投标文件附有采购人不能接受的条件；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

 投标的评价

29.1评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

29.2计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

29.3评委会在评标时，除根据考虑投标人的报价外，还将考虑量化 “招标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

最终评标价的确定

30.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

30.2 监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

     根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
 保密及其它注意事项

31.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

31.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

31.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

31.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

31.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

授予合同

 合同授予标准

32.1采购人和代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

 授标时更改采购货物和服务数量的权力

33.1采购人和代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

 评标结果的公告

34.1采购人或者代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）上公告中标、成交结果。

34.2投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

 接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

 中标通知书

36.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

36.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

 签订合同

37.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

37.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

37.3如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

37.4如中标人不按约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

 履约保证金

38.1中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 

 其他

39.1 如果中标人未按上述规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。
39.2 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章  合同通用条款
适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

“需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

“合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

“技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

“最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

“备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

“试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

“合同条款”是指本合同条款。

“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

原产地

本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

标准

本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

使用合同文件和资料

没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

履约保证金

供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

银行本票、保兑支票或现金；

由投标保证金转换为履约保证金；

政府采购履约担保函。

在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

检验和测试

需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的5个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满30天后的5个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。

合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

包装 

9. 1   供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

装运标记

供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

收货人

合同号

发货标记(唛头)

收货人编号

目的地（港）

货物名称、品目号和箱号

毛重／净重(用kg表示)

尺寸(长×宽×高用cm表示)

如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

装运条件

合同货物的：

运输条件和保险、运费支付；

交货日期认定；

目的港／项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

装运通知

供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

   此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

交货和单据

供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

保险

供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

运输

根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
伴随服务

供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

提供货物组装和／或维修所需的工具；

为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

备件

供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

保证
18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

索赔

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

价格

供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

变更指令

根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

运输或包装的方法；

交货地点；

供方提供的服务。

如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

合同修改

除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

转让

除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

分包

不适用。

供方履约延误

供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

误期赔偿费

除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之贰点五(2.5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期延误最多为两周。一旦达到误期最高期限，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

违约终止合同

在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

因破产而终止合同

如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

因需方的便利而终止合同

需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交甲方所在地人民法院按有关规则和程序裁决。

人民法院裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

诉讼费用除人民法院另有裁决外均应由败诉方负担。

在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

税

在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

合同生效及其他

本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

供货范围及分项价格表

技术规格

交货计划

合同资料表中规定的其他附件

第四章  合同基本格式
采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及采购项目（招标编号：）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意遵守如下条款：

合同标的和合同价格

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数 量
	单 价
	总 价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥：）


交货时间和交货地点

2.1交货时间：               
2.2交货地点：               

3、付款方式与比例

4、质量要求和技术标准

    质量要求和技术标准按招标文件和乙方投标文件执行。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料。

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件和乙方投标文件执行。

6、验收

6.1乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方组织验收（检验与测试的条件和方式：1）投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试；2）安装调试完成，由采购人组织验收），乙方应给予配合。

6.2如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

7、售后服务

7.1质保期、乙方响应时间、费用承担按招标文件和乙方投标文件执行。

7.2如货物不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

7.3乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

7.4质保期外的售后服务按招标文件和乙方投标文件执行。（如招标文件没有规定，可在此约定）

8、违约责任

8.1乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款的5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

8.2乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款的5%的违约金。

8.3甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额5%的违约金。

9、合同纠纷处理

9.1因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，双方均可向合甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合具有同等法律效力，但不得违背本合同的实质性条款。

11、其他

     11.1详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、相关的澄清确认（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

     11.2本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各两份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

         甲方：    （盖章）

         法定代表人（授权代表）：

         地    址：

         开户银行：

         账    号：

         电    话：

         传    真：

         乙方：    （盖章）

         法定代表人（授权代表）：

         地    址：

         开户银行：

         账    号：

         电    话：

         传    真：

         签约日期：     年    月    日

第五章  投标文件通用格式

封面：

                 项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-1091     

投标人（企业电子签章）： 

法定代表人（个人电子签章）：

2019年  月  日
法定代表人授权书

   本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 豫财招标采购-2019-1091 （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章或公章）： 

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：

授权代理人（个人电子签章或盖章或签字）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（头像面）
	法定代表人身份证复印件（非头像面）


	授权代理人身份证（头像面）
	授权代理人身份证（非头像面）


投 标 书

致：（招标代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

法定代表人授权书

投 标 书

资格证明文件

投标报价表格

技术规格和商务条款偏差表

售后服务计划

反商业贿赂承诺书

无重大违法记录的声明函

金额为人民币       元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本投标自开标日起有效期为   天。

如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：　　　　　　　　

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人（企业电子签章或公章）：

日期：

3．资格证明文件

填写须知

投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。

所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

 投标人资格申明信

致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2.我方的资格申明一份。

3.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章或公章）：

地址：                            

邮编：                             电话：

 投标人资格申明

基本情况

投标人名称

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

法定代表人

制造商名称和地址（如有）

投标人所属的集团/财团公司

投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：        中级职称人数：
管理人员人数：         技术人员人数：

投标联系人：

联络方式及电话：

财务状况

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应投标货物经验（业绩）

业绩要求见第二卷

	名称
	签约日期
	货物名称及型号
	销售    数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

投标人（企业电子签章或公章）：
日        期：             
制造商或其指定总代授权书（如有）
敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依    国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：             被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：       法人或授权代表人（签字）：

授权代表所属部门：               职   务：                 

说明：1. 当投标人为经销商时，可根据招标文件要求提交货物制造商或其指定总代授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

3. 如不同投标人提供针对本项目的同一品牌产品授权书中既有制造商的授权又有非制造商以外（如：总代理商、制造商分公司或区域分销商等）的低级别授权的，低级别授权自动无效。

3.4 资格证明文件(投标人提供)

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、相关法律、法规规定的其他条件。
4.投标报价表格

4.1 开标一览表

金额单位：元人民币

	投标人名称 
	

	投标报价
	大写：                       

	投标报价
	小写：                     

	交货期
	

	质量保证期
	

	投标保证金
	  

	投标有效期
	   

	其他声明
	  


投标人（企业电子签章或公章）：

4.2分项报价一览表

项目名称：                                            单位：人民币元

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人（企业电子签章或公章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

4.3设备（产品）规格一览表

项目名称：                              

	序号
	设备名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：

说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

5.技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

招标编号：

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：

6.售后服务计划
投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、质量保证措施。

3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

投标人（企业电子签章或公章）：

7. 政府采购反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章或公章）：

年  月  日

8. 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（企业电子签章或公章）：

年  月  日
9.信用记录查询结果告知函

致：（招标人）

    （招标代理机构）

根据本项目 （项目名称及招标编号）招标文件中要求，截至开标时间前   日内2019年  月  日，通过《信用中国》和《中国政府采购网》网站中查询，我公司未列入           、           和           。特此告知。

告知函需附查询页面截图

我公司承诺以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投  标  人：（企业电子签章或公章） 
日  期：        年      月     日
 10. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日    期：

说明：

1、该声明函是针对小、微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明材料附到本次投标文件中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。代理中小企业产品的还应提供生产企业中小企业声明和证明材料。

11.  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               投标人（企业电子签章或公章）：
日  期：

第二卷

     
  第六章      招标项目资料表

第七章      合同条款资料表

第八章      货物需求及技术规格要求

第六章 招标项目资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。招标文件中标注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致无效投标或投标不予接收。
	条款号
	内      容

	说     明

	2.1
	项目名称：河南工程学院功能材料科技创新团队和纳米纺织新产品科技创新团队仪器设备购置项目
招标编号：豫财招标采购-2019-1357
采购人：河南工程学院

联系人：王老师

联系电话：0371-62503169

采购人地址：新郑龙湖祥和路1号

	2.2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

电话：0371-65942911

	2.3
	*投标人资格要求：

1、具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他组织；

2、具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、提供财务状况报告；提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、相关法律、法规规定的其他条件。

	10.1
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	14
	投标报价为目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。

相关费用（由中标人承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和招标代理服务费。

招标代理服务费：项目预算的2%。中标人应在中标公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财招标采购-2019-1357代理服务费）：

收款单位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

账号：8898516010005452

中标人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	15.1
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	16.1
	资质证明文件： 

*1、营业执照副本； 

*2、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权代理人身份证）；

*3、投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

*4、投标人提供财务状况报告；

*5、投标人提供纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；

*6、反商业贿赂承诺书；

*7、投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；

8、招标文件要求的其它资格证明文件。

	17
	技术证明文件：

1.投标人提供所投主要设备、软件详细描述货物技术参数的技术文件或产品说明资料（正规宣传彩页），并保证这些材料与投标货物的真实功能、性能、参数的一致性；（投标人为经销代理商的以上证明材料由生产厂商提供）
2.已列入国家强制性产品认证的产品，提供通过国家3C认证的有关证明材料；

3.列入最新《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》内的产品，提供相应的证明,投标人提供产品目录所在页的扫描件，并标注投标产品。

4.投标货物的制造、安装和检验标准；

5.随机备件和专用工具，其价格包括在投标报价中；

6.质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

	18.1
	投标保证金：无需缴纳。

*供应商报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

*采购预算：包一：86万元人民币；包二：86万元人民币；包三：135万元人民币；包四：67万元人民币；包五：111万元人民币，各包投标报价超采购预算的按无效标处理。

	19.1
	*投标有效期：从开标之日起60天

*投标文件制作机器码一致按废标处理

	21.1
	投标人必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。
注：投标人在制作电子投标文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及招标文件要求进行电子签章。

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有授权代理人，且授权代理人没有CA锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。

	23.1
	开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）远程开标室(一)-11）。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

	26.1
	所有电子投标文件应于2019年9月19日9：00时前(北京时间)由专人上传到指定位置。

投标截止时间：2019年9月19日9：00时(北京时间)

开标时间：2019年9月19日9：00时(北京时间)

	评       标

	30
	评标方法：综合评分法（详见后附表）

一、评标原则

1、按照“公正、公平、公开”的原则对待所有投标人；

2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

二、评标方法

综合评分法，资格后审：根据相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查。评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别评标，对实质响应招标文件的投标综合评定并计算打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐综合得分最高的投标人为中标候选人，由采购人依法确定中标人。

评标细则见后附表。

	26
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	33.1
	本次招标项目的合同将授予各包综合得分最高的中标候选人。

	38
	数量增减范围：≤10%


第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内容

	1.1
	买方名称：河南工程学院

交货地点：用户指定地点

	7.1
	履约保证金金额：无

	17.2
	备品备件要求 ：投标人自行承诺。

	18.2
	质保期：验收合格后至少1年。

交货期：国产设备合同签订后1个月内，进口设备合同签订后3个月内

	18.4
	应提供的服务：按照招标文件要求提供服务。

	20.1
	付款方式和验收：

1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、中标人、财政部门、招标机构各一份。

2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由中标方将验收证明一式五份上报河南工程学院。

3、付款：货物经验收合格且工程审计结束后付至审计价的95%，质保期满后付清。

4、付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）验收证明；（2）验收清单；（3）发票及发票复印件；（4）银行出具的发票金额的等额保函。


第八章   货物需求及技术规格要求

一、项目概况

河南工程学院功能材料科技创新团队和纳米纺织新产品科技创新团队仪器设备购置项目。

二、项目分包

	包号
	包名称
	设备序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算金额（万元）
	合计（万元）

	包一
	镀膜与光催化设备
	1
	磁控溅射镀膜机
	套
	1
	60
	86

	
	
	2
	光催化材料在线离线性能表征系统
	套
	1
	26
	

	包二
	晶体生长与测试设备
	1
	晶体生长及控制系统
	套
	1
	51
	86

	
	
	2
	闪光灯泵浦固体激光器
	台
	1
	9
	

	
	
	3
	电光调Q电源
	台
	1
	9
	

	
	
	4
	电光测试电源
	台
	1
	9
	

	
	
	5
	直流稳压电源
	台
	1
	3
	

	
	
	6
	氦氖激光器
	台
	1
	4
	

	
	
	7
	冷水机
	台
	1
	1
	

	包三
	陶瓷制备与测试设备
	1
	高低温试验箱
	台
	1
	8
	135

	
	
	2
	升降炉
	台
	1
	5
	

	
	
	3
	箱式炉
	台
	1
	5
	

	
	
	4
	切割机
	台
	1
	6
	

	
	
	5
	双轴精密研磨抛光机
	台
	2
	8
	

	
	
	6
	定向仪
	台
	1
	5
	

	
	
	7
	移相式激光平面干涉仪
	台
	1
	29
	

	
	
	8
	金相显微镜
	台
	1
	5
	

	
	
	9
	函数信号发生器
	台
	1
	8
	

	
	
	10
	示波器
	台
	1
	14
	

	
	
	11
	激光能量计
	台
	1
	9
	

	
	
	12
	精密LCR表
	台
	1
	15
	

	
	
	13
	高低温冷热系统
	台
	1
	9
	

	
	
	14
	手套箱
	台
	1
	9
	

	包四
	铁电分析仪设备
	1
	铁电分析仪
	台
	1
	67
	67

	包五
	压力烧结设备
	1
	放电等离子烧结炉
	套
	1
	45
	111

	
	
	2
	振荡压力烧结炉
	套
	1
	66
	

	总计
	485

	质保期：验收合格后至少1年。交货期：合同中约定

	投标人投标报价不能超出各包采购预算，否则视为无效投标。


三、招标货物技术参数要求：

包一

镀膜与光催化设备清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	磁控溅射镀膜机
	套
	1

	2
	光催化材料在线离线性能表征系统
	套
	1


序号1 磁控溅射镀膜机
1、系统功能

系统可用于开发纳米级的单层及多层功能膜和复合膜,可镀金属、合金、化合物、半导体、陶瓷膜、介质复合膜和其它化学反应膜等,还可以开发外延膜、超晶格膜。

2、组成

该系统为单机结构，主要由离子束真空室、阴极离子源、载片台、加热系统、直流离子源电源、射频离子源电源、工作气路、真空获得系统、安装机台、真空测量、水冷却及报警系统和控制系统等部分组成。

3、技术指标

*3.1真空腔室：不小于φ500×H420mm；圆柱形前开门双层水冷结构；优质不锈钢制造。

*3.2.分子泵(进气口法兰不小于200CF,转速不小于24000转每分钟,分子泵电源纹波系数不大于2%)+真空泵(抽速不小于500L/min，噪音值不大于60db)+高真空气动阀门组合的高真空系统，数显复合真空计；

3.3.真空极限及抽速：极限真空度：≤6.67x10-5Pa(经烘烤除气后)；系统从大气开始抽气：溅射室30分钟可达到8x10-4Pa。

3.4.加热基片台：样品台布置在真空室底部，尺寸为不小于四英寸，样品具有连续旋转功能，旋转0—30转/分钟，磁流体密封；载片台加热装置采用进口电阻丝进行加热，由热电偶闭环反馈控制，可控可调。样品台加热温度：室温～800℃，PID智能控温系统闭环控制；由热电偶闭环反馈控制，可控可调。

*3.5.溅射靶：溅射室配知名品牌2套3英寸强磁共焦磁控溅射靶（溅射靶角度可调），采用磁控靶在上，向下溅射成膜，磁控靶RF、DC、MF兼容，可以溅射铁磁性材料；1套阳极层离子源，离子源外形尺寸不小于Φ140×H121㎜。

*3.6.负偏压电源：-800V 脉冲偏压电源一台；配全自动匹配射频电源一台，功率不小于600W，操作频率不大于13.56MHz，反射功率极限小于200W；全自动匹配直流脉冲溅射电源一台，功率不小于500W数字式直流电源数显可调控，显示精度：小于实际输出值的0.2%，或小于最大输出值的2%。

3.7.自动恒压控制系统：进口品牌薄膜规+电机驱动控制阀+控制软件闭环自动控制，保持镀膜时工艺压力稳定。

3.8.进口品牌三路进气系统，流量分别为0～100SCCM、0～50SCCM 、0～20SCCM。

3.9.控制方式：采用PLC+液晶显示屏+工控机全自动控制系统。

3.10.报警及保护：全套水冷及安全报警保护系统；对泵、靶、电极等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警并执行相应保护措施。

3.11.知名品牌冷却循环水机1台，压缩机功率1.77 kw 水温范围5-35°C，控温精度±1°C。

3.12.整体铝合金机架，并复合控制及电源系统于一体，配门、底下配脚轮，方便移动、定位。

3.13.以下规格靶材各一片:

高纯钌99.99% φ76.2*5mm

高纯铼99.99% φ76.2*2mm

高纯铂99.99% φ76.2*5mm

高纯钯99.99% φ76.2*5mm

高纯铝99.999%
φ76.2*5mm

高纯铜99.999%
φ76.2*5mm

高纯硅99.999%
φ76.2*5mm

氧化锌99.99%
φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶
硫化锌99.99%
φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶
钴酸钡钇99.99% φ76.2*5mm

序号2、光催化材料在线离线性能表征系统

此系统可进行光催化制氢氧、光电催化制氢氧、常压光催化还原CO2反应，及其它涉及微量气体取样分析的试验研究。

一、光催化活性评价系统

*1.真空度：-0.1MPa；漏率低于5×10-5Pa·L/s；（24h以上，气相色谱的动态气密性测试）

*2.多通高真空阀，无死体积取样机构；（杜绝误抽载气情况）

3.同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式；

4.标准曲线线性回归度：系统内氢气含量为100uL~10mL范围时R2>0.9995；

5.系统循环管路部分体积为120mL；（含球冷，不含反应器）

6.定量环容积约0.5ml；1ml可选（可接受定制）。

7.多通高真空阀，自动控制时，可实时显示阀门位置，具有安全防护预警功能；

8.系统取样周期，可达10min（低压轻组分），不超过1h（常压重组分）。

二、氙灯光源2套

1.基础参数：

1.1.灯泡功率：300W；

1.2.功率调整范围：150W-300W；

2.控制方式：

2.1.工作模式：程控模式; 

2.2.最大电流：21A；

2.3.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000H；（满足光催化正常条件下的光强度要求）

2.4.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）。

3.光输出特性：

3.1.总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；

3.2.光谱范围：320-780nm ；（可拓展至320-2500nm）

3.3.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光；

3.4.光源发散角：平均6°；

3.5.光斑直径：30mm-60mm（依照射距离）；

4.光源稳定性： 

4.1周期不稳定性（8小时内）：低于±3%；

4.2基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）；

5.安全性：

5.1.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性；

5.2金属灯箱，屏蔽电磁干扰； 

三、气相色谱仪

1色谱主机

1.1加热区： 6 路控温

1.2载气控制：旋钮控制

1.3显示器：320×240图形大屏幕实现中、英文显示，参数设置简单直观.

1.4可安装接口：可配2个以上进样器（填充柱进样器、大口径毛细柱进样器和毛细管专用分流／不分流进样器）和同时安装3个检测器和三个放大板。

1.5可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器

1.6预留安装气体进样阀的位置

2柱箱

2.1尺寸：柱箱尺寸：  260×250×150[mm ]；（长× 高 × 深）。

色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）。

2.2柱箱温度控制：室温加6℃～399℃;(以1℃增量任设) 

2.3程序升温：8阶。

2.4升温速率：0～40℃/min（以0.1℃增量任设）。

2.5降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min。

3进样口

3.1最高操作温度：400℃

3.2进样口数量：最多3个

4检测器

4.1氢火焰检测器（FID）

4.1.1最大操作温度：400℃

4.1.2最小检出限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷）

4.1.3基线噪声： ≤2x 10-13 A

4.1.4基线漂移： ≤5 x 10-13 A（30 min）开机稳定150分钟后

4.2热导池检测器（TCD）

4.2.1最大操作温度：400℃

4.2.2灵敏度S值：≥8000mv·ml/mg(正十六烷)（带放大）

4.2.3噪声水平：≤20uv

4.2.4漂    移：≤100uv/15min 

4.2.5动态范围：≥106

5工作站软件/数据处理软件

5.1可以在wingdows XP 和Windows系统下工作

5.2 内置色谱反馈工作站，可以通过工作站设置色谱温度、量程、时间等参数

5.3 输出信号范围：-150～1500mV

5.4 信号分辨率：全量程1μV，不分档

四、低温恒温槽

1.温度范围（℃）：-5～100；

2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）；

3.显示分辨率（℃）：0.1；

4.内胆容积（L）：6；

5.开口尺寸×深度：150×150×150（mm）；

6.泵循环方式：内、外循环；

7.泵流量（L）：8；

8.控制方式：微机温控、PID调节；

9.温度传感器：Pt100；

10.制冷方式：压缩机；

11.工作电压：交流220V±10％ 50HZ；

12.总功率（KW）：2；

13.外形尺寸：340mm×405mm×670mm；

14.长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示；

五、光降解反应器2套

1.石英平板上盖；

2.总体积约350mL玻璃反应器主体；

3.有效体积约150ml；

4.法兰连接，密封圈密封；

5.具有两个标准 19/26磨口；

6.恒温水套；

六、强光功率计
采用热释电探头，适用多波段测量，光谱范围宽；响应时间短，热稳定性好，体积小，安装固定方便；操作简单，数字显示，适用于各种情况的光功率测量。

1.光谱范围:0.2~25µm;

2.量程范围:0~5W;

3.测量精度:1mW;

4.探头口径:Φ20mm;

5.测量误差:<±2.5% ;

6.工作电压: 9V DC;

包二

晶体生长与测试设备清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	晶体生长及控制系统
	套
	1

	2
	闪光灯泵浦固体激光器
	台
	1

	3
	电光调Q电源
	台
	1

	4
	电光测试电源
	台
	1

	5
	直流稳压电源
	台
	1

	6
	氦氖激光器
	台
	1

	7
	冷水机
	台
	1


序号1、晶体生长及控制系统

中央控制系统：实现计算机自控控制，包括功率控制、工艺参数控制、支持过程参数记录，具备生长异常报警等功能，根据晶体生长习性可对控制程序进行调整修改。

*提拉有效行程：≥600 mm（显示分辨率5微米），具备上下限位开关。

*提拉速度：0.01～20000 mm/h，提拉速度分辨度≤0.001mm/h。
*旋转速度：0.01～20 r/m连续可调，且无振动，旋转速度分辨度≤0.01r/m

提拉、旋转控制：配备速度可调、方向可调的手持脉冲发生器控制。

称重系统：有效量程不低于10Kg,称重精度不低于±0.05g，2小时等温漂移不大于±0.10g，24小时等温漂移不大于±0.25g，带有称重保护措施。配备串行通讯接口，提供通讯协议，提供校正功能。
加热电源：IGBT中频感应加热电源，功率不低于5.0千瓦，频率2~10Hz，精度不低于0.1％，电源配备状态显示，提供串行通讯接口，实现上位机功能控制和状态读取。
*温场系统：6套适合3英寸铌酸锂晶体生长的中频加热温场系统，并提供配套坩埚图纸，提供试验铂金坩埚进行验收试验，生长出直径80mm光学级铌酸锂晶体。温场参数要求如下(单位均为mm)：

① 温场A：用于C轴3英寸铌酸锂晶体生长，2套

组件1：1500℃氧化铝纤维上盖板，外径285，内径40，厚度50

组件2：1500℃氧化铝纤维上保温筒，外径285，内径200，高度200

组件3：1700℃轻质氧化铝下保温筒，外径285，内径200，高度200

组件4：1700℃轻质氧化铝底托，外径285，厚度50

组件5：1700℃氧化铝陶瓷内胆管，外径185，内径165，高度90

组件6：氧化铝空心球，粒径范围1.0～1.5

组件7：1700℃氧化铝陶瓷坩埚托板，外径195，内径170，厚度8

② 温场B：用于X轴3英寸铌酸锂晶体生长,2套

组件1：1500℃氧化铝纤维上盖板，外径285，内径40，厚度30

组件2：1500℃氧化铝纤维上保温筒，外径285，内径200，高度180

组件3：1700℃轻质氧化铝下保温筒，外径285，内径200，高度220

组件4：1700℃轻质氧化铝底托，外径285，厚度60

组件5：1700℃氧化铝陶瓷内胆管，外径185，内径165，高度80

组件6：氧化铝空心球，粒径范围1.0～1.5

组件7：1700℃氧化铝陶瓷坩埚托板，外径195，内径170，厚度8

③ 温场C：用于掺杂和近化学计量比铌酸锂晶体生长，2套

组件1：1500℃氧化铝纤维上盖板，外径285，内径40，厚度30

组件2：1500℃氧化铝纤维上保温筒，外径285，内径200，高度220

组件3：1700℃轻质氧化铝下保温筒，外径285，内径200，高度180

组件4：1700℃轻质氧化铝底托，外径285，厚度50

组件5：1700℃氧化铝陶瓷内胆管，外径185，内径165，高度80

组件6：氧化铝空心球，粒径范围1.0～1.5

组件7：1700℃氧化铝陶瓷坩埚托板，外径195，内径170，厚度8

序号2、闪光灯泵浦固体激光器

*该仪器用来测量组成激光器的电光晶体的调Q性能，因此要求激光器必须为开放组合式，以方便更换激光器内部器件

*该仪器在高低温环境中使用，要求工作温度范围至少为-70℃至100℃

波长：1064nm

能量：150~300mJ可调

能量稳定性：<3%（30分钟内）
重复频率：1-50Hz

脉冲宽度：6-10ns

光斑直径:  5mm

激光发散角：<5mrad

冷却方式：水冷

配备五维组合平移台4个：平移长度6.5mm，水平面内360°转动，两轴摆动5°

配备剪式升降台4个：高度调节范围92-130mm

序号3、电光调Q电源

输出电压：0-7.5kV可调

电压上升时间：10-15ns

重复频率：1Hz-10kHz可调

脉冲宽度：250-3000ns可调

*该仪器在高低温环境中使用，要求工作温度范围至少为-70℃至100℃

序号4、电光测试电源

输入电压：220V

输出电压：0-5kV可调

输出电流：5mA

纹波：<0.1%

*该仪器在高低温环境中使用，要求工作温度范围至少为-70℃至100℃

序号5、直流稳压电源

输入电压：220V

输出电压：0-30V可调

输出电流：5A

输出路数：双路输出

可使用串并联功能

LED电压、电流显示，精度<1%

序号6、氦氖激光器（准直，带支架）

波长：632.8nm

功率：4mW

模式：TEM00模

光斑直径：0.6mm

发散角：<1.4mrad

序号7、冷水机

制冷量：600W

温度范围：5-35℃

温控精度：1℃

水泵扬程：10/8m

水泵流量：20L

包三

陶瓷制备与测试设备清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	高低温试验箱
	台
	1

	2
	升降炉
	台
	1

	3
	箱式炉
	台
	1

	4
	切割机
	台
	1

	5
	双轴精密研磨抛光机
	台
	2

	6
	定向仪
	台
	1

	7
	移相式激光平面干涉仪
	台
	1

	8
	金相显微镜
	台
	1

	9
	函数信号发生器
	台
	1

	10
	示波器
	台
	1

	11
	激光能量计
	台
	1

	12
	精密LCR表
	台
	1

	13
	高低温冷热系统
	台
	1

	14
	手套箱
	台
	1


序号1:高低温试验箱

*1.温度范围：-85℃~160℃；

2.升降温速率：2℃/min（线性负载可任意设定）；

3.内箱尺寸：600*500*500mm（宽*高*深）；

4.温度控制精度：0.5℃；

5.温度均匀度：1℃；

6.测试孔：箱子左侧50mm；

7.观测窗：三层真空层，并附照明灯；

8.运行中温度不能有回冲现象，振动应降至最低。

序号2:升降炉

*1.最高温度：1600 ℃；

*2.额定温度：1550 ℃；

3.炉膛尺寸：400*400*400mm；

4.控制精度：±1℃；

5.热电偶型号：S型；

6.四周表面温度：≤45℃；

7.硅钼棒加热，热端粗度D1为7mm，Lu冷端长度为210mm，控制柜和炉体为一体化设计；8.炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，高温下可开炉门，移相

9.配有输入电压表，输出电压表，电流表；

10.触发器带有软启动和限流功能，保证电器安全性；

11.所有按钮均为不锈钢材料；

*12.温控表采用智能50段可编程控制；

*13.系统安全保护要求：

智能设备管控及安全保护系统采用一体化设计，主控制采用采用高性能微处理器，32位ARM结构，具备WIFI通信系统：具备RS485通信系统，具备语音播报系统：采用高性能微处理器、专用解码芯片和独立功放电路；支持SD卡存储语音文件并播放；留有I/O输入输出接口，提供8路光电隔离开关量输出，5—12V输出电压可配；提供4路光电隔离开关量输入，输入电压范围5—12V。留有模拟量输入接口，便于扩展：提供4路0—5V模拟量输入，精度为1%；提供2路0—5V模拟量输出，精度为1%，驱动电流为200mA。

序号3:箱式炉

*1.最高温度：1700 ℃；

*2.额定温度：1650 ℃；

3.炉膛尺寸：400*400*400mm；

4.控制精度：±1℃；

5.热电偶型号：B型；

6.四周表面温度：≤45℃；

7.具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升；

8.仪表具有温度自整定的功能；

9.硅钼棒的热端粗度D1为7mm，Lu冷端长度为210mm。

10.配有输入电压表，输出电压表，电流表；

11.触发器带有限流功能，保证电器安全性；

12.所有按钮均为不锈钢材料；

*13.温控表采用智能温控表，50段可编程控制；

*14.系统安全保护要求：

智能设备管控及安全保护系统采用一体化设计，主控制采用采用高性能微处理器，32位ARM结构，具备WIFI通信系统：具备RS485通信系统，具备语音播报系统：采用高性能微处理器、专用解码芯片和独立功放电路；支持SD卡存储语音文件并播放；留有I/O输入输出接口，提供8路光电隔离开关量输出，5—12V输出电压可配；提供4路光电隔离开关量输入，输入电压范围5—12V。留有模拟量输入接口，便于扩展：提供4路0—5V模拟量输入，精度为1%；提供2路0—5V模拟量输出，精度为1%，驱动电流为200mA。

序号4:切割机

1.最大加工尺寸：Φ90×80mm；

*2.切割精度：≤0.02 mm

3.切割速度： 1-99mm/min；

4.最小给进量0.001mm；

5.切片厚度：0.3-60mm；

6.横向行程：110mm；

7.纵向行程：100mm；

*8.主轴电机：1650-2800r/min 1.5KW变频调速；

9.主轴转速：3000r/mm；

10.缓进慢出速度： 1-99mm/min；

11.返回速度：1-99mm/min;

12.片数设定范围：200pcs；

13.冷却箱容积：50L；

14.配备刀片15片；

序号5:双轴精密研磨抛光机

1.加工范围：φ150-300；

2.中心距：650mm；

3.主轴精度：≤0.02mm；

4.主轴转速：60-300rpm；

5.摆轴转速：15-75rpm；

6.总功率：2.5kW；

7.配备1kg粒度为W1金刚石微粉，1kg粒度为W0.5的金刚石微粉；

8.每台抛光机配备超声波清洗机1台，要求带盖子、带滤网，槽尺寸（长*宽*高）不小于300*200*200mm。

序号6:定向仪

1.X射线管：铜靶，风扇冷却，阳极接地；

2.最大管电压：30KVP；

3.管电流：0-5mA 连续可调；

4.输入电源：单相交流220V，50Hz，整机总耗电功率不大于0.3 KW；

5.角度测量范围：2θ角－5～+110°，θ角-5～+55°；

6.带有小托板及隔膜气泵吸附功能，可满足晶片及小晶块；带有金属垫块，满足大的晶块测量。

序号7:移相式激光平面干涉仪

1.最大可测元件口径：Φ150 mm；

2.工作波长：632.8nm；

3.移相方式：机械式移相；

*4.参考面在准直主镜上，材料为石英，参考面面形误差：小于0.050λ；

5.测量重复性RMS：小于0.005λ；

6.探测器像素：1024*1024；

7.分析软件：可计算PV/RMS/POWER/AST等，可输出二维面形图及面形文件；

*8.为保证设备防震稳定性，设备壳体需为铸铁，主体部分重量≥100kg。

序号8:金相显微镜 

*1.含微分干涉、偏光；

2.高眼点大视野平场目镜10X；

3.30°倾斜，无限远铰链三通观察筒；

*4.无限远长工作距平场消色差金相物镜5X、10X、20X、50X、100X；

5.内定位5孔转换器；

6.粗调行程30mm；

7.微调精度0.001mm；

8.透、反射式机架；

9.反射照明器，带视场光阑和孔径光阑；

10. 0.5X摄像接筒、C型接口、可调焦；

11.2400万像素彩色成像系统含品牌主机（4G内存、500G硬盘、21.5显示器）及测量软件。

序号9:函数信号发生器

1.工作环境

（1）温度：工作状态0℃至50℃，非工作状态-30℃至70℃；

（2）湿度：工作状态≤80%；

2.技术指标

*（1）不低于2条通道；

*（2）波形：正弦波,方波,脉冲波,锯齿波,Sin(x)/x,指数增长和衰减, 高斯,洛仑兹,半正弦,直流,噪声等；

*（3）14位及以上垂直分辨率；

*（4）存储器采样率：波形长度≤16,384:2 GS/s，波形长度>16,384:250 MS/s；

（5）正弦波：1μHz-150MHz，方波：1μHz-120MHz，锯齿波：1μHz-1.5MHz，脉冲波：1mHz-120MHz，其他波形：1μHz-1.5MHz,任意波形1mHz到75 MHz，DC输出(50Ω)：-2.5V--+2.5V；

*（6）360MHz及以上的噪声带宽（-3dB）；

（7）幅度：50Ω负荷：≤200 MHz：1mVp-p 至5Vp-p，>,200 MHz:1mVp-p 至4Vp-p；

开路：≤200 MHz：2mVp-p 至10Vp-p，>200 MHz:,2mVp-p 至8Vp-p；

（8）具备短路保护功能：信号输出能够抗永久短路和浮动接地；

（9）过流保护：在倒灌电流大于 250 mA 时，继电器会把 AFG 从被测器件上断开，保护输出通道。在移除倒灌电流电路后，用户可以恢复连接；

（10）隔离度：到地最大值<42VPeak；

（11）调制方式：AM.FM,PM，FSK,PWM等；

*（12）扫频类型：线性，对数；

（13）扫描时间：1ms~500s；

（14）频率设置分辨率：1μHz或12位；

*（15）波形存储器大小：每条通道16M（可选128M）；

*（16）最小波形长度：168点，波形粒度：1点；

（17）不小于9英寸容性触摸屏；

*（18）可以在仪器上创建和编辑任意波形，而不需要连接电脑；

*（19）可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形，而不需使用示波器和探头，降低了因阻抗不匹配引起的不确定度；

*（20）波形序列选项可以对复杂的长波形编程，支持最多256 步，支持循环‘跳转和等待事件；

（21）可变采样时钟 1μSa/s ~ 2GSa/s。

3.附件:手册,电源线,电缆,光盘,NIST可溯源校准证明等。

序号10:示波器

1.工作环境

（1）工作电压100至240V±10%，50至60Hz，功耗最大120W；

（2）温度：工作状态-10℃至55℃，非工作状态-40℃至71℃；

（3）湿度：工作状态5%至60%，非工作状态5%至40%非冷凝。

2.示波器功能

（1）垂直系统

*1.1.≥2个模拟通道；

*1.2. ≥500MHz带宽；

1.3.上升时间（典型值）:800ps；

1.4.带宽限制：20MHz或250Mhz；

1.5.≥8位垂直分辨率，最高可达十一位；

*1.6.所有通道≥2.5GS/s独立实时采样率；

*1.7.所有通道≥10M点记录长度；

1.8.最大输入电压（1MΩ时）：300VRMS CAT II，峰值≤±425 V；（50Ω，75Ω时）：5Vrms ，峰值≤±20V；

1.9.DC增益精度：对5mV/div及以上设置为±1.5%，对2mV/div设置为±2.0%，对1mV/div设置为±2.5%；

1.10.输入耦合：AC,DC；

1.11.通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)：在≤100MHz时≥ 100:1,>100MHz至额定带宽时≥30:1；

1.12.输入阻抗：1MΩ±1%,75Ω±1%,50Ω±1%。

（2）水平系统

2.1.最高采样率时最大时间周期（所有通道/一半通道）：4/4ms；

*2.2.时基范围：1ns-1000s；

2.3.时基精度：在任何≥1ms间隔上±10ppm；

2.4.通道间时滞范围：±125ns。

（3）触发系统

3.1.触发模式：自动、正常、单次；

*3.2.触发类型：边沿、序列(B触发)、脉宽、超时、欠幅、逻辑、建立/保持时间、上升/下降时间、视频、SPI、I2C、RS-232/422/485/UART、USB等；

3.3.触发释抑范围：20ns-8s；

3.4.触发耦合：DC,AC,HF抑制,LF抑制,噪声抑制；

（4）采集系统

采集模式：峰值检测、采样、平均、包络、Hi-Res、滚动模式、FASTAcq。

（5）波形数学：算数、数学函数、FFT、频谱数学、高级数学等。

（6）波形测量

*6.1.自动测量（时域）：不低于29种测量对象，包括周期、频率、延迟、上升时间、下降时间、占空比、脉宽、相位、峰峰值等等，在屏幕上可显示不少于4种测量对象；

6.2.光标、测量统计、参考电平、选通、波形直方图等。

3.实时射频分析功能

*（1）一条及以上RF通道；

*（2）500MHz及以上的频率范围，且范围可进行升级；

（3）示波器通道对频谱分析仪的串扰：＜-60dB（≤800MHz输入频率），相对于参考电平典型值；

（4）专用前面板旋钮，用于经常执行的任务；

（5）自动峰值标记，识别峰值的频率和幅度；

（6）手动标记，实现非峰值测量；

（7）轨迹类型包括：正常轨迹，平均轨迹，最大保持轨迹，最小保持轨迹；

（8）检测类型包括：+Peak，-Peak，平均值，取样值；

*（9）频谱瀑布图显示，简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象；

*（10）自动测量包括：通道功率，邻道功率比(ACPR)和占用带宽(OBW)。

*4.数字电压表功能

（1）四位ACRMS、DC和AC+DCRMS电压测量；

（2）五位频率测量。

5.简便易用性特点

（1）可以轻松导航和自动搜索波形数据；

*（2）33种及以上自动测量和波形直方图，简化波形分析；

（3）探头接口支持多种探头，可以自动确定标度和单位；

（4）≥9英寸WVGA宽屏彩色显示器。

6.连接能力

（1）前后面板需设置USB主控端口，可迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB键盘；

（2）后面板需设置USB设备端口，可以连接PC或直接打印兼容打印；

*（3）具备LAN端口，支持10/100Mb/s以太网端口，用于联网和视频输出端口，把示波器显示画面导出到监视器或投影仪。

7.标配探头1套。

8.附件：高压单端探头1个

*（1）高压：20 kV DC/40 kV 峰值（100 ms 脉冲宽度）；

*（2）高带宽–直流至75 MHz；

（3）大容量多功能地导线和鳄鱼夹。

序号11:激光能量计

1.波长范围：0.19-2.2μm；

*2.能量范围：0.2mJ-10J；

3.最低可测量能量：0.2mJ；

4.探测口径：35mm；

5.最大可测重频：250Hz；

6.频率误差：1%；

7.损伤阈值：>6J/cm2（1064nm，10Hz，10ns）；

8.最大平均功率密度：200W/cm2；

9.校准精度：4%；

10.高亮彩色大尺寸TFT320*320显示屏11、数字或者模拟指针显示，背光按键；

12.记录数据可达4000Hz；

13.可存储250000个数据；

14.内置usb和RS232接口；

*15.提供软件对测试数据进行分析。

序号12:精密LCR表

*1.频率范围:20Hz—2MHz；

2.基本精度:可达0.05%的基本精度；提供详细的网状表格，可查询不同频率和量程可达到的精度范围；

3.补偿:支持开路/短路/负载校正；

4.测试信号频率分辨率:可达0.01Hz；

*5.测试信号频率准确度:最高可达± 0.01%；

6.测试信号电平:100μVrms—2Vrms；

7.电平控制:自动电平控制；

8.测试信号电平分辨率:最高可达100μVrms；

*9.测试信号电流:1μArms - 20 mArms；

10.测试信号电流分辨率:最高可达1μArms；

11.测量终端:4端对；

12.输出阻抗:100 Ω (nominal)；

13.支持的测试电缆长度校正:0m, 1m, 2m, 4m；

14.测试时间模式:快、中等、长时间模式；

15.测试信号监测:支持测试信号监测功能，同时显示设定值与实测值；

*16.列表扫描:具有编程的线性/对数列表扫描功能，可扫描测量频率, 测量信号电压/电流(201 个点)；

17.可支持的测量参数种类:

（1）Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp
（2）Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs
（3）Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp,

（4）Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs
（5）R-X
（6）Z-θd, Z-θr
（7）G-B
（8）Y-θd, Y-θr
（9）Vdc-Idc

18.允许显示的测量值范围:

（1）Cs, Cp ： ± 1.000000 aF 至 999.9999 EF

（2）Ls, Lp ： ± 1.000000 aH 至 999.9999 EH

（3）D ：± 0.000001 至 9.999999

（4）Q ：± 0.01 至 99999.99

（5）R, Rs, Rp,X, Z, Rdc： ± 1.000000 aΩ 至 999.9999 EΩ

（6）G, B, Y： ± 1.000000 aS 至 999.9999 ES

（7）Vdc： ± 1.000000 aV 至 999.9999 EV

（8）Idc： ± 1.000000 aA 至 999.9999 EA

（9）θr： ± 1.000000 arad 至 3.141593 rad

（10）θd ：± 0.0001 deg 至 180.0000 deg

（11）Δ%： ± 0.0001 % 至 999.9999 %

*19.仪器计算机接口:USB-Host，USB-Device（USB-TMC），LAN，GPIB；在仪器包装箱内免费提供输入输出库程序光盘，并免费提供编程指南；

*20.数据存储:内置存储，同时支持通用USB存储器；

21.控制与接口:可支持升级添加机械手接口、扫描器接口；

*22.后期升级空间丰富:后期具有丰富的测试附件及夹具可选，支持20多种夹具和附件，并兼容各种常规元器件测量；

23.仪器显示技术:320*240分辨率RGB彩色LCD显示屏；

24.仪器电源:90 VAC - 264 VAC，47 Hz - 63 Hz，自适应；

25.提供资料:提供简体中文用户手册pdf文件；

26.夹具:配置测试引线（BNC 连接器，使用 BNC 连接器电路板）夹具和弹簧夹具。

序号13:高低温冷热系统 

1.温度范围：-200~800℃；

2.温度分辨率：0.01℃；

3.温度稳定性：±0.1℃；

4.升温速度：1~100℃/min，线性可控；

5.载样台尺寸：φ30*15mm；

6.冷热台尺寸：200*170*80mm（内腔：160*190*60mm）；

7.加热输出最大功率：100w；

8.冷却介质：液氮；

9.降温方式：液氮泵控制；

10.控制主机尺寸：200*100*300mm（2个）；

11.BNC数量：5个；

12.温度传感器：内、外置各1个；

13.测试通道：4个；

14.通讯：RS-485；

15.测试探针可更换；

16.适用陶瓷、薄膜样品测试；

*17.采用高性能微处理器STM32，32位ARM Cortex-M3结构优化，72MHz运行频率，1.25DMIPS/MHz，硬件除法和单周期乘法，快速可嵌套中断，6~12个时钟周期，具有MPU保护设定访问规则，64K~256KB Flash， 高达64KB的SRAM；带有数据接口，可拓展数据实时采集及上传。

18.智能管理系统:由云控主板、wifi天线、OLED彩色显示屏、读卡器、功能按键、状态指示灯等组成，具有良好的防护等级，静电IEC 61000-4-2-2008等级4，浪涌IEC 61000-4-5-2005等级3，脉冲群IEC 61000-4-4-2004等级3。

*19.测试数据采集系统：

（1）介电温谱测试软件：与LCR/阻抗分析仪集成，可以测量陶瓷、薄膜、半导体等块状材料的变温介电特性，可同时测量4路样品的温度谱数据和曲线；

（2）介电频谱测试软件：与LCR/阻抗分析仪集成，测量陶瓷、薄膜、半导体等块状材料的介电频率谱数据。

序号14:手套箱
1.手套箱箱体尺寸：≥1200mm（长）×900mm（高）×750mm（下宽）；全304不锈钢结构，厚度3mm；内设有2 层可调搁物架。箱内预置1 个多孔电源接线板（电源：220V±10% 50Hz±10%），并配有多个标准KF-40 接口，以便于接入液体、气体、信号等。

2. 窗口：倾斜设计的操作面，可拆卸的8 mm安全钢化玻璃前窗并贴有防腐膜，耐磨、抗腐蚀、透光性好、玻璃与箱体之间采用无泄漏密封。

3.箱体带有2个过滤灰尘的过滤器，采用符合HEPA标准的0.3微米孔径滤网的高效率过滤器。

4.手套口直径220mm，硬铝合金材质，耐有机气氛腐蚀，手套为原装进口品牌，口径8 英寸，厚度0.4 mm，丁基橡胶材质。

*5.箱体泄漏率: ≤0.001vol%/h（为了保证产品质量，须提供第三方鉴定证书复印件加盖厂家公章）。

6.配有一大一小过渡舱，其中大仓尺寸：直径≥360mm，长≥600mm，内置托盘：不锈钢材质，尺寸300 mm×450mm，并可自由移动延伸；小仓尺寸：直径≥150mm，长≥300mm；真空度：≤－0.1MPa，并配进口品牌压力表。

*7.箱体气氛：水≤1PPM；氧≤1PPM。

8.单净化柱，进口除氧和吸水材料，≥10KG。

9.通过PLC 触摸式调节（加热、抽空、净化、再生）全过程无需人为监控，自诊断、断电自启动特性，具备压力控制和自适应功能。自动控制、循环控制、密码保护、真空室控制采用LCD 显示。

10.进口循环风机：高速变频风机，流量0-100m3/h，微处理器控制，经过压力测试的不锈钢装置。

11.进口品牌真空泵，流量≥12m3/h。

*12.进口品牌水、氧分仪，水分仪：范围：0-1000ppm，误差：±1% ppm，环境：－10℃—50℃，显示：PLC 显示。氧分仪：范围：0-1000ppm，误差：±1% ppm，环境：－10℃—50℃，显示：PLC 显示。为保证产品质量，需提供报关证书。
包四

铁电分析仪设备清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	铁电分析仪
	台
	1


1．整套系统可以测试块体和薄膜材料在室温到250℃，电压±10kV 电流2mA 频率 0.001Hz~600Hz 以内的铁电、压电、热释电性能；

*2．可以测试的铁电性能包括：动态电滞回线、初始电滞回线、电滞 IV 曲线、疲劳、脉冲（PUND）、漏电流、保持力、印迹、C-V 曲线、损耗曲线，变温自动测试功能；

*3. 可以测试的压电性能包括：蝴蝶曲线和 d33-V 曲线、压电特征值随温度的自动变化的曲线；

4. 可以测试的热释电性能包括：热释电电流-温度谱、热释电系数-温度谱、热释电剩余极化强度-温度谱；

5．主机内置信号发生器电压范围：±25V（通过外置块体高压放大器扩展到 1kV 和 10KV 两个档位）；

*6．主机动态电滞回线测试频率：0.001Hz～5kHz（最大电流 1A），使用高压放大器后频率 0.001Hz～600Hz（最大电流 2mA）；

7．主机最大疲劳测试频率：300kHz，使用高压放大器后疲劳频率最高 1kHz；

*8．最大加载电容：1uF，电流放大器：电流范围 1pA～1A；

9．测试主机内置专用工控计算机主机版路（Windows 操作系统，USB 接口，DVD 刻录光驱，四 RS232 接口）

*10. 配有高压放大器，最大电压 10kV，最大电流 2mA，大波形最大频率 600Hz(1% distortion)；小信号最大频率 10kHz(-3dB)，并配有 10kV 及 1kV 两个电压档，在 1kV 电压范围内的电压增益精度是 1kV 的 0.3%（3V），配有高压保护模块；

*12．配备激光干涉仪，用于测试材料的形变，单通道光学控制，最小分辨率 0.3nm；

*13. 配备薄膜和块体压电样品测试装置，温度自动控制变化范围室温到 250℃。

包五

压力烧结设备清单及技术参数要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	放电等离子烧结炉
	套
	1

	2
	振荡压力烧结炉
	套
	1


序号1、放电等离子烧结炉

该设备通过材料自身放电进行加热，快速、低温制备金属、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料、陶瓷、金属陶瓷、透明陶瓷、金属间化合物等。

*1.采用交变电场方式，使材料自身放电进行加热烧结

2.AC电源功率：30KW

3.输出电流：AC 0-3000A

4.输出电压：0-10V、0-20V、0-50V、0-100V

5.最高温度：2000℃

6.加热方式：AC-FPS电源

7.加热模具：石墨

8.最大样品尺寸：Φ30mm

9.压头直径：φ60mm

10.控温方式：微机自动程序控温

11.测温方式：双铂铑热电偶0-1700℃，红外仪测温800-2200℃

12.控温精度：±1℃

13.升温速率：100℃/min

14.最大压力：5T

15.压力控制精度：±0.1MPa

16.压头行程：0-100mm

17.位移显示精度：0.01mm

18.压力波动:≤±0.1MPa

19.液压控制方式：由进口伺服技术控制，且有自动保压、稳压、过压保护

20.压升率：≤1.33 Pa/h

21.冷态极限真空度：5×10-3Pa

22.控制模式：开环、恒压、恒流和恒功率控制

23.控制响应速度：小于100ms（开环）

24.电压控制变化率：大于5V/s（开环条件）

25.电流控制变化率：大于3000A/s（开环条件）

26.记录曲线：电流曲线、电压曲线、波形曲线、样品电阻曲线（软件计算）

27.炉膛尺寸：不小于350×350×450mm（长×宽×深）

28.自动充放气压力（微正压）：≤0.05MPa（氮气，氩气及混合气体）

序号2、振荡压力烧结炉

该设备能够在高温烧结过程中，通过控制系统实现烧结压力的大小和频率变化，使烧结压力反复加卸载，从而实现振动烧结。

1、额定功率：30KW，三相，380V

2、最高温度：2000℃

3、最大工件尺寸：Ф60×30mm

4、有效工作区：φ150×150mm

*5、静压振荡压强：0-50MPa（可设定）

*6、静压压强控制精度：±0.01MPa

*7、振荡动态压强：0-20MPa（可设定）

*8、振荡动态压强控制精度：±0.1MPa

*9、振荡工作频率：0-80Hz（可设定）

10、振幅：0-10mm（可设定）

*11、振幅位移显示精度：0.001mm

12、振荡压力曲线记录：配有高速采集装置，采集实时的振荡压力，采集速度每秒可达100个点，采集后的数据可以正弦波的方式显示出来，根据波形可以分析出实时振荡压力的波峰、波谷、振幅和频率。

13、压头位移：0-100mm

14、位移速度：0.01-20mm/s

15、升温速率：0-25℃/min

16、冷态极限真空度：5×10-3Pa

17、压升率：2Pa/h

18、测温方式：钨铼热电偶测温范围0-2000℃

19、温度监控：红外测温仪测温范围1000-2500℃

20、仪表控温精度：±1℃

21、自动充放气压力：≤0.05MPa（可充氮气、氩气及混合气体）

22、轮辐式压力测压—按预制曲线准确控压

附表：

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评分标准：

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格部分

（40分）
	投标报价
	Sn=40×Cmin/Cn

Sn：第n个投标人的价格得分

Cmin：技术和商务初审符合的投标人最低报价

Cn：第n个投标人的投标报价

说明：如投标人满足财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定且按招标文件要求提供相关内容的，由评标委员会认可的，则投标报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。

	2
	商务部分（5分）
	售后服务方案
	质量保证期3年及以上得5分，2年得3分，1年得0分。

	3
	技术部分（55分）
	满足招标货物的技术指标要求
	所有设备的功能描述及主要技术指标均满足招标文件要求的，得55分；每有一项带*号的技术指标不满足招标文件要求的，扣20分；每有一项非*号技术指标不满足招标文件要求的，扣3分；本项扣分，扣完55分为止。

说明：为证明所投设备的技术指标满足招标文件要求的技术指标，须另提供设备生产厂家出具的技术指标证明材料，进口设备可由其国内总代理商出具。


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








5
86

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







