
郑州市金水区未来路街道办事处

办公智能化项目询价

采购文件

编号: JSC2019-X-03
[image: image1.png]/7 dthts &R0 RE S Thod 3]

'HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.LTD.+




         采   购   人：郑州市金水区未来路街道办事处

         招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

         编  制  日 期：2019年9月17日

目       录

4第一卷  询价采购公告


8第二卷  投  标  须  知


19第三卷 合同格式及条款


37第四卷  采购需求


56第五卷  响应文件格式




第一卷  询价采购公告

郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目询价采购公告
编号：JSC2019-X-03
郑州市金水区未来路街道办事处根据工作需要及采购计划，对郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目进行询价，欢迎各潜在响应人参加。
一、项目名称和编号
1.1 、项目名称：郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目
1.2、 项目编号：JSC2019-X-03
二、询价内容
2.1、询价内容：郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目，供应商根据招标人提供的书目清单和要求供货。
2.2、工程施工地点：郑州市金水区未来路街道办事处院内。

2.3 、预算金额：290830元人民币。

2.4、服务周期：1年。
2.5、质量要求：合格。

2.6、标段划分：一个标段。
三、资格要求
3.1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
■提供营业执照或事业单位法人证书或其他相应业务或经营范围登记证照；

■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。 
3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）或2018年度经审计的完整财务报告或财政部门认可的担保机构的投标担保函。 
3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
■提供完成项目所需的设备购置发票或租赁证明和技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或专业人员用工合同（任一）等的证明材料。 
3.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
■提供近12个月内（2019年6月至今任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；

■提供近12个月内（2019年6月至今任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应证明文件。 
3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。 
3.6、供应商自2016年1月1日（以签订合同或协议日期为准）以来具有承揽过类似采购项目的业绩。（需要提供双方签字盖章的合同或协议复印件、客户签字盖章后的客户验收或反馈意见表复印件。）

3.7、 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】
3.9、本项目不接受联合体；

四、落实的政府采购政策（详见磋商文件）

4.1、执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

4.2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

4.3、 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

五、询价文件的发售
5.1、发售时间为2019年9月17日至2019年9月20日下午18:00；

5.2、发售地点为河南招标采购服务有限公司304室；

5.3、投标人购买采购文件时必须携带资格要求中所需材料（复印件加盖单位公章）。

5.4、采购文件300元/套，售后不退。
六、询价响应文件接收信息
6.1、 询价响应文件递交截止时间：2019年09月23日15:00时（北京时间）；
6.2 、询价响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司418室。
七、开标信息
7.1、开标时间：2019年09月23日15:00时（北京时间）
7.2、开标地点：河南招标采购服务有限公司418室。
八、发布公告媒体
本项目询价公告在《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》、《河南招标采购网》上同时公开发布。
九、联系方式
采 购 人：郑州市金水区未来路街道办事处
联系人：冯老师


电  话：0371-6557 7626
地  址：郑州市金水区未来路366号       

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：闫先生  刘先生

联系电话： 0371-6117 5296     6117 1679

地  点：郑州市金水区纬四路13号

邮  箱：ZB6777@126.com
河南招标采购服务有限公司
                                        2019年9月17日

第二卷  投  标  须  知

响应须知前附表

	序号
	内           容

	1
	项目名称：郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目
询价内容：郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目，供应商根据招标人提供的书目清单和要求供货。
服务周期：1年 

质量要求：合格。

	2
	工程名称：郑州市金水区未来路街道办事处办公智能化项目

	3
	资金来源：财政拨款。

	4
	响应人资格：

3.1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
■提供营业执照或事业单位法人证书或其他相应业务或经营范围登记证照；

■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。 
3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）或2018年度经审计的完整财务报告或财政部门认可的担保机构的投标担保函。 
3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
■提供完成项目所需的设备购置发票或租赁证明和技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）或专业人员用工合同（任一）等的证明材料。 
3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
■提供近12个月内（2019年6月至今任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；

■提供近12个月内（2019年6月至今任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相应证明文件。 
3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。 
3.6.供应商自2016年1月1日（以签订合同或协议日期为准）以来具有承揽过类似采购项目的业绩。（需要提供双方签字盖章的合同或协议复印件、客户签字盖章后的客户验收或反馈意见表复印件。）

3.7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】
3.9.本项目不接受联合体；

	5
	响应有效期：60天

	6
	响应文件：正本份数：壹份；副本份数：贰份  电子版U盘存储：壹份

	7
	成交原则：经评审的最终响应价格最低（响应价格低于成本的除外）的响应人推荐为成交候选人。

	8
	本项目设招标控制价：290830元，响应人报价不得高于招标控制价，响应报价超过此限价的按废标处理。

	9
	响应人提出问题时间：询价截止时间三日前以书面形式(加盖单位公章)提交质疑文件并加盖企业公章后送达招标代理机构

	10
	响应截止日期：2019年09月23日15:00时（北京时间）

响应文件递交至：河南招标采购服务有限公司418室。

	11
	询价时间：2019年09月23日15:00时（北京时间）

询价地点：河南招标采购服务有限公司418室。

	12
	响应保证金：无。

	13
	招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，金额按照柒仟伍百元在领取中标通知书时收取。

	14
	有关询价活动的文电按下述地址联系：

采 购 人：郑州市金水区未来路街道办事处
联系人：冯老师


电话：0371-6557 7626

地  址：郑州市金水区未来路366号      

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：闫先生  刘先生

联系电话： 0371-6117 5296     6117 1679

地  点：郑州市金水区纬四路13号

邮  箱： ZB6777@126.com


第一章  总  则

1.1项目概况

1.1.1 项目名称：见响应须知前附表

1.1.2 资金来源：见响应须知前附表

1.1.3 询价内容：见响应须知前附表

1.1.4质量等级要求：见响应须知前附表

1.2 定义及解释

1.2.1 询价小组：是指依照有关规定组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.2.2 “日期”或“天”：指公历日。

1.2.3 书面形式：是指任何手写的、打印或印刷的文字，包括电报和传真。

1.3 询价内容

1.3.1 询价内容：见响应须知前附表。

1.4 响应要求

1.4.1 响应人资格要求：见响应须知前附表

1.5 响应费用

响应人应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人对上述费用均不承担任何责任。

1.6 响应有效期

1.6.1 响应文件在响应截止后开始生效，响应有效期为60日历天；

1.6.2 如果出现特殊情况，采购人可要求响应人将有效期延长一段时间。这种要求和响应人的答复均以书面形式进行。响应人可以拒绝。同意延期的响应人，不允许修改响应文件。

第二章  询价采购文件

2.1 询价采购文件的内容

2.1.1 响应人要认真审阅询价采购文件中所有的响应人须知、技术规范、规定格式和图纸等。如果响应人的响应文件不符合询价采购文件的要求，责任由响应人自负。实质上不响应询价采购文件要求的响应将被拒绝。

2.1.2 询价采购文件包括下列文件及按响应须知内容发出的询价采购文件答疑(补充)文件（如果有）。

第一卷  询价采购公告


第二卷  响应须知


第三卷  合同格式及合同主要条款

第四卷  采购需求及技术标准

第五卷  附件附表

2.2询价采购文件的澄清

2.2.1要求澄清询价采购文件的响应人在响应须知前附表规定的时间前以书面形式(加盖单位公章)提交质疑文件并加盖企业公章后送达招标代理机构。

2.2.2 采购人将答复以答疑文件的形式迅速发给所有询价采购文件收受人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。响应人由于对询价采购文件的误解及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应人自负。

2.2.3 采购人建议响应人自行踏勘现场，并为响应人自行踏勘现场提供方便。

2.3 询价采购文件的修正

2.3.1在响应截止日以前，采购人可以用补充文件的方式修改询价采购文件。补充文件将构成询价采购文件的一部分。

2.3.2补充文件将以书面形式发给所有询价采购文件收受人，询价采购文件收受人应以书面形式回复采购人确认收到的补充文件。

2.3.3为了给响应人合理的时间，使其在编制响应文件时把补充文件内容考虑进去，采购人可以酌情延长响应截止时间，并将此变更通知所有询价采购文件收受人。

2.4 询价采购文件、补充文件、答疑纪要的内容要求，以最后发出的通知（或纪要）为准。

第三章 响应文件的编制

3.1响应文件的编制要求

3.1.1、响应人应仔细阅读“询价采购文件”的所有内容，按“询价采购文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“询价采购文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

3.1.2、响应人提交的响应文件应使用中文。响应人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

3.1.3、响应文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

3.2 响应文件的构成    

详见响文件格式章节的要求。

3.3 响应文件格式

响应人应按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按询价采购文件中提供的格式填写响应函、响应函附录、授权委托书等材料。

3.4 响应报价

3.4.1 响应人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算；

3.4.2 采购人不接收备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。响应报价应包括：完成该项目的各项费用，以及最终验收合格正式交付采购人使用前所发生的一切费用。

3.4.3响应人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦询价结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.5响应文件的份数和签署

3.5.1响应文件的份数见响应须知前附表。     

正本、副本均应分别装订成册（应采用胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订），并相应标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处以正本为准。

3.5.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并加盖响应人单位公章、法定代表人（或授权委托人）印鉴或签字。

3.5.3 响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正响应人造成的必须修改的错误而进行的。在响应文件中凡有增加或修正之处均应加盖公章及法定代表人或授权委托人的印鉴。

第四章 响应文件的递交

4.1响应文件的密封与标志

4.1.将响应文件应正、副本分开封装，并进行包装、加贴封条，电子版单独封装，并在封套的封口处加盖响应人单位章，包封的正面写明招标编号、项目名称、响应人名称、日期。

项目名称： 

编号：

响应单位名称，并加盖企业公章及法定代表人或其委托代理人印鉴。 

在    年     月   日  时   分前不能启封。
4.1.2 如果响应文件没有按上述要求密封和标记，采购人将不予接受。

4.2 响应截止时间及响应文件递交地点

响应人应按前附表中标明的响应截止时间和地点递交响应文件。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 响应人可以响应截止期之前修改响应文件。

4.3.2 在响应截止后不能修改响应文件。

4.3.3 在响应截止期与原响应有效期或根据响应须知延长的响应有效期终止日之间，响应人不能撤回响应文件；否则，采购人或采购代理机构追究响应人的相应责任。

第五章  询价程序

5.1询价

5.1.1 询价时间：见响应须知前附表。

5.1.2 询价地点：见响应须知前附表。

5.1.3 响应人应派法定代表人或其委托代理人携带身份证原件准时参加询价会。

5.2 响应文件有下列情况之一者将被拒收：

5.2.1响应文件未按规定密封；

5.2.2未加盖响应人公章和未加盖法定代表人或其委托代理人印签(或签名)；

5.2.3响应截止时间以后送达的响应文件；

5.3 询价仪式：

5.3.1采购人按询价采购文件规定的时间、地点组织响应。

5.3.2响应人应委派授权代表参加询价活动。

5.3.3询价由采购人或采购代理机构主持。

5.3.4询价时，由采购人、监管部门代表及响应人代表检查响应文件的密封情况。

第六章  询价程序

6.1询价小组成员的组成：

采购人将根据本项目的特点，从河南省财政厅评审专家库中随机抽选组建询价小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家以及采购人代表等三人组成。询价小组将在监督部门的监督下完成询价工作，负责对响应文件进行审查、质疑、评审、推选成交候选人。

6.2询价原则： 

“公开、公平、公正、择优”为本次询价的基本原则，询价小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各响应人。

6.3询价程序： 

6.3.1询价小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效响应文件。

6.3.1.1资格性检查：询价小组将根据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件的资格证明文件等进行审查，以确定响应人是否具备询价资格。

6.3.1.2符合性检查：依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指响应人在响应文件中所述质量、规格、数量、交货期等明显不能满足询价采购文件要求。重大偏离的认定须经询价小组三分之二以上同意。

6.3.2 询价小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。询价小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应人。响应人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6.3.3 询价小组根据询价采购文件要求，讨论、通过询价工作流程和询价要点。

6.3.4 询价采购文件有较大变动的，询价小组将以书面形式通知所有参加询价的响应人。

6.4比较与评价： 

6.4.1询价小组将按询价采购文件中规定的评审方法和标准，仅对在实质上响应询价采购文件要求的响应文件进行评估和比较。

6.4.2 询价小组根据询价原则筛选出供货方案合理、技术和商务满足本询价文件要求的有效响应人进行价格询价（必要时询价小组可对有效响应人进行质询）；

6.4.3询价小组对参与询价的响应人以密封形式提交的书面报价进行算术性校核及评审，经校核及评审后响应报价最低的响应人将被推选为成交候选人。

6.5询价过程保密： 

6.5.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较询价采购文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何响应人或与询价工作无关的人员。

6.5.2响应人不得探听上述信息，不得以任何行为影响询价过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

6.5.3 在询价期间，采购人将有专门工作人员与响应人进行联络。

6.5.4 采购人和询价小组不向未成交的响应人解释未成交原因，也不对询价过程中的细节问题进行公布。

第七章  询价标准

7.1评审办法

询价小组严格按照询价采购文件规定的标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按有效响应人最终响应报价从低到高顺序推荐成交候选人。

第八章  成交及合同签订

8.1成交人

8.1.1根据询价小组对各响应人的响应文件情况进行评审，以经评审的最终最低响应价格（响应报价低于成本的除外）的响应人为第一成交候选人。

8.1.2 原则上确定询价小组推荐的第一成交候选人为成交人。

8.2资格后审

8.2.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

8.2.2采购人若发现成交候选人在响应过程中提供虚假证明文件，挂靠资质，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，并予以处罚。

8.2.3如果响应人被确认为不具备执行合同的能力，其响应将被拒绝。在此情况下，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。

8.3成交通知书

8.3.1成交结果在招标监管部门指定信息媒体上发布公告后，采购人或采购代理机构将向成交人出具成交通知书。

8.3.2成交人应及时到采购人或采购代理机构单位领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

8.4签订合同

8.4.1成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，询价采购文件、成交人的响应文件以及询价过程中有关澄清文件均作为合同附件。

8.4.2成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

8.5签订合同后变更数量的权力

8.5.1采购人应按照成交价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与成交人签订补充合同，但增加幅度不超过成交金额的10%。

8.6履约保证金

成交人接到成交通知书七日内，合同签署前应向采购人递交履约保证金，履约保证金为成交价格5%；履约保证金为：支票、汇票等形式之一。

履约保证金在工程竣工、验收合格交付使用后三十日内无息退还。

8.7 本询价采购文件的解释权归采购人。

8.8 当出现法律法规及询价采购文件没有明确规定的情况时，以询价小组裁定的意见为准。

8.9 未尽事宜按国家有关规定执行。

第三卷 合同格式及条款
  合同通用条款
适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

“需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

“付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

“合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

“技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附  件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

“最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

“备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

“试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

“分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

“最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

“设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

“合同条款”是指本合同条款。

“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

原产地

本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

标准

本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

使用合同文件和资料

没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第      三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

履约保证金

供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

银行本票、保兑支票或现金；

由投标保证金转换为履约保证金；

政府采购履约担保函。

在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

检验和测试

需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的5个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满30天后的5个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。

合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

包装 

9. 1  供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

装运标记

供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

收货人

合同号

发货标记(唛头)

收货人编号

目的地（港）

货物名称、品目号和箱号

毛重／净重(用kg表示)

尺寸(长×宽×高用cm表示)

如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

装运条件

合同货物的：

运输条件和保险、运费支付；

交货日期认定；

目的港／项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

装运通知

供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

   此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

交货和单据

供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

保险

供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

根据需方在“投标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

运输

根据需方在“投标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

伴随服务

供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

提供货物组装和／或维修所需的工具；

为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

备件

供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

保证
18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

索赔

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

价格

供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

变更指令

根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

运输或包装的方法；

交货地点；

供方提供的服务。

如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

合同修改

除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

转让

除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

分包

由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

分包必须符合合同条款第3条的规定。

供方履约延误

供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

误期赔偿费

除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(O．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

违约终止合同

在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

因破产而终止合同

如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

因需方的便利而终止合同

需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

税和关税

在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

合同生效及其他

本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

供货范围及分项价格表

技术规格

交货计划

合同资料表中规定的其他附件

合同基本格式

合同编号：            
                  采购合同
（参考格式）
买方：                          
卖方：                          
签署日期：二O 一九年   月   日 

合 同 书

买方：                  
卖方：                  
                      项目（招标编号：         ），经采购评定，         （以下简称卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）合同一般条款

（4）投标文件（含澄清文件）

（5）招标文件（含招标文件补充通知）

（6）其它（买卖双方商定的其他必要文件）

2、设备和数量
本合同设备：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　         　。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

4、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　
5、本合同设备的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、其它补充内容
补充内容1：　　　　　　　　　　　　　　　
7、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买方：                         
卖方：_____________________________ 
（印章）　　　　　　　　　     （印章）

    年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表（签字）：          

    授权代表（签字）：          

地　　址：






地　　址：






邮政编码：






邮政编码：






电　　话：






电　　话：






开户银行：






开户银行：






帐　　号：





    帐　　号：







  廉政合同
甲方： 

乙方：
根据郑州市金水区未来路街道办事处有关方面廉政建设的规定，为做好项目实施过程中的廉政工作，保证项目高效优质，保证依法依规，公平、公正，甲乙双方经过协商，特订立如下条款，便于双方共同遵守。
一、甲乙双方的责任
（1）严格遵守国家有关法律法规的有关规定。
（2）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒纠正对方的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和商业场合的娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐中标单位。
（6）甲方工作人员不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
三、乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及商业场合的娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、双方约定：本合同由双方本级或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目结束验收后止。
七、本合同经双方签署立即生效。
八、本合同一式四份，由甲方执三份、乙方执一份。
甲   方：     (盖章)               乙  方：         （盖章） 

法 定 代 表 人或：                 法 定 代 表 人或：
其授权的代理人：                   其授权的代理人：          

日期：  年   月   日               日期：   年   月  日
第四卷  采购需求

第一章  招标需求

1、采购需求清单说明

1.1    本采购项目清单计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本采购项目清单应与采购文件、合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本采购项目清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的招标需求按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4   采购项目清单见下面表格。

2、投标报价编制说明

2.1 采用全费用固定综合单价报价的方式，全费用综合单价内包括有该设计采购、运输、安装、调试、验收至到满足正常运行等所需要的一切人、材、机、管理费、利润、税金、安全文明施工费、规费等所有费用。
2.2 投标人只能提出一个不变报价，招标人不接受任何选择价。投标人应认真填写采购项目清单中所有项目的单价和合价，已标价采购项目清单中有漏项或少计招标需求的子目，招标人认为投标人的报价在其它项目计价中已经包括，其损失由投标人承担，招标人将不再给予调整。

2.3 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；计算错误的风险由投标人承担。

2.4 投标报价应按照采购项目清单已有内容，增加“全费用固定综合单价”、“全费用固定综合合价”二列进行报价，已标价采购项目清单中名称、单位、数量不允许有调整，主要参数可以等同于或高于或优于采购项目清单，不能低于或劣于采购项目清单。

2.6  采购项目清单及主要参数要求见下表。

采购项目清单如下：

金水区未来路街道办事处办公智能化项目清单

	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量

	1
	会议签到管理系统
	一、系统用户管理：可设置系统管理权限及添加及删除系统操作人员，在APP上也可操作。

二、人员资料管理：根据用户单位人员资料，可以直接在软件或者APP上勾选参会人员。数据库统计项可实现人员数据项统计，在实际应用中，各单位可根据自己实际需求，任意添加及删除人员数据统计项。在人员数据统计项中，可按各项数据资料进行分类统计。

三、会议数据管理：填制及添加或删除各次会议信息，含：会议名称（可设置总会议及两级分会）、会议室、会议地点、会议开始时间、会议结束时间、会议报到时间、会议报道地点、最迟签到时间、会务联系人、会务联系电话、主办单位、协办单位、会议内容、会议编号等。

四、与会人员管理：设置每次会议到会人员,可从其他会议到会人员表中复制到会人员数据、可针对突变状况编辑及修改到会人员资料、确保到会人员签到成功、可逐个加入或定义分组加入及设置全体加入与会人员。

五、会议签到管理：可按会议室及与会人员安排，通过接收到会人员手机或者在签到机签到信息，全面了解会场设置、与会人员情况、到会人员情况等。显示类型：人员签到报表。

六、手工签到管理：如因各种原因，与会人员到会签到时，可能无法用签到卡实施到会签到管理。此时，可通过会议工作人员实施手工签到，带人像识别验证功能。

七、与会人请假管理：如与会人员因故临时不能参加会议，可设置与会人员请假管理：某人、什么原因请假、此人信息等可全面显示，便于会议管理者及时掌握请假人员信息。

八、报表生成管理：针对会议签到情况，生成会议签到情况报表。签到报表可根据与会人员签到状况结合系统人员数据管理统计项进行各类会议签到统计，形成报表并打印。用户可按人员数据统计项任意提出各类统计项签到报表。

九、个性化功能拓展能针对客户个性化功能要求在最短时间内予以满足。
	套
	1

	2
	人脸识别终端
	1、采用三维造型，工业级设计，性能稳定，典雅大方，线条流畅，具有防水设计，可室外使用。

2、采用10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1280*800，显示软件界面及操作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览）,方便用户校准，还可播放图文信息广告；

3、采用200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；

4、设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，识别速度快，准确率更高。

5、设备支持人脸识别、刷卡+人脸识别（身份证阅读器需另配）、智能识别（人脸识别、刷卡+人脸识别智能切换）多种识别方式，1：1比对时间≤1S/人，1：N比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%。

6、设备支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能。

7、设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及抓拍的照片实时上传给平台保存；

8、可通过平台下发或本地导入证件号或人脸黑名单，在本地进行黑名单比对后上传结果给平台，亦可对接公安身份证信息库进行黑名单比对，从而实现黑名单管控；

9、设备支持本地登录后台菜单管理、查询、设置设备参数，可通过U盘（此操作需打开设备后盖）进行数据导入（人脸、黑名单）及数据导出（本地注册人脸、事件记录）；设备支持RS485串口（标准485协议，当读卡器使用，可输出卡号）或RS232串口（输出卡号及比对结果）接入门禁设备实现人员通道权限管理（此方式需搭配人员通道主板套件做IO输出，从而控制人员通道）；

10、设备支持接入食堂刷卡机；11、设备可输出认证结果固定语音提示；

12、设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。 13、设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。

（1）操作系统 嵌入式Linux操作系统；（2）处理器 GPU处理器；（3）人证比对时间 1：1比对时间≤1S/人；（4）人脸比对时间 1：N比对时间≤0.5S/人；（5）人脸验证准确率 ≥99% ；（6）面部识别距离 0.3M～1M ；（7）人脸容量 10000张，支持JPG、JPEG图片格式；（8）存储容量 50000张卡，50000条事件记录；（9）广告信息 10张1M内JPG格式图片，100字文字信息；（10）显示屏：尺寸：10.1英寸；（11）屏幕比例：16:9；（12）分辨率：1280*800。
	套
	2

	3
	读卡器
	1.USB2.0协议；2.体积小，使用灵活，操作简单、快捷；3.兼容mifare系列芯片；4.读写卡的速度快，速度<100ms；5.读写卡操作，包括卡管理中心一切涉及到读卡或者写卡的操作；6.用于存取款、圈存读写卡、触摸屏读卡查询等；7.“第三方接入”必须的读卡设备，如图书管理系统、机房管理系统等。

（1）工作电压：DC4.5V-5.5V；（2）工作电流：<300mA；（3）功率：<2W ；（4）环境温度：0-60℃；（5）相对湿度：10%-80% ；（6）读写时间：Tmax < 100mS（普通卡）；Tmax < 500mS（带PSAM卡）；（7）读写距离：30-60MM；（8）读卡频率：2.4GHz、13.56MHz、125KHZ；（9）支持卡类型：ID卡、Mifare One卡、RF-SIM卡；（10）通讯方式：USB HOST。
	台
	2

	4
	消费机
	1、不错账、不丢失数据；

2、新式型外观设计，充分考虑了防油、防虫，整体机身密封。

3、采用低功耗32位ARM架构芯片开发，基于纯TCP/IP通讯，是个多任务系统，刷卡、下载权限、数据采集可同时进行，互不影响。

4、采用双钱包设计，补贴钱包和个人钱包同时在一台设备上实现，账目可分开处理。

5、可按八类卡分别控制最大卡余额、折扣率、日限额、次限额、刷卡间隔、超限输入密码等，此外还有最大按键金额设置，可防止一定的错误按键。

6、具有丰富的人性化设计：1.双面液晶汉显，刷卡可显示工号+姓名，可现场倒查10笔消费机记录，带工号和姓名，便于必要时现场核实是否刷过卡。2.双面均有高亮度LED红绿灯设计，正常的刷卡亮绿灯，错误的刷卡亮红灯。3.此外，可以增加五种外设，分别是：小键盘（功能和设备固定按键一样）、正常继电器（可外接绿灯）、报警继电器（可外接红灯）、232通讯口（可外接热敏或针式打印机）。

7、支持单价、时段定值、一键（编号）三种按键模式；支持本机判断、实时判断两种判断模式；支持写卡和不写卡（ID）两种写卡模式，组合起来共有12种消费模式。

⑴电源：电压 AC220V；功率 <5W；工作电压：DC12V2A发卡量：四字节范围内（1-22亿）⑵工作环境：温度：0℃～70℃ ；湿度：10%～90%；⑶读卡类型：IC系列为MIFARE ONE卡；⑷读卡频率：IC系列为13.56MHZ；⑸读写距离：30mm；⑹读写时间：20ms；⑺存储容量：flash循环存储，最大脱机存储65535笔；⑻黑、白名单存储数量：6万多条；⑼通讯方式：TCP/IP,性能参数：数据采集速度50笔/秒，权限下载平均速度：80笔/秒。
	台
	2

	5
	IC卡
	1.存储容量：8Kbit，16个分区,每分区两组密码；

2.工作频率：13.56MHZ；

3.通讯速度：106Kboud；

4.读写距离：2.5—5CM； 

5.读写时间：1-2MS；

6.工作温度：-20℃-85℃；

7.擦写次数：>100000次；

8.数据保存：>10年；

9.规  格： 0.78×85.5×54；

10.封装材料：PVC、PET、0.13铜钱；

11.封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊；

12.制作标准：ISO 14443A。
	张
	100

	6
	速通门（单机芯）
	1．无损机械结构全自动机芯，模块化设计，机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用；

2．设备外观板材采用电脑数控切割，模具化焊接技术成型，内部配件模具化生产；

3．超高亮闪烁状方向灯指示；

4．过闸信号计数功能，设备集成无需外加设备转换自带此功能；

5．开闸方向指示灯提示摆臂自动打开；

6．兼容红外启动开闸方式，输入有效信号后，摆闸自动打开；

7．具有故障自检和报警提示功能，方便用维护和使用，内部电路设计故障指示明确，可达到故障定位准确维修简单；

8．符合消防安全设计要求，在出现异常，紧急情况下，自动打开闸机，变成无障碍通道；

9．闸机的速度可依据客户所需，可调快慢；

10．拥有可靠的安全保护措施，多重防夹设计。A、红外防夹；B、通行过程逻辑防夹；C、遇阻返回；

11．受到撞击后，仍可自动复位，并保护机芯；

12．超强逻辑性判断，准确肪尾随，零距离探防尾随报警，行业领先；

13．闸机不需要电池实现断电自动开启，采用蓄电电路，更环保且更安全；

14．闸机板核心处理器采用军工级，启动速度快，抗高、低温环境，产品性能稳定；

15．具有自动复位功能，开闸有效时间内未通行，闸机自动关门【出厂内设7秒，可自定义)；

16．直流电机，性能稳定，启动速度快，动作轻柔无声；

17．采用先进的数字传感位，电机每转一圈提供1000个信号监测，满足电机快速起、停的要求；18．闸机主控板采用USB接口与PC机调试程序通讯【数据线同安卓系統)，更方便项目现场调试与维护；19．闸机具有行人过杆全程防返回功能，防止人员在刷；卡后作弊行为，提供常开，常闭开关信号接入点。

（1）通道宽：550～1100mm；（2）单机芯；（3）驱动电机：直流无刷DC24V；（4）功耗： 静态710W,动态80W；（5）机芯是否防撞： 防撞；（6）驱动方式： 数字方式；（7）工作环境： -25℃+70℃；（8）通行速度： 30-50人/分钟；（9）平均无故障次数： 500万次；（10）相对温度： 5%-90%无凝露；（11）防水防尘等级： 达到IP42 （12）材质和厚度： SUS304不锈钢，厚度2.0+1.5mm；（13）在尺寸不变的情况下红外最多多少对：8对。
	项
	2

	7
	速通门（双机芯）
	无损机械结构全自动机芯，模块化设计，机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用,设备外观板材采用电脑数控切割，模具化焊接技术成型，内部配件模具化生产,超高亮闪烁状方向灯指示过闸信号计数功能，设备集成无需外加设备转换自带此功能,开闸方向指示灯提示摆臂自动打开,兼容红外启动开闸方式，输入有效信号后，摆闸自动打开具有故障自检和报警提示功能，方便用维护和使用，内部电路设计故障指示明确，可达到故障定位准确维修简单符合消防安全设计要求，在出现异常，紧急情况下，自动打开闸机，变成无障碍通道 闸机的速度可依据客户所需，可调快慢 拥有可靠的安全保护措施，多重防夹设计。A、红外防夹；B、通行过程逻辑防夹；C、遇阻返回受到撞击后，仍可自动复位，并保护机芯强逻辑性判断，准确肪尾随，零距离探防尾随报警，行业领先闸机不需要电池实现断电自动开启，采用蓄电电路，更环保且更安全闸机板核心处理器采用军工级，启动速度快，抗高、低温环境，产品性能稳定具有自动复位功能，开闸有效时间内未通行，闸机自动关门【出厂内设7秒，可自定义)直流电机，性能稳定，启动速度快，动作轻柔无声采用先进的数字传感位，电机每转一圈提供1000个信号监测，满足电机快速起、停的要求闸机主控板采用USB接口与PC机调试程序通讯【数据线同安卓系統)，更方便项目现场调试与维护闸机具有行人过杆全程防返回功能，防止人员在刷卡后作弊行为，提供常开，常闭开关信号接入点。

（1）通道宽：550～1100mm；驱动电机：直流无刷DC24V 双机芯 功耗：静态710W,动态80W 机芯是否防撞：防撞 驱动方式：数字方式 ,工作环境： -25℃+70℃ ,通行速度：30-50人/分钟, 平均无故障次数：500万次,相对温度：5%-90%无凝露, 防水防尘等级：达到IP42材质和厚度：SUS304不锈钢，厚度2.0+1.5mm 在尺寸不变的情况下红外最多多少对：8对。
	项
	1

	8
	现金充值机
	现金，微信，支付宝自助充值。1、主控模块工控主板：信步H61工控主板；2、机电源和机箱CPU：Intel  G530，双核2.4G；内存：2G ；硬盘：320GB；8个COM口；6个USB口；1个并口；集成声、显、网卡。300W主机电源，主机机箱。3、显示模块17"液晶显示器，450：1的对比度，260流明的亮度，可视角度高达170度（水平）/160度（垂直），推荐分辨率为1024×768，全程16ms的响应时间。4、触摸屏模块17寸防尘、防污、防暴安全型声波屏，定位准确无漂移，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g ，响应速度：20ms。5、IC卡识别模块13.56M阅读器；6、金属加密键盘型号：ZT598金属加密键盘，防水、防尘、防暴，密钥拆封自毁；10个数字键，6个功能键；7、凭条打印模块型号：EPSON M-T532打印机头，RS-232接口、热敏打印、自动切纸（全切）、纸尽报警、卡纸报警，打印宽度：80mm，防卡纸结构；8、纸币接收模块冷轧钢板，坚硬厚实（厚度：1.5mm）；17寸显示屏+17寸红外触摸屏；可以识别人民币纸币1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元；带原装钱箱，支持自动压币，可存放500-1000张纸币；支持自助开户，现金、微信、支付宝充值；支持查询个人消费情况；9、开门报警模块ZT127控制板模块，开门报警；10、电子密码锁纸币器的钱箱额外增配电子密码锁；11、组合电源150W，输出24V/12V，给打印机、纸币器等部件供电；12、多媒体音响左右双路放大输出，频响范围：100Hz-20KHz，有效输出25W；13、通信方式TCP/IP通信；14、机柜含独立通风散热、内部供电、内部结构布线等。金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。15、UPS电源500VA，后备式电源，断电后可提供整机15分钟续航，支持掉电后来电自启动。实际机型因为内置纸币机、钱箱，厚度有所增加，前面部分有插卡口、打印口、纸币口，均需要根据配置定制。支持二次开发段控制：设防时间段；节假日、临时工作日时间段；日常时间段。
	台
	1

	9
	人脸消费管理软件
	1、同时具有C\S和\B\S二个版本的。2、卡结构采用一卡一密专利技术的。3、系统具有严格的权限管理功能，整体系统可按厂区、部门、人员等级进行权限管控，各管理模块的功能操作权、修改权、新增权、删除权等均要有所控制，硬件设备的管理权限、系统具有自定义报表功能，且数据报表的访客权、打印权、数据的导出权都需进行权限控制。4、考虑系统数据安全性，系统软件各应用模块客户端不能直接与硬件进行通讯或命令下放，交由应用平台的事件服务器统一与硬件设备进行通讯，客户端只是提交管理的指令。5、具有详细的操作权限（报表访问权、导出权、设备访问权、报表打印权等详细权限控制）并有详细操作日志的。6、可扩展其它一卡通系统和HR产品的，在以后使用时只需增加相应的硬件设备，不需要重新发卡或对已有一卡通系统结构进行更改的。

7、软件具有自定义报表功能。强大的自定义报表功能，任何格式的报表可自由设计，报表完全由客户做主。8、软件具有自定义项目功能。系统留有充足的后备栏位任您自由扩展应用，基于企业对于考勤、薪资项目的特殊需求，所有项目和计算方法均允许自由定义，您只需通过对其计算方法和计算公式的描述，即可实现您对于人事薪资的个性化设置和计算的需要。9、软件系统具有自定义菜单、快速与高级查询功能；丰富的硬件支持、完整性和可扩展性。10、软件系统具有丰富的统计图表功能，可以对部门、性别、学历、年龄、职务、职称等多项关键字产生直观图表，图表类型有柱状图、饼状图等丰富类型供选择。11、软件具有高级查询、粘贴查询功能。集成万能查询和快速查询功能，数据查询既快速又准确；软件大部分功能中加入了“粘贴查询”按钮，便于使用者对于功能的把握与操作的方便。12、软件具有自动提醒功能。系统启动时可自动提示转正人员名单、连续几天未打卡人员、请假超假、扣款超限、劳动合同到期、生日提醒等周期性管理事件，让您轻松处理日常事务。13、软件具有任务管理功能。系统允许考勤进行定时后台分析，一卡通模块还提供数据的采集，权限自动下载，设备授权等定时或不定时任务，以确保数据时效性与减少操作人员工作量, 使卡片的管理跟人员状态的时效性进行挂勾等。14、软件具有流程控制与审批功能。从招聘到转成正式员工的流程控制，单据审核与反馈等，让繁琐的审批流程操作起来更顺畅，从而实现无纸化办公的目标。15、软件具有自动记忆功能。数据导入导出路径、查询条件等均有自动记忆功能，最大限度地减少用户的重复输入，复杂的查询条件设置一键搞定，默认的条件界面化，可一目了然和自动记忆。16、软件具有网格显示设置功能。网格的显示栏位、显示顺序及显示宽度不仅具有自动记忆功能，还可以自由调整，适合每一个用户的应用习惯。17、软件具有批量导入。支持将Excel、Txt等格式储存的数据导入到系统，相当于一个万能的接口功能，为操作实施节约大量时间，缩短实施周期，操作起来也更符合中国人习惯。18、软件具有数据接口。系统提供数据导入、导出接口，为您轻松实现各种数据的导入、导出以及与外部系统的无缝连接，还可以输出各种格式(doc、xls、xpt、txt)的报表文档。19、软件具有全面的数据控制。确保系统运行更安全，可针对企业薪资和人事等敏感信息，提供更加细致的保密权限控制，如薪资类别权，栏位查看权，数据导出权，打印权，打印次数等。以及部门控制， 等级控制，报表控制等等；20、能够实现跟微信公众号无缝对接，通过手机微信可对个人卡片余额充值。实现微信查询个人卡片信息，对卡片进行挂失、解挂、解除绑定、修改密码等操作并且微信可查询今日、近一周、近一个月、以及近一年的个人充值记录、消费记录。
	套
	1

	10
	人脸考勤机
	1.采用分辨率为128*64的大屏幕液晶显示器设计，支持汉字、字母、数字、人脸照片的显示，能直观显示电池电量和通讯状态（TCP/IP和无线）；

2.实时上传数据，大大提高了考勤数据的可靠性、及时性；

3.存储容量大，最大可存储120000条考勤记录，1000张人脸信息，且安全稳定，还可以根据具体情况扩大存储容量；

4.可脱机使用，联机自动上传数据，无需手动上传；

5.标准TCP/IP协议，可跨网段、跨网关利用互联网通讯，稳定可靠；

6.独立高精度的硬件时钟电路设计，确保考勤时间的精确；

7.支持活体识别；

8.增加了Flash存取算法，使数据更加安全、稳定、快速；

9.支持手机端录入人脸。

（1）处理器：MT6737T，四核1.45GHz；（2）内存：1G；（3）ROM：8G；（4）LCD：5英寸HD，1280x720，IPS屏幕；（5）摄像头：200万像素，1/2.7'' CMOS；（6）WiFi：IEEE 802.11b/g/n，2.4GHz；（7）蓝牙：Bluetooth4.0+LE；（8）整机接口：1个补光灯圈，1个一体化音腔扬声器，1个DC电源输入接口，1个系统恢复出厂设置按键（Reset）（9）操作系统：Android 6.0；（10）人脸容量：1000张；（11）识别距离：3米内；（12）工作温度：-10-40°C；（13）整机功耗：14W；（14）离线记录：120000条；（15）产品尺寸：162×162×20mm；（16）活体识别：支持。
	台
	13

	11
	会议签到机
	1.会议信息管理：管理会议相关信息，内容包括：会议主题、地址、时间、会议内容等。

2.签到终端设置：指定会议的签到终端。

3.发布会议通知：管理人员发布会议通知，会议相关人员可看到；

4.会务管理：对签到机上传的签到记录进行整理，确定迟到和缺席标志，为查询统计提供依据。5.查看会议出席情况：管理人员可看查看会议出席情况，比如哪些人出席，哪些人缺席。

（1）操作系统:Android 6.0；（2）处理器：四核，1.45GHz；（3）内存：1GB；（4）ROM：8GB；（5）人脸容量:10000张；（6）摄像头：200万像素，1/2.7寸CMOS；（7）WIFI: IEEE 80211b/g/n，2.4GHz离线记录:10000条识别距离:1.5米内活体识别支持；（8）工作温度：-10~40°C整机功耗：＜15W手机录人脸支持手机端录入人脸。
	台
	1

	12
	红外检测
	1.防尾随功能：多组红外光束检测对人员通行一人一挡，防止尾随，报警提示；

2.防反向功能：红外光束检测反向通行，自动封锁通道，声音警报提示；

3.防夹功能监测：红外防夹防撞，通行过程逻辑防夹防撞，电流检测防夹防撞。

（1）检测类型：对射式；（2）检测物体 Φ12以上不透明物体；（3）检测距离：500mm；（4）反应时间：Max.5ms；（5）电源电压：12~24V DC±10%；（6）功率功耗：Max.40mA；（7）光  源：红外发光二极管（调制）；（8）动作方式：通过型号选择产品Light On/Dark On 方式；（9）控制输出：NPN集电极开路，负载电压：Max.30V DC,负载电流：Max.100mA,电压降：Max.1.5V DC；（10）PNP集电极开路，输出电压：电源电压-1.5V负载电流：Max.100mA；（11）保护电路：逆极性保护,过流保护，过压保护；（12）连接方式：输出线缆式；（13）绝缘阻抗：Min.20MΩ(at 500VDC)；（14）抗干扰：240V模拟干扰 方波干扰 (脉宽 1μS)；（15）耐  压：500V AC  50/60Hz  1分钟；（16）环境亮度：太阳光：Max.11000lx；日光灯：Max.3000lx；（17）环境温度：－20~﹢60℃（未结冰状态），存储时：-25~﹢70℃；（18）环境湿度：35~85%RH,存储时：35~85%RH。
	台
	2

	13
	高清网络NVR储存系统
	1、最大支持4路前端比对机接入，前置人脸库存储器，每路最大支持导入6400张人脸库，可用于实时的人员预警；对人脸抓拍进行实时存储，可用于快速检索与比对；

2、支持4路1080P/4路720P视频接入存储；

3、支持VGA、HDMI同源输出，全高清1080P；

4、Mini 1U机箱，1个SATA接口（单个最大支持4T）；

5、1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口；

6、支持自动组网，一键添加设备；

7、支持Onvif协议，可接驳第三方设备；

操作系统：嵌入式 Linux操作系统 网络视频输入：4路网络视频接入带宽：320Mbps 网络视频接入协议：ONVIF、zktecoDMI输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60HzVGA输出：1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz音频输出:1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）预览分割:1/4/录像分辨率:12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/同步回放:4路人脸识别:人脸库/单路最大支持6400张（黑名单/白名单）人脸检索:支持以图搜图功能人脸报警推送:支持P2P推送人员预警:支持前端抓拍对比:支持录像管理:录像/抓图模式手动录像/抓图、定时录像/抓图、报警录像/抓图回放模式:即时回放、常规回放、事件回放、备份模式:常规备份、事件备份、图片备份硬盘驱动器:类型:1SATA接口,选配eSATA接口最大容量:每个接口支持容量最大4B的硬盘手机监控:P2P功能:支持实时预览:支持回放录像:支持报警推送:支持通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口一般规范：工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)DC12V±25%电源接口类型：圆头电源接口浏览器访问：支持防护等级：IP66尺寸(mm)：260*43*190MM，支持多国语言。包含一个月储存。
	套
	1

	14
	动态人脸识别摄像机
	1、内嵌智能人脸算法，支持复杂环境下的人脸抓拍；支持人脸跟踪，人脸曝光模式，人脸自动过滤；同人多图入库、人脸快速检索；

2、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；同人智能搜索、出入记录管理、人脸快速入库；

3、支持人脸识别区域选择；多种参数设定，人脸参数设置专业级抓拍率；

4、支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调；

5、支持每帧最多32个人脸检测；人脸快速入库；

6、支持前端人脸比对；无感刷脸开门、访客智能管理、常客智能管理；

7、支持最多3个人脸库的管理、人脸库支持对多20000张人脸的导入；

8、支持合计人脸库的存储空间最大16GB，单张人脸支持150*150-960*960像素区间；开放式网络协议，快速抓拍比对。

9、支持不同人脸库不同时间布防、智能人脸曝光增益；

10、支持黑名单比对成功报警输出；智能人脸超宽动态；

11、支持人脸30*30-300*300像素以上的人脸检测；

12、支持抓拍次数可设；智能人脸动态人脸曝光；

13、支持人脸曝光功能；支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。

不低于400万有效像素，具有400万像素 CMOS传感器，在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL；

最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级；信噪比不小于58dB；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；照度适应范围需大于120dB；在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于200ms，水平视场角不小于100°；需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；支持车辆捕获功能，支持车牌识别功能，捕获率和识别率不小于90%；摄像机能够在-40~70摄氏度下稳定工作，不低于IP67防护等级；在丢包率为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。
	台
	3

	15
	人脸识别录像机
	1、最大支持4路前端比对机接入，前置人脸库存储器，每路最大支持导入6400张人脸库，可用于实时的人员预警；对人脸抓拍进行实时存储，可用于快速检索与比对；

2、支持4路1080P/4路720P视频接入存储；

3、支持VGA、HDMI同源输出，全高清1080P；

4、Mini 1U机箱，1个SATA接口（单个最大支持4T）；

5、1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口；

6、支持自动组网，一键添加设备；

7、支持Onvif协议，可接驳第三方设备；

8、支持报警信息推送功能；400万有效像素，具有400万像素 CMOS传感器，在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL；在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于200ms，水平视场角不小于100°；需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，且支持在各码流最大分辨率和帧率时同时输出；支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；支持车辆捕获功能，支持车牌识别功能，捕获率和识别率不小于90%；摄像机能够在-40~70摄氏度下稳定工作，不低于IP67防护等级；在丢包率为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。
	台
	1

	16
	千兆交换机
	1、支持可视化状态查看，包括交换机负载、转发负载、在线状态、开关状态；

2、具备安全特性；

3.具有48Gbps背板带宽，包转发率35.7Mbps。8K mac表，支持全双工，半双工传输模式；

4.DHCP:支持DHCP Server； 一键替换:支持一键替换故障设备：MAC:32K，支持自动学习、过滤、学习个数限制；安全特性:防ARP欺骗、端口保护/隔离、防DOS/ARP攻击、CPU保护；端口聚合:64个，支持手工、静态LACP；M-LAG:支持M-LAG，跨设备链路聚合；端口镜像:支持端口镜像; 流控:支持ACL、QOS；网络管理:APP远程管理、NAT远程管理 交换机画像:支持可视化查看端口状态、配置、VLAN，图形化操作开启/关闭；电源:90～264V AC，47/63Hz整机最大功耗:≦60W；风扇:内置风扇 防雷 内置防雷，9KV；安规:FCC、CE、RoHSEEE:支持IEEE 802.3az标准的节能技术。
	台
	6

	17
	企业级路由器
	上网行为管理、流量监控其它性能散热方式：无风扇，自然散热MTBF：>50000H，防火墙：出站通信策略；入站通信策略，VLAN：支持64个VLAN，IPSec VPN：支持50条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)L2TP：L2TP Server；L2TP Client，多WAN特性：最多支持5个WAN口，用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）；HTTP下载文件类型过滤；URL过滤(黑白名单)；MAC地址过滤；QQ访问控制；金融软件控制；大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券QoS：历史流量统计；流量统计(基于IP/端口的流量统计)；智能弹性带宽；绿色通道管理/限制通道管理；网络流量限速(基于IP，上下行流量分别限速)；NAT表项限制流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计，系统服务：ALG；端口触发；UPnP；虚拟服务器；DMZ 主机；VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec)，路由：静态路由(50条)，故障诊断：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）；HTTP下载文件类型过滤；URL过滤(黑白名单)；MAC地址过滤；QQ访问控制；金融软件控制；大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券QoS：历史流量统计；流量统计(基于IP/端口的流量统计)；智能弹性带宽；绿色通道管理/限制通道管理；网络流量限速(基于IP，上下行流量分别限速)；NAT表项限制流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计系统服务：ALG；端口触发；UPnP；虚拟服务器；DMZ 主机；VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec)路由：静态路由(50条)故障诊断：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出。

网络协议：PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS，端口结构：非模块化，广域网接口 ：2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用），局域网接口 ：8个10/100/1000M LAN口，其它端口 ：1个USB接口1个Console口，防火墙 ：内置防火墙，Qos支持 ：支持，VPN支持 ：支持，网络安全：静态ARP(IP<->MAC地址绑定)，DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP)ARP防攻击/免费ARP状态数据包检查防止WAN口的Ping防止TCP syn扫描防止Stealth FIN扫描防止TCP Xmas Tree扫描防止TCP Null扫描防止UDP扫描功能防止Land 攻击功能防止Smurf攻击功能防止WinNuke攻击功能防止Ping of Death攻击防止SYN Flood攻击功能防止UDP Flood攻击功能防止ICMP Flood攻击功能防止IP Spoofing功能防止碎片包攻击防止TearDrop攻击防止Fraggle攻击功能，网络管理基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理命令行CLISNMP V1/V2C/V3通过HTTP 升级系统软件，处理器专业的网络处理器四，1.5GHz ：产品内存 ：DDRIII 1024M电源功率：<20W；产品认证 ：电信入网证、3C认证,环境标准：工作温度：0-40℃；工作湿度：5%-95%（无凝结）存储温度：-40-70℃存储湿度：5%-90%（无凝结）。
	台
	1

	18
	网线
	超六类屏蔽网线（六类四对室内非屏蔽双绞线）305米/箱。
	箱
	14

	19
	通讯线缆
	RVVP2*1.5 HS-P2150，200米/盘。
	盘
	12

	20
	电源线
	RVV2*1.5，200米/盘。
	盘
	12

	21
	水晶头
	六类非屏蔽水晶头；每盒100个。
	盒
	6

	22
	管材
	25mm pcv穿线管。
	米
	4000

	23
	机柜
	所有网络机柜配置为前玻璃后铁门的，HB系列玻璃为4MM的钢化透明玻璃。尺寸560㎜*440㎜*560㎜。 
	个
	13

	24
	跳线
	光纤跳线FC-FC 3米 HD-966。
	条
	12

	25
	空开
	25A漏电保护开关。
	个
	12

	26
	PDU
	4孔PDU插板。
	个
	12

	27
	智能配线架
	智能配线架。
	个
	12

	28
	胶带
	3M绝缘胶带一卷为10米。
	卷
	2

	29
	插排
	8孔插座。
	个
	6


第五卷  响应文件格式

            （项目名称）

询价响应文件

编号：

响应人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 

（签字或盖章）

      年  
月  
日
附件一：响应函及附录               

（一）响应函

                   （采购人） ：

1、我方已仔细研究了               （项目名称） 询价采购文件的全部内容，愿意按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，此次总报价为人民币（大写）       （ 小写：     ）的响应报价，服务周期        
，按合同约定完成验收，质量达到           。

2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部要求的全部内容。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

                                 响 应  人：                 （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：____（签字或盖章）

地    址： 
                         

电    话：
                         
传    真：
                         
邮政编码：
                         
 
   年   
月   
日

（二）响应函附录

	项目名称
	

	响应人
	

	询价内容
	

	响应报价（人民币）
	大写：                     ；   小写：              

	响应服务周期
	 

	响应质量
	   

	其他
	   


响  应  人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______（签字）


  年   
月   
日

附件二：法定代表人身份证明及授权委托书                    

法定代表人身份证明

响应人名称： 

单位性质： 

地    址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日

经营期限： 

姓    名：       性别：        年龄：        职务：       

系 
 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： 
（盖单位章）

 
年 
月 
日


授权委托书

本人 
（姓名）系 
（响应人名称）的法定代表人，现委托   
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                            询价采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明

响  应  人： 
（盖单位章）

法定代表人： 

（签字）

身份证号码： 

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码： 


   
年
   月 
   日

附件三：对询价文件的响应性偏差表

对询价文件的响应性偏差表
响应人：（此处填名称并盖单位公章）

	序号
	内容
	要求
	偏差

	
	
	询价招标文件
	响应投标文件
	

	1
	询价采购公告
	　
	　
	　

	2
	响应须知前附表
	　
	　
	　

	3　
	合同格式及条款
	　
	　
	　

	4
	采购需求
	　
	　
	　

	5　
	        ……..
	　
	　
	　

	6
	        ……..
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


注明：

存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致响应被废标。

响应人授权代表签字：

       年       月       日

附件四：资格审查资料

资格审查资料
（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电   话
	

	
	传  真
	 
	网   址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	项目负责人
	
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：此表后附响应人营业执照、资格要求复印件，加盖单位公章。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（四）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明
（五）信用查询
（六）供应商业绩证明材料
（七）其它资格审查资料部分
附件五：报价明细表部分
格式自拟
附件六：实施方案
按招标要求，格式自定。
附件七：反商业贿赂承诺书 
反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                                                  招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

响应经办人（签字）：

（单位公章）

年   月   日

附件八：政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：
本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。


无适用政府采购政策产品，可不填。

1.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加河南省公共资源交易中心组织的           采购项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　
日  期：
1.对于小型、微型企业产品的具体评审价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对中型企业产品不予以扣除。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（单位公章）： 
日期：     年   月   日
 注：参与单一来源活动的供应商请严格按照上述有关文件要求到县级以上财政部门或县级以上工业和信息化部门办理大\中\小\微企业证明并将证明附到本次响应文件中，作为评审依据。
工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会  财政部
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部   国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部
    二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：详见下表
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

 河南省人民政府
关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见 
豫政 〔2012〕81号 
各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门:
为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。……
                         河南省财政厅 河南省工业和信息化厅
《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）
 中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业类型
	中小微型企业
	营业收入
	从业人员
	资产总额
	

	
	
	中
	小
	微
	中
	小
	微
	中
	小
	微
	

	农、林、牧、渔业
	营业收入20000万元以下
	500万元及以上
	50万元及以上
	50万元以下
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	工业
	1000人以下或营业收入40000万元以下
	2000万元及以上
	300万元及以上
	300万元及以上
	300人及以上
	20人及以上
	20人以下
	 
	 
	 
	

	建筑业
	收入80000万元以下或资产总额80000万元
	6000万元及以上
	300万元及以上
	300万元及以下
	 
	 
	 
	5000万元及以上
	300万元及以上
	300万元及以下
	

	批发业
	人员200人以下或营业收入40000万元以下
	5000万元及以上
	1000万元及以上
	1000万元及以下
	20人及以上
	5人及以上
	5人以下
	 
	 
	 
	

	零售业
	人员300人以下或营业收入20000万元以下
	500万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	50人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	

	交通运输业
	人员1000人以下或营业收入30000万元以下
	3000万元及以上
	200万元及以上
	200万元以下
	300人及以上
	20人及以上
	20人以下
	 
	 
	 
	

	仓储业
	人员200人以下或营业收入30000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	100人及以上
	20人及以上
	20人以下
	 
	 
	 
	

	邮政业
	人员1000人以下或营业收入30000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	300人及以上
	20人及以上
	20人以下
	 
	 
	 
	

	住宿业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	

	餐饮业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	

	信息传输业
	2000人以下或营业收入100000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	

	软件信息技术服务
	300人以下或营业收入10000万元以下
	1000万元及以上
	50万元及以上
	50万元以下
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	

	房地产开发经营
	收入200000万元以下或资产总额10000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	 
	 
	 
	5000万元及以上
	2000万元及以上
	2000万元以下
	

	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下
	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元以下
	300人及以上
	100人及以上
	100人以下
	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元以下
	

	租赁和商务服务业
	300人以下或资产总额120000万元以下
	 
	 
	 
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	8000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下
	

	其他未列明行业
	从业人员300人以下
	 
	 
	 
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下
	 
	 
	 
	


PAGE  

