商城县生活饮用水水质监测服务采购项目竞争性磋商文件



商城县生活饮用水水质监测服务采购项目
竞争性磋商文件
采购编号：商财采字（2019）-042号

采 购 人：商城县卫生计生监督所
      采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
  日       期： 二零一九年十月
目  录
- 2 -

第一章  竞争性磋商公告

- 5 -

第二章  磋商须知

- 21 -

第三章  采购项目内容及要求

- 25 -

第四章  响应性文件内容及格式

- 37 -

第五章  合同条款




第一章 竞争性磋商公告

商城县生活饮用水水质监测服务采购项目

竞争性磋商公告

一、采购项目名称：商城县生活饮用水水质监测服务采购项目。

二、采购项目编号：商财采字(2019）-042号。 

三、项目预算金额：财政资金，500000元。

    最高限价：500000元。

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

五、项目基本情况：

1、采购内容：商城县生活饮用水水质监测服务机构的采购，具体监测服务要求详见磋商文件；

2、质量要求：合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人及相关单位验收；

3、标段划分：共分为一标段。

六、供应商资格条件：

1、必须符合《政府采购法》第22条之规定，具有独立法人资格，在人员、资金、社会信誉等方面具有相应承揽能力的机构，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；

2、具有在有效期内的企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如三证合一只需提供营业执照副本）；

3、具有2018年度财务审计报告（成立年限不足的则需提供近三个月内开户行出具的资信证明）及近三个月依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料；

4、具有检验检测机构资质认定证书（证书检验检测能力附表需包含水质检测相关内容），且在有效期内；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）：提供竞争性磋商公告发布日期后的企业查询结果主页、失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信名单查询页面加盖单位公章；中国政府采购网：提供竞争性磋商公告发布日期后的政府采购严重违法失信行为记录名单查询页面加盖单位公章；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图）。

7、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品：否

八、获取竞争性磋商文件

1、时间：2019年10月  28  日00时 00分至 2019年11月 4  日 23 时 59 分（北京时间）。

2、地点：商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）

3、方式：（1）供应商首先登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理CA数字证书的要求准备好CA办理所需资料办理CA数字证书。（2）本次采购实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加投标者，请于 2019年10月 28  日至2019年11月 4  日，登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标报名。凭CA数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载竞争性磋商文件及资料。

4、售价：0元。

九、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2019年11月 12  日14时30分（北京时间）。

2、地点：商城县公共资源交易中心。

3、网上提交：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录 “商城县政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收；

4、现场递交：供应商应当在投标截止时间前，将未加密电子响应文件和已加密电子响应文件的备份以 U 盘的形式，按照采购文件要求密封和盖章后，递交到现场；供应商需携带电子 CA 锁；

5、本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件并提交非加密的电子响应文件U盘、纸质响应文件的供应商，视为自动放弃其投标。

注：若因系统原因或不可抗力导致无法使用电子响应文件评标，将采用纸质响应文件评标。

十、响应文件的开启时间及地点

1.时间：2019年11月  12 日14时30分（北京时间）。

2.地点：商城县公共资源交易中心。

十一、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限

本次竞争性磋商公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《商城县公共资源交易网》上发布。

竞争性磋商公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

采购人：商城县卫生计生监督所

联系人：彭先生

联系电话：0376-7885152

地址：商城县金刚台大道

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联 系 人：胡女士

联系电话：15713765777
地址：郑州市金水区纬四路13号                      

第二章 磋商须知
磋商须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	1.1 项目名称：商城县生活饮用水水质监测服务采购项目

1.2 采购编号：商财采字(2019）-042号

	2
	供应商资格要求：详见竞争性磋商公告“供应商资格条件”。

	3
	现场踏勘或磋商前答疑：本项目不组织现场踏勘或磋商前答疑会。

	4
	竞争性磋商响应文件份数：

1.上传至“商城县政府采购电子交易平台”已加密电子响应文件1份；
2.按照采购文件要求密封和盖章后，现场递交的未加密电子响应文件和已加密电子响应文件的 U 盘备份1份；
3.纸质投标文件：正本1份；副本  2 份（副本可为正本的复印件）。

	5
	竞争性磋商响应文件递交的截止时间及磋商会时间：2019年11月  12 日14时30分。

	6
	竞争性磋商响应文件递交的地点及磋商会地点：商城县公共资源交易中心。

	7
	磋商保证金：无。

	8
	资金来源及最高限价：财政资金，最高限价为50万元，供应商报价不得超过最高限价。

	9
	竞争性磋商响应文件的有效期：响应性文件有效期为自竞争性磋商会开始之日起60天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效，成交供应商的响应性文件是磋商合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

	10
	需要落实的政府采购政策：财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会关于印发《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。



一、总则

1．适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所述项目。

2．定义

2.1“代理机构”：河南招标采购服务有限公司。

2.2“采购人”：商城县卫生计生监督所。 

2.3“供应商”系指按磋商文件规定取得磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物或服务”指磋商文件中所述所有货物或服务。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。 

2. 7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

   （1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

   （2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

   （3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

   （4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

   （5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

3.合格的供应商

详见竞争性磋商公告“供应商资格条件”。

4.竞争性磋商费用

4.1无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人和代理机构均无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。

4.2本次采购活动代理服务费由成交供应商承担，收费标准为招标控制价的1.8%。

5.磋商文件的约束力 

5.l 供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2供应商如认为本磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

5.3 本磋商文件由采购人负责解释。  

二、磋商文件

6．磋商文件的组成

6.1磋商文件是用以阐明的采购项目内容及要求、采购程序和合同格式等的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）采购项目内容及要求；

（3）响应性文件内容及格式；

（5）合同主要条款。

6.2 供应商收到磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。　　　　

6.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.4 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。 

7. 磋商文件的澄清与修改

7.1 提交（接收）响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人、代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，在商城县公共资源交易网及政府采购法定媒体上以更正、变更公告的方式通知所有获取（购买）磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、代理机构顺延提交（接收）响应文件截止时间。
三、响应性文件的编制

8. 要求

8.1供应商应仔细阅读、并充分理解磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

8.2 任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应磋商文件的有效理由。

8.3 供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。
9.响应性文件的语言及度量衡 

9.1响应性文件以及供应商与代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。 

9.2供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。 

9.3 关于计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.4本磋商文件所表述的时间均为北京时间。 

10.响应性文件的组成

10.1响应性文件由以下内容组成：

一、磋商函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、类似项目业绩

六、项目人员及设备配置

七、服务方案

八、服务承诺

九、磋商供应商认为需要提交的其他材料（供应商根据自身情况自行选择是否编写该内容）

十、附件（小微企业及残疾人福利性单位需编写的内容）

11.响应性文件格式

11.1供应商应按照磋商文件提供的格式编写响应性文件，磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.磋商报价

12.1报价包括所投入的与完成本项目采购工作的全部服务的价格、售后服务及相关税费等其他有关的所有费用。 

12.2代理机构不接受有选择的报价。 

12.3投标报价不得超过最高限价。 

12.4报价均须以人民币为计算单位。

12.5对小型或微型企业投标的扶持：(如有）
    1）投标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业、小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（磋商报价）×(1－C1）；

2）本条款所称残疾人福利性单位、监狱企业、小型或微型企业应当符合以下条件：

参加本项目的小型或微型企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）并同时提供证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。没有提供证明材料的供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。

监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的供应商将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审。

根据财库〔2017〕141号文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应性文件格式），并对声明的真实性负责。

小型和微型企业认定：

（1）提供本企业制造的货物、承担的工程或服务的或者提供其他小型或者微型企业制造的货物、承担的工程或服务的；

（2）提供由供应商企业所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（响应性文件正本中提供复印件加盖供应商公章，副本可以为正本的复印件，原件评标时审查）和供应商中小企业声明函（原件附响应性文件正本中，副本可以为正本的复印件）；供应商提供其他企业制造的货物的除需提供供应商本企业的中小企业认定证书和中小企业声明函外，还需提供所投产品制造商的企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书（响应性文件正本中提供复印件加盖制造商公章，副本可以为正本的复印件）和所投产品制造商中小企业声明函（原件附响应性文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不予承认。

在评审的过程中，以上（1）、（2）者同时成立，方可以认定为小型和微型企业并享受价格优惠。

13.竞争性磋商保证金

无。
14．响应性文件有效期 

14.l 响应性文件有效期为自竞争性磋商会开始之日起60天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效，成交供应商的响应性文件是磋商合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。

14.2 特殊情况下，代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

15.响应性文件的签署、盖章及装订

15.1供应商应按“磋商须知前附表”规定的响应文件种类及份数准备响应性文件，纸质响应性文件必须用A4幅面纸张打印或用不褪色墨水书写，纸质响应性文件均须在封面上明确注明“正本”或“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准，副本可为正本的复印件。

15.2 供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应性文件。除了响应性文件封面以外，响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担不利后果。

15.3 响应文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

15.4 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

15.5供应商提交的资料应证明其满足磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的主要技术文件等，提供服务的详细描述等资料。

15.6纸质响应性文件须装订成册。
四、响应性文件的递交

16.响应性文件的密封和标记
16.1供应商应将响应性文件正本和所有副本密封在非透明专用袋（箱、盒等）中（U盘备份文件单独密封），封口处应加盖公章。

16.2响应性文件外封面按照磋商文件第四章要求的格式进行封装。

16.3如果供应商没有按照要求密封、标记，代理机构对于响应性文件的误装、错装以及提前拆封概不负责。

17.响应性文件的递交

17.1供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间前，将响应性文件递交代理机构，递交（接收）地点为竞争性磋商公告中规定的地址。

17.2若代理机构推迟了响应性文件接收截止时间，代理机构和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。 

18.响应性文件的修改和撤回

18.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
18.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本磋商文件有关规定进行密封、签署，并注明“修改响应性文件”字样。修改文件须在响应性文件接收截止时间前送达代理机构规定的响应性文件接收地点。

18.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

18.4 供应商有下列情形之一的，代理机构将拒绝接受其响应性文件：

18.4.1 在磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

18.4.2 响应性文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；

18.4.3 一个供应商不止递交一套响应性文件的。
五、竞争性磋商程序

19.组建竞争性磋商小组

19.1代理机构根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

19.2竞争性磋商小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面专家2人共3人组成。竞争性磋商小组确认磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

20.资格性和符合性审查

20.1资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全。

20.1.1资格性审查的内容包括：

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如已三证合一只需提供营业执照副本）；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；

（2）2018年度财务审计报告及近三个月（2019年3月至今任意三个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；

（3）检验检测机构资质认定证书（证书检验检测能力附表需包含水质检测相关内容），且在有效期内；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；
（4）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）：提供竞争性磋商公告发布日期后的企业查询结果主页、失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信名单四个查询页面加盖单位公章；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：提供竞争性磋商公告发布日期后的政府采购严重违法失信行为记录名单查询页面加盖单位公章；

（5）“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图加盖单位公章；

20.2符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对磋商文件的实质性要求作出了响应。

20.2.1符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。 

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序,磋商小组应告知提交响应文件的供应商。 

注：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，提交报价的供应商可以为2家。

20.3 实质性响应的响应性文件是指与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

20.4 重大偏离系指供应商提供服务的技术指标、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

20.5如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件。

20.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

20.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

20.7.1 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

20.7.2不满足磋商文件采购需求的；

20.7.3违反法律、行政法规法规、磋商文件规定的其他情形的。

20.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

20.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

20.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

20.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

20.8.3有证据证明供应商与采购人、代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

20.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

21.响应性文件的澄清

21.1竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

21.2竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

21.3供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。 

21.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。 

21.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

22.竞争性磋商

22.1资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

22.2竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

22.3磋商内容包括：

22.3.1按照磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

22.3.2按照磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。

22.3.3在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在规定时间内完成有关澄清、磋商的准备工作）。

22.4在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购项目内容及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

22.4.1对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

22.4.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
23.竞争性磋商过程及保密原则

23.1 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

23.2 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

23.3 在磋商期间，代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.评定标准：

24.1磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。
24.2评分细则：

	评标
内容
	细则内容
	分值

	价格10分
	采取综合评分中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件实质性要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×10%×100，数值精度为小数点后二位（四舍五入）。

当供应商报价，明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，需在磋商现场提供其报价说明材料，证明其报价的合理性，否则，视为有可能影响服务质量或者不能诚信履约，作无效响应处理。

注：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	10分

	企业业绩16分
	投标人自2019年以来，承担过县级及以上卫生行政单位公共卫生检测或水质检测项目且合同金额不低于5万元（不含）的，每个项目得4分，本项满分16分。（以同卫生行政单位签订的合同为准，需提供合同原件，时间以合同签订时间为准）
	16分

	人员及设施34分
	1.实验场所（10分）

（1）满足检测工作需要的、独立的、固定的检测场地，具有格局合理的微生物检验区和理化检验区得5分，否则得0分。（提供场地平面图、分区说明及现场照片）

（2）投标人具有独立实验室（以CMA上公司地址为准）；单位实验室面积在200平米以上的得5分，150平米以上的得3分；100平米以上的得1分，,其他不得分（以房屋租赁合同或产权证明原件为准）。
	10分

	
	2.人员配置（10分）

（1）拟派检测人员具有高级职称不少于1人，中级职称不少于3人，得5分；（提供检验人员的职称证原件，否则不得分）

（2）拟派抽样人员不少于5人得4分，每多拟派1名抽样人员加1分，本项最多得5分。
	10分

	
	3.仪器设备（14分）

投标人具备相关的检测设备：GC(气相色谱仪)、AAS（原子吸收分光光度计）、紫外-可见分光光度计、立式压力蒸汽灭菌器、PH计、电导率仪、生物显微镜、电热恒温培养箱、电热恒温鼓风干燥箱、电子天平、超净工作台、生物安全柜、浊度 计，每具有一项得1分，满分14分。(以上检测设备评标时提供设备图片和发票原件，否则不得分)
	14分

	服务方案35分
	1.根据投标人的服务方案是否明确服务工作方法和管理制度、专门项目组、抽检验测实施细则、结果专报机制、客户回访、档案管理机制及应急处置机制等相关内容进行评分（0-7分）
	7分

	
	2.根据投标人的服务方案是否明确服务工作流程，流程设置及人员分工是否明确，每个工作流程是否有细致说明及相关责任人员等相关内容进行评分（0-7分）
	7分

	
	3.根据投标人是否明确抽检工作要点、检测工作要点、工作难点且针对以上内容分析是否科学合理符合实际进行评分（0-7分）
	7分

	
	4.根据投标人抽样检验质量控制方案及措施的完整性、科学性及合理性进行评分（0-7分）
	7分

	
	5.根据投标人的安全检测制度、责任追究制度、检验档案管理制度等是否完整且科学合理进行评分（0-7分）
	7分

	服务承诺5分
	1.投标人承诺为招标单位提供咨询、安全风险评估、合理化建议等服务的，根据其承诺内容的完整性、可行性及合理性进行评分（0-3分）
	3分

	
	2.投标人承诺自觉接受监督检查、现场考核、能力比对等考核工作，及时完成问题整改，根据其承诺内容的完整性、可行性及合理性进行评分（0-2分）
	2分

	注：本表内容中需提供原件等证明材料的，除按要求提供原件外，投标文件还应附相应原件等证明材料的扫描件或复印件。


报价得分与其它综合因素得分之和为供应商的评审总得分。评审总得分由高到低排序确定中标供应商。得分相同时，按报价由低到高排序。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。   

　  24.3有效供应商的最终得分为所有评委所打分值的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则,最终结果取至小数点后2位。
24.4磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含本数）成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐两家成交候选供应商。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐，评审得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.5评审报告应当包括以下主要内容：
　　24.5.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
　　24.5.2响应文件开启日期和地点；
　　24.5.3递交响应文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
　　24.5.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
　　24.5.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
  　24.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.7采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商因不可抗力不能履行合同或放弃中标（放弃理由不违反相关法律法规）的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

24.8若供应商的报价高于最高限价，磋商小组有权拒绝该报价；若供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，按照财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条执行。

24.9 为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。

24.10 在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

24.11 在竞争性磋商期间，代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.12 竞争性磋商采购文件技术要求、商务要求等内容，如果供应商认为有倾向性或排他性要求，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定，可以向采购人、代理机构提出书面质疑。（质疑书应包括：1、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期；7、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章，并加盖公章。8、法定代表人身份证原件及其正式员工身份证原件和质疑日期之前六个月以上的社保证明原件。以质疑书接收日期作为受理时间，逾期提交的质疑书将不予受理。）。

25.竞争性磋商终止

25.1出现下列情形之一时，代理机构有权宣布磋商终止，并将理由通知所有供应商：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的除外；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

六、成交通知

26.成交通知

26.1确定成交供应商后,代理机构将在商城县公共资源交易网及政府采购指定媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。成交供应商在发布成交公告之日起2个工作日内领取成交通知书，未在规定时间领取成交通知书的，成交供应商承担由此引起的一切后果。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

 七、合同授予
27.签订合同及合同的执行

27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。 

27.2采购人不得向成交供应商提出超过磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成家供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

27.4合同一式4份，采购人和供应商各贰份。

27.5成交供应商应在其与采购人签订合同后，将合同等相关资料递交相关部门存档。

八、质疑处理
28.质疑程序及处理

28.1供应商对成交结果有异议的应当在结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理（质疑书内容见本章24.12项要求）。

28.2 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

28.3 质疑供应商行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，代理机构将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方提交相关的调查论证费用。

28.4质疑必须由供应商的法定代表人或委托代理人（响应性文件中所确定的，如递交质疑者不是响应性文件中确定的委托代理人，须由供应商另行出具授权）以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。 
第三章 采购项目内容及要求

一、采购内容及技术要求

2019年度商城县生活饮用水检测水样频次及数量

一、2家日供水1000吨以上的水厂。每季度检测一次，共2次。水源水各抽检2次，每次各取1个样品，2家共抽检水样4份（37项/份）；出厂水各抽检4次，每次各取1个样品，共抽检水样8份（38项/份）；管网末梢水各抽检4次，共抽检水样96份（38项/份）。

二、17家日供水100吨左右的水厂。每季度检测一次，共2次。每次各取水源水样品1个，17家共抽检水样34份（17项/份）；出厂水各抽检4次，每次各取1个样品，17家共抽检水样68份（18项/份）；管网末梢水各抽检4次，每次各取2个样品，共抽检水样136份（18项/份）。

2019年度商城县生活饮用水检测项目清单
一、城市集中式供水

（一）水源水检测项目（37项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性分类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、甲醛、氨氮、亚硝酸盐氮、游离性余氯、氯酸盐

（二）出厂水检测项目（38项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性分类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、甲醛、氨氮、亚硝酸盐氮、游离性余氯、氯酸盐、亚氯酸盐

（三）管网末梢水检测项目（38项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性分类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、甲醛、氨氮、亚硝酸盐氮、游离性余氯、氯酸盐、亚氯酸盐

二、村镇供水

（一）水源水检测项目（17项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、六价铬、铜、氟化物、硝酸盐

（二）出厂水检测项目（18项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、六价铬、铜、氟化物、硝酸盐

（三）管网末梢水检测项目（18项）

总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、六价铬、铜、氟化物、硝酸盐

2019年度集中式供水单位供应的生活饮用水检测明细表

	单 位 名 称
	取水名称
	检测频率
	样品数
	检验项目

	
	
	次数
	样/次
	
	（项）

	商城县自来水总公司（1000吨以上）
	水源水
	2
	1
	2
	37

	
	出厂水
	4
	1
	4
	38

	
	管网末梢水
	4
	16
	64
	38

	新桥水厂（1000吨以上）
	水源水
	2
	1
	2
	37

	
	出厂水
	4
	1
	4
	38

	
	管网末梢水
	4
	8
	32
	38

	商城县善泉自来水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	双椿铺镇水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	商城县观庙大石桥水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	商城县三村泉自来水销售有限公司
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	商城县冯店连塘河水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	吴河水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	三里坪水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	长竹园乡水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	商城县长竹园乡街道自来水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	新桥水厂丰集分厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	夏寨水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	苏仙石水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	黄柏山水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	达权店幸福水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	达权店英窝水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	达权店镇陈安兴水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	伏山水厂
	水源水
	2
	1
	2
	17

	
	出厂水
	4
	1
	4
	18

	
	管网末梢水
	4
	2
	8
	18

	合计：(1000吨以上)2家、 (100吨左右)17家
	346
	1127


二、项目商务要求

1、完成期限及成果承诺：合同签订后60日内完成本项目全部工作内容，并对检测结果及检测报告负相关法律责任；
2、合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人及相关单位验收。

3、本项目生活饮用水检测的检测项目可分包给具有相应检测项目资质的第三方单位，如需分包，则分包检测项目不得超过三项（需提供分包协议书及第三方单位检测资质证明文件复印件）。

第四章  响应性文件内容及格式
响应性文件外封面格式

外封面格式：

	响应性文件

项目名称： 

采购编号：

   年  月  日   时之前不准启封

注：此处时间为磋商文件规定的竞争性磋商会时间

供应商名称（公章）：


 封  皮
	                                              【正（副）本】

（项目名称）

响 应 性 文 件

（采购编号）

供  应  商：  （全称）   （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）                       

日      期：        年     月     日


目  录

一、磋商函

二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、报价一览表

四、资格审查资料

五、类似项目业绩

六、项目人员及设备配置

七、服务方案

八、服务承诺

九、磋商供应商认为需要提交的其他材料

十、附件

一、磋商函
                     （采购人名称）: 

1.我方己仔细研究了                           （项目名称）磋商文件的全部内容，我方承诺按磋商文件、合同条款及相关法律规章等条件承担本次招标范围内对应的服务业务。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

    3．我方已详细审核全部磋商文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

    4．一旦我方中标，我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作。

    5．如果我方中标，我方承诺服务工作达到国家及地方关于的相关要求并达到采购人满意。   

    6．我方同意所递交的响应文件在规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的投标一旦中标，我方将受此约束。

    7．我方同意如我方中标后采购人对我方所提供的服务不满意可随时中止合同。

8．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．若我方中标，我方同意按照磋商文件要求的标准缴纳招标代理服务费等费用。

供应商名称（盖单位公章）：                           
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 
地址：                                 

电话：                                 

年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

               同志，系我单位法定代表人，任        职务。

特此证明。

附：联系地址：               

联系电话：
	（※附：法定代表人身份证复印件※）




供应商名称（盖单位公章）： 

                年   月  日

 授权委托书

（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

致：（采购人）            
本授权书声明：我          （法定代表人姓名）是              公司法定代表人，现代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加                   项目磋商事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

    附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位公章）：              

法定代表人（签字或盖章）：            

身份证号码：                                       

委托代理人（签字或盖章）：                        

身份证号码：                                      

                                            日     期：   年   月     日
三、报价一览表

报价一览表

	项目名称
	商城县生活饮用水水质监测服务采购项目

	供应商
	

	投标报价（元）
	小写：   

大写：

	完成期限及成果承诺
	合同签订后   日内完成本项目全部工作内容，并对检测结果及检测报告负相关法律责任

	投标质量
	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人及相关单位验收

	备注
	


注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应文件处理。
3、以上报价为项目总价(含一切与完成本项目有关的所有费用)。
4、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。
供应商名称：（盖单位公章）        
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）    
        年   月  日   
四、资格审查资料

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如已三证合一只需提供营业执照副本）；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；

（2）2018年度财务审计报告及近三个月（2019年3月至今任意三个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；

（3）检验检测机构资质认定证书（证书检验检测能力附表需包含水质检测相关内容），且在有效期内；（磋商时提供原件，响应性文件附复印件）；
（4）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）：提供竞争性磋商公告发布日期后的企业查询结果主页、失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信名单四个查询页面加盖单位公章；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：提供竞争性磋商公告发布日期后的政府采购严重违法失信行为记录名单查询页面加盖单位公章；

（5）“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图加盖单位公章；
五、类似项目业绩

	序号
	项目名称
	用户单位
	合同签订时间
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附合同复印件。

供应商名称：（盖单位公章）        

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）    

年   月  日

六、项目人员及设备配置

（格式及内容自定）

七、服务方案

（格式及内容自定）
八、服务承诺

（格式及内容自定）

九、磋商供应商认为需要提交的其他材料

（格式及内容自定）

十、附件

附件1：中小企业声明函

中小企业声明函

    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依`法承担相应责任。

                                                        企业名称（盖章）：

                                                       日期：

说明：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、供应商应提供相应证明材料（相关行业主管部门开具的认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额等材料）。

3、供应商是小微企业的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。

附件2：残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：供应商是残疾人福利性单位的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。）

               单位名称（盖章）：                    
                 日  期：

第五章 合同条款
（本合同仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

甲    方：                           

乙    方：                           

根据                                   项目（采购编号：             ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》等法律的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

                                                                    。

三、 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1.                                              

2.                                              

...

（二） 乙方的权利和义务

1.                                              

2.                                              

...

四、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

           （具体付款方式待签订合同时另行商定）                       。  

六、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价  %的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的项目完成期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价  ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的  %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的  ‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份，甲乙双方各执  份。

十一、合同签订地点

                             。                          

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

联系方式：                                 联系方式：

签定日期：     年     月    日             签定日期：      年   月   日
河南招标采购服务有限公司                                                                   - 16 -                                            


