| 序号 | 部件名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 制造商 | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 等离子油烟净化器 | - 宏盛荣达HS-JD30A | - 30000m3/h风量 - 1310mm×1280mm×1180mm 设备阻力小 ≤ 150pa 噪音声低 45db 去除率 95% 电源输入电压 : AC 220/50HZ 工作环境温度适用范围 ： -40℃ 至 90℃ | - 北京宏盛荣达环保科技有限公司 | - 中国 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - 项目名称 | - 数量/ - 单位 | - 参数/单位 | - 材质 | - 单价/万元 | - 总价/万元 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 等离子油烟净化器 | - 6台 | - 30000m3/h风量 | - 不锈钢 | - 3.5 | - 21 |  |
| - 弯头1 | - 12个 | - 900mm×900mm | - 镀锌板 | - 0.06 | - 0.72 |  |
| - 弯头2 | - 4个 | - 1100mm×950mm | - 镀锌板 | - 0.065 | - 0.26 |  |
| - 设备支架 | - 6套 | - 1800mm×1200mm | - 镀锌角铁 | - 0.1 | - 0.6 |  |
| - 直管1 | - 8米 | - 900mm×900mm | - 镀锌板 | - 0.045 | - 0.36 |  |
| - 直管2 | - 16米 | - 1100mm×950mm | - 镀锌板 | - 0.05 | - 0.8 |  |
| - 变径1 | - 4个 | - \ | - 镀锌板 | - 0.05 | - 0.2 |  |
| - 变径2 | - 4个 | - \ | - 镀锌板 | - 0.7 | - 0.28 |  |
| - 烟囱防雨罩 | - 6套 | - 2000mm×1400mm | - 不锈钢 - 加角铁 | - 0.2 | - 1.2 |  |
| - 设备防雨帽1 | - 2个 | - 1000mm×1000mm | - 镀锌板 | - 0.01 | - 0.02 |  |
| - 设备防雨帽2 | - 4个 | - 1200mm×1100mm |  | - 0.01 | - 0.04 |  |
| - 安装及调试费 | - 2台/次 | - \ | - \ | - 3.4 | - 6.8 |  |
| - 安装及调试费 | - 4台/次 | - \ | - \ | - 1.5 | - 6 |  |
| - 电缆 | - 1批 | - RVV2*4mm² | - 铜芯 | - 0.32 | - 0.32 |  |