河南招标采购服务有限公司                                                 磋商文件

[image: image1]
河南招标采购服务有限公司                                                              磋商文件

河南省动物疫病预防控制中心

实验室生物安全升级改造项目
包3
竞争性磋商文件

招标编号：豫财磋商采购-2019-1114
[image: image2.png]Mot ts F WA s g



[image: image3.jpg]


HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

第一部分 磋商邀请函
5
第二部分 竞争性磋商须知
8
第三部分 合同格式
19

第四部分 合同条款资料表
22

23

第五部分 磋商项目资料表

27

第六部分  采购服务要求

第七部分 磋商响应文件格式及内容
36

第八部分 磋商评审办法………………………………………………….48



特 别 提 示

1、磋商供应商注册

磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。联系电话：0371-86109777。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性磋商响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性磋商响应文件内，竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知磋商供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和磋商文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响响应文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议供应商（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoid=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（供应商）、不见面服务操作手册-远程开标（供应商）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各供应商一定要仔细研究。
第一部分 磋商邀请函

河南省动物疫病预防控制中心实验室生物安全升级改造项目包3
竞争性磋商公告
一、采购项目名称：河南省动物疫病预防控制中心实验室生物安全升级改造项目包3
二、采购项目编号：豫财磋商采购-2019-1114
三、项目预算金额：620000元人民币
四、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
五、项目基本情况：实验室生物安全升级改造实验台一批
六、供应商资格条件：
1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

3、截止开标时间前的近期内，投标人应通过“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”的信用记录并分别打印各项网页查询信息，信用信息查询的时间为招标公告发布日期之后，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目谈判；

4、本次招标不允许联合体参与谈判；

5、相关法律、法规规定的其他条件。
七、供应商下载文件:
1. 市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》
2.凡有意参加供应商，请于2019年12月05日至2019年12月12日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）网上下载文件。
八、磋商文件的获取：
 1.市场主体须完成市场主体信息库登记并取得CA数字证书，凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的采购文件及资料。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。
  2. 采购文件下载时间：22019年12月05日至2019年12月12日（北京时间）
请供应商登陆河南省公共资源交易中心登录市场主体系统，并及时关注有关该项目文件发售信息。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。
3.获取采购文件后，供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。
九、竞争性磋商响应文件的递交：
1. 竞争性磋商响应文件递交的截止时间：2019年12月16日10时30分（北京时间）。
2．供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密响应文件。
十、响应文件开启和磋商信息：
1.开启时间：2019年12月16日上午10:30（北京时间）
2.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)
3.其他有关事项：
本项目采用“远程不见面”开启方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交资料。请各供应商在采购文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行响应文件解密，在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃，同时在规定的时间内进行二次报价，未在规定的时间二次报价的视为放弃。
4.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
 十一、公告发布媒体及公告期限：
本公告同时在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》发布，公告期限为5个工作日。

十二、本次招标联系事项：
1. 采购人：河南省动物疫病预防控制中心

联系人：苑述友         

联系电话：0371-56926099

联系地址: 绿博大道与万三路交叉口西北角200米 
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：张先生 

联系电话：0371-65990020
联系地址：郑州市金水区纬四路13号

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：2019年12月04日   
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购服务要求

磋商响应文件格式及内容

磋商评审办法

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制响应文件，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

10.3由于本次采购项目为不见面开标、评审、二次报价形式，请各供应商仔细认真研究河南省交易中心上的操作手册。
11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。 

15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

16.磋商响应文件的签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 

16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

16.3 供应商在制作电子响应性文件时，“响应性文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、 “响应文件正文”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“响应文件正文”中的所有可编辑内容（包括响应性文件封面、响应性文件部分格式）电子签章（包括企业电子 签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照等扫描件）电子签章（企业电子签章）。 

16.4 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

16.5 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

16.6 供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

四 磋商供应商响应文件的上传

17.磋商供应商响应文件的上传

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商如需要修改已上传成功的响应文件，应在截止时间前撤回并修改，并于截止时间前重新上传。

五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

六 授予合同

23知识产权

23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南招标采购网》上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。
25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.招标代理服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的招标代理服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包 

28.如采购人允许磋商供应商联合体投标，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包 

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.履约保证金 

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳磋商文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（四）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（五）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

第三部分 合同格式

甲方：
乙方：

本合同于      年      月   日由甲乙双方按下述条款签署。
在甲方为获得      货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（人民币：元，大写：元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。
一、供货范围及分项价格表（详见附件1）
1、本合同所指设备详见附件1 ，此附件是合同中不可分割的部分。
     2、总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金，甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求
乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后      天货物到达现场，如需提前安装甲方承诺提前10到15个工作日告知乙方。所有设备运送到甲方指定地点后，双方在3 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用乙方承担。
3、 包装与运输
设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务
1、所有设备免费质保期为   年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。
2、在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。
3、乙方须提供一年  次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4、乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。                                                                                                                    
5、其它。
五、技术服务
1、乙方向甲方免费提供标准安装调试及  人次国内操作培训。
2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。
3、软件免费升级和使用。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。
7、  免税
   1、属于进口产品，用于教学和科研使用的，中标价为免税价格。
   2、免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。
   3、免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。
八、交货时间、地点与方式
1、乙方于             日之前将全部货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。
2、乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。
3、安装过程中若发生安全事故由乙方承担。
4、乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。
5、货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。
九、验收方式
1、甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件1）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。
乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收;甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。
十、付款方式
 1、本合同总价款（大写）为：元（小写：  元）。
    2、付款方式：合同签订后，甲方支付40%首付款；验收完毕后甲方支付55%验收款，验收合格满1年后，甲方向乙方支付剩余货款5％。
十一、履约担保

乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任
乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。
十三、其它
1、组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。
2、双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司二份。
4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
5、合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。  

甲方：                           乙方： 

地址：                          地址： 

签字代表（或委托代理人）：     签字代表：（或委托代理人）：

电话：                        电话：
                    开户银行： 

                        账号：     
合同签署日期：
第四部分 合同条款资料表

    本表资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为供应商必须满足的条件，如不满足，将导致无效响应或不予接受。

	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：河南省动物疫病预防控制中心

	2
	履约保证金金额： /

	3
	履约保证金形式：/ 

	5
	质保期： 2年

	6
	项目地点：河南省动物疫病预防控制中心

	7
	付款方法和条件：详见合同


第五部分 磋商项目资料表

    本表的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：河南省动物疫病预防控制中心

联系人：苑述友         

联系电话：0371-56926099

联系地址: 绿博大道与万三路交叉口西北角200米

	2
	采购项目：河南省动物疫病预防控制中心实验室生物安全升级改造项目包3
预算金额为620000元人民币，报价超过项目采购预算的，均为无效响应。

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

负责本项目联系人： 张先生     

电  话：0371-65990020
地    址：郑州市金水区纬四路13号

	4
	*磋商供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

3、截止开标时间前的近期内，投标人应通过“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”的信用记录并分别打印各项网页查询信息，信用信息查询的时间为招标公告发布日期之后，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目谈判；

4、本次招标不允许联合体参与谈判；

5、相关法律、法规规定的其他条件。

	
	信用记录：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。

信用记录查询及记录方式：采购人保有对供应商信用记录进行复查的权力。如果采购人对信用记录进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价：投标人报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。

相关费用：招标代理服务费：壹万伍仟元整。

成交人应在成效公告发布后将代理服务费汇款至以下账户：

收款单位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

账号：8898516010005452

成交人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员、设备等。

	9
	磋商保证金：/

	10
	*磋商有效期：从磋商之日起60天

	11
	响应文件上传：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并上传响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

	
	2.响应文件提交的截止时间、开启时间为2019年12月16日10时30分（北京时间）

3.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)

4.竞争性磋商响应文件未在规定的时间内解密的，采购人和招标代理机构将予以退回。

	12
	*资格证明文件：
1、符合《政府采购法》第二十二条规定；
2、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

3.法定代表人授权书及法定代表人、被授权人身份证；
4、信用查询记录：根据财库【2016】125号文的要求，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理；

5、本次招标不允许联合体参与谈判；

6、相关法律、法规规定的其他条件。

（以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

	13
	要求：详见采购要求

	评          审

	14
	磋商小组的组建：由经济、技术专家和招标人代表等3人组成。其中采购人代表 1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	15
	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

	授  予  合   同

	17
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：


第六部分  采购要求

1、 采购项目

河南省动物疫病预防控制中心实验室生物安全升级改造项目包3
二、货物需求一览表：
	序号
	设备名称
	设备规格
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	实验边台
	3000*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜；带电源插座*2组
	1
	组

	2
	实验边台
	4500*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜；带电源插座*5组
	1
	组

	3
	实验边台
	4200*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜；带电源插座*4组
	1
	组

	4
	实验边台
	3000*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜。带（水盆+三口龙头）*1套；带电源插座*2组
	1
	组

	5
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	6
	实验边台
	6200*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带（大号水盆+三口龙头+滴水架+洗眼器）*2套，带电源插座*3组
	1
	组

	7
	实验边台
	2700*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	8
	落地式VAV风柜
	1500*850*2350
	全钢结构，可变风量功能
	2
	台

	9
	VAV控制系统
	　
	VAV控制器、3KW变频器、红外传感器、压差传感器、电动风阀及执行器、强弱电辅材
	1
	套

	10
	器皿柜
	900*5000*2100
	全钢结构，对开门，带内置层板，带不锈钢接水盘
	1
	组

	11
	药品柜
	900*500*2100
	全钢结构，上下双开门，带内置层板
	1
	组

	12
	实验边台
	1740*800*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*12组
	1
	组

	13
	实验边台
	5800*800*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜。带（水盆+三口龙头）*1套，带电源插座*4组
	1
	组

	14
	中央台
	3000*1500*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜。带双层照明试剂架
	4
	组

	15
	实验边台
	6500*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*5组
	1
	组

	16
	药品柜
	900*500*2100
	全钢结构，上下双开门，带内置层板
	6
	组

	17
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	14
	组

	18
	换鞋柜
	1200*500*500
	全钢结构，千思板台面带隔断柜
	3
	组

	19
	换鞋柜
	870*500*500
	全钢结构，千思板台面带隔断柜
	1
	组

	20
	实验边台
	3600*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*3组
	1
	组

	21
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	22
	实验边台
	3900*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*3组
	1
	组

	23
	实验边台
	5000*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*4组
	1
	组

	24
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	25
	实验边台
	3500*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*3组
	1
	组

	26
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	27
	实验边台
	3000*800*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*2组
	2
	组

	28
	实验边台
	4000*800*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*3组
	1
	组

	29
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	30
	实验边台
	3500*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带（水盆+三口龙头）*1套，带电源插座*2组
	1
	组

	31
	实验边台
	2200*750*850
	全钢结构，千思板台面带跑柜，带电源插座*1组
	1
	组

	32
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	33
	台式直排风柜
	1500*850*2350
	含风机、管道及风阀
	1
	组

	34
	实验边台
	6200*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带（大号水盆+三口龙头+滴水架+洗眼器）*2套，带电源插座*3组
	1
	组

	35
	实验边台
	2700*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	36
	落地式VAV风柜
	1500*850*2350
	全钢结构，可变风量功能
	2
	台

	37
	VAV控制系统
	　
	VAV控制器、4KW变频器、红外传感器、压差传感器、电动风阀及执行器、强弱电辅材
	1
	套

	38
	器皿柜
	900*5000*2100
	全钢结构，对开门，带内置层板，带不锈钢接水盘
	1
	组

	39
	药品柜
	900*500*2100
	全钢结构，上下双开门，带内置层板
	1
	组

	40
	实验边台
	2200*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	41
	实验边台
	3500*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*3组
	1
	组

	42
	实验边台
	6800*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带（水盆+三口龙头+滴水架+洗眼器）*1套，带电源插座*4组
	1
	组

	43
	实验边台
	3400*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	44
	实验边台
	5300*800*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带（水盆+三口龙头+滴水架+洗眼器）*1套，带电源插座*3组
	1
	组

	45
	实验边台
	5000*800*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*4组
	1
	组

	46
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	47
	药品柜
	900*500*2100
	全钢结构，上下双开门，带内置层板
	2
	组

	48
	气瓶柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置气瓶推车
	3
	组

	49
	实验边台
	2500*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	50
	实验边台
	3000*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	51
	实验边台
	3300*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	52
	实验边台
	1350*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*1组
	1
	组

	53
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	14
	组

	54
	换鞋柜
	1200*500*500
	全钢结构，千思板台面带隔断柜
	3
	组

	55
	换鞋柜
	870*500*500
	全钢结构，千思板台面带隔断柜
	1
	组

	56
	实验边台
	5800*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带（水盆+三口龙头+滴水架+洗眼器）*1套；带电源插座*4组
	1
	组

	57
	实验边台
	6500*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*4组
	1
	组

	58
	实验边台
	6600*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*5组
	1
	组

	59
	更衣柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜
	1
	组

	60
	药品柜
	900*500*2100
	全钢结构，上下双开门，带内置层板
	2
	组

	61
	气瓶柜
	900*500*1900
	全钢结构，大对开门，内置气瓶推车
	2
	组

	62
	实验边台
	3100*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	63
	实验边台
	2300*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*1组
	1
	组

	64
	实验边台
	2750*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*2组
	1
	组

	65
	实验边台
	4000*750*850
	全钢结构，千思板台面带落地柜。带电源插座*3组
	1
	组


三）、技术标准及要求
应符合但不限于以下标准和规范的要求：
《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009
《金属家具通用技术条件》GB3325-2008
《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915
《电器装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-2002   。
《排风柜》（JB/T6412-1999）
《实验室变风量排风柜》 JG/T222-2007
《大气污染物综合排放标准》（ DB11/501-2017）
《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）
 标★项为重要技术指标
A. 基本要求：
1．实验台整体为全钢落地式结构，实验台承重不小于300kg/m²。   
2.  外形尺寸：长、宽、高误差≤3mm；
2.1 邻边垂直度：台面对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm.，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm，地角平稳性：≤2mm；
2.2 工艺要求
钢部件表面必须经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂材料选用粉末喷塑（★需提供喷涂材料的证明文件）。喷涂厚度为≥75μm。平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。
★提供漆膜性能检验报告
2.2.1 实验台整体承重450kg/平米时，台面变形度≤2mm；
2.2.2 各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应作除锈和防腐处理。
2.2.3 门与门、门与抽屉缝隙、间隔1mm～2mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤0.2mm；过线孔尺寸误差≤0.5mm；抽屉抽出后下垂≤20mm；摆动≤10mm；台面倒角要均匀一致，倒角半径为1mm；要求水平、稳固。
2.2.4 所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。
2.2.5 清洁：所有产品表面完工交货时不得有胶渍，污点及划痕。
3.其他要求：
★3.1所有钢板采用优质冷扎钢板（盒板）1.0mm厚。

喷涂后的钢板厚度≤1.2mm.
3.2所有实验台高度850mm。                        
B.技术规范及材质说明：
（一）中央台、边台、水池台（全钢结构）应提供质检机构出具的有效期内的产品质量抽检报告
1.台面：台面必须采用≥13mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至26mm。台面板必须采用30%热固树脂和70%木纤维高温高压下固化成型，三维基材结构不弯曲不变形。台面厚度≥13mm，表面采用EBC电子束固化技术。需提供结构数据和报告。
2．台面须需提供盖玻片的检测报告，检测标准参照GB/T17657-1999
3.台面须提供SEFA3.0的测试报告
4.台面须提供甲醛检测报告,检测标准参照 GB18580-2001，实验方法，干燥器法。要求甲醛释放量＜ 0.1mg/L
5.提供的绿色环保证明
2.柜体：采用优质冷扎钢板，裸板厚度1.0mm，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，采用粉末喷塑处理。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。
活动柜体：在满足落地柜体参数的基础上，柜体底部配有4组静音型万向轮，允许静载及动载时均可水平360度旋转。承重不低于120KG，带脚踏式刹车功能。
3.门板、抽屉面板: 采用优质冷扎钢板，1.0mm 厚，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。双层结构，内部填充隔音材料。。抽屉内部采用一片式制成。
4.活动层板：所有实验台下柜体内均设置活动层板，层板基材采用鞍钢或宝钢优质冷扎钢板，1.0mm 厚，带加强筋结构，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。在柜体内可多点调节高度。
5.活动背板：基材采用优质冷扎钢板，1.0mm 厚，带加强筋结构，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。所有实验台下柜体均设置活动背板，非固定式安装。可拆卸，方便柜体后上下水及电的维修及安装。
6.滑轨：采用钢质三节自关型阻尼滑轨，方便实验人员双手持物关闭抽屉。
7.平板折页：不低于304#不锈钢材质，开启度不小于180度，使用过程中无噪音，可开关十万次。★应提供质检机构出具的有效期内的产品质量检验报告。
8.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；具有防震效果。
9.拉手：不锈钢亚光拉丝拉手，128#圆棍。
10.PP水槽：实验室专用产品。中号盆：570*470*335mm；高密度PP材质，5mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。
11.水龙头：肘碰式开关。实验室专用三联龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理。
12.上水管：优质铝塑管。
13.下水管：优质PVC管，落水头采用PVC 沉淀式泄水头。
14.滴水架：采用实芯理化板+ABS滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节，并根据客户要求配置滴水棒数量。
15.洗眼器：实验室专用。台面安装方式；放置于水池侧台面，紧急使用时可随意抽起，水流开启、水流锁定功能一次完成。使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压。最大耐水压7Pa。主体：加厚钢质主体；供水软管长1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。喷淋头：软性橡胶，不助燃，材质模铸一体成型，表面高亮度环氧树脂涂层，出水经缓压处理呈泡沫状水柱；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。
（二）钢制试剂架：
1.立柱：采用厚度1.5mm冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作环氧树脂末喷塑。
2.层板：采用厚10mm单面磨砂玻璃或钢制层板，周边切角处理，带钢制拖架，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作环氧树脂粉末喷塑，玻璃边缘光滑处理，高度可自行调节。中央台双边、边台单边设有直径12mm不锈钢管，防止试剂架上物品滑落。
3.插座：电源插座应采用10A且通过3C认证的五孔插座。
4.电源盒：采用钢制表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，紧靠立柱内壁安装（边实验台上的电源盒三角形斜面设计，固定在台面上），双插座设置。 
（三）更衣柜
1. 全钢结构，大对开门，内置衣物架及鞋柜；
2. 门板采用鞍钢或宝钢优质冷扎钢板，1.0mm 厚，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。双层结构，内部填充隔音材料。
3. 折页：不低于304#不锈钢材质，开启度不小于180度，使用过程中无噪音。
4. 不锈钢亚光拉丝拉手，128#圆棍。
（四）药品柜、器皿柜
1. 全钢结构，药品柜为上下双对开门；器皿柜为大对开门。
2. 门板采用鞍钢或宝钢优质冷扎钢板，1.0mm 厚，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。双层结构，内部填充隔音材料。
3. 折页：不低于304#不锈钢材质，开启度不小于180度。
4. 不锈钢亚光拉丝拉手，128#圆棍。
5.器皿柜底部配置不锈钢废液托盘，方便废液倾倒。
（五）通风柜
  提供质检机构出具的有效期内的产品质量检验报告
★提供有效期内的通风柜性能测定报告（按JB/T6412-1999规定的测试方法）
★通风柜满足“实验室通风柜安全标准UL 1805”，并提供测试报告。
★通风柜满足“ASHRAE 110-1995标准”，并提供ASHRAE 110-1995测试报告(需有三种面风速测试的检测数据，泄露率不高于0.05ppm)复印件
通风柜设计、制造、性能测试均依照ASHRAE110，中国机械行业标准《排风柜》JB/T 6412－1999国际/国内规范标准。采用≥1.2mm优质一级冷轧钢板制作，表面环氧树脂粉末喷涂（涂装厚度不小于0.75μm），台式风柜柜体、侧板、底板等不低于1.2mm。，底柜柜门双包，柜门折页采用304#不锈钢平板折页。中间填充蜂巢板，柜内设一层层板，承重15KG以上，活动下柜柜体设万向可调整地脚。
1）内部结构（包括侧板、顶板、背板、导流板）,内部金属固定螺丝均予以适当隐藏以避免腐蚀性气体接触，通风柜内各开孔及裸露之扣件均采用耐腐蚀处理；
   扰流板锁紧固定座：PC材质一体成型，活动组合，方便拆卸，并具备安装组合合成架功能。背板可固定供水和供气考克，背板可固定导流板，顶板设LED照明、集气装置，通风柜内侧不得裸露金属材料，螺钉材质为316不锈钢，螺钉上加盖塑料扣件。

2）集气风罩：采用PP材质。顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求不低于直径300mm。

3）导流板固定座：耐酸碱、耐高温，可轻易用手拆解导流板做清理。

4）导流板：装置于工作空间后方及上方处，使得工作空间与排气管路连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀的排出。导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，以确保提供必要的面速度，且一旦设定，导流板不应被调整。安装时需采用可重复拆装之固定座与背板作结合，不得以铆钉或其他方式结合。

5）照明：通风柜内部工作区的日光灯照明度达到860勒克斯，与操作空间隔离。

6）电源插座*4个五孔标准插座，220V/10A。采用钢制岛式插座底盒，插座安装位置：每台通风柜两侧立柱或台面以下。
7）调节门系统：

7.1视窗拉门：活动式垂直水平拉升拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片强化玻璃视窗，视野可完全清晰、无阻碍。视窗门开启高度须≥900mm。
7.2视窗玻璃：6mm安全双层夹膜防爆玻璃 (符合国家3C认证及相关标准)，当玻璃受外力敲击而意外破碎时，玻璃碎末不会飞溅或掉落；同时，可以清楚地看清通风柜内部工作区域。

7.3视窗把手：采用PP一体成型工艺制作。把手表面上下均具圆弧造型，具导流效果，以避免涡流之产生。

7.4视窗外框：采用内嵌PVC玻璃移门槽，确保视窗能够上下移动与视窗玻璃能够左右移动之功能。

★7.5视窗悬吊索：采用链条传动方式，配置平衡装置、位移门（上、下推动及左右移动款式）灵活滑动，并可轻易停止于任何位置，而且不超过2kg力量就可以升降移门。移门滑槽为优质PP材质，一体成型，与移门拼缝规整。
★7.6操作面板：与VAV控制面板集成一体。
7.7水阀、水嘴：主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；高密度PP旋钮。

（六）VAV系统
6.1控制方式
a) 采用双传感器控制法。
b) 采用基于位移和面风速双传感器检测方式对通风柜面风速进行控制；通风柜控制器检测通风柜调节门开度变化,调整通风柜变风量阀的排风量，使面风速始终保持在 0.5±15%m/s。当通风柜门关闭后，变风量阀要维持通风柜的最小排风量,在维持弱排风的前提下实现节能降耗，通风柜控制器上能显示通风柜实际面风速值，当出现异常情况时， 开启紧急排放模式，控制系统将该通风柜阀门置于最大排风状态。
c) 每一台变风量通风柜配置一台独立的通风柜控制器，能独立完成控制功能。
6.2、控制系统功能：
a) 有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒；控制面风速：0.5m/s±15％；
b) ★全方位数字显示功能：采用LCD显示面板。系统具有风速显示功能；具备标准485通讯接口。
c) 不安全情况下报警功能，当通风柜风速过高或过低时，系统能发出声光报警信号。
d) 强排风功能，紧急情况下一键启动强排风，迅速排除风柜内废气。
e) 节能工作功能，按下系统节能键系统将以较小的风量排风，满足过夜反应实验需求。
f) 通风柜采取节能的控制方式，当通风柜前有人工作时，面风速保持为 0.5m/s；当操作人员离开通风柜，20 秒后通风柜控制系统面风速可降低为 0.3m/s。再次回到通风柜前操作时，3秒内通风柜面风速恢复至 0.5m/s。
g) 压力无关功能，每个系统内的所有风柜其面风速都恒定在0.5m/s。
h) 快速响应功能，风柜视窗变化或外部气流干扰，系统在3S时间内将面风速自动调节至目标值。
i) 控制模块支持Modbus通用网络协议或BACNet 协议，可以与楼宇智能集中监控系统对接，以便BMS可以集成通风柜工况运行状态参数；
用户参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定、温度上下限设定、延时关机时间设定等用户参数设定。
第七部分 磋商响应文件格式及内容

河南省动物疫病预防控制中心实验室生物安全升级改造项目包3
磋 商 响 应 文  件

招标编号：豫财磋商采购-2019-1114
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
2019年  月

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位   号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的           （项名名称）的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     天内完成项目等工作；按磋商文件的规定向贵单位支付招标代理服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将承担不良后果。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

6、磋商有效期60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 8、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人（负责人）授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

被授权人签字：

地址：

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


三 承诺函

致：河南招标采购服务有限公司
我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

四 资格证明文件

4.1供应商基本情况表
1 （基本情况：
1) 谈判供应商名称
2) 地址
联系电话、传真
3) 成立或/注册日期
4) 法定代表人（负责人）
5) 所属的集团/财团公司（如有）
6) 本项目联系人
2 财务状况：
1) 固定资产
2) 流动资产
3) 长期负债
4) 流动负债
5) 资产净值
6) 有关开户银行的名称、地址
7) 最近三年每年的营业总额
	年份
	主营业务收入

	
	

	
	

	
	


3 项目经验（业绩）：
1) 类似项目最终用户单位
	项目名称
	签约日期
	采购人
	合同额

	
	
	
	

	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日  期：    年    月   日

4.2资格证明文件
1、符合《政府采购法》第二十二条规定；
2、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

3.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证；
4、信用查询记录：根据财库【2016】125号文的要求，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理；

5、本次招标不允许联合体参与谈判；

6、相关法律、法规规定的其他条件。

4.3反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

       年    月    日

4.4其他

磋商文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

五 竞争性磋商报价表

5.1报价表（报价一览表）
	供应商名称 
	

	报价（大写）
	

	报价（小写）
	

	质保期
	

	有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

5.2分项报价一览表

	序号
	产品名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：

授权代表：（签字或盖章）

          年     月     日

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、分项必须与采购需求表中分项一致。
六、技术和商务响应偏差表

6.1技术响应偏差表

	序号
	采购文件要求
	响应文件内容
	偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：

授权代表：（签字或盖章）
                                      年     月     日
说明：“采购文件要求”按采购文件第五部分内容填写，“响应文件内容”按投标人实际响应情况填写，“偏差描述”按“低于或不满足采购文件要求的条款为负偏差，满足及高于采购文件要求的条款为无偏差”原则填写。
6.2商务条款响应表

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应
	是否偏离
	备注

	1
	交货期、质保期
	
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	
	

	3
	响应有效期
	
	
	
	

	….
	…
	…
	…
	…
	…

	
	其他
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

七、服务承诺
1. 详细说明服务的内容、形式、时间；
2. 详细说明质量保证内容、质量保证时间。
3. ...
授权代表（签字或盖章）：                    供应商名称（电子签章）：

日期：
八、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                        （注册地址）的                        公司的在下面签字的                               

        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        

         （分支机构）在下面签字的                                          

        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为[        号]项目的谈判及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（负责人）签章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商名称（电子签章）：

地址：

供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）供应商为监狱企业。

（  ）供应商为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	


填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不填此表。

小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

第八部分 磋商评审办法

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅磋商文件。

2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2. 2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。

2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；

8）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；

9）不接受磋商有效期要求的；

10）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

11）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

12）磋商响应文件制作机器码一致的；

3.磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。如供应商在规定的时间内没有进行磋商报价，那么磋商响应报价将作为评标价格。
3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。  

4. 提交最后报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.3根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.3综合评分明细表
1、投标报价部分（30分）

  （1）评标委员会对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；

  （2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30

①若投标人所投价格明显低于其他有效投标人价格，评委会有权要求其提供合理的证明材料，经评标委员根据其所提供的材料进行判定，若判定不合理，则认定为该报价低于成本价，并按0分处理。本项目对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业），并用扣除后的价格参与评审。

2、技术部分（40分）
投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得基准分40分，投标人所投产品参数部分每有一处加★项不满足招标文件要求的扣2分，每有一处非加★项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。
3、商务部分（30分）
3.1投标人实力：3分
投标人取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份有效证书得1分，最多得3分（投标文件中提供证书扫描件并附认证证书原件扫描件及证 书网上查询截图，否则不得分）。

3.2业绩（10分）：

提供2017年1月1日以来已完成的相同或类似业绩合同，每提供1份得2分，最高得10分，没有不得分。（投标文件中提供合同扫描件（须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容与金额页、双方签字盖章页，否则视为无效）。

3.3质保、售后服务及培训：15分
（1）方案设计：

评标委员会根据各合格投标人提供的图纸，设计方案进行评审，一档5分，二挡3分，三挡1分，未提供的得0分。
（2）供货措施及质量保证：

评标委员会根据各合格投标人提供针对于本项目的具体供货措施及质量保证措施进行评审，一档5分，二挡3分，未提供的得0分。
（3）售后服务承诺：

评标委员会根据各合格投标人提供针对于本项目的售后服务承诺（包括具体售后服务承诺、服务体系设置、现场服务时间、承诺4小时以内到达现场、，具体的培训内容等）进行评审，一档5分，二挡3分，未提供的得0分。

3.4节能环保产品（2分）
（1）节能产品：所投货物有属于《节能产品政府采购品目清单》内的非强制性采购产品，每有一项加0.5分，最多加1分（以提供注明所投产品位于财政部 发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》所在页的复印件为依据）；

（2）环境标志产品：所投货物有属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的鼓励产品的，每有一项加0.5分，最多加1分（以提供注明所报产品位于财政部 生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》所在页的复印件为依据）。
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���









60
58

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







