[image: image1]河南招标采购服务有限公司                                                 磋商文件

[image: image2.png]Mot ts F WA s g




[image: image3.jpg]


河南招标采购服务有限公司                                                              磋商文件

河南工业大学

制药工程专业实验教学平台建设
竞  争  性  磋 商 文 件

编号：豫财磋商采购-2019-878

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录
3

第一部分 磋商邀请函

9

第二部分 竞争性磋商须知

9

一 总则

9

二 磋商文件和磋商响应文件

11

三 磋商响应文件的编制

13

四 磋商供应商响应文件的递交

14

五 磋商过程

15

六 授予合同

21

第三部分 合同格式

23

第四部分 合同条款资料表

24

第五部分 磋商项目资料表

28

第六部分  采购服务要求

30

第七部分 磋商响应文件格式及内容

第八部分 磋商评审办法…………………………………………………53


特 别 提 示

1、谈判供应商注册

谈判供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼，咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性谈判响应文件制作

2.1、谈判供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性谈判文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性谈判文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性谈判文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、招标代理机构可对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知谈判供应商，对于项目各包/标段中已经成功报名并下载竞争性谈判文件的项目谈判供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各谈判供应商须重新下载最新的竞争性谈判文件及答疑文件，以此编制竞争性谈判响应文件。谈判供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，谈判供应商在竞争性谈判响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因谈判供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。投标人无需到省交易中心现场参加开标会议，投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、二次报价等。详见《河南省公共资源交易中心》首页-公共服务-办事指南 《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》

按照省交易中心的要求，为了不影响投标，交易主体（供应商）务必尽快根据自己的实际情况和招标文件/采购文件，在网上添加市场主体类型，完善各供应商主体库中的相应信息包括企业资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等采购文件中要求的相应资料，并对新增主体类型进行CA证书激活，否则可能影响投标文件/响应文件的制作，添加主体类型并激活证书后，新增主体类型的基本信息需要提交交易中心工作人员验证，验证时间为一个工作日，建议投标人（供应商）提前办理，以免影响报名及投标。市场主体登记的信息在交易中心网站“市场主体库公示”专栏对外公开，接受社会监督，登记的信息必须真实准确、合法有效，如信息填写错误或者未及时更新信息或者弄虚作假的，自行承担相应的后果及责任。

河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南 http://www.hnggzy.com/hnsggzy/infodetail/?infoid=e70f7862-200e-4b0d-973f-bd872e9ab283&categoryNum=003003 包括不见面服务操作手册-主体库信息（企业资质业绩人员等）补充、不见面服务操作手册-投标响应文件制作（投标人）、不见面服务操作手册-远程开标（投标人）、不见面服务操作手册-质疑异议（供应商）等，各投标人一定要仔细研究。

注：若供应商上传的投标文件制作机器码一致，将导致废标。

第一部分 磋商邀请函

河南招标采购服务有限公司（采购代理机构）受河南工业大学（采购人）委托，拟对河南工业大学制药工程专业实验教学平台建设项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：河南工业大学制药工程专业实验教学平台建设项目
2.项目编号：豫财磋商采购-2019-878  

3.资金情况：财政性资金，总预算价：199万元。

二、采购项目简介：

	序号
	主要要求
	预算（万元）
	交货期

	1
	制药工程专业实验教学平台（详见第八章技术参数）
	199
	合同生效后60日历天


三、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南招标采购网》上以公告形式发布。

四、供应商资格要求

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列资料：

1.具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明； 

2.具有近一年的财务状况报告；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn）（www.ccgp.gov.cn）】；

8.本项目不接受联合体。

五、供应商报名:：

1. 市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2.凡有意参加供应商，请于2019年11月28日至2019年12月7日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。

六、磋商文件的获取：

 1.市场主体须完成市场主体信息库登记并取得CA数字证书，凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的采购文件及资料，采购文件每套售价300元，售后不退。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。

 2. 采购文件下载时间：2019年11月28 日至2019年12月7日（北京时间）

请已报名供应商登陆河南省公共资源交易中心登录市场主体系统，并及时关注有关该项目文件发售信息。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

3.获取采购文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

七、竞争性磋商响应文件的递交：

1. 竞争性磋商响应文件递交的截止时间：2019年12月18日上午10:30（北京时间）。

2．供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密响应文件。

八、响应文件开启和磋商信息：

1.开启时间：2019年12月18日上午10:30（北京时间）
2.开启地点（远程开标机位）：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）

3.其他有关事项： 

本项目采用“远程不见面”开启方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交资料。请各供应商在采购文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行响应文件解密，在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃，同时在规定的时间内进行二次报价，未在规定的时间二次报价的视为放弃。

4.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

八、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》发布，公告期限为3个工作日。

九、落实的政府采购政策（详见采购文件）：

1、投标人若为中小企业，须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

监狱企业视同小型、微型企业，必须省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）属于监狱企业的。

*2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，如果采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

十、本次招标联系事项：

1.采购人：河南工业大学
采购人地址：河南省郑州市莲花街

联系人：张老师

电话：0371-67756883

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王先生    

联系电话：0371-65900691

联系地址：郑州市纬四路13号

                          招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日        期：2019年11月27日
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

10.3由于本次采购项目为不见面开标、评审、二次报价形式，请各供应商仔细认真研究河南省交易中心上的操作手册。
11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交“磋商项目资料表”规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取“磋商项目资料表”规定的任何一种形式提交。

14.3对于未在磋商响应文件接收截止时间以前提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。
14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）未按要求提交履约保证金的；

（六）法律、行政规章规定的其他情形。

15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 响应性文件如不一致时，按下顺序确定其响应性文件效力: 加密的电子响应性文件；

16.2 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 

16.3 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

16.4 供应商在制作电子响应性文件时，“响应性文件制作工具”左侧栏目“响应文件封面”、 “响应文件正文”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“响应文件正文”中的所有可编辑内容（包括响应性文件封面、响应性文件部分格式）电子签章（包括企业电子 签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照等扫描件）电子签章（企业电子签章）。 

16.5 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

16.6 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

16.7 供应商编辑电子响应性文件时，根据谈判文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购代理机构。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

六 授予合同

23知识产权

23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在 《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。
25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包 

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包 

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.履约保证金 

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（四）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供应产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

（五）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

（六）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购（详见评审标准）。
（七）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（八）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分（详见评审标准）。
（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

第三部分 合同格式

甲方： 

乙方：           

双方根据《中华人民共和国合同法》及招标文件的有关要求，经双方平等协商，就                           项目，签订如下协议：

一、项目概况

项目名称：
项目地点：

项目内容： 

总价：

资金来源：

二、合同文件及解释顺序

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1、补充合同协议书；

2、本合同协议书及附件;

3、招标文件、附件，投标文件文件及其它优惠条件承诺书； 

4、技术规范;

合同履行中甲、已双方有关洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

三、合同文件适用的法律及标准

1、适用法律法规

 本合同约定为国家、郑州市、现行的法律、行政法规。 

2、适用的标准规范

双方约定本项目适用国家现行的国家、行业标准、规范、规程。没有国家和行业标准、规范的，双方协商标准。

四、本合同内容及范围

五、双方的权利和义务

1、 双方的权利和义务

1) 双方有责任在合作过程中，自觉遵守国家的有关法律、法规。

2) 双方应共同遵守合同中的各项条款。

3) 双方应精诚合作、共同配合完成合同各项内容。

2、 甲方的权利和义务

1) 指派专人成立项目工作组，负责对本项目实施质量监督和办理本合同中协商的事宜。

2) 负责协调乙方和相关部门的关系，做好本项目实施中需要协调的工作。

3) 对乙方在项目建设过程中呈报的有关文档和报告及时批复。

3、 乙方的权利和义务

1) 指派专人成立项目工作组，负责对本项目实施需求调研、开发、测试、运行、培训、工期等控制和办理本合同中协商事宜。

2) 按本合同确定的进度认真、按时、保质完成各项工作，并及时向甲方汇报与确认。

六、系统试运行和验收

1、 乙双方共同组织验收。

标准：本合同、招投标文件及国家有关规范、法律。

七、知识产权

    甲方拥有乙方基于本项目针对甲方需求提供的服务和技术的知识产权； 

八、资金支付：

九、技术培训及售后服务         

甲方（盖章）：                  乙方：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

地     址：                    地     址：

联系电话：                     联系电话：

开 户 行：                     开 户 行：

帐    号：                     帐    号：

注：本合同格式仅供参考。

第四部分 合同条款资料表

    本表资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为供应商必须满足的条件，如不满足，将导致无效响应或不予接受。

	序号
	内      容

	1
	需方名称：河南工业大学

	2
	项目采购预算：199万

	3
	*交货期 ：合同生效后60日内交货

	4
	质保期：三年免费质保

	5
	合同与付款：

1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订，合同一式陆份，中标人、采购人各叁份。

2、付款方式：

（1）合同价为包干价，签订合同后不再支付除合同价款外任何费用。

（2）所供设备产品验收合格满15日内付合同总额的95%。剩余合同价款的5%待质保期过后一次付清（无息）（无息）




第五部分 磋商项目资料表
    本表的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：河南工业大学
地址：郑州市金水区莲花街

联系人：张老师

电话：0371-67756883

	2
	采购项目：河南工业大学制药工程专业实验教学平台建设

项目预算：1990000人民币元。

报价超过各包预算的，均为无效响应。

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

负责本项目联系人： 王宁

电  话：0371-65900691

地    址：郑州市纬四路13号

	4
	磋商供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等法律法规和本磋商文件的要求。

	
	信用记录：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。

信用记录查询及记录方式：采购人保有对供应商信用记录进行复查的权力。如果采购人对信用记录进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

(2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

中标服务费由中标人在领取中标通知书前按

贰万伍仟伍佰元整（不含税）；

向招标代理机构缴纳。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员、设备等。

	9
	磋商保证金：

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号），本次招标活动不再收取投标保证金。

	10
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	11
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

	
	2.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2019年12月18日10时30分（北京时间）。

3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室。

4.竞争性磋商响应文件未在规定的时间内上传的或者未在规定的的30分钟内解密的，采购人和招标代理机构将予以退回。

5.本项目供应商因不见面解密、开标、评审及二次（最终）报价，不需要递交纸质谈判响应文件。

	12
	资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：

*1. 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》；

*2.法人代表授权委托书原件（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*3.供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；
*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告（2018年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（财务审计报告请注意应同时具有2名及以上注册会计师盖章和签字。）

*6.提供2019年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料。

【以上6项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。
*7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件。

8.其他资格证明文件参见附件格式要求。

	13
	1、投标人若为中小企业，须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

监狱企业视同小型、微型企业，必须省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）属于监狱企业的。

*2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，如果采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

	14
	要求：详见采购要求

	评          审

	15
	磋商小组的组建：由经济、技术专家和招标人代表等3人组成。其中采购人代表 1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	16
	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

	17
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	18
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：


第六部分  采购要求
 制药工程专业实验教学平台建设

	序号
	产品名称
	参数要求
	数量

	1
	电子天平
	一、技术参数：

1.最大称量（g）：1200

2.可读性（g）：0.1

3.重复性（g）：0.1

4.线性（g）：0.2

5.秤盘尺寸：Φ125

二、产品特性：

1.柔和背光液晶显示

2.内置 RS232 接口

3.内置下称吊钩

4.克、盎司、克拉等单位转换

5.称量迅速，稳定性高

6.全量程范围去皮

7.四级防震，称量速度可调

8.计件、百分比称量

9.自动零位跟踪可调

10.自动校准

11.自动故障诊断

12.过载保护
	4

	2
	电子天平
	一、技术参数：

1.最大称量（g）：1000

2.可读性（g）：0.01

3.重复性（g）：0.01

4.线性（g）：0.02

5.称重稳定时间：≤3s

6.秤盘：128mm

二、产品特性：

1.选配双面显示功能

2.交直流两用

3.液晶背光显示

4.计数功能

5.克、克拉、英镑、盎司四种转换方式
	4

	3
	旋涡混匀仪
	1.运转方式（mm）：圆周

2.周转直径振幅（mm）：4

3.最大载重量（带夹具）（kg）：3

4.速度范围（rpm）：0-2500

5.转速显示：刻度

6.运转方式：连续运转/点动

7.允许环境温度 （℃）：5-40

8.允许环境湿度：80%

9.DIN EN60529 保护方式：IP21

*10.可选配备配件：通用圆头、10mm试管适配器、12mm试管适配器、16mm试管适配器、20mm试管适配器各1套，真空吸盘脚1套（选配）
	6

	4
	鼓风干燥箱
	一、技术参数：

1.控制方式：模糊逻辑控制技术

2.送风方式：背部水平吹风 

3.显示方式：LCD 

4.环境温度要求：5～35 

5.温度控制范围（℃）：环境温度＋5～200 

*6.温控分辨精度（℃）：0.1 

*7.温度波动度（℃）：≤±1 

8.温度均匀度（%）：≤2.5(最高工作温度时) 

9.容量（L）：110

10.搁板数量（块）： 2(最多4) 

*11.提供厂家针对本产品的技术证明文件；
	4

	5
	真空干燥箱
	技术参数

1、电源电压：AC220V 50HZ

2、输入功率：1450W

3、控温范围：RT+10～200℃

4、温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃

5、达到真空度：133Pa

6、真空表：机械指针式

7、工作环境温度：＋5～40℃

8、内胆尺寸：415*370*345mm

9、搁板：2块

10、工作室材料：不锈钢304(1Cr～18Ni9Ti)
	4

	6
	磁力搅拌器
	一、技术参数

1.最大处理量:10 L

*2.搅拌转速范围: 100 - 2000 rpm

*3.控温范围 (盘面): RT - 320℃

4.热输出功率： 400 W

5.加热盘材质:  不锈钢 (AISI 304)

6.盘面直径: 125mm

7.IP保护等级: 21

*8.固定安全温度400℃

9.马达启动平稳

*10.屋檐式加热盘设计有效避免溶液泼洒时流入仪器内部
	10

	7
	显微熔点仪
	一、用途

测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、燃料、香料等晶体有机化合物之测定。仪器采用显微镜观察方法，既可用毛细管法测定，又可用载玻片-盖玻片法（热台法）测定。

二、技术参数

1、测量范围：室温~320 ℃

2、测量方法：目视

3、测量模式：毛细管法、热台法

4、最小示值：1℃      

5、重复性：≤200℃±1℃，＞200±2℃

6、观察方式：单目显微镜

7、放大镜倍数：40×

8、电源220V±22V,50Hz±1Hz
	4

	8
	水浴恒温振荡器
	一、技术参数：

1.往复频率范围（r/min）：20~180

2.往复频率精度（r/min）：±1

3.振荡幅度（mm）：16或24出厂设定：16

4.最大容量（ml*支）：100×15 / 250×11 / 500×6

5.托盘尺寸（mm）：434×256

6.定时范围（h）：0~500

7.温度控制范围（℃）：环境温度~99.9

*8.温度分辨精度（℃）：±0.1（恒温状态）

9.温控均匀度（℃）：±0.2（37℃，100r/min）

10.数显方式：LCD

*11.托盘数量（块）：1

12.水槽尺寸（mm）：≥508*300*200

*13.提供厂家针对本产品技术证明文件
	6

	9
	旋转蒸发仪
	一、产品描述

1、主机：电子调速，转速数字显示,微电机驱动，上下自动升降

2、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器

3、温度：超薄面板,自动控制室温-99度数字显示

4、加热锅：特氟隆方形复合锅方形透明罩

5、输入功率：1000W

6、电压：-220V/50HZ
	6

	10
	恒温水槽
	一、功能特点：
1.智能化声光报警环境扫描微处理控制器，图案操作界面

2.高亮度LED数码管显示各设定参数和实测参数

3.高精度、高响应性热传感器探针

*4.断电恢复功能，当外电源突然失电又重新来电后，仪器可自动按原设定程序继续工作

*5.运行参数加密锁定，避免人为误操作

*6.运行参数记忆功能，避免繁琐操作

7.低水位报警功能

8.防干烧功能

*9.定时设定长达100小时

10.要求有多种容器类型，满足不同试验

二、技术参数：

1.显示方式： LCD(液晶显示屏)

2.温度调节范围：室温～100

3.温度分辨精度：±0.1

4.内腔容积：8L

5.内胆尺寸：320*160*160
	12

	11
	综合药品稳定性试验箱
	技术要求：

1.控温范围：有光照10—50℃；无光照0—65℃              

*2.温度分辨率：0.1度

3.温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±2℃

4.光照强度： 0—6000LX可调

5.光照强度误差：≤±500LX

6.控制器：可程式触摸屏液晶控制器，标配嵌入式打印机

7.光照方式：箱门光照，手动无极调光，标配光照度监测仪，内置顶部光照器

8.工作室尺寸：600*500*830mm

9.载物托盘：3块 

10.内胆材质：镜面不锈钢

*11.安全装置：压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统。（应具备两套独立原装进口全封闭压缩机自动切换）
	2

	12
	干法制粒机
	一、产品要求

按GMP要求制造，与物料接触及表面部件用不锈钢制造，压轮采用特种耐磨材料制作，整机结构简单合理，能快速进行清洁、出料方便，无积料死角。

二、技术要求

*1、生产能力Kg/h：1-5；一次收粉率在60-70%（以淀粉为物料）

2、压轮直径mm：80

3、压轮宽度mm：25

4、压片电机功率KW：0.75

5、送料电机功率KW：0.55

6、整粒功率KW：0.55  

7、设备配有冷却系统，在生产过程中设备能得到有效的冷却，不使温度过度升高而影响制粒效果。

8、制粒系统采用两级破碎同一系统控制    

9、不符合粒度要求的物料，能够重新制粒和整粒

*10、整粒后的颗粒目数要求：14-40目

11、压辊等需要清洁的设备要便于清洁，压辊材料要符合GMP要求；设备内表面要圆滑过渡，满焊和抛光来保证其容易清洁；设备电缆和辅助管线（洁净区内）配洁净套管。设备、附件和连接管线的材质和结构设计，需确保易拆装、无死角、易清洁。

*12、整机材质表面为SUS304不锈钢并做亚光处理，接触产品的金属表面采用304不锈钢，所有焊接件抛光达到Ra＜0.8um，并经过钝化处理，其它（压辊材质为特种不锈钢，固定压轮的压块材质为铸铁镀铬）               
	1

	13
	智能溶出实验仪
	一、技术指标：
1、搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm  
2、转篮摆动幅度：≤1.0mm  
3、转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出2.0mm。

4、调速范围：25～200转/分  
5、转速分辨率：1转/分  
6、 稳速误差：≤±4 %  
7、调温范围：5.0（室温）- 45.0℃  
8、温度分辨率：0.1℃  
9、控温误差：≤±0.3℃  
10、 计时累计时间：最长99小时59分钟，正计时  
11、取样周期个数：最多9个不同的取样周期  
12、 取样周期时间：最长9小时59分钟/每周期，倒计时  
13、定时开/关机时间：最长99小时59分钟，倒计时  
14、电源功率： 220V，50Hz，5A  
15、工作环境条件:温度5-37℃，相对湿度≤80%
	2

	14
	立式压力蒸汽灭菌锅
	一、功能要求

1、手轮式开盖结构


2、自动控制灭菌循环程序


3、安全联锁互动装置


4、断水保护功能


5、LED数码显示运行状态


6、灭菌时间设定范围（0-99小时）

7、额定工作压力0.165Mpa

8、灭菌温度设定范围（50℃-126℃）

9、双刻度二类读数压力表

10、自胀式密封

11、灭菌结束自动报警

二、技术参数

1、配置：自动控制 

2、容积：50L 

3、材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0mm

4、灭菌室尺寸：Φ350×520mm 
	5

	15
	超低温冰箱
	技术参数

*1、容积:≥340L

*2、温度范围：-10℃～-86℃范围内任意设定，在任意设定温度状态下可正常开停机。

*3、显示精度：温度显示精度0.1度

*4、样 式: 立式，内外双层门，外门配双锁,整机高度≤1990mm，整机最大宽度≤755mm

5、功能介绍: 高精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等）；报警查阅功能；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

6、报警功能：高温、低温、电池电量低、开门、过滤网堵塞、系统故障、电源异常、断电报警、传感器故障、环温高报警等十种报警功能，确保箱内物品存放安全；

7、全不锈钢内胆及不锈钢可调整搁架；加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计。

 *8、配备温度记录打印机,具备温度数据即时打印功能

 *9、配备后备电池，可在断电的情况下维持声光报警72小时。

 *10、资格证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，医疗器械产品注册证，提供相应资料的扫描件并加盖厂商公章。
	2

	16
	旋光仪
	技术参数

1、既可测试旋光度又可测试糖度。

2、测量模式：旋光度、糖度

3、仪器光源：发光二极管(LED)+干涉滤光片

4、工作波长：589nm (钠D 光谱)

5、测量范围：±45°(旋光度)±120°Z(糖度)

6、最小读数：0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)

7、示值误差：±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度)       

            ±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z(糖度)

8、重复性(标准偏差δ)：≤0.002°

9、显示方式：5寸液晶

10、标配试管：100mm/200mm普通型

11、样品透过率：1%

12、通信接口：选配专用打印机(RD-TH32 SC)

13、电源：220V±22V，50Hz±1 Hz

14、仪器级别：0.05级
	4

	17
	阿贝折光仪
	采用目视瞄准，光学度盘读数，温度数显，简单可靠。基座采用不锈钢材质，棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。

技术参数

1、测量范围    (nD)：1.3000~1.7000

 (Brix)：0-95%

2、准确度 (nD)：±0.0002(估计读数)

3、平均色散示值：±0.0005

4、温度显示：数字温度计

5、观察方式：单目
	3

	18
	紫外可见分光光度计
	一、仪器配置

1.主机一台

2.石英比色皿2只

3.可调五联池

二、技术指标

1.光束系统：双光束比例监测

2.波长范围：190-1100nm

3.波长准确度：±1nm

4.波长重复性：≤0.2nm

5.光谱带宽：2nm

*6.杂散光：≤0.05%T

7.光度范围：-0.3～3A

8.光度准确度：±0.002A(0-0.5A)、±0.004A（0.5-1A）、±0.3%T（0-100%T）

9.光度重复性：≤0.001A(0-0.5A)、≤0.002A(0.5-1A)、≤0.15%T（0-100%T）

10.基线平直度：±0.002A(200-1000nm)

11.噪声：±0.001A（500nm,P-P）开机预热半小时后

12.基线稳定性：≤0.001A/h(500,0A)开机预热2小时后
	2

	19
	高速离心机
	技术参数

1、 最高转速 ：16500rpm

2、 角转容量 ：2ml/1.5ml/0.5ml×12

3、最大离心力 ：18080×g

4、定时范围 ：0min-99min
	5

	20
	台式pH计
	技术参数要求：

1.pH

*2.测量范围：-2.00~16.00

3.分辨率：0.01 / 0.1

4.精度：±0.01

5.mv

*6.测量范围：-2000.0~2000.0

7.分辨率：1

8.精度：±1

9.温度（℃）

10.测量范围：-5...105(23...221℉) 

11.分辨率：0.1

12.精度：0.3

13.可实现自动和手动温度补偿

*14.终点模式：自动和手动两种终点模式可供选择。带有终点提示音和终点图标显示功能。

15.校准

*16.校准点：最多支持5点校准

17.可实现线性/线段两种校准方式

18.缓冲液组：4组预设缓冲液

*19.数据存储：可存储200组测量数据，当前校准数据

20.3种接口：RS232接口、USB接口、参比接口

21.配置：含三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆;
	6

	21
	显微镜
	1、目镜：广角WF10X/18MMWF16X双目无视频接口

2、观察筒：推拉双目，45°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm

3、转换器：三孔外倾

4、物镜：消色差10X；消色差40X(弹)；消色差100X（弹油）

5、聚光镜：：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑

6、调焦机构：粗微动同轴，三角钢柱导轨，带有手轮松紧调节和限位装置；

7、粗调22mm，微调0.002mm

8、载物台：单层方平台，移动尺大小110×120mm，移动范围60×30mm

9、电源：电子变压器
	4

	22
	冷冻干燥机
	一、标准配置：

主机+干燥室+防返油国产真空泵 +7寸带USB的触摸彩屏+氮气充气阀

三、技术参数

1.冷阱温度（空载）：℃＜-56

2.真空度（空载）：Pa＜10

3.冻干面积：0.12

4.物料盘（mm）：Ø200×4

5.层间距（mm）：70

6.盘装物料（L）：1.5

7.西林瓶数量：Ø22
260/Ø16
480/Ø12
920

8.捕水能力（kg）：3

9.冷阱尺寸（mm）：Ø215×160

10.电源要求：220V50HZ

11.总功率（W）：950
	2

	23
	原子荧光光谱仪
	一、系统配置要求：

1.仪器类型：双光束光学系统，全自动气源式顺序注射进样系统的原子荧光光度计. 

2.配置内容 ：

3.双通道原子荧光光度计主机（标准配置）1台 

4.特制空心阴极灯砷、汞、硒各1支 

5.软件1套

6.*自动进样器1套（可放置10ml、25ml、50ml试管）    

7.氩气气源（带减压阀）1瓶

8.电脑要求配置不低于 I5 处理器、 独立显卡、 8G 内存， 1T 硬盘容量、 23.6英寸显示器。激光打印机一台。（提供节能产品认证资料）

二、技术性能指标要求： 

1.气动流路系统

*2.系统采用氩气作为动力源，实现进液、计量、排液功能自动化，无需人工维护；

*3.双光束光学系统

4.独特的双光束光路设计实现同一接收器分时采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测量结果的影响，保障测量结果的稳定性。

5.卷流式气液分离器

6.磁力搅拌形成卷流，使样品和还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性； 

7.高效电子除水装置

*8.采用特殊构造Peltier冷凝装置，保障氢化物中的水含量降到最低，减少荧光猝灭，有效提高检测灵敏度。

9.免调元素灯组件

10.免调组件保障元素灯处于最佳工作状态，可直接使用，无需调整。

11.原子化器组件：

12.高稳定性低温点火石英原子化器，升温速度快、控温精度好、使用寿命长，快速更换低温点火炉丝。

13.可配置多种功能扩展附件：

14.1SA5系列形态分析附件：可检测As、Hg、Se、Sb等元素。

15.自动进样器附件： 10mL（32位）、25mL（18位）、50mL（10位）三种规格样品架可任意组合。 

16.超痕量汞附件：水样中超痕量，汞直接测定（5-8mL）。

17.微量进样附件：微升级别进样量（5ul）。

18.智能控制功能：

19.开机常规检测，故障自诊断，自动炉高；样品自动稀释，单点配制标准曲线等实用功能。

20.氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能。

21.重要操作日志，故障自诊断报告，灯使用记录等，提供仪器运行状态的维护信息。

22.安全、环保的整体结构设计：

23.密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统，残余的废气由特制试剂包吸收，两级废气处理。

24.全封闭式的废液瓶，避免了酸气、废气的挥发。

25.光源向内照射光路设计，避免紫外光的对使用人员的伤害。

26.模块化设计

27.仪器关键部件性能可靠；模块化设计易于维护和调试，功能扩展更方便。

29.中英文窗口操作软件，具有荧光图形自动缩放适应功能、手动单步测量、手动单步测量、测量功能、各种分析报表打印功能。

30.对仪器进行自我诊断，实现自动查找故障信息；软件实时帮助提醒功能。将用户编辑器使用条件和测量参数作为方法文件保存，实现直接调用；提供资源文件录入、搜索、打开、修改、保存等功能。重要信息进行记录，并生成日志文件； 

31.检出限≤ 0.01 ng/ml（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001ng/mL。

32.相对标准偏差（RSD）≤ 1.0％（代表元素砷、锑、铋、汞）。 

33.线性范围 ：优于三个数量级。
	1

	24
	气相色谱仪
	1 基本要求

1.1生产厂家具有计量器具型式批准证书，提供相应资料的扫描件并加盖厂商公章；

1.2 操作系统须原厂生产全中文软件，可控制仪器及数据采集、处理

2气相色谱主机

2.1保留时间重复性＜0.01%

2.2峰面积重复性＜1.0%

2.3可以安装两个进样口

2.4可以同时安装三个检测器

2.5支持六个外部阀控制

2.6最大AFC通道≥18路

2.7提供8路独立的DC加热单元，其中3路为辅助加热单元

*2.8色谱具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间

2.9色谱具备数字化泄露检测

2.10色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作

3柱温箱

3.1温度范围：室温+5℃~450℃

3.2最大升温速率≥120℃/min

3.3柱箱冷却降温（室温 21℃），从 450℃至50℃＜5.0min（配置增强降温装置时＜3.5min）

*3.4最大升温阶数≥30阶

3.5温度控制精度≤0.02℃

3.6安全防护：提供双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性

4进样口

*4.1纵向压扣式毛细进样口，可实现10秒快速徒手拆卸，方便维护；

4.2具备独立的隔垫吹扫捕集阱

4.3载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度 

4.4程序压力/流量/线速度：最大 8阶

*4.5AFC压力控制精度：0.001psi

4.6AFC压力控制范围：0-80psi

4.7分流比≥4500:1

4.8以N2为载气时，流量范围：0-450mL/min 

4.9可选载气类型：N2、H2、He、Ar

4.10密封性：≤5.0kPa/30min的H2泄露（H2输入压力300kPa）

5检测器

5.1氢火焰检测器（FID）

5.1.1宽量程数字化输出，提升线性范围

5.1.2最高使用温度≥450℃；

5.1.3最低检测限：≤2.0pg C/s（正十六烷）；

5.1.4动态线性范围：＞107；

5.1.5具备灭火检测和自动再点火功能；

5.1.6 H2流路长期灭火关闭防护，更安全

5.2，热导检测器（TCD）

5.2.1最高使用温度≥400℃；

5.2.2 灵敏度：≥10000mV.mL/min（正十六烷）；

5.2.3动态线性范围：＞104；

5.2.4具备桥流保护功能；

6自动进样器

6.1自动进样器；

*6.2支持单塔、双塔和大盘位自动进样器

6.3自动进样器位数≥16位

6.4支持前后通道同步或异步进样模式

6.5残留/交叉污染＜1/100000

6.6 进样周期≤100ms

6.7可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能；

6.8色谱软件可以反控自动进样器

7色谱工作站软件

7.1以“通道”为中心管理完整分析工作流；多通道一键切换，独立管理；

7.2支持同时对4 台GC的实时控制；

7.3模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析；

7.4符合GMP“计算机系统”合规性要求；

9.配置要求

全电子流量控制型主机                           1台

电子流量控制型毛细分流进样器                   1套

EPC填充柱进样口                                1套

EPC氢火焰检测器                                1套

EPC热导检测器                                  1套

氢气发生器                                      1台

空气发生器                                      1台

氮气（瓶+气+阀）                                1套

气体净化器                                      1套

色谱柱                                          2根

原装反控色谱工作站                              1套

备件箱                                          1套

自动进样器                                      1套

SGE进样针                                      2根

样品瓶                                          1盒

电脑（配置不低于 I5 处理器、 独立显卡、 8G 内存， 1T 硬盘容量、 23.6英寸显示器)、激光打印机     （需提供节能产品证书资料）      1套
	1

	25
	脂质体挤出器
	产品原理：手推式脂质体挤出器采用密封的玻璃注射器，利用手推力作为动力，使物料强制通过基体内部的 PC 滤膜，从而减小脂质体的粒径，提高分布。
技术参数：

1、 样品每次挤出量为：1ml ；两个针筒各 0.5ml 

2、 最小处理量为 0.1ml 
3、 实验后残留量为 0ml 
4、 滤膜可选择：50nm、100nm、200nm、400nm 800nm、1000nm
	1

	26
	酶标仪
	*1、高分辨大彩色图形化液晶显示屏的用户界面，包含中文等多国语言可选。

3、系统内置自我诊断程序，启动时系统自动对设备全面检测。

*4、兼容所有外置设备的3个 USB端口，可以外接电脑和打印机以及U盘和机械臂装置。

5、内置软件和专业Skanlt软件，可以在仪器上操作或者外接电脑操作。

6、程序内存：可储存100个测量程序和100组测量结果。

7、光源：石英卤素灯

* 8、波长范围：340nm-850nm

9、滤光片：8位滤光片轮，配3块标准滤光片，分别为：405nm,450nm, 620nm，其他可选。

10、滤光片半宽度：3-9nm

12、读数范围： 0-6Abs

13、分辨率： 0.001Abs

14、线性范围（96孔板 405nm）：0-2Abs，±1%；0-3Abs，±2%；0-4Abs，±2%

15、准确性（405nm）：±1%（0-3Abs），±2%（3-4Abs）

* 16、精确性（405nm）：CV﹤0.2%（0-3Abs），CV﹤1.0%（3-4Abs）

17、测量速度：96孔板：6s；384孔板：11s

18、孵育器（选配）：温度范围：室温+4℃-50℃

19、振荡器：线性震荡，3种速度可选。

20、机械臂：兼容

配置：

   主机包含：内置软件，Skanlt 外部电脑中文软件和3块标准滤光片(405nm,450nm, 620nm)
	3

	27
	颗粒包装机
	简介与特点：

本机主要用于包装冲剂、干燥剂、味精、方便面汤料、种子、砂糖、盐等颗粒状物料。

主要技术参数：
1、 包装速度：20-30袋/分钟(视不同物料特性对应不同的速度）；

2、 制袋长度：8mm *（0-16）mm；

3、 包装重量：3-20G(视不同物料)

4、 电机功率：450kw；
	1

	28
	CO2恒温培养箱
	1.内腔体积：156L

 最大可放搁板数：10块

 标配搁板数：2块

2.箱体内部为镜面抛光316不锈钢材质。外部为压花不锈钢材质，无喷漆。

*3.箱体采用六面直接加热，玻璃门上有加热元件，保证箱体内温度的稳定均匀，避免冷凝水产生。

设置温度范围：18～50℃

  工作温度范围：环境温度+5℃～50℃

  *2个4线制PT100温度传感器

  37℃时的温度波动度（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.1℃

  37℃时的温度均一性（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.3℃

*4. 1小时180℃自我灭菌功能，灭菌高效简便

*5.红外二氧化碳传感器，精度高；传感器带自我诊断和自我定期校准功能

  二氧化碳浓度范围0-20%

  二氧化碳设置精度0.1%

*6.湿度控制：具有电容式湿度传感器

湿度控制范围：40-97%，控制精度0.1%，湿度波动度≤±1.5%

*7.多重过温保护：

 符合DIN12880 Class3.1的高低温报警

 基于设定温度的自动安全功能ASF

 符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器

 声光报警

*8.双屏带触摸的彩色液晶显示屏，控制面板内置4GB存储器，可存储至少10年的数据，数据可通过软件和U盘导出

  控制面板可回看一周数据曲线。

9.数据传输接口：

   以太网接口，可实现数据的在线监控

   USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据

*10.控制面板可直接进行三点温度校准，三点二氧化碳浓度校准，三点湿度校准

11.提供厂家技术证明文件。

标准配置：

主机1台

不锈钢搁板2块

2.5L水桶及管路

二氧化碳管路配件

出厂校准证书1份

说明书1份

	2

	29
	超微量分光光度计
	一、用途：

    主要应用于核酸、蛋白质微量样品的浓度测定，也可以进行标准比色皿的应用。

二、技术参数：

1、工作条件

1.1 电源：220V±10%  50HZ

1.2 温度：5～40°C

1.3 相对湿度：Max 80%

*1.4光源：脉冲氙气闪光灯，即开即用，无需预热

*1.5波长范围：190-1100nm

*1.6波长准确度：±1nm（氧化钬）

*1.7波长分辨率(正己烷中的甲苯，1nm)：>1.7

*1.8光度准确度：0.01A（重铬酸钾）

1.9杂散光：>1.7（KCl，198nm）

*1.10 全程光谱扫描时间：1s

*1.11 检测器：CCD阵列式检测器，瞬时实现全光程扫描

1.12 控制器：7英寸彩色液晶触摸屏实现程序控制，数据可通过U盘导出

1.13 三种直接测量方法：固定波长、扫描和含量

1.14石英玻璃纤维在优化的光线通路与光输出下保证了出色的信噪比

*1.15可通过移液器将1ul样品滴至测量台，测量臂自动锁定至精确设定的光程，无需稀释样品，避免了测量误差。

*1.16 6ng/ul至15000ng/ul的dsDNA浓度范围内进行测量，无需进一步稀释。

*1.17可设置12个用户快捷键，实现OneClick一键测定功能。

1.18可采用直接测量方法或者调用预置的梅特勒-托利多方法实现测样功能

*1.19可选配LabX电脑软件，通过先进的图形编辑器进行光谱数据处理，不仅优化工作流程，而且数据更安全可靠。

1.22 支持多种语言，如英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文/俄语/葡萄牙语等

1.23具有多种传输接口，U盘、USB 设备、以太网，输出数据格式可以为报告(pdf), 数据(csv)

*1.24提供比色皿测量模式，可进行标准1cm光程检测

*1.25轻触式退吸头LTS系统移液器

*1.26
移液器1ul取样量精确性为1.2%，准确性2.5%。

*1.27
Bio-clean设计吸头，随附检测报告，确保吸头不含DNA、DNA酶、RNA、RNA酶，减少二次污染。

*1.28 RFID芯片-无线射频技术，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，完全符合GLP/GMP安全性

*1.29 配套独立操作终端，提供以下功能：

实现波长扫描、固定波长期、定量分析和生命科学应用分析

具有两种操作模式，入门级的直接测量法和专家级的方法测量法

可进行透光率、吸光度、浓度分析

可以对所有固定波长测量数值实时进行统计分析，计算平均值、绝对偏差和相对偏差，并可以对可疑结果进行排除筛选

内置自动性能认证功能，可随时检验仪器状态性能，同时出具检测报告

可对结果进行复杂四则运算分析，并直接显示结果

可以对全谱结果进行一阶求导、二阶求导以及对数显示

具有One ClickTM一键操作功能，发送快捷键于桌面可立即开始实验

具有四级用户管理权限，根据不同需求选择不同用户名

数据结果可以打印、导出至U盘或者保存于网络文件夹内, 可以自定义导出报告的内容

生命科学程序包内置样品纯度比值（A260/A280 nm及 A260/A230 nm）以及样品浓度值功能。另外，还提供针对DNA、蛋白质A280、蛋白质方法、Pierce 660、Bradford、BCA以及Lowry预置方法。同时，用户可根据自己需求对这些方法进行修正。

三、配置：

3.1 仪器主机一台

3.2 七英寸彩色液晶触摸屏控制器一台，内含向导软件一套，支持中英法德意俄葡等多种语言

3.3 标准比色皿支架一套

3.4 标准石英比色皿1cm，2只

3.5 中英文用户手册与快速指南一套

3.6 保修卡一套
	1

	30
	超净工作台
	技术参数：

1.控制方式：调压控制 

2.显示方式：LED 

3.空气流向：垂直流 

4.工作面：一个 

5.风机类型：优质离心风机   

6.灭菌方式：高效紫外线杀菌 

7.洁净等级：100级@≧0.5μm（美国联邦标准209E） 

8.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 

9.风速调节范围：0.3m/s ~ 0.6 m/s（七级可调） 

10.噪音水平：≤65dB（A） 

11.振动半峰值：≤5μm   

12.照度：≧300Lx 

13.初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下）  

14.工作区尺寸（mm）：1200*625*645  

*15.提供厂家针对本产品的技术证明文件
	1

	31
	倒置显微镜
	用途：普通培养瓶、培养皿中活细胞观察。
1、工作条件

 1.1  在电源220V（(10%）/50Hz、气温-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2、主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜
*2.1.1  光学系统：UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

*2.1.4  照明装置：高性能LED光源，LED寿命≥20000h

2.1.5  物镜：

 2.1.5.1  预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13  W.D. ≥17mm）
 2.1.5.2  预对中相差物镜10X （N.A.≥0.25  W.D. ≥8.8mm）
 2.1.5.3  预对中长工作距离相差物镜20X （N.A.≥0.4   W.D. ≥3.2mm）

*2.1.5.4  预对中长工作距离相差物镜40X （N.A.≥0.55  W.D. ≥2.2mm）

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。

*2.1.7  目镜：10×，视场直径为≥22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm

*2.1.9  相差系统：预对中相差系统，无需相差对中调节。

 2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

3.显微专用数码成像系统

  3.1.有效像素：≥2000万

  3.2.芯片类型：Sony 1英寸背照式CMOS传感器，双层降噪技术，具有超高的灵敏度以及超低噪声

 3.3.数据接口：利用USB3.0数据传输技术实现数据传输，视频传输快速而而稳定

 3.4.色彩还原技术: 采用Ultra-FineTM硬件IPS视频流引擎确保颜色精准再现

  3.5.最大图像分辨率：5440x3648

 3.6.图像速度：15幅/秒@5440x3648，50幅/秒@2736x1824，60幅/秒@1824x1216

4.分析处理软件

4.1.具有HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像。

4.2. 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜； 

4.3. 可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

4.4. 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

4.5. 可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像； 

4.6. 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

4.7  可以自动对图像切割、测量、计数、荧光强度分析等。可以根据测量数据（直径、周长、面积、荧光强度、圆度等）进行筛选和分类，并直接将结果以图层形式体现在原始图像上。可以选择面积、周长、角度等多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等
	1

	32
	高速冷冻离心机
	1、最大离心力：≥21100 x g

2、最大转速：≥14800 rpm

*3、离心机转子可离心最大容量：10×5ml
4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机

5、控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示

6、运行时间控制：1-99分钟，增量1分钟，快速离心或连续离心三种方式

7、温度设置：-9--+40℃,增量1℃，带预冷程序。

*8、加/减速时间：10/12秒


9、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护

10、噪音：≤50dB 

*11、可选转子：双排18×2.0/0.5ml角转子，36×0.5ml角转子，10×5ml角转子，4×8 PCR条板转子，8×8 PCR条板转子，血容比转头

*12、带ClickSeal功能防生物污染转头盖，抗化学腐蚀，可高温高压消毒

13、配置

13.1、主机含24×1.5/2.0ml微量角转子  1套
	1

	33
	液氮罐
	*1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，最小化液氮蒸发速率，无需补充液氮最长可安全储存样品7个月

2、液氮容量：≥47.4L

3、液氮罐瓶颈: 12.7cm

*4、极低的静态蒸发率：≥121天

*5、标配6个吊桶，可容纳冻存条≥42个，可容纳冻存管数量≥1512个

6、罐体直径及高度（直径×高/cm）: 50.8×67.3

7、空罐重量及满罐重量（Kg）：不小于17.7/54.5

*8、安全锁扣设计,保证样品安全
	1

	34
	离心机
	技术参数：

1、 整机噪音：＜65dB

2、最高转速：6000rpm

3、最大相对离心力：5120×g

4、最大容量：10×24ml

5、定时范围：1s～99min

6、转速精度：±30r/min

配置：

配16×15ml的转子：最高转速（r/min)：4200rpm

最大相对离心力(×g)：2760×g
	1

	35
	废液收集器
	产品参数：

1、 基本规格 (220V/50Hz): 

2、 最大真空度： -720 mmH

3、 最大流量： 38 l/min

4、 适用软管内径  : 3/16 inch (5 mm)

5、 过热保护装置： Yes

6、 帮浦形式： 活塞式

材质： 

1、 废液瓶 - PC (3000ml)

2、 单 tip 接头 (150mm)- POM
	1

	36
	小型蛋白垂直电泳系统
	一、基础电泳仪

1. 工作环境

1.1
工作温度


0-40°C
1.2
工作和存储湿度

0-95%

1.3
工作电源


100-240V
2. 用途

提供电泳实验的稳定电压、电流及时间控制。
3 性能与技术要求
3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)

*3.2 输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟

*3.3 有暂停/继续功能

3.4 有断电后自动恢复功能

*3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

*3.6 安全标准：通过EN-61010, CE标准

3.7 安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护

二、小型转印槽

1. 工作环境

1.1
工作温度


0-40°C
1.2
工作和存储湿度

0-95%

1.3
工作电源


100-240V
2. 用途

提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5(10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。
3 性能与技术要求
3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯

3.2 性能指标：

3.2.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，也可以30V过夜转移。

3.2.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。

*3.2.3 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。

3.2.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。

3.2.5 最大胶尺寸：7.5(10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶

三、小型垂直电泳槽

1. 工作环境

1.1
工作温度


0-40°C
1.2
工作和存储湿度

0-95%

1.3
工作电源


100-240V
2. 用途

用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。
3 性能与技术要求
3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳

3.2 性能指标：

*3.2.1 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm

*3.2.3玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶

3.2.4*灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

*3.2.5上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

*3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块
	1

	37
	雪花制冰机
	技术参数：

1、制冰量(kg/24h)：300

2、储冰量(kg)：55

3、冷凝方式：风冷

4、耗水量(L/H)：≤12.5

5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a

6、输入功率(w)：1370

7、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	1

	38
	手动8道移液器
	1、量程可任选：200ul  1支；

2、轻质的活塞弹簧：

3、高度光滑不锈钢活塞：

无需润滑油日常保养活塞，移液结果更准确可重复；

*4、轻触去吸头系统：

圆柱型套柄与吸头的密封面积小（线状密封），确保各通道吸液的一致性，提高移液的精确性和准确性； 

5、吸头的前阻挡设计：

快速装载吸头，无需传统挤压与摇摆装载吸头；降低安装吸头和退卸吸头的力，杜绝吸头安装问题带来的隐患；

*6、移液器套柄没有吸头连件O型环：

不存在O型环损坏、保养，避免了样品液间交叉污染；

*7、数字式体积调节，移液量程锁定标识清晰：

可防止体积被意外更改，移液安全有保证；

*8、无线射频识别技术: 

方便进行资产校准和管理； RFID芯片-无线射频技术操作简单，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，更加符合GLP/GMP安全性

*9、梯度退吸头设计：

退吸头杠杆处的凹凸设计，更易轻松地依次退去吸头，相比于一次性退所有吸头，用力大大减少

量程范围

步进量（ul）

测试体积（ul）

准确性（%）

精确性（%）

20-200ul

0.2

20

100

200

2.5%

0.8%

0.8%

1%

0.25%

0.15%


	1

	39
	电动吸液器
	2、大容量操作：可与容量范围在0.1-100ml 之间的塑料或玻璃移液管配套使用， 为不同体积的移液与测量容积提供灵活的需求。

3、两种操作模式：提供重力与电机排液两种模式，确保高度准确性。重力模式排液操控性更好；

*4、防水过滤膜，防倒吸污染：

配有0.2µm防水过滤器，可防止吸液时液体蒸汽相互污染，并防止液体意外进入到吸液器。

5、多种速度选择：可便捷地控制吸液和排液速度，提供3种速度选择。

6、单手操作：通过吸液按钮、排液按钮来调控吸液和排液全过程。

7、人体工程学设计：具有人体工程学设计的角度手柄。

*8、智能充电：充好电后，正常情况下可工作约8个小时，当只剩1个小时的电量时，低电量显示信号灯会有闪烁提醒，在使用的同时可以同时充电。

9、技术参数：

容量范围：0.1-100 ml

工作/充电温度：10-35℃

储存温度：20-50℃

充电电池：2.4V/700 mAh

高压灭菌：适配器接口可依照DIN EN 285，在2bar条件下可高压灭菌至121℃
	1

	40
	手动单道移液器
	1、量程可任选：10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul，5000ul 各1支；

2、超轻质的活塞弹簧：减少移液时拇指的操控力；

*3、密封圈：

可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程；

4、下半部分可以灭菌：

移液器套柄、套柄耦合器、密封组件以及吸头退出器可高温高压消毒，满足实验对无菌的要求；

*5、数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改，移液安全有保证；

6、人性化设计的指钩：

手感舒适，移液省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响

*7、枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

量程范围

步进量（ul）

测试体积（ul）

准确性（%）

精确性（%）

0.5-10ul

0.02

1

5

10

2.5%

1.5%

1%

1.2%

0.6%

0.4%

2-20ul

0.02

2

10

20

7.5%

1.5%

1%

2%

0.5%

0.3%

10-100ul

0.2

10

50

100

3.5%

0.8%

0.8%

1%

0.24%

0.15%

20-200ul

0.2

20

100

200

2.5%

0.8%

0.8%

1%

0.25%

0.15%

100-1000ul

2

100

500

1000

3%

0.8%

0.8%

0.6%

0.2%

0.15%

500-5000ul

5

500

2500

5000

2.4%

0.6%

0.6%

0.6%

0.2%

0.16%


	1

	41
	手动单道移液器
	1、量程可任选：10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul 各1支；

2、轻质的活塞弹簧：减少移液时拇指的操控力；

*3、密封圈：

可高温高压灭菌且具备弹性使使用寿命更长，提供低阻力的密封，使活塞运动更顺滑，操作更流程；

4、下半部分可以灭菌：

移液器套柄、套柄耦合器、密封组件以及吸头退出器可高温高压消毒，满足实验对无菌的要求；

*5、数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改，移液安全有保证；

6、人性化设计的指钩：

手感舒适，移液省力；在实验间歇，无需紧握移液器，没有手温影响

*7、枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

量程范围

步进量（ul）

测试体积（ul）

准确性（%）

精确性（%）

0.5-10ul

0.02

1

5

10

2.5%

1.5%

1%

1.2%

0.6%

0.4%

2-20ul

0.02

2

10

20

7.5%

1.5%

1%

2%

0.5%

0.3%

10-100ul

0.2

10

50

100

3.5%

0.8%

0.8%

1%

0.24%

0.15%

20-200ul

0.2

20

100

200

2.5%

0.8%

0.8%

1%

0.25%

0.15%

100-1000ul

2

100

500

1000

3%

0.8%

0.8%

0.6%

0.2%

0.15%


	3

	42
	混匀器
	技术性能指标

1.振荡方式：圆周振荡

*2.周转直径: 4mm

3.最大载重(含垫片):0.4kg

4.马达输入功率:58w

5.马达输出功率:9w

6.工作制式: 100%

7.无级调速范围: 500 - 2500 rpm

8.转速显示:刻度显示0-6

*9.3种夹具和7种垫片

*10.工作模式:连续工作/点动

*11.硅质底座脚垫，超强防震，适合高速工作

*12.偏心球轴承

13.允许环境温度: 5-40℃

14.允许相对湿度: 80%

15.保护等级: IP 21

16.电源：230V （50/60HZ）
	1

	43
	翘板式脱色摇床
	一、技术参数：

*1.控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

*2.显示方式：LCD(液晶显示屏)

3.对流方式：自然对流式

*4.振荡方式：翘班式

5.环境温度要求（℃）：5-50

6.回旋频率范围（r/min）：20～80

7.回旋频率精度（r/min）：±1

8.摇板振荡（倾斜角）幅度（mm）±5°、±8°、±10°、±12°

9.最大承载（含夹具）（kg）：4

10.定时范围（h）：0～500

11.附属功能：自动开机、自动关机、监控计时器、参数记忆、参数加密、来电恢复

12.摇板尺寸（mm）：330*350

13.摇板数量（块）：1

14.功率（W）：50

*15.最大容量（ml*支）：每种规格三角瓶架最大装瓶量

*16.提供厂家针对本产品的技术证明文件
	1

	44
	多功能等离子体诱变仪
	包括：主机1，AEROTECH气体减压器1套，专用加样器6只，6联旋转样品台1套，6mm气体源连线1套，仪器操作手册1套

技术参数：

气源：99.99%及以上高纯氮气

电源：220VAC±10%  50Hz ，电压波动范围≤5%

整机功率：300W （max）

入口气体压力：0.2-0.4Mpa

*有效处理间距：5-25mm

流量控制范围：10-16SLM

*样品处理时间调整范围：0-3600s

仪器使用安全功率范围：0-140W

*等离子体射流温度：≤40℃

工作环境要求：室内温度应控制在10-40℃

工作湿度要求：室内空气相对湿度≤70%

配置：

*自动化控制系统：SAMSJNG SP5V210内核控制系统

触摸屏：7寸全彩触摸屏

工作台：高精度数控旋转工作台，数控等离子体喷嘴工作高度，精度±0.1mm

射频系统：专用数控等离子体电源，稳定的匹配系

冷却系统：无需

供气系统：数字式质量流量控制器，0-16SLM连续可调，精确度±0.35%F.S重复精度±0.2%F.S

温湿度传感器：SENSIRION SHT21数字温湿度传感器

RH测量范围：0-100%RH

温度测量范围：-40~+125℃

灭菌系统：  紫外灯（波长273.5nm）

其他：使用说明书，AEROTECH理化学用气体减压器，工作气体99.99%高纯氮气，Swagelok全流量快速接头。
	1


第七部分 磋商响应文件格式及内容

正本/副本

             项目

响  应 文  件

编号： 

供应商名称：   （盖章）                    

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）    
2019年  月

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位   号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的           （项名名称）的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     天内完成项目等工作；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 8、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表（签字或盖章）：
日期：

通讯地址：                

电话：

供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


三 承诺函

致：河南招标采购服务有限公司
我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
四 资格证明文件

4.1供应商基本情况表
（表后须附营业执照/资质证书或提供三证合一或五证合一）

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：（表后须附营业执照/资质证书或提供三证合一或五证合一）
供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     
日  期：    年    月   日

4.2近三年没有重大违法声明函
我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
 年    月    日

4.3反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
       年    月    日

4.4 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2019年1月1日以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】

4.5  财务状况报告

【附：会计师事务所出具的财务审计报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

4.6信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页。

4.7保证金交款凭证

（附：保证金电汇或转账等凭证复印件）

4.8其他

采购文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

五 竞争性磋商报价表

5.1报价表

	供应商名称 
	（此处填名称并盖章）

	项目内容
	

	磋商报价
	小写：                       

	
	大写：                     

	交货期/服务期
	自签订合同起至圆满结束并妥善清场为止。

	质量保证期
	

	磋商保证金
	  

	磋商有效期
	   

	其他声明
	  


供应商授权代表签字：

5.2分项报价一览表

	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：应包含所有相关的环节。

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

5.3货物（产品）规格一览表（如有）

	序号
	产品或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

六 技术、服务要求响应表

6.1 技术响应表                                                                                                      

	序号
	投标货物（服务）名称和条款号
	技术参数及要求
	偏差
	描述
	技术证明文件（如有）

	
	
	磋商文件
	响应文件
	
	
	

	1
	货物（服务）名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物（服务）名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：
6.2商务条款响应表

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应
	是否偏离
	备注

	1
	保证金
	
	
	
	

	2
	服务期/完成期
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	
	

	5
	响应有效期
	
	
	
	

	….
	…
	…
	…
	…
	…

	6
	其他
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

七  拟投入本项目人员情况表

	工作名称或职责
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

八、售后服务计划

提供但不限于以下内容：

1.详细说明售后服务的内容、形式、解决问题的响应时间、解决问题时间。

2.质量保证措施。

3. 执行过程中的危机预警和处理机制；

4.该项目所提供的其它免费服务。

九供应商简介

供应商提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、具有完成本项目独家优势的说明

4、业绩及目前正在执行合同的情况；

5、其他供应商认为需要提供的。

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

十.评审办法中所要求提供的相关材料

十二.项目实施方案

供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）供应商为监狱企业。

（  ）供应商为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不填此表。

小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

　日  期：

1.若供应商属于监狱企业\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品） 

    十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                          （电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章或电子签章）

日期：              

招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                        （电子签章）

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章或电子签章）

日期：              

第八部分 磋商评审办法

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅磋商文件。

2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2. 2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）未按磋商文件要求提供原件的；

4）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

5）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

6）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

7）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

8）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足或保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；

9）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；

10）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；

11）不接受磋商有效期要求的；

12）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

13）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

2.2.6相同品牌产品相同型号处理。

提供相同品牌产品相同型号的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查且最初报价最低的供应商参加磋商，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加磋商，其他响应文件无效。
3.磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。  

4. 提交最终报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。

4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.3根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.3综合评分办法：

综合评分办法：

（一）评标报价(30分)

Sn=30×Cmin/Cn

Sn：第n个有效投标人的价格得分

Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价

Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。

（二）商务分(9分)

1.体系认证（3分）

投标人提供有效的ISO 9001质量管理体系认证证书、IS0 140001环境管理体系认证证书、ISO GB/T28001安全管理体系认证证书得3分，缺项不得分。

注：证书的有效性以中国国家认证认可监督管理委员会网站—查询专区—管理体系认证证书公众查询结果的截图，且查询结果的内容状态显示有效为准（投标文件中附截图并加盖公章）。

2.业绩情况（6分）

投标人提供2015年以来已完成的类似项目合同一份得2分，最多得6分。

（三）技术分（52分）

1.评标委员会将根据投标人提供的《技术规格偏差表》和《设备(产品)规格一览表》进行评定及招标文件要求提供的技术资料为准。

①全部满足招标文件要求得47分；

②每有一项“*”号技术指标不满足要求，扣2分。每有一项非“*”号技术指标不满足要求，扣1分。

注：技术参数分最多扣至0分。

2. 2.技术配置（0-5分）

根据投标人提供本次投标产品的综合技术性能、整机的成熟性、产品稳定性、技术参数符合性及性价比等因素对比在1-5分之间打分。

根据投标人投标文件中提供投标产品各组件全部组成材料（包括主材及其所有辅材等使用材料及其原材料）的选择依据、其来源及安全性能、成熟性综合评审：

优秀：选择依据充分，来源可靠、安全性高、技术成熟，相关证明材料齐全，得5分；

良好：选择依据充分，来源可靠、安全性较高、技术较成熟，相关证明材料较齐全，得3分；

一般：选择依据不充分，安全性低、技术成熟度一般，相关证明材料严重缺少，得1分；

差：选择依据未描述，相关证明材料未提供，得0分。

（四）质保期限、售后服务与技术支持方案要求（9分）

1.质保期限（0-2分）：在满足招标文件质保期要求的基础上，每延长1年加1分，最多加2分。

2.投标人售后服务的响应及质保期外售后服务（0-3分）

3.以投标人提供的针对本项目所制定的项目实施计划、用户培训计划以及技术支持方案为依据，根据投标人提供的方案全面、科学、合理、可操作、完善）打分（0-3分）

4. 在河南省内设立有办事处或售后服务机构（提供证明材料）（1分）
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








60
78

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







