河南博物院陈列全面恢复提升改造项目

（公共教育展览厅、华夏古乐厅、文创区）项目

公开招标
B包

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2020-79

[image: image1]
[image: image2.png]Mot ts F WA s g



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

特 别 提 示
1、投标文件制作

1.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

1.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式的招标文件。

1.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密的电子投标文件；

1.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

1.5、投标人应按要求进行电子签章。

1.6、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

1.7、投标人在规定的开标时间，进入平台按系统提示进行远程解密。

2、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过消息群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。
3、因河南省公共资源交易中心平台在开标前，投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。投标人应及时关注系统平台消息。

     4、电子招投标平台的相关疑问，以河南省公共资源交易中心网站（“交易流程”“办事指南”“下载专区”模块）的说明为准。

5、项目分多个包的，投标人应按照所投包，准确的分别上传各包投标文件。

目录

特别提示……………………………………………………………………………………1
第一卷 ………………………………………………………………………………………3
第一章 投标邀请……………………………………………………………………………3
第二章 招标项目资料表……………………………………………………………………6
第三章
投标人须知…………………………………………………………………………11
第四章 合同格式……………………………………………………………………………21
第五章 投标文件通用格式  ………………………………………………………………23
第二卷 ………………………………………………………………………………………45
第六章 合同条款资料表……………………………………………………………………45
第七章 评标方法及标准……………………………………………………………………46
第八章 招标项目需求及技术要求…………………………………………………………49
   附件：中小企业声明函 ……………………………………………………………………66
投标文件制作说明 …………………………………………………………………………67
第一卷

第一章 投标邀请
河南博物院陈列全面恢复提升改造项目（公共教育展览厅、华夏古乐厅、文创区）项目

招标公告
采购项目名称：河南博物院陈列全面恢复提升改造项目（公共教育展览厅、华夏古乐厅、文创区）项目
采购项目编号：豫财招标采购-2020-79
项目预算金额： 1150万元人民币，本项目共分二个包：其中A包：800万元人民币，B包350万    元人民币。

A包：
    （一）、采购需求：
1、建设地点：河南博物院院内；
2、招标范围：工程量清单、图纸及招标文件明确所包含的全部内容；
3、工程质量： 合格；
4、验收标准；按照国家的现行工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量等级为合格；5、工期：2020年7月底前

（二）、采购项目需要落实的政府采购政策
1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；
2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
4、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
 （三）、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定:

2、企业资质要求：须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；具备国家建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
3、拟派项目经理资格要求：拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），具有有效的安全生产考核合格证，且无在建项目，提供单位出具的无在建工程承诺书（盖单位公章）；与投标人具有劳动合同关系并提供2019年1月以来在投标企业缴纳社会保险的证明；

4、信誉要求：①企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态，②企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，③未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，④投标人应未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））（查询工作由招标代理机构在开标当天进行查询、打印存档。如查询投标人有相关失信记录的，该投标人为无效投标人）。

5、其他：①企业财务状况良好，没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况的，须具有2018年度的企业财务审计报告（成立时间不足的从成立之日算起）；②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（须提供2019年1月份以来任意连续三个月的企业完税凭证及缴纳社保证明材料）。

6、本次招标不接受联合体投标。

B包：

（一）、采购需求： 
	序号
	采购内容
	数量
	主要要求及参数
	交货完工期
	质保期
	备注

	1
	多媒体设备
	一批
	详见招标文件第八章
	40日历天
	2年
	

	2
	专业灯光设备
	一批
	详见招标文件第八章
	
	
	

	3
	艺术展示系统
	一批
	详见招标文件第八章
	
	
	


（二）、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环境标志产品
（三）、投标人资格要求：
1.符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定； 
2.未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））；
3.本项目不接受联合体投标。
四、是否接受进口产品： 否

五、获取招标文件：

1、时间：2020年4月9日至 2020年4月16日（北京时间）

2、地点：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）下载采购文件。

3、方式：①投标人（供应商）应首先办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《CA数字证书办理指南》），方能完成市场主体信息库入库登记 ②获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。③ CA数字证书在河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）办理，地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。联系电话：0371-86109777。

4、售价：0元。

六、投标截止时间及地点

1、时间：2020年4月30日09时00分（北京时间）

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的投标文件，采购人不予受理。
七、开标时间及地点

1、时间：2020年4月30日09时00分（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心12楼远程开标室(一)（郑州市农业路东41号投资大厦A座），本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到省交易中心现场参加开标会议；投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（www.hnggzyjy.cn），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

八、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

九、联系方式
采购人：河南博物院

地  址： 郑州市金水区农业路8号

联系人：林老师、霍老师
联系方式：0371-63511056、63511243
代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：刘先生
联系方式：0371- 65942911
河南招标采购服务有限公司
2020年4月7日
第二章 招标项目资料表
本表关于要采购的标的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的内容，为投标人投标文件必须提供的合格的材料和必须满足的条件，否则将导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	2.2
	采购人：河南博物院
地  址： 郑州市金水区农业路8号

联系人：林老师、霍老师
联系方式：0371-63511056、63511243

	
	项目名称：河南博物院陈列全面恢复提升改造项目（公共教育展览厅、华夏古乐厅、文创区）项目 B包
招标编号：豫财招标采购-2020-79

	2.3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号
联系人：刘先生    

电话：0371-65955805

	2.8
	*投标人资格条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定； 

2.未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））；

3.本项目不接受联合体投标。

	10
	投标人对招标文件内容的疑问必须在下载招标文件后7个工作日内提出，否则不予受理。

	12
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本。

	15
	在平台系统对应所投的包准确的上传投标文件。

	17
	目的地交货价及相关费用。

相关费用（由中标人承担的费用）：包括伴随服务费和招标代理服务费。

*预算：350万元人民币，超预算报价为无效投标。投标人报价有且只能有1个方案报价，提供选择性报价和方案的为无效投标。

	19
	*资格证明文件（具体要求见本招标文件第五章）：

1.营业执照；

2.法定代表人（负责人）授权书；

3.财务状况报告（近一年）；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（须提供2019年1月份以来任意连续三个月的企业完税凭证及缴纳社保证明材料）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7.反商业贿赂承诺书；

8.信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。

	21
	投标保证金：无需提交

	
	招标代理服务费：向中标人收取。

收费标准： 采购预算金额的1.5%

中标人领取中标通知书前请把按照招标文件规定的招标代理服务费汇至如下账号（或现金），后领取中标通知书：

开户名：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

帐号：8898 5160 1000 5452

财务咨询电话：0371-65955702

	22
	*投标有效期：自开标之日起60日历天

	23
	投标文件式样：加密的电子投标文件壹份（在系统指定位置上传）

*文件签署：按要求在系统平台制作投标文件并进行电子签章。

	25
	*投标（上传）截止时间：2020年4月30日9:00时 (北京时间)

	28
	*开标日期：2020年4月30日9:00时 (北京时间)

地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）
投标人无需到现场开标，到开标时间，投标人凭CA秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行投标文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）

	31
	评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审，采用综合评分法，并依评标总得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

	31
	评标原则： 

1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。

	31、32
	开标后，首先由采购人对投标人的资格进行审查（审查内容及标准见招标文件规定），审查不通过的投标人为无效投标人。合格投标人不足3家的包，不进入评标程序，以废标处理。

评标方法：综合评分法。

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查（审查内容及标准见招标文件规定），符合性审查合格的投标人不足3家的包，废标。评委会对符合性审查合格的投标人（即有效投标人）根据招标文件规定的评标原则和评分细则进行综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分保留小数点后2位（四舍五入）。评标委员会将根据综合评分高低顺序进行排序，推荐给采购人，由采购人依法确定中标人。

评标细则

以招标文件第二卷第七章评标方法及标准的相关规定的为准。

	33
	如投标人满足财库〔2011〕181号及工信部联企业〔2011〕300号文件的规定且按招标文件要求提供相关内容的小微企业，由评委会认可的，则报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数）。

	35、40
	合同授予和签订：采购人将与评标委员会推荐的排名第一的中标候选人签订合同，有拒签合同的，则顺延签订或重新招标。

	42
	履约保证金：合同签署5个工作日内，乙方向甲方指定账户交纳合同额的5%作为履约保证金。 

	
	付款方式及条件：采购合同签订后，支付合同价的40%作为预付款货，待所有货物、设备到场后,支付至合同价的70%,需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行5日后，支付至合同价的90%,货物经验收合格且项目审计结束后付至合同价的100%。履约保证金转为质量保证金，质保期满后，无息返还。

	
	核心产品同品牌的处理。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号令，第三十一条执行。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	
	本次招标设置的核心产品为：数字调音台、高清LED显示屏、投影机、LED 电脑摇头切割灯。

	
	*交货完工期：2020年7月底前。

	
	*质保期：2年。

	
	付款条件的负偏离：不接受

	
	数量增减变更：不超过招标文件要求且≤10%

	
	政府采购政策
	促进中小企业发展：适用，投标人依据自身实际情况如实递交。如投标人满足财库〔2011〕181号及工信部联企业〔2011〕300号文件的规定且按招标文件要求提供相关内容的小微企业，由评委会认可的，则投标报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。

2、节能产品：适用，*《节能产品政府采购品目清单》中“★”标示的类别为强制采购产品，投标产品涉及的，必须提供节能产品，提供该产品的节能产品认证证书。

3、环境标志产品：适用，提供环境标志产品的，提供该产品的环境标志产品认证证书。

	
	投标人有异议的，可按财政部94号令的规定以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑。联系人、地址见本招标项目资料表2.2、2.3款内容。

	
	招标文件要求投标人投标文件提供的相关材料，应清晰。因材料不清晰、不能辨认所带来的不利后果由投标人自负。

	
	要求投标人提供的相关证件材料，均应在有效期内。

	
	*河南省公共资源交易中心评标系统判定响应文件制作机器码一致的，相关供应商按无效投标处理。


第三章 投标人须知

说明

适用范围

   本招标文件仅适用于本次公开招标项目所述的内容。

定义

   政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

   采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

招标代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

业绩：指符合本招标文件规定且已执行完毕的合同。

合格投标人

符合投标人资格要求的投标人。

中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。开标后，投标文件不予退还。

投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

知识产权

   投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
联合体投标

5.1   除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2   以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3   联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.5   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标签章

    电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅CA密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

会员信息库

 相关会员库的信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

 采购信息的发布

8.1  与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网、河南省公共资源交易网、河南招标采购网。

招标文件

   招标文件的构成

9.1   招标文件用以阐明本次招标的要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

投标邀请
招标项目资料表

投标人须知

合同基本格式

投标文件通用格式

第二卷

合同条款资料表

评标方法及标准

招标项目需求及技术要求

9.2   投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

招标文件的澄清

10.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在招标项目资料表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

10.2  招标文件的澄清将在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3  因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
招标文件的修改

11.1  在投标截止时间15日前，采购人可以修改招标文件。招标文件的实质性内容修改，距投标截止时间不足15日的，将延期开标。

11.2  采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过消息群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

三．投标文件的编写

投标语言

12.1  投标文件以及投标人所有与采购人及代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

13.1  除在招标文件另有特别规定外，计量单位均使用公制计量单位。

投标文件的组成

14.1见“第五章 投标文件通用格式”。

 投标人必须按要求提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
投标格式

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

投标报价

17.1  投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价，否则将导致投标无效。

17.2  投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物或服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

17.3  投标总报价应是完成项目的合理费用（达到采购人要求，验收合格）、后续服务费用及相关费用。

17.4  投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

17.5  除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
17.6  投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

投标人资格的证明文件（以第五章格式为准）

按第五章投标文件通用格式规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

证明投标货物符合招标文件技术要求的文件（以第五章格式为准）

投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并应提供：

货物主要技术指标和性能的详细描述；

保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

投标保证金

无需提交

投标有效期

投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

在特殊情况下，采购人和代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

投标文件的式样和文件签署

23.1 投标人必须在投标文件递交（上传）截止时间前制作并提交（上传）投标文件。

加密的电子投标文件,应在投标文件截止（上传）时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

23.2  加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

23.3  投标人在制作电子投标文件时，按要求进行电子签章（包括单位电子签章和个人电子签章）。

23.4  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
23.5  投标文件以外的任何资料采购人和代理采购机构将拒收。

23.6  投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用企业CA密钥。
投标文件的递交（上传）

投标文件的递交（上传）

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到上传成功的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
25投标截止期

25.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件上传至河南省公共资源交易中心系统平台。

25.2 采购人和代理机构可以按第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

26迟交的投标文件

26.1在规定的投标截止期后（上传）的任何投标文件系统将拒绝接收。

27投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

27.2从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。

开标与评标

28 开标

28.1  代理机构将在“招标项目资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到现场参与开标，具体见“招标项目资料表”中规定。

28.2 开标时，将公布投标人名称、投标报价等内容。

29  评标委员会

29.1评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审。

29.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中评审专家人数应当为五人以上单数。按豫财购[2002]27号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。

29.3招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

30  投标文件的澄清

为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清（电子投标系统线上澄清）。

重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

 评标

评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

投标人未按招标文件要求格式电子签章的；

投标有效期不足的；

投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

投标文件附有采购人不能接受的条件；

投标报价超出采购预算的；

不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标的评价

评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为综合评分的依据。

评标价的确定

33.1  对于投标人为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

33.2 监狱企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

33.3按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

保密及其它注意事项

34.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

34.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

34.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

34.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

34.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

六 授予合同

 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

 授标时更改采购货物数量的权力

  采购人在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

评标结果的公示

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在河南省政府采购网、河南省公共资源交易网和河南招标采购网上公告中标、成交结果。公告期限为一个工作日。

投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行质疑和投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

接受和拒绝任何或所有投标的权利

    如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在发布中标公告同时，向中标人发出中标通知书。

采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

签订合同

中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。
 如中标人不按第40.2条约定谈签合同，采购人将报请取消其中标决定。
履约保证金

42.1  在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。
其他

如果中标人未按上述第40条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个评标得分较高的投标人，或重新招标。

第四章  合同格式

甲方：

乙方：

一、本合同于年月日由需方（甲方）和供方（乙方）按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，供方参加了该项目公开招标，需方接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

二、本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

合同条款

合同条款资料表

合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

附件4 履约保函或履约保证金

中标通知书

供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

三、双方约定合同份数：

本合同一式   份，甲乙双方各执   份， 

四、其它约定事项：

本合同未尽事宜，卖、买双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）：              法定代表人或授权代理人（签字）：

签署日期：  年    月   日
            

第五章  投标文件通用格式
封面

自拟

投 标 函

致：______________________________（采购人或代理机构名称）：

我方收到了招标编号为：              ，（   项目名称   ）的招标文件全部内容，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按照招标文件要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
1、愿意按照招标文件中规定的条款和要求，以人民币（大写）      元（￥    元）的投标总报价，向采购人提供所需的产品和服务，完成本项目。

2、投标有效期: 自开标之日起    日历天 。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，完成项目的需求，并交付采购人验收、使用；按招标文件的规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将向采购人支付贰万元的赔偿金，并接受采购人取消我方中标的结果。

5、我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按照招标文件规定的时间向采购人及代理机构提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本项目投标有关的正式通讯地址：

地址：

电话：

投标人（单位电子签章）：      

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：

                           __________年________月_______日
2.资格证明文件

（采购人进行的资格审查内容，无相关材料或材料不符的，为无效投标人）

2.1营业执照

（提供证件的扫描件加盖单位电子签章）

2.2法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人（负责人）姓名)代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人（投标人代表）的姓名）为本单位的合法代理人，就（项目名称），招标编号为豫财招标采购-2020-79的投标及合同执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书签字即生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）：

投标人代表（签字或个人电子签章）：

	法定代表人（负责人）身份证扫描件（A面）
	法定代表人（负责人）身份证扫描件（B面）


	投标人代表身份证扫描件（A面）
	投标人代表身份证扫描件（B面）


2.3财务状况报告

（提供完整的会计师事务所出具的近一年度审计报告，审计报告要有2位注册会计师的签字和盖章。）

2.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（须提供2019年1月份以来任意连续三个月的企业完税凭证及缴纳社保证明材料扫描件）

2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（可为以往类似业绩或投标人认为可以证明有履行合同能力的相关材料的扫描件）

2.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）郑重声明，本公司（单位）在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

投标人（单位电子签章）：

                                        年   月   日
2.7反商业贿赂承诺书（固定格式）

反商业贿赂承诺书

     我公司（单位）承诺：

     在 （项目名称）采购活动中，我公司（单位）保证做到：

     一、公平竞争参加本次采购活动。

     二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

 三、若出现上述行为，我公司（单位）及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人（单位电子签章）：

                                        年   月   日
2.8信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果

（说明：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。”因此列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”栏目和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中的负面信息的投标人将视为无效投标人。）

查询渠道：

信用中国网（www.creditchina.gov.cn）主页，“信用服务”中“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件查询”窗口进行查询。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主页，“政府采购严重违法失信行为记录名单”窗口进行查询。

查询工作由招标代理机构在开标当天，进行查询、打印存档。如查询投标人有相关负面信息的，该投标人为无效投标人。
（投标文件中无需提供相关材料）
3.符合性审查相关内容

（评委会进行的符合性审查内容，相关内容不符的，为无效投标人）

3.1节能产品政府采购品目清单
采购产品包含“节能产品政府采购品目清单”中“★”类产品的，投标人必须提供节能产品，投标文件中提供该产品的节能产品认证证书佐证。否则为无效投标。

3.2商务、合同主要条款的响应

	序号
	招标文件要求
	投标人响应

	1
	投标有效期：自开标之日起60日历天
	

	2
	履约保证金：合同签署5个工作日内，乙方向甲方指定账户交纳合同额的5%作为履约保证金。 
	

	3
	付款方式及条件：采购合同签订后，支付合同价的40%作为预付款货，待所有货物、设备到场后,支付至合同价的70%,需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行5日后，支付至合同价的90%,货物经验收合格且项目审计结束后付至合同价的100%。履约保证金转为质量保证金，质保期满后，无息返还。
	

	4
	交货完工期：2020年7月底前。
	

	5
	质保期：2年。
	


投标人对商务、合同主要条款只能完全响应或更有利于采购人的响应，不能有负偏离的响应，否则为无效投标。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：                                    

                                        年   月   日
3.3符合性审查其他内容

审查投标人报价是否符合要求。

审查投标人签章是否符合要求。

审查投标人投标文件制作机器码是否一致，被河南省公共资源交易中心评标系统判定投标文件制作机器码一致的，相关投标人按无效投标处理。

（此项内容，投标人按要求响应即可，无需单独对此另作响应材料）

4．投标报价表格

4.1开标一览表

本表（4.1报价一览表）以系统平台为准，投标人在系统平台上填写。

投标文件中无需提供。

4.2分项报价一览表

投标人名称:

	分项内容
	品牌及型号
	单价
	数量
	分项总价

	产品1
	
	
	
	

	产品2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	总价
	


投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：
    日期：    年  月  日

五、投标产品“技术参数及要求”偏差表

	序号
	招标文件的“技术参数及要求”
	投标人投标产品的实际情况
	偏差情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：
                                                        日期：    年  月  日
表格中“偏差情况”填写标准：不满足招标文件要求的填写“负偏差”，

                   完全满足及优于招标文件要求的填写“无偏差”。

投标人按招标文件中设备品目顺序及“技术参数及要求”序号填写。

六、投标产品“商务及服务要求”偏差表

	序号
	招标文件的“商务及服务要求”
	投标人承诺
	偏差情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：

                                                        日期：    年  月  日
表格中“偏差情况”填写标准：不满足招标文件要求的填写“负偏差”，

                    完全满足及优于招标文件要求的填写“无偏差”。

投标人按招标文件中设备品目顺序及“商务及服务要求”序号填写。
七、投标产品综述

投标产品简介
八、售后服务

自述

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：
日期：

9.关于资格的声明函

关于资格的声明函
致： （采购人或采购代理机构） 

本单位愿意针对本项目进行响应。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或投标人代表（个人电子签章或签字）：
日期：    年  月  日

10.投标人依据打分办法而提供的相关以上内容未涵盖的材料和认为需要提交的其他材料

（相关材料加盖单位电子签章）

第二卷

第六章  合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内      容

	1
	履约保证金：合同签署5个工作日内，乙方向甲方指定账户交纳合同额的5%作为履约保证金。 

	2
	付款方式及条件：采购合同签订后，支付合同价的40%作为预付款货，待所有货物、设备到场后,支付至合同价的70%,需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行5日后，支付至合同价的90%,货物经验收合格且项目审计结束后付至合同价的100%。履约保证金转为质量保证金，质保期满后，无息返还。

	3
	交货期：2020年7月底前。

	4
	质保期：2年。


第七章  评标方法及标准

评分办法及标准--综合评分法（理论满分100分）
	序号
	评审因素
	评分内容
	评分标准
	满分分值

	1
	价格部分（30分）
	投标报价（30分）
	投标报价得分=（基准价/投标报价）×30
满足招标文件要求且报价最低（经折算）的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他合格投标人价格分统一按照上述公式计算。
说明：如投标人满足财库〔2011〕181号及工信部联企业〔2011〕300号文件的规定且按招标文件要求提供相关内容的小微企业，由评委会认可的，则报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。
	30

	2
	商务部分（10分）
	供应商实力（6分）
	2.1  供应商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含灯光音响工程的得2分，缺任何一项均不得分。
	2

	
	
	
	2.2   由具备资格的信用评级机构评定的信用等级。等级为AAA级及以上的得1分，其它不得分。
	1

	
	
	
	2.3  供应商具有灯光、音响、音视频资质等级证书的，每有一项得 1 分，最多得 3 分。
	3

	
	
	业绩（4分）
	2.4  供应商2016年1月1日以来具有类似项目的有效合同每份得2分，最高得4分。（提供合同原件、中标通知书，日期以合同签定日期为准）
	4

	3
	技术部分（55分）
	技术性能指标（40分）
	3.1  供应商所投货物技术参数完全满足或优于招标文件要求的得27分，每有一项低于技术参数要求的扣0.5分,扣完为止。
	27

	
	
	
	3.2  供应商所投会议电话系统生产厂家：提供国家工信部颁发的《电信设备进网许可证》复印件和工信部官网查询截图并加盖生产厂商公章的得 2 分，没有提供不得分；可储存不少于1000个场景，提供软件截图证明文件的得 1 分，没有不得分。

3.3  供应商提供LED显示屏生产厂家显示屏防雷测试报告、防静电测试报告及国家级检测机构出具的CNAS标识的检验报告复印件并加盖生产厂商公章的得 2 分，没有提供不得分。

3.4  供应商投影机生产厂家通过3C认证、节能认证、环保认证的提供加盖生产厂商公章的证明材料得 1 分，没有提供不得分。
3.5  供应商所投视频服务器生产厂家：同时具备质量、环境、职业健康管理体系认证和3C认证的得 1 分；具有处理器控制系统计算机软件著作权的得 1 分；（提供复印件并加盖生产厂商公章，没有不得分。）

3.6  供应商所投灯具产品生产厂家：同时具备质量、环境、职业健康管理体系认证（认证范围含舞台LED灯具的设计、制造和销售服务）的得 1分；具备符合 GB/T 29490-2013 标准的知识产权管理体系认证证书（适用于舞台LED灯具的研发、生产、销售相关的知识产权管理）的得 2 分；具有国家知识产权局颁发的国家知识产权示范企业证书的（国家政府部门官网可查）得 1 分；具备省级及以上科学技术部门认定为LED光源灯光设备与系统技术工程技术研究中心的得 1 分；（提供复印件并加盖生产厂商公章，没有不得分。）
	13

	
	
	 设计、安装、调试方案及措施（15分）
	3.7  根据供应商投标文件提供的艺术展示造型设计方案的合理性、实用性及呈现效果进行综合评分,按优：5分、良：3分、一般：1分，三个档次进行打分。
	5

	
	
	
	3.8  根据供应商投标文件提供的安装施工图纸和调试方案的合理性、实用性以及详尽程度进行综合评分,按优：4分、良：2分、一般：1分，三个档次进行打分。
	4

	
	
	
	3.9  根据供应商的安全管理体系与措施（确保安全施工的技术、组织措施合理可行，保证安全文明施工）；质量保证体系与措施（质量管理体系健全，施工质量有充分保障）；进度控制及保障措施（进度计划保证符合招标文件要求，保障措施具体、有效、针对性强）进行综合评价,按优：3分、良：2分、一般：1分，三个档次进行打分。
	3

	
	
	
	3.10  评委根据供应商所投产品的质量证明文件完善程度、品牌知名度、产品的技术的先进性、易用性、可靠性、整体性、可管理性、安全性及未量化的评标因素等进行综合评价，对所有供应商投标产品进行综合比较，按优：3分、良：2分、一般：1分，三个档次进行打分。
	3

	4
	售后服务（5分）
	售后服务承诺（5分）
	1、质量保证计划：根据供应商在质保期内及质保期外对维修、服务时间等响应情况，以及优惠条件进行综合评价, 按优：2分、良：1.5分、一般：1分，三个档次进行打分。
	2

	
	
	
	2、培训计划：根据供应商技术培训方案的合理性、可操作性、承诺培训人员数量等方面进行综合评价, 按优：2分、良：1.5分、一般：1分，三个档次进行打分。
	2

	
	
	
	3、投标人提供的本地化服务程度：售后服务网点在本地具有分公司或有委托服务机构，提供营业执照证明文件(委托服务机构的提供委托协议及对方营业执照扫描件)，本项最高得 1 分，不提供不得分。 
	1


第八章  项目需求及要求

一、项目名称：河南博物院陈列全面恢复提升改造项目（公共教育展览厅、华夏古乐厅、文创区）项目

二、采购需求：

	序号
	采购内容
	数量
	主要要求及参数
	交货完工期
	质保期
	备注

	1
	多媒体设备
	一批
	详见招标文件第八章
	40日历天
	2年
	

	2
	专业灯光设备
	一批
	详见招标文件第八章
	
	
	

	3
	艺术展示系统
	一批
	详见招标文件第八章
	
	
	


三、具体参数

	多媒体设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	数字调音台
	1、不少于48路全处理输入通道
2、本地不少于24路MIC/LINE输入，24个模拟输出。
3、40bit浮点信号处理，96kHz的采样率
4、不少于8个VCA编组
5、不少于28通道 31段GEQ                                      
6、不少于27条音频混音母线    
7、音频网络内最大100*102输入/输出，点对点路由
8、不少于6台多通道效果器
9、不少于18个100mm 电动推子
10、15寸以上显示屏，可通过IPhone/IPad实现程序控制，双冗余备份电源 
	1
	台

	2
	数字调音台接口基站
	1、不少于16个模拟话放+48V幻象电源
2、不少于8个平衡低阻线路输出
3、可选 96 kHz或 48 kHz 采样率
4、双 AES50 Neutrik etherCON* 网络接口，带LED指示灯，所有设置在前面板和控台可设
5、不小于100米的 CAT5 网线控制距离
6、2U标准，可装机架
7、自动调节供电模块
	1
	台

	3
	左右主扩声扬声器
	1、每组扬声器不少于 4 只，每组扬声器垂直覆盖角度： 40°±3°，水平覆盖角度根据投射距离 70°-100° 可调。 
2、单只扬声器高频：不低于 4 只中高频压缩驱动单元 
3、单只扬声器低频：不低于 2 只 8 英寸低音单元 
4、整组扬声器频率响应：不低于 70Hz~16kHz(±3dB)， 60Hz~18kHz(-10dB) 
5、每组扬声器连续功率：低音不低于 900W，高音不低于 200W； 
6、单只灵敏度：低音不低于 94dB；高音不低于 105dB 
7、单只最大声压级：低频不低于 122dB SPL，高音不低 于 126dB SPL
8、为保证系统的一致性，需与会议电话系统同一品牌
	8
	只

	4
	左右主扩声超低频扬声器
	1、低频：不少于 1 只 18 寸低音单元

2、最大声压级：≥ 129dB SPL (峰值 135dB) 

3、工作方式：≥4Ω/750W

4、频率范围：≥30Hz-300Hz(-10dB) 

5、扩散角度：全指向性

6、灵敏度：≥98dB

7、为保证系统的一致性，需与会议电话系统同一品牌
	2
	只

	5
	流动返送扬声器
	1、低频：不少于 2 只 8 英寸低频单元 (2 英寸音圈) 
2、高频：不少于 1 只中高频压缩驱动器 (2 英寸音圈) 
3、功率：长期连续≥300 W，峰值≥1200 W 
4、最大声压级：≥119dB，125dB(峰值) 
5、额定阻抗 8Ω 
6、覆盖范围 (H x V)：90°±10°x 60°±10°(可旋转高频号角) 
7、频率响应：≥80Hz~16kHz(+/-3dB) 频率响应：≥70Hz~16kHz(-10dB) 
8、灵敏度：≥94dB
	4
	只

	6
	台唇补声扬声器
	1、低频：不少于5.25英寸低频单元 (1.5英寸音圈) 
2、高频：不少于 1 只中高频压缩驱动器 (2 英寸音圈) 
3、功率：长期连续≥100 W，峰值≥400 W
4、最大声压级：≥110dB，≥116dB(峰值) 
5、额定阻抗 8Ω 
6、覆盖范围 (H x V)：90°±10°x 60°±10°(可旋转高频号角) 
7、频率响应：≥100Hz~16kHz(+/-3dB)，≥90Hz~16kHz(-10dB)
	4
	只

	7
	会议电话系统
	1、支持 VoIP、 PSTN 和 USB 音视频编解码器。
2、支持 12 通道声学回声消除 AEC ，每个 AEC 通道均 有可调整的降噪、非线性处理和舒适噪声功能； 支持不低于 64x64Dante 音频通道。可储存不少于1000个场景。
3、具有大尺寸 OLED 显示屏和旋钮编码器，可用于设置 网络参数，监控通道状态。
4、音频通道容量不低于 166 个通道；模拟通道：不少于 12 路输入×8 路输出；数字通道：8 路专用网路音频输出、64×64 路 Dante 
5、输入阻抗：12kΩ @1kHz；输出阻抗：200Ω
6、最大输入电平：不小于+24dBu；最大输出电平：不小于+24dBu 
7、频率响应：不劣于 20Hz-20kHz （+0.3dB/-0.1dB）
8、通道隔离( 串扰)：<-105dB 
9、动态范围：>115dB
	1
	台

	8
	功率放大器

	1、带DSP功率放大器

2、4通道8Ω≥400W，2Ω ≥325W；2通道8Ω ≥800W,4Ω ≥800W，2Ω ≥650W；桥接单声道：8Ω≥ 1600W,4Ω ≥1600W，2Ω ≥1600W；

3、噪声：非计权非静音输出：-101dB； 计权静音输出：-109dB

4、典型失真8Ω：0.01 – 0.03%；4Ω：0.03 – 0.06%；

5、阻尼系数：≥150                                                     输入阻抗：>10kΩ6、频率响应（8Ω）：≥20Hz – 15kHz +/- 0.2dB ；≥20Hz – 20kHz +0.2dB / -0.7dB

7、PLD功放带有 Flexible AmplifierSumming Technology™（FAST）灵活功率组合技术，可将总功率实时分配在1、2、3或4个输出通道上。

8、内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器。

9、不少于20个工厂预设配置，50个用户自定义预设。

10、前面板设有通道选择和哑音按键、输入/输出通道LED电平表、400x240分辨率LCD屏、直观导航键、LED电源开关和指示灯，铝制功放手柄。
	2
	台

	9
	功率放大器
	1、带DSP功率放大器

2、4通道8Ω≥1150W,4Ω ≥1250W，2Ω ≥625W；2通道8Ω ≥2250W,4Ω ≥2250W，2Ω ≥2100W；桥接单声道：8Ω ≥4200W,4Ω ≥4200W，2Ω≥ 4250W；

3、噪声：非计权非静音输出：-101dB； 计权静音输出：-109dB

4、典型失真8Ω：0.01 – 0.03%；4Ω：0.03 – 0.06%；

5、阻尼系数：≥150                                                     输入阻抗：>10kΩ6、频率响应（8Ω）：≥20Hz – 15kHz +/- 0.2dB ；≥20Hz – 20kHz +0.2dB / -0.7dB

7、PLD功放带有 Flexible AmplifierSumming Technology™（FAST）灵活功率组合技术，可将总功率实时分配在1、2、3或4个输出通道上。

8、内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器。

9、不少于20个工厂预设配置，50个用户自定义预设。

10、前面板设有通道选择和哑音按键、输入/输出通道LED电平表、400x240分辨率LCD屏、直观导航键、LED电源开关和指示灯，铝制功放手柄。
	2
	台

	10
	主扩声专用吊架
	与扬声器配套
	2
	套

	11
	监听扬声器
	1、音箱类型 2路双功放有源工作室监听音箱
2、频率响应：不低于（ -10dB） 54Hz-30kHz
3、单元类型：LF 不小于5" 锥面；HF 不小于1" 半球形
4、输出功率：不小于70W
5、输入灵敏度/阻抗 -10dBu/10k ohms
6、输入接口（并联） XLR3-31型（平衡）PHONE（平衡）  
	4
	只

	12
	无线手持话筒
	接收机发射机：

1、每个频段可兼容的系统数量不少于12个

2、可选频率: 960

3、自动设置功能: 扫描/同步

4、发射机显示屏: 背光LCD显示屏 + 多色LED指示灯

5、接收机显示屏: LCD + LEDs

6、电池，供电时间: 2节AA电池，>8小时

咪头：

1、手持话筒

2、收音头： 动圈式

3、灵敏度：-105 dBm

4、频响范围：不低于445Hz-15KHz

5、最大声压级：不低于100dB

6、信噪比：12 dB
	4
	套

	13
	无线头戴话筒
	接收机发射机：

1、每个频段可兼容的系统数量不少于12个

2、可选频率: 960

3、自动设置功能: 扫描/同步

4、发射机显示屏: 背光LCD显示屏 + 多色LED指示灯

5、接收机显示屏: LCD + LEDs

6、电池，供电时间: 2节AA电池，>8小时

咪头：

1、头戴话筒（米黄色）

2、收音头： 电容 

3、指向特征：全向 

4、灵敏度：-54 dBV/Pa

5、频响范围：不低于20-20000Hz

6、最大声压级：不低于142dB

7、等效自噪: 42.5 dB(A)
	6
	套

	14
	有源天线分配器
	1、4路天线分配器

2、工作频率为不低于470-952 MHz，

3、天线A和B输入过载LED指示灯

4、链接输出，可链接4台以用于更大型的系统

5、为天线和接收器提供电源，通过天线供电，减少额外安装工作

6、能够与有源和无源天线配合使用
	3
	台

	15
	有源指向性天线
	1、有源指向性宽频带接收天线

2、增益调整范围不低于12dB

3、阻抗: 50 Ω

4、不小于70°覆盖角度

5、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm
	2
	个

	16
	同轴天线连接缆
	1、适于无线系统的电缆
2、用于连接外部天线、天线放大器、天线放大器电源、
3、天线功率分配器和接收的电缆应是RG58电缆(50 Ohms)，两端均带镀金BNC接头
	2
	根

	17
	乐器录音电容话筒
	1、类型：有线

2、收音头：电容式

3、指向特征：心形指向

4、灵敏度：2 mV/ms-2 (incl. MPA V L)

5、频响范围：不低于10-18000Hz

6、最大声压级：不低于100dB

7、阻抗：200Ω
	4
	只

	18
	人声动圈话筒
	1、类型：有线

2、收音头：动圈式

3、指向特征：心形指向

4、灵敏度：-54.5 dBV/Pa

5、频响范围：不低于50Hz-15kHz

6、阻抗：300Ω
	4
	只

	19
	人声电容话筒
	1、类型：有线

2、收音头：电容式

3、指向特征：心形指向、8字型指向、超心形指向、全指向

4、灵敏度：23 mV/Pa (-33 dBV)

5、频响范围：不低于20Hz-20kHz
	4
	只

	20
	乐器枪式电容话筒
	1、类型：有线

2、收音头：电容式

3、指向特征：心形指向

4、灵敏度：9 mV/Pa (-41 dBV)

5、频响范围：不低于20Hz-20kHz

6、最大声压级：不低于135dB

7、阻抗：200Ω

8、信 噪 比：不低于76 dB
	6
	只

	21
	鹅颈会议话筒
	1、产品类型：有线会议专用

2、收音头：电容式

3、指向特征：心形指向

4、频响范围：不小于50Hz-17kHz

5、灵敏度：不小于–35 dBV/Pa

6、信噪比：不低于66 dB


7、阻抗
180 Ω
	6
	只

	22
	LED高清显示屏(副屏)
	1、屏体尺寸：长1.92m*高3.648m=7m²*2块=14m²；
2、像素点间距：3mm；像素构成:1R1G1B；像素密度:111111Dots/㎡
3、套件材料：聚碳酸脂PC料；LED灯珠采用金线封装
4、单元板尺寸（长*宽）：192*192mm；单元板分辨率：64*64=4096Dots；输入电压（直流)：4.8-5.5V；单元板功率：≤18W
5、结构特点：灯驱合一；驱动方式：1/32扫恒流驱动；灯管类型：SMD2121
6、亮度:≥800cd/㎡；亮度均匀性：≥0.98；最大功耗：≤150W；最大电流：2.8A±0.3A
7、屏幕水平视角：不低于165° 屏幕垂直视角：不低于165°；最佳视距：≥3m；盲点率：≤0.0001
8、平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间≥50000小时，MTTR平均修复时间≤25分钟
系统控制参数:
9、灰度等级：≥16bits；显示颜色：16777216种
10、换帧频率：≥60帧/秒；刷新频率：≥3840HZ(全灰度场）
11、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；亮度高节：256级手动/自动；输入信号:支持DVI/VGA输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持HDMI输入、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入（接入IP解码卡，支持主流帮商的IPC设备）
12、系统工作特性：使用寿命：≥10万小时；衰减率（工作3年）：≤15%；漏电流容限值：≤0.5MA；工作温度范围：-20至50℃；屏幕水平平整度：≤0.1mm/㎡ 屏幕垂直平整度：≤0.1mm/㎡；防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷；热备份功能：具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换；机械强度（外壳）：模组机械强度不低于10MPa；电流增益：电流增益调节级别≥10位；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位；额定频率范围：支持50HZ-60HZ电源供电
	14
	平方

	23
	LED高清显示屏(后背景主显示屏) 
	1、屏体尺寸：长9.984m*高3.648m=36.42m²；
2、像素点间距：3mm；像素构成:1R1G1B；像素密度:111111Dots/㎡
3、套件材料：聚碳酸脂PC料；LED灯珠采用金线封装
4、单元板尺寸（长*宽*厚）：192*192mm；单元板分辨率：64*64=4096Dots；输入电压（直流)：4.8-5.5V；单元板功率：≤18W
5、结构特点：灯驱合一；驱动方式：1/32扫恒流驱动；灯管类型：SMD2121
6、亮度:≥800cd/㎡；亮度均匀性：≥0.98；最大功耗：≤150W；最大电流：2.8A±0.3A
7、屏幕水平视角：不低于165° 屏幕垂直视角：不低于165°；最佳视距：≥3m；盲点率：≤0.0001
8、平均无故障工作时间：MTBF平均无故障时间≥50000小时，MTTR平均修复时间≤25分钟
系统控制参数:
9、灰度等级：≥16bits；显示颜色：16777216种
10、换帧频率：≥60帧/秒；刷新频率：≥3840HZ(全灰度场）
11、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示；亮度高节：256级手动/自动；输入信号:支持DVI/VGA输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持HDMI输入、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入（接入IP解码卡，支持主流帮商的IPC设备）
12、系统工作特性：使用寿命：≥10万小时；衰减率（工作3年）：≤15%；漏电流容限值：≤0.5MA；工作温度范围：-20至50℃；屏幕水平平整度：≤0.1mm/㎡ 屏幕垂直平整度：≤0.1mm/㎡；防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷；热备份功能：具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换；机械强度（外壳）：模组机械强度不低于10MPa；电流增益：电流增益调节级别≥10位；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位；额定频率范围：支持50HZ-60HZ电源供电
	36.42
	平方

	24
	投影机
	1、投影机类型：工程投影机
2、亮度：不小于12000流明　
3、显示方式：DLP技术
3、标准分辨率：不低于1920*1200
4、光源类型：激光光源
5、对比度：不小于10000:1
6、投影画面尺寸：不低于70-1000英寸
7、屏幕宽高比：16:10
8、投影距离：不低于2-24米
9、屏幕均匀性：不低于90%
10、梯形校正：垂直不小于±40°，水平不小于±15°
11、接口类型：包含3G/HD/SD-SDI  / HDMI /DVI-D/ RGB /DIGITAL LINK 
	1
	台

	25
	投影机镜头
	广角变焦镜头 投射比  0.782-0.977:1 (WUXGA)
	1
	台

	26
	投影机
	1、标准亮度不小于5000流明（ISO21118标准）；对比度不小于10000:1；

2、标准分辨率1920*1200（WUXGA）；

3、灯泡功率不小于320W；

4、整机功率不大于500W，最低待机功耗不大于0.5W；灯泡寿命不小于4000小时；

5、镜头居中设计，手动不小于1.8倍变焦，可360°位移（垂直不小于±60%，  水平不小于±30%）；

6、照度均匀性不小于90%；

7、支持SDI、HDMI、DVI、RGB、串行/多台投影机同步输入；支持局域网连接
8、自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线变化自动进行相应的实时调节；

9、采用折叠式双层静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达15000小时；

10、四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整；垂直±25°、水平±30°梯形校正；曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形；

11、支持DIGITAL  LINK技术，可通过网线传输全高清数字视频、音频和控制信号；随机附送“多台投影机监控软件”；

12、遥控ID设置，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；
	2
	台

	27
	无缝纱升降吊挂系统
	1、电动升降滚卷筒式
2、低噪声，噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于60dB.
3、保护装置：水平限位开关、极限开关、最大悬吊重量400㎏
	2
	套

	28
	无缝纱
	阻燃薄纱网状孔眼无缝纱，白色或中灰色半透明，无明显竖缝，单层平面无褶皱，17米*6米幅面
	1
	套

	29
	无缝纱
	阻燃薄纱网状孔眼无缝纱，白色或中灰色半透明，无明显竖缝，单层平面无褶皱，9米*6米幅面
	1
	套

	30
	金属成像幕
	1、投影方式：背投

2、幕面颜色：灰色

3、环境光吸收率：80%以上

4、屏幕均匀度：≥90%
	2
	套

	31
	展播电视
	1、电源功率（w）：整机功率不高于200W  待机功率（w）不大于0.5w  工作电压（v）220v
2、音频参数：多声道功能  环绕声
3、CPU核数不少于四核 运行内存不低于2GB
4、GPU存储内存不低于8GB
5、端口参数 USB不少于2个 HDMI不少于2个
6、屏幕尺寸不小于55英寸
7、屏幕分辨率不低于4K
8、背光源 LED  刷屏率  60HZ
	1
	台

	32
	LED屏控制系统
	1、机箱类型：立式
2、操作系统：预装Windows  10  64bit(64简体中文版）
3、CPU系列 :英特尔i5 8代   
4、CPU频率：不低于3GHz
5、内存容量不低于8GB
6、内存类型：DDR4
7、内存插槽：不少于2个DIMM插槽
8、最大内存容量：可扩展不少于32GB
9、硬盘容量：不低于1TB(7200转）
10、光驱类型：DVD刻录机
11、显卡：集成显卡
12、显示器尺寸：不小于21.5英寸
13、键鼠特性：有线鼠标，有线键盘
14、有线网卡：1000Mbps以太网卡
	2
	台

	33
	视频服务器
	1、支持单台分辨率为7680×2160的视频图像流畅播放；单台可播放输出分辨率为15360×2160和3840×8640的视频图像输出至屏幕显示；
2、单台可同时播放18个视频/图片输出至屏幕显示；硬件解码，超强渲染能力，播放性能卓越
3、支持投影校正融合，几何变形功能，呈现出创意显示的效果，不限通道，自动拼接融合
4、支持多联机，实现多台设备级联输出超大分辨率，保证输出帧同步，主备联机模式，保障活动安全
5、支持工程编辑自动备份，防止现场意外导致工程重新编辑6、支持画面裁剪/透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；多种特效，让同一个素材绽放不同效果
7、支持预案快捷键调用，操作更便捷，预编辑模式，不影响输出的情况下编辑下一个节目
8、支持虚拟屏幕，可实现各种异形屏幕显示；支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示
9、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；
10、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；
11、支持工程打包，可复制在其它电脑使用工程，支持播放预案分组管理，可根据不同应用场景对预案进行分类管理；
12、具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制；支持前面板监视屏监视服务器运行状态；后面板LED灯可照亮接口
13、支持与视频拼接处理器、视频控台的联动控制，实现场景统一切换；
	1
	台

	34
	切换矩阵
	1、整机规格：2U；
2、输入接口支持：DVI、HDMI、SDI、DP（不少于2个）；输出接口支持：DVI、 DP、SDI；控制接口：RS232
3、单口最大支持分辨率为260万，支持自定义分辨率，最宽4000，最高2000；整机最大带载1040万像素
4、2组可编程输出，每组DVI×4，可任意方向拼接，两组之间互为备份；
5、单机不少于2个DP接口输入，DP接口支持4K@60Hz或7680×1080@60Hz或7680×2160@30Hz分辨率信号接入
6、两种工作模式，拼接器模式、切换台模式任意选择
7、内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示；
8、本地监视器同时同步检测PVW/PGM图像以及所有信号源运行状态；
9、支持实时抓取输出作为底图并保存到设备中，信号丢失自动切换为底图；
10、支持场景的预编辑，可实现预编辑场景与大屏显示一键切换，且有切换特效；场景保存，方便使用时调用
11、所有图层均支持抠图、透明度调节和边缘羽化等特效调节；支持对输入信号单独调节亮度、对比度，及自定义设置EDID；
12、支持输入热备份，防止信号源丢失导致现场异常；支持多机级联，可级联带载超大屏
13、支持不少于12种切换特效，淡入淡出、椭圆入、椭圆出等
14、支持一键黑屏/蓝屏，画面冻结；支持多机级联，可级联带载超大屏；内置电源抗干扰滤波器，应对现场复杂电源环境
15、平均故障时间不小于30,000小时；
	2
	台

	35
	显示屏发送卡 
	1、 支持一路光感探头接入口DVI视频信号输入。
2、4个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。
3、支持音频输入，通过网线同步传输。
4、单卡带载260万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000。
	3
	张

	36
	显示屏接收卡
	1、单卡16个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。
2、单卡最大支持128×1024像素带载。
3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。
4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果，可提供逐点校正系统计算机软件著作
	73
	张

	37
	显示屏电源
	1、高效率，高可靠、100%满负荷烧机测试
2、保护特性：短路/过载/过压/过温、空气冷却
3、接地阻抗：32A，阻抗≤0.1欧姆
4、额定输出电压：4.85-5.15V
5、为保证LED显示屏电压的稳定性，电源和LED显示屏采用同一品牌的产品。
	231
	块

	38
	配电箱
	1.输出电压380伏。
2.最大功率99千瓦。
3.带载面积150平方以内。
4.内部元器件使用正泰。
5.手动或自动控制
6.18路输出
7.主电源线GB25平方以上，主零线GB50平方以上，分路电源线GB2.5-4平方
8.无线遥控控制
9.防雷防浪涌
	1
	套

	39
	LED屏结构架包边装饰
	边框采用4*8国标方钢，不锈钢包边，上下左右包边各10公分
	54
	平方

	40
	网络机柜
	1、带圆形通风孔的上框;可同时安装脚轮和支脚;
可方便拆卸的左右侧门和前后门;齐全的可选配件
2、承载:静载300KG、
3、防护等级:IP20
4、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm
5、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
	2
	台

	41
	音箱线
	1、规格：2×2.0 mm2
2、导体/绝缘/护套：Cu/PE/低烟无卤阻燃PVC
3、直流电阻:≤9.7Ω/1Km
	800
	米

	42
	16芯话筒线
	1、规格：16芯
2、导体/绝缘/护套：Cu/PE/低烟无卤阻燃PVC
3、导体结构：2×（7×0.16）mm
4、芯线截面径：0.14mm2
5、绝缘层外径：O.D.1.0mm
6、屏蔽结构：AL+7×0.2TC
	100
	米

	43
	话筒线
	1、规格：(26×0.12)×2+96×0.12
2、导体/绝缘/护套：Cu/PE/低烟无卤阻燃PVC
3、屏 蔽：缠 绕
4、直流电阻:≤10Ω/100m
	500
	米

	44
	UTP线缆
	CAT6
	900
	米

	45
	电源线
	3*2.5mm 阻燃橡套电缆
	800
	米

	46
	HDMI高清线
	光纤转HDMI  50米成品
	2
	根

	47
	音频跳线盘
	24口
	4
	台

	48
	上下台口综合接口箱
	根据现场使用需求自行设计定制
	2
	个

	49
	返听地插盒
	根据现场使用需求自行设计定制
	2
	个

	50
	音视频多功能地插盒
	根据现场使用需求自行设计定制
	1
	个

	51
	电源时序器
	1、带LCD液晶显示器，能显示当前电压
2、通道数量：8路
3、每通道负载：220V/10A，2200W/channel
4、间隔时间：1秒
5、控制：开/关，照明开关旁路按键
6、连接电缆：3芯麦克风线
7、指示灯：电源，通道指示
	2
	个

	52
	扬声器接头
	国标，与设备配套
	32
	个

	53
	接插件：卡侬头（公母）
	国标
	100
	套

	54
	接插件：大三芯
	国标
	60
	个

	55
	防火喷塑金属桥架
	200*100*1.2 
	30
	米

	56
	防火喷塑金属桥架
	100*100*1.0
	70
	米

	57
	JDG 穿线管
	Ø25
	250
	米

	58
	安装辅料
	国标桥架弯头、角钢、接口盒、胶带、扎带等安装辅料
	1
	批

	专业灯光设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	数字调光台
	1、不少于6个DMX输出, 1个DMX输入,最高扩展可支持65536个通道参数
2、内置不少于1个宽视角15.4英寸触摸屏和1个9英寸高亮度多点触摸屏，可外置1个15.4寸触摸屏
3、不少于15个高精度推杆（60mm）
4、2个AB场电动推杆(100mm)，1个主控电动推杆
5、不少于6个光学编码器（带PUSH功能），1个高灵敏轨迹球
6、不少于2个千兆以太网口，支持MA NET和 ARTNET，ACN信号
7、不少于5个USB2.0口，电动可调式显示器翻盖，独立可调黄色背光按键，MIDI输入输出接口，支持扩展推杆侧翼，2个LED鹅颈灯插口，固态硬盘1个，AC 宽电压电源: 110-240 V,50/60Hz
	1
	台

	2
	主控电源柜
	1、 三相四线带保护接地供电输入,单相交流输出220V±5%，50/60Hz,
带TN-S保护接地系统
2、 各位输出依次分相，很容易实现三相平衡；
3、 总电输入采用高级带防震盖式犀牛插；
4、 输出功率大,每路最大输出可达6KW；
5、 电源输入也可单相供电；
6、 标配225A三相总开关；
7、 带三相电压表和三相指示灯，也可选配三相LED数字电压表；
8、 配高级防震防水带高强度轮航空箱；
9、 直通回路48路；
10、 输出为16A防水插，带保护接地。
	1
	台

	3
	NPU 网络解码器
	1、自带8个DMX512输出口，可同时控制多达4,096控制参数
2、处理器支持DMX512、ART-NET及ACN等各种灯光协议
3、不少于1个内置触摸式指令屏幕
4、不少于1个千兆以太网接口
5、不少于2个USB 2.0连接接口
	1
	台

	4
	DMX512信号放大器
	1、8路信号放大器；
2、光电隔离技术，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度；
3、输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz；
输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接；
4、输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座；
	8
	台

	5
	LED 染色灯
	1、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,
2、光 源：不低于14颗×20WRGBW四合一光源
3、调 焦：电子变焦功能，优于或等于7°~38°
4、驱动方式：恒流驱动方式，驱动电流700mA、1000mA
5、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 
6、冷却系统：自然散热 
7、控制协议：DMX512 、RDM
8、功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪
9、外壳材质：压铸铝（黑色/白色）
10、为符合舞台机械承重计算，灯具重量≤9Kg
	36
	台

	6
	LED  电脑摇头染色灯
	1、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,
2、光 源：不低于19颗×20WRGBW四合一灯珠，光源寿命50000-100000小时
3、调 焦：电子变焦功能，优于或等于7°~38°
4、驱动方式：恒流驱动方式，驱动电流700mA、1000mA
5、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 
6、机械运动：水平540° 垂直270°水平 垂直可设定在运行中闭光可设置水平垂直反转
7、冷却系统：风冷 
8、控制协议：DMX512 、RDM
9、功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪
10、通道模式：10/21/34可选
11、为符合舞台机械承重计算，灯具重量≤13Kg
	16
	台

	7
	LED成像灯
	1、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,
2、光 源：高密度集成新型光源，不低于单颗250W LED灯珠 
3、色温：3200K，5600K
4、光学角度：5°/10°/19°/26°/36°/50°/15°-30°/25°-50°可选
5、显色指数≥90Ra，CQS≥90
6、驱动方式：恒流驱动方式，驱动电流700mA、1000mA
7、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 
8、冷却系统：风冷 
9、控制协议：DMX512 、RDM
10、功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪
11、外壳材质：压铸铝（黑色/白色）
	12
	台

	8
	LED 电脑摇头切割灯
	1、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,

2、光 源：不低于600W  LED光源模组

3、调 焦：电子线性调焦功能，开光角度优于或等于7°~50°

4、显色指数：≥90Ra

5、颜色：不少于1个颜色盘：7颜色片+白光，彩虹流水效果；具备CMY混色系统，独立线性CTO；带一个雾化镜

6、图案：不少于1个旋转图案盘：7个自转图案片+白光，图案流水效果，抖动效果等，正反向旋转；不少于1个固定图案盘：10个图案片+白光，图案流水效果抖动效果；1个动感效果盘，可做火盘效果

7、切割系统：4块光栅实现快速，平滑切割，每块光栅切割方向及角度可以独立控制，单片可以闭光，整个切割模块可以旋转±45°

8、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 

9、机械运动：水平540° 垂直270°水平 垂直可设定在运行中闭光 可设置水平垂直反转

10、冷却系统：风冷 

11、控制协议：DMX512 、RDM、ARTNET、W-DMX

12、功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪

13、通道模式：32/35可选

14、为符合舞台机械承重计算，灯具重量≤36Kg 
	12
	台

	9
	三合一摇头电脑灯
	1、可实现图案，染色，光束三合一功能
2、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,
3、光 源：不低于350W，LED光源模组
4、调 焦：电子线性调焦功能，开光角度优于或等于7°~35°
5、颜色：不少于1个颜色盘：7颜色片+白光，彩虹流水效果；具备CMY混色系统，独立线性CTO；带一个雾化镜
6、图案：不少于1个固定图案盘：12个图案片+白光，图案流水效果/抖动效果；棱镜：1个四棱镜，正反旋转速度可调
7、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 
8、机械运动：水平540° 垂直270°水平 垂直可设定在运行中闭光 可设置水平垂直反转
9、冷却系统：风冷 
10、控制协议：DMX512 、RDM、ARTNET、W-DMX
11、功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪
12、通道模式：22/25可选
13、为符合舞台机械承重计算，灯具重量≤20Kg 
	12
	台

	10
	高效追光灯
	1、输入电压：100-240VAC  50/60Hz,
2、光 源：不低于250W，LED光源
3、调 焦：手段调焦，角度10-20°
4、色 温：色温5600K
5、显色指数：Ra≥90，CQS≥90 
6、冷却系统：风冷 
7、调光：戏剧性调光效果（0-100%线性调光，16Bit调光） 
8、手动控制：调光，光圈，变焦调焦，换色
	1
	台

	11
	薄雾机
	1、使用电压：AC110V~240V,50Hz-60Hz
2、无需预热，支持长时间连续喷烟
3、喷烟量：3000cu、ft/分钟
4、耗油量：15小时/公升
5、随机附含控制器：LCD定时控制器 ；内置：DMX512（内建5-Pin DMX控制器）；包含配件：整体航空箱、电源线
	2
	台

	12
	网络机柜
	1、带圆形通风孔的上框;可同时安装脚轮和支脚;
可方便拆卸的左右侧门和前后门;齐全的可选配件
2、承载:静载300KG、
3、防护等级:IP20
4、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm
5、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
	1
	台

	13
	电源线
	3*4mm  阻燃橡套 
	3000
	米

	14
	电源线
	3*2.5mm  阻燃橡套 
	500
	米

	15
	DMX信号线
	2*0.5mm +1屏蔽  阻燃橡套  
	2000
	米

	16
	8芯DMX信号线
	2*0.5mm +1屏蔽  阻燃橡套  
	100
	米

	17
	UTP线缆
	CAT6
	1200
	米

	18
	电源接插件
	16A 3芯、防尘、带锁扣、欧标，
	100
	个

	19
	信号接插件
	DMX接，卡侬型，
	100
	套

	20
	防火喷塑金属桥架
	300*200*1.2 
	50
	米

	21
	防火喷塑金属桥架
	200*100*1.2 
	80
	米

	22
	防火喷塑金属桥架
	100*100*1.0
	100
	米

	23
	JDG 穿线管
	Ø25
	200
	米

	24
	动力电缆
	4*95mm+1阻燃橡套
	30
	米

	25
	安装辅料
	国标桥架弯头、角钢、接口盒、胶带、扎带等安装辅料
	1
	批

	艺术展示系统

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	檐条艺术造型
	1、尺寸：1.2米高*15米宽
2、阻燃材料，深色系
3、设计符合现场演出需求的时代特征
4、能与展演主题、现场环境装置结合紧密
	3
	套

	2
	边条艺术造型
	1、尺寸：5.5米高*2.5米宽 
2、阻燃材料，深色系
3、设计符合现场演出需求的时代特征
4、能与展演主题、现场环境装置结合紧密
	6
	套

	3
	台口艺术造型
	1、尺寸：0.6米高*12米宽 
2、阻燃材料，深色系,
3、设计符合现场演出需求的时代特征，要与台框浮雕造型相呼应
4、能与展演主题、现场环境装置结合紧密
	1
	套

	4
	可编程控制面板
	1、工作电压 12~30V DC
2、工作电流 30mA/24V DC  
3、内置温度传感器
4、支持在线升级
5、单色液晶显示屏
6、自定义图标和文字
	2
	台

	5
	一端口网关
	1、工作电压：12~30V DC
2、工作电流：40mA/24V DC
3、与以太网络双向智能数据交换
4、实现本地控制，点对点控制，远程控制
5、远程控制时，同时最多允许4个终端访问控制，终端包括Ipad, iphone等等 
6、智能数据交换，减小数据流量
	1
	台

	6
	逻辑编程模块
	1、工作电压 15~30V DC
2、工作电流 15mA/24V DC
3、可设计每天的工作事件
4、内置实时时钟
5、支持总线升级
	1
	台

	7
	电源模块
	1、输入电压：AC 85-260V 50~60Hz
2、输出电流：750mA
3、输出电压：DC24V
4、保护：具有短路，过流保护
5、供电：DC24V
6、纹波：小于150mV
	2
	台

	8
	继电器模块
	1、输入电压：DC 15-30V
2、总线耗电：静态总线电流：15mA/DC 24V  动态总线电流：40mA/DC 24V12路继电器开关输出单元
3、具有不少于12个独立区域
4、每个回路具有灯具保护延时（0-60分钟）
5、每个回路具有紧急直通开关
6、具有远程编程和管理功能
7、设备重启可选择已开的场景或指定的场景
8、支持简易编程模式
9、支持在线升级
	1
	台

	9
	继电器模块
	1、具有不少于12路继电器开关输出单元 
2、支持场景和序列控制
3、具有不少于12个独立区域 
4、每个回路具有灯具保护延时（0~60分钟）
5、每个回路具有分批开启延时
6、每个回路继电器开关可手动控制
7、可监测每回路电流、负载使用时间、以及每回路报警状态
8、设备重启后可选择指定场景或掉电前场景 
9、不少于4路干接点长按调光与短按触发目标功能
10、简易编程
11、健康检测
12、不少于12路电流检测，具有报警消息推送功能
13、支持在线升级
	1
	

	10
	智能调光模块
	1、具有不少于6个独立区域，每个区域可具有不少于12个场景
2、不少于6个序列，每个序列不少于12步，每步最长60分钟时间间隔，序列可设“正向”、“反向”、“往返”、“随机”运行模式
3、每个回路具有低端限幅、高端限幅、最大限幅
4、设备断电重启时可选择断电前的场景或指定的场景
5、每个回路具有紧急直通开关
6、短路保护，过流保护
7、每回路电流5A
8、PWM恒压输出 
	3
	台

	11
	智能控制主机箱
	1、总空开不小于250A

2、不少于36回路，分开关不少于16A

3、远程低压启动送电功能

4、短路保护、接地保护、过流保护
	1
	台

	12
	智能控制专用数据传输线缆
	1、传输信号能力强
2、抗干扰性能好
3、导线电阻(20℃)：小于35Ω/km
4、绝缘电阻(70℃)：大于5MΩ/km
	200
	米

	13
	升降电机电源控制柜
	1、15路一体化吊杆控制台
2、点控：可在控制台或控制柜上分别点控控制吊杆上行或下行。
3、集控：(选装)可一起按上行或下行控制钮进行控制。
4、自控：(选装)吊杆控制能一次性接受命令信号后，自动保持运行状态。                 
5、限位保护：吊杆具有上行下行限位保护功能、冲顶保护功能。
	1
	台

	14
	升降电机配件
	刹车抱箍，减速器及齿轮
	11
	套

	15
	限位器
	上下限位装置
	11
	对

	16
	冲顶装置
	冲顶断火装置
	11
	套

	17
	航空钢丝绳
	φ5.1  镀锌航空钢丝绳
	1100
	米

	18
	电源线
	3*2.5mm  阻燃橡套
	500
	米

	19
	5芯控制信号线
	4*0.5+1屏蔽  阻燃橡套
	500
	米


备注： 

1、本表中采购需求不限制品牌，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。 

2、涉及国家强制节能的产品，必须投报有效期内《节能产品政府采购清单》中的强制节能产品，且填写《政府采购节能、环保产品汇总表》。
附件：中小企业声明函（投标人据实填写，选用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目包采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日期：
说明：1.制造商划型填写：大型企业或中型企业或小型企业或微型企业；

      2.投标人应如实填写，否则自行承担一切不利后果；

      3.认定权在评委会；

      4.投标人可依据自身情况提供，投标人非小型、微型企业的，可不用出具声明函。

5.提供进口产品的投标人，无需提供也不被认可适用此项政策优惠。

投标文件制作说明

河南省公共资源交易中心投标文件制作系统中投标文件组成为：

1.封面

2.评审资料

  2.1其他投标资料

       3.开标一览表

       4.其他内容

   以上内容为4个独立模块，投标人应按系统流程分别制作。其中“2.评审资料”需提供的材料，按扩展的子项提供，投标人需要同步主体库相关信息，同步流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南。

“2.1其他投标资料”为投标人的营业执照。

“4.其他内容”为本招标文件给定的投标文件格式即本招标文件“第五章 投标文件通用格式”内容，投标人按格式制作后，完整的上传到“4.其他内容”，并按要求进行电子签章。

说明：“2.评审资料”和“4.其他内容”中重复要求的材料，投标人按要求进行分别提供。

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image3.jpg]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







