牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计
竞争性磋商文件

编号：NX202004026
[image: image1.jpg]



招   标   人： 内乡县产业集聚区管理委员会办公室

招标代理机构： 河南招标采购服务有限公司

日        期：  2020年4月

目 录
2第一部分 磋商邀请函


6第二部分 竞争性磋商须知


17第三部分 合同条款及格式


32第四部分 合同条款资料表


33第五部分 磋商项目资料表


38第六部分  采购（服务）要求


42第七部分 磋商响应文件格式及内容


44一、磋商复函格式


45二、法定代表人授权书


46三、承诺函


47四、资格证明文件


51五、 竞争性磋商报价表


52六、项目管理机构


54七、技术部分设计方案及服务方案


55八、供应商简介


58九、评审办法中所要求提供的相关材料


64第八部分 磋商评审办法




第一部分 磋商邀请函

牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计

竞争性磋商公告

河南招标采购服务有限公司受内乡县产业集聚区管理委员会办公室的委托，就牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计进行竞争性磋商，现邀请合格的供应商参加。
一、磋商项目名称：牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计

二、磋商项目编号：NX202004026   
三、项目预算金额：1528000.00元

最高限价：1528000.00元
四、磋商项目需要落实的政府采购政策
4.1执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
4.2执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
4.3执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
五、项目基本情况
5.1项目概况：新建牧原 110kV 变电站，电压等级：110kV/10kV，最终规模：主变 2*50MVA, 本期 2*50MVA；110kV 最终出线2回，本期2回；10kV最终出线16回，本期10回，备用6回。在麦山变新建2回至牧原 110kV 出线间隔。线路部分：新建牧原--麦山110kV线路2回，同塔双回建设，导线型号JL/G1A-400钢芯铝绞线，全 6km。 
5.2建设地点：内乡县 

5.3招标范围：初步设计、施工图设计、竣工图编制、接入系统可行性研究报告，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题，参加竣工验收服务，编制施工图预算。

5.4设计周期：合同签订后10日历天。

5.5设计要求：满足国家及行业规定的设计标准，达到设计规范文件规定的设计深度。

5.6标段划分：一个标段

六、供应商资格条件
1.符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列资料：

（1）具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件，自然人的身份证明； 

（2）具有近一年的财务状况报告；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为的书面声明；

2.具有工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级或以上设计资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察设计能力。本项目设计负责人具备注册电气工程师执业资格；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

5.本项目不接受联合体。

6.本项目实行资格后审。上述审查内容以投标截止时间24小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

七、获取竞争性磋商文件
7.1 企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名,未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站www.nyggzyjy.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负。

7.2 办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。

7.3 报名时间：2020年 4月24日8:00至2020年4月29日下午17:30（北京时间，公休日休息，下同）；采购文件获取时间：2020年4月24日8:00至2020年4月29日下午17:30；潜在投标人网上报名成功后，即可在会员系统中直接下载招标文件。招标文件费，在开标前由招标代理机构在开标室收取。

7.4招标文件售价：500元/份（开标前现场收取，售后不退）。

八、响应文件提交的截止时间及地点
8.1 电子响应文件上传递交截止时间：2020年5月7日14:30整（北京时间）；

8.2响应文件递交的地点及开标地点：内乡县公共资源交易中心三楼开标室。

8.3本项目为电子评标项目，投标人需要同时递交电子响应文件和纸质响应文件，电子响应文件上传和纸质响应文件递交截止时间一致。电子响应文件用制作工具制作，制作工具及操作手册可登陆南阳市内乡县公共资源交易系统，在“会员操作手册“中下载。

8.4电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

九、响应文件的开启时间及地点
9.1时间：2020年5月7日14:30整（北京时间）；
9.2地点：内乡县公共资源交易中心三楼开标室。
十、公告发布媒体及公告期限：
本公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《内乡县公共资源交易中心网》发布，公告期限为5个工作日。
十一、本次招标联系事项：
采购人：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

地址：内乡县滨河路七里河畔小区 

联系人：王先生

联系电话：18530660606
代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：张女士

电    话：0377-63533599  18537736625 

监督部门：内乡县财政局

统一社会信用代码：11411325006047256P

联系人：时先生

联系电话：0377-65350903

 企业诚信库注册电话：0377-61176186

电子交易系统技术支持电话：0377-61176137

CA数字证书技术支持电话：0377-61176139

第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

10.3由于本次采购项目需要在系统中进行二次报价，请各供应商仔细认真研究内乡县交易中心上的操作手册。
11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金（本项目不需要）

14.1供应商磋商时，必须以人民币提交“磋商项目资料表”规定数额的磋商保证金。

14.2磋商保证金可采取“磋商项目资料表”规定的任何一种形式提交。

14.3对于未在磋商响应文件接收截止时间以前提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还。
14.5下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）未按要求提交履约保证金的；

（六）法律、行政规章规定的其他情形。

15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 响应文件应按第七部分“磋商响应文件格式及内容”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

16.3响应文件全部采用电子文档，除磋商项目资料表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按照磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应付法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附有法定代表人签署的授权委托书。

16.4 响应文件的份数、签字或盖章详见投标人须知前附表。

16.5 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

16.6 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

16.7 不允许递交备选投标方案。

四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1 电子响应文件的递交

17.1.1供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照磋商文件要求编制和上传递交加密的电子响应文件(.nyTF 格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。递交网址：http://www.nxggzy.com。
17.1.2供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。

17.1.3供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。

17.2 纸质响应文件和未加密电子响应文件的递交

17.2.1 响应文件的正本与副本应密封在一个封套内，未加密电子响应文件单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

17.2.2 响应文件上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的内容见磋商项目资料表。

17.2.3 未按本章第17.2.1 项或第17.2.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

17.2.4 供应商应在磋商项目资料表第11条规定的投标截止时间前递交响应文件。

17.2.5 供应商递交响应文件的地点：见磋商项目资料表。

17.2.6 除磋商项目资料表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后上传的响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购代理机构。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《内乡县公共资源交易中心》要求的《新点评标系统操作手册和竞争性谈判报价操作手册》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最终）报价。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

六 授予合同

23知识产权

23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在 《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《内乡县公共资源交易中心网》上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。
25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包 

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包 

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

履约保证金 

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。
（四）根据国家市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）如果所投产品是政府强制采购和优先采购的环境标志产品和节能产品的，须提供以下材料： 

（1）政府强制采购节能产品的，出具由认证机构颁发的投标产品认证资料。强制采购产品为：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品； 

（五）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

（六）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购（详见评审标准）。
（七）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（八）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分（详见评审标准）。
（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

第三部分 合同条款及格式
建设工程设计合同
工程名称：                      
工程地点：                      
合同编号：                      
设计证书等级：

发包人：                          
设计人：                          
签订日期：                        
中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局   监制

目  录

19

第一部分 合同协议书

19

第1条 工程概况

19

第2条 勘察设计范围

19

第3条 合同价

19

第4条 合同依据

19

第5条 合同组成部分

20

第6条 保证

20

第7条 词语含义

20

第8条 合同生效

20

第9条 签订日期

20

第10条 份数

21

第二部分 通用条款

21

第1条  一般约定

22

第2条  双方义务

24

第3条  勘察设计范围

24

第4条  勘察设计工期

25

第5条  设计文件交付

25

第6条  审查、确认

25

第7条  合同价格

25

第8条  现场服务

26

第9条  知识产权

26

第10条  保密义务

26

第11条  违约责任

27

第12条  索赔

28

第13条  保险

28

第14条  不可抗力

28

第15条  争议解决

28

第16条  合同生效

28

第17条  签订日期

28

第18条  份数

29

第三部分 专用条款



第一部分 合同协议书

委托方：

受托方：

鉴于委托方拟委托受托方承担                （以下简称“工程”）的勘察设计和接入系统可行性研究工作，且受托方同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：                          

1.2 工程地点：                      
第2条 勘察设计范围

1.受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：

第3条 合同价

合同价格(含质保金）为人民币（大写）：                               
第4条 合同依据

4.1 项目核准文件；

4.2 中标通知书（如有）；

4.3 设计委托书。

第5条 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分：

5.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

5.2 合同协议书；

5.3 专用条款；

5.4 中标通知书（如有）；

5.5 通用条款；

5.6 合同附件；

5.7 招标文件和投标文件（如有）；

5.8 构成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

第6条 保证

6.1 考虑到委托方将按本合同约定付款给受托方，受托方保证按合同约定完成本工程可行性研究、勘察设计及现场服务等全部工作。

6.2 考虑到受托方将完成本工程可行性研究、勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，委托方保证按合同约定付款。

第7条 词语含义

本协议中所用词语的含义与专用条款、通用条款中相应词语的含义相同。

第8条 合同生效

合同生效条件见专用条款。

第9条 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第10条 份数

本合同正本一式 贰 份，委托方执   份，受托方执     份；

    副本  份，委托方执    份，受托方执    份。

	甲方：（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或

授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：/
	传真：/

	Email：/
	Email：/

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：


第二部分 通用条款

第1条  一般约定
1.1 定义

下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1.1 合同: 指合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书以及合同协议书明确列为合同组成部分的各类文件。

1.1.2 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。

1.1.3 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。

1.1.4 工程：指合同协议书中约定的工程。

1.1.5 合同价格：指受托方完成本工程可行性研究、勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，委托方应支付的总费用。

1.1.6 日（天）：指公历日。

1.1.7 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分：

1.2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

1.2.2 合同协议书；

1.2.3 专用条款；

1.2.4 中标通知书（如有）；

1.2.5 通用条款；

1.2.6 合同附件；

1.2.7 招标文件和投标文件（如有）；

1.2.8 构成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。   

1.3 语言文字

合同文件使用中文书写、解释和说明。

1.4 适用法律

1.4.1合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、地方政府规章。

1.4.2 勘察设计应使用专用条款约定的国家标准、规程、规范；国家没有相应标准、规程、规范时，可使用专用条款约定的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范。

第2条  双方义务

2.1 委托方义务

2.1.1 尊重受托方根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。

2.1.2 按时向受托方提供开展可行性研究、勘察设计工作所需的有关基础资料，包括但不限于设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件，以及其他按有关规定应由委托方提供的资料。委托方应对上述资料的可靠性负责。受托方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由受托方自费购买。

2.1.3 按合同约定向受托方支付合同价款。

2.1.4 负责签订与工程建设及运行有关的土地征用、运输、水源、城市规划、环境保护、设备采购等合同。

2.1.5 负责协调勘察设计过程中受托方与有关单位的配合事宜。

2.1.6 负责对外联系并取得勘察许可证，支付工程勘察取费标准中明确由委托方承担的费用(如青苗赔偿、障碍拆除、材料、运输等费用)。

2.1.7委托方聘请设计监理时，应明确设计监理方的权利和义务，除非在本合同中明确约定外，设计监理方无权变更受托方在本合同下的任何权利和义务。

2.2 受托方义务

2.2.1 按照国家、行业或省级地方的标准、规程、规范、委托方的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，降低工程造价。

2.2.2 按本合同专用条款约定的交付时间及份数向委托方交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责。

2.2.3 按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量。

2.2.4 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作；按委托方要求配合开展工程结算。

2.2.5 受托方应按专用条款约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。除非委托方另行书面同意，否则受托方不得更换设计人员。

2.2.6 受托方编制的初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；编制的施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。 

2.2.7 受托方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，受托方不得指定生产厂、供应商。

2.2.8 受托方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。重大设计变更的控制及奖罚措施见专用条款。

2.2.9接受委托方聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除受托方的责任。

2.2.10 受托方未经委托方同意不得向第三方披露、转让委托方提交的设备图纸等资料。

2.2.11 受托方分包部分工程勘察设计工作时，需经委托方书面同意。受托方应在签订分包合同后，将副本送交委托方。分包工作对应的合同金额累计不得超过合同价格的30%，主体工程不得分包。受托方未经委托方同意擅自对外分包的，委托方有权扣除分包工作对应的合同金额或者终止本合同。委托方选择终止合同的，受托方应按专用条款的约定支付违约金。

2.2.12 受托方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案，如因设计原因，实际拆迁量及施工图工程量超过专用条款约定的比例，由受托方承担设计质量责任。

2.2.13 受托方应确保设计质量，按委托方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。

2.2.14 按委托方要求参加本工程施工、设备及主要材料的招、评标工作。

（1）受托方专业人员应按照委托方要求无条件地配合施工、设备及主要材料的评标。

（2）在招、评标工作中，受托方有义务以书面形式答复委托方提出的技术问题（包括投标人向招标人提出的技术疑问）。

（3）受托方应对招、评标工作有关情况严格保密。

2.2.15 设备及主要材料中标单位确定后，受托方应配合委托方与设备厂家签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。委托方应在技术协议签订前3－5天（含本数）通知受托方，受托方应准备好采购合同技术协议(含电子版)，并按委托方要求携带技术协议到达指定地点。受托方应对技术协议中的技术内容负责。

2.2.16 受托方负责招标工程量的编制，施工招标工程量不允许超过初步设计审定概算中相关部分的工程量。

2.2.17 受托方应按委托方正式给定的工程名称编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议，专用条款另有约定除外。

2.2.18 受托方负责根据委托方的指令编制施工招标的标底。施工招标的标底，是在施工招标工程量的基础上，计入合理价格后形成的标底。具体原则由委托方在编制前提供。受托方应无条件地按委托方的要求，派遣专业人员，携带相关的概算（含电子版），按时到达指定地点参加标底的编制。编制标底结束后，未经委托方同意，受托方人员在施工招标开标结束之前不得返回。

2.2.19 受托方负责工程施工、设备及主要材料招标文件(技术部分)的编制，并按委托方的审查意见进行修改。上述文件按审查意见修改的部分，如有错误由审查方负主要责任；没有做出修改的部分，如有错误或漏项由受托方负主要责任。

2.2.20 对于非通过招标方式采购的设备和材料，受托方应按委托方的要求提供相关的技术要求，供委托方采购时参考。

2.2.21 受托方应配合委托方做好工程结算工作。

2.2.22 受托方应参加除工程例行会议以外的各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。受托方应以书面形式出具委托方需要的各种方案论据。

2.2.23 受托方应负责在监理单位和施工单位的协调配合下编制竣工图，竣工图须按专用条款约定的时间提交。

2.2.24 受托方应协助委托方做好工程档案的归档工作。

2.2.25 受托方应协助委托方做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作。

2.2.26 受托方应负责专用条款约定的其他工作。

第3条  勘察设计范围

3.1受托方需承担的勘察设计工作的范围见合同协议书。

3.2 根据委托方要求，受托方可从事以下超出本合同约定勘察设计范围的工作，并另行收费：

3.2.1 超过工程勘察设计收费标准规定份数提供勘察设计文件；

3.2.2在工程计划投产期后，非因受托方原因继续发生现场服务；

3.2.3 专用条款约定的其他服务。

第4条  勘察设计工期

勘察设计工期在专用条款中约定。

第5条  设计文件交付

受托方根据有关规定和专用条款约定的时间向委托方交付设计文件。委托方延迟提交资料及文件超过约定期限30天（含本数）时，受托方交付设计文件的时间可相应顺延。

第6条  审查、确认

6.1 审查

6.1.1 受托方应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，委托方负责安排相关审查事宜。

6.1.2 受托方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。若委托方对审定的设计原则进行重大变更导致需重作或修改设计时，双方需签订补充协议或另签合同。

6.2 确认

6.2.1 委托方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。

6.2.2 上述确认或会审意见如造成非受托方原因的勘察设计返工，由委托方负责返工费用；如因受托方原因造成返工的，则不应增加勘察设计费用。

第7条  合同价格

7.1合同价格在合同协议书中约定，任何一方无权擅自改变。专用条款另有约定或发生下列情况的，合同价格可予调整：工程建设工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商决定对勘察设计费进行调整的。

7.2 合同价格及其他费用的支付见专用条款。

7.3 勘察设计质量的奖励与考核见专用条款。

第8条  现场服务

8.1 受托方对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。

8.2 受托方应根据委托方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。 

8.3受托方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。

第9条  知识产权

9.1 受托方根据本合同向委托方提交的设计文件的著作权等知识产权及相关权利归属由专用条款约定。未经权利人同意，任何一方不得向任何第三方转让或允许第三方使用上述设计文件，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。

9.2 受托方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，受托方应保证委托方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向委托方提起侵权索赔，受托方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

第10条  保密义务

10.1受托方及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及委托方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。受托方应承担的保密义务包括但不限于：

10.1.1 未经委托方书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；

10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

10.1.3 在设计文件通过审查后或按委托方要求，及时将上述资料和信息返还委托方，或按委托方要求作适当处理。

10.2上述保密义务的期限至设计文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或委托方书面解除受托方本合同项下保密义务之日止。

10.3受托方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿委托方因此遭受的全部损失。

第11条  违约责任

11.1 受托方的违约责任

受托方履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

11.1.1因勘察设计质量低劣引起返工造成损失的，由受托方继续完善勘察设计任务，委托方有权按损失的大小扣减勘察设计费。

11.1.2 因受托方原因造成设计文件、招标文件等出现遗漏或错误的，受托方应及时负责修改或补充，并应承担由此引起的一切额外费用。

11.1.3 由于受托方原因发生重大设计变更，委托方有权扣减合同价款，扣款金额见专用条款。重大设计变更由专用条款确定。

11.1.4 由于受托方设计错误造成重大工程质量事故，受托方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并负责赔偿给委托方造成的损失。 

11.1.5 因受托方的设计变更增加的工程投资超过项目可行性研究基本预备费的，委托方有权按专用条款的约定扣减勘察设计费。

11.1.6 由于受托方原因，未按本合同专用条款规定交付设计文件和招标技术文件的，委托方有权按专用条款的规定扣减勘察设计费或要求受托方支付违约金。

11.1.7因受托方编制的招标文件出现错误或遗漏等原因造成工程量出现偏差或漏项的，委托方有权按照专用条款的规定扣减勘察设计费。

11.1.8 因受托方工程量计算错误、工程漏项及概算计算错误等原因导致工程结算金额超出概算的，受托方应按专用条款的约定承担违约责任。

11.1.9 受托方量差计算出现差错，或未按约定时间提交量差分析计算书的，受托方应按专用条款约定承担违约责任。

11.1.10 因受托方原因合同终止的，受托方应按照专用条款的规定承担违约责任。

11.1.11 受托方应当承担专用条款约定的其他违约责任。

11.1.12 受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的，并应就差额部分向委托方进行赔偿。

11.2 委托方的违约责任

11.2.1 委托方逾期支付勘察设计费的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

11.2.2 委托方违约变更委托设计项目、规模、条件，未按期提交资料或提交资料错误及对所提交资料作较大修改，以致造成受托方返工或增加工作量时，委托方应按受托方的实际工作量向受托方支付返工费或勘察设计费。

11.2.3 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同的，应根据受托方的实际工作量结算勘察设计费。

第12条  索赔

委托方和受托方可按以下约定向对方进行索赔：

12.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

12.2 索赔事件发生后20天内（含本数），向对方发出要求索赔的通知；

12.3 被索赔方应在接到正式书面索赔通知书后10天内（含本数）给予响应，或要求对方进一步补充索赔理由和证据，被索赔方在10天内（含本数）未予答复，视为同意该项索赔。

第13条  保险

受托方应就其在本合同下可能承担的责任投保设计责任险，并在合同生效后15天内（含本数）将保险凭证提交委托方，保险金额见专用条款的约定。受托方未按时投保设计责任险的，委托方有权按专用条款的规定扣减勘察设计费。受托方应办理己方现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

第14条  不可抗力

14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

14.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

第15条  争议解决

15.1 本合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。

15.2 若争议经协商仍无法解决的，按专用条款约定处理。

15.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第16条  合同生效

合同生效条件见专用条款。

第17条  签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第18条  份数

本合同份数在合同协议书中约定。

（以下无正文）

第三部分 专用条款

第1条 专用条款是对通用条款的具体阐明、修改或补充。如果专用条款中无约定，则应按通用条款的约定执行。

委托方是                  ，受项目法人单位的委托，代为执行项目法人单位在本合同项下的部分权利及义务。

项目法人单位提供项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件；项目法人单位协助受托方取得勘察许可证；项目法人单位负责组织设计成果的最终评审；负责协调勘察设计过程中受托方与有关单位的配合事宜。

  公司负责与受托方签订本项目合同；负责组织设计成果的中间评审；负责按进度支付合同价款；负责协调项目法人单位与受托方的配合事宜。

第2条

2.1本合同适用的依据、行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范的名称（包括但不限于）：

国家相关的政策、法规和规章

(2) 国家现行设计规程、规范

(3) 国家电网公司《关于印发〈国家电网公司十八项电网重大反事故措施〉的通知》（国家电网生技【2005】400 号）

(4) 国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设备)应用目录  

(5) 国家电网公司基建新技术研究及应用集约化管理办法  

(6) 电网工程限额设计控制指标 

(7) 国家电网企业标准《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》 

(8) 国家电网公司《110kV变电站通用设计标准》

(9) 国家电网公司“两型一化”试点变电站建设设计导则 

(10) 国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站分册 

(11) 国家电网公司《220(110kV)输电线路典型设计方案推广应用手册》

(12) 《工程测量规范》（GB50026-2007） 

2.2 受托方向委托方交付设计文件的时间和份数：
2.2.1. 交付整套初步设计文件纸质版8份：2020年  月    日。

2.2.2. 交付第一部分施工图（含报告、图纸、预算书等）   份：初步设计评审完成后   日内交付工程前期图纸（满足征地、线路施工手续办理等）；初设评审意见下达    日内交付满足工程开工的图纸及清单。

2.2.3.初步设计评审意见下达   日内交付整套施工图纸。

2.2.4.交付整套竣工图设计成果   份：工程投产后    日内提交。

所有成果交付需提供与纸质版一致的电子版。

2.3 受托方应按以下约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作：
设计总负责人和主要设计人员是为本工程配备的专门技术人员，其中设计总负责人在履行本合同项下义务的期限内不得承担超过 5个的设计项目；各主要设计人员不得承担超过 10 个的设计项目。

2.4 受托方应结合线路工程实际情况合理规划路径，委托方应协助受托方取得路径协议，确保路径方案的合法性。

2.5受托方在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向委托方汇报，经委托方同意后签订（预）补偿协议。

2.6 受托方应负责的其他工作
无。 

2.7除通用条款已有约定外，受托方可从事以下超出约定勘察设计范围的工作，并另行收费：

无。 

第4条 设计工期：

见专用条款2.2。  

第5条 设计文件交付
见专用条款2.2。
第6条

6.1发生下列情况的，合同价格可予调整：

超出合同协议书第2条勘察设计范围外的勘察设计内容。 

6.2 合同价格和其他费用按以下约定支付：

第7条

受托方根据本合同向委托方提交的设计文件的著作权等知识产权及相关权利归委托方所有。上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

第8条

由于受托方自身原因，未按约定的时间及份数交付设计文件、招标技术文件的，委托方有权按以下约定扣减勘察设计费或要求受托方支付违约金：每延误1天，减收该项目应收勘察设计费的千分之  一 。

第9条双方责任

9.1因受托方编制的招标文件出现错误或遗漏等原因造成工程量出现偏差或漏项的，委托方有权扣减合同价格的2%。

9.2 因受托方原因合同终止的，受托方应向委托方支付相当于合同价格 20 %的违约金。

9.3 因委托方原因合同终止的，委托方应向受托方支付相当于合同价格 20 %的违约金。

9.4受托方应当承担的其他违约责任：

受托方应当承担的其他违约责任详见Q/GDW 46-001-2012-20304《工程设计承包商管理标准》。 

9.5 若争议经协商仍无法解决的，按以下第 1种方式处理：

（1）仲裁：提交 南阳仲裁委员会 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：            。 

第10条 合同生效

本合同在以下条件全部满足之日生效：

（1）合同协议书经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；

（2）   无   。

第四部分 合同条款资料表

本表资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为供应商必须满足的条件，如不满足，将导致无效响应或不予接受。

	序号
	内      容

	1
	需方名称：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

	2
	设计工期 ：按照第六部分相关要求进行。

	3
	合同与付款：

1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订。

2、付款方式：合同约定


第五部分 磋商项目资料表

    本表的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：内乡县产业集聚区管理委员会办公室

地址：内乡县滨河路七里河畔小区

联系人：王豪

联系电话：18530660606

	2
	采购项目：牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计

项目预算：152.8万元
报价超过预算的，均为无效响应。

	3
	代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：张艳

电    话：0377-63533599  18537736625  

	4
	磋商供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等法律法规和本磋商文件的要求。

	
	信用记录：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。

信用记录查询及记录方式：采购人保有对供应商信用记录进行复查的权力。如果采购人对信用记录进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	1)投标报价：目的地成果交付价，报价应包括全部服务及相关差旅费、培训、售后服务、测试、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而磋商文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

(2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、售后服务等相关费用。

中标服务费由中标人在领取中标通知书前按预算金额的1.5%向招标代理机构缴纳。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员、设备等。

	9
	磋商保证金： 

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号），本次招标活动不再收取磋商保证金。

	10
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	11
	1.签字和盖章要求：投标文件须加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人签字

（1）所有要求法定代表人签字或盖章的地方都应用本人的CA印章签章；
（2）所有要求单位盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的CA印章；  

	
	2.投标文件份数：投标人需制作纸质版投标文件正本正本壹份，副本叁份，包含投标文件全部内容的电子文档壹份（U盘单独包装）

	
	3.投标文件装订要求：左侧胶装，装订应牢固，不宜拆散和换页，不得采用活页装订；投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。

	
	投标文件的密封与标记：投标文件注明“正本”和“副本”字样，密封在一个封套内并加封条，电子文档单独密封并注明“电子文档”，加盖投标人公章和法定代表人印章。

	
	4.封套上写明：
项目名称：                   

招标人名称：

项目编号：              

投标人名称：（加盖投标人公章）

地址：            

联系人及电话：           

递交文件地址：内乡县公共资源交易中心

注明：在   年   月  日   时   分前不得开启（投标截止时间）

	
	5.*电子响应文件递交：

（1）供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照磋商文件要求编制和上传递交加密的电子响应文件(.nyTF 格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。

（2）供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子磋商文件视为放弃本次投标。

（3）供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。

	
	6.备份电子光盘要求：

（1）电子文档采用投标文件制作工具制作的未加密的.nnyTF 格式编排，加盖电子签章，采用U盘储存。

（2）上述U盘应单独密封，外包封上须显示“投标人名称、项目名称，在    年    月     日   时   分前不得开启”。

（3)上述U盘外包封应加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签名，在开标时递交。

	
	7.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2020年5月7日14:30整（北京时间）。

8.开启地点：内乡县公共资源交易中心三楼开标室

9.竞争性磋商响应文件未在规定的时间内上传的或者未在规定的的30分钟内解密的，采购人和招标代理机构将予以退回。

	12
	资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：

*1. 有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》；

*2.法人代表授权委托书原件（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*3.供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；
*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告（2018年度的经会计师事务所审计的财务审计报告。（财务审计报告请注意应同时具有2名及以上注册会计师盖章和签字；事业单位至少提供资产负债表）
*6.具有工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级或以上设计资质证书；项目设计负责人注册电气工程师执业证书；
*7.提供2020年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料（纳税证明材料中税种不包括印花税）。

【以上6项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。
*8. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件。

9.其他资格证明文件参见附件格式要求。

	13
	要求：详见采购要求

	评          审

	14
	磋商小组的组建：由经济、技术专家和招标人代表等3人组成。其中采购人代表 1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	15
	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

	授  予  合   同

	16
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：


第六部分  采购（服务）要求

一、工程概况

1.工程名称：牧原集团生猪肉食综合体配套变电站建设项目勘察设计
2.概述

2.1地理位置：内乡牧原110千伏变电站站址位于内乡县余关乡大花岭村，牧原食品股份有限公司内乡生猪养殖建设项目院内。
2.2区域电网概况

截止2019年底，内乡县境内无统调火电电源装机；统调新能源电站2座，葫芦山光伏装机容量100MW、庵山光伏装机容量50MW；地方电站2座，宝天曼水泥厂容量6MW,内乡泰隆水泥厂容量4.5MW总装机容量10.5MW。分布式新能源装机总容量80兆瓦。

截至2019年底，内乡县共有220kV变电站2座，总容量480MVA，即郦城变（2×150MVA）、麦山变（1×180MVA）；110kV公用变电站5座，即符岭变(63+50+40MVA)、商圣变( 1×40MVA)、内乡变(63+50MVA)、渚阳变(1×50MVA)、默河变(2×50MVA)，主变容量456MVA，110kV用户变电站1座，主变容量63MVA,，即菊城牵（2×31.5MVA）。

2019年内乡县各变电站负荷情况如下表2.1-1所示：

2019年内乡县110千伏及以上变电站情况统计    

                                单位：MVA、MW

	电压等级（kV）
	变电站名称
	变电容量(MVA)
	全供电区最大负荷时本站负荷（MW）
	本站最大负荷（MW）
	全年降压电量（万kWh）

	220
	郦城
	300
	180 
	193 
	79801 

	220
	麦山
	180
	142 
	156 
	69933 

	110
	符岭
	153
	85
	99
	9521 

	110
	商圣
	40
	21
	26
	1483 

	110
	内乡
	113
	73
	82
	21553 

	110
	渚阳
	50
	13
	16
	1278 

	110
	默河
	100
	56
	57
	8311 


2019年内乡县全社会最大负荷为315MW，全社会用电量14.40亿千瓦时，同比增长18.9%、4.93%。
2.3工程建设必要性
(1)满足牧原公司聚落式生猪肉食综合体项目供电迫切要求

该项目用电负荷需求大，工业园区所需供电容量约为7.815万千伏安，最高负荷为总容量的90%约70MW，为了满足该项目用电需求及供电可靠性，建设牧原110千伏变电站是必要的。

(2)可促进地方经济的发展。

建设该项目，会带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用，从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。

综上所述，为了满足该项目用电需要，保障供电可靠性，新建牧原110千伏输变电工程是必要的。

3工程建设规模

3.1变电站建设规模
（1）主变规模

最终规模2×50MVA，本期2×50MVA，电压等级110kV/10kV。

110kV牧原变电站主变采用有载调压变压器，其抽头范围为110±8×1.25%/10.5kV；阻抗电压：Uk=17%。

（2）各级电压出线

110kV出线：最终2回，本期2回（至220kV麦山变2回）；

10kV出线：最终16回，本期10回，备用6回；

3.2接入系统及线路建设规模
本期110kV牧原变110kV出线2回至220kV麦山变，线路采用同塔双回，导线型号2×JL/G1A-240/30，线路长度6公里。

上述接入系统方案仅为本次招标暂定条件，最终方案须由中标单位在可行性研究中进一步论证。

3.3对端变电站扩建规模

本期麦山变扩建2个110kV出线间隔。

4.工程建设方案
4.1变电站部分

4.1.1电气主接线

110kV出线最终2回，采用桥型接线；本期按终期规模建设，2回出线均至220kV麦山变2回。

10kV出线最终16回，,采用单母线分段接线；本期出线10回，单母线分段接线。

4.1.2配电装置及主要设备选择

本工程变电站布置型式根据《国家电网有限公司35～750kV输变电工程通用设计、通用设备应用目录（2020年版）》相关设计模块并结合河南省电力公司要求，暂考虑采用省公司110-HGIS方案。

110kV配电装置采用HGIS设备户外软母线中型布置， 10kV配电装置采用开关柜户内布置。新建站址位于d级污秽区。

主要设备选型根据《国家电网有限公司35～750kV输变电工程通用设计、通用设备应用目录（2019年版）》选取。

4.2对端变电站间隔扩建部分

4.2.1电气主接线

本期麦山变扩建2个110kV出线间隔，主接线维持双母线接线方式。

4.2.2配电装置及主要设备选择

本期麦山变110kV配电装置型式及设备选型与前期工程一致，采用AIS设备户外中型布置。

4.3线路部分

4.3.1路径方案

新建线路由麦山变220kV变电站向西架空出线，左转向南沿高速北至长信路，沿东化带架设，钻越500KV和220KV采用电缆，进入牧原变时采用电缆进入1。

新建线路路径全长6.5千米，折单长度为13.0千米，全线双回路架设。

4.3.2气象条件

设计基本风速取27米/秒，导线覆冰厚度为10毫米（地线为15毫米）。

4.3.3导地线选型

新建线路导线选用JL/G1A-400型钢芯铝绞线；地线采用1根OPGW光缆和1根普通地线。

5.其他情况说明
（1）最终工程建设规模、技术方案由中标设计单位完成可行性研究后并经批复核准后确定。上述提供的工程建设规模、技术方案仅为本次招标暂定条件。

（2）由于设计方案变化引起的设计费用调整办法见合同部分。

6.招标范围

初步设计、施工图设计、竣工图编制、接入系统可行性研究报告，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题，参加竣工验收服务，编制施工图预算。

7.招标方提供的技术文件

7.1工程技术说明及附图。

7.2本次招标文件给出的设定条件以外的任何其它条件，不能作为投标依据，也不作为评标依据。

7.3招标方提供的技术文件仅适用于本次设计招标，不能完全作为可研和初步设计的依据。

第七部分 磋商响应文件格式及内容

正本/副本

             项目

响  应 文  件

编号： 

供应商名称：   （电子签单）            

法定代表人或被授权代表：（电子签名）    
2020年  月   日
目录自拟

一、磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位   项目名称 编号  磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的           （项名名称）的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成项目工作；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、磋商有效期60天
5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 6、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

                         二、法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签名）

身份证号码：                    
委托代理人：                  （电子签字） 

身份证号码：                  
       年       月       日

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


三、承诺函

致：河南招标采购服务有限公司
我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

 四、资格证明文件

4.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	其它
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：（表后须附营业执照/资质证书或提供三证合一或五证合一）
供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

4.2近三年没有重大违法声明函

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

4.3反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

4.4 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2020年1月1日以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】

4.5  财务状况报告

【附：会计师事务所出具的2018年度财务审计报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

4.6信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页。

4.7其他

采购文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

竞争性磋商报价表

	项目名称 
	

	供应商 
	 

	投标范围 
	完全响应招标文件规定的招标范围   

	投标总报价 
	总报价（大写：        ） （小写：        ；）

	设计周期
	 

	设计要求 
	 

	磋商有效期 
	 

	项目负责人 
	姓名 
	 
	专业  
	 
	职称 
	 

	服务承诺及其它 
	

	备注 
	当磋商复函中的投标报价与磋商报价表不一致时以磋商报价表为准 


供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

六、项目管理机构

（一）拟投入本项目的项目负责人简历表 

设总（项目负责人）简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事设总/项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	项目名称
	电压等级
	签订合同/
竣工日期
	担负的技术职务
	工程获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：需提供项目经理身份证、学历及职称证书的扫描件。
供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

（二）拟投入本项目主要设计人员汇总表

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业/
拟任职务
	职称证书或 注册证书
	承担的类似工程经验

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：需提供设计人员身份证、学历及职称证书的扫描件。
供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

七、技术部分设计方案及服务方案

投标人应根据招标文件，综合考虑，进行编制（格式自拟）。
八、供应商简介

供应商提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、具有完成本项目独家优势的说明；

4、其他供应商认为需要提供的。

供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

5、业绩及目前正在执行项目的情况：

近年完成的类似项目情况表
	序号
	工程名称
	工程规模
	合同签订时间
	投产

时间
	承包范围
	业主单位
	业主单位联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	规模合计
	
	
	
	
	
	


备注：后附类似项目的合同扫描件关键页并加盖投标单位公章。

供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

正在设计和新承接的项目情况表
	序号
	工程名称
	工程规模
	合同签订时间
	投产

时间
	承包范围
	业主单位
	业主单位联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	规模合计
	
	
	
	
	
	


备注：后附类似项目的合同扫描件关键页并加盖投标单位公章。

供应商名称：                   (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

九、评审办法中所要求提供的相关材料及其他资料

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品） 

    十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                          （电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章或电子签章）

日期：              

招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章或电子签章）

日  期：              

供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）供应商为监狱企业。

（  ）供应商为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

没有相关产品可不填此表。

小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

     本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

　日  期：

1.若供应商属于监狱企业\小\微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第八部分 磋商评审办法

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅磋商文件。

2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2. 2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）未按磋商文件要求提供原件的；

4）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

5）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

6）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

7）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

8）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足或保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；

9）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；

10）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；

11）不接受磋商有效期要求的；

12）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

13）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

2.2.6相同品牌产品相同型号处理。

提供相同品牌产品相同型号的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查且最初报价最低的供应商参加磋商，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参加磋商，其他响应文件无效。
3.磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。  

4. 提交最终报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间（30分钟）内提交最后报价。

4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.3根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.3综合评分办法：

评分办法

	项目
	评分细则

	技术部分（0-68）
	站区规划和总平面布置（0-8）
	站区规划和总平面布置科学合理、经济得4分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 

	
	
	现场关键点及地理环境描述清晰得4分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	电气一次部分（0-6）
	接线方案、配电装置及电气平面布置合理、经济得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	主要电气设备选择合理、经济得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	绝缘配合、防雷接地合理、经济、可靠得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	二次系统（0-6）
	二次组柜合理、经济，布置科学得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	控制保护、二次布线配置合理、经济得2分；不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	通信及调度自动化、辅助控制系统方案合理、经济、先进、可靠得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	土建部分（0-6）
	建筑、结构、暖通、水工、消防等各专业方案合理、经济得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 

	
	
	土建部分地质勘测、地基处理方案有针对性，措施满足工程要求得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 

	
	新技术、新设备、新材料(0--6)
	新技术（材料、工艺）应用方案先进、合理、可行得6分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	主要技术经济指标(0--7)
	主要经济技术指标齐全，单项技术指标与工程条件、论述保持一致且经济、合理、可行得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	工程经济技术指标造价合理、经济得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	
	设计变更管理措施合理、严谨、得力得2分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	工程现场协调经验和能力(0--5)
	拟采取工程协调措施全面、合理、可行，有项目所在地协调经验得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	通用设计、标准工艺应用(0--5)
	根据通用设计及标准工艺的应用情况酌情打分，5-0分。 

	
	设计创优措施（0-5）
	措施先进、可行、有针对性得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	控制造价措施(0--5)
	控制措施得力、可行得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 

	
	设计进度安排及服务保障措施(0--5)
	进度计划满足工期要求，服务保证措施全面、及时、有效得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	
	企业软硬件配置(0--4)
	软硬件配备满足项目设计要求，且先进、实用得4分，不满足则酌情扣分，扣完为止。

	投标报价（15 分）
	投标报价（15 分）
	评标基准价=有效磋商供应商最终报价的最低报价

投标报价得分=评标基准价/投标报价×15%×100

对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。磋商供应商须提供相关证明（声明函等），否则不予认可。

	综合实力部分（0--17分）
	管理机构及人员（0--10）
	按照资质、业绩、经验评估设总（项目经理）能力水平酌情打分，0-5分。

	
	
	按照资质、业绩、经验评估主设人员能力水平酌情打分，0-5分。

	
	类似工程业绩(0--5)
	近3年类似工程投产的业绩，每项业绩1分，满分5分。

	
	类似工程获奖情况(0--2)

（优秀设计或设计竞赛）
	投标人提供同类工程2017 年 01 月 01 日（以颁发证书或者文件日期为准）：每获得国家级奖一项2分；每获省部级奖一项1分。同一工程只计一次获奖，得满为止。


1

