
内乡县城市道路网施工图设计（第一批）
招 标 文 件

招标编号: NX202004024
[image: image1.jpg]



招   标   人： 内乡县住房和城乡建设局
招标代理机构： 河南招标采购服务有限公司

日        期： 2020年4月

目   录
3

第一章  招标公告

6

第二章 投标人须知

6

投标人须知前附表

28

第三章 评标办法（综合评估法）

33

第四章 合同条款及格式

39

第五章 工程设计要求

42

第六章  投标文件格式

44

一、投标函及投标函附录

44

（一）投标函

45

（二）投标函附录

46

二、法定代表人身份证明

47

三、授权委托书

48

四、反商业贿赂承诺书

49

五、廉洁自律承诺书

50

六、服务承诺书

51

七、项目管理机构

53

八、资格审查资料

九、设计业绩一览表..............................................................................................................58
59

十、技术标部分





第一章  招标公告
内乡县城市道路网施工图设计（第一批）

招标公告

本招标项目内乡县城市道路网施工图设计（第一批）已由相关部门批准，采购人为内乡县住房和城乡建设局，招标代理机构为河南招标采购服务有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，本次招标采用全流程电子辅助招投标。
一、采购项目名称：内乡县城市道路网施工图设计（第一批） 
二、采购项目编号：NX202004024
三、项目预算价：229万元
四、采购需求：
4.1项目概况：内乡县城市道路网施工图设计（第一批）；其中：菊潭高中周边三条道路：内乡县德康路，全长892m；内乡县德明路，全长900m；内乡县民生路，全长1223m。三馆一院一中心周边三条道路：南园路全长838m；规划一路全长300m；规划二路全长396m。工业路（方山路至南环路）陡沟防洪工程及污水管网工程，矩形管渠700m，污水管道2.5km。内乡县滨河西路，全长871m。内乡县方山路（范蠡大街至渚阳大街）改建工程，全长为626m。内乡县公园东路新建工程（县衙路至教育路），全长1100m。

4.2建设地点：内乡县 

4.3招标范围：方案设计、施工图设计文件，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题，参加竣工验收服务，编制施工图预算，提供电子版竣工图。

4.4设计周期：30日历天
4.5设计要求：满足国家及行业规定的设计标准，达到设计规范文件规定的设计深度。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：
本项目按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。
六、投标人资格要求
6.1 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或加载统一社会信用代码的营业执照；

6.2 具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（道路、桥梁、排水工程）专业甲级及以上资质；

6.3 项目负责人具有市政工程相关专业高级工程师及以上技术职称；

6.4 具有良好的信誉，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（无违法记录需出具承诺书）
6.5  根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；

6.6投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函，承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目负责人，并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责（格式自拟）；

6.7 本次招标不接受联合体投标。

6.8本项目实行资格后审。上述审查内容以投标截止时间24小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

七、获取招标文件
7.1 企业诚信库注册
本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名,未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站www.nyggzyjy.cn下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负。
7.2 办理CA数字证书
投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。
7.3 报名时间：2020年 4月22日8:00至2020年4月27日下午17:30（北京时间，公休日休息，下同）；采购文件获取时间：2020年4月22日8:00至2020年4月27 日下午17:30；潜在投标人网上报名成功后，即可在会员系统中直接下载招标文件。招标文件费，在开标前由招标代理机构在开标室收取。

7.4招标文件售价：500元/份（开标前现场收取，售后不退）。
八、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：
8.1 电子投标文件上传递交截止时间：2020年5月14 日上午10:00（北京时间）；
8.2投标文件递交的地点及开标地点：内乡县公共资源交易中心三楼第一开标室。

8.3本项目为电子评标项目，投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件，电子投标文件上传和纸质投标文件递交截止时间一致。电子投标文件用制作工具制作，制作工具及操作手册可登陆南阳市内乡县公共资源交易系统，在“会员操作手册“中下载。

8.4电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

九、开标时间及地点：
9.1时间：2020年5月14 日上午10:00（北京时间）；
9.2地点：内乡县公共资源交易中心三楼第一开标室。
十、发布公告的媒体及采购公告期限：
本次公告同时在《中国政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《内乡县公共资源交易中心网》上发布。采购公告期限为五个工作日。
十一、联系方式
企业诚信库注册电话：0377-61176186

电子交易系统技术支持电话：0377-61176137

CA数字证书技术支持电话：0377-61176139

招标人：内乡县住房和城乡建设局

联系人：刘先生

电  话：0377-65333858 

地  址：南阳市内乡县

招标代理机构： 河南招标采购服务有限公司 

联 系 人： 张女士


电  话：0377-63533599

地    址：郑州市纬四路13号

监督部门：内乡县财政局
统一社会信用代码：11411325006047256P
联系人：时先生
联系电话：0377-65350903
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：内乡县住房和城乡建设局

联系人：刘先生 

联系电话：0377-65333858 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：河南招标采购服务有限公司

联系人：张女士

电  话：0377-63533599

	1.1.4
	项目名称
	内乡县城市道路网施工图设计（第一批）

	1.1.5
	建设地点
	内乡县

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	质量要求
	满足国家及行业规定的设计标准，达到设计规范文件规定的设计深度。 

	1.3.3
	设计工期
	30 日历天（方案设计10天、施工图设计20天）

	1.4.1
	投标人资格要求 
	1.投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码或加载统一社会信用代码的营业执照；

2.具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（道路、桥梁、排水工程）专业甲级及以上资质；

3.项目负责人具有市政工程相关专业高级工程师及以上技术职称；

4.具有良好的信誉，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（无违法记录需出具承诺书）

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；

6.投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函，承诺对象包括：投标企业、法定代表人、项目负责人，并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责（格式自拟）；

7.本次招标不接受联合体投标。

8.本项目实行资格后审。上述审查内容以投标截止时间24小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

9.本项目评标公示时，同时公示中标人诚信信息库，接受社会监督。

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘，费用自理。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止时间15日前

	1.11
	偏离
	不允许

	1.12
	是否接受联合体投标
	不接受

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	答疑及补充文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止时间10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年5月 14 日10时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	详见资质条件、能力和信誉

	3.3
	投标有效期
	投标截止日起 60 日历天

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目年份要求
	2017年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	3年，指2017年1月1日起至今

	3.6.2
	签字和盖章要求
	投标文件须加盖投标单位公章及法定代表人或授权委托人签字

	3.6.3
	投标文件份数
	投标人仍需制作纸质版投标文件正本正本壹份，副本肆份，包含投标文件全部内容的电子文档壹份（U盘单独包装）

	3.6.4
	投标文件装订要求
	左侧胶装，装订应牢固，不宜拆散和换页，不得采用活页装订；投标文件应编制目录，并逐页标注连续页码。

	3.6.5
	投标文件的密封与标记
	投标文件注明“正本”和“副本”字样，密封在一个封套内并加封条，电子文档单独密封并注明“电子文档”，加盖投标人公章和法定代表人印章。

	3.6.6
	封套上写明
	项目名称：                   

招标人名称：

项目编号：              

投标人名称：（加盖投标人公章）

地址：            

联系人及电话：           

递交文件地址：内乡县公共资源交易中心

注明：在   年   月  日   时   分前不得开启（投标截止时间）

	3.6.7
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.8
	电子投标文件递交
	1、投标人应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF 格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。

2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

	3.6.9
	签字或盖章要求
	（1）所有要求法定代表人签字或盖章的地方都应用本人的CA印章签章；
（2）所有要求单位盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的CA印章；  

	3.7.0
	备份电子光盘要求
	1、电子文档采用投标文件制作工具制作的未加密的.nnyTF 格式编排，加盖电子签章，采用光盘储存。

2、上述光盘应单独密封，外包封上须显示“投标人名称、项目名称，在    年    月     日   时   分前不得开启”。

3、上述光盘外包封应加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签名，在开标时递交。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	内乡县公共资源交易中心三楼第一开标室
逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5
	开标
	代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、电子文档（U盘）、电子投标文件备份光盘（密封）参加开标并签到。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：内乡县公共资源交易中心三楼第一开标室

	5.2
	开标程序
	1、投标人授权委托人代表持 CA 数字证书进入开标现场。

2、宣布开标纪律。

3、宣布招标人代表、监标人等有关工作人员姓名。

4、开标顺序：按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，进行开标。

(1)投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位数字证书进行加密，投标企业开标前自行检查数字证书有效性。开标解密时未在规定时间10分钟内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

开标现场由于电子开标系统原因导致无法解密时由代理公司工作人员启封投标文件备用光盘，上传投标文件。

(2)招标人解密。招标人或其委托的代理机构持有本单位 CA 数字证书进行二次解密。因招标人CA原因导致无法解密时有代理机构工作人员启封投标企业投标文件备用光盘，上传投标文件。

(3)开标现场无法解密的，由代理机构工作人员启封投标企业未加密的投标文件备用光盘，导入投标文件。若未加密光盘无法导入系统或未加密光盘内容与投标企业原上传系统的加密投标文件内容不一致的，视为投标无效。

(4)唱标。

(5))投标人（或其授权委托代理人）、招标人、监督代表、中心项目负责人等相关人员在开标记录表上签字确认，投标人（或其授权委托代理人）未签字确认的视为默认开标结果。

（6）宣布开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；其中技术、经济方面专家4人，业主方评委1人

评标专家确定方式：依法从政府采购专家库中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	《中国政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《内乡县公共资源交易中心网》

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	招标控制价
	本项目招标控制价为（人民币）：229万元
本项目设招标控制价，投标报价不得超过招标控制价，否则按无效标处理。

	8.2
	服务费
	中标人按国家有关收费标准向招标代理机构支付招标代理服务费。

	8.3
	签订合同要求
	签订合同时，中标人法定代表人或委托代理人必须亲自前来办理，并签订合同协议书。

	8.5
	付款方式
	乙方交付施工图设计文件后7日内，甲方向乙方支付到设计费总额的50%；工程开工后15日内，甲方向乙方支付到设计费总额的90%；剩余10%作为技术服务保证金，待工程验收合格后支付。

	8.6
	不良行为记录
	不良行为记录是指：被法院、建设行政主管部门列入黑名单的；

以往承担的工程存在严重工程质量、安全和信誉等问题；竣工验收不合格的；有违规转包项目工程行为的。

	8.7
	是否实行计算机辅助评标
	是

	8.8
	投标人代表出席开标会 
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书(法定代表人或其委托代理人还须携带该项目投标人CA数字证书),并出示本人身份证，以证明其出席，否则，视为撤销其投标文件。 

	8.9
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“标准条件”、“专用条件”等章节中出现的措辞“委托人”和“监理人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	8.10
	重新招标的其它情形：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

2、设计费补偿：本项目对未中标人不予经济补偿。


	8.11
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或采购代理机构）负责解释。

	8.12
	执行政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；

（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；

（3）政府采购优先采购环保产品政策；

（4）政府采购进口产品政策；

（5）政府采购支持监狱企业发展政策；

（6）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。

上述政府采购政策的具体约定详见本招标文件所述内容。

	8.13
	招标文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位诚信库中上传的证件原件的扫描件为准。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的设计进行招标。 

1.1.2 本项目的采购人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本项目的名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本项目的建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、质量要求

1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工程的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 按投标人须知前附表规定。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达至代理机构，以便采购人在会议期间澄清。 

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程设计要求
（6）投标文件格式

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

澄清与变更：招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3. 投标文件   

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）反商业贿赂承诺书

（5）廉洁自律承诺书

（6）服务承诺书

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）设计业绩一览

（10）技术标部分

3.2 投标报价

3.2.1 投标人根据项目实际情况认真编写。
3.2.2 投标人根据设计要求，结合企业成本、市场行情等进行自主优惠报价。

3.2.3 本项目设最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金：不要求
3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表1.4.1。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应付法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附有法定代表人签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件的份数、签字或盖章详见投标人须知前附表。

3.6.5 不允许递交备选投标方案。

4. 投标

4.1 电子投标文件的递交

4.1.1、投标人应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF 格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址：http://www.nxggzy.com。
4.1.2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

4.1.3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。
4.2 纸质投标文件和未加密电子投标文件的递交
4.2.1 投标文件的正本与副本应密封在一个封套内，未加密电子投标文件单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.2.2 投标文件上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子文档”字样，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2.3 未按本章第4.2.1 项或第4.2.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2.4 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.5 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.7 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.6.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1 代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、投标文件、电子投标文件备份光盘、电子文档（U盘）参加开标并签到；
5.1.2 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如不参加，视为认同开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

1、投标人授权委托人代表持 CA 数字证书进入开标现场。

2、宣布开标纪律。

3、宣布招标人代表、监标人等有关工作人员姓名。

4、开标顺序：按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，进行开标。

(1)投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位数字证书进行加密，投标企业开标前自行检查数字证书有效性。开标解密时未在规定时间10分钟内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

开标现场由于电子开标系统原因导致无法解密时由代理公司工作人员启封投标文件备用光盘，上传投标文件。

(2)招标人解密。招标人或其委托的代理机构持有本单位 CA 数字证书进行二次解密。因招标人CA原因导致无法解密时有代理机构工作人员启封投标企业投标文件备用光盘，上传投标文件。

(3)开标现场无法解密的，由代理机构工作人员启封投标企业未加密的投标文件备用光盘，导入投标文件。若未加密光盘无法导入系统或未加密光盘内容与投标企业原上传系统的加密投标文件内容不一致的，视为投标无效。

(4)唱标。

(5))投标人（或其授权委托代理人）、招标人、监督代表、中心项目负责人等相关人员在开标记录表上签字确认，投标人（或其授权委托代理人）未签字确认的视为默认开标结果。

（6）宣布开标结束。

5.2.2 评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作为无效标处理。实质上未响应是指：

（1）未按招标文件规定签章或签字的：

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不完整的；

（3）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（4）投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的或资格审查需提供的证件未通过最新年检的；

（5）违反国家强制性标准的；

（6）不按照要求对投标文件报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）对同一标段递交内容不同的投标文件（一标多投），或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的；

（9）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的；

（10）投标人名称、组织机构等重要人员与报名时不一致的；

（11）超出招标文件规定及违反国家有关规定的；

（12）投标报价高出最高投标限价的；

（13）招标文件规定的其它情况。

5.2.3 评标过程的保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和定标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者导致被取消中标资格。

5.2.4 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其投标文件。除了规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价和投标文件中的其它实质性内容。

5.2.5 投标文件的检查和响应性评定

（1）在评审时，招标人将首先审定投标文件是否在实质上影响了招标文件的要求。招标人对投标响应性的鉴定将基于投标文件的本身内容。

（2）实质上响应招标文件要求的投标文件应该与招标文件所有条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留。所谓重大偏差和保留是指：

① 对投标范围和内容有实质性的偏离；

② 对工程质量或使用性能产生不利影响；

③ 对合同中规定的双方的权利和义务作实质性的修改；

④ 纠正这种偏差或保留，将会对其他响应要求的投标人竞争产生不公正的影响。

5.2.6 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。也不再允许投标人改正或撤回这些不符合要求的偏差与保留。

5.2.7 在评标过程中评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标文件作无效标处理。

5.2.8 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显高于最高限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明资料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标文件按无效处理。

5.2.9 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保 

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

    （1）投标截止时间止，投标人少于法定数量的； 

    （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于法定数量或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容：

见投标人须知前附表。

附件一：

开标记录表

        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	项目负责人
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            

       年      月       日
附件二：

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至
                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

                             （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                     年         月         日

附件三：

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附件四：

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   。

　　工期：          日历天。

　  质量：                      。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

         年        月        日

附件五：

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附件六：

确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       

               的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日
第三章 评标办法（综合评估法）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资

格

评

审

标

准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	2.1.3


	响

应

性

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定

	
	
	设计周期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知前附表”第 8.1 项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100 分)
	技术部分评分标准： 60分

投标报价：15 分

综合因素评分标准： 25分


1.评标方法

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.1（1）
	技

术

部

分

评

分

标

准

（60分）
	对项目的理解

（4分）
	1、对项目所在区域交通网络中的地位、作用认识充分（0-2分）；

2、了解本项目的工程环境、建设条件（0-2分）

	
	
	设计方案

（20）
	1、熟悉现场情况，现场情况分析透彻（0-3分）；

2、合理确定道路横断面布置（0-3分）；

3、优化道路设计方案，使平纵横设计更加科学（0-3分）；

4、交叉口方案能够更好地组织和导流交通（0-3分）

5、针对本地区域地质和交通条件，能提出经济合理的软基处理和路面结构方案（0-3分）；

6、道路照明布设合理节能（0-3分）；

7、其他附属设施考虑详尽周全（0-2分）。 

	
	
	重难点处理

（4分）
	1、项目的关键技术分析到位；（0-2分）

2、重点及难点处理妥当。（0-2分） 

	
	
	设计实施计划及保证措施

（5分）
	1、提出的设计进度目标满足招标文件要求，保证措施到位；（0-2分） 

2、设计质量控制措施完善、工作流程清晰；（0-3分） 

	
	
	创新及选材

（7分）
	拟采用新技术、新工艺、新材料使用的先进性、可靠性；（优：6-7分，良：4-5分，一般：0-3分）

	
	
	投资估算

（5分）
	1、投资估算全面，工程投资控制得当、措施得力，合理化建议科学、系统、严谨，落实措施具体；（0-4分）

2、估算编制全面，技术经济指标合理；（0-1分）

	
	
	必要的图纸

（15分）
	评委可根据图纸文件的设计深度、全面性、准确性、可行性等方面横向打分；（优：11-15分，良：6-10分，一般：0-5分）

	
	
	以上内容如有缺项的，该缺项按0分计。

	2.2.1

(2)
	投标报价评分标准

（15分）
	投标总报价

（15分）
	评标基准价=有效投标人投标报价的最低报价

投标报价得分=评标基准价/投标报价×15%×100

对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。

	2.2.1

(3)


	综合因素评分标准(25分)
	设计业绩

（8分）
	2017年01月01日（以合同签订日期为准）以来企业具有市政道路或桥梁类设计项目业绩：

每提供一份业绩，得2分，最多得8分。

（以企业诚信库中材料原件的扫描件为准） 

	
	
	项目组人员组成

（8分）
	项目组成员具有相关专业（道路、结构、给水排水、电气、园林景观、造价）高级及以上技术职称的，得基本分3分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。

项目组成员中专业负责人具有教授级高级工程师的每人加1分，最多加5分。

（以企业诚信库中材料原件的扫描件为准）

	
	
	企业认证体系
（3分）
	投标人同时提供ISO9001质量体系，ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康体系认证证书的，得3分；缺项不得分。

（以企业诚信库中材料原件的扫描件为准）

	
	
	企业荣誉

（6分）
	1、投标人2017年 01 月 01 日以来获得“全国文明单位”荣誉称号的得2分。

2、投标人提供2017年 01 月 01 日（以颁发证书日期为准）以来企业设计项目获得过国家优质工程奖得 2 分。

3、投标人具有“高新技术企业”证书的得2分。

（以企业诚信库中材料原件的扫描件为准）


本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标评审标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评审标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评审标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）商务标评审标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评审标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评审标准：见评标办法前附表；

3.评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1项投标人资质要求规定的有关证明和证件。评标委员会根据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的。评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）不满足第二章“投标人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（3）投标人的法定代表或其委托代理人未按时参加会议的，委托代理人未出示委托书的；

（4）投标文件附加有招标人不能接受的条件的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标行为违反政府采购法、招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”，涉及金额的计算保留到分，分以后的数额“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分等于所有评委打分的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会依综合得分由高向低排列推荐中标选候选人1-3名。综合评分相等时则投标报价得分高的排名在前。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字。 

3.4.3 招标人将中标候选人的情况在本项目招标公告发布的同一媒体予以公示。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书。 

第四章 合同条款及格式

建设工程设计合同
工程名称：

工程地点：

合同编号： 
   

设计证书等级：


发包人：                          

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局   监制

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

发包人委托设计人承担                                    工程设计，工程地点为                 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条
设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标通知书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条
合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 招标文件及补充通知

3.2 合同书

3.3 中标通知书（文件）

3.4 发包人要求及委托书

3.5 投标书

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条
本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）


第五条
发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间


第六条 设计人向发包人交付的设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：


第七条
费用

本项目的费用，根据实际完成工程量情况据实结算。

第八条
支付方式

8.1 根据设计任务量，分阶段进行支付。

8.2 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条
双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付          的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应在合同签订前缴纳履约保证金，金额为预估中标价的5%，缴纳形式为保函或现金。未按期缴纳履约保证金的视为放弃中标。
9.2.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.3设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为勘察设计费的   %。

9.2.5由于设计人原因，延误了               的交付时间(合同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费用的           。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加工程验收。

9.2.8 项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行设计工作或因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同,设计人酌情返还已付的设计费。

9.2.9 设计代表驻工地时间为     天/月。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条
 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：

提交         仲裁委员会仲裁；

依法向          人民法院起诉。

第十二条 索赔

设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 14 天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 14 天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条
合同生效及其他

13.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6 本合同双方签字盖章后即生效，一式    份，发包人    份，设计人    份。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9 合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）             设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）  法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                       地    址：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

日    期：   年   月   日        日    期：    年   月  日

第五章 工程设计要求

一、项目名称

内乡县城市道路网施工图设计（第一批）

二、项目依据及基础资料

1、国家相关法律、法规及政府相关条例、规定；

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法规及规定；

2、国家现行设计规范；

3、勘察设计合同；

三、设计内容及要求

1、设计内容

内乡县城市道路网施工图设计（第一批）项目；其中：菊潭高中周边三条道路：内乡县德康路，全长892m；内乡县德明路，全长900m；内乡县民生路，全长1223m。三馆一院一中心周边三条道路：南园路全长838m；规划一路全长300m；规划二路全长396m。工业路（方山路至南环路）陡沟防洪工程及污水管网工程，矩形管渠700m，污水管道2.5km。内乡县滨河西路，全长871m。内乡县方山路（范蠡大街至渚阳大街）改建工程，全长为626m。内乡县公园东路新建工程（县衙路至教育路），全长1100m。
主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、造价工程等。

2、设计要求

1）充分理解招标文件关于本项目要求，设计内容、深度、质量应达到国家现行相关规范及要求；

2）设计应能满足项目总体规划、环保、安全等有关建设各方面的要求，既达到工作方便，又节约投资；

3）规范设计、合理布局，兼顾环境、绿化；

4）平面设计要考虑各功能之间分区合理；

5）在满足现行规范和整体结构要求前提下，提倡采用新工艺、新材料、新设备、新技术，以达到节约投资、缩短工期、减少能源消耗的目的；

6）设计要求在原有设计基础上设计，能充分体现先进性、经济性、降低成本及合理性，做到技术先进、经济合理、安全适用，确保质量；

7）设计要求从工程实际出发，合理选用材料，满足工程需求；

8）要体现节能措施，设计和选材既要考虑使用效果，也要考虑经济效果，力求能花最少的钱取得最佳的使用效果，从而体现精品意识；

9）图纸要清晰、明了，表达简捷准确，体现各部位特点；

四、设计规范

《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016年版）

《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012 

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《城市道路交通规划设计规范》GB50688-2011

《道路交通标志和标线》GB5768-2009

《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2006

《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011

《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011

《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011 

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2016

《城市排水工程规划规范》GB50318-2000 

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003

《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

以国家现行城市道路设计规范为准，以上规范如有不全以设计需要的为准，如不变化以最新发布的为准。
五、设计成果要求
按规范要求的标准完成项目方案设计、施工图设计文件、现场指导等后续服务。完成本项目的相关设计评审后，提交相关成果文件6套。中标人提交设计过程中相关文件及成果文件数量须满足相关评审、报批以及招标人的有关要求，并对成果文件的质量负责及承担相关的制作费用。

第六章  投标文件格式

                         （项目名称）
投  标  文  件

招标编号：
投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人或委托代理人：        (电子签名)   

   年     月     日

目  录

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）反商业贿赂承诺书

（5）廉洁自律承诺书

（6）服务承诺书

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）设计业绩一览表

（10）技术标部分

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：                              （招标人名称）

1、我方已仔细研究了
项目的招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。愿意以人民币（大写）             （¥       ）的投标总报价，工期（设计周期）为合同生效后       日历天，质量         ，项目负责人            。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写：
）

（小写¥ ：              元）。
4、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6、                                   (其他补充说明）。
投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

（二）投标函附录
	工程名称 
	

	投 标 人 
	 

	投标范围 
	完全响应招标文件规定的招标范围   

	投标总报价 
	总报价（大写：        ） （小写：        ；）

	设计周期
	 

	设计要求 
	 

	投标有效期 
	 

	项目负责人 
	姓名 
	 
	专业  
	 
	职称 
	 

	服务承诺及其它 
	

	备注 
	当投标函附录中的投标报价与投标函不一致时以投标函为准 


投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：      年     月     日

姓名：         性别：      年龄：      职务：        ，

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                          投标人：                 （电子签章）
                                          年       月       日           

附：法定代表人身份证扫描件，本法定代表人身份证明中需由投标人加盖投标单位电子签章并由其法定代表人电子签名。
三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

附：代理人身份证明

投标人：                      （电子签章）
法定代表人：                  （电子签名）
身份证号码：                                           
委托代理人：                  （电子签字） 
身份证号码：                  
       年       月       日
   四、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予处罚。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

五、廉洁自律承诺书
招标人：
本公司（单位）参与贵单位                     （项目名称、招标编号）项目，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不做损害双方和第三方的合法利益的行为，特承诺如下：
客观真实反映自身情况，按要求编写招标文件并保证响应招标文件及材料真实完整、合法有效,自觉接受招标人资质审查；遵守招标评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；按规定时间和程序与招标人签订施工合同，并严格履行施工合同。
本公司（单位）法定代表人、控股股东或实际控制人与招标单位高管人员及使用需求（业务主管）部门、招标管理部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
不向招标单位高管人员、使用需求（业务主管）部门、招标管理部门关键岗位人员及其亲属行贿或者提供其他不正当利益。
合法正当参与招标，不串标，不诋毁采购任何一方的名誉或进行虚假恶意投诉，不以其他方式排挤其他投标单位。
本公司（单位）若处于被责令停业、破产状态，处于非正常的营业等状况，及时告知贵单位。
若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受招标人依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的全部损失。
投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

六、服务承诺书

	


投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

七、项目管理机构

（一）拟投入本项目设计人员汇总表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称证书或 注册证书
	拟任职务

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

（二）拟投入本项目的主要设计人简历表  
	姓 名
	
	性 别
	
	出 生 日 期
	年    月   日

	毕业院校
	
	毕 业  时 间
	年    月   日

	专业
	
	从事本专业年限
	

	执 业 注 册
	
	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任职

	 
	 
	 


投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

八、资格审查资料

投标人基本情况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	单位性质
	
	
	
	

	投标期间

联系人
	
	电话
	
	传真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：

技术人员
	

	
	高级工程师
	
	工程师
	

	
	助理工程师
	
	技术员
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务/职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

投标人无违法记录书面声明

投标人无违法记录书面声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方前三年内（2017年 1 月 1 日至今）没有骗取中标、没有严重违约、经营活动中不存在重大违法记录。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺 

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

（三）投标人认为有必要的其他材料

（四）投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品） 

    十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                          （电子签章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章或电子签章）

日期：              

（五）招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：   （电子签章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章或电子签章）

日  期：              

九、2017年 01 月 01 日（以合同签订日期为准）以来同类项目

设计业绩一览表
	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	建设规模

（建筑面积/建设长度、深 度）
	

	完成日期

（年/月/日）
	

	主要设计人员情况
	

	...
	


注：1、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明，如中标通知书、合同或协议书的复印件； 

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展，附后。 

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                   (电子签名)

日期：    年   月   日

十、技术标部分


