总 说 明（清单）

一、工程概况：

本工程为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（校本部），该工程建筑物及构筑物占地面积约为6337.19m2，景观占地面积约为19273.61m2，车行道面积为8172.3m2，入户沥青道路面积为3849.5m2，陶土砖园路面积为389.57m2，水洗石园路面积为163.61m2，花岗岩面积为4224.17m2，防腐木面积为230.86m2，非机动车位地面面积为685.06m2，机动车为面积为2722.50m2，硅PU铺地面积为307m2，地上机动车停车位数为159个，地上充电桩机动车停车位数为39个，非机动车停车位数为283个等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、羽毛球场、自行车棚地坪、消防系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）、大门等。

二、工程量清单编制依据：

施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）。

三、招标控制价包括范围：

施工图和编标须知包含的全部内容。

四、有关事项说明：

1.车行道、台阶等包含南入口红线外部分，片石挡土墙按招标须知确定的范围考虑；

2.车库入口玻璃雨棚、围墙、汀步石暂未考虑，非机动车棚只考虑地坪及电源预埋管；

3.弱电、监控、生活给水暂未考虑，充电设施只考虑埋管；

4.垃圾桶、健身器材、儿童滑梯、休息桌椅、绿化暂未考虑；

5.场地土方按编标须知暂定量考虑；

6.大门配套的设施没有考虑；

7.路沿石按花岗岩路沿石考虑；

8.场内块料砼垫层均按C15考虑；

9.检查井按图集直接按定型井考虑；

10.路沿石侧边砼护肩按图纸设计考虑；

11.化粪池的人工费、机械费及材料费（包含防水）单独列项，汇总在总价中，不在清单范围内，土方在清单范围内；

12.硅PU地面及沥青砼路面单独列项，不在清单范围内，汇总在总价中，但基层在清单范围内；

13.花岗岩、植草砖、陶土砖、庭院灯、路灯、片石、石屑等市场调查的材料不在清单的单价内，单独列项，汇总在总价中；

14.强电预埋管RC管按镀锌钢管考虑；

15.如编制说明未提及内容或不祥处请参照清单描述和编标须知，清单项目特征描述不明者，请参照图纸。

总 说 明（招标控制价）

一、工程概况：

本工程为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（校本部），该工程建筑物及构筑物占地面积约为6337.19m2，景观占地面积约为19273.61m2，车行道面积为8172.3m2，入户沥青道路面积为3849.5m2，陶土砖园路面积为389.57m2，水洗石园路面积为163.61m2，花岗岩面积为4224.17m2，防腐木面积为230.86m2，非机动车位地面面积为685.06m2，机动车为面积为2722.50m2，硅UP铺地面积为307m2，地上机动车停车位数为159个，地上充电桩机动车停车位数为39个，非机动车停车位数为283个等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、羽毛球场、自行车棚地坪、消防系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）、大门等。

二、招标控制价编制依据：

1.施工图纸、编标须知；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）等有关现行的计价管理办法及文件规定；

3. 材料价格执行《信阳市建设工程造价信息》2019年5期，部分材料市场询价；

4.人工费指数、机械类指数、管理类指数调差按与建设标定【2019】56号文件进行调整；

5. 安全文明施工措施费按豫建设标【2014】57号及【2016】47号文调整；

6. 税金按建办标函【2019】193号文的相关要求，税率为9%；

7. 规费均足额计取；

8. 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按照2016定额解释说明均计取；

9.施工现场扬尘污染防治费依据豫建设标【2016】47号文件；

10.社会保障费依据豫建建【2016】62号文。

三、招标控制价包括范围：

施工图和编标须知包含的全部内容。

四、有关事项说明：

1.车行道、台阶等包含南入口红线外部分，片石挡土墙按招标须知确定的范围考虑；

2.车库入口玻璃雨棚、围墙、汀步石暂未考虑，非机动车棚只考虑地坪及电源预埋管；

3.弱电、监控、生活给水暂未考虑，充电设施只考虑埋管；

4. 垃圾桶、健身器材、儿童滑梯、休息桌椅、绿化暂未考虑；

5.场地土方按编标须知暂定量考虑；

6.大门配套的设施没有考虑；

7.路沿石按花岗岩路沿石考虑；

8.场内块料砼垫层均按C15考虑；

9.检查井按图集直接按定型井考虑；

10.路沿石侧边砼护肩按图纸设计考虑；

11.化粪池的人工费、机械费及材料费（包含防水）单独列项，汇总在总价中，不在清单范围内，土方在清单范围内；

12.硅PU地面及沥青砼路面单独列项，不在清单范围内，汇总在总价中，但基层在清单范围内；

13.花岗岩、植草砖、陶土砖、庭院灯、路灯、片石、石屑等市场调查的材料不在清单的单价内，单独列项，汇总在总价中；

14.强电预埋管RC管按镀锌钢管考虑；

15.如编制说明未提及内容或不祥处请参照清单描述和编标须知，清单项目特征描述不明者，请参照图纸。