表2

技术评审标准表

项目名称：                               项目编号:

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术力量（6分） | 1.项目经理具有机电工程一级建造师证书且无在建项目得标准分值, (提供相关人员的身份证、资格证书的复印件和连续12个月缴纳社保证明原件加盖公章)，没有得0分。 | 2 |
|  |  | 2.负责项目电气、弱电、安全的技术人员均具备与从事专业对应的技术职称证书的得0.5分,最多得标准分值。 | 2 |
|  |  | 3.投标人具有与本项目机房动力环境监测(数据中心)相关的软件或专利的，（提供著作权证书复印件和中国版权保护中心国家版权登记门户网截图复印件加盖公章），每提供一项得1分，没有得0分。 | 2 |
| 2 | 设计方案（3分） | 设计方案说明包含但不限于动力环境监测和消防系统是否满足招标需求、系统优势及主要设备功能特点等，方案描述全面透彻、结构清晰、逻辑通畅、针对性强得3分，一般得2分，较差得0-1分。 | 3 |
|  | 机房动力环境监控系统（21分） | 1.机房动环监控系统具有国家级安全防范报警系统产品检测单位出具的检测报告得2分，系统配套软件具有软件著作权得1分。 | 3 |
|  |  | 2.智能采集服务器具有CNAS第三方检验机构出具的检验报告。 | 1 |
|  |  | 3.温湿度监测设备具有CNAS第三方计量认证报告。 | 1 |
|  |  | 4.漏水智能监测设备具有CNAS第三方计量认证报告。 | 1 |
|  |  | 5.电能质量监测设备具有CNAS第三方计量认证报告。 | 1 |
|  |  | 6.系统采用分布式体系架构，由设备层、采集层、平台软件三部分组成得1分；软件由JavaEE企业级设计，高实时性B/S架构得1分；客户端通过浏览器访问，无需安装客户端得1分；支持系统心跳管理，可定期、定时发送系统运行状态得2分； 支持TCP/IP、HTTP协议、支持HTTP REST API开放接口协议得1分；可实现灵活组网或跨平台无缝集成对接得1分。 | 7 |
|  |  | 7. 平台软件支持以太网制式的多功能告警模块（短信+语音）的告警方式得1分；支持多形式（短信、语音、声光、邮件、界面、APP）分时段、分颜色、分权限、分级别的报警功能得2分；支持设备断线、通讯故障、设备配置、采集错误等采集报警功能的得2分；支持采集故障信息辨别时间设置、同类报警信息具备设置间隔报警频率、恢复报警提示功能得2分。 | 7 |
|  | 综合布线系统 | 根据线缆产品通过环保ROSH认证、欧盟CE认证、美国UL认证、国家第三方的链路检测报告数量进行排名，第一名得标准分，依次递减0.25分。 | 1 |
|  | 安防系统 | 1.根据视频监控传感器像素大小进行排名,最大的为第一名得标准分,依次递减0.25分。 | 1 |
|  |  | 2.具备门禁系统(指纹或其他生物特征识别)的得标准分,没有不得分。 | 1 |
|  | 支撑环境综合管理系统 | 支撑环境综合管理系统可对机房内温度、湿度、UPS、空调、配电、漏水、消防等重要要素的状态数据进行采集和展示,并提供二次开发接口。满足得3分,否则得0分 | 3 |
|  | 消防系统 | 本次招标的消防器材，柜式七氟丙烷灭火装置、气体灭火器、声光报警器、放气指示灯、光电烟感探测器、定温感探测器都应具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告和3C认证，完整提供的得标准分，缺少一项递减0.5分。 | 6 |
|  | 施工组织设计 | 1.项目组织管理方案依据项目管理组织体系的完备程度、施工人员的管理措施、施工现场平面图和临设计划1等的合理与完备情况打分,合格得标准分,不合格得0分。 | 1 |
|  |  | 2.施工方案与技术措施各分项工程工艺是否齐全、合理;防尘、防噪、防变形、防静电、防干扰、防火等技术措1施工组织设计施是否有保障打分,合格得标准分,不合格得0分。 | 1 |
|  |  | 3.质量保证体系及控制措施质量控制体系是否完善、控制措施是否有力打分:合格得标准分,不合格得0分。 | 0.5 |
|  |  | 4.检测和验收方案:机房各个环境技术指标和主要设备的检测依据、具体数据有详细规范的方案要求,对机房各个分项工程有详细合理的验收方案、检测设备是否满足要求等打分:合格得标准分,不合格得0分。 | 0.5 |
| 3 | 售后服务 | 1.综合布线系统、消防系统、机房动力环境监测系统均由生产厂家按招标文件规定进行售后服务的,得标准分值,否则得0分 | 1 |
|  |  | 2.整体工程质量保证期满足谈判文件要求的基础上,保修每增加1年得1分,最多得标准分。 | 2 |
|  |  | 3.根据投标企业对产品维修响应承诺情况评分,最优得标准分,其余依次递减0.5分 | 2 |
| 合 计 |  |  | 50 |

备注:1.投标人须对技术参数指标及《技术评审标准表》中的售后服务条款进行承诺。售后服务条款设置重复但内容不一致的,参照要求高的进行响应。

2.每分项最高得标准分，最低得0分，不计负分。