
河南省职业病防治研究院

仪器设备购置项目
招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2020-573
[image: image1][image: image2.jpg]



  HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目     录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同通用条款
第四章  合同基本格式
第五章  投标文件通用格式

第六章   招标项目资料表
第七章   合同条款资料表
第八章   货物需求及技术规格要求

第1章 招标公告

河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目公开招标公告
项目概况：
 河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网上系统获取招标文件，并于2020年07月15日09点 00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：豫财招标采购-2020-573
2、项目名称：河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目
3、采购方式: 公开招标
4、预算金额：3659500元人民币
最高限价3659500元人民币
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20200617-1 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目个体噪声剂量计及噪声频谱分析仪 
	654000
	654000

	2
	豫政采(2)20200617-2 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目剂量分布仪等
	945000
	945000

	3
	豫政采(2)20200617-3 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目生物环境样品微波干燥箱及立式微波型灰化装置  
	270000
	270000

	4
	豫政采(2)20200617-4 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目定点粉尘防爆采样器等 
	867500
	867500

	5
	豫政采(2)20200617-5 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目听力计及便携式肺功能仪
	190000
	190000

	6
	豫政采(2)20200617-6
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目便携式彩超及全自动血气分析仪 
	592000
	592000

	7
	豫政采
(2)20200617-7
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目心肺复苏模型等
	141000
	141000


5、采购需求：包1：个体噪声剂量计36台、噪声频谱分析仪6台。交货期：合同生效后90日历天；
包2：剂量分布仪1台、伽玛刀检测模1台、DR用低对比度细节模体1台、SPECT超大尺寸铅栅及质控分析软件1台、测氡仪1台。交货期：合同生效后90日历天；
包3：生物环境样品微波干燥箱1台、立式微波型灰化装置1台。交货期：合同生效后30日历天。
包4：定点粉尘防爆采样器15台、个体粉尘防爆采样器25台、定点大气防爆采样器10台、个体大气防爆采样器10台、直读式粉尘监测仪4台。交货期：合同生效后30日历天。
包5：听力计2台、便携式肺功能仪2台。交货期：合同生效后90日历天。
包6：便携式彩超1台、全自动血气分析仪1台。交货期：合同生效后90日历天。
包7：心肺复苏模型1台、气道管理训练模型1台、除颤监护仪1台。合同生效后90日历天。
6、合同履行期限：合同生效后90日历天内
7、本项目是否接受联合体投标:否
8、是否接受进口产品：是
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求： 
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
（2）投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具备会计师事务所出具的2018或2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明）。
（3）投标产品须取得医疗器械注册证。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。
（4）国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；进口产品投标人应提供所投产品制造商或国内总代理出具的授权书；投标人须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供政府采购反商业贿赂承诺书；
（7）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；
（8）相关法律、法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1.时间：2020年06月24日至2020 年07月01日每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：河南省公共资源交易中心网上系统
3.方式：投标人（供应商）应首先办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。办理CA数字证书及电子签章后，方可办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2020年 07月15日09点 00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第15开标室-(2)。
五、开标时间及地点
1.时间：2020年07月15日 09点00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第15开标室-(2)。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅（http://www.hnggzy.com/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。 招标公告期限为五个工作日。2020年06月24日至2020年07月01日。
七、其他补充事宜：无
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：河南省职业病防治研究院
地址：郑州市二七区康复中街3号
联系人：吴老师
联系方式： 0371-66997115　　　　　　　　 
2.采购代理机构信息
名 称：河南招标采购服务有限公司
地　址：郑州市金水区纬四路13号　　　　　　　　　　
联系人；张先生　　　　　　　　　
联系方式：0371-65990020　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：张先生　
联系方式：0371-65990020　　
发布人：河南招标采购服务有限公司
发布时间：2020年6月23日

第二章  投标人须知

1. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1   采购人: 河南省职业病防治研究院。

2.2 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司。
2.3 合格投标人

3 符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
2、投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具备会计师事务所出具的2018或2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明）。

3、投标产品须取得医疗器械注册证。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。

4、国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；进口产品投标人应提供所投产品制造商或国内总代理出具的授权书；投标人须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；
8、相关法律、法规规定的其他条件。
3.2 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

3.3 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

3.4 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

3 投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 投标签章

4.1 电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf格式或*.nhntf格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。
5 会员信息库

5.1   河南省公共资源交易中心面向全国征集交易主体库会员。

5.2   入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、 河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需交易主体库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

5.3   交易主体库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

5.4   有关交易主体库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

6  采购信息的发布

6.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）。

2. 招标文件

7 招标文件的构成

7.1 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一卷

第1章 招标公告

第2章 投标人须知

第3章 合同通用条款

第4章 合同基本格式

第5章 投标文件通用格式

第二卷

第6章 招标项目资料表

第7章 合同专用条款资料表

第8章 招标项目需求及技术规格要求

(以实际内容为准)    

7.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

7.3 投标人未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

7.4 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

8 招标文件的澄清

8.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

8.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

8.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

8.4  因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
9 招标文件的修改

9.1   在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。

9.2   采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）、河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

9.3  投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
3. 投标文件的编写

10 投标的语言

10.1  投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11 投标文件计量单位

11.1  除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

12 投标文件的组成

12.1 投标文件应包含招标文件第五章“投标文件通用格式”中所要求的内容。

12.1 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
13  投标格式

13.1  投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

14  投标报价

14.1   投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

14.2  投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

14.3  投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

14.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

14.5  投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和代理机构不接受有任何选择性报价的投标。
14.6  投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

15  投标货币

15.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

16 证明投标人合格和资格的文件

16.1  依据“招标项目资料表”中的要求按第五章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

17  证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

17.1  投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

17.2  在主要设备（产品）规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

17.3  招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。

17.4  证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

18  投标保证金
本项目不设置投标保证金。

19  投标有效期

19.1  投标文件应自招标文件规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

19.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

20  投标文件的式样和文件签署

20.1   投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。加密的电子       投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

20.2   加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

20.3   投标人在制作电子投标文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及招标文件要求进行电子签章。

20.5  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

20.6 投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

20.7   投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

4. 投标文件的递交

21 投标文件的递交

21.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
21.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

22   投标截止期

22.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。。

22.2 采购人和交易中心/代理机构可以按第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

23   迟交的投标文件

23.1  交易中心/代理机构将拒绝接受在规定的投标截止期后递交的投标文件。

24   投标文件的修改和撤回

24.1   投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

5. 开标与评标

25  开标

21.3 代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

21.4 河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅（http://www.hnggzy.com/）进行开标操作和投标文件的解密。 
21.5 投标人如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传         加密的投标文件的，或在交易系统规定的解密时间未能成功解密上传的电子投标文件的，其投标将被拒绝。

26 评标工作

21.6 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有资格性审查合格的投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

21.7 评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取。

27  投标文件的澄清

27.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

27.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

27.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

27.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

28  投标文件的初审

28.1 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人有无计算上的错误等。

28.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

28.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

28.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

28.5 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

28.6投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

28.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

28.8评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

(1) 投标人未按招标文件要求的格式电子签章的；
(2) 投标有效期不足的；

(3) 不满足技术规格中主要（实质性）参数和超出偏差范围的；

(4) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

(5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(6) 同一标段中投标人投标文件制作机器码一致的；
(7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

29  投标的评价

29.1评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

29.2计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

29.3评委会在评标时，除根据考虑投标人的报价外，还将考虑量化 “招标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

30 最终评标价的确定

30.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

30.2 监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

     根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
31  保密及其它注意事项

31.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

31.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

31.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

31.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

31.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

6. 授予合同

32  合同授予标准

32.1采购人和代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

33  授标时更改采购货物和服务数量的权力

33.1采购人和代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

34  评标结果的公告

34.1采购人或者代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易门户网（www.hnggzy.com）上公告中标、成交结果。

34.2投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

35  接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

36  中标通知书

36.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

36.2 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

37  签订合同

37.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

37.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

37.3如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

37.4如中标人不按约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

38  履约保证金

38.1中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 

39  其他

39.1 如果中标人未按上述规定执行，在此情况下，招标代理机构和采购人可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。
39.2 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章  合同通用条款
1. 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1） “需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2） “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

3） “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

4） “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

5） “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

6） “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

7） “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

8） “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

9） “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

10） “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

11） “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

12） “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

13） “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

14） “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

15） “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

16）  “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

17） “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

18） “合同条款”是指本合同条款。

19） “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

20） “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

3. 原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3．2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3．3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4．1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5．1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5．3 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 履约保证金（不适用）

7．1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

7．2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7．3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

1) 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

2) 银行本票、保兑支票或现金；

3) 政府采购履约担保函。

7．4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

8. 检验和测试

8．1 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

8．2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的5个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满30天后的5个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

8．7 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8．8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。

8．9 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装 

9. 1   供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 装运标记

10．1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

1) 收货人

2) 合同号

3) 发货标记(唛头)

4) 收货人编号

5) 目的地（港）

6) 货物名称、品目号和箱号

7) 毛重／净重(用kg表示)

8) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10．2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

11. 装运条件

11．1 合同货物的：

1) 运输条件和保险、运费支付；

2) 交货日期认定；

3) 目的港／项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

11．2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12. 装运通知

12．1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12．2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12．3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

   此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

13. 交货和单据

13．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

13．2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14．1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14．2 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15. 运输

15．1 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
16. 伴随服务

16．1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

1) 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2) 提供货物组装和／或维修所需的工具；

3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

5) 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

16．2 供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17. 备件

17．1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1) 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

3) 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17．2 供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

18. 保证
18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19．1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19．2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20. 付款

20．1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

21. 价格

21．1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22. 变更指令

22．1 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1) 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

2) 运输或包装的方法；

3) 交货地点；

4) 供方提供的服务。

22．2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23. 合同修改

23．1 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

24．1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25. 分包

25．1 不适用。

26. 供方履约延误

26．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26．2 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

27．1 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之贰点五(2.5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期延误最多为两周。一旦达到误期最高期限，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28. 违约终止合同

28．1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

3) 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

a. 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28．2 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29. 不可抗力

29．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

30．1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31. 因需方的便利而终止合同

31．1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31．2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交甲方所在地人民法院按有关规则和程序裁决。

32．2 人民法院裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32．3 诉讼费用除人民法院另有裁决外均应由败诉方负担。

32．4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 合同语言

33．1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34. 适用法律

34．1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35. 通知

35．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

35．2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36. 税

36．1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

37. 合同生效及其他

37．1 本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

37．2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

37．3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 供货范围及分项价格表

2) 技术规格

3) 交货计划

4) 合同资料表中规定的其他附件

第四章  合同基本格式
设备购销合同
一、合同经双方签章生效后X个工作日内，乙方将原装新品货物，保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕，交付使用。
二、违约责任：乙方如果不能按时供货，甲方有权终止合同。乙方应向甲方一次性赔付总货款的5%作为赔偿。如果甲方要求乙方继续供货，乙方从合同约定交货之日起按每日总货款的2‰赔付，直至货到之日为止。
三、技术服务：设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训，并向甲方提供培训记录，设备随机使用卡片及安装合格证书。
四、售后服务：设备保修  年（含零配件），终身维护，保修时间按甲方验收合格之日起计算，由厂家承诺承担保修义务，保修内容详见附件2；设备一年开机率保持在95%（含）以上。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按维修时间往后顺延七天。
五、付款方式：货到医院使用运行正常并验收合格后，乙方开具设备全额发票，甲方支付90%货款，一年后付清10%质保金。
六、本合同适用于中华人民共和国法律法规，因履行合同而发生的争议，由双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。
七、本合同一式七份，甲方六份，乙方一份，双方代表签字、加盖公章后生效。
八、合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
9、 进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明。
10、 计量产品：交货时必须提供计量检验合格报告。
11、 合同生效地：郑州
	甲方（盖章）：河南省职业病防治研究院    
法人或法人授权代表签字：
日期：    年     月    日    
	   乙方（盖章）：
法人或法人授权代表签字：
日期：    年     月    日


第五章  投标文件通用格式

封面：

                 项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2020-573     

投标人（企业电子签章）： 

法定代表人（个人电子签章）：

2020年  月  日
1. 法定代表人授权书

   本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 豫财招标采购-2020-462（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章或公章）： 

法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：
授权代理人（个人电子签章或盖章或签字）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（头像面）
	法定代表人身份证复印件（非头像面）


	授权代理人身份证（头像面）
	授权代理人身份证（非头像面）


2. 投 标 书

致：（招标代理机构名称）

    根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件，并对之负法律责任。

1) 法定代表人授权书

2) 投 标 书

3) 资格证明文件

4) 投标报价表格

5) 技术规格和商务条款偏差表

6) 售后服务计划

7) 反商业贿赂承诺书

8) 无重大违法记录的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

2) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3) 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4) 本投标自开标日起有效期为   天。

5) 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

6) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7) 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：　　　　　　　　

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人（企业电子签章或公章）：

日期：

3．资格证明文件

填写须知

1) 投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

6) 全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

3.1  投标人资格申明信

致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2.我方的资格申明一份。

3.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章或公章）：

地址：                            

邮编：                             电话：

3.2  投标人资格申明

1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：        中级职称人数：
管理人员人数：         技术人员人数：

8) 投标联系人：

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3 供应投标货物经验（业绩）

1) 业绩要求见第二卷

	名称
	签约日期
	货物名称及型号
	销售    数量
	合同额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

投标人（企业电子签章或公章）：
日        期：             
3.3 制造商或其指定总代授权书（仅进口产品适用）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依    国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（招标编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：             被授权方名称（盖章）：

法人或授权代表人（签字）：       法人或授权代表人（签字）：

3.4 资格证明文件(投标人提供)

1、营业执照； 

2、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权代理人身份证）；

3、投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

4、投标人提供会计师事务所出具的2018或2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明；

5、投标人提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明；
6、反商业贿赂承诺书；

7、投标产品须取得医疗器械注册证。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。

8、国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；进口产品投标人应提供所投产品制造商或国内总代理出具的授权书；投标人须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
4.投标报价表格

4.1 开标一览表

	项目
包号
	投标产品名称（注册证名称）
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	产地
	交货期及交货地
	质保期
	支付方式
	投标有效期
	投标保证金
	投标设备报价
	其他
声明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额小写
	

	
	金额大写
	

	注：投标总报价=投标设备报价


投标人（企业电子签章或公章）：

注:本开标一览表与系统中的开标一览表不一致，请投标人按照系统填写开标一览表。此开标一览表单独在投标文件中提供。

4.2分项报价一览表

项目名称：                                            单位：人民币元

	序号
	设备名称或施工项
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标人（企业电子签章或公章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

4.3投标产品配置清单报价一览表
单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号规格
	数量、单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：
4.4 配套耗材报价一览表

单位：人民币元
	序号
	商品名
（通用名）
	投标产品注册证名称
	制造商
	产地
	品牌
	投标产品
规格型号(注册证型号)
	产品组成及包装
	计价
单位
	投标单价
(元/单位)
	投标产品注册证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：

4.5质保期满后易损件、配件一览表
设备名称：                                                 单位：人民币元
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	产地
	生产企业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：

5.技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

招标编号：

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章或公章）：

6.售后服务计划
售后服务计划
1.投标人必须提供但不限于提供以下内容：
（1）.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
（2）.技术培训、质量保证措施。
（3）.该次项目所提供的其它免费物品或服务。
（4）.保修期内和保修期外的收费标准。
2.人员培训计划、售后服务承诺及实施方案
3.设备购销合同须包含投标设备原厂整机    年质保等相关内容，由厂家承诺承担保修义务，并加盖厂家公章。
投标人（企业电子签章或公章）：

7.投标产品的销售业绩表
	销售年份
	客户名称
	规格型号
	运行状况
	客户联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	同型号产品销售业绩


投标人（企业电子签章或公章）：

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

8. 政府采购反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章或公章）：

年  月  日

9. 无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（企业电子签章或公章）：

年  月  日
10. 价格承诺函
河南省职业病防治研究院：
   我公司郑重承诺：本项目（项目编号xxxxxx 产品名称xxxxxx）采购中标价在给贵院供货期间保证为全国市场最低价格，随市场降价及时调价，如发现有低于贵院供货价成交的，我公司愿退还差价并双倍赔偿，贵院有权终止我公司供货资格。
投标人（企业电子签章或公章）：
11. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日    期：

说明：
1、该声明函是针对小、微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

12.  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               投标人（企业电子签章或公章）：
日  期：

第二卷

     
  第六章      招标项目资料表
第七章      合同条款资料表
第八章      货物需求及技术规格要求
第六章 招标项目资料表
    本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。招标文件中标注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致无效投标或投标不予接收。
	条款号
	内      容

	说     明

	2.1
	项目名称：河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目
招标编号：豫财招标采购-2020-573

采购人：河南省职业病防治研究院
联系人：吴老师

联系电话： 0371-66997115　　
采购人地址：郑州市二七区康复中街

	2.2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：张先生
电话：0371-65990020

	2.3
	*投标人资格要求：
符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，在法律和财务方面独立，并与采购人无任何隶属关系；
2、投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具备会计师事务所出具的2018或2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明），有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明）。

3、投标产品须取得医疗器械注册证。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。

4、国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；进口产品投标人应提供所投产品制造商或国内总代理出具的授权书；投标人须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；
8、相关法律、法规规定的其他条件。

	10.1
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	14
	投标报价为目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。
相关费用（由中标人承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和招标代理服务费。
招标代理服务费：按照预算金额的1.5%向中标人收取。
中标人应在中标公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财招标采购-2020-573代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
中标人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司303房间领取中标通知书。

	15.1
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	16.1
	资质证明文件： 

*1、营业执照； 

*2、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权代理人身份证）；

*3、投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

*4、投标人提供会计师事务所出具的2018或2019年度完整的财务报告或银行出具的资信证明；

*5、投标人提供2019年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明；
*6、反商业贿赂承诺书；

*7、投标产品须取得医疗器械注册证。根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表（非医疗器械可不提供）。

*8、国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；进口产品投标人应提供所投产品制造商或国内总代理出具的授权书；投标人须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）。
9、招标文件要求的其它资格证明文件。

	17
	技术证明文件：
投标人提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件或彩页或检验报告或技术证明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。投标产品的彩页仅限于对产品外观、能够通过目视看到的外观性指标的证明。

	18.1
	投标保证金： 本项目不设置投标保证金。

	19.1
	*投标有效期：从开标之日起60天

	21.1
	投标人必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。
注：投标人在制作电子投标文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及招标文件要求进行电子签章。

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。
（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有授权代理人，且授权代理人没有CA锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。

	23.1
	开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第15开标室-(2)

	23.1
	投标文件递交截止时间：2020年7月15日9时00分（北京时间）。

	26.1
	开标时间：同投标文件递交截止时间。

	26.1
	本次招标项目河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅（http://www.hnggzy.com/）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

	评       标

	30
	评标方法：综合评分法及标准（详见后附表）

	26
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	38
	数量增减范围：≤10%


第七章 合同条款资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内容

	1.1
	买方名称：河南省职业病防治研究院
交货地点：用户指定地点

	7.1
	履约保证金金额:合同中约定。

	17.2
	备品备件要求 ：投标人自行承诺。

	18.2
	质量保证期：三年。

	18.4
	应提供的服务：按照招标文件要求提供服务。

	20.1
	付款和验收：
1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、中标人、财政部门、招标机构各一份。
2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由中标方将验收证明一式五份上报河南省职业病防治研究院。
3、付款：货到医院使用运行正常并验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付90%货款，一年后付清10%质保金。


第八章   货物需求及技术规格要求
一、项目概况

本次采购项目为河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目。

二、项目分包

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20200617-1 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目个体噪声剂量计及噪声频谱分析仪 
	654000
	654000

	2
	豫政采(2)20200617-2 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目剂量分布仪等
	945000
	945000

	3
	豫政采(2)20200617-3 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目生物环境样品微波干燥箱及立式微波型灰化装置  
	270000
	270000

	4
	豫政采(2)20200617-4 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目定点粉尘防爆采样器等 
	867500
	867500

	5
	豫政采(2)20200617-5 
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目听力计及便携式肺功能仪
	190000
	190000

	6
	豫政采(2)20200617-6
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目便携式彩超及全自动血气分析仪 
	592000
	592000

	7
	豫政采

(2)20200617-7
	河南省职业病防治研究院仪器设备购置项目心肺复苏模型等
	141000
	141000


投标人投标报价不得超出预算金额，否则将被视为无效投标。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）的要求，本项目评分办法为综合评分法，根据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求：采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。当多个投标人选用的以上一种核心产品的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。各包核心产品如下：

	序号
	包号
	核心产品名称

	1
	豫政采(2)20200617-1 
	个体噪声剂量计

	2
	豫政采(2)20200617-2 
	剂量分布仪

	3
	豫政采(2)20200617-3 
	立式微波型灰化装置

	4
	豫政采(2)20200617-4 
	定点大气防爆采样器

	5
	豫政采(2)20200617-5 
	听力计

	6
	豫政采(2)20200617-6
	便携式彩超

	7
	豫政采(2)20200617-7
	除颤监护仪


三、招标货物技术参数要求

包1：个体噪声剂量计36台、噪声频谱分析仪6台。交货期：合同生效后90日历天；（已办理相关手续，可接受进口产品投标）

1、个体噪声剂量计36台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）:
标准:IEC 61672:2002, ISO 11904-1，二级麦克风

1. 测量模式：声级计和个体噪声剂量计双模式。测量参数：Lav/Leq, SPL, Lmax, Lmin, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%), TWA, E, E_8h, Peak, Run Time, Upper Limit Time (ULT), L(C-A), Projected Dose (D_8h), Leq, Spl, SEL, LEP,d, Lden, Ltm3, Ltm5, statistics - Ln (L1- L99), LMax, LMin, Lpeak，用各自的滤波器和检测器同时进行三组运算组配置下的测量（可设定三组参数并同时记录其时间历史记录）
2. 计权网络：A、C、Z

3. 响应时间常数：慢，快，脉冲
4. 交换率：3~6dB

5. 分辨率：0.1 dB

6. 测量范围：45dBA RMS~141dBA Peak

7. 频率范围：20Hz~20KHz，采样率48kHz

8. 具有数据记录功能：记录步长最短时长为100毫秒
9. 配有倍频程分析功能：
1/3倍频程实时分析和频谱记录：31个中心频率从20赫兹到20千赫的滤波器，1/1倍频程实时分析和频谱记录：11个中心频率从31.5赫兹到16千赫的滤波器（可选）
10. 使用时间：大于40小时
11. 内置8GB储存卡。
12. 具有自动校准功能，无需手动调节。
13. 具有将测量时间段内的等效声级自动规格化到为8h等效声级的功能。
14外形参考尺寸：体积小于85 cm3，重量小于125克.。
15 OLED彩色显示屏
16 具有防水防尘功能，防护等级IP65

17 专业的SP中文分析软件，可分析噪声测量结果及应用个体听力防护的防护效果。并自动生成word报告。
18 整机质保三年
19.配置:主机、多功能充电器、数据包、多功能背带、出厂检验报告、便携箱，1台校准器/5台剂量计。
2、噪声频谱分析仪6台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）:
标准：Class 1: IEC 61672:2013, ISO 11904-1，一级麦克风

1. 测量参数：Lav/Leq, SPL, Lmax, Lmin, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%), TWA, E, E_8h, Peak, Run Time, Upper Limit Time (ULT), L(C-A), Projected Dose (D_8h), Leq, Spl, SEL, LEP,d, Lden, Ltm3, Ltm5, statistics - Ln (L1- L99), LMax, LMin, Lpeak，用各自的滤波器和检测器同时进行三组运算组配置下的测量（可设定三组参数并同时记录其时间历史记录）
2. 计权网络：A、C、Z

3. 交换率：3~6dB

4. 响应时间常数：慢，快，脉冲
5. 分辨率：0.1 dB

6. 测量范围：25dBA RMS~140dBA Peak

7. 频率范围：10Hz~20KHz

8. 具有数据记录功能：记录步长最短时长为100毫秒
9. 配有倍频程分析功能：
1/1倍频程实时分析和频谱记录：11个中心频率从31.5赫兹到16千赫的滤波器
1/3倍频程实时分析和频谱记录：33个中心频率从20赫兹到20千赫的滤波器
10. 使用时间：使用大于40小时
11. 内置可更换储存卡，标配为8GB

12. 具有自动校准功能，无需手动调节。
13. 具有统计分析功能
14. 配有专业的SP中文软件，可分析噪声测量结果及应用个体听力防护的防护效果。并自动生成word报告。
15. 高对比度彩色OLED显示器
16. 外壳坚固，防摔
17. 具有防水防尘功能，防护等级：IP65。
18. 内置自振监测
19.外形参考尺寸：长度小于24 cm，宽度小于6 cm（包括麦克风和前置放大器）
20.整机质保三年
配置:主机、多功能充电器、数据包、多功能背带、出厂检验报告、便携箱，1台校准器/5台分析计。

包2：剂量分布仪1台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）、伽玛刀检测模1台、DR用低对比度细节模体1台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）、SPECT超大尺寸铅栅及质控分析软件1台、测氡仪1台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）。交货期：合同生效后90日历天；

1、剂量分布仪1台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）:
1. 探测器数量: 不少于1520个半导体探测器；
2. 探测器间距：≤7.10 mm

3. 轴向和径向阵列参考尺寸：26×32厘米
4. 探测器类型：半导体探测器
5. 探头有效测量面积: 0.48 mm x 0.48 mm

6. 位置精度：在预期位置的±0.5mm范围内
7. 建成区： 聚丙烯，厚度=1.2±0.1cm, 密度范围=1.5 g/cm2
8. 反向散射板：聚丙烯，厚度=1.8±0.1cm, 密度范围=2.3g/cm2
9. 尺寸≤宽：29 cm，长：58cm，厚：3.5cm

10. 环境温度：15°C至35°C

11. 重量≤5.8kg

12. 电源：输入：220±20V，可调；50/60 Hz；
配置：
1. 多通道2D电离室阵列；
2. 终身免费升级系统软件；
3. 2m电源线；
4. 25m电源/数据线和串口线；
功能：
1. 校正
扩大野排列探头校正方法
相对校正因子（用于每个探头）已存在PC校正文件
在任意能量，用户校正容易获得
2. 显示
一次显示四个分隔画面，任一画面可最大化
测量和输入的剂量图并列图形浏览，比较数据的图形浏览
测量曲线和输入数据可以对任意点进行选择
剂量图显示可在灰度比例、等剂量轮廓线和3D浏览之间转换
实际探头位置可覆盖式显示
所有测量点均可显示数字值
任何点都能被选定为归一点
3. 图形比较
测量和计划之间的不同用%曲线显示
最大和最小轮廓曲线值按1%增加进行选择
距离符合性设置包括：距离、测量与计划、%阈值之间的不同百分数
  探头故障距离到符合距离显示红色（高）或蓝色（低）
2、伽玛刀检测模1台技术要求:
1.立体定向球模体为直径160mm有机玻璃体，球体中间设置高为14mm的插槽，适配厚度为14mm多边形胶片插板和综合插板，综合插板可选不同型号探测器。
2.焦点测量棒为合金材质，表面硬质阳极氧化。胶片盒内径为30mm×27mm。 

3.体模材料为有机玻璃的椭圆柱体，横断面长轴 280mm，短轴240mm，高 200mm，椭圆柱体上设置有方形插槽，适配方形胶片插板和方形综合插板，综合插板上留有适合尺寸的探测器插孔。
4.体模为一体式模体，带固定平衡装置。
5.胶片扫描仪：6线交错线性 CCD光电电元件，分辨率为6400dpi，48位色彩。
二、配置：
1标准立体定向球模
2 适配标准的胶片插板和综合插板各1块； 
3立体定向体模； 

4适配标准的胶片插板和方形综合插板; 
5体模固定调平装置； 

6 焦点测量棒；
7 便携箱。

3、DR用低对比度细节模体1台技术要求（已办理相关手续可接受进口产品投标）:
1. 适用于数字式X射线装置(DR和CR系统)相关的参数检测，包括1块与放射影像学可见线标记光野的调整和光野/辐射野一致性测试结构板、灰度测试，低对比度测试，一组分辨率测试模式，一个区域的入口剂量测量和均质区域均匀性测试和信号归一化；
2.参考尺寸：300×300×12mm；
3. 6个对比度：0.6%，1.2%，2.0%，2.8%，4.0%，5.6%；
4. 7级动态铜楔形梯：0.00，0.30，0.65，1.00，1.40，1.85，2.3mm

5. 中心有十字标线
6. 空间分辨率检测(45度放置)：0.6-5.0lp/mm
二、配置：
1. NORMI 13 结构板（分辨率测试、动态步进式光楔、低对比度测试细节、用于信号标准化和剂量测量的标记区域）；
2. 厚度25mm的铝板吸器
3. 墙式支架
4. 手提箱1个
4、SPECT超大尺寸铅栅及质控分析软件1台技术要求：

1．X、Y方向铅栅模体
1.1 铅栅模体为碳纤维面板封装，确保铅狭缝直度，保证铅板不变形, X、Y方向各一个，满足所有机型测试。
1.2 铅栅狭缝宽1mm，狭缝精度＜0.5丝，铅缝直度误差在0.5%以内。
1.3 铅栅模体四周和侧面为碳纤维整体封装，保护模体不开裂、不变形。
2  SPECT质量控制分析软件
2.1 质量控制分析软件可对不同厂家的DICOM格式图像进行分析，可计算固有均匀性、固有空间分辨力、固有空间线性、系统平面灵敏度、系统空间分辨力、断层空间分辨力、全身成像系统空间分辨力等性能指标结果。
2.2 质量控制分析软件需支持自动和手动计算模式，自动计算功能无需手动图像选择分析范围，软件满足不同厂家设备类型的数据分析。
2.3 质量控制分析软件需支持多台电脑操作使用。
2.4 质量控制分析软件满足国家标准；五年内免费提供升级版本。
2.5 质量控制分析软件附软件说明书。

5、测氡仪1台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）：
1.探测器 ：离子注入表面钝化硅半导体α探测器（PIPS）。大体积探测腔（约0.7 L）对困扰很多其它探测器的震动和噪音不敏感。特别低的本底。
2.目标空气：Rn-222﹝氡气﹞；Rn-220﹝钍射气﹞探测到氡和钍射气时会有蜂鸣声提醒。
3.测量范围：0.1～20,000 pCi/L﹝3.7～750,000Bq/m3﹞。检测下限可到0.1 pCi/L。
4.灵敏度：嗅探模式：0.25 CPM/pCi/L；正常模式：0.5 CPM/pCi/L,

5.重复性误差：≤5%

6.本底0.005 pCi/L (0.2 Bq/m3)或更低
7.内置泵：具有内置泵，微处理器控制，定时或者连续。采样流速约1L/min。
8.能谱：能打印显示氡气和钍射气的特征峰的α能谱，打印出随时间变化的氡气浓度。
9.恢复：从半衰期为3.05分钟的高氡气暴露值恢复；12分钟内恢复到小于峰值10%，在30分钟内恢复到峰值的1%，在1小时内从20,000 pCi/L降至1 pCi/L。
10.预置协议：嗅探模式、1天、2天、星期、用户自定义、抓取、Wat-40、Wat-250及钍射气；周期时间用户要求设置周期间隔，从2分钟到24小时。
11.数据存储：存储1000次氡气测量，包括时间、日期、温度、湿度、电池电压、操作模式、氡气及钍射气和统计不确定度。
12.输出：RS-232/USB串口用于下载数据到电脑。标配软件可进行仪器的远程控制和/或外部中继盒控制。
13.打印机：打印机。红外连接，无须连线。测试中和测试结束都可以打印数据、棒条图和能谱。
14.电源：220V交流电源，连续监测。6V 2.5Ah可充电电池，每充电一次可有72小时操作时间。可选低压AC/DC输入允许用汽车充电附件插座进行操作和内部电池充电。
15.环境：工作环境：0～50ºC；0～100% 相对湿度，无凝霜。
16.存储温度：-40～60ºC

17.重量：≤5.5kg

18.外壳：高度密封、高密度外壳,通过了多次跌落实验。
19.多功能性：可选配多种配件，可以测量土壤中氡，土壤氡析出率及水中氡。
配置：
1. 氡测量仪主机
2. 红外打印机
3. 干燥管、灰尘过滤器及单向流动过滤器
4. 数据采集/RADLINK软件&电缆线
5. 水中氡气配件
6. 土壤杆

包3：生物环境样品微波干燥箱1台、立式微波型灰化装置1台。交货期：合同生效后30日历天。

1、生物环境样品微波干燥箱1台技术要求：
1.设备参数：
  供电电源：380V/50Hz，配电功率>9kW；
  整机可以实现24h连续工作；
  内腔尺寸：≤600*500*750mm（宽*深*高）；
  设备外形参考尺寸：≤1500×750×1640mm（宽×深×高）；
 2.微波和电气参数：
（1）微波功率：额定功率5000W，2450±50MHz；多微波源设计，内置超温保护功能
（2）微波调节范围：0～5000W线性可调，无级非脉冲式连续微波功率输出，程控自动调整；
（3）多源多相侧周微波激励技术，增强微波场均匀性，聚焦功能；
（4）电热功率：1000W，随工艺调整智能可调。
3.微波干燥腔：
（1）干燥腔容积：≤225L，≤600×500×750mm（宽×深×高）；
（2）气氛系统：根据工艺阶段，启动风量控制系统，垂直贯穿式气流便于物料充分接触，实现鼓风干燥工艺过程；
（3）采用全微波屏蔽一体式不锈钢铠装热电偶测温，检测内部环境温度情况，测温范围0℃ ~ 300℃，测温精度±1℃；
（4）采用红外测温仪测温，检测物料温度情况，测温范围0℃ ~ 300℃，测温精度±1℃。
4.物料系统
（1）干燥腔采用搁板系统，适合1～4层物料的干燥，也可以拆卸做一体化大炉腔使用，适合更大体积的物料处理，单层铺料面积：0.3m²

（2）物料垫板：特氟龙多孔物料衬板，适合通透贯穿气流，且无粘壁现象。
（3）气氛控制：设备顶部安装喇叭形排潮口及排潮风机，内腔底部设置进风口，水蒸气由排潮风机排出（可排至室外或通风橱），根据湿度情况自动选择排潮风机开启及风量大小；风机风量：1500m³/h，脱水能力：0.8-1.5kg/kw.h，脱水温度：30-100℃。
5.操作系统：
（1）采用PLC编程控制，根据工艺要求自动调整微波、电热、鼓风状态，智能控制；
（2）彩色触摸屏人机对话窗口，良好的人机互动，一体化控制终端，温度和功率均智能可控；
（3）具有手动，自动两种操作模式，系统软件可预储工艺方案，可对程序进行存储、修改、调用、删除等系统操作；
（4）设置USB接口，可以对实验过程中的数据进行读取，并通过电脑进行分析编辑。
6.安全措施：
（1）设置门体开关，通过多重联锁结构，开门断电，保护操作人员；
（2）门体采用下拉开门结构，操作中可以作为暂时放料的工作台，门体自内而外采用高温隔热、微波屏蔽、气体密封、卡钩锁紧四重结构，严格确保工艺质量，并保护操作人员；
（3）微波泄漏防护采用高阻抗微波抗流抑制结构，功率智能可控。微波泄漏量：<5mw/cm2。
（3）具有手动，自动两种操作模式，系统软件可预储工艺方案，可对程序进行存储、修改、调用、删除等系统操作；
（4）设置USB接口，可以对实验过程中的数据进行读取，并通过电脑进行分析编辑。

2、立式微波型灰化装置1台技术要求：
1. 电源：380V±10V，50Hz±1Hz，整机功率：7000W
2. 灰化炉整机尺寸（≦）：950*750*1800mm（宽*深*高），内腔尺寸（≦）：430*366*358mm （宽*深*高）
3. 微波功率：0～3200W闭环PID功率控制，连续可调；微波馈入部位为微波腔体的两侧及后方
4. 测温系统：热电偶测温，工作温度0~900℃，测温精度±1℃，极限温度1200℃
5. 坩埚：容量12L，可一次处理 1~4Kg 样品，耐受0~1000℃可骤冷骤热，无皲裂、无落粉
6. 微波干燥、碳化、灰于一体，系统自动控制干燥、碳化、灰化过程
7. PLC彩色触摸屏智能控制，实验数据全程记录，配有标准USB接口，实验数据可导出
8. 微波加热与辅助加热协同工作，灰化更完全、更均匀
9. 内部的安全锁定机制可在发生意外情况时自动停止仪器运转
10. 冷却方式：高速离心风机风冷，可以承受24小时连续工作
11. 微波高温系统主要由特制可微波加热大容量坩埚、微波加热腔体、微波源、测温热电偶、保温系统等组成
12. 配有感抗式抑制器，防止微波泄漏，微波泄露量: <5mw/cm2（国标）
13. 配备12升特制石英坩埚至少2个，另外附带不少于10个碳化硅坩埚
14. 灰化装置测温系统需提供国家认可的计量检定证书或校准证书

包4：定点粉尘防爆采样器15台、个体粉尘防爆采样器25台、定点大气防爆采样器10台、个体大气防爆采样器10台、直读式粉尘监测仪4台。交货期：合同生效后30日历天。
1、定点粉尘防爆采样器15台技术要求：
1.流量范围：5~30L/min恒流；
2.流量精度控制：优于设定值的±5%；
3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于4小时；
4.抗阻力能力：15L/min流量和6.6KPa阻力下，流量误差优于±5%；
5.屏幕显示：中英文单色OLED显示；
6.显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等；
7.数据储存：100个事件记录，支持数据下载；
8.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积
9.采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式；
10.校准：智能流量校准系统，可选择单点和线性两种校准模式；
11.采样方式：定点采样；
12.进气方向：纵向、横向
13流量显示：数字；
14.电池：锂电池，4000mAh；
15.防护等级：IP54；
16.防爆等级：Exib I Mb

17.按键寿命：PET按键，寿命大于100万次；
耐受性能：振动：4Hz，30m/s，2h（MT210）；冲击：500m/s2，（11±1）ms（GB/T2423.5-1995）；
跌落：1m（GB/T2423.8-1995）；
18.工作环境：温度：-10~45℃；湿度：0~95%RH（25℃）；气压：60~110KPa；
19.储存环境：温度：-20~50℃；湿度：0~98%RH不结露；
20.提供矿用产品安全标志证书
21.提供粉尘采样器防爆合格证
22.提供计量器具形式批准证书
23.配采样器管理软件

2、个体粉尘防爆采样器25台技术要求：
1.流量范围：1000~5000ml/min恒流；
2.流量精度控制：优于设定值的±5%；
3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于8小 时；
4.抗阻力能力：2000ml/min流量和25KPa阻力下，流量误差优于±5%；
屏幕显示：中英文单色OLED显示；
5.显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、  电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等；
6.数据储存：100个事件记录，支持数据下载；
7.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积；
8.采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式；
9.校准：智能流量校准系统，可选择单点和线性两种校准模式；
10.采样方式：个体采样、定点采样；
11.流量显示：数字；
12.电池：7.4VDC锂电池，2500mAh；
13.防护等级：IP54；
14.防爆等级：Exib II BT4 Gb、Exib I Mb；
15.按键寿命： PET按键，寿命大于100万次；
16.耐受性能：
17.振动：4Hz，30m/s，2h（MT210）；
18.冲击：500m/s2，（11±1）ms（GB/T2423.5-1995）；
19.跌落：1m（GB/T2423.8-1995）；
20.工作环境：温度：-10~45℃；湿度：0~95%RH（25℃）；气压：60~110KPa；
21.储存环境：温度：-20~50℃；湿度：0~98%RH不结露；
22.提供矿用产品安全标志证书
23.提供粉尘采样器防爆合格证
24.提供计量器具形式批准证书
25．配采样器管理软件

3、定点大气防爆采样器10台技术要求：
1.流量范围：1000~5000ml/min恒流；
2.流量精度控制：优于设定值的±5%；
3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于8小 时；
4.抗阻力能力：2000ml/min流量和25KPa阻力下，流量误差优于±5%；
屏幕显示：中英文单色OLED显示；
5.显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等；
6.数据储存：100个事件记录，支持数据下载；
7.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积；
8.采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式；
9.校准：智能流量校准系统，可选择单点和线性两种校准模式；
10.采样方式：个体采样、定点采样；
11.流量显示：数字；
12.电池：7.4VDC锂电池，2500mAh；
13.防护等级：IP54；
14.防爆等级：Exib II BT4 Gb、Exib I Mb；
15.按键寿命：PET按键，寿命大于100万次；
16.耐受性能：
17.振动：4Hz，30m/s，2h（MT210）；
18.冲击：500m/s2，（11±1）ms（GB/T2423.5-1995）；
19.跌落：1m（GB/T2423.8-1995）；
20.工作环境：温度：-10~45℃；湿度：0~95%RH（25℃）；气压：60~110KPa；
21.储存环境：温度：-20~50℃；湿度：0~98%RH不结露；
22.提供矿用产品安全标志证书
23.提供粉尘采样器防爆合格证
24.提供计量器具形式批准证书
25.配采样器管理软件

4、个体大气防爆采样器10台技术要求：

1.采样范围：0.02 ~1.5L/min 恒流
2.流量误差：≤设定流量±5.0%或5.0mL/min取较大值
3.稳 定 性：≤5.0%,1500ml/min流量点，高达4kPa以上的背压补偿能力
4.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积
5.采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式
6.显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等实时阻力、电量检测及系统保护
7.校准：智能流量校准系统，可选择单点和线性两种校准模式
8.环境温度、大气压实时监测
9.时钟及数据记录功能
10.连体充电基座可与多台采样器同时充电或通讯
11.电子、浮子双流量指示
12.自发光OLED数字显示，180°可视范围
13.大气压误差：≤ ±0.5kPa

14.温度误差：1%

15.背压误差：≤ ±0.3kPa

16.计时误差：±0.1%/8h

17.防护等级：IP54

18.防爆级别：Exia ⅡCT4 Ga

19.提供矿用产品安全标志证书
20.提供采样器防爆合格证
21.提供计量器具形式批准证书
22.配采样器管理软件
23.电源：Ni-MH电池
24.充电时间：≤5小时（带保护功能）

5、直读式粉尘监测仪4台技术要求：
1、粉尘浓度测量范围：低浓度0.01mg/m3～200mg/m3；高浓度0.1mg/m3～2000mg/m3（量程可自由切换）
2、采样粉尘种类：呼吸性粉尘、总粉尘（呼吸性切割器和全尘切割器）
3、稳定性相对误差：±2.5%

4、采样效能：符合“BMRC”采样效能曲线
5、温度湿度显示
6、外置摄像头：可对被检测粉尘环境现场拍照、取证。
7、仪器标配内存8G，储存数据（现场检测粉尘浓度、温度、湿度、现场照片）可以直接查看，也可以导入PC机终端查看打印。
8、粉尘超限设置报警功能
9、工作电压：8.4V

10、防护等级：IP65

11、重量小于等于1.02 Kg
包5：听力计2台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）、便携式肺功能仪2台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）、交货期：合同生效后90日历天。

1、听力计2台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）：

1. 气导、骨导测试和掩蔽功能
2. 纯音、啭音、脉冲音测试
3. 掩蔽：白噪音和窄带掩蔽噪声
4. 输出：左右耳气导、骨导
5. 频率和强度范围：
气导-10～120dBHL，125～8000Hz， 

骨导-10～80dBHL，250～8000Hz
6. 步进：5dB、2dB、1dB步进
7. 特殊测试：自动听阈测试；Hughson Westlake胡格逊.西湖测试；ABLB双耳交替响度平衡测试；Stenger伪聋测试；Langenbeck（噪声中纯音测试）
8. 给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；可选择默认测试频率提高工作效率
9. TFT彩色大屏幕，全中文界面显示屏
10. 分辨率：480×272像素
11. 全屏幕显示双耳听力图及所有频率掩蔽信息，可直观观看听力图
12. 支持Hybrid，具备多种操作模式，可选单机独立操作或电脑控制操作测试
13. 轻触式静音给声，触摸给声键
14. 啭音：5Hz正弦波，+/- 5%调制
15. 接口：数据传输：大于2个USB电脑接口，数据可上传下载，可外接标准PC键盘，直接连接打印机输出测试结果
16. 存储：500个患者信息及数据
17. 并可通过USB数据接口上传下载，可在设备上随时查看历史测试结果，可直接连接打印机输出测试结果和连接电脑打印
18. 电源：多种供电方式可选：直流适配器供电；电池供电（4×1.5V碱性电池或4×1.2V镍氢电池，5号AA电池）；USB端口供电
19. 便携式设计，方便外出就诊
储存与运输：温湿度适宜  运输温度：-20～50度  存储温度：0～50度   相对湿度：10～95%非冷凝

2、便携式肺功能仪2台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）：

1、 检测项目：
1、 用力肺活量(FVC)、肺年龄、肺活量(VC/SVC)。
2、 每分钟通气量(MV)、每分钟最大通气量(MVV)。
3、 支气管扩张试验（BD）。
4、 流速容积曲线。
5、以上检测项目平均单人健康检查时间不超过2分钟。
二、测量参数：
1、用力肺活量(FVC)：FVC，FEV1.0等。
2、肺器官年龄值。
    3、慢肺活量(VC/SVC)：VC，TV，IRV，ERV

5、每分钟通气量(MV)：MV，RR，TV 

6、每分钟最大通气量(MVV)： MVV，BSA，MVV/BSA，RR，TV

7、支气管扩张试验（BD）： VC/SVC，FVC，MVV

三、技术配置：
1、热丝式双向流速传感器 。
   2、流量范围及精度：0-14L/S；读数值的±3% 或±0.01 L/S

   3、最大容量：10升
   4、预计值公式：中国人种预计值公式，BEIJING，LAM-CHINA，EUROPE，BALDWIN

   5、容量精确度：±3%或±10mL

6、全屏彩色液晶触摸屏。配置携式背包方便携带。
   7、电源：220∕240V；60VA

8、直接显示慢阻肺（COPD）病期分类结果。
   9、检测打印一体机，内置热敏打印。
10、可升级测血氧饱和度和呼吸肌力。
11、 连接电脑打印中文报告。
12、单个吹管耗材市场价不超过15元/个。

包6：便携式彩超1台、全自动血气分析仪1台（已办理相关手续，可接受进口产品投标）交货期：合同生效后90日历天。。

1、便携式彩超1台技术要求：

1．1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：
 1.1.1≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

1.1.2二维灰阶成像部件
1.1.3频谱多谱勒显示及分析系统
1.1.4彩色多谱勒超声波诊断部件
1.1.5多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图
1.1.6B-Steer 二维角度独立偏转技术
1.1.7组织谐波成像
1.1.8凸阵扩展成像，支持线阵探头和凸阵探头
1.1.9回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）
    1.1.10具有空间复合成像技术（要求支持凸阵成像）
1.1.11二维和彩色多谱勒双幅实时显示

1.1.12图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率＞10倍)，支持智能全屏放大实时显示功能
1.1.13具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
1.1.14双取样部位M型/PW频谱图像同屏显示
1.1.15双探头图像同屏对比显示
1.1.16支持一键自动优化（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）
1.2 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

1.2.1一般测量
1.2.2产科测量
1.2.3心脏功能测量

1.2.4妇科测量包

1.2.5神经测量包

1.2.6腹部测量包

1.2.7急诊科测量包

1.2.8外周血管血流测量分析报告功能
1.3图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失。
1.4参考信号:心电

1.5输入/输出信号:

1.5.1输入:VCR,外部视频,RGB彩色视频
1.5.2输出: 复合视频,RGB彩色视频,S---视频
1.5.3支持数据无线传输
1.5.4支持远程桌面控制

1.5.5支持无线鼠标遥控

1.5.6支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

1.6内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥320G

技术参数及要求
2.1 系统通用功能
2.1.1监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器
2.1.2标配探头个数:2个（腹部1把，浅表1把）
2.1.3安全标准：符合商品安全质量要求
     2.2探头规格
2.2.1频率:宽频带变频探头,两维和彩色独立变频
凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度
线阵探头频率：4-12MHz，具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示
2.2.2 B/D兼用:凸阵:B/PW/Color

           线阵:B/PW/ Color

           相控阵:B/PW / Color

2.2.3穿刺导向:所有探头可选配穿刺导向装置
2.2.4线阵探头具备穿刺中位线，有利于穿刺引导
     2.3、最大扫描深度≥300mm

2.4、体位标记：≥120种，可以自定义注释
2.5、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒
2.6、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调
彩色多普勒：
3.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节
3.2、B/Color双幅实时显示
3.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒
3.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）
频谱多普勒：
4.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式
4.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

4.3、线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调
4.4、多普勒取样音可开关，音量大小可调
测量和分析：
5.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
5.2、外周血管专用测量及分析
5.3、IMT血管内中膜自动描记，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标
5.4、妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

5.5、多模式Tei指数定量分析，要求同时在多普勒、解剖M模式下进行测量
5.6、Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）
5.7、多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
外设接口
6.1、2个USB2.0接口
6.2、 ECG 接口
6.3、 复合视频输出接口
6.4、 DVI-I 输出接口
2、全自动血气分析仪1台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）：

1实测参数：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数
2计算参数："Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数
3样本体积：全参数检测≤70µl

4循环时间（含检测及冲洗时间）：≤80秒
5进样方式：自动吸样，进样针自动清洁
6规格/测试数：多种规格测试卡，科室可根据需要自由选择，至少包括25人份/每盒、50人份/每盒、100人份/每盒、200人份/每盒、300人份/每盒
7耗材效期：测试卡上机效期≥30天
8定标设置：2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置
9待机模式设置：客户可根据使用情况随时将分析仪设置为Standby模式进入休眠，减少试剂包消耗费
10实时操作视频导引：操作步骤实时屏幕动画导引，用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作
11自动生成质控图：支持外部质控品，自动记录质控数据，自动生成质控图
12屏幕、接口与条形码扫描：WindowsXP操作系统、以太网端口和USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器及打印机
13耗材更换与维护：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作
14网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力
包7：心肺复苏模型1台、气道管理训练模型1台、除颤监护仪1台。交货期：合同生效后90日历天。

1、心肺复苏模型1台技术要求：

1.模型为成人女性外观，人体重要生理标记准确，具有模拟人平板电脑显示器，能实时反馈通气量大小、心脏按压深度。
2.仿真实人体进行通气训练，打开气道后能做人工呼吸。
3.可模拟气道受阻。
4.可模拟不同按压硬度。
5.可练习如何触摸颈动脉搏动。
6.采用干电池供电。
7.控制系统：模拟人采用蓝牙与9寸平板电脑无线连接。
8.软件具有中英文两种界面，可设置多种不同的操作时间。
9.可设置不同的动态训练指示图形。
10.配置监控软件，心脏协会和欧盟CPR标准。
11.训练结束后，具有评估报告，可显示通气和胸外按压的次数以及正确率，评估报告具有操作标准和操作结果对比，以便提高训练效果和纠错。
12.具有单人和双人操作考试模式，考试模式下可以保存结果并打印。
13.一台电脑可同时连接并控制多台模拟人。
14.配置：全身模拟人1具，3个面皮，模拟肺袋2个、9寸读取仪器1台。

2、气道管理训练模型1台技术要求：

1.具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，逼真的左右肺和胃。
2.精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。
3.可进行经口、经鼻进行气管、咽、食管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀；错误插入食道，供气胃膨胀。

3、除颤监护仪1台技术要求（已办理相关手续，可接受进口产品投标）：

1.用于成人，儿童，新生儿。
2.显示器: 不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察,可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结。
3. 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤。
4.除颤电流波形：双相波技术。
5.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付。
6.标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检。
7.除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择。
8.能量及工作模式选择: 一体旋扭式，快速，直观。
9.快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。
10.ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复。
11.心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线。
12.心电共模抑制比：≥100dB。
13.电容：高性能集合式电容，性能稳定。
14可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔。
15.可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒。
16.自检指示：带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。
17.电池：采用安全性高的环保电池。
18.使用环境：
18.1工作温度：-5℃到45℃。
18.2振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9。
19.仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯。
20.数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音。
21.提供配套原装专业除颤导电膏
附表：

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

3. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

4．本项目招标文件。

二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

    6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

    7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

    8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评标方法 

1、本项目采用综合评分法。

2、比较与评价。

评委按招标文件要求对所有投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3、对于投标人为监狱企业、小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

3.1小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

3.2监狱企业、和残疾人福利性单位及其投标产品生产商价格给予扣除标准：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

4、澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用网上/书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应网上/书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、推荐中标候选人名单。

根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，每包推荐3名中标候选人（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6、评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

7、中标人的确定：

（1）采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会综合得分由高到低的顺序排名推荐的前三名中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的综合得分最高的第一中标候选人为中标人。

（2）采购人将“评标结果确认书”盖章确认后交代理机构，由采购代理机构将中标结果公布在河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易中心网（http://www.hnggzy.com/）。

8、投标人可提交品质相同或优于同类产品的货物。
四.评标标准：

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（30分）
	投标报价
	Sn=30×Cmin/Cn

Sn：第n个投标人的价格得分
Cmin：技术和商务初审符合的投标人最低报价

Cn：第n个投标人的投标报价

	2
	商务部分（20分）
	企业认证（3分）
	投标人通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证并在有效期内通过年检的,每提供一个认证得1分，最多得3分。（投标人必须同时提供国家认监委查询网页截图和认证证书扫描件。）

	
	
	售后服务方案（5分）
	评标委员会根据各合格投标人提供的售后服务方案进行评价，从质保期内、外服务承诺，承诺内容，故障响应时间和解决方案等方面进行评审，第一档得5分，第二档得3分，第三档得1分；未提供的不得分。

	
	
	质保期（2分）
	满足招标文件的不得分，优于招标文件要求的根据情况最多加2分。

	
	
	交货期（2分）
	根据投标人响应招标文件情况进行打分，响应文件要求得1分，优于文件加1分，最多得2分。

	
	
	培训方案（4分）
	投标人应提供详尽的培训方案，由评标委员会根据提供情况进行打分。一档：4分，二档：2分，三档：1分。

	
	
	业绩（4分）
	投标人提供自2016年1月1日以来自身履行的同类业绩合同。每提供一份合同得1分，最多得4分。合同原件扫描件在投标文件中，否则不得分。

	3
	技术部分（50分）
	满足招标货物的技术指标要求（45分）
	所有设备的功能描述及主要技术指标均满足招标文件要求的，得45分；每有一项技术指标不满足招标文件要求的，扣1分；本项扣分，最多扣45分。

	
	
	投标产品评价（5分）
	评标委员会根据各投标人所投产品的实用性、先进性、可操作性等方面进行评审。一档：5分，二档：3分，三档：1分。


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








5
81

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







