河南招标采购服务有限公司                                     磋商文件
河南招标采购服务有限公司                                     磋商文件

信阳师范学院解剖学实验室建设项目
竞  争  性  磋  商  文  件

编号：豫财磋商采购-2020-257
[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
目  录

3

第一部分 竞争性磋商公告

8

第二部分 竞争性磋商须知

15

第三部分 合同条款及格式

19

第四部分 合同条款资料表

20

第五部分 磋商项目资料表

24

第六部分 货物需求及技术规格要求

69

第七部分 磋商响应文件格式及内容



第一部分   竞争性磋商公告

信阳师范学院解剖学实验室建设项目

竞争性磋商公告

项目概况：

信阳师范学院解剖学实验室建设项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心网上系统获取采购文件，并于2020年8月5日9点0分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2020-257
2.项目名称：信阳师范学院解剖学实验室建设项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：199.69万元

最高限价：199.69万元

5.采购需求：
	序号
	包名称
	数量
	预算金额（万元）

	1
	解剖学实验室设备
	1批
	199.69


6.合同履行期限：合同签订后20工作日内

5.本项目（否）接受联合体。

8. 是否接受进口产品：（否）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：无

4.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；

6.相关法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.时间：2020年7月24日至2020年7月30日，每天至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：河南省公共资源交易中心网上系统
3.方式：投标人（供应商）应首先办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南- CA数字证书办理指南）。办理CA数字证书及电子签章后，方可办理市场主体信息库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）。       
4.售价：0（元）

四、响应文件提交

1.时间：2020年8月5日9点0分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座13楼）第16开标室。加密电子磋商响应文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置；加密电子磋商响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2020年8月5日9点0分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座13楼）第16开标室 。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场。投标人应在投标截止时间前登陆远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn。在线准时参加开标活动并进行文件解密等。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。公告期限为三个工作日。2020年7月24日至2020年7月28日。

其他补充事宜：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：信阳师范学院

采购人地址：信阳市长安路235号

联系人：徐老师

联系电话：0356-6392826

2、招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址： 郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口，向东50米，路北）

联系人：刘先生 

联系电话：0351-65942911 
3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0351-65942911

发布时间：2020年7月23日
                      特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0351-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表人授权书

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九、反商业贿赂承诺书

十、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

十一 、资质证明文件

十二、项目方案

十三、中小企业声明函

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

5.磋商文件的修改

5.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

5.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
 四 磋商供应商响应文件的递交

15.磋商供应商响应文件的密封和标记

15.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0351-86095959。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按15中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。
21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

5）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
23.6经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.5磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分  合同条款及格式
合同样本

                                           合同编号：          

供方（中标人全称）：                        

需方（采购人全称）：                        

供方持签发的中标/成交通知书，根据磋商文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：       ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价为人民币              元（大写：           ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                           单位：人民币元

	名称
	品牌/规格/型号
	技术参数

(详细配置)
	单位
	单价
	数量
	合计


	免费质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币）
	小写：

	
	大写：   佰   拾    万   仟   佰   拾   元   角   分


备注：1、本合同中进口部分未含关税、增值税。

      2、本合同中国产品部分价款包含货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、验收等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合磋商文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：

2．解决问题时间：

3．售后服务机构名称、地址及联系方式：

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目签订合同后     工作日内交货并安装调试完毕（或完工）。因国际疫情影响，进口仪器交货时间可适情延长。

2、按需方要求在           （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：              ；培训时间：         ；
培训方式：                                                   ；
方式
八、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照磋商文件规定、中标人响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3．验收合格后10日内，需方出具《***政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

付款：合同签定后，支付合同款的40%。所有设备安装调试完毕且验收合格后，支付至合同款的100%。5%的履约保证金转质保金在设备运行无质量问题一年后付清。十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值     %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额   %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守磋商文件要求，如有违反，按磋商文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由***法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目磋商文件及其修改和澄清、及供方响应文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反磋商文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报***财政厅备案。

3．本合同一式  份，供需双方各持  份，向***财政厅备案  份，办理资金支付手续时提交  份。

供方（公章）：                              需方（公章）：

地址：                                     地址：

法定代表人或                               法定代表人或

授权委托人（签字）：                        授权委托人（签字）：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号:

签约时间：       年     月    日

签约地址：需方所在地

第四部分 合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：信阳师范学院

	2
	履约保证金：成交金额的5%（中标人领取中标通知书之日起，在采购合同签订前交纳至采购人指定账户。所有设备安装调试完毕且验收合格后, 5%的履约保证金转质保金在设备运行无质量问题一年后付清）

	3
	应提供的服务：详见招标文件第六部分。

	4
	*交货期：合同签订后20个工作日内。
*质量保证期：1年。

	5
	付款和验收：

1、合同由成交人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份。

2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报信阳师范学院。

3、付款：所有设备安装调试完毕且验收合格后，支付至合同款的100%。5%的履约保证金转质保金在设备运行无质量问题一年后付清。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：信阳师范学院
联系人：徐老师

联系电话：0356-6392826
采购人地址：信阳市长安路235号

	2
	采购项目：信阳师范学院解剖学实验室建设项目

招标编号：豫财磋商采购-2020-257

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

电话（传真）：0351-65942911

	4
	*磋商供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：无

4.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；

6.相关法律、法规规定的其他条件。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和代理服务费。

代理服务费：按照预算金额的2%向成交人收取代理服务费。

成交供应商应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2020-257代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	7
	磋商货币：人民币。

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	*磋商保证金金额：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。

	9
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

*投标文件式样：加密的电子投标文件壹份（在系统指定位置上传），上传电子投标文件格式应按照招标文件格式制作。

*文件签署：按要求在系统平台制作投标文件并进行电子签章。

*河南省公共资源交易中心评标系统判定响应文件制作机器码一致的，相关供应商按无效投标处理。

	10
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

2.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为2020年8月5日09时00分（北京时间）。
3.开启地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座13楼）第16开标室。

4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备，在交易中心系统规定的时间内未能提交二次（最后）报价的供应商将被视为自动放弃磋商资格。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。

	11
	资格证明文件：

*1、营业执照； 

*2、法定代表人授权书；

*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*4、供应商提供近一年财务状况报告；提供纳税证明材料及企业员工社会保障资金的缴纳证明资料；
*5、反商业贿赂承诺书；

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录查询时间为开标后资格审查时；查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。
5、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

	12
	技术证明文件：磋商供应商应提供所投产品或设备详细的技术证明文件。

	评        审

	13
	评审方法：综合评分法

磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。

	14
	评分标准（详见后附表）

	15
	付款条件的偏离：不接受

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：≤10%


第六部分 货物需求及技术规格要求
一、招标项目概况及要求
1、信阳师范学院解剖学实验室建设项目。

2、磋商供应商磋商报价不得超出采购预算，否则将被视为无效投标。

二、货物需求一览表：

	序号
	包名称
	数量
	交货期
	预算金额（万元）

	1
	解剖学实验室设备
	1批
	合格签订后20个工作日内
	199.69


三、技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	不锈钢标本陈列柜
	个
	10
	规格（mm）：2000高*1200宽*400厚
后视面为10mm透明浮法玻璃，前视面均为8mm透明浮法玻璃推拉门。不锈钢五金件紧固，拆装方便。侧视面均为8mm透明浮法玻璃，不锈钢五金件紧固。
承重部分：标配横担三层，采用10mm浮法钢化玻璃，每块儿承重约80kg。 上下可依据放置的物品的调整高度或层数。（采用A柱结构）
照明部分：顶部嵌入式照明。
LED白光灯管4支，通过乳化玻璃透光，照射整个柜内。

	2
	不锈钢实验台
	台
	4
	规格：1880mm×620mm×800 mm ；
配直径100mm带刹车静音轮，可轻易移动；
材质：304优质不锈钢    板厚：1.5mm；

	3
	实验凳
	个
	40
	三脚标准型ABS注塑，钢制升降，三脚，钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型，ABS凳面，升降高度450mm-500mm。

	4
	解剖虚拟仿真教学系统（教师端）
	套
	1
	一、系统参数：
涵盖真实解剖三维标本、虚拟3D数字人、3D医学动画、全景切片、人体断层等核心模块，系统永久免费升级。
★1.真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。（1）系统解剖学真实解剖标本件数≥1000件以上，其中运动系统标本≥250件，消化系统标本≥90件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥225件。内分泌系统标本≥15件。（2）局部解剖标本≥280件（3）整体人真实解剖三维标本≥35件，（4）胚胎真实解剖三维标本≥60件。（5）病理学真实三维标本≥225件。
★2.虚拟三维数字人体：虚拟3D数字人，通过数字化对人体进行拆分，清晰直观的了解人体构造及各个器官间的关联，切开数字人体，可以通过X轴，Y轴，Z轴自由旋转，人体任意器官，组织结构可放大或缩小进行观察。（1）系统解剖学（3D数字人体）：男性虚拟数字人体一套，包含正常男性所有器官，组织结构，如骨骼，肌肉，神经，血管，淋巴等，满足教学中直观了解生命活动中各个器官，各个部位的关联。女性虚拟数字人体一套，包含正常女性所有器官，组织结构，骨骼，肌肉，神经，血管，淋巴等，满足教学中直观了解生命活动中各个器官，各个部位的关联。（2）局部解剖学（3D数字人体）：耳：通过数字人体，把耳部骨骼，血管，神经，皮肤通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。腹腔：通过数字人体，把腹腔中脏器皮肤，肌肉，血管，淋巴，神经等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。脊椎：通过数字人体，把脊椎中肌肉，血管，淋巴，神经，韧带，骨骼等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。肩部：通过数字人体，把肩部皮肤，肌肉，血管，淋巴，神经，韧带，骨骼等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。局部解剖学（3D数字人体）还包含：头颈部，眼，胸部，盆部，手和肘，左髋，膝和足等。
★3.3D医学动画：医学类动画320部以上，包含护理，助产，康复等内容，教学内容丰富。
4.全景切片：正常和非正常的人体切片250片以上。
5.人体断层：三方位典型断面220片以上。
二、配置参数：
86寸LED液晶显示一体机，AG顺滑钢化玻璃，标配：壁挂板（U型壁挂板），电源线。包涵电子白板、无线传屏、远程会议、4K高清显示； 投影仪、音响、白板、摄像头四合一，让教学设备更加精简；支持手机和电脑同时四分屏；远程教学（会议）中实现主课堂（会场）、分课堂（会议）视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互；第三方设备搭配兼容性强，可以与现有产品进行搭配。移动支架：轻便灵活，支持万向轮移动。智能笔：支持一键进出白板，批注功能；PPT无线翻页。无线传屏器：支持将电脑的画面无线传输到触控大屏上，并可支持触摸回传反向控制电脑。CPU型号：I5，内存容量：8GB，硬盘类型：固态硬盘，硬盘容量：128GB。
三、证书类（投标文件中附复印件并加盖供应商公章）

 1.具有软件类中国解剖学会技术成果鉴定证书；
2.提供计算机软件著作权证书。
（提供能够证明软件平台实物标本数量的截屏资料，方便进行横向对比。）

	5
	解剖虚拟仿真教学系统（学生端）
	套
	6
	一、系统参数：
涵盖真实解剖三维标本、虚拟3D数字人、3D医学动画、全景切片、人体断层等核心模块，系统永久免费升级。
★1.真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。（1）系统解剖学真实解剖标本件数≥1000件以上，其中运动系统标本≥250件，消化系统标本≥90件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥225件。内分泌系统标本≥15件。（2）局部解剖标本≥280件（3）整体人真实解剖三维标本≥35件，（4）胚胎真实解剖三维标本≥60件。（5）病理学真实三维标本≥225件。
★2.虚拟三维数字人体：虚拟3D数字人，通过数字化对人体进行拆分，清晰直观的了解人体构造及各个器官间的关联，切开数字人体，可以通过X轴，Y轴，Z轴自由旋转，人体任意器官，组织结构可放大或缩小进行观察。（1）系统解剖学（3D数字人体）：男性虚拟数字人体一套，包含正常男性所有器官，组织结构，如骨骼，肌肉，神经，血管，淋巴等，满足教学中直观了解生命活动中各个器官，各个部位的关联。女性虚拟数字人体一套，包含正常女性所有器官，组织结构，骨骼，肌肉，神经，血管，淋巴等，满足教学中直观了解生命活动中各个器官，各个部位的关联。（2）局部解剖学（3D数字人体）：耳：通过数字人体，把耳部骨骼，血管，神经，皮肤通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。腹腔：通过数字人体，把腹腔中脏器皮肤，肌肉，血管，淋巴，神经等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。脊椎：通过数字人体，把脊椎中肌肉，血管，淋巴，神经，韧带，骨骼等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。肩部：通过数字人体，把肩部皮肤，肌肉，血管，淋巴，神经，韧带，骨骼等通过数字化实现自由多角度虚拟解剖。局部解剖学（3D数字人体）还包含：头颈部，眼，胸部，盆部，手和肘，左髋，膝和足等。
★3.3D医学动画：医学类动画320部以上，包含护理，助产，康复等内容，教学内容丰富。
4.全景切片：正常和非正常的人体切片250片以上。
5.人体断层：三方位典型断面220片以上。
二、配置参数：
55寸LED液晶显示一体机，AG顺滑钢化玻璃，标配：壁挂板（U型壁挂板），电源线。包涵电子白板、无线传屏、远程会议、4K高清显示； 投影仪、音响、白板、摄像头四合一，让教学设备更加精简；支持手机和电脑同时四分屏；远程教学（会议）中实现主课堂（会场）、分课堂（会议）视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互；第三方设备搭配兼容性强，可以与现有产品进行搭配。移动支架：轻便灵活，支持万向轮移动。智能笔：支持一键进出白板，批注功能；PPT无线翻页。无线传屏器：支持将电脑的画面无线传输到触控大屏上，并可支持触摸回传反向控制电脑。CPU型号：I5，内存容量：8GB，硬盘类型：固态硬盘，硬盘容量：128GB。
三、证书类（投标文件中附复印件并加盖供应商公章，

 1.具有软件类中国解剖学会技术成果鉴定证书；
2.提供计算机软件著作权证书。
（提供能够证明软件平台实物标本数量的截屏资料，方便进行横向对比。）

	6
	护理人整体塑化（女）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、最新版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
3、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于5%
4、造型真实自然，动作逼真，具有动感。
5、不锈钢底座固定，美观大方。
6显示结构：
头颈部:
①颈外静脉穿刺术的进针角度、部位及颈外静脉的毗邻关系
②上颌窦穿刺术的进针部位、角度。
③头颈一侧打开存在的好处：可以是学生更直观的看到食管三个狭窄中第一狭窄。胃十二指肠插管从鼻腔经鼻咽部进入食管的部分过程演示。正中切开显示小脑延髓池穿刺的进针部位、角度、深度及进针所穿的层次。
④颈部正中的部位可以让学生更直观的了解气管切开术所处的位置、层次及器官的毗邻关系。
躯干部
①显示臂丛阻滞麻醉在锁骨上、下进针的位置、角度、深度以及毗邻关系。
②显示锁骨下静脉穿刺在锁骨上窝的进针部位、角度、深度以及毗邻关系。
③显示三角肌注射的进针部位、角度、深度。
④显示胸腔穿刺术的锁骨中线（6-8）肋间隙、腋中线（5-9）肋间隙为基准的穿刺部位、角度、深度以及所穿的结构层次。
⑤肝穿刺的部位（8-10）肋间隙、角度、深度及所穿刺的结构层次。
⑥显示肾囊封闭术所在的部位、进针深度及层次。
⑦心内注射的不同穿刺部位和进针角度、深度等。
⑧四边形切口：主要显示心脏的位置及体表投影。
⑨腹部一侧去除部分显示胃、十二指肠的位置及胃管穿膈肌后的走行情况。
⑩显示剑突的位置及心包穿刺的部位、角度。
⑪另一侧显示腹部常用的手术切口、如阑尾炎手术切口、正中手术切口等。腰背部腰椎一侧去除部分、显示腰椎穿刺的进针部位、角度、深度等。
⑫膀胱穿刺的部位、角度、深度。
⑬导尿管插入的部位、深度、所经的结构层次。
⑭直肠插管的位置，骶管穿刺的部位、进针所经的层次。
⑮显示臀大肌注射的部位、角度、深度及进针所穿的层次。
上肢部分
①肘部显示肘正中的采血点。
②手背部显示手背静脉注射的部位、进针角度。
下肢部分
①显示股动脉、股静脉穿刺的部位、角度、深度及毗邻关系。
②足背部显示足背静脉穿刺的部位、角度。
③显示坐骨神经走行。
7、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	7
	整体塑化（男，示全身血管神经）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、最新版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
3、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
4、造型真实自然，动作逼真，具有动感。
5、不锈钢底座固定，美观大方。
6、显示结构：
一侧显示浅层结构
头颈部：枕额肌枕腹、额腹、眼轮匝肌、口轮匝肌、降下唇肌、颊肌、咬肌、降口角肌、二腹肌（前腹），腮腺、下颌骨、下颌舌骨肌、斜方肌、胸乳突肌、胸骨甲状肌、肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌、前斜角肌、中斜角肌、后斜角肌、肩胛提肌、面动脉、内眦动脉、面横动脉、颞浅动脉、枕动脉、面静脉、颞浅静脉、颈外静脉、颈前静脉面神经及分支、耳颞神经、枕大神经、枕小神经、耳大神经、颈横神经、副神经、锁骨上神经
上肢：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱桡肌、旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、尺侧腕屈肌、桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、拇长展肌、拇短伸肌、指伸肌、小指伸肌、小指短屈肌、蚓状肌、指浅屈肌腱头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、手背静脉网，肱动脉、尺侧上副动脉、尺侧下副动脉、尺动脉、桡动脉、掌浅弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉。臂外侧皮神经、臂内侧皮神经、前臂后神经、前臂内侧皮神经、桡神经浅支、尺神经浅支、前臂外侧皮神经、尺神经、桡神经、正中神经、指掌侧总神经、指掌侧固有神经。
下肢：阔筋膜张肌、股外侧肌、股直肌、股内侧肌、缝匠肌、股薄肌、耻骨肌、长收肌、大收肌、臀大肌、半腱肌、半膜肌、股二头肌长头、股二头肌短头、腓肠肌内侧头、腓肠肌外侧头、腓骨长肌、腓骨短肌、趾长伸肌、踇长伸肌、胫骨前肌、趾短伸肌、踇短伸肌、伸肌上支持带、伸肌下支持带股动脉、股静脉、大隐静脉、阴部外静脉、腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、股外侧静脉、股内侧静脉、小隐静脉、足背静脉网,腘动脉、腘静脉、股后皮神经、胫神经、腓总神经、腓肠外侧皮神经、腓肠内侧皮神经、腓肠神经、股神经前皮支、股外侧皮神经、髌下支、隐神经、腓肠神经、足背外侧皮神经、足背内侧皮神经、足背中间皮神经。
一侧显示深层结构
头颈部:去除部分下颌骨、咬肌。去除部分胸锁乳突肌、充分暴露颈部深层肌肉，血管神经。显示前、中、后、斜角肌、甲状颈干、肩胛上动脉、甲状腺下动脉、颈升动脉、颈横动脉、颈总动脉、甲状腺上动脉、喉上动脉、舌动脉、耳后动脉、颈外动脉、颈内动脉、下牙槽动脉、上颌动脉、脑膜中动脉、颞深动脉、颊动脉、颊神经、下牙槽神经、下颌舌骨肌神经、舌神经、舌下神经、喉上神经、副神经、膈神经、迷走神经、喉返神经、颈丛。
上肢:去除部分肱二头肌、胸大肌、显示肱肌、喙肱肌、肩后部显示三边孔，四边孔组成，前臂前面去除部分肱桡肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、显示桡侧腕长伸肌、拇长屈肌、指浅屈肌前臂后面：去除部分指伸肌、小指伸肌、尺侧腕伸肌、充分暴露拇长展肌、拇短伸肌、拇长伸肌、腋动脉、胸肩峰动脉、胸上动脉、胸外侧动脉、旋肱后动脉、旋肱前动脉、肩胛下动脉、旋肩胛动脉、肱动脉、尺侧上副动脉、尺侧下副动脉、中副动脉、肱深动脉、桡侧返动脉、尺侧返动脉、骨间总动脉、骨间前动脉、骨间后动脉、尺动脉、桡动脉、掌深弓、掌心动脉、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉。臂丛,肌皮神经、腋神经、正中神经、尺神经、桡神经、桡神经深支、骨间后神经、尺神经深支
下肢：去除部分缝匠肌、股直肌、长收肌、显示大腿前面深层肌肉。大腿后面，去除部分臀大肌、股二头肌、显示臀中肌、梨状肌、上孖肌、闭孔内肌、下孖肌、股方肌、小腿后面去除部分小腿三头肌、显示趾长屈肌、踇长屈肌、胫骨后肌、股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、穿动脉、膝降动脉、臀上动脉、臀下动脉、阴部内动脉、第一、二、三穿动脉、腘动脉、胫前动脉、跖背动脉、胫前返动脉、膝上外侧动脉、膝上内侧动脉、腓肠动脉、膝下外侧动脉、膝下内侧动脉、胫后动脉、腓动脉、股神经、闭孔神经、臀上神经、臀下神经、坐骨神经、腓总神经、胫神经、腓浅神经、腓深神经
躯干：去除部分胸腹壁、胸部暴露心血管、左右肺去除显示肋间血管神经、胸主动脉、腹部显示腹腔干及分支、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、腹主动脉、下腔动脉、肾动脉、肾静脉、髂总动脉、髂总静脉、髂外动脉、髂外静脉、髂内动脉、髂内静脉等结构
7、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	8
	骨架（一级、男）
	套
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，骨骼完整无破损，颜色、骨质好，骨架按正常人体解剖姿势，铜丝穿制而成
（1）颜色为自然白。
（2）颅骨结构完整，手、足骨保存完整。
（3）选材均为青壮年（此类骨骼骨质较好）
（4）姿势骨架，造型真实自然，动作逼真，具有动感。配备不锈钢骨架支架。


	9
	骨架（一级、女）
	套
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
2、骨骼完整无破损，颜色、骨质好，骨架按正常人体解剖姿势，铜丝穿制而成
（1）颜色为自然白。
（2）颅骨结构完整，手、足骨保存完整。
（3）选材均为青壮年（此类骨骼骨质较好）
（4）姿势骨架，造型真实自然，动作逼真，具有动感。配备不锈钢骨架支架。


	10
	长骨的构造
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示骨质、骨膜、骨髓
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	11
	新生儿颅
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示前囟、后囟、蝶囟、额骨、顶骨、颞骨
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	12
	骨连结的分类（4件）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示软骨连结，纤维连结，骨膜关节结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	13
	肩关节
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肩胛骨、肱骨、肩峰、肩胛上横韧带，关节囊、喙锁韧带，喙肩韧带、喙肱韧带、肱二头肌长头、喙突，肩锁关节。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	14
	肘关节（完整）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肱骨、尺骨、桡骨、关节囊、桡侧副韧带、尺侧副韧带、桡骨环状韧带、肱二头肌肌腱、斜索结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	15
	手关节（完整）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示尺骨、桡骨、豌豆骨、关节盘、掌骨间韧带、腕掌关节、掌指关节、腕掌背侧韧带、腕尺侧副韧带、桡腕背侧副韧带、腕桡侧副韧带、指间关节结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	16
	手关节（冠状切）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示远侧桡尺关节，腕骨间关节，拇指腕掌关节，掌指关节，指骨间关节，尺骨、挠骨、大多数角骨、小多家骨、头状骨、沟骨、手舟骨结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	15
	髋关节
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示髋骨、股骨、髂股韧带、耻骨韧带，坐骨韧带，大转子、小转子、关节囊、耻股韧带、坐股韧带、股骨颈、转子间嵴结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	18
	髋关节（冠状切）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示髋骨、股骨头、股骨头韧带、髋臼横韧带、关节囊、大转子、小转子，关节腔等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	19
	膝关节韧带
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示髌韧带、髌外侧支持带、腓侧副韧带、胫侧副韧带、髌内侧支持带、髌骨、胫骨、股骨、腘斜韧带、腘肌、腓骨等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	20
	踝关节周围韧带
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胫腓韧带、距腓韧带、跟腓韧带、胫腓前韧带、距腓韧带、距舟韧带、分歧韧带、腓骨长肌腱、跟骰足底韧带、腓骨短肌腱、内侧韧带、足底长韧带、胫骨前肌腱(断端)结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	21
	足关节（水平切面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胫骨、腓骨、距骨、足舟骨、跟骨、骰骨、外侧楔骨、中间楔骨、内侧楔骨、跖骨、趾骨，楔舟关节，距跟舟关节，分歧韧带等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	22
	肌的各种形态（10种）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示长肌，短肌，扁肌，轮匝肌，二腹肌，二头肌，三头肌，羽肌，半羽肌，多羽肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	23
	颈浅肌（侧面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示颈阔肌、胸锁乳突肌，肩胛舌骨肌上腹，胸骨舌骨肌，肩胛舌骨肌下腹、肩胛提肌、舌骨舌肌、下颌舌骨肌、二腹肌前腹，前斜角肌，中斜角肌，后斜角肌，斜方肌，颧大肌、口轮匝肌 ，降下唇肌 ，咬肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	24
	上肢肌（浅层）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示三角肌、肱二头肌短头、肱二头肌长头、肱肌、肱桡肌、旋前圆肌、掌长肌、指浅屈肌、桡侧腕长伸肌、尺侧腕屈肌、拇长屈肌、、拇长展肌腱、、冈下肌、小圆肌、大圆肌、肱三头肌长头、肱三头肌外侧头、肱三头肌、尺侧腕伸肌、桡侧腕短伸肌 拇长展肌、拇短伸肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	25
	下肢肌（浅层）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示腹股沟韧带、髂肌、耻骨肌、长收肌、缝匠肌、阔筋膜张肌、股薄肌、股直肌、胫骨前肌、腓骨长肌腱、臀大肌、半膜肌、腓肠肌、股二头肌等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	26
	大唾液腺
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示腮腺、下颌下腺、舌下腺、腮腺管、下颌下腺管等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	25
	胃外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示贲门、胃底、胃小弯、胃大弯、幽门、角切迹等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	28
	胃的粘膜
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示食管、贲门、胃底、皱襞黏膜、胃道、角切迹、幽门窦结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	29
	胃壁的肌层
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示贲门，幽门，纵层、环层、斜纤维等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	30
	胆道、十二指肠和胰
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胆囊、胆囊管、胆总管、肝左管、肝右管、十二指肠上部、十二指肠大乳头，胰管，副胰管结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	31
	胆囊及输胆管道
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胆囊体、胆囊颈、胆囊管、肝右管、肝左管、肝总管、胆总管、肝胰壶腹、十二指肠大乳头
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	32
	肝胰脾十二指肠
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胆囊、胆总管、十二指肠上部、胰头、胰尾，脾，肝等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	33
	结肠的特征性结构（横结肠）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示结肠半月襞、肠脂垂、结肠袋、结肠带等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	34
	盲肠和阑尾
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示回盲瓣、回盲口、回肠、阑尾口、阑尾等结构


5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	35
	空肠、回肠、结肠的比较
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、典型空、回肠、结肠各一段，一端保留完整外形，一端切开显示内壁粘膜。
显示结构：空肠环状皱襞，回肠环状皱襞，集合淋巴滤泡，结肠袋，结肠带，肠脂垂。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	36
	直肠内面观
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示直肠壶腹、直肠横襞、肛柱、肛瓣、肛窦、白线、肛门内括约肌等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	35
	直肠与肛管外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示直肠壶腹、肛管、肛门外扩约肌、肝门
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	38
	肝外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肝右叶、胆囊、肝左叶、肝方叶、肝门静脉、肝尾状叶、肝固有动脉、下腔静脉、肝圆韧带、镰状韧带、胆总管等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	39
	肝段
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肝门静脉、右前叶支、右后叶支、左内叶支等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	40
	喉正中矢状切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示喉室，喉前庭，声壁，会厌等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	41
	喉冠状切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示会厌、喉前庭、甲状软骨、喉室、声门下腔、环状软骨等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	42
	鼻旁窦及开口（鼻甲切除）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示额窦、筛窦、蝶窦、额窦开口、前中筛窦的开口、后筛窦及蝶窦的开口、上颌窦的开口、上、中、下鼻道等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	43
	喉软骨连接
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨、杓状软骨等结构


5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	44
	喉内肌（后面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示会厌，环甲肌、甲状软骨、杓斜肌、杓横肌、环杓后肌、环状软骨板、环状软骨、环杓侧肌，气管软骨等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	45
	喉内肌（侧面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示会厌，甲杓肌，方形膜，环状侧肌，环状软骨，杓状后肌，舌骨等。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	46
	气管与支气管
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示气管、右主支气管、右肺上叶支气管、右肺中叶支气管、右肺下叶支气管、左主支气管、左肺上叶支气管，左肺下叶支气管等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	45
	气管隆嵴
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示右主支气管、左主支气管、气管隆嵴
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	48
	肺的形态
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示气管、右肺尖、左、右主支气管、右肺上叶、水平裂、斜裂、左肺上叶、左肺下叶等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	49
	肺根的结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示支气管，肺动脉、肺静脉、斜裂，肺尖结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	50
	肺段支气管与支气管肺段
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示气管、右肺尖、左、右主支气管、右肺上叶、水平裂、斜裂、左肺上叶、左肺下叶等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	51
	男性泌尿生殖系统全貌（离体）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示右肾、肾盂、肾锥体、肾乳头、肾柱、输尿管、输尿管内口，尿道内口，膀胱三角，精囊、输精管、前列腺、尿道海绵体、阴茎海绵体阴、附睾、睾丸等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	52
	女性泌尿生殖系统全貌（离体）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肾、肾盂、肾锥体、输尿管、膀胱、子宫、输卵管伞、卵巢、输卵管壶腹、外阴结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	53
	左右肾
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示右肾上腺（三角形），左肾上腺（半月形），左肾，右肾，腹主动脉，肾动脉，下腔静脉、肾静脉。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	54
	膀胱三角
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示膀胱尖、输尿管口、尿道内口、膀胱三角、前列腺
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	55
	肾的剖面结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示肾皮质，肾髓质，肾锥体，肾乳头、肾柱、肾小盏，肾大盏，肾盂，输尿管结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	56
	膀胱侧面观（完整）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示输尿管、输精管、精囊、膀胱尖、膀胱体、前列腺结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	55
	膀胱前面观（切开）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示输尿管、输精管、精囊、膀胱尖、膀胱体、前列腺结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	58
	睾丸及附睾
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示精索、睾丸、附睾头、附睾体、附睾尾结构。

6、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	59
	睾丸及附睾内部结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示输精管、附睾管、睾丸输出小管、睾丸小隔、睾丸小叶、白膜等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	60
	睾丸、附睾的结构及排精径路（离体）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示膀胱、输精管壶腹、精囊、前列腺、输精管、射精管、附睾、睾丸结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	61
	阴茎中部水平切面
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示阴茎海绵体，尿道海绵体，阴茎中隔尿道结构


5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	62
	膀胱和男性尿道（前面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示膀胱、膀胱三角、前列腺、尿道内口、尿道海绵体、尿道外口等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	63
	膀胱和男性尿道（后面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示膀胱、输精管、输尿管、输精管壶腹、精囊、前列腺、尿道球结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	64
	阴囊的层次结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示皮肤，肉膜，精索外筋膜，提睾肌，精索内筋膜，睾丸鞘膜壁层，睾丸鞘膜脏层，输精管结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	65
	女性盆腔正中矢状切面
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示直肠、直肠子宫陷凹、肛门外括约肌、卵巢悬韧带、卵巢、子宫腔、子宫颈、阴道后穹、子宫口、阴道、肛门、阴道口、膀胱子宫陷凹、女性尿道、耻骨联合等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	66
	女性内生殖器（前面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示卵巢、输卵管、子宫圆韧带、子宫阔韧带、子宫底、子宫体、子宫颈、阴道等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	65
	成年女性乳房
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示乳头、乳晕、输乳管、乳腺小叶，乳房脂肪体等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	68
	心的外形和血管
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示主动脉弓，肺动脉干、左锁骨下动脉，左颈总动脉，头臂干，左冠状动脉，右冠状动脉，前室间支、心大静脉，后室间支、心小静脉等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	69
	心腔结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示主动脉弓、上腔静脉、右心耳、卵圆窝、下腔静脉、左心耳、动脉圆锥、二尖瓣、腱索、前乳头肌、主动脉瓣、右房室瓣、肺动脉瓣结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	70
	心瓣膜和纤维环
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示主动脉瓣，肺动脉瓣，二尖瓣，三尖瓣，右心室肌，左心室肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	71
	心肌层
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示主动脉瓣，肺动脉瓣，心肌浅层，心肌中层，心肌深层结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	72
	心传导系
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示窦房结、上腔静脉、结间束、房室结、房室束、左脚、右脚 、浦氏纤维结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	73
	掌浅弓

（投标时需携带样品）
	个
	1
	参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示桡动脉、尺动脉、正中神经、掌浅支、掌深支、掌浅弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。



	74
	掌深弓
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示桡动脉、尺动脉、正中神经、掌深支、掌深弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	75
	手背浅静脉
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示手背静脉网、指背静脉、桡神经浅支、尺神经手背支结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	76
	足背静脉
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示大隐静脉、足背静脉网等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	77
	足底动脉
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胫后动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉、、蹠足底动脉、趾足底固有动脉等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	78
	眼球构造
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示晶状体，巩膜，视网膜等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	79
	眼眶内结构
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示眼球，上直肌，下直肌，外直肌，内直肌，上斜肌，上睑提肌，泪腺动脉，泪腺神经，额神经，视神经，睫状神经节，动眼神经，鼻睫神经，眼动脉，下斜肌等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	80
	眼眶矢状切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示晶状体、视网膜、上直肌、眶脂体、视神经、下直肌结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	81
	睑板
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示上睑板、下睑板、睑外侧韧带、睑内侧韧带结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	82
	泪器
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示泪腺、泪囊、泪小点、泪小管、鼻泪管等结构


5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	83
	眼外肌（外侧面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示上直肌、下直肌、内直肌、上斜肌、下斜肌结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	84
	眼外肌（上面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示上直肌，上提睑肌，上斜肌，外直肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	85
	眼外肌（前面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示上直肌，上斜肌，外直肌，下斜肌，下直肌，内直肌结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	86
	眼的动脉
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示眶上动脉、上斜肌、上直肌、外直肌、眼动脉、泪腺动脉、睫状长动脉、颈内动脉、视网膜中央动脉结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	85
	前庭蜗器全貌
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示外耳道、鼓膜、听小骨、骨半规管、耳蜗、咽鼓管结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	88
	鼓室外侧壁
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示外耳门，外耳道，鼓膜，听小骨结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	89
	鼓室内侧壁
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示外耳道、鼓膜、听小骨、前庭窗、蜗窗结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	90
	听小骨位置
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示外锤骨、镫骨、砧骨结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	91
	耳廓
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示耳轮，耳郭结节，三角窝，耳舟，对耳轮，对耳屏，耳屏，耳轮脚结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	92
	耳软骨
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示三角窝，耳轮脚，二轮棘，耳屏板，耳屏间切迹，耳轮尾，对耳轮，对耳轮脚结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	93
	脊髓整体观（离体）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示脊神经节、硬脊膜、颈膨大、腰骶膨大、后正中沟、脊髓圆锥、前根、后根、马尾结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	94
	脊髓位置（段）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示脊髓、硬脊膜、脊神经节、肋间神经、肋骨等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	95
	脊髓被膜（段）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示椎体、硬脊膜、脊髓蛛网膜、脊髓、肋间神经结构.
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	96
	脑外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示脑的回，叶，沟，颞叶，额叶，顶叶，枕叶，中央沟，中央前回，中央后回，大脑脚，脑桥，小脑半球，视交叉，延髓结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	95
	脑正中矢状切面
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体干、胼胝体压部、胼胝体膝、胼胝体嘴、背侧丘脑、穹窿、前联合、后联合、顶枕沟、中脑水管、第四脑室、脑桥、大脑脚、延髓等结构


5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	98
	脑水平切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示透明隔，胼胝体，穹窿柱，尾状核头，壳，内囊前肢，内囊膝，内囊后肢，背侧丘脑，豆状核，外囊，侧脑室后角等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	99
	脑冠状切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示胼胝体膝、透明隔、穹窿、尾状核、内囊、壳、外侧苍白球、背侧丘脑、外囊、视束、锥体束、红核、黑质结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	100
	脑皮质机能定位
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示脑功能各区
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	101
	脑干外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示尾状核头、内囊、视神经、动眼神经，滑车神经，视束、大脑脚、脑桥、三叉神经、展神经，面神经，前庭窝神经，舌咽神经，迷走神经，副神经，舌下神经，延髓、小脑中脚、椎体、橄榄、尾状核体、上丘等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	102
	小脑外形
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示小脑上脚、小脑蚓、小脑中脚、蚓椎体、小脑扁桃体、二腹小叶、中央小叶等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	103
	小脑正中矢状切面
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示下丘，脑桥，延髓，中脑水管，小脑扁桃体，小脑，第四脑室结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	104
	小脑水平切
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示小脑中脚，小脑半球 ，齿状核、小脑皮质、小脑髓质结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	105
	岛叶
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示顶叶、额叶、岛长回、岛短回、岛中央沟、岛阈结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	106
	内囊纤维
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示内囊、辐射冠、前连合、视束、脑桥、锥体束结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	105
	大脑半球联络纤维
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示下纵束、大脑弓状纤维、上纵束、豆状核、钩束结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	108
	脊神经组成
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示脊髓、脊神经节、后根、前根、肋间神经结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	109
	手掌神经
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。 
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示正中神经、尺神经、尺神经深支、尺神经浅支、桡神经浅支、正中神经返支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	110
	手背神经
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示尺神经手背支、桡神经浅支、伸肌支持带、指背神经，手掌显示浅层肌肉结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	111
	眶内神经（上面）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示眶上神经、动眼神经上支、鼻睫神经，额神经、视神经、动眼神经、滑车神经、泪腺神经结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	112
	三叉神经（外面观）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示三叉神经节、三叉神经、眼神经、上颌神经、下颌神经、额神经、舌神经、舌下神经，眶上神经，眶下神经，颏神经，下牙槽神经，下颌舌骨肌神经，睫状神经节等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	113
	头颈浅层血管神经
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示颞浅动、静脉，耳颞神经、颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支、面动静脉、腮腺、枕小神经、耳大神经、颈横神经、副神经、锁骨上神经、胸锁乳突肌、咬肌、眼轮匝肌、颧大肌、下颌舌骨肌、颈外静脉、耳后静脉、胸骨舌骨肌、颈外动脉、肩胛舌骨肌等结构。
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	114
	面神经在面部的分支
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
2、标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、渗油，无毒、无味，无发霉现象，缩水率小于10%。
3、每小件标本由亚克力底坐支撑，稳固、美观大方。
4、示面神经，耳颞神经，颞支，颞支，颧支，颊支，下颌缘支，颈支，面神经二腹肌支，二腹肌后腹，面动脉，耳大神经等结构
5、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	115
	内分泌概观（瓶装）
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。
3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。
4、有机玻璃盒封装。
5、示垂体 ，松果体 ，甲状腺，胸腺 ，心包，肾上腺，肾，胰 腺 ，睾丸（卵巢）结构。
6、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。 

	116
	3-10个月胎儿标本
	套
	1
	1. 参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作。用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。
2.胎儿标本月龄准确，无病变。
3.选用亚克力盒子封装（此类透明度更高）。封装好，美观大方，无渗漏。
4.配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。

	115
	胎盘脐带
	个
	1
	1、参照《中华人体解剖学彩色图谱》、《人体解剖彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》教材制作。用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。
2、标本清单中未标明“童尸”的，均用成人尸材且年龄在60岁以下。选材用甲醛固定在半年以上的，完整，无病变，染色：红色代表“动脉”，蓝色代表“静脉”，黄色代表“神经”。
3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。
4、亚克力盒子封装，（此类透明度更高）美观大方，透明度高，不渗漏。
5、显示胎盘的外形及脐带的构造。
6、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中英文标识。


四、评分标准
	评审内容

	一、商务部分

(14分)


	1、信用评价（2分）
	1、响应人信用等级评为 AAA 级的得 1分。

注：信用等级以信用评估报告为准要求如下：

（1）河南省供应商应提供经河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告原件；信用评级机构以“信用河南网”（网址http://www.xyhnw.com/）公布的“河南省社会信用服务机构备案及考评合格机构公告”为准。

（2）外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，并同时出具信用评级机构相应的资质材料。

不符合以上要求的，本项不得分。

2、响应人评为AAA级重合同守信用企业用户的得1分。

以上内容相关证明材料响应文件中附扫描件。

	
	2、认证证书（9分）
	1、投标人有 ISO9001质量管理体系认证证书得1分,

2、投标人有 18001职业健康安全管理体系认证证书得 1分,

3、投标人有 ISO14001 环境管理体系认证证书得1分。

4、投标人具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明得2分

5、投标人具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书得2分；

6、投标人提供标本类发明专利证书得2分。

以上内容相关证明材料响应文件中附扫描件。

	
	3、业绩（3分）
	响应人每提供 1 份 2015 年以来同类项目成功业绩的得1分，本项最多得3分。

注：提供合同及中标通知书

以上内容相关证明材料响应文件中附扫描件。

	二、技术部分

（56分）
	1、投标货物技术参数功能要求（36分）
	评标委员会将根据磋商文件要求响应人提供的主要设备技术证明文件扫描件，判断所投设备是否满足磋商文件要求，若提供的货物技术证明文件与磋商文件不一致时则该条技术指标不满足。

a.对符合磋商文件技术要求的36分 。

b.投标货物的技术指标或功能每有一条“*”号指标或功能不满足的扣 2分。

c.投标货物的技术指标或功能每有一条非“*”号指标或功能不满足扣 1分。

	
	2、项目方案（10分）
	1.服务方案（0-5分）

评标委员会依据各投标人提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等内容详细清晰的得5分；

评标委员会依据各投标人提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等内容基本清晰的得3分；

评标委员会依据各投标人提供的服务计划、服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等内容一般的得1分；

未提供的不得分。
2.项目实施方案（0-5）

评标委员会根据各合格投标人本次招标项目的供货计划、实施计划、安装调试方案、验收方案详细清晰的得5分；

评标委员会根据各合格投标人本次招标项目的供货计划、实施计划、安装调试方案、验收方案基本清晰的得3分；

评标委员会根据各合格投标人本次招标项目的供货计划、实施计划、安装调试方案、验收方案一般的得1分；

未提供的不得分。

	
	3、售后服务（10分）
	1、标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面详细清晰的得6分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面基本清晰的得4分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面一般的得2分，未提供的不得分。

2、评标委员会根据供应商针对本项目提供详细的培训方案，可操作性强，具有详细的培训计划和培训人员安排等方面详细清晰的得2分；评标委员会根据供应商针对本项目提供详细的培训方案，可操作性强，具有详细的培训计划和培训人员安排等方面基本清晰的得1分，未提供的不得分。

3、评标委员会根据供应商针对本项目提供的优惠承诺情况有明确优惠的得2分，评标委员会根据供应商针对本项目提供的优惠承诺情况一般优惠的得2分，未提供的不得分。

	三、价格标部分 (30分)
	1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。
2、其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

注：（1）价格分计算保留小数点后两位。

（2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（响应人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-6%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2015】141号的规定，给予残疾人福利性单位（响应人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-6%）。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格6%的扣除。


第七部分 磋商响应文件格式及内容

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 5、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二  法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


三 竞争性磋商报价表

	供应商名称 
	

	磋商报价
	大写：                       

	磋商报价
	小写：                     

	交货期
	

	质量保证期
	

	保证金
	  0

	有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目：                                              单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
五、主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目：                             

	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、磋商供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
六 资格申明
供应商名称（此处填名称并盖章）

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

法人代表

竞争性磋商供应商代表

投标联系人

财务状况：

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的与本项目类似营业总额

	年份
	业务总额
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
七 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

八、技术规格和商务条款偏差表

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


后附产品相关质量证明材料
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

九 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

十  资质证明文件

1、营业执照； 

2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）；

3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、供应商提供近一年财务状况报告；提供纳税证明材料及企业员工社会保障资金的缴纳证明资料；
5、其他材料。
十一  售后服务
（包含售后服务计划、培训计划及售后优惠承诺等，投标供应商自行描述）
十二  项目方案

（包含服务方案、项目实施方案等，投标供应商自行描述）
十三  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日    期：

说明：
1、该声明函是针对小、微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位声明函（投标人据实填写，选用）
 
      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2015〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日    期：

监狱企业证明

出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日    期：

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
58
- 

[image: image3.jpg]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







