编制说明

一、工程概况 镇平县中医院门诊医技综合楼暨医养结合建设项目（门诊医技综合楼）项目工程，位于镇平县杏山大道与北大街交叉口西北角，结构类型为框架结构，建筑主体高度：23.4m，室内外高差为-0.6m，地下一层，地上五层：总面积：38297.7㎡，其中地上：25055.8㎡，地下：12141.82㎡，外廊；743.7㎡，机动车坡道出地面建筑面积：356.38㎡；具体详见施工图及设计说明。 二、编制依据 1、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013； 2、房屋建筑与装饰工程量清单计算规范GB50854-2013； 3、通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013； 4、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）； 5、河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）； 6、委托方提供的设计图纸、设计单位的设计回复； 7、相关的标准、规范、图集、政策性文件等。 三、编制范围： （一）本工程量清单包括的内容：建筑、安装工程。 四、材料选用要求及说明： 本工程量清单所选用的建筑材料具有正式合格证，无非标材料；单价按照【2020第三期南阳工程造价信息】执行或市场询价； 五、取费依据 1、安全文明施工费、规费执行2016预算定额；税金执行财政部税务总局海关总署公告【2019】39号文按9%计取； 2、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费本次控制价不计取，如需计取，后期另行约定。 六、专业工程暂估价清单； 1、基坑支护：350万元； 2、车库及主楼标识标线及标志牌：30万元； 3、出坡道处钢结构雨蓬：66.8万元； 4、医用电梯5部：150万元； 5、自动扶梯1部：100万元。 6、地下一层出入口管理系统：3万 七、以下房间内墙面及顶棚装修，图纸设计为专业公司二次设计，制作及安装施工，暂未计入本次招标控制价： （1）一层CT、MRI、DR、胃肠机及控制室和设备间，无菌区缓冲间、无菌物品存放、低温灭菌间、检查包装灭菌区、抢救室； （2）四层ICU区内的所有房间及走廊、手术室区内的所有房间及走廊； （3）五层DSA,无菌物品存放。 八、根据图纸设计要求，本工程地下室外墙外回填土按2:8灰土考虑，坡道底部按级配砂石考虑，其他部位回填全部按素土。 九、机房设备基础商品混凝土等级按C30考虑。 十、车库顶板硬质铺地暂不计入。 十一、柴油发电机及弱电机房设备暂不考虑。