郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目询价文件

郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目（二次）
询 价 文 件
采购编号：金水政采询价-2020-1
采   购   人：郑州市第三十一初级中学
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
二○二○年八月

目   录
2第一章  询价公告


6第二章  供应商须知及前附表


61. 前  附  表


82. 供 应 商 须 知


8

一、总   则

9

二、询价文件

10

三、响应文件的编写

12

四、响应文件的递交

13

五、开标与评标

16

六、授予合同

18第三章  采购需求


30第四章  合同条款


33第五章    响应文件格式


34

一、响   应   函

35

二、法人代表授权书

36

三、响应文件开标一览表

37

四、承诺函

38

五、商务技术偏差表

40

六、分项报价表

41

七、资格审查资料

42

八、投标物品技术性能指标的详细描述

43

九、供应商认为需要的其他材料

43

（1）反商业贿赂承诺书

44

（2）其它资料



 询价公告

项目概况：
郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目的潜在供应商应在郑州市公共资源交易中心网上系统获取采购文件，并于2020年8月7日10点0分（北京时间）前提交响应文件。
项目基本情况

1.项目编号：金水政采询价-2020-1

2.项目名称：郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目

3.采购方式：询价

4.预算金额（最高限价）：369738.07元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	金水政采询价-2020-1
	郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目
	369738.07
	369738.07


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

温湿度报警摄像机（3台）、网络高清枪式摄像机（20台）、网络高清半球摄像机(11台)等设备（详见询价文件）

6.合同履行期限：20日历天

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

无
三、获取采购文件：

    1.时间：2020年8月3日至2020年8月6日；

2.地点：各潜在供应商请在规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入郑州市公共资源交易平台下载所含格式（*.ZZZF格式）的询价文件及资料。供应商未按规定在网上下载询价文件的，其响应文件将被拒绝；

    3.方式：网上下载，供应商未按规定在网上下载招标（采购）文件的，其投标（响应）文件可能无法上传，其投标将被拒绝。尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口自助绑定。如遇使用问题请拨打客服电话0371-96596。技术支持咨询电话:0371-67188807,4009980000）。

4.售价：0元；

四、响应文件提交

1. 时间：2020年8月7日10时0分（北京时间）；

2.地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）

备注：（1）根据“郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知（http://www.zzsggzy.com/tzgg/20200219/7716d6a8-4a44-4583-9ff3-123667607ef5.html）”第（一）条 投标人无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的 相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。

所有投标人应提前30分钟，登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅       （http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）”进行远程开标准备工作。

（3）所有投标人登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（4）不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》（http://www.zzsggzy.com/bszn/009003/subpage.html）。

五、响应文件开启

1.时间：2020年8月7日10时0分（北京时间）；

2.地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）；

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。 

公告期限为三个工作日。2020年8月3日至2020年8月6日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

      名称：郑州市第三十一初级中学

地址：郑州市金水区群英路15号
联系人：魏老师

联系方式：15238385468

2.采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：白先生
联系方式：15938706871

3.项目联系方式

项目联系人：白先生

联系人：15938706871

第二章  供应商须知及前附表
前  附  表
	序号
	项  目
	内   容

	1
	采购编号
	金水政采询价-2020-1

	2
	项目名称
	郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目

	3
	采购人
	名    称：郑州市第三十一初级中学
地    址：郑州市金水区群英路15号
联 系 人：魏老师

联系方式：15238385468

	
	采购代理机构
	名    称：河南招标采购服务有限公司

地    址：郑州市纬四路13号

联 系 人：白老师

联系方式：15938706871

	4
	招标方式
	询价

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	询价文件
	领取地点: 网上下载

	
	
	金额：0元

	7
	投标有效期
	60日历天

	8
	投标保证金
	无

	
	采购范围
	郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目的购置

	９
	付款方式
	验收合格后支付95%，验收合格一年后支付剩余5%

	
	质保期
	三年

	
	标包划分
	一个标包

	
	质量要求
	符合国家标准及行业要求

	10
	响应文件份数
	电子评标无要求

	11
	响应文件递交截止时间
	递交截止时间：2020年8月7日10时0分（北京时间）

	12
	开标
	时间：2020年8月7日10时0分（北京时间）

开标地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅

开标时，投标人无需到交易中心现场参加开标会议，远程解密。

	13
	合同签订时间与地点
	根据采购人要求进行

	14
	交货地点
	郑州市第三十一初级中学

	15
	交货期
	合同签订后 20日历天

	16
	代理服务费
	1、代理费：8000元人民币
2、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳；

	17
	评标办法
	政府采购询价成交相关评标办法；

	18
	信息发布媒体
	本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》相关媒体同时发布。

	19
	招标控制价
	369738.07元

	
	
	询价小组应当从能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照 
报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

	20
	评委构成
	询价小组由1名采购人代表及2名相关经济技术专家构成；

	
	
	本项目电子评标无需原件


供 应 商 须 知
一、总   则
适用范围

   本询价文件仅适用于郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目。
定义

2.1   采购人:“投标须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
合格的响应人：

符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6.1对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；（提供网页截图，查询日期为本项目招标公告发布之后）。

6.2财务要求：具有2019年度经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足一年，需提供资信证明）；

6.3供应商2020年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭证；

6.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.5本项目不接受联合体投标。

成 交 人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的响应人。

响应文件：指投标商根据询价文件提交的所有文件。

供 应 商：根据政府采购合同，向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

本次询价内容为郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目。
投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,响应人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价文件
询价文件的构成

询价文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

响应人应仔细阅读询价文件中响应人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对询价文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

询价文件的澄清

询价文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的询价文件递交截止时间3个工作日前回复给所有购买询价文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距询价响应文件递交截止时间不足 3 个工作日，相应延长询价响应文件递交截止时间；

供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内回复确认已收到该澄清
询价文件的修改。

在询价响应文件递交截止时间 3 个工作日前，采购人可以修改询价文件。如有 
修改，应在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》变更公告栏发布。
为使响应人有充分的时间对询价文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、响应文件的编写
投标语言

7.1   响应文件以及响应人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。响应人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

响应文件计量单位

8.1   除在询价文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

响应文件的组成

响应文件包括下列部分：

1响应函

2法人代表授权书

3响应文件开标一览表

4承诺函

5商务技术偏差表

6分项报价表

7资格审查资料

8投标物品技术性能指标详细描述

9其它资料

9.2响应文件应按以上次序一一对应。

投标格式

10.1  响应人应按照询价文件中提供的格式完整地填写投标书、开标一览表、投标报价明细表，按询价文件提供的资格证明格式（见附件）提交询价文件要求的资格证明文件。

投标报价

响应人应按照询价文件提供的投标报价表格式填写提供各项服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。响应人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

投标总报价应是采购人指定时间内完成各项服务的包括各种税费以及伴随的其它服务费总报价。

响应人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

投标报价应完全包括询价文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

响应人对每种服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。
响应人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

投标货币

除非另有规定，响应人提供的所有服务用人民币报价。

响应人资格的证明文件

依据“投标须知”中的要求按第五章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明有资格进行投标和有能力履行合同。

响应人满足询价文件规定其它要求的证明文件。

证明投标服务符合询价文件技术要求的文件

响应人应提交证明其拟供服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

证明文件可以是文字资料、图片和数据，并应提供：

主要服务内容指标和时间的详细描述；

保证按时完成、保证质量的主要内容；

响应人应对询价文件技术要求逐条应答，并标明与询价文件条文的偏差和例外。对询价文件有具体规格、参数的指标，响应人必须提供其所提供服务的具体数值。

投标保证金

无

投标有效期

响应文件应自投标规定的开标日起，在“前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求响应人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的响应人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

响应文件的式样和文件签署

只需投标上传电子版即可

四、响应文件的递交
响应文件的密封和标记

电子评标无需要

投标截止期

响应人应在不迟于“前附表”中规定的截止日期和时间将响应文件按照“前附表”中载明的（网上递交）
采购人和采购代理机构可以按第5条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和响应人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝投标截止期后收到的任何响应文件。

响应文件的修改和撤回

响应人在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件，但响应人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。在投标截止期之后，响应人不得对其投标做任何修改。

从投标截止期至响应人在响应文件中载明的投标有效期满期间，响应人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标
开标

采购代理机构在“前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时所有响应人无需到场开标，采取远程不见面开标。

开标时，采购代理机构宣读响应人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容。

在开标时没有启封和读出的响应文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回响应人。

采购代理机构将对开标情况做详细记录。

评标工作

评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有响应人的响应文件进行审评，并依投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

评委会成员为3人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中社会专家不少于三分之二，按有关规定从有关政府招标专家库中随机抽取。

响应文件的澄清

为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评委会有权向响应人质疑，请响应人澄清其投标内容。响应人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由响应人或其授权代表进行答疑和澄清。

重要澄清的答复应是书面的，并由响应人法定代表人或其委托代理人签字。

响应人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

响应文件的初审（电子评标无需原件）
初审包含资格评审和符合性评审；均通过则为有效投标人，排名顺序按报价从低到高排列；

资格审查标准

	序号
	审查因素
	资格审查标准
	资格审查内容及要求

	1
	独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照
	提供有效营业执照原件

	2
	商业信誉和财务会计制度
	财务审计报告
	具有2019年度经审计合格的财务审计报告（若企业成立年份不足一年，需提供资信证明）；

	3
	纳税社保
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	供应商2020年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭证

	4
	无重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	格式自拟

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商须承诺（格式自拟）

	6
	信用查询
	对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；（提供网页截图，查询日期为本项目招标公告发布之后）。
	提供截图


符合性审查标准

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	供应商名称
	与营业执照一致

	2
	签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	3
	响应文件格式
	符合第五章“响应文件格式”的规定

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	5
	交货期
	符合第二章供应商须知要求；

	6
	质量要求
	符合第二章供应商须知要求；

	7
	投标有效期
	符合第二章供应商须知要求；

	8
	交货地点
	符合第二章供应商须知要求；

	9
	投标报价
	不高于招标控制价

	10
	参数要求
	参数中要求必须满足


保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有响应人。

在开标、评标期间，响应人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

为保证评标的公正性，开标后直至授予响应人合同，评委不得与响应人私下交换意见。

在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

评委会和采购代理机构不退还响应文件。

六、授予合同
合同授予标准

除第33条的规定之外，采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应询价文件要求并有履行合同能力的报价最低的响应人。

授标时更改招标服务内容的权力

  采购代理机构和采购人在授予合同时有权在规定的范围内，对服务内容的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

中标结果的公告

评标结束后，中标结果将在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》相关媒体上发布成交结果公告，公告期为3个工作日。

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起3天内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以采购代理机构质疑函签收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，招标任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的响应人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标；

中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

签订合同

中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

询价文件、中标人的响应文件和澄清文件等，均应作为所签合同的基础。

无
如中标人不按第35.2条约定谈签合同，采购代理机构和采购人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购代理机构和采购人可将该标授予下一个最低报价的响应人，或重新招标。

履约保证金：无

其他

37.1 本次采购内容：郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目，

37.2 如果中标人未按上述第35条规定执行，在此情况下，采购代理机构和采购人在报经政府采购监督部门批准后可将该标授予下一个中标候选人，或重新招标。

37.4 询价文件解释权属采购人。

37.5 未尽事宜按国家相关文件规定执行。

第三章  采购需求

	郑州市第三十一初级中学监控中心设备提升项目清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	温湿度报警摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS
像素：400万；最大分辨率：2560×1440
最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）
最大补光距离：50m（红外）
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持 H.265：支持
视频帧率：50Hz： 主码流（2560×1440@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 60Hz： 主码流（（2560×1440@25fps）,辅码流（704×480@25fps） 主码流（（2304×1296@30fps）,辅码流（704×480@30fps）
视频码率：H.264： 32kbps ~ 6144kbps H.265：12kbps ~ 6144kbps
日夜转换：ICR自动切换；背光补偿：支持；强光抑制：支持；宽动态：支持
白平衡：自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义
增益控制：手动/自动；降噪：3D降噪；默认分辨率下默认码流：4096kbps（2560×1440）
图像翻转：支持；走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）
镜像：支持
隐私遮挡：4块
音频接口：支持；音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；音频采样率：8KHz/16KHz
报警：支持
网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）
接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙
预览最大用户数：20个
存储功能：乐橙云；FTP；Micro SD卡（最大支持128G）；NAS
OSD信息叠加：时间；通道；地理位置；用户管理：最大支持20个用户
安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制
音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）
报警输入：2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）
报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）
供电方式：DC12V/POE
防护等级：IP67；IK10
	台
	3

	2
	网络高清枪式摄像机
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS
像素：200万；最大分辨率：1920×1080
最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）
最大补光距离：50m（红外）
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码：支持
视频帧率：50Hz： 主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 60Hz： 主码流（1920×1080@30fps）,辅码流（704×480@30fps）
视频码率：H.264：24Kbps～6Mbps，H.265：9Kbps～6400Kbps
日夜转换：ICR自动切换；背光补偿：支持；强光抑制：支持；宽动态：支持
降噪：3D降噪
默认分辨率下默认码流：4096kbps（1080P）
图像翻转：支持；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；镜像：支持
隐私遮挡：4块
报警事件：网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；非法访问
网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据）
接入标准：ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI；乐橙
预览最大用户数：6个
OSD信息叠加：时间；通道；地理位置
录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像； 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时
恢复默认：支持一键恢复默认配置
用户管理：最大支持20个用户
安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制
供电方式：DC12V/POE
防护等级：IP67
	台
	20

	3
	网络高清半球摄像机
	成像器件：1/2.7英寸CMOS
最低照度：0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式），0Lux（红外灯开启）
电子快门：1/3s-1/100000s，可手动调节
信噪比：>56dB；其它参数：补光灯数量：L1单灯，L2：双灯
最大红外距离：50m/80m；日夜转换：IR-CUT自动切换
降噪：3D降噪；宽动态：支持；增益控制：自动；白平衡：自动；背光补偿：支持，可选择区域；强光抑制：支持
压缩格式：H.264，M-JPEG，H.265，H.264B，H.264H
视频帧率：50HZ：主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）60HZ：主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×480@30fps）
网络接口：10/100M以太网口
防护等级：IP67
	台
	11

	4
	摄像机支架
	全铝材质，轻便牢固，表面喷塑处理
	台
	6

	5
	温湿度报警系统
	温度、湿度误差校正设置
温湿度上下限阈值范围报警设置
支持协议自动设置
配置两个RJ45接口，方便级联
1路DO报警输出，实现联动控制
模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便
RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成
	套
	3

	6
	温湿度报警器电源
	12V/5A电源
	台
	3

	7
	数字球机
	传感器尺寸 6寸，红外距离 150米，最大分辨率 400W
支持背光补偿、宽动态 、强光抑制   系统功能：视频编码标准 H.265
镜头参数：光学变倍 20倍，数字变倍 16倍   光圈值 F1.4 - F2.6
云台水平范围 0°～360°连续旋转，云台垂直范围 -15°～90° 自动翻转180°后连续监视
键控速度 水平：0.1°～160°/s ，垂直：0.1°～60°/s
自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点，支持断电记忆 
传输接口 同轴接口，1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头，RS485接口，采用半双工模式，支持云台控制和在线升级，协议支持：大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别
供电方式 AC24V/1.5A （含红外控制电路）功耗 15W/24W(红外灯开启）
工作环境 温度-40~70℃； 湿度＜95%，防护等级 IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准
	套
	1

	8
	校园安全监控直播主机
（含嵌入式直播流控管理软件，符合市局安全平台要求）
	支持云端+本地部署，能实现校园监控和上级主管部门安全监控平台无缝对接，
支持onvif协议视频标准，能自发现传统监控onvif协议流和手动配置监控对接，
完美支持rtmp协议、hls协议，能够对内嵌直播流音视频实时转码，支持h.264视频编码
和aac编码，web页面管理，可远程控制监控码流的拉取和推流，可以便捷的通过PC端、
Android端、iOS端在互联网上进行校园视频监控的查看，支持包含PC、多媒体终端、
移动手机等多种智能设备，性能成熟稳定，操作便捷，维护和使用简单。
标准1u机箱;4网口输出；
	台
	1

	9
	智慧校园管控平台
	采用云部署方式的信息化综合服务平台，为学校各项安全管理工作提供支撑，
如：文件、通知、任务、数据上报、台账管理等安全管理应用。校园安全风险评估：
校园双重大数据，安全教育：风险辨识管控、隐患排查治理
	套
	1

	10
	双重物料辅材包
	含校园内设施设备及每层楼内四色巡检牌、八本台账一套（胶装）、
四色图（亚克力，每栋楼一张）、宣传海报（PVC板，5张以内）、
风险告知卡（亚克力）、应急处置卡（亚克力）、岗位安全风险明白卡
	套
	1

	11
	校园安全专用一体机
	公共场合触控一体机65英寸，支持多点触控，含usb、vga、hdmi等多种兼
容接口，自带Android智能操作系统和Windows系统，能够为学校提供方便、
快捷、多样的来访登记，能和安全平台无缝对接，方便对师生进行分段、分时的黑、白名单的云平台管理。
	台
	1

	12
	LED单元板
	专用LED,亮度≥1000cd/㎡均匀性 ＞0.8
屏幕水平视角  140±10度垂直视角130±10
显示屏分辨率不小于L4608*H1296.像素点间距：＜1.563mm；
灰度等级 8bits 显示颜色 256种
换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥60Hz
使用寿命 ≥10万小时,平均无故障时间≥1万小时
工作温度范围-20-40℃工作湿度范围 10％-90％RH
保修年限 壹年免费返厂维修
	平方
	14

	13
	控制系统
	控制卡及附属专用接口单双：8192*128 4096*256 2048*512双组50p128mb内存，通讯接口     100M网络，USB ，RS232，RS485
显示接口     2个50PIN
传感    器     温度传感器，温湿度传感器
亮度调节    16级亮度，支持定时调亮/手动调亮
远程开关     支持定时开关机/软件开关机
工作电压    +5V
最大功率    小于1W
工作温度    -40℃-85℃
二次开发    提供完整功能的DLL动态库
	套
	1

	14
	显示控制主机（含LED
专用播放软件）
	预装大屏专用软件1.简洁美观的全新UI界面设计，操作简便灵活。
2.独特的分离式预览窗口设计。
3.添加区域自动对齐，支持区域吸附功能。
4.区域编辑过程即时预览，并可单节目预览。
5.支持区域多个背景动画随意添加。
6.新增USB回读节目文件功能。
7.强大的集群管理功能，可单选或多选显示屏进行发送。软件功能     集群管理/多区域显示/多语言版本
节目数量     支持128个节目，每个节目划分为16个区域
区域类型     图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度
边框显示     节目流水边框/区域流水边框
时钟显示     数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时
	项
	1

	15
	网线
	国标超五类非屏蔽线缆
	箱
	5

	16
	光纤
	国标8芯铠装束管式
	米
	750

	17
	熔纤及辅材
	尾纤、跳线、ODF架、熔纤等
	批
	1

	18
	水晶头
	国标
	盒
	1

	19
	配线箱
	19寸冷轧钢板涂ABS表层保护，485mm*300mm*130mm，实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、保证光纤弯曲半径不小于30mm，能同时满足多种光缆使用要求，具有防雨,防尘,防虫害功能
	套
	6

	20
	24口POE交换机
	产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机
传输速率：10/100/1000Mbps
背板带宽：48Gbps
包转发率：35.7Mbps
MAC地址表：8K
电源电压：AC 100-240V 50Hz-60Hz
电源功率：17.3W
其它参数：千兆接口：24个10/100/1000M电口
工作模式：半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应
	台
	5

	21
	8口POE交换机
	产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机
传输速率：10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发，线速过滤和转发
包转发率：10Mbps：14880pps；100Mbps：148800pps；1000Mbps：1488000pps
端口数量：8个
端口描述：8个10/100/1000M自适应RJ45端口（2个优先保障端口）均支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；8个端口均支持10M全/半双工，100M全/半双工，1000M全双工；
接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP；100Base-TX：5类UTP；1000Base-T：超五类UTP及以上
传输模式：全双工/半双工自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3af，IEEE802.3at
网络协议：CSMA/CD
状态指示灯：电源指示灯，状态指示灯
电源电压：外置电源适配器
电源功率：整机最大：65W，单口最大：30W
其它参数：MAC地址自学习；桌面型钢壳结构设计；智能流控，智能缓存；UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；一个超距模式开关，开启之后1-7口工作在10Mbps速率，传输距离最远可达260m
	台
	3

	22
	5口POE交换机
	产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机
传输速率：10/100/1000Mbps
包转发率：7.44Mpps
MAC地址表：2K
端口数量：5个
端口描述：4个千兆PoE电口，1个千兆电口，支持端口自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，ANSI/IEEE 802.3 NWay 自适应，IEEE 802.3AF/AT PoE规范
电源电压：53.5V/1.2A，外置电源适配器
电源功率：65W，POE单端口最大：30W，PoE整机最大：60W
产品认证：CCC，CE，FCC
交换容量：10Gbps
	台
	1

	23
	光纤收发器
	电信级单模光纤收发器，接口SC，传输方式双工，发射波长：1310，
内置电源，1个10/100/1000M自适应RJ45接口和1个1000M SC光口
	对
	3

	24
	电源线
	国标，RVV（聚氯乙烯绝缘护套），2.5平方
	米
	200

	25
	管材
	另含移位、改造老旧设备6台所需管材辅料（pvc-u电工套管2.0）
	米
	300

	26
	LED显示系统辅材
	方钢、网线、电源线铝塑板
	套
	1

	27
	网络硬盘录像机
	HDMI1(画面分割)：1、4、8、9、16、25、36、64分割
HDMI2(画面分割)：1、4、8、9、16分割
网络视频接入：64路
网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps
IPC分辨率：12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P
解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P
视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出
多路回放：最大支持16路回放
录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
存储方式：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录
备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录
视频压缩标准：Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG
音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726
前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出
报警接口：16进6出
硬盘接口：8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
eSATA接口：1个外置eSATA接口
USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口
网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
串行接口：1个RS-232/1个RS-485
	台
	1

	28
	监控专用硬盘
	硬盘容量: 6TB
尺寸: 3.5英寸
接口类型: SATA
硬盘转速: 5400
转缓存容量: 256MB
	台
	8

	29
	分屏器
	二合一、一分二
	台
	1

	30
	设备机柜
	定制，spcc加厚冷轧钢材，符合《网络机柜技术条件》要求，立柱2.mm，立柱间距485mm
高1000mm，宽600mm，深度1000mm
	套
	1

	31
	监控辅助设备及材料
	另含移位、改造老旧设备所需物料。
	批
	1

	32
	集成服务费
	集成服务费
	项
	1

	33
	税费
	税费
	项
	1


第四章  合同条款

（本合同仅供参考最终以中标单位和业主签订为准）

合同编号：
项目名称：

合同名称：

招标编号：
甲方：                        （采购人）
乙方：                        （中标人）
1．   总则 

甲、乙双方根据     年  月   日                 (采购单位)的         项目(以下简称本项目)的招标(或成交)结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件(或询价文件)，乙方必须完全按中标(或成交)通知书和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同。
2．   合同文件

2.1   本合同条款。

2.2   中标通知书(或成交通知书)。

2.3   开标一览表。

2.4   变更补充文件。

2.5   技术规格及要求。
2.6   询价文件。

2.7   其它。

      上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

3．  合同价款

（合同价款包括含运输费、制作费、安装费、保险、税金、过程中所产生的一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

4．   合同的范围，交货时间、地点及方式。

4.1   合同的范围：仅指          （采购单位）的               项目采购。

4.2   服务期限：签订合同后     天内完工。

5．   合同条款及特别条款

5.1   验收：

5.1.1 乙方提交的本项目的所有制作与询价的所有资料作为甲方审核的主要依据。

5.3   投标保证金、履约保证金和质量保证金

5.3.1 乙方须交纳             元履约保证金后。

5.3.2 在履约期间，乙方不履行询价文件规定及相关承诺的，甲方可以向采购代理机构提出不予返还履约保证金。
6．   违约行为

6.1   乙方有下列行为将作为违约：

      ⑴逾期提交方案，不可抗力除外。

      ⑵未经甲方认可私自更改方案。

      ⑶不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷不履行服务承诺及相关的伴随服务。

      ⑸没有按本合同提供质量保证期。

      ⑹违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

6.2   甲方有下列行为将作为违约： 

      ⑴无正当理由拒绝接受乙方提交的方案或逾期延迟审核。

      ⑵违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

7.    违约责任

7.1   

8．   付款方式：根据询价文件内规定。
9．   合同生效

9.1   本合同一式四份，甲、乙双方各一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

9.2   本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生。

	单位名称

类别名称
	甲方(盖章)
	乙方(盖章)

	
	
	

	地    址
	
	

	法定代表人
	
	

	或委托代理人
	
	

	电话
	
	

	传真
	
	

	邮政编码
	
	

	开户名称
	
	

	开户银行
	
	

	帐号
	
	

	签订地点
	

	签订日期
	    年  月  日


以上合同文本仅供甲乙双方参考，具体事宜由甲乙双方另行友好协商。

第五章    响应文件格式
郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目
响 应 文 件
采购编号:  
响   应   人：         （盖章）          
法定代表人或委托代理人 ：        （签字）          
日        期：          年      月      日
一、响   应   函
致：（采购人名称）
    根据贵方的询价文件采购编号：        ，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表响应人（响应人名称、地址）提交下述文件并对之负法律责任。
据此函，签字代表宣布同意如下：
所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币大写：      、小写：          。
如果我们的响应文件被接受，我们将按询价文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
响应人已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
响应人承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
响应人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
与本投标有关的一切正式往来请寄：
地址：　　　　　　　　
邮政编码：                        电话：　　　      传真：

法定代表人或授权委托人：（签字）
响应人名称（公章）：

日期：

二、法人代表授权书
本授权书声明：注册于                   （注册地址）的          公司的在下面签字的                     （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                 （单位）在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为        文件的询价采购、响应及合同的执行、完成，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
授权委托期限：
附法定代表人和委托代理人身份证复印件:
法人代表：（签字）
单位名称（公章）：
地址：
                                             年      月     日
三、响应文件开标一览表
	
	                  
	

	项目名称
	 

	采购编号
	

	投标报价
	大写：               元
小写：               元

	交货期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	质量要求
	

	其他声明
	


四、承诺函

致采购人及代理机构：

 我们在贵公司组织的 （项目名称：               、采购编号：                  ）；招标中若中标，我们保证在中标公告发布后五个工作日内，按照招标文件的规定以支票、银行转账、汇票或现金，向代理机构一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日      期：                                        
五、商务技术偏差表
（1）商务偏差表

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供  应  商： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
（签字）
   
年 
月 
日

（2）技术偏差表
	序号
	货物名称
	数量
	招标文件技术要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：条款偏离指投标人使用的技术标准与招标文件的技术条款要求不一致。如无偏离填写“无”。投标技术条款优于招标文件要求的填写正偏离，投标技术条款低于招标文件要求的填写负偏离。

供 应 商：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

                                                         年    月    日

六、分项报价表

	序号
	货物名称
	产地
	生产厂家
	品牌
	规格/型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	是否属于小微企业产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	合计（元）
	
	

	其中：属于小型和微型企业产品的价格合计：


（本项目小微企业价格优惠6%）
供 应 商：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

                                                         年    月    日

七、资格审查资料
	名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	营业执照号
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


供 应 商：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
        年        月        日
八、投标物品技术性能指标的详细描述
（格式自拟）
                                                       供应商：（盖章）                         

法人代表人或委托代理人：（签字）      

    年  月  日 

九、供应商认为需要的其他材料
（1）反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在        （项目名称）                    招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商：(盖章)

公司法人代表（签字）：
授权委托人（签字）：
年   月   日
（2）其它资料

  河南招标采购服务有限公司                                      


