	设备清单

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	产品说明

	
	热炒区
	
	
	
	

	
	单头低汤灶
	700*750*500
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双门蒸车
	24层
	1
	台
	外壳1.5mm，内层钢板及托盘架1.5mm不锈钢板材，手柄合页全不锈钢，配24个不锈钢蒸盘，钢盘厚度为1.2mm，电气两用，配自动进水装置，蒸汽过载释放，蒸箱门采用聚酯发泡填充，密度到位。防干烧。

	
	海鲜蒸柜
	1200*910*1850
	1
	台
	    面板:3041.5mm厚不锈钢,炉围及尾围一次冲压成型;侧板,围板,背板1.2mm厚不锈钢;底板:3.00mm厚黑铁板(涂防锈漆两层),面板与底板之间填充一层25MM厚玻璃棉作隔热绝缘;炉膛:圆柱形(一次成型)整体耐火砖;骨架:40X40X4mm国标角铁; 0.55kw/220v;电量:220V/50HZ/1PH/550W;材料:不锈钢部位均为304不锈钢。

	
	六头煲仔炉
	1100*1000*800
	1
	台
	   采用节能混燃炉头、铸铁炉盘。炉面板整体折弯成型。不锈钢板材为3041.5厚，铁板1.5厚。外观简洁大气。

	
	炉拼台
	400*1000*800
	3
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.6mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双炒单温灶
	1800*1000*800
	2
	台
	面板采用304联众拉丝不锈钢制作，面板及侧板厚1.5mm；炉体骨架国标40*40MM角钢，内衬3MM国标钢板；炉角采用1.5MM*￠50不锈钢管，内含钢柱，配可调节脚；灶口采用采用耐高温材料膛制，耐高温度可达1600摄氏度；设置常明火，风气联动设计；配优质气阀、风阀、摇摆水龙头。

	
	四层货架
	1200*500*1500
	3
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.8mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双通工作台
	1800*800*800
	4
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.9mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	开水器
	12KW
	1
	台
	机身外壳采用金属环保防锈工艺外观时尚，科学设计独立 排污口有益内胆寿命  不锈钢
耐热 耐腐蚀 精准调速 静音节能 纯无氧铜材质 恒温技术 持续温暖

	
	开水器底座
	12KW
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.11mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	背靠背双星水池
	700*1400*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.12mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双层工作台
	1800*600*800
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.13mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	保鲜工作台
	1800*800*800
	2
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管；冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	台面立架
	1800*300
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.15mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	菜墩刀具消毒柜
	700*700*1000
	1
	台
	    可视温度，整体优质304不锈钢，豪华美观，高温热风360度循环杀菌，立体高温循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。

	
	四门双温冰柜
	1200*730*1950
	3
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管； 冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	面点区
	
	
	
	

	
	电烤箱
	三层六盘
	1
	台
	采用优质远红外线辐射管为热元件，以热辐射作用透入物体内部，加热速度快，被烤物品受热均匀，升温更快，底火、面火控制温度可在室温至400℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温

	
	炉拼台
	400*1000*800
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.20mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	单炒单温灶
	1100*1000*800
	1
	台
	面板采用304联众拉丝不锈钢制作，面板及侧板厚1.5mm；炉体骨架国标40*40MM角钢，内衬3MM国标钢板；炉角采用1.5MM*￠50不锈钢管，内含钢柱，配可调节脚；灶口采用采用耐高温材料膛制，耐高温度可达1600摄氏度；设置常明火，风气联动设计；配优质气阀、风阀、摇摆水龙头；

	
	单门蒸车
	12层
	1
	台
	外壳1.5mm，内层钢板及托盘架1.5mm不锈钢板材，手柄合页全不锈钢，配24个不锈钢蒸盘，钢盘厚度为1.2mm，电气两用，配自动进水装置，蒸汽过载释放，蒸箱门采用聚酯发泡填充，密度到位。防干烧。

	
	电饼铛
	650*850*600
	1
	台
	采用不锈钢结构，外形美观、卫生；面火、低火温度独立控制，根据实物制作要求，调整面，底火温度。下炉盘体积大，生产效率高；名优电热管和电器，温控器件，质量好，使用寿命长。可作台式，也可作落地式使用，装、拆方便。

	
	单通工作台
	1800*600*800
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.24mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	木面案工作台
	1800*800*800
	1
	台
	采用304不锈钢板制作。  面板采用10CM柳木抛光制成，层板￡=1.5mm；
内置一活动中层板；台脚采用38x38x1.2mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。

	
	保鲜工作台
	1800*800*800
	1
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管；冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	压面机
	350型
	1
	台
	该机适用于各食品制作单位及 大专院校和大、中型食堂、饮食单位，揉压各种酥韧性面团。采用专利技术，使面团输送、折叠和揉压自动连续完成，无需人工翻动及折叠，即卫生又安全。

	
	搅拌机
	B30
	1
	台
	全钢机身，单动双速，铜芯电机

	
	和面机
	25KG
	1
	台
	用料说明：不锈钢机身，外皮均帖白色保护纸，请放心选用25KG和面机大齿轮均为球墨齿轮，噪音小，经久耐磨灰铁齿轮

	
	单星连收残柜
	1200*700*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.30mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	四门双温冰柜
	1200*730*1950
	1
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管；冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	凉菜间
	
	
	
	

	
	洗手池
	400*300
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.33mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	制冰机
	80KG
	1
	台
	1、环境温度达到43摄氏度，依然能够制冰。
2、产量比同类产量高出10%*
3、晶莹剔透、完整紧致

	
	六门双温冰柜
	1800*730*1950
	1
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管； 冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	四门双温冰柜
	1200*730*1950
	1
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管； 冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	单星连收残柜
	1500*700*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.37mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	保鲜工作台
	1800*800*800
	2
	台
	    柜体全不锈钢制作，整体发泡成型；≤85℃自动回归旋转门设计；微电脑控制显示器，制冷管系统全铜管； 冷藏温度：+5℃～-0℃；冷冻温度：+0℃～-12℃

	
	台面立架
	1800*300
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.39mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	单通工作台
	1000*800*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.40mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	备餐区
	
	
	
	

	
	单通备餐台
	1500*800*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.42mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	单通备餐台
	2000*800*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.43mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	单通备餐台
	1500*760*800
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.44mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	单通备餐台
	1800*760*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.45mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	高身储物柜
	1200*500*1500
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.46mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	初加工
	
	
	
	

	
	四层货架
	1000*500*1500
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.48mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	四层货架
	1100*500*1500
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.49mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双层工作台
	1800*600*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.50mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双星宰杀台
	2400*700*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.51mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	仓库
	
	
	
	

	
	四层货架
	1000*500*1500
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.53mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	四层货架
	1200*500*1500
	6
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.54mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	四层货架
	1500*500*1500
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.55mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	洗消间
	
	
	
	

	
	双头收残台
	1200*760*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.57mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	大单星浸泡池
	1200*760*800
	2
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.58mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	通道式洗碗机
	2100*760*1650
	1
	台
	产品制作钢材全部为食品级不锈钢钢板

	
	洁碟台
	1500*760*800
	1
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.60mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	高身储物柜
	1200*500*1500
	5
	台
	材料：采用304不锈钢制作。                              面板￡=1.5mm,层板￡=1.2mm。                                                                                           台脚采用38x38x1.61mm不锈钢方管及配可调节子弹脚。                                                                

	
	双门消毒柜
	1200*550*1700
	1
	台
	    可视温度，整体优质304不锈钢，豪华美观，高温热风360度循环杀菌，立体高温循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。

	
	面点间排烟
	
	
	
	

	
	不锈钢集烟罩
	4600*1200
	5.52
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；3.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢隔油网
	500*500
	10
	块
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；4.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢前装饰板
	600*1200
	4.6
	米
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；5.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢集烟室
	600*800
	12.88
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；6.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢烟管
	800*800
	48
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；7.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢弯头
	800*800
	3
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；8.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢风机变径
	
	2
	套
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；9.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢净化器变径
	
	2
	套
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；10.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢炉后封板
	1200*1200
	6.62
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	高压静音风柜
	7.5KW
	1
	台
	不锈钢板材，大抽力，低噪音

	
	油烟净化器
	20000风量
	1
	台
	1、机体:采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质轻型铝板，防腐性能好、使用寿命长。
2、工作原理：内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，油烟去除率经国家环保总局认定的监测部门检测，去除率达到95%以上，洁净的空气经出风口排出，达标排放。

	
	启动保护器
	7.5KW
	1
	台
	缺相保护装置

	
	风机底座
	
	1
	台
	50*50*30角铁，坚固耐用

	
	净化器底座
	
	1
	台
	50*50*30角铁，坚固耐用

	
	电缆线
	
	1
	项
	国标

	
	不锈钢法兰
	
	4
	对
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	不锈钢三通
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	防火阀
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	止回阀
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	风机软连接
	
	2
	套
	加厚帆布，防腐蚀，耐高温。

	
	热炒间排烟
	
	
	
	

	
	不锈钢集烟罩
	9400*1200
	11.28
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；3.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢隔油网
	500*500
	20
	块
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；4.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢前装饰板
	600*1200
	9.4
	米
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；5.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢集烟室
	800*800
	30
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；6.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢烟管
	600*1000
	48
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；7.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢弯头
	600*1000
	3
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；8.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢风机变径
	
	2
	套
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；9.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢净化器变径
	
	2
	套
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；10.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢炉后封板
	1200*1200
	13.5
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	高压静音风柜
	15KW
	1
	台
	不锈钢板材，大抽力，低噪音

	
	油烟净化器
	40000风量
	1
	台
	1、机体:采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质轻型铝板，防腐性能好、使用寿命长。
2、工作原理：内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，油烟去除率经国家环保总局认定的监测部门检测，去除率达到95%以上，洁净的空气经出风口排出，达标排放。

	
	启动保护器
	15KW
	1
	台
	缺相保护装置

	
	风机底座
	
	1
	台
	50*50*30角铁，坚固耐用

	
	净化器底座
	
	1
	台
	50*50*30角铁，坚固耐用

	
	电缆线
	
	1
	项
	国标

	
	不锈钢法兰
	
	8
	对
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	不锈钢三通
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	防火阀
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	止回阀
	
	1
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	风机软连接
	
	2
	套
	加厚帆布，防腐蚀，耐高温。

	
	洗消间
	
	
	
	

	
	不锈钢集烟罩
	2500*1200
	3
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；9.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢集烟室
	500*500
	5
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；10.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢烟管
	500*500
	6
	平方
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	轴流风机
	5#
	1
	台
	不锈钢板材，大抽力，低噪音

	
	软连接
	
	1
	套
	加厚帆布，防腐蚀，耐高温。

	
	百叶窗
	
	1
	个
	304不锈钢方管制成

	
	面点送新风
	
	
	
	

	
	不锈钢送风管
	400*400
	4
	米
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢风阀
	300*300
	8
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	轴流风机
	4#
	1
	台
	不锈钢板材，大抽力，低噪音

	
	不锈钢法兰
	
	8
	对
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	风机软连接
	
	1
	套
	加厚帆布，防腐蚀，耐高温。

	
	吊架
	
	4
	对
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	中厨房送新风
	
	
	
	

	
	不锈钢送风管
	400*400
	9
	米
	304不锈钢，厚度：1.5MM1.采用优质拉丝贴塑不锈钢焊接；2.每节对口上翻3.5cm；11.焊接工艺，美观大方、坚固耐用。

	
	不锈钢风阀
	300*300
	16
	个
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	风机
	5.5KW
	1
	台
	不锈钢板材，大抽力，低噪音

	
	启动保护器
	5.5KW
	1
	台
	缺相保护装置

	
	不锈钢法兰
	
	8
	对
	加厚帆布，防腐蚀，耐高温。

	
	风机软连接
	
	1
	套
	304不锈钢，厚度：1.5MM

	
	吊架
	
	4
	对
	304不锈钢，厚度：1.5MM


