郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目

磋商文件

项目编号：金水政采磋商-2020-97

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICECO.，LTD.

目  录

第一部分 竞争性磋商邀请函	1

第二部分 竞争性磋商须知	6

需方名称                                供方名称	17

第四部分 合同条款资料表	18

第五部分磋商项目资料表	19

第六部分 采购内容	23

- 竞争性磋商邀请函

项目概况：

郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目的潜在供应商应在郑州市公共资源交易中心网上系统获取采购文件，并于2020年9月21日10点0分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：金水政采磋商-2020-97

2.项目名称：郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（最高限价）：369738.07元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金水政采磋商-2020-97 | 郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目 | 369738.07 | 369738.07 |

5.采购需求：温湿度报警摄像机（3台）、网络高清枪式摄像机（20台）、网络高清半球摄像机(11台)等设备（详见磋商文件）

6.合同履行期限：合同签订后20个工作日内。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取采购文件：

1.时间：2020年9月10日至2020年9月16日；

2.地点：各潜在供应商请在规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站（http://www.zzsggzy.com/），点击“交易主体登陆”进入郑州市公共资源交易平台下载所含格式（*.ZZZF格式）的询价文件及资料。供应商未按规定在网上下载询价文件的，其响应文件将被拒绝；

3.方式：网上下载，供应商未按规定在网上下载招标（采购）文件的，其投标（响应）文件可能无法上传，其投标将被拒绝。尚未办理企业CA锁的，河南省信息化发展有限公司开通了CA数字证书在线办理功能，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理CA数字证书业务的，可通过以下链：（http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml）在线办理，点击交易中心登录入口自助绑定。如遇使用问题请拨打客服电话0371-96596。技术支持咨询电话:0371-67188807,4009980000）。

4.售价：0元；

四、响应文件提交

1. 时间：2020年9月21日10时0分（北京时间）；

2.地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）

备注：（1）根据“郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知（http://www.zzsggzy.com/tzgg/20200219/7716d6a8-4a44-4583-9ff3-123667607ef5.html）”第（一）条 投标人无需到交易中心现场参加开标会议，评标委员会不再对投标文件中涉及的 相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。

- 所有投标人应提前30分钟，登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅       （http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）”进行远程开标准备工作。

（3）所有投标人登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

（4）不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》（http://www.zzsggzy.com/bszn/009003/subpage.html）。

五、响应文件开启

1.时间：2020年9月21日10时0分（北京时间）；

2.地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）；

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。

公告期限为五个工作日。2020年9月10日至2020年9月16日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：郑州市第三十一初级中学

地址：郑州市金水区群英路15号

联系人：魏老师

联系方式：15238385468

2.采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：白先生

联系方式：15938706871

3.项目联系方式

项目联系人：白先生

联系人：15938706871

2020年9月9日

# 第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日前以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可以对磋商文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

无

15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件签署

16.1响应性文件应按竞争性磋商文件规定加盖单位公章和供应商法定代表人或授权代表签字或盖章，否则，将被视为无效响应性文件。

16.2除磋商供应商对错误作必要修改外，响应性文件中不许有加行、涂抹或改写,修改处须加盖磋商供应商单位公章。

16.3响应性文件应以中文编制，计量单位以国家规定标准为准。

16.4响应性文件应严格按照竞争性磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字,响应性文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应性文件，其响应文件有可能被拒绝。

16.5供应商必须保证响应性文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。项目结束后，采购单位保留对成交候选供应商投报产品及磋商情况核实的权利，如核实过程中有证据证明成交候选供应商存在有违反竞争性磋商文件规定行为的，采购人将取消其成交候选供应商资格。

四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1投标文件包括电子投标文件。

（1）加密的电子投标文件（.ZZTF格式）须在截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（www.zzsggzy.com）”电子交易平台加密上传；

（2）远程不见面开标，投标人无需到现场；

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。

五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构或监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标示等进行审查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。

六 授予合同

23知识产权

23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在 “河南省政府采购网”、“郑州市政府采购网”“河南招标采购网”上进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.履约保证金

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

36. 政策功能

（一）本项目为非专门面向中小企业的项目，为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》，鼓励中小企业参与投（中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，并在联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（详见评审标准）。

（二）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（三）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（详见评审标准）。

（四）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），本项目采购中如有列入政府采购强制采购节能清单的，所提供应产品必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期强制节能产品政府采购清单之内，并提供相关的证明文件(提供政府采购节能清单文件首页、产品清单所在页和国家主管机构网站节能产品查询http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm结果打印页等证明材料)，否则，投标将视为无效投标。

（五）根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购（评审标准详见评标标准和办法）。

（六）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购（详见评审标准）。

（七）根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

（八）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品合理加分（详见评审标准）。

（九）、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

（十）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（十一）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

第三部分   合    同

需方：

供方：

本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（方案和服务简介）服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

- 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1服务范围及预算明细一览表

附件2 技术要求

附件3 完成计划

附件4 履约保函(格式)

- 中标通知书

- 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供技术方案和服务,并负责可能的弥补缺陷.

- 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名                            供方代表姓名

需方代表签字                            供方代表签字

- 需方名称                                供方名称

注：此格式为参考格式

- 第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目现场：用户指定地点 |
| 2 | 履约保证金金额及货币：由采购人及成交供应商双方协商 |
| 3 | 备品备件要求 ：投标人自行承诺。 |
| 4 | 质保期（服务期限）：3年 |
| 5 | 应提供的服务（包括但不仅限于以下内容）： （1）本次招标的所有产品应在质量保证期内提供上门维护。 （2）在为客户安装、调试产品或软件的同时，对相关操作人员免费进行技术培训，使其按提供的操作规程使用产品，并熟悉例行维护的程序。 （3）能够提供至少一名技术人员提供专职服务，在保修期内，一旦发生质量问题，我方保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 6 | 付款方式： 项目货物送到指定地点时支付合同款40%，所供软件、硬件设备产品验收合格并正常运行后付合同总额的55%。剩余5%作为质保金。质保金壹年后付清，自项目验收合格之日起，经壹年使用后无质量问题付总款5%质保金（无息） 申请方式： 成交供应商持成交通知书、供需双方所签合同、用户签章的验收报告（最后阶段）、资金支付申请书、发票等向采购单位申请付款。 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分磋商项目资料表

本表关于要采购的项目的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。磋商文件标注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效磋商。

| 条款号 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |
| 1 |  |  | 采购人名称：郑州市第三十一初级中学 联系人：魏老师 联系电话：15238385468 |
| 2 |  |  | 采购项目：郑州市第三十一初级中学监控中心设备项目 |
| 3 |  |  | 招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：白老师 电话：15938706871 |
| 4 |  |  | *磋商供应商资格要求： 1.符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件： 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】，政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商【查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，拒绝参与本项目政府采购活动； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 |  |  | 语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |  |  |
| 6 |  | 磋商报价为：目的地交货价。包括不仅限于：设备费、人工费、材料费、软件费、保险费、各类运输费、安装施工费、调试验收费、培训费、税费、质保期内质量保修、政策性文件规定及其他附带服务费用等完成本项目的所有费用。 相关费用（由成交供应商承担的费用）：成交服务费。 1、磋商文件要求的其他相关服务费用； 2、磋商文件要求的相关伴随费用等； 3、成交服务费：8000元。 |  |
| 7 |  | 磋商货币：人民币 |  |
| 磋商响应文件的编制和递交 |  |  |  |
| 8 |  | 资格证明文件： *1、供应商应提供企业法人营业执照复印件； *2、磋商供应商提供近一年的财务状况报告或银行资信证明、2019年6月份（含）以来至少三个月的纳税证明材料及社会保障资金缴纳证明资料；（不足一年得按实际成立年限为准） *3、法定代表人授权委托书原件； *4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函； *5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； *6、反商业贿赂承诺书； 7、磋商文件中和法律法规规定的资格文件。 （以上2、4项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |  |
|  |  | 说明： 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。 查询及记录方式：采购人保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。 |  |
| 9 |  | 其它必要的评标因素和标准： 投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照磋商文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格并按要求签字盖章，提供材料不完整或不规范，投标人承担相应的后果。 |  |
| 11 |  | 保证金金额：零元（0元）。 |  |
| 12 |  | *磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天 |  |
| 13 |  | 磋商响应文件递交：本项目采用远程不见面开标，供应商无需递交纸质标书 |  |
| 评 审 |  |  |  |
| 14 |  | 评审方法：综合评分法 |  |
| 15 |  | 一、磋商小组对磋商文件进行审议确认 二、磋商小组对磋商响应文件进行初审和复审，属于下列情况的磋商响应文件将不得进入复审谈判阶段： （1）资格证明文件不满足采购文件要求的； (2)磋商响应文件未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的； (3)磋商响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改磋商文件格式化文件的； (4)磋商响应文件中有采购人不能接受的其它条件。 三、磋商 磋商小组与初审合格的磋商供应商单独进行磋商。在磋商中，双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应磋商文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。 四、评议 1.磋商小组根据磋商响应文件和磋商内容，实质性响应磋商文件要求的供应商，在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。 2.磋商小组根据磋商文件中的评审因素进行评比，打分。 3、按照供应商综合得分由高到低排序，推荐三名成交候选人，（如果出现综合得分相同的供应商，服务方案得分高者优先）。 注：对供应商为监狱企业或供应商为小型和微型的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评议。 |  |
| 16 |  | 付款条件的偏离：不接受 |  |
| 授 予 合 同 |  |  |  |
| 17 | 数量增减范围：无 |  |  |
| 18 | 适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：无 |  |  |

第六部分 采购内容

| 郑州市第三十一初级中学监控中心设备提升项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 温湿度报警摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS 像素：400万；最大分辨率：2560×1440 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离：50m（红外） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持 H.265：支持 视频帧率：50Hz： 主码流（2560×1440@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 60Hz： 主码流（（2560×1440@25fps）,辅码流（704×480@25fps） 主码流（（2304×1296@30fps）,辅码流（704×480@30fps） 视频码率：H.264： 32kbps ~ 6144kbps H.265：12kbps ~ 6144kbps 日夜转换：ICR自动切换；背光补偿：支持；强光抑制：支持；宽动态：支持 白平衡：自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 增益控制：手动/自动；降噪：3D降噪；默认分辨率下默认码流：4096kbps（2560×1440） 图像翻转：支持；走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持） 镜像：支持 隐私遮挡：4块 音频接口：支持；音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；音频采样率：8KHz/16KHz 报警：支持 网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；CGI；乐橙 预览最大用户数：20个 存储功能：乐橙云；FTP；Micro SD卡（最大支持128G）；NAS OSD信息叠加：时间；通道；地理位置；用户管理：最大支持20个用户 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头） 报警输入：2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流） 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流） 供电方式：DC12V/POE 防护等级：IP67；IK10 ★该产品必须提供公安部权威检测机构出具的检验报告，复印件加盖厂家公章。 | 台 | 3 |
| 2 | 网络高清枪式摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS 像素：200万；最大分辨率：1920×1080 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离：50m（红外） 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码：支持 视频帧率：50Hz： 主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 60Hz： 主码流（1920×1080@30fps）,辅码流（704×480@30fps） 视频码率：H.264：24Kbps～6Mbps，H.265：9Kbps～6400Kbps 日夜转换：ICR自动切换；背光补偿：支持；强光抑制：支持；宽动态：支持 降噪：3D降噪 默认分辨率下默认码流：4096kbps（1080P） 图像翻转：支持；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；镜像：支持 隐私遮挡：4块 报警事件：网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；非法访问 网络接口：1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） 接入标准：ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI；乐橙 预览最大用户数：6个 OSD信息叠加：时间；通道；地理位置 录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像； 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 恢复默认：支持一键恢复默认配置 用户管理：最大支持20个用户 安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 供电方式：DC12V/POE 防护等级：IP67 ★该产品必须提供公安部权威检测机构出具的检验报告，复印件加盖厂家公章。 | 台 | 20 |
| 3 | 网络高清半球摄像机 | 成像器件：1/2.7英寸CMOS 最低照度：0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式），0Lux（红外灯开启） 电子快门：1/3s-1/100000s，可手动调节 信噪比：>56dB；其它参数：补光灯数量：L1单灯，L2：双灯 最大红外距离：50m/80m；日夜转换：IR-CUT自动切换 降噪：3D降噪；宽动态：支持；增益控制：自动；白平衡：自动；背光补偿：支持，可选择区域；强光抑制：支持 压缩格式：H.264，M-JPEG，H.265，H.264B，H.264H 视频帧率：50HZ：主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps）60HZ：主码流（1920×1080@30fps），辅码流（704×480@30fps） 网络接口：10/100M以太网口 防护等级：IP67 | 台 | 11 |
| 4 | 摄像机支架 | 全铝材质，轻便牢固，表面喷塑处理 | 台 | 6 |
| 5 | 温湿度报警系统 | 温度、湿度误差校正设置 温湿度上下限阈值范围报警设置 支持协议自动设置 配置两个RJ45接口，方便级联 1路DO报警输出，实现联动控制 模块化结构，接线端子与RJ45接线方式可选，安装、维护方便 RS485接口，采用标准MODBUS协议，便于远程监控系统集成 | 套 | 3 |
| 6 | 温湿度报警器电源 | 12V/5A电源 | 台 | 3 |
| 7 | 数字球机 | 传感器尺寸 6寸，红外距离 150米，最大分辨率 400W 支持背光补偿、宽动态 、强光抑制 系统功能：视频编码标准 H.265 镜头参数：光学变倍 20倍，数字变倍 16倍 光圈值 F1.4 - F2.6 云台水平范围 0°～360°连续旋转，云台垂直范围 -15°～90° 自动翻转180°后连续监视 键控速度 水平：0.1°～160°/s ，垂直：0.1°～60°/s 自动巡航 8条, 每条可添加32个预置点，支持断电记忆 传输接口 同轴接口，1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头，RS485接口，采用半双工模式，支持云台控制和在线升级，协议支持：大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别 供电方式 AC24V/1.5A （含红外控制电路）功耗 15W/24W(红外灯开启） 工作环境 温度-40~70℃； 湿度＜95%，防护等级 IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 ★该产品必须提供公安部权威检测机构出具的检验报告，复印件加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 8 | 校园安全监控直播主机 （含嵌入式直播流控管理软件，符合市局安全平台要求） | 支持云端+本地部署，能实现校园监控和上级主管部门安全监控平台无缝对接（市教育局校园安全双重预防体系技术标准），支持onvif协议视频标准，能自发现传统监控onvif协议流和手动配置监控对接， 完美支持rtmp协议、hls协议，能够对内嵌直播流音视频实时转码，支持h.264视频编码 和aac编码，web页面管理，可远程控制监控码流的拉取和推流，可以便捷的通过PC端、 Android端、iOS端在互联网上进行校园视频监控的查看，支持包含PC、多媒体终端、 移动手机等多种智能设备，性能成熟稳定，操作便捷，维护和使用简单。 标准1u机箱;4网口输出； | 台 | 1 |
| 9 | 智慧校园管控平台 | 采用云部署方式的信息化综合服务平台，为学校各项安全管理工作提供支撑， 如：文件、通知、任务、数据上报、台账管理等安全管理应用。校园安全风险评估： 校园双重大数据，安全教育：风险辨识管控、隐患排查治理（无缝对接市教育局校园安全双重预防体系技术标准平台） ★该产品必须提供厂商所在地公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明，复印件加盖厂家公章 | 套 | 1 |
| 10 | 双重物料辅材包 | 含校园内设施设备及每层楼内四色巡检牌、八本台账一套（胶装）、 四色图（亚克力，每栋楼一张）、宣传海报（PVC板，5张以内）、 风险告知卡（亚克力）、应急处置卡（亚克力）、岗位安全风险明白卡（专用app二维码扫描显示智慧校园管控平台相应风险控制内容及定期检查结果） | 套 | 1 |
| 11 | 校园安全专用一体机 | 公共场合触控一体机65英寸，支持多点触控，含usb、vga、hdmi等多种兼 容接口，自带Android智能操作系统和Windows系统，能够为学校提供方便、 快捷、多样的来访登记，含功能软件方便和市局双重预防体系安全平台无缝对接，方便对师生进行分段、分时的黑、白名单的云平台管理。 | 台 | 1 |
| 12 | LED单元板 | 专用LED,亮度≥1000cd/㎡均匀性 ＞0.8 屏幕水平视角 140±10度垂直视角130±10 显示屏分辨率不小于L4608*H1296.像素点间距：＜1.563mm； 灰度等级 8bits 显示颜色 256种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥60Hz 使用寿命 ≥10万小时,平均无故障时间≥1万小时 工作温度范围-20-40℃工作湿度范围 10％-90％RH 保修年限 壹年免费返厂维修 | 平方 | 14 |
| 13 | 控制系统 | 控制卡及附属专用接口单双：8192*128 4096*256 2048*512双组50p128mb内存，通讯接口 100M网络，USB ，RS232，RS485 显示接口 2个50PIN 传感 器 温度传感器，温湿度传感器 亮度调节 16级亮度，支持定时调亮/手动调亮 远程开关 支持定时开关机/软件开关机 工作电压 +5V 最大功率 小于1W 工作温度 -40℃-85℃ 二次开发 提供完整功能的DLL动态库 | 套 | 1 |
| 14 | 显示控制主机（含LED 专用播放软件） | 预装大屏专用软件1.简洁美观的全新UI界面设计，操作简便灵活。 2.独特的分离式预览窗口设计。 3.添加区域自动对齐，支持区域吸附功能。 4.区域编辑过程即时预览，并可单节目预览。 5.支持区域多个背景动画随意添加。 6.新增USB回读节目文件功能。 7.强大的集群管理功能，可单选或多选显示屏进行发送。软件功能 集群管理/多区域显示/多语言版本 节目数量 支持128个节目，每个节目划分为16个区域 区域类型 图文/ 字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度 边框显示 节目流水边框/区域流水边框 时钟显示 数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时 | 项 | 1 |
| 15 | 网线 | 国标超五类非屏蔽线缆 | 箱 | 5 |
| 16 | 光纤 | 国标8芯铠装束管式 | 米 | 750 |
| 17 | 熔纤及辅材 | 尾纤、跳线、ODF架、熔纤等 | 批 | 1 |
| 18 | 水晶头 | 国标 | 盒 | 1 |
| 19 | 配线箱 | 19寸冷轧钢板涂ABS表层保护，485mm*300mm*130mm，实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、保证光纤弯曲半径不小于30mm，能同时满足多种光缆使用要求，具有防雨,防尘,防虫害功能 | 套 | 6 |
| 20 | 24口POE交换机 | 产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 背板带宽：48Gbps 包转发率：35.7Mbps MAC地址表：8K 电源电压：AC 100-240V 50Hz-60Hz 电源功率：17.3W 其它参数：千兆接口：24个10/100/1000M电口 工作模式：半双工，全双工，自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 | 台 | 5 |
| 21 | 8口POE交换机 | 产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发，线速过滤和转发 包转发率：10Mbps：14880pps；100Mbps：148800pps；1000Mbps：1488000pps 端口数量：8个 端口描述：8个10/100/1000M自适应RJ45端口（2个优先保障端口）均支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；8个端口均支持10M全/半双工，100M全/半双工，1000M全双工； 接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP；100Base-TX：5类UTP；1000Base-T：超五类UTP及以上 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3af，IEEE802.3at 网络协议：CSMA/CD 状态指示灯：电源指示灯，状态指示灯 电源电压：外置电源适配器 电源功率：整机最大：65W，单口最大：30W 其它参数：MAC地址自学习；桌面型钢壳结构设计；智能流控，智能缓存；UTP端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；一个超距模式开关，开启之后1-7口工作在10Mbps速率，传输距离最远可达260m | 台 | 3 |
| 22 | 5口POE交换机 | 产品类型：POE交换机，千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 包转发率：7.44Mpps MAC地址表：2K 端口数量：5个 端口描述：4个千兆PoE电口，1个千兆电口，支持端口自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，ANSI/IEEE 802.3 NWay 自适应，IEEE 802.3AF/AT PoE规范 电源电压：53.5V/1.2A，外置电源适配器 电源功率：65W，POE单端口最大：30W，PoE整机最大：60W 产品认证：CCC，CE，FCC 交换容量：10Gbps | 台 | 1 |
| 23 | 光纤收发器 | 电信级单模光纤收发器，接口SC，传输方式双工，发射波长：1310， 内置电源，1个10/100/1000M自适应RJ45接口和1个1000M SC光口 | 对 | 3 |
| 24 | 电源线 | 国标，RVV（聚氯乙烯绝缘护套），2.5平方 | 米 | 200 |
| 25 | 管材 | 另含移位、改造老旧设备6台所需管材辅料（pvc-u电工套管2.0） | 米 | 300 |
| 26 | LED显示系统辅材 | 方钢、网线、电源线铝塑板 | 套 | 1 |
| 27 | 网络硬盘录像机 | HDMI1(画面分割)：1、4、8、9、16、25、36、64分割 HDMI2(画面分割)：1、4、8、9、16分割 网络视频接入：64路 网络带宽：接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps IPC分辨率：12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P 视频输出：2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 多路回放：最大支持16路回放 录像方式：录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 存储方式：支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录 视频压缩标准：Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726 前智能接入：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出 报警接口：16进6出 硬盘接口：8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 eSATA接口：1个外置eSATA接口 USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口 网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：1个RS-232/1个RS-485 ★该产品必须提供公安部权威检测机构出具的检验报告，复印件加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 28 | 监控专用硬盘 | 硬盘容量: 6TB 尺寸: 3.5英寸 接口类型: SATA 硬盘转速: 5400 转缓存容量: 256MB | 台 | 8 |
| 29 | 分屏器 | 二合一、一分二 | 台 | 1 |
| 30 | 设备机柜 | 定制，spcc加厚冷轧钢材，符合《网络机柜技术条件》要求，立柱2.mm，立柱间距485mm 高1000mm，宽600mm，深度1000mm | 套 | 1 |
| 31 | 监控辅助设备及材料 | 另含移位、改造老旧设备所需物料（餐厅1层、2层、3层就餐及后厨线路机箱综合布线规整，设备新安装；监控中心拼接屏等新综合布线设计安装，设备重新调试部署、光缆入地铺设、熔接）。 | 批 | 1 |
| 32 | 集成服务费 | 集成服务费 | 项 | 1 |
| 33 | 税费 | 税费 | 项 | 1 |

第七部分磋商响应文件格式及内容

项目

磋  商  响  应  文  件

编号：

供应商名称：   （盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

2020年  月

## 一  磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位号磋商邀请函的邀请，我们决定参加贵单位组织的

项目的磋商采购。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务及必要的设备，总磋商价为人民币（大写），质保期（服务期限） 。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照合同要求，保质保量的完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将承担因此带来的一切不利后果。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件电子版1份。

6、磋商有效期为60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标人（企业电子签章或公章）：

## 法定代表人（个人电子签章）：

## 二 承诺函

## 致：河南招标采购服务有限公司

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

## 二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 六、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

七、如我单位中标，将在规定时间内及时缴纳成交服务费，领取中标通知书，配合招标人签订合同。

## 投标人（企业电子签章或公章）：

## 法定代表人（个人电子签章）：

## 3.1   法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月    日

经营期限：   年  月   日

姓名：        性别：         年龄：    职务：     系 的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

## 3.2   法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| ## 法定代表人身份证复印件（正面） | ## 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| ## 法定代表人授权代表身份证（正面） | ## 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

## 投标人（企业电子签章或公章）：

## 法定代表人或被授权人（个人电子签章）：

法定代表人或被授权人手机：
四 竞争性磋商报价表

供应商名称:（企业电子签章或公章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商总价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 质保期（服务期限） |  |
| 磋商有效期 |  |

## 投标人（企业电子签章或公章）：

## 法定代表人或被授权人（个人电子签章）：

## 五 分项报价表

## 磋商供应商名称：（企业电子签章或公章）

## 金额单位：元

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 产地 | ## 生产厂家 | ## 品牌 | ## 规格/型号 | ## 单价（元） | ## 数量 | ## 总价（元） | ## 是否属于小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## / | ## / | ## / | ## / | ## / | ## / | ## / | ## 合计（元） |  |  |
| ## 其中：属于小型和微型企业产品的价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 供 应 商：（盖章）

## 法人代表或授权代表：（签字）

## 年    月    日

## 六  商务及技术条款偏差表

（1）商务偏差表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

供  应  商：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

（2）技术偏差表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：条款偏离指投标人使用的技术标准与招标文件的技术条款要求不一致。如无偏离填写“无”。投标技术条款优于招标文件要求的填写正偏离，投标技术条款低于招标文件要求的填写负偏离。

供 应 商：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

    - 七   实施方案

投标人应充分理解本次招标内容，编制的方案包含但不限于以下内容，格式和顺序可自行决定。

1、	投标人简介

2、	项目实施方案

八  磋商供应商反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人或被授权人（个人电子签章）：

*注：各磋商供应商无此承诺书者，按无效磋商处理。

九    无重大违法记录的声明函

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（企业电子签章或公章）：

法定代表人或被授权人（个人电子签章）：

十    资格证明文件

*1.营业执照复印件或事业单位法人证书复印件加盖公章；

*2. 财务状况报告；

备注：审计报告应同时具有2名注册会计师盖章和签字，注册会计师执业时间在年度审核时间内。成立时间不足1年的，提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

*3. 依法缴纳税收的相关材料；

*4. 依法缴纳社会保障资金的相关材料；

*5. 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函；

*6. 反商业贿赂承诺书；

*7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

十一  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日    期：

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

十二   残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章或公章）：

日    期：

十三   评审办法中所要求提供的相关材料

## 第八部分 磋商评审办法

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照竞争性磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅竞争性磋商文件。

2.初步评审。

初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2. 2磋商小组应依据竞争性磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应该是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的竞争性磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应竞争性磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或竞争性磋商文件编制的；

3）未按竞争性磋商文件要求提供原件的；

4）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

5）响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；

6）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的；

7）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但竞争性磋商文件有要求的除外；

8）响应文件不满足竞争性磋商文件标注为实质性条款要求的；

9）磋商价格高于竞争性磋商文件设定的预算价或最高限价的；

10）不接受磋商有效期要求的；

11）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

12）存在竞争性磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据竞争性磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，竞争性磋商文件变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

4. 提交最终报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.3综合评分明细表

5.3.1报价部分（30分）

（1）价格分采用算数平均价为评标基准价，即通过资格性和符合性审查的所有投标人报价的算数平均价为评标基准价，满分为30分。

（2）投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

（3）如评标委员会一致认为投标报价明显低于企业成本价，评标委员会有权通知供应商进行解释。如供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，其投标按无效处理。

（4）最终得分计算保留小数点两位。

5.3.2商务部分（20分）

（1）售后服务计划：20分

根据各投标人的售后服务内容、形式、维修时间、问题解决质量响应时间科学合理性，售后服务能力和售后服务措施及承诺，实事求是且满足用户需求的程度等方面综合评价。分三档：一档20分，二档15分，三档9分。

5.3.3 技术部分（50分）

（1）投标主要设备技术指标的响应程度：30分

设备技术要求中标注加★的要求，每有一项不符合扣3分，其他项不满足每项扣1分；扣完为止。

（2）实施方案： 20分

根据学校现场情况，投标人是否提供完整的实施方案，详细的功能描述，方案规划设计合理；人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证及安全文明施工措施合理。分三档：一档20分，二档15分，三档9分。