## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
配套工程
1 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.部位:室外 2.混凝土强度等级:现浇 |  | 座 | 1
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 办公楼二层卫生间贴地砖300*300彩釉防滑地砖 |  | m2 | 38.5
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 办公楼二层洗澡间贴地砖300*300彩釉防滑地砖 |  | m2 | 6.1
4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 办公楼一层走廊贴600*600彩釉地砖 |  | m2 | 13.8
5 | 011102003004 | 块料楼地面 | 西楼一层车库600*600彩釉地砖 |  | m2 | 28.08
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 办公楼二层卫生间墙砖600*300卫生瓷片 |  | m2 | 144.9
7 | 011204003002 | 块料墙面 | 办公楼二层洗澡间墙砖600*300卫生瓷片 |  | m2 | 38.1
8 | 011102003005 | 块料楼地面 | 增压水台贴砖300*300彩釉地砖 |  | m2 | 7
9 | 011102003006 | 块料楼地面 | 大门口墙柱贴砖600*600彩釉墙砖 |  | m2 | 9
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 办公楼二层卫生间铝扣板吊顶300*300方木龙骨，0.5厚300*300铝扣板 |  | m2 | 32.5
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 办公楼二层洗澡间铝扣板吊顶300*300方木龙骨，0.5厚300*300铝扣板 |  | m2 | 6.1
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 西楼一层车库铝扣板吊顶300*300方木龙骨，0.5厚300*300铝扣板 |  | m2 | 28.08
13 | 010401003001 | 实心砖墙 | 办公楼一层走廊砌筑MU10烧结标准砖，MU10水泥砂浆 |  | m3 | 2.3
14 | 010503004001 | 圈梁 | 办公楼一层走廊圈梁砼强度C25 |  | m3 | 0.58
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 办公楼一层走廊圈梁钢筋 |  | t | 0.055
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 办公楼一层走廊圈梁钢筋 |  | t | 0.018
17 | 010103001001 | 回填方 | 办公楼一层走廊回填土,素土回填 |  | m3 | 15
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 办公楼一层走廊1:3水泥砂浆粉刷 |  | m2 | 24
19 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结标准砖 2.沟截面尺寸:30*1.7*2.5 3.垫层材料种类、厚度:砼 4.混凝土强度等级:C15 100厚 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m | 30
20 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 西楼一层车库安装中空玻璃塑钢推拉门 |  | m2 | 9.3
21 | 010805005001 | 全玻自由门 | 西楼一层车库安装双开钢化玻璃地弹门 |  | m2 | 9.3
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 中空玻璃塑钢推拉窗 |  | m2 | 24
23 | 010801001001 | 木质门 | 办公室卫生间门 |  | m2 | 5.28
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 西楼一层车库、大门门厅墙面及天棚、西楼一层顶、办公室一楼、卫生间、二楼走廊、办公楼办公室及顶棚、西楼卫生间、楼梯间内墙批腻子刷室内涂料 |  | m2 | 1945.91
25 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 西楼外墙、院内东墙、西南墙、南楼梯及楼梯踏步、西楼外墙、办公楼外墙批外墙腻子刷 涂料 |  | m2 | 990.88
26 | 011405001001 | 金属面油漆 | 西楼一层铁门、大门、宣传栏、花架刷漆 |  | m2 | 277.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:办公室二层卫生间 2.规格:800*600 |  | 台 | 1
28 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 紫外线灯 |  | 套 | 2
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:普通日光灯 |  | 套 | 8
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A250V 3.安装方式:明装 |  | 个 | 35
31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:BV 3.规格:6芯以下 4.材质:铜芯 |  | m | 430
32 | 010810001001 | 窗帘 | 皇家贵妃窗帘每套宽5.5m,高2.8m |  | m2 | 323.4
33 | 050307009001 | 门牌 | 1.材料种类、规格:亚克力门牌 2.门牌长0.3m*0.15m |  | 个 | 18
34 | 050307009002 | 门牌 | 1.材料种类、规格:钛合金门牌 2.门牌长0.6m*0.4m |  | 个 | 5
35 | 050307009003 | 门牌 | 1.材料种类、规格:喷涂白色铜牌长2.3m*0.35m |  | 个 | 1
36 | 050307009005 | 标志牌 | 铝合金门牌长0.28m*0.15m |  | 个 | 12
37 | 050307009004 | 制度牌 | 写真背板加金边制度牌长0.6m*0.8m |  | 个 | 15
38 | 050307009006 | 公司牌 | 公司牌长2.2m*0.3m |  | 个 | 1
39 | 031004008001 | 洗手台 | 1.材质:大理石 2.组装形式:台上式 |  | 组 | 3
40 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式 RS15型 |  | 组 | 1
41 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 |  | 套 | 1
42 | 031004010001 | 拖布池 | 1.材质、规格:铜镀镍陶瓷阀芯 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
43 | 010606006001 | 钢平台 | 1.办公楼钢结构平台 |  | t | 5.22
44 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN100 |  | 套 | 2
45 | 030902002001 | 镀锌钢管 | 1.材质、压力等级:镀锌钢管 2.规格:DN80 |  | m | 24
46 | 030902002002 | 镀锌钢管 | 1.材质、压力等级:镀锌钢管 2.规格:DN65 |  | m | 6
47 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De75 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 120
48 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De50 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 36
49 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 150
分部小计
彩钢瓦工程
西房
1 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢立柱80*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.031
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢梁40*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢檩条40*60mm 2.壁厚：1.0mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.798
4 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:50厚岩棉波形彩钢瓦 2.钢板厚度:上0.4mm下0.3mm |  | m2 | 310.02
北房
1 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢立柱80*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.035
2 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢梁40*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.591
3 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢檩条40*60mm 2.壁厚：1.0mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.831
4 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:50厚岩棉波形彩钢瓦 2.钢板厚度:上0.4mm下0.3mm |  | m2 | 375.69
污水处理与车棚
1 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢立柱80*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢梁40*80mm 2.壁厚：1.5mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.044
3 | 010606002003 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢檩条40*60mm 2.壁厚：1.0mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.123
4 | 010605001003 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:波形彩钢瓦 2.钢板厚度:0.8mm |  | m2 | 63.08
5 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢护栏30*30mm 2.壁厚：1.2mm 3.安装高度:1.2m |  | t | 0.465
楼梯阳光房顶
1 | 010603003004 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢立柱40*60mm 2.壁厚：1.0mm 3.安装高度:2.7m |  | t | 0.16
2 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢梁40*60mm 2.壁厚：1.0mm 3.安装高度:2.7m |  | t | 0.026
3 | 010606002004 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:镀锌方钢檩条30*30mm 2.壁厚：1.2mm 3.安装高度:3.6m内 |  | t | 0.029
4 | 010605001004 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:湖蓝色20mmPC阳光板 2.钢板厚度:20mm |  | m2 | 6
分部小计
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:楼地面 2.饰面材料种类:地面砖 |  | m2 | 711.39
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:3.35m 4.拆除砌体的厚度:0.24m 5.拆除砌体的长度:1.4m |  | m3 | 1.13
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | 樘 | 32
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:门洞口 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:3米内 4.拆除砌体的厚度:0.24m 5.拆除砌体的长度:2米内 |  | m3 | 3.57
5 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:洞口 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:0.8m 4.拆除砌体的厚度:0.24m 5.拆除砌体的长度:0.8m |  | m3 | 0.15
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 |  |  |  | 标段：西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01000106 |  | 型钢 | 综合 | t | 3.3304
2 | 01291326@1 |  | 波形彩钢板 | δ0.8 | m2 | 80.9083
3 | 01291506 |  | 花纹钢板 | 综合 | t | 2.3386
4 | 03011039 |  | 固定螺栓 |  | 百套 | 31.4492
5 | 04010129 |  | 水泥 | 32.5 | t | 14.2163
6 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3 | 47.0381
7 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 79.3766
8 | 07010150 |  | 面砖 | 600*300 | m2 | 190.32
9 | 09050406 |  | 铝合金方板 | 300*300 | m2 | 70.014
10 | 09250141@4 |  | 50厚岩棉波形彩钢瓦 | 上0.4mm下0.3mm | m2 | 719.9955
11 | 11010201 |  | 双开钢化玻璃地弹门 |  | m2 | 9.3
12 | 11110221@1 |  | 塑钢推拉窗 | 80系列 | m2 | 22.6872
13 | 13030103 |  | 108内墙涂料 |  | kg | 741.5863
14 | 13030133 |  | 成品腻子粉 |  | kg | 5994.575748
15 | 13030181 |  | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg | 927.4637
16 | 33011337 |  | 钢梁 |  | t | 1.051
17 | 33011377 |  | 钢檩条 |  | t | 1.781
18 | BCCLF1 |  | 皇家贵妃窗帘 | 宽5.5m，高2.8m | m2 | 323.4
19 | 17250257@1 |  | PP-R给水管冷水管 1.6MPa | Φ75*8.4 | m | 121.8
20 | 21090101@2 |  | 台盆 |  | 个 | 6.06

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 水龙头 DN20 |  | 个 | 6.06
2 | 长颈水嘴 品种:面盆龙头¦材质:不锈钢¦公称直径DN(mm):15 |  | 个 | 1.01
3 | 存水弯 DN50 |  | 个 | 2.02
4 | 存水弯 品种:U型存水弯¦材质:HDPE¦规格(mm):De75 |  | 个 | 1.01
5 | 大便器存水弯 DN100 |  | 个 | 4.04
6 | 排水栓 品种:排水栓¦接口口径(mm):定制¦材质:PVC |  | 套 | 2.02
7 | 排水栓 品种:排水栓¦接口口径(mm):定制¦材质:PVC |  | 套 | 1.01
8 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 4.04
9 | 角型阀 DN15 带铜活 |  | 个 | 12.12
10 | 水箱配件 低水箱配件（塑） |  | 套 | 4.04
11 | 小便器冲水连接管 品种:小便器下水管¦规格(mm):600 |  | 根 | 2.02
12 | 冲洗管 DN32 |  | 根 | 4.04
13 | 镀锌钢管 公称直径80mm以内 |  | m | 24.12
14 | 镀锌钢管 DN70 |  | m | 6.03
15 | 金属软管 DN15 |  | 根 | 4.04
16 | 金属软管 DN15 |  | 根 | 12.12
17 | PP-R给水管冷水管 1.6MPa Φ75*8.4 |  | m | 121.8
18 | PP-R给水管冷水管 1.6MPa Φ50*5.6 |  | m | 36.72
19 | PP-R给水管冷水管 1.6MPa Φ25*2.8 |  | m | 152.4
20 | 低压碳钢螺纹连接管件 DN15 |  | 个 | 12.12
21 | 不锈钢复合管件 DN65 |  | 个 | 3.576
22 | 法兰盘 Φ80 |  | 个 | 10.176
23 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径75mm以内 |  | 个 | 33.72
24 | 室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内 |  | 个 | 10.296
25 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内 |  | 个 | 183.75
26 | 台盆 |  | 个 | 6.06
27 | 拖布池 品种:拖布盆¦材质:陶瓷¦型号:HD1拖布池¦长(mm):443¦宽(mm):380¦高(mm):582 |  | 套 | 1.01
28 | 蹲便器 平踏式（防滑） |  | 个 | 4.04
单位工程主材表
工程名称： |  | 西平县动物疫病预防控制中心实验室建设项目配套工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
29 | 小便器 立式 |  | 个 | 2.02
30 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 6.06
31 | 消防栓 地上式 DG100 |  | 套 | 2
32 | 成套灯具 紫外线杀菌灯 |  | 套 | 2.02
33 | 日光灯管 综合 |  | 套 | 8.08
34 | 一联单控大跷板开关 10A 250V（低档） |  | 只 | 35.7
35 | 阻燃线BV 2.5 |  | m | 498.8
36 | 控制器 品种:控制器 |  | 个 | 2.02
37 | 漏电开关 250A |  | 个 | 1
38 | 配电箱 800*600 |  | 台 | 1
39 | 漏电开关 125A |  | 个 | 1
40 | 漏电开关 65A |  | 个 | 5
41 | 弯头 DN80 |  | 套 | 24
42 | 卡箍 DN80 |  | 套 | 24
43 | 三通 DN80*65 |  | 套 | 24
44 | 大小头 DN80*65 |  | 套 | 24
45 | 弯头 DN65 |  | 套 | 6
46 | 卡箍 DN65 |  | 套 | 6
合计