
河南艺术中心大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目单一来源采购
谈判文件

编号：豫财单一采购-2021-1
[image: image1]
HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.
[image: image2.png]




目  录
3

第一部分 谈判邀请函

5

第二部分 谈判须知

5

一 总则

5

二 谈判文件和谈判响应文件

7

三 谈判响应文件的编制

8

四 谈判响应文件的递交

9

五 谈判过程

11

六 授予合同

12

第三部分 合同格式

21

第四部分 合同条款资料表

25

第六部分  采购项目需求及要求



第一部分 谈判邀请函

河南艺术中心大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目 单一来源邀请函
 河南招标采购服务有限公司受河南艺术中心委托，就大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目进行单一来源采购。现邀请如下：

一、采购项目简要说明：河南艺术中心大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目，谈判供应商最终报价不得高于本项目采购预算，超出采购预算的报价，视为无效投标。
二、招标编号：豫财单一采购-2021-1

三、单一来源供应商：

	序号
	 拟成交供应商名称/地址
	拟采购主要内容
	预算

（万元）

	1
	杭州泽加扬控制技术有限公司/浙江省杭州市拱墅区富越盈座1114室
	大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换
	140


供应商资格要求：

1.受到采购人的邀请；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

8.相关法律、法规规定的其他条件。

五、获取单一来源文件：

1.地点：河南招标采购服务有限公司3楼302（郑州市纬四路13号）

2.谈判文件售价：500元人民币/本

六、响应文件提交的截止时间及地点：

1.时间：2021年1月18日下午15:00（北京时间）

2.地点：河南招标采购服务有限公司开标大厅。

七、联系方式：

采购人：河南艺术中心

地址：郑州市郑东新区商务内环路1号　　　　　　　　　

联系人：陈先生　　　　　　　　

联系电话：0371-61001772

代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：魏女士

电  话：0371-65993522

第二部分 谈判须知
一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“谈判项目资料表”中采购人采购项目的费用。

2.采购方式及谈判供应商要求

2.1本次采购采取谈判的方式确定成交人。

2.2谈判供应商要求：符合“谈判项目资料表”中要求的谈判供应商。

3.谈判费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  二 谈判文件和谈判响应文件

4.谈判文件构成

谈判邀请函

谈判须知

合同格式

合同条款资料表

谈判项目资料表

项目需求及技术规格要求

谈判响应文件格式及内容
5.谈判响应文件构成

谈判复函

法定代表人授权书

谈判报价表

谈判供应商资格申明

主要产品规格一览表

技术规格和商务条款偏差表

售后服务计划及安装调试及技术培训

供应商及投标产品简介

资格证明文件

供应商承诺函

谈判供应商反商业贿赂承诺书

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

2019年度经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

信用查询
谈判文件要求或供应商认为应提交的其他材料

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.谈判文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判开始日前1天按谈判邀请书或谈判项目资料表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.谈判文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。

7.2采购人对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  

7.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长谈判开始日期，延长谈判开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

  三 谈判响应文件的编制

8.谈判的语言及度量衡单位

8.1供应商的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.谈判响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10.谈判报价

10.1谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的谈判响应文件将不被接受。

10.2谈判报价表上的价格为谈判时的参考价格，谈判小组以最终谈判报价确定成交供应商的成交价格。

11.谈判货币

11.1谈判须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其谈判响应文件中，应提供证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

13.证明谈判产品的合格性和符合谈判文件规定的文件

13.1供应商应按照谈判文件要求，提供文件证明其谈判产品的合格性，且符合谈判文件的规定，并作为其谈判响应文件的一部分。

14.谈判保证金：无
15.谈判有效期

15.1本次谈判的有效期为：见“谈判项目资料表”中的谈判有效期要求。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

16.谈判响应文件份数和签署

16.1供应商应准备“谈判项目资料表”中要求的的谈判响应文件份数。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2谈判响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在谈判响应文件上。

16.3谈判响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

 四 谈判响应文件的递交

17.谈判响应文件的密封和标记

17.1供应商应将谈判响应文件正本和副本分别用信封密封，标明谈判编号、谈判项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法定代表人或授权委托人的印章或签名。

17.2每一密封信封上注明"于    年  月  日  时  分（指谈判邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封"的字样。

17.3谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述17.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按谈判邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。

18.迟交的谈判响应文件

18.1采购人将拒绝接受谈判开始后递交的谈判响应文件。

19.谈判响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间开始前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

  五 谈判过程

20.开始

20.1采购代理机构将在“谈判邀请函”规定的时间和地点组织谈判，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。

20.2开始前，先由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。经确认无误后，进入谈判程序。

20.3检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知、是否提交谈判保证金，以及采购人认为合适的其它详细内容。

21.谈判程序

21.1谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由3人以上的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。

21.2谈判初审：

21.2.1谈判小组按先初审、后谈判的程序对谈判响应文件进行评审。

21.2.2在初审阶段，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审阶段：

  (1)谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

  (2)谈判响应文件没有装订、编排混乱的；

      (3)谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件。

21.2.3谈判小组还需对供应商的谈判报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

  (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

      (2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

21.3谈判:谈判小组与通过基本资质审核的供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款没有做出实质性响应的供应商将视为无效谈判供应商，对非实质性要求条款没有做出实质性响应条款数达到“谈判项目资料表”中规定的上限的供应商将视为无效谈判供应商。

21.4谈判小组将允许供应商修改其谈判中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。

21.5谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.6 所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内最后进行同时报价（二次报价），即最终报价。

21.7评定标准：根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最终报价最低的谈判供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。
21.8谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交供应商，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

22.谈判响应文件的澄清

22.1为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。

23.谈判过程的保密性

23.1谈判期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

  六 授予合同

24.合同的授予

24.1谈判结束后五个工作日内，采购代理机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判情况写出谈判报告上报采购人，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将谈判结果在“河南省电子招标投标公共服务平台”、 “河南招标采购网”上进行公告。
25.否决所有谈判和重新谈判

25.1如谈判小组认为所有谈判响应文件均未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“谈判项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新谈判。

第三部分 合同格式

河南艺术中心    采购合同书
合同编号： 

采购编号： 

供方：                                  签约时间：    年   月   日

需方：河南艺术中心                      签约地点：

供、需双方依据    签发的    [采购编号：]中标通知书，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为             （主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币      元（大写：     元整）（含税）。
二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。

售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章生效后，供方应于      年    月    日前将合同条款中的全部货物运送到河南艺术中心       指定地点，并于      年   月   日前按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

供方需提供一套完整的中文技术资料（如图纸、操作维修手册），上述资料供方应包装好随同货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

1.供方开具以河南艺术中心为客户名称的正规发票。

2.付款方式：
1)、合同签订后 7天之内，支付合同价款总额的70%（￥       元）；
2)、经需方验收合格并收到供方的全额正规发票后支付合同价款总额的30%（￥       元）。

十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔

供方未按期交付货物的，除非有特殊原因，否则应向需方偿付违约金，违约金按每周迟交货物交货价的0.5%计收。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总额5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同生效及其它

供方应当在本合同签订时向需方指定的账户支付本合同总价款5%的履约保证金。该履约保证金在供方履行完交货义务且需方验收合格后自动转为质量保证金，该质量保证金于全部货物质保期满且无质量异议后由需方无息一次性返还供方。

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同（共    页）一式   份，需方四份，供方    份，招标公司二份。

供方（开户名）：                                 

地址：                                                          

委托代理人（签字）：                 

电话：固话+手机                     

开户行：                                                                       

银行账号： 

需方（开户名）：河南艺术中心

地址：
    委托代理人：（签字）

技术负责人签字：

电话：固话+手机       

开户行：

银行账号：
附件

一、货物规格价格一览表

二、货物主要技术参数

三、售后服务计划书

四、到货开箱验收报告
附件一               

货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：
	


附件二

货物主要技术参数

	货物

名称
	技术参数

	
	1. … ……………。

2. … ……………。

.

.

.

.



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件三            

售后服务计划书

1.

2.
3.

4. 

5.售后单位及电话

售后单位名称：

联系人：

电话：固话+手机

附件四

到货开箱验收报告

	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定

到货日期
	
	实际到货日期

(由使用单位填写)
	

	验收情况说明
	设备外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查）
	符合
	不符合

	供应商

意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

代表（签字）：                         年    月    日                                                       

	使用单位

意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）

负责人（签字）：                        年    月    日

	档案室

意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


第四部分 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内      容

	1
	项目现场：河南艺术中心

	2
	履约保证金金额及货币：合同中约定，人民币

	3
	检验与测试的条件和方式：由采购人组织验收。

	4
	应提供的技术要求：见《货物需求及技术规格要求》。

	5
	交货期：签订合同后150天

	6
	质保期：2年

	7
	付款方式：合同中约定。

	8
	总报总价及其分项报价


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 谈判项目资料表

    本表关于要采购的货物的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。谈判文件标注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判。

	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：河南艺术中心

	2
	采购项目：河南艺术中心大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目 

最高限价：本项目最高限价为140万元人民币,投标报价超过最高限价的，为无效谈判。

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：魏女士

电话：0371-65993522

	4
	谈判供应商资格要求：

1.受到采购人的邀请；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

8.相关法律、法规规定的其他条件。

	5
	语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	谈判报价为：目的地交货价，包括：设备、备件、工具及服务，全部的安装、调试、培训、辅助材料费用及相关费用等。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费、谈判文件要求的相关售后服务费用和成交服务费等。

成交服务费：成交人签订合同后15日内，按定额贰万肆仟元整向招标代理机构支付成交服务费。

	7
	谈判货币：人民币

	谈判响应文件的编制和递交

	8
	资格证明文件：

*1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一）复印件加盖公章；

*2.法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证复印件及授权投标代表身份证复印件加盖公章）；

*3.供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；

*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告复印件加盖公章（2019年度经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）

*6.提供2020年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料复印件加盖公章。

【以上4项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。

*7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函并加盖单位公章（格式自拟）；

8.在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图加盖公章。

	9
	谈判保证金：根据豫财购（2019）4号文的相关要求，本项目不再收取投标保证金。

*供应商需提供谈判承诺函：

详见谈判文件第八部分谈判文件格式中谈判承诺函

	10
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起60天

	11
	谈判响应文件递交：正本份数一份，副本份数：贰份

	评          审

	12
	评审方法：

最低报价法：在符合性、商务、技术符合单一来源谈判文件的条件下，以最终报价（二次报价）且不高于采购预算价成交。

	13
	验收：由采购单位组织验收并出具验收报告。

	14
	付款条件的偏离：不接受

	授  予  合   同

	15
	数量增减范围：≤10%

	16
	适用于本谈判供应商须知的额外增加的变动：无


第六部分  采购项目需求及要求

一、项目概况：
1.项目名称：河南艺术中心大剧院舞台机械控制系统中央计算机柜升级更换项目

2.项目预算：本项目采购预算为140万元人民币。

3.交货期：合同签订后150天

4.质保期：2年
最高限价：本项目最高限价为140万元人民币,投标报价超过最高限价的，为无效谈判。

3.单一来源供应商名称：杭州泽加扬控制技术有限公司　　

地址：浙江省杭州市拱墅区富越盈座1114室

二、采购需求：

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否进口

	1
	大剧院舞台机械控制系统     中央计算机柜升级更换
	1
	套
	是


技术参数
整体尺寸：2000X1400X600mm

品牌：德国 SBS

软件：COSTACOwin® 

中央计算机（软件）X2（冗余配置）；安全计算机（软件）X2 中央计算机柜里装有中央计算机、安全计算机和数据库服务器各 2 台，冗余配置。 中央计算机接收操作计算机的所有运行命令信号并检查其具体的数 据传输，逻辑矛盾和设备现有状态的所有内在联系。 所有属于一个机器组的信号被记录在这一中央组件中处理加工后转 交给轴计算机。处理过程由双通道，即通过第二台计算机（也称为安全 计算机）与中央处理器相互比较来完成。 在此中央计算机承担着前台发生器的功能，它为单个计算机或机器 组产生额定运行曲线并按照操作员的指令根据软件将它们通过 EtherCAT 精确而准时地分配到轴计算机上。 它从轴计算机上接收所有的状态和位置的信号并独立将其处理为控 制功能或将它们转交给操作计算机进行评估和显示。 中央计算机同时也负责整个系统按照规则的启动并在数据传输发生 故障时（实时以太网/以太网）开始相应的关机程序。 所有关系到设备安全的重要功能都可以进行冗余和无差错地处理。 

数据库服务器（软件）X2（冗余配置） 数据库服务器管理所有必要的演出和机器参数并实现连接计算机之 间的数据同步交换。对数据库的操作需要操作人员先登录。 数据库服务器配有不间断电源（UPS），这样当中央电网停电时，设 备仍然能及时将数据进行储存。 

远程维护 远程维护使 SBS 的软件工程人员可以有效地进入系统，快速地分析 问题并解决问题。这也适用于其他所有以计算机为基础的组件，如服务 器、数据库系统、操作台及轴控计算机。 

7、网络组件（与原系统网络转换配套接口）

网络为所有的控制组件提供了更安全的连接。它包括两块分区：一 个是标准以太网，用于连接服务器和操作层面；另一个是工业实时网络， 用于连接服务器和驱动层面。 COSTACOwin®控制系统的全部单体部件均可基于 EtherCAT 通过工业以太 网连接。这种简单的结构具有极高的传输速度。明确且连续的通信结构 无需额外的数据压缩或协议转换器。 SBS 公司在该结构的基础上制订了数据协议用于同步工作，并可实 时且明确地运行。智能以太网交换机避免出现冲突，并将物理连接转化 成点对点的连接。 

8、其它组件

第七部分 谈判响应文件格式及内容
一 谈判复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位     号谈判邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         

项目的谈判采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）            。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求完成项目，并交付采购人验收、使用；按谈判文件的规定向贵单位支付谈判服务费。

4、我方为本项目提交的谈判响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

5、谈判有效期为从谈判之日起60天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：
日期：

通讯地址：                

邮政编码：

电话：                      

二  法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(谈判供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的竞标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

三 谈判报价表

供应商名称:

	项目名称
	

	谈判报价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	质保期
	

	交货期
	

	谈判有效期
	从谈判之日起60天

	其他声明
	响应文件中所有要求


供应商：（公章)

授权代表：（签字）

                             年     月     日

四 分项报价一览表
供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                               单位：人民币元

	序号
	项目
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	总               计  
	
	


授权代表签字：

注：本表可视项目情况由供应商自行修改，但需将本项目总报价各项分项报价进行详细报价并说明，如各项设备费用，人员费用，交通运输费用，各项服务费用标准等。

五 谈判供应商资格申明
基本情况：

公司名称

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期

法定代表人

联系人

财务状况：

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的收入总额

	年份
	业务总额
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


最新资产负债表：由会计事务所审核的最新年度的财务审计报告。

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期            

公司名称             

授权代表签字           

电话及传真号码          

六 主要产品规格一览表

投标商（此处填名称并盖章）                              

	序号
	名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	生产商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


授权代表签字：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

4、其他要求请根据采购需求逐一说明。
七 技术规格和商务条款偏差表

投标商：（此处填名称并盖章）

	序号
	产品名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	响应文件
	
	
	

	1
	产品名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	产品名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


授权代表签字：

注明：投标设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。

八 售后服务计划及安装调试及技术培训
供应商必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、安装调试、质量保证措施方案。

3、该次项目所提供的其它免费物品或服务。

九 供应商及投标产品简介

供应商必须但不限于提供以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

3、业绩及目前正在执行合同的情况；

4、谈判文件要求或供应商认为需要提供的其他资料。

授权代表签字：                         

单位公章：    

职务：                             

日期：     

谈判供应商资格证明文件

*1.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或者三证合一）复印件加盖公章；

*2.法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证复印件及授权投标代表身份证复印件加盖公章）；

*3.供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明原件；

*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5. 供应商提供财务状况报告复印件加盖公章（2019年度经审计的完整的财务报告（需注册会计师签字并盖章）或其银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）

*6.提供2020年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料复印件加盖公章。

【以上4项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。

*7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函并加盖单位公章（格式自拟）；

8、在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图加盖公章。

十 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的谈判。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。

3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人授权代表签字：                     

供应商名称（公章）：                     

日期：                     

十一 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

                                         （公章）

                                        年  月  日

十二  近3年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明承诺书

我公司承诺：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

（公章）

年  月  日

十三  财务状况报告复印件加盖公章

十四  2020年1月1日以来至少一个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料复印件加盖公章

十五  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函并加盖单位公章（格式自拟）

十六  在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图加盖公章
十七 谈判承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以谈判承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、采购人名称、项目名称）投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2、在规定的开标时间后，在投标有效期内我公司保证不撤回投标。

3、如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起7天内向采购代理机构交纳足额的中标服务费。

4、如果我公司中标，我公司将严格按照谈判文件和投标文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加采购人及采购代理机构组织的政府采购活动。                                  

供应商（企业盖章）：

法定代表人或授权代表（个人签字或盖章）：

 年    月    日

*注：无此承诺书者，按无效响应处理。

十八 谈判文件要求或供应商认为应提交的其他材料
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
11

[image: image3.wmf] 

_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







