 河南工业职业技术学院

设备维修定点服务商项目（二次）
竞争性磋商文件
采购编号：豫工院磋商采购-2021-3
采   购   人：河南工业职业技术学院
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司 

日        期：2021年01月
目
录
3

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章  响应人须知

10

1.总则

13

2.竞争性磋商文件

14

3.磋商响应文件编写

15

4.响应文件的递交

16

5.竞争性磋商过程

16

5.1开始

16

5.2磋商小组和评审方法

19

6.授予合同

20

7.纪律和监督

21

8.需要补充的其他内容

22

第三章 评审办法

22

一、总则

22

二、磋商程序

24

三、磋商

24

四、提交最终报价

25

五、比较与评价

25

附表：评标细则

29

第四章 合同条款及格式

30

第五章 采购需求

44

第六章 磋商响应文件格式



竞争性磋商公告

项目基本情况 

项目编号：豫工院磋商采购-2021-3

2、项目名称：河南工业职业技术学院设备维修定点服务商项目（二次）
3、采购方式：竞争性磋商

4、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：河南工业职业技术学院设备维修定点服务商（详见磋商文件）

（2）质量要求：合格

（3）维保服务期：服务期限为一年，服务期满前3个月如双方无异议，可续签下一年度合同，最多续签一次

（4）本项目共划分为1个标段：电器类设备维修保养服务

5、合同履行期限：同维保服务期一致
6、本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其它组织的营业执照等证明文件； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供经审计的2018年度和2019年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供相应证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月以来任意连续3个月纳税和社保证明材料<依法免税企业，应提供相关证明文件>）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商需提供近三年无重大违法记录的书面声明）；
（6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的磋商；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

（7）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.2本次采购不接受联合体磋商，成交后不得分包与转包。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
1、时间：2021年1月20日-2021年1月26日每天上午8:30-11:30、下午14:30-17:30（北京时间，国家法定假日除外）

2、获取磋商文件时需携带资料：由企业法定代表人携带本人身份证原件或其委托代理人携带授权委托书、本人身份证原件并携带本公告“第二项 申请人资格要求”规定的所有资料原件及盖企业公章的复印件两套（原件退回，复印件需按顺序胶装）。

3、获取磋商文件地点：河南招标采购服务有限公司南阳分公司（南阳市孔明路与范蠡路交叉口南100米学府公寓2号楼13A层）

4、磋商文件售价：500元/份（售后不退）。 

四、响应文件提交
1、时间：2021年2月1日14 时30分（北京时间）

2、地点：河南招标采购服务有限公司南阳分公司开标室（南阳市孔明路与范蠡路交叉口南100米学府公寓2号楼13A层）
五、响应文件开启
1、时间：2021年2月1日14 时30分（北京时间）

2、地点：河南招标采购服务有限公司南阳分公司开标室（南阳市孔明路与范蠡路交叉口南100米学府公寓2号楼13A层）
六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次磋商公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《南阳市政府采购网》上发布。 磋商公告期限为五个工作日2021年1月20日至2021年1月26日。
七、其他补充事宜
本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南工业职业技术学院

地址：南阳市孔明北路666号

联系人：郭老师

联系方式：0377-83663603

2.代理机构：

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：张女士

联系方式：0377-63533599  18537736625 

第二章  响应人须知
响应人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：河南工业职业技术学院

联系人：郭老师   联系电话：0377-83663603
地址：河南省南阳市孔明北路666号  

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：张女士   联系电话：0377-63533599

地址：河南省郑州市金水区纬四路13号

	1.1.4
	项目名称
	河南工业职业技术学院设备维修定点服务商项目（二次）

	1.1.5
	采购方式
	竞争性磋商

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	河南工业职业技术学院设备维修定点服务商（详见磋商文件）

	1.3.2
	维保服务期
	服务期限为一年，服务期满前3个月如双方无异议，可续签下一年度合同，最多续签一次

	1.3.3
	服务地点
	河南工业职业技术学院校内

	1.3.4
	质量要求
	合格

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其它组织的营业执照等证明文件； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供经审计的2018年度和2019年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供相应证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月以来任意连续3个月纳税和社保证明材料<依法免税企业，应提供相关证明文件>）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商需提供近三年无重大违法记录的书面声明）；
（6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的磋商；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

（7）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

2、本次采购不接受联合体磋商，成交后不得分包与转包。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，响应人根据需要自行勘察。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开 

	1.10.2
	采购人澄清时间
	递交响应文件截止之日5天前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许负偏离

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	有关磋商文件、答疑纪要、澄清补充

	2.2.1
	响应人要求澄清磋商文件的截止时间
	距投标截止时间5日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年2月1日14时30分

	2.2.3
	响应人确认收到磋商文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.2
	响应人确认收到磋商文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	响应人认为构成响应文件的其他材料

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日起计算）

	3.4.1
	磋商保证金
	根据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件，不再缴纳磋商保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2018、2019年

	3.5.3 
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	签章要求
	响应文件按磋商文件格式要求进行签章

	3.6.2
	响应文件份数
	壹正叁副

	3.7.5
	封套上写明
	响应文件（正本/副本）

项目名称： 

项目编号：

响应人名称（公章）：

在  年   月   日   时   分之前不得启封：

	4.2.1
	响应文件的递交时间及地点
	时间：2021年2月1日14时30分

地点：河南招标采购服务有限公司南阳分公司（南阳市孔明路与范蠡路交叉口南100米学府公寓2号楼13A层）

	4.2.2
	是否退还响应文件
	无论磋商结果如何，响应性文件将不予退回。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同响应文件递交地点 

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的 2/3。

评标专家确定方式：在相关专家库中通过随机方式抽取。

	7.1
	投标人数量
	有效投标人数量应不小于N+2家（N为各标段中标单位数量），否则视为该标段有效投标人数量不足，该标段做流标处理。

	7.1.2
	中标单位数量
	二家

	7.2
	是否授权磋商小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名。

	8.需要补充的其他内容

	8.1
	招标控制价
	 eq \o\ac(□,√)有

招标控制价：综合单价11000元。
本项目设招标控制价，投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则视为无效投标。

	8.2 
	中标公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

	8.3
	代理服务费
	由中标方领取中标通知书时支付3000元代理服务费。

	8.4
	付款方式
	合同约定

	8.5
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序 释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	/


1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式采购管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法及其补充通知》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2采购人：响应人须知前附表中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.3采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.4采购方式：见响应人须知前附表。

1.1.5项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.6服务地点：见响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见响应人须知前附表。

1.2.2采购预算金额：见响应人须知前附表。

1.2.3采购项目性质：见响应人须知前附表。

1.2.4资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量标准
1.3.1采购范围：见响应人须知前附表。

1.3.2服务周期：见响应人须知前附表。

1.3.3质量标准：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求
1.4.1响应人应具备的资格条件

详见响应人须知前附表第1.4.1项
1.4.2响应人须知前附表规定接受联合体参与竞争性磋商的，联合体除应符合本1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)采购人根据采购项目对响应人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(2)联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分内容提交。

(3)联合体中有同类资质的响应人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(4)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他响应人另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关投标将被认定为无效。

1.5 费用承担
响应人准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
竞争性磋商文件及响应文件使用语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 现场考察或答疑会
1.9.1现场考察：不组织。

1.9.2答疑会：不召开。

1.10 分包
不允许。

1.11 响应和偏差
1.11.1响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，响应人的响应文件将被否决。实质性要求和条件见响应人须知前附表。

1.11.2允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏差应当符合竞争性磋商文件规定的偏差范围和幅度。

1.11.3响应文件对竞争性磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为响应人响应竞争性磋商文件的全部要求。

1.12 磋商报价

1.12.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。
1.12.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。
1.12.3所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的磋商报价为交易总价格，含售后服务等费用。采购人不支付报价以外的任何费用。本次投标实行二次报价，投标文件报价为第一次报价，通过资格审查的有效供应商实施第二次报价，第二次报价不能超过第一次报价，供应商的报价超过采购预算，按无效标处理。
1.12.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其(远程评标在线说明)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
1) 供应商的说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、培训费用、售后服务等成本构成事项详细陈述。
2) 供应商答复后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商说明进行审查评价。
2.竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告

(2)响应人须知

(3)评审办法

(4)合同条款及格式

(5)采购需求

(6)磋商响应文件格式

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清
2.2.1响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按响应人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清以响应人须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性磋商文件的响应人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足 5 日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.2.3响应人在收到澄清后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在本章2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对竞争性磋商文件完全认可。

2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.3.2采购人或采购代理机构以响应人须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的响应人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改竞争性磋商文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的提交首次响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3.3响应人收到修改内容后，应按响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.磋商响应文件编写
3.1 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应包括下列内容：详见第六章磋商响应文件格式。

3.2 磋商价格构成及报价要求
3.2.1响应人应按“磋商响应文件格式”的要求在报价函中进行报价。

3.2.2响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

3.2.3采购人设有最高限价（采购预算金额）的，响应人的磋商报价不得超过最高限价（采购预算金额）。

3.3 磋商有效期
3.3.1磋商有效期见响应人须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

3.3.2在磋商有效期内，响应人撤销响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长磋商有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其磋商失效。

3.4 磋商保证金
3.4.1依据河南省财政厅《关于优化营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4 号），本项目不再 向投标人收取磋商保证金。

3.4.2有下列情形之一的，投标将被否决：

(1)响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)响应人在响应文件中提供虚假材料的；

(3)响应人恶意串通的；

(4)竞争性磋商文件规定的其他情形。

3.5 磋商响应文件的编制
3.5.1磋商响应文件应按第六章磋商响应文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商报价、服务周期、磋商有效期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.5.3（1）磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（2）磋商响应文件正本一份、副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正 本”或“副本”的字样。响应人应根据响应人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

4.响应文件的递交
4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1（1）响应文件的正副本应密封包装，正本单独密封、副本整体密封，电子版单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖响应单位公章。

（2）响应文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，封套上应写明的内容见 响应人须知前附表。

4.1.2未按本章第 4.1.1 项要求密封和加写标记的磋商响应文件，采购人或磋商小组不予受理。

4.2磋商响应文件的递交
4.2.1响应人应在响应人须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人或采购代理机构收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

4.3磋商响应文件的补充、修改与撤回
4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的递交首次磋商截止时间前，响应人可以补充、修改或撤回已递交的磋商 响应文件，但应以书面形式通知采购人、采购代理机构。

4.3.2响应人补充、修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照本章第 3.5.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。修改的磋商响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.竞争性磋商过程
5.1开始
5.1.1采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

5.2磋商小组和评审方法

5.2.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。
5.2.2评审专家应从相关专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
5.2.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
5.2.4磋商小组将首先对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第5.2条对应的磋商程序进行磋商和评审。
5.2.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
5.2.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。
5.3响应文件的初审

5.3.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.3.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。
5.3.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。
5.3.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。
5.3.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：
1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；
5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；
7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；
8）不接受磋商有效期要求的；
9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
10）同一标段中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
5.4磋商

5.4.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
5.4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
5.4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
5.4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.4.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
5.4.6经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.4.7磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
5.5 磋商过程的保密性
5.5.1 磋商期间，直到授予成交人合同止，凡是与磋商响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

5.5.2 在磋商过程中，响应人如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝，政府采购监 管部门将记录其不良行为。

5.6 终止竞争性磋商采购活动 

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足 3 家的。

5.7 确定成交人
5.7.1 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购 人采取随机抽取的方式确定成交人。

5.7.2 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。磋商小组直接确定成交人的应在竞争性磋商文件中写明。

5.8 成交结果公告
5.8.1 采购人或者采购代理机构自成交人确定之日起 2 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

5.8.2 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式、项目名称和项目编号、成交人名称、地址和成交金额、主要成交标的的基本概况、磋商小组成员名单。

5.9 成交通知书 

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交人发出成交通知书，成交通知书将作为进行合同磋商和签订合同的依据。

5.10 履约保证金
5.10.1 在签订合同前，成交人应按响应人须知前附表规定的形式、金额和竞争性磋商文件第四章“合同”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中 牵头人的名义提交。

5.10.2 成交人不能按本章第 5.10.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

6.授予合同
6.1 采购人自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签 订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

6.2 竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.3 政府采购合同包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.4 如成交人不按本章第6.1项约定签订合同，采购人将报请取消其成交决定，并没收其磋商保证金。采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新采购。

7.纪律和监督
7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性磋商中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

7.3 对磋商小组成员的纪律要求 

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

7.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅 离职守，影响磋商程序正常进行。

7.5询问、质疑和投诉
7.5.1 响应人或有关当事人对磋商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

7.5.2 采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对响应人依法提出的询问作出答复。

7.5.3 响应人认为竞争性磋商文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.5.4 响应人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见竞争性磋商公告。在法定质疑期 内响应人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

7.5.5 采购人或者采购代理机构应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.5.6 质疑单位对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.5.7 响应人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。响应人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

第三章 评审办法

一、总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。
1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。
1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。
1.4 磋商小组按照竞争性磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。
1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。
二、磋商程序
1.查阅竞争性磋商文件。
2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。
2.1磋商小组进行资格性审查。
磋商小组应依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
2.2磋商小组应依据竞争性磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。
2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。
2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应该是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。
2.2.5没有实质性响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的竞争性磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应竞争性磋商文件，其响应文件将被否决：
1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
2）供应商参与项目前期咨询或竞争性磋商文件编制的；
3）未按竞争性磋商文件要求上传原件的；
4）响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；
5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的；
6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但竞争性磋商文件有要求的除外；
7）响应文件制作机器码一致被视为无效投标；
8）响应文件不满足竞争性磋商文件标注为实质性条款要求的；
9）磋商价格高于竞争性磋商文件设定的预算价或最高限价的；
10）最终（二次）报价超过第一次报价的。
11）不接受磋商有效期要求的；
12）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
13）存在竞争性磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。
三、磋商
3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据竞争性磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。
3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动竞争性磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。
3.4对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.5磋商过程中，竞争性磋商文件变动的，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足竞争性磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足竞争性磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。
3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。
四、 提交最终报价
4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
4.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其(远程评标在线说明)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
1) 供应商的说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、培训费用、售后服务等成本构成事项详细陈述。
2) 供应商答复后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商说明进行审查评价。
五、比较与评价
5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
5.3综合评分明细表
附表：评标细则
（一）总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。
（二）评标内容及标准
	评分项目
	评分要点及分值
	说明

	报价得分(30分)
	投标报价得分（0-30）
	评标基准值的计算方法

评标基准值=有效投标人的最低投标报价。

（有效投标人：指通过资格性、符合性审查未被判定为无效投标的供应商）

投标报价得分=评标基准值/最终投标报价×30分。

价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

	
	
	

	技术方案及质量（40分）
	服务方案

（27分）
	1.维修、维保质量保证措施完整，实施方案完善，保障措施得力、经济、切实可行，得8分；维保质量保证措施基本完整，实施方案基本完善，保障措施基本可行，得4分；维保质量保证措施不太完整，实施方案不太完善，保障措施可行，得1分；没有得0分；
2.维修配件配置齐全，能够快速处理各种故障，处理方案详细、科学，得6分；维修硬件设施配置基本齐全，能够处理大部分故障，处理方案基本详细，得3分；维修硬件设施配置不太齐全，能够处理部分故障，处理方案笼统，得1分；没有得0分；

3. 维修进度计划安排详尽、合理、可行，针对难点及关键点有针对性完善的措施和维修进度表，得6分；维修进度计划安排基本合理、可行，针对难点或关键点有部分措施或维修进度表，得3分；有维修进度计划安排，针对难点或关键点措施或维修进度表不完证，得1分；没有得0分；

4.维修故障响应时间快速、响应方案完善，能够在2小时内到达并处理故障，得5分；维修故障响应时间及时，响应方案基本完善，能够在2-6小时内到达并处理故障，得3分；维修故障响应时间一般、响应方案不太完善，能够在6-12小时内到达并处理故障，得1分；超过12小时的得0分；

5.能够提供原厂零件供应证明及承诺的，得2分，没有得0分； 

备注：以上评审内容缺项不得分，否则不能低于最低分。

	
	重大活动或应急保障措施

（5分）
	针对本项目制订的突发事件应急预案及处置措施，方案要有针对性、内容完备、详实且可操作。方案针对性强、内容完备、详实可操作性强得5分；方案有针对性、内容基本完备、详实可操作性得2分；有方案得1分；没有得0分。

	
	服务承诺

（8分）
	1.具有详细的服务承诺及完善的售后服务机构，售后服务承诺明确、详尽、合理得5分，售后服务承诺基本合理得2分；有承诺得1分；没有承诺得0分。

2.投标人作出的其他有利于招标人的服务承诺，承诺可执行性强得3分，基本可操作得2分，有承诺得1分，没有得0分。

	商务资信（30分）
	投标人业绩情况（0-6分）
	投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目（含所投标段内容）业绩的，每提供1份业绩合同得2分，最多得6分。

	
	具备各标段段主要设备维修资格（0-15分）
	一标段:投标人具备多媒体设备或电脑设备等授权本区域服务网点的，能够提供有效证明每份5分，最多得15分；

二标段:投标人具备空调电视设备授权本区域服务网点的，能够提供有效证明每份5分，最多得15分；

	
	项目组人员素质情况（0-5分）
	投标单位须在校内建立人员固定的驻校维护维修团队不得少于2人 。【须提供驻场维护人员详细情况相关服务经验介绍、从业时间及所在投标单位任职时间等（提供相关资料服务经验、业绩及投标人本单位为其缴纳的社保证明）】，评审小组根据驻校维护维修团队人员数量、职业资格、团队维保能力情况进行综合评分，满足所投标段需求的得5分，基本满足的得3分，不能满足得0分。

	
	投标书编制质量(1-4分)
	根据投标文件编制情况评审，内容完整有序、装订整齐、书面整洁、内容详实，内容无前后矛盾，符合招标文件要求得4分，其他得1分。


第四章 合同条款及格式
需方：
供方：
本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。
在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性磋商采购，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。
本合同在此声明如下：
本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.
下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:
合同条款
合同条款资料表
合同条款附件
附件1 服务范围及分项价格表
附件2 技术规格
附件3 服务方案
附件4 履约保函(格式)
中标通知书
供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷.
需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.
双方在上述日期签署本协议。
需方代表姓名                            供方代表姓名                
需方代表签字                            供方代表签字                
需方名称                                供方名称                       
注：本合同仅供参考

第五章 采购需求

一、概述和项目要求

1.为提高服务质量，规范学院设备维修保养服务政府采购行为，提高工作效率，降低采购成本，节省财政开支，促进廉政建设，学院计算机类设备、家用电器类设备、课桌椅及办公机具定点维修保养服务实行资格入围采购。

2.定点服务进行标准化建设，制定统一的标准服务内容，核定最高收费标准，采用标准的维修保养合同和维修单据，执行标准的服务流程，实现标准化的管理。

3.本次定点服务的适用范围：计算机类设备、家用电器类设备、课桌椅及办公机具的维修保养服务。

4.入围供应商将按承接项目由学校国资处负责监督和管理。

5.本次定点服务资格的有效期至     年    月   日，合同期满根据实际情况续期或重新组织招标。如省财政厅出台相关规定的，从其规定。

二、投标供应商基本要求

1．每个标段中标供应商须派1-2名维修工程师驻场服务，并提供拟建立维保支持队伍成员名单，队伍成员须具备相关标段维护经验，了解高校业务日常工作流程。驻场服务时间按照我单位作息时间执行。

2.故障响应和排除时间要求 

可预知的故障应提前 1 个小时通过有效形式告知用户做好准备。不可预知的故障应在事后通过有效形式告知用户。

投标人应设有专用的服务投诉电话，并配有专门人员对投诉电话进行协调、跟踪、处理及解释。投标人必须提供 7*24 小时的服务，服务时间为星期一至星期天，包括公共节假日。投标人接到报障电话 30分钟内，须进行故障分析判定，并向用户反馈；重大故障投标人须在 1 小时内到达现场。一般情况在2 个小时内修复，紧急情况例外。

4.文档要求 

投标人应建立运维管理规章制度，明确工作流程，留存各类维护记录，做好月报、季报、年报。

投标人每1个月应向学校书面提交：设备巡检报告、故障维修汇总报告、健康性检查报告、用户的设备资产及资产变动明细、用户投诉报告。双方各留一份以备存档。 

投标人必须在每季度汇总3个月的维护情况及相应的要求和建议，在每周期结束后十五日内提交给学校，同时与学校进行现场交流，并安排下一季度设备维护需解决的具体事宜。 

投标人必须每年提交年度工作总结报告，及下一年的工作计划。同时与学校进行现场交流，并安排下一年设备维护需解决的具体事宜。其中年度总结报告须包含上述要求的各种报告的汇总、故障分析、优化建议等。 

5.报价要求

投标方按服务内容分开报价，其它服务出现报价时，投标方应详细说明提供的服务内容，如只有报价而未列出该报价服务内容的其它服务视为报价是 0，若出现报价不相符，以金额最低的报价为准。

6．投标供应商须注意下述各点，由此所发生的各类纠纷由投标供应商自行承担，并负相应的经济和法律责任：

（1）工作期间，员工需遵守国家法律法规和维修的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。

（2）需按照劳动合同法要求负责为其员工缴纳各类社会保险费用，同时保证用工的合法性。

（3）对员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员需经过培训合格后才可安排进行维修保养工作，对于国家规定一些特殊的维修服务，提供的人员需具有相应资格和资质。

（4）承担独立法人单位应该承担的全部责任，包括综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等一切责任。

（5）需按照规定与采购单位签订《计算机类设备、家用电器类设备、课桌椅及办公机具维修保养服务合同》（以下简称合同），严格按照投标文件中承诺的收费标准进行计费，接受配件价格的审核。

7.中标供应商应在中标通知书发放30天内我院签署合同。若超过规定的期限，学院有权取消中标厂商的中标资格，并将中标单位判为下一个最适宜的投标供应商。学院在授予合同时有权对服务项目进行变更，但是不得对项目服务单价和其他条款做出任何改变。
三、设备维修保养服务内容（供应商基础服务内容）

二标段：家用电器类设备

1、空调设备系列：已过保修期的空调设备或保修服务以外的需求

（1）制冷保养：包括空调的定期清洗，加氟等。

（2）硬件维修：包括传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机、挂机通用电脑版、空调内机接水槽、室外电机、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件、柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器等设备的维修。

（3）辅材安装：包括连接管、电源线、水管、支架、空气开关等辅材安装。

（4）空调移机：包括整机移机、内机移机、外机移机等。

（5）其他合理的服务需求。

2、空调设备以外的其他办公电子设备：

（1）已过保修期或保修服务以外的设备：冰箱、冰柜、热水器、液晶电视机、洗衣机等。

（2）对设备的保养维护服务

冰箱、冰柜：对整机进行定期检修、每季度一次的常规除霜服务；在设备遇障时进行排查修复。

热水器：对整机进行定期检修、每季度一次的常规除垢服务；在设备遇障时进行排查修复。

液晶电视机、背投电视机：整机定期检修；在设备遇障时进行排查修复。

洗衣机：整机定期检修、每季度一次的除菌服务；在设备遇障时进行排查修复。

（3）硬件维修：包括传感器、压缩机、液晶屏、电视主机板、电视遥控器、控制面板、变压器、压缩机电容、排水管、交流接触器、补焊、找漏、制冷剂、过滤器、镁棒、漏电开关、电磁阀、上下水管等设备的维修。

（4）辅材安装：包括电视挂架、卫星天线、连接管、电源线、水管、支架、空气开关等辅材安装。

（5）其他合理的服务需求。

常用配件价格表

电器类设备维修保养服务

	产品名称
	服务内容
	质保期

	空调设备系列
	1.5P以下
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	

	
	
	连接铜管1米
	

	
	
	电源线1米
	

	
	
	支架
	

	
	
	空气开关
	

	
	
	移机（含支架）
	

	
	1.5P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	

	
	
	连接铜管1米
	

	
	
	电源线1米
	

	
	
	支架
	

	
	
	空气开关
	

	
	
	移机（含支架）
	

	
	2P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	

	
	
	连接铜管1米
	

	
	
	电源线1米
	

	
	
	支架
	

	
	
	空气开关
	

	
	
	移机（含支架）
	

	
	3P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	

	
	
	连接铜管1米
	

	
	
	电源线1米
	

	
	
	支架
	

	
	
	空气开关
	

	
	
	移机（含支架）
	

	
	
	外机防护网
	

	
	5P
	小修（传感器、变压器、压机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	

	
	
	连接铜管1米
	

	
	
	电源线1米
	

	
	
	支架
	

	
	
	空气开关
	

	
	
	移机（含支架）
	

	
	
	外机防护网
	

	冰箱、冰柜
	除霜
	

	
	传感器
	

	
	控制面板
	

	
	压缩机
	

	
	补焊、找漏
	

	
	补充制冷剂
	

	
	移机调试
	

	热水器
	控制面板
	

	
	加热管
	

	
	上下水管
	

	
	镁棒
	

	
	电磁阀
	

	
	漏电开关
	

	
	空气开光
	

	
	清洁除垢
	

	
	移机安装
	

	液晶电视机
	液晶屏（32/50/55/60分开报价）
	

	
	电视主机板
	

	
	电视遥控器
	

	
	控制板
	

	
	上墙挂架（含安装）
	

	
	卫星天线
	

	
	移机调试
	

	洗衣机
	链接水管
	

	
	排水管
	

	
	控制板
	

	
	电机
	

	
	电机皮带
	

	
	清洁除菌
	


第六章 磋商响应文件格式
正/副本

（项目名称）
响应文件
采购编号：
响应人：                           （企业公章）
法定代表人或委托代理人：           （签字）
年      月      日
响应文件目录
格式自拟

一、
报价函及报价函附录
（一）报价函
致：（采购人或采购代理机构名称）

1.我方已仔细研究了（项目名称）采购项目竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥    ）的磋商总报价，服务周期        ，按合同约定完成全部工作。

2.如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.磋商有效期为提交首次响应文件的截止之日起 60 日历天。

5.如果在规定的开启时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件，视为放弃本次投标。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接 受最低价的响应。

响应人：                             （企业公章）
法定代表人或委托代理人（签字）：                
日期：
通讯地址：                
电话：
传真：
供应商开户行:                                
账号:                                
（二）报价函附录（第一轮报价）
	项目名称
	

	响应人
	

	采购内容
	

	采购编号
	

	磋商总报价
	单价总合计：

大写：                            

小写：¥                           

	服务周期
	

	质量标准
	

	磋商有效期
	

	优惠与服务承诺
	（可另附页）

	备注
	


响应人：                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

        年        月        日

二、投标报价

分项报价表

（电器类设备维修保养服务）
	产品

名称
	服务内容
	品牌
	单价
	质保期

	空调设备系列（格力）
	1.5P以下
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	
	
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	
	
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	
	
	

	
	
	连接铜管1米
	
	
	

	
	
	电源线1米
	
	
	

	
	
	支架
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	

	
	
	移机（含支架）
	
	
	

	
	1.5P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	
	
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	
	
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	
	
	

	
	
	连接铜管1米
	
	
	

	
	
	电源线1米
	
	
	

	
	
	支架
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	

	
	
	移机（含支架）
	
	
	

	
	2P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	
	
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	
	
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	
	
	

	
	
	连接铜管1米
	
	
	

	
	
	电源线1米
	
	
	

	
	
	支架
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	

	
	
	移机（含支架）
	
	
	

	
	3P
	小修（传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	
	
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	
	
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	
	
	

	
	
	连接铜管1米
	
	
	

	
	
	电源线1米
	
	
	

	
	
	支架
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	

	
	
	移机（含支架）
	
	
	

	
	
	外机防护网
	
	
	

	
	5P
	小修（传感器、变压器、压机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机）
	
	
	

	
	
	中修（通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、交流接触器、补焊、找漏）
	
	
	

	
	
	大修（电加热丝、三通阀含制冷剂、毛细管、压力开关、过滤器）
	
	
	

	
	
	连接铜管1米
	
	
	

	
	
	电源线1米
	
	
	

	
	
	支架
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	

	
	
	移机（含支架）
	
	
	

	
	
	外机防护网
	
	
	

	冰箱、冰柜（海尔）
	除霜
	
	
	

	
	传感器
	
	
	

	
	控制面板
	
	
	

	
	压缩机
	
	
	

	
	补焊、找漏
	
	
	

	
	补充制冷剂
	
	
	

	
	移机调试
	
	
	

	热水器（海尔）
	控制面板
	
	
	

	
	加热管
	
	
	

	
	上下水管
	
	
	

	
	镁棒
	
	
	

	
	电磁阀
	
	
	

	
	漏电开关
	
	
	

	
	空气开光
	
	
	

	
	清洁除垢
	
	
	

	
	移机安装
	
	
	

	液晶电视机
	液晶屏（32/50/55/60分开报价）
	
	
	

	
	电视主机板
	
	
	

	
	电视遥控器
	
	
	

	
	控制板
	
	
	

	
	上墙挂架（含安装）
	
	
	

	
	卫星天线
	
	
	

	
	移机调试
	
	
	

	洗衣机（海尔）
	链接水管
	
	
	

	
	排水管
	
	
	

	
	控制板
	
	
	

	
	电机
	
	
	

	
	电机皮带
	
	
	

	
	清洁除菌
	
	
	

	
	合计
	
	
	


注：此报价作为最高执行单价，若市场价低于单项报价，按市场价结算;若市场价高于单项报价，按此响应文件中单项报价结算。

三、法定代表人证明
投标人名称： 

姓名：
性别：
年龄：
职务： 

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


响应人（企业公章）：                  
法定代表人（签字）：                 
日  期：  年  月  日
四、 法定代表人授权委托书
本人            （姓名）系                      （响应人名称）的法定代表人， 现委托                （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改   （项目名称）        项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

响应人：
（盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）                   （签字）
身份证号码： 

委托代理人：
（签字）
身份证号码： 

 
年
  月
日

五、技术偏差表
	序号
	投标内容
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	技术证明 文件

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
六、商务偏差表
	序号
	内容
	招标要求
	投标响应
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
七、供应商资格审查资料
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	经营范围备注
	


后附：资格审查评审标准中的相关证件；（包括但不限于：营业执照或者其他同等效力的证明文件、专业技术人员和设备的证明材料或书面承诺书、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材 料、财务状况报告、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、信用查询等等其他的证明材料）

响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
八、承诺函
8.1供应商承诺函
致：河南招标采购服务有限公司：
很荣幸能参与上述项目的磋商。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。
3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
8.2投标保证承诺书
致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    
 九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   （一）投标有效期内撤销投标文件的；
   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
 如果发生任何一项以上行为，将在该行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的2%作为违约赔偿金。
承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
响应人（企业公章）：
法定代表人（签字）：
地址：
电话：                      传真：
电子邮件：                  邮编：
日期：
8.3招标代理服务费承诺函
致（采购人及采购代理机构） ：
我们在贵公司组织的（项目名称：     ，采购代理编号：    ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。
承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
响应人（企业公章）：
法定代表人（签字）：
地址：
电话：                      传真：
电子邮件：                  邮编：
日期：
九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
十、服务实施

十一、供应商认为的其他资料

十二、投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）投标人为监狱企业。
（  ）投标人为残疾人福利性单位。
（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：
本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
没有相关产品可不填此表。
 投标人企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
  　

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

响 应 人：                  （企业公章） 
法定代表人或其委托代理人：          （签字） 
     年    月   日 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
代表人或其委托代理人：          （签字） 
响 应 人：                  （企业公章） 
法定     年    月   日 
制造商企业（单位）类型声明函（如需要）
 本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：
本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。
本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。
制造商（盖章）：             
投标人（盖章）：             
日　期：____________  
注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。


