郑州市教育局城域网无线认证系统延保服务项目

一、项目现状

郑州市教育局城域网无线网络建于2012年，在项目覆盖到的72所学校分别部署一台无线身份认证设备，局信息中心部署一套身份策略中心系统，已持续8年为郑州市教育局城域网无线提供安全身份认证接入服务，延保服已经到期。

2020年对郑州市教育局直属学校校园网（43所）进行了网络改造，在新网与老网并行期间需要继续保证无线用户的安全接入。根据《教育信息化“十三五”规划》及“教育部关于印发《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》的通知”要求，为保证郑州市教育城域网无线认证系统正常运行，需实施无线网络认证系统延保服务。

二、建设需求

1.对局信息中心的1套身份策略中心系统及43个下属学校单位的无线身份认证设备进行1年期的延保服务。包含7x24热线技术支持，7x24x30min远程问题处理，在线技术支持，软件更新支持，备件先行服务7x24x4小时到达，现场支持服务7x24x4小时到达，2次/年设备健康检查，支持计划与报告）。

2.本次项目购买一年网络运维驻场服务，提供一名专业网络技术工程师“5*9”现场驻场服务（5=每周5天；9=每日9小时），服务期间负责局信息中心及43个下属单位网络系统日常维护、故障处理工作。

三、建设目标

保障郑州教育城域网无线认证系统的正常运行；持续为郑州教育城域网提供安全的实名身份认证服务，保障城域网无线网络接入安全。

四、技术参数

| 序号 | 服务名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线认证系统延保服务 | 服务内容 | ★提供一年期的原厂设备金牌维保服务； |
|  |  |  | ★服务期间提供400/800服务热线&远程技术支持7×24小时受理服务请求，要求30分钟以内响应； |
|  |  |  | ★提供免费硬件维修及软件维护升级服务； |
|  |  |  | ★在服务期限内，对于所有服务设备发生的故障所需要更换的备件均为免费，所有维保设备均能提供同型号备件支持，备件在24小时内可到现场； |
|  |  |  | ★提供2次/年设备健康检查服务，提供服务支持计划与报告； |
|  |  | 维保设备 | 无线身份认证设备（RG-ESS 1000）43台； |
|  |  |  | 身份策略中心系统（RG-IPC 1.X）1套； |
|  |  | 故障恢复时间 | 一级故障（网络中断或无法正常使用，从而严重影响客户业务运营的情况）2小时恢复； |
|  |  |  | 二级故障（网络应用质量严重下降，但核心业务未中断；或者网络中部分非重要业务完全中断）8小时恢复； |
|  |  |  | 三级故障（网络性能受到影响，但大部分业务仍能正常运行）24小时恢复； |
|  |  |  | 四级故障（网络性能受轻微影响或无影响，大部分业务仍能正常运行）72小时恢复； |
|  |  | 服务承诺函 | ★需出具原厂相关维保服务承诺函并盖章。 |
| 2 | 网络运维驻场服务 | 服务内容 | ★服务期一年，期间提供驻场网络工程师一名； |
|  |  |  | ★“5*9”现场驻场服务（5=每周5天；9=每日9小时）； |
|  |  |  | 服务期间应负责甲方各网络系统的日常维护及故障处理工作； |
|  |  |  | ★不得将用户任何的数据、口令、资料外泄； |
|  |  |  | 对运行维护中发生的重大技术问题，详细记录并归入维护档案。对技术资料和数据严格保密； |
|  |  |  | ★在重要活动期间，根据甲方要求提供远程或现场保障支撑工作； |
|  |  |  | 驻场工程师应负责相关网络系统的日常巡检工作，系统异常时应及时提醒相关负责人并协助处理； |
|  |  |  | 协助甲方方网络中心建立相关网络系统各种故障的恢复流程及应急措施； |
|  |  |  | 协助甲方网络中心进行机房改造、设备搬迁、网络改造等工作； |
|  |  |  | 配合完成甲方交办的其他工作； |