[image: image1]
[image: image2.jpg]


[image: image3.png]Mot ts F WA s g




河南招标采购服务有限公司                                                           招标文件

商丘师范学院
教学实验实训平台建设（第二期)风景园林工程实验室项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2021-315

    HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

特 别 提 示
1.投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2.投标文件制作

2.1投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2投标人凭CA密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3.澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供
应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物
和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标
文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、
变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，
代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

目  录

2

第1章 投标人须知

2

一  总 则

3

二  招标文件

5

三  投标文件的编制

7

四  投标文件的递交

8

五  开标及评标

12

六  确定中标

19

第2章 投标文件格式

19

第一部分 开标一览表及资格证明文件

34

第二部分  商务及技术文件

第3章 投标邀请
52
第4章 投标须知前附表
55

69

第5章 货物及伴随服务等需求

70

第6章 评标方法和标准

第7章 政府采购合同.......................................................................................................................77

第1章 投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求
1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  采购项目涉及中小企业采购的规定详见投标须知前附表。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效
1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为共7章，构成如下：

第1章.投标人须知

第2章.投标文件格式

第3章.投标邀请

第4章.投标须知前附表

第5章.货物及伴随服务和工程需求
第6章.评标方法和标准
第7章.政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程(除非在投标须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金 
12.1
投标人应按“投标须知前附表”中的规定提交投标保证金。

12.2  投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第12.7条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3  投标保证金应以人民币计,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

12.4  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

12.5  未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。

12.6  中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。

12.7   下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人在投标文件中故意提供虚假材料;

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;

（4）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

（5）中标人未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳足额中标服务费。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。(如采购人未规定预算金额或最高限价，违约赔偿金为投标人投标报价的2%）

14.投标文件的制作
14.1投标人应按 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成加密版投标文件。具体查询公共资源交易中心网站主页办事指南及下载专区。
14.2 投标人在制作电子投标文件时，须按照招标文件要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

14.3  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

14.4 除有特别规定外，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

14.5 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

14.6 投标人须在投标文件递交时间前制作完成并将加密电子投标文件上传至交易中心平台。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件为电子投标文件。

（1）因采用全程不见面投标、开标、评标方式，故投标人应将电子投标文件按要求加密后上传到指定平台。；

（2）开标时，各投标人需持本单位CA锁（制作投标文件时所使用的CA锁）进行远程文件解密工作；
15.2投标文件的递交

（1） 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2） 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

15.3   逾期上传/未上传的投标文件，采购人不予受理。   

16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告(文件)中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传或送达的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件，具体要求投标须知前附表。
17.2
投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。
17.3
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标
18.1    采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，所有投标人代表应遵照执行。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标前，代理机构将会同相关人员检查网上招标系统正常与否，确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件解密，代理机构解密所有投标文件。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   投标人需在规定的时间内完成解密，由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。

       投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

        投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在有效期内提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中的规定查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元及以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分,投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）.未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
（3）.属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）.属于招标文件规定的其他投标无效情形；
（7）.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内或当地政府采购监督管理部门的规定，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式
31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
32.预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。
35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
37.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

      超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。
38.合同分包
38.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同，但必须在投标文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

38.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

38.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
39、合同转包 

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （如果需要中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                                   保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1 .开标一览表 

2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3.法定代表人身份证明书 
4.法定代表人授权书 

5.投标保证承诺书 
6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
7.反商业贿赂承诺书

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9.信用查询

    10.投标须知前附表要求的其他资格证明文件
11.投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）
1. 开标一览表
	投标人（企业电子签章）：        包号：           金额单位：元人民币

投标人名称 

投标总报价

大写：                      

投标总报价

小写：

合同履行期限
投标有效期

其他声明




注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件。

      2.投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人（单位负责人）身份证明书

致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件（A面）
	法定代表人身份证复印件（B面）


投标人（企业电子签章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电　　　　话（座机+手机）：                                
注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人（单位负责人）授权委托书

   本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

	法定代表人身份证（A面）
	法定代表人身份证（B面）


	授权代表身份证（A面）
	授权代表身份证（B面）


投标人（企业电子签章）：                              

法定代表人（个人电子签章）：                      
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
电　　　　话（座机+手机）：                     
自然人投标的或法定代表人投标的无需提供
5  投标保证承诺书
5.1投标保证承诺书
致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    

 九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）投标有效期内撤销投标文件的；

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

   （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

 如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的2%作为违约赔偿金。

承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（企业电子签章）：





法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：






地址：










 


电话：






传真：


 


电子邮件：




邮编：


 


日期：




                      

5.2招标代理服务费承诺函
致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：                    ，采购代理编号：      ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

 

投标人（企业电子签章）：






法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：






地址：










 



电话：






传真：


 



电子邮件：




邮编：


 



日期：




                      
6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

6.1承诺书
供应商承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）。如果是联合体共同参加磋商采购活动，联合体各方均需提供上述资料。
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年  月  日

6.2 近一年的财务状况报告

说明：1. 会计师事务所出具的财务审计报告

2.参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

6.3依法缴纳社会保障资金和税收的证明材料

说明：
1.依法纳税证明和缴纳社保资金证明。
2.如果是联合体投标，联合体各方均需。

7 反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年  月  日

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
      2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

年  月  日

9.信用查询 

9.1信用查询截图
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站中（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截屏。 

9.2经营异常名录和严重违法企业名单查询截图
在国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询经营异常名录和严重违法企业名单，提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格。
10  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

11  进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （采购代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
注：仅限于招标文件已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标报价表

3.货物及伴随服务和工程说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6.投标人及投标产品简介

7.售后服务计划
8.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

8-1《投标人企业（单位）类型声明函》

8-2《投标人监狱企业声明函》
8-3《残疾人福利性单位声明函》
9.投标人关联单位的说明（格式自拟）

10.符合评分标准要求的商务文件
11.投标人须知第10条要求的所有技术文件
12.投标须知前附表要求的其他文件
13.供应商提供产品适用政府采购政策情况表

1.投标书
致：   （采购代理机构名称）      
我们收到了采购编号为         的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）     元人民币（RMB￥：      元），项目合同履行期限为      。详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                          

本项目授权代表人：             

固定电话：                           移动电话：              

电子邮箱：                         
投标人（企业电子签章）：                         
法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：                         
投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

2.投标报价一览表
项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　     报价单位：人民币  万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3.货物及伴随服务和工程说明一览表
项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

      说明：1.设备序号应与技术规格表一致；

2.各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

4.技术规格偏离表
项目名称:                                        招标编号:                                包号:

	序号
	货物名称
及伴随服务和工程
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明（技术证明（支持）文件）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表后附技术证明（支持）文件
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）： 

5.商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	

	…
	….
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（个人电子签章）：

6.投标人简介

投标人提供以下内容：

1.投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.其他投标人认为需要提供的。

7.售后服务计划

(质保承诺及售后服务)（参考格式）

致：                            （招标代理机构和采购人名称）

     我单位就招标编号：       号     （填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                                                

售后服务地点：                 联系人：                                     

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

8-1  投标人企业（单位）类型声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：            （盖单位公章）

日期：      年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
8-2   投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（企业电子签章）：

　日　期：             

8-3  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为        （请填写：是、不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              投标人（企业电子签章）：

日  期：                       

9. 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

10 评审所需要的其他商务文件

11 投标人须知第10条的所有技术文件

12  投标须知前附表要求的其他文件
13 供应商提供产品适用政府采购政策情况表

1.强制采购通过相关认证的清单产品(如有)

	投标产品中强制采购通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中强制通过3C认证的产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明;

1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。
2.如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
3.投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

2. 政府采购优先采购的清单产品（如有）

	投标产品中通过节能认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中通过环境标志认证的产品

	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商
	证书编号
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	

	投标产品中无线局域网产品

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	…..
	….
	….
	…..
	


说明： 

1.对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。


2.采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。
3.投标人所投产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库［2005］366号”无线局域网产品清单的，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

货物类
政府采购公开招标文件

第二册

第3章  投标邀请

项目概况
   商丘师范学院教学实验实训平台建设（第二期)风景园林工程实验室项目的潜在供应商需要凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录 “河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网，下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其投标将被拒绝。并于2021年5月18日09点 00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：豫财招标采购-2021-315  

2.项目名称：商丘师范学院教学实验实训平台建设（第二期)风景园林工程实验室项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额：人民币 143万元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20210415-1
	商丘师范学院教学实验实训平台建设（第二期)风景园林工程实验室项目
	1430000.00
	1430000.00


5.采购需求： 
商丘师范学院教学实验实训平台建设（第二期)风景园林工程实验室项目。
具体内容详见招标文件。

6. 合同履行期限：自签订合同起50个日历天。

7.质保期：自验收合格之日起三年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：（否）
9.是否接受进口产品：（否）
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2021年4月27日至2021年5月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）下载采购文件。
3.方式：网上获取。供应商初次登记的，请登录河南省公共资源交易中心网站进行注册用户名及密码设置-办理CA数字证书-登记基本信息（具体流程请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》）
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年5月18日上午09:00（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）第4开标室-(2)开标室，河南省公共资源交易中心门户网站远程开标厅。
五、开标时间及地点
1.开标时间：2021年5月18日上午09:00（北京时间）。

2.开标地点：地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东41号投资大厦A座）15开标室（本项目远程开标：投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告同时在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布。公告期限为5个工作日。2021年4月27日至2021年5月6日
七、其他补充事宜
7.1、采购项目需要落实的政府采购政策：
7.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

7.1.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

7.1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

7.2供应商信用

7.2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商，拒绝参与本项目的磋商；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

7.2.2被《国家企业信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入经营异常名录或者严重违法企业名单的供应商，拒绝参与本项目（提供招标公告发布后的查询网页截图）。
7.3其它要求
7.3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）《国家企业信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人：商丘师范学院
地址：河南省商丘市平原中路55号
联系人：李先生

联系电话：0370-3057682

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：王宁、张广夙

电    话：0371-65990020
3.项目联系方式
项目联系人:王宁

联系电话：0371-65990020 

           第4章 投标须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。招标文件中“*”为实质性响应指标，如不满足将视为无效投标。

	条款号
	内      容

	1
	采购人：商丘师范学院
地址：河南省商丘市平原中路55号
联系人：李先生
联系电话：0370-3057682

	2
	招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王宁、张广夙
联系电话：0371-65990020
联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

	3
	合格投标人的其他资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和本招标文件要求的合格供应商。

	4
	是否允许采购进口产品：否（是、否）

	5
	1.是否为专门面向中小企业的预留份额的采购项目或者采购包： 

(是。（明确该项目或相关采购包，以及相关标的及预算金额）
(否（有关价格扣除比例或者价格分加分比例详见评标标准）
2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章货物及伴随服务等需求 

	6
	是否允许联合体投标： 

(是。以联合体形式参加的，联合协议中中小企业合同金额应当达到     %

(否

	7
	联合体的其他资格要求：//

	8
	项目预算金额： 143万元； 

	9
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□     //        

□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	10
	资格证明文件（电子投标文件中附以下资料原件或扫描件）：

*1.开标一览表；

*2.有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； 

*3.法定代表人身份证明书；

*4.法人代表授权委托书（附法人身份证复印件及授权投标代表身份证）；

*5.投标保证承诺书；

*6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺：

*6.1投标人财务状况报告（2020年度的财务审计报告，财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字。成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，投标人为事业单位的，至少应提供近一年的资产负债表）；

*6.2投标人投标截止时间前6个月内任意一个月的纳税证明材料和社会保障资金缴纳证明资料；

*7.反商业贿赂承诺书；

*8.投标人提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 

9. 在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；
*10需在国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询经营异常名录和严重违法企业名单，并提供招标公告发布后的相关网页截图。经查询对被列入经营异常名录或者严重违法企业名单的企业将被取消投标资格；

*11. 投标须知前附表要求的其他资格证明文件；

【以上要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料；财务状况报告可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明，如果是事业单位至少应提供资产负债表；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件。】

	11
	货物技术证明文件：

1.本次招标活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）：

①提供设备在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页；

②制造商出具的技术证明文件或官网截图；

2.投标产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。

3.投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。

4.所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。

5.投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准(如有)。

6.按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

	12
	 (1)投标报价：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、设计、制作及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和采购文件规定的其它费用等。对采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

(2)相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。

	13
	*本项目不收取投标保证金

	14
	*投标有效期：提交投标文件截止之日起60日历日

	15
	*投标截止时间前须递交的投标文件：

加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在河南省公共资源交易中心系统指定位置上传）；

	16
	投标截止时间：2021年5月18日上午09:00 (北京时间)

	17
	1.投标文件递交截止时间：2021年5月18日上午09:00 (北京时间)
2.投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心交易系统。

	18
	开标时间：2021年5月18日上午09:00 (北京时间)
开标地点：河南省公共资源交易中心第4开标室-(2) 
（郑州市农业路东41号投资大厦A座）

	19
	信用查询
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，    在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。

信用查询时间:

采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录,并将复查结果网页打印存档。以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

	20
	评委会成员由经济、技术专家和采购人代表等5人组成。其中采购人代表 1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	21
	核心产品：植物冠层分析仪

	22
	是否有政府强制采购的节能产品:
☑有，具体产品为：智能教学电子白板、投影机
（注：此仅为根据采购需求做出的初步判定，各投标人须根据“政府采购节能产品品目清单”的规定，确定自身的投标产品是否为政府强制采购的节能产品，并承担响应责任）

□没有。 

	
	是否有政府强制采购的信息安全产品:
(有，具体产品为：
注：此仅为根据采购需求做出的初步判定，各投标人须根据“第一批信息安全产品强制认证目录”的规定，确定自身的投标产品是否为强制认证产品，并承担响应责任）
☑没有。 

	
	是否有强制3C产品:
☑有，具体产品为：工作站、智能教学电子白板、投影机、冰箱
注：此仅为根据采购需求做出的初步判定，各投标人须根据“国家市场监督管理总局 公  告2020年第18号市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告”的规定，确定自身的投标产品是否为强制认证产品，并承担响应责任）

□没有。

	
	1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的，投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。

2.如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

	23
	评标方法：采用综合评分法（附后）

	24
	推荐中标候选人的数量：3名　

	25
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：否（是、否）

	26
	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

	27
	是否提交履约保证金：是（是、否）

中标人应按照合同条款的的规定，在中标通知书领取后，合同签订前，通过中标供应商的基本户账户以货币资金方式（银行对公转账）向采购人缴纳不少于成交金额5%的履约保证金。在所有货物到货并安装调试完毕、验收合格后履约保证金转为售后服务质量保证金，自验收合格之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还3%，正常使用质保期满后予以无息退还剩余2%。

	28
	招标代理费：由中标供应商在领取中标通知书时缴纳，缴纳形式为转账或现金。

领取成交通知书时，向招标代理机构支付招标服务费贰万元整。

开户名：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行

账号：8898 5160 1000 5452

财务咨询电话：0371-65955702

	29
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	30
	针对同一采购程序环节的质疑次数：
☑一次性提出

□多次提出

	31
	联系部门：河南招标采购服务有限公司
联系电话：0371-65990020
通讯地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

	32
	是否允许合同分包：
(是。合同分包时，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到     %

(否

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：否（是、否）

	2
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无 

	3
	投标人应提交的其他文件：无


资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人授权书
	投标保证承诺书
	具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度承诺书
	依法纳税和依法缴纳社保良好纪录承诺书
	依法缴纳社会保障资金和缴纳税收证明材料
	无重大违法记录声明
	财务状况报告
	信用查询
	经营异常名录或者严重违法企业名单
	其他资格条件
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

第5章 货物及伴随服务等需求

一、货物技术要求：
	风景园林工程实训室设备购置清单

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	1
	图形工作站1
	1、CPU：Core i7-10700K 3.8G 八核及以上；

※2、主板：企业级芯片组Intel W480或者C480及以上芯片组；

※3、应用性能：提供原厂软件性能调谐器，针对CAD等设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源，最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升。所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能；

4、内存：≥64GB DDR4 2933，最大支持128G内存，4个内存插槽；

5、硬盘：≥512G SSD+2TB HD 7200RPM 3.5寸硬盘；

6、显卡：Nvidia Quadro RTX5000 16GB

7、显示器：≥27寸IPS液晶(1920*1080)，LTP全功能底座（俯仰/升降/旋转调节）, 最大视角178° /178°；

※8、接口：前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、二合一音频接口；后置：4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口；

9、扩展槽：1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、1个PCIe Gen3.0x1；

10、网卡：千兆，可原厂扩展万兆及光纤；

11、声卡：标准5.1声道，至少3个音频接口；

※12、机箱：塔式机箱不大于17L，顶置内嵌式把手设计，顶置电源开关键；

13、电源：高效能电源≥500W；

14、键鼠：原厂USB键盘鼠标；

15、整机认证：ISV软件认证说明函、3C认证提供复印件并加盖厂家公章；

※16、服务：提供原厂三年部件及人工服务；
	4
	台

	2
	图形工作站2
	1、CPU：Core i9-10900K 3.7G 10核及以上；

2、主板：企业级芯片组Intel W480或者C480及以上芯片组；

※3、应用性能：提供原厂软件性能调谐器，针对CAD等设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升。所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能；

4、内存：≥64GB DDR4 2933，最大支持128G内存，4个内存插槽；

5、硬盘：≥512G SSD+2TB HD 7200RPM 3.5寸硬盘；

6、显卡：Nvidia Quadro RTX4000 8GB

7、显示器：≥27寸IPS液晶(1920*1080)，LTP全功能底座（俯仰/升降/旋转调节）, 最大视角178° /178°；

8、接口：前置：5个USB接口（至少1个USB Type-C）、二合一音频接口；后置：4个USB接口、串口、音频接口、2个DP接口；

9、扩展槽：1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、1个PCIe Gen3.0x1；

10、网卡：千兆，可原厂扩展万兆及光纤；

11、声卡：标准5.1声道，至少3个音频接口；

12、机箱：塔式机箱不大于17L，顶置内嵌式把手设计，顶置电源开关键；

13、电源：高效能电源≥500W；

14、键鼠：原厂USB键盘鼠标；

※15、整机认证：ISV软件认证说明函、3C认证提供复印件并加盖厂家公章；

※16、服务：提供原厂三年部件及人工服务；
	4
	台

	3
	工程量预算软件
	1、应内置当地最新行业清单、定额计算规则，第一时间响应当地行业动态；

2、能够进行定额计价和清单计价两种计价模式；

3、能够与BIM软件实现完美对接，承接BIM成本信息，实现数据在BIM应用中直接提取应用；

4、生成符合接口标准的招标、招标控制价、投标电子标文件，支持各地区的电子招投标和网络评标系统；

5、能够插入批注功能，并且可以进行批注内容过滤；

6、能够导出PDF格式文件，防止修改；

7、针对群体项目应有快速组价的方式，将相同专业的清单项以及组价应可以统一调整；

8、应涵盖云存储（工程文件以及工程数据）、云检查（综合单价错套漏套）以及大数据的应用；

9、应提供统一入口，处理计价全过程业务，包括概算、预算、结算、审核；

10、项目、单项、单位应可查看对应造价分析数据，项目、单项、单位工程可以直接编辑；

11、可以按照工程和专业两个维度，输出主要经济指标、主要工程量指标、主要工料指标；

12、应可查询各地区计价规则以及政策；

13、能一键提取计量模型工程量，无须手动选择；

14、能在软件中反查工程量的来源并能够定位到计量软件中；

15、能将计价软件中的清单项与模型构件工程量对比；

16、云端工程随时查看：随时用手机查看保存在云空间的工程造价内容及详细组价，随时满足查看工程数据的需求；

17、云端工程批注：通过手机端直接在工程上即时批注，同步显示；
	1
	套

	4
	平板绘图工作站
	1、≥28 英寸 PixelSense™ 显示屏637.35 mm x 438.90 mm x 12.50 mm (25.1” x 17.3” x 0.5”)，分辨率≥ 4500 x 3000 (192 PPI)，纵横比 3:2，10 点触控。支持带倾斜激活的触控笔、屏上交互并具有零重力折叶。

2、英特尔酷睿i7-7820HQ处理器；

3、存储≥1TB固态硬盘, ≥16GBDDR5 内存；

4、NVIDIA® GeForce® GTX 1060 6GB显存；

5、连接： ≥4 个 USB 3.0（至少一个大功率端口）；

标准 SD ™ 读卡器（兼容 SDXC），至少1 个 USB-C®、3.5 mm 耳机插孔、支持 Surface Dial* 屏上交互、1个千兆位以太网端口；

6、支持1080p 高清视频的前置摄像头（≥500 万像素），双麦克风，具有 Dolby® Audio™ 的立体声 2.1 扬声器；

7、Wi-Fi： 802.11ac Wi-Fi 无线网络，兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n 蓝牙 4.1 无线技术；

8、附件包含：Surface Dial， Surface触控笔，Surface 键盘，Surface 鼠标，带卡扣的电源线。
	2
	台

	5
	虚拟现实交互设备
	一、头戴式设备参数：

1、屏幕类型 2个3.4英寸屏幕；

2、分辨率：单眼分辨率≥1440*1700，双眼分辨率≥3K(2880*1700)；

3、刷新率≥90Hz；

4、视场角≥110度；

5、音频：立体声耳机 ；

6、输入：集成麦克风，头戴式设备按钮；

7、连接口： USB-C 3.0，DP1.2；

8、传感器： G-sensor校正，陀螺仪，瞳距矫正；

9、人体工学设计： 翻盖式面罩，可调整瞳距，可调式头带；

二、操控手柄参数：

1、传感器：G-sensor校正，陀螺仪，霍尔传感器，触摸传感器；

2、输入：系统按键，2个应用程序按钮，扳机，缓冲按钮，摇杆，抓握按钮；

三、空间定位追踪设置：

1、支持站姿或坐姿进行VR体验，无最小空间限制，使用六个摄像头传感器，支持进行准确的inside-out追踪定位；
	4
	套

	6
	手绘板
	1、屏幕：笔感应式液晶屏（≥15.6英寸），1920*1080（FHD全高清)；

2、72%NTSC（CIE1931）typical；

3、无源无线压感笔，8192级压力感应；

4、AG覆膜防护玻璃；

5、接口HDMI/usb/3in1cable；

6、读取分辨率：≥100线/毫米、2540LPI
	4
	个

	7
	智能教学电子白板
	一、基本要求：
※1、≥86英寸LED液晶显示屏，采用A规屏体，视觉上无反光和眩光现象，重显率≥99%； 

2、显示分辨率：3840*2160；对比度：≥5000:1；亮度：≥500cd/㎡；
3、智能光控功能：整机能自动感应并自动调节屏幕亮度；
4、触摸特性：手指或笔触摸，支持10点触控；
※5、双边物理键：提供屏幕两侧各18个以上物理快捷键，中英文标识，并点击任意快捷键，即可调出白板软件；
※6、使用物理快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制；
7、红外框防光干扰功能：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200K LX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为1M，此种情况下仍可以进行正常书写；
8、防扭曲功能：即使损坏部分元器件或触摸屏扭曲变形达到10度，仍然可以多点触控，触摸屏抗扭曲，在部分元器件与机身分离的情况下仍可正常多点触控；
※9、以上1至8项需提供国家级第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。

二、屏体输入输出端口：
1、输入接口：USB TOUCH输入*1 (Type B USB)、HDMI输入*2、VGA输入*1、PC Audio输入*1、AV输入*1、ANT（RF）输入*1、TV USB3.0输入*2、RJ45接口*1路、YPbPr输入*1、RS232接口*1、TV WIFI*1
2、输出端口：Spdif/光纤输出*1、AV输出*1、耳机声音输出端口*1
3、前置接口：HDMI*1、Touch USB*1、TV USB*1、PC USB2.0*1、PC USB3.0*1
三、电脑配置
1、CPU：intel Core i5、内存：≥8GB DDR3 硬盘：≥256G 固态硬盘
2、接口：USB2.0*3、USB3.0*1、HDMI*1、VGA*1、RS232*1、耳机输出*1、MIC输入*1、RJ45*1、WIFI天线接口*1
四、安卓系统
※1、通过遥控器，支持一键进入安卓系统、支持一键截屏；安卓系统下支持多种定位方式；支持10笔书写，批注，并支持屏幕左右两侧物理快捷键的调用，实现安卓白板软件的批注、擦除等功能；
2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows系统自由切换；
3、可对应用程序进行设置密码锁定管理，支持信号源通道自动识别，可对HDMI、VGA、AV、YPBPR、USB信号接入识别，并提醒切换。
4、文件分类：将内空文件自动区分为：对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中打开；
5、信道预览：信号源窗口可实现多个信号通道预览功能，实时预览各信号通道下的实时画面，直接点击预览窗口即切换至此信号源。
※6、以上1至5项需提供国家级第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。
五、 软件功能：
※1、软件易用性：软件功能按钮配有中文标识，方便用户迅速、直观地理解其含义；支持备课、授课功能，支持课件云同步及存储。
2、书写切换功能：提供明确的、突出的且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的切换，切换为书写状态时，仍旧保留用户之前的操作界面，方便用户使用。
3、边写边擦功能：支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。
4、浮动工具条功能：工具条可放置在屏幕任意位置，可实现绝大部分交互式软件中的常用功能，工具条能根据用户的需求设置相应的显示比例（比如：100%、125%、150%、200%、250%等）以满足不同用户的使用习惯。
5、思维导图工具：提供思维导图编辑功能，支持轻松增加、删除去或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接等功能。

※6、菜单隐藏、锁定及跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。支持软件菜单锁定，方便重复调取工具素材；

※7、以上1至6项需提供国家级第三方权威检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。
8、对图形或是其他对象可进行各种属性设置：如显示为图标，可以把所绘图形或是其他对象通过一个具蓝色底的问号图标隐藏起来，点开蓝色底的问号图标，又可以显现被隐藏的对象；也可以显示为隐藏，通过刮动灰色隐藏对象又可以慢慢呈现；还可以对对象的运动轨迹和页面的运动轨迹进行回放；对所绘图形或是选定的对象进行关联（关联声音、视频、动画等文件），以便增加所做课件的效果。
※9、PPT/Word/excel标注和保存：一体机软件件上可直接添加word、ppt、excel等office软件（通过一体机软件直接打开PPT、Word、excel），并能使用一体机软件直接进行书写、批注、绘图等操作，同时把书写、批注、绘图的内容准确保存到word、ppt、excel等office相应的文件里面。
六、其他
1、产品通过强制性产品认证；
※2、提供国家权威检测机构出具的一体机平均无故障时间（MTBF）不低于120000小时的产品检验证书；
※3、提供制造厂家针对该项目出具的技术参数证明函及彩页复印件并加盖厂家公章；
	1
	台

	8
	视频展示台（高拍仪）
	互动展台主体采用铝合金材质，体积小，折叠后可存放和收纳。

※1、展台像素：≥800万像素。展示范围≥A3幅面。

2、
连接方式：USB有线和WIFI 5G无线双模二合一。

※3、展示角度：拍摄杆可以上下翻转至270度，镜头部件左右旋转180度，多角度进行展示；拍摄杆能下降到展示课件较近的距离，进行展示和拍摄，满足课堂不同的教学场景。（提供制造厂家针对该项目出具的技术参数证明函并加盖厂家公章）

※4、有线和无线快速切换，根据老师的教学场景，有线模式切换至无线移动教学时，应用软件无须关闭，在同一界面中实现智能识别，自动快速切换出图像。（提供制造厂家针对该项目出具的技术参数证明函并加盖厂家公章）

※5、内置高容量聚合物锂电池，产品上可显示数字的百分比电池电量。

6、
互动展台底座集成按键拍照功能，移动授课时，老师无需返回讲台，也能一键拍照和连续拍照。

7、
带图像放大、缩小的旋钮开关，老师在移动教学时，无需返回讲台，也能通过旋钮控制大屏软件的图像进行放大和缩小。

8、
对焦方式：自动AF+MF按需对焦技术。

9、
充电方式：采用Type-C充电接口，支持正反插。

10、资质证书：3C证书；展台软件著作权证书。

二、软件参数：

1、
界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。

2、
软件基础功能：可预设画笔批注的粗细及颜色，支持对展台画面进行移动、缩放。

3、
无线智能连接，可通过应用软件自动识别设备的无线信号实现智能连接，不需要手工绑定无线信号和手工搜寻无线信号输密码确认的复杂过程。

※4、软件自带虚拟黑板功能，通过截取展示图像的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。
5、 图像功能：二维码扫描、聚光灯、延迟拍照、负片、镜像、黑白、视频冻结、对比教学、旋转、屏幕录制。
	2
	台

	9
	3D扫描仪
	一、3D实物扫描

1、最小扫描物体尺寸:30 mm x 30 mm x 30 mm

2、最大扫描范围:转台扫描:200 mm x 200 mm x 200 mm。
二、固定扫描:固定扫描

1、相机分辨率≥130万像素                                                                         2、镜头分辨率≥130万
	1
	台

	10
	工作站桌
	1、尺寸：1600mm*750mm*780mm；

2、板面材质：国家标准E1优质高密度实木颗粒板厚度为2.5cm，高档三聚氰胺防火板饰面，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨,集中耐高温≥200℃等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边；

3、钢架采用冷轧钢钢管，厚度≥国标1.0mm，框架表层通过除油酸化、磷化等离子抛光，经高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬，底层绝对防锈。
	8
	张

	11
	工作站椅
	椅背扶手曲线依照人体工学设计，采用纯天然橡胶织带，拉伸率为400%，回复率100%，承重≥300KG,舒适透气，超强承重；五星脚，材质钢制脚，尼龙材质，可升降万向轮。
	8
	张

	12
	园林工程材料样板
	规格参数：

1、石材

（1）常用花岗岩，规格：200x200x20

芝麻灰，8块，分别做机切面、光面、拉丝面、火烧面、荔枝面、龙眼面、菠萝面、自然面处理，其中自然面厚度至少为40mm。

翡翠绿、大花绿、中国绿、山西黑、芝麻黑、蒙古黑、中国黑、金麻黄、黄锈石、新疆红、济南青、黑金刚等，每种各2块，分别做光面、烧面处理。

（2）板岩，规格：200x200x20mm

黄锈平板、黑青平板、银青平板、银灰色平板、黄木纹平板、青石板、金锈平板、莹青板。各2块。

（3）砂岩，规格200x200x20mm

白砂岩、黄砂岩、木纹砂岩、灰绿砂岩、红砂岩各2块。

2、广场砖，规格：100x100x10mm，200x200x10mm，各色2块。

3、合成砖

荷兰砖、透水砖、烧结砖、陶土砖、仿古地砖、粘土砖、岩土砖、PC砖、建菱砖，规格：230x115x50，200x100x60，200x200x45，300x300x50，每一品种不同尺寸各1块

4、马赛克

玻璃马赛克：20x20mm，30x30mm，40x40mm等，厚度4-6mm，各一版。

陶瓷马赛克：25x25mm、45x45mm、100x100mm、45x90mm，各一版。

5、木材：松木、红雪松、樟木、菠萝格、芬兰木、樟子松、防腐木、碳化木，规格：长500x100x50mm。

6、透水混凝土块：尺寸400x400x50；彩色透水混凝土块：尺寸400x400x50；普通C15混凝土块，尺寸200x200x50；塑胶路面：尺寸200x200x50。
	1
	套

	13
	景观建筑模型
	1、宋式斗拱模型尺寸400×300×600，材质为香樟木松木，可拆卸。

2、清式斗拱模型，400×300×600mm，材质为香樟木松木，可拆卸。

3、抬梁式屋架，900×240×600mm，香樟木松木，可拆卸。

4、穿斗式屋架，1100×240×600mm，香樟木松木，可拆卸。

5、古建筑房屋模型（庑殿顶山顶）530×330×300，红椴木。

6、古建筑房屋模型（歇山式尖山顶）530×330×300，红椴木。

7、古建筑房屋模型（悬山式尖山顶），530×330×300，红椴木。

8、古建筑房屋模型（硬山式尖山顶），530×330×300，红椴木。

9、古代廊亭木质模型，400×150×250，松木科技木。

10、重檐六角亭木质模型，380×380×500，红椴木
	1
	套

	14
	园林制图教学模型
	1、中心投影与平行投影，尺寸200×200×200，有机玻璃钙塑板，可拆卸。

2、各种投影法在园林、建筑工程中的应用（5件），300x200x200，有机玻璃。

3、建筑形体的组成（2件），300x300x400，有机玻璃。

4、曲面体投影图（2件），200x200x200，有机玻璃。

5、利用辅助投影求投影面垂直面的实形，300x300x250，有机玻璃钙塑板。

6、求平面与四棱锥的截交线，250x250x250，有机玻璃钙塑板。

7、两一般面的交线（3件），250x250x250，有机玻璃钙塑板。

8、圆的投影—椭圆，250x250x250，有机玻璃钙塑板。

9、圆柱螺旋线，250x250x250，有机玻璃钙塑板。

10、螺旋线的展开，400x200x200，有机玻璃。

11、曲面的形成（3件），200x200x200，有机玻璃。

12、回转面，250x250x250，有机玻璃。

13、各种锥面（3件），250x250x250，有机玻璃。

14、各种柱面（3件），250x250x250，有机玻璃。

15、截交线（2件），250x250x250，有机玻璃。

16、相贯线（3件），240x180x160，有机玻璃。

17、钢筋混凝土结构图，350x200x200，有机玻璃
	1
	套

	15
	工作台
	1、尺寸：1800mm*800mm*750mm；颜色：可选

2、板面材质：国家标准E1优质高密度实木颗粒板厚度为2.5cm，高档三聚氰胺防火板饰面，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨,集中耐高温≥200℃等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边；

3、钢架采用冷轧钢钢管，厚度≥国标1.0mm，框架表层通过除油酸化、磷化等离子抛光，经过高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬，底层绝对防锈。
	8
	台

	16
	工作条凳
	1、尺寸：1600mm*300mm*450mm；

2、板面材质：国家标准E1优质高密度实木颗粒板厚度为2.5cm，高档三聚氰胺防火板饰面，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨,集中耐高温200℃等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边；

3、钢架采用冷轧钢钢管，厚度≥国标1.0mm，框架表层通过除油酸化、磷化等离子抛光，经过高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬，底层绝对防锈。
	16
	条

	17
	工作台垫
	切割垫板A1（60X90CM）30张，A2（45x60cm）30张，高密度pvc，双面印制多功能标尺网格线，厚度≥3mm
	100
	张

	18
	投影机
	※1、光源类型：纯激光光源。
※2、亮度：≥5300流明；标准分辨率1024×768。
3、显示技术:3LCD液晶投影机、采用0.63英寸液晶板；
4、光源寿命：≥20000小时、对比度≥1500000:1。
5、镜头变焦比：≥1.6倍。
※6、接口：HDMI输入：HDMI端子≥2个；计算机接口：D型15针D-Sub输入≥2个且其中一个D型15针D-Sub接口可设置为输出；USB-A接口≥2个；USB-B≥1个；RJ-45端子≥1个；RCA接口≥1个；3.5毫米迷你插孔输入≥2个；3.5毫米迷你插孔输出≥1个；控制端口：9针232控制微型 D-sub≥1个。
7、支持垂直、水平、边角校正，便于安装调试以及后期维护。
8、快速启动：该模式下最快1秒可投射需要的画面。
9、日程表功能：根据预先在菜单中设置的日程表，投影机可自动开、关机及信号源切换等轻松实现管理智能化。
※10、图像分明处理技术：通过强化适用于激光光源颜色特性的“精细感”“阴影感”“鲜艳度”等来增强影像的真实感；通过图像分明处理，可校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响。
11、身份识别号码锁：可设置开机密码，需输入正确密码后方能正常使用。
※12、状态监视功能：若投影机垂直角度发生变化，可开启报警，且不显示输入信号，预防人为破坏和盗窃。
13、节能模式：可根据需要，自由调整可满足正常需要的显示亮度，以达到节能效果。
14、气压传感监控功能：投影机内置气压传感监控系统，针对不同楼层及气压的检测结果自动控制投影机的风扇转速，保证投影机稳定运行。
15、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，支持无线2.4GHZ/5GHZ双频段，实现电脑图声无线传输等功能。
※16、复制投影机设定：可通过USB存储设备复制投影机的相关设定，拷贝到同型号其他投影机上，实现免设定、免调试。
17、MHL功能：通过MHL线可显示智能设备的屏幕画面。
18、内置扬声器≥16W，能够满足一般教室扩音需求。
19、重量≤7.5KG，便于安装及便携使用。
20、整机功率≤360W。
※21、投标人需提供所投产品的具有第三方检测机构的检测报告复印件并加盖制造厂家公章。
※22、投标人需提供所投产品官网截图或彩页并加盖制造厂家公章。
23、配套≥120英寸玻纤幕布，电动遥控
	1
	台

	19
	网络工程
	一、数据交换机 1台  
※1、产品性能：交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥210Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准；投标时提供官网链接截图并加盖厂商公章。
2、端口要求：整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4 。

3、路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF。

※4、工作温度:为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供官网截图并加盖厂商公章。

5、风扇：为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计，提供官网截图并加盖厂商公章。

※6、静音：为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准，提供第三方权威机构出具的测试报告复印件并加盖厂商公章。

7、SDN技术：
要求支持SDN转发，支持OPENFLOW 1.3标准，支持基于业务流定义的服务链功能;

※8、业务功能：支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份；支持“肉鸡”源主机、ARP攻击源主机的溯源及阻断;支持对病毒的网络层传播行为进行阻断，防止内网病毒扩散；防路由器和HUB私接，并限制单端口下接入终端数量;需提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章；

9、网络管理：支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3
二、其他 1批

包含六类非屏蔽双绞线连接，线管、水晶头等材料和施工
	1
	项

	20
	组合工作台曲线锯
	1、功率≥720W；

2、振动速度1000～2900rpm；

3、最大切割高度120mm；

4、角度调节0-45度；

5、组合单元578×320mm；

6、摆幅档数4；

7、有色金属切割深度 (mm) 20；

8、钢材（软）切割深度 (mm) 10；

9、集尘接口直径 (mm) 27；

10、曲线锯1台、台面1个、支架一个；

11、曲线锯划圆器, 配合曲线锯切出圆形直径Ø 130 - 720 mm；

12、曲线锯导轨底座, 用于配合导轨使用用于曲线锯在导轨系统 FS 和 FS/2 上的使用；

13、曲线锯防爆边器 (5个/包), 减少切割时的爆边程度防止切口产生毛边；

14、细齿曲线锯条用于木材和塑料的无毛边精细切割，用于光滑切割的锥形曲线锯锯片；

锯齿的长度 50 mm；齿距 14 mm；最大工件厚度 30 mm；每包数量 5 件；

15、特别稳定的锯条，与导轨配合特别适合于直切，用于精角度快速切割的十字锥形锯片；

锯齿的长度 75 mm；齿距 4 mm；最大工件厚度 55 mm；每包数量 5 件。

16、HM 锯片用于磨损性材料，例如加强塑料/纤维增强塑料。使用寿命长。硬质金属，用于快速切割的十字锯片。锯齿的长度 105 mm；齿距 4,5 mm；最大工件厚度 80 mm；每包数量 1 件；

17、HM 锯片用于磨损性材料，例如加强塑料/纤维增强塑料。使用寿命长。硬质金属，用于快速切割的十字锯片。

锯齿的长度 75 mm；齿距 4,5 mm；最大工件厚度 50 mm；每包数量 1 件。

18、适用于板材和 FE 型材、有色金属、铝合金（2.5 - 6.0mm）。双金属，波浪形刀片，铣齿。

锯齿的长度 60 mm；齿距 2 mm；最大工件厚度 30 mm；每包数量 5 件。

19、用于塑料、丙烯酸和复合材料（例如水泥纤维板）的切割双金属材料，耐高温，耐磨。

齿的长度 75 mm；齿距 3 mm；最大工件厚度 55 mm；每包数量 5 件。
	1
	台

	21
	组合工作台铣削
	1、功率 ≤1400 W；

2、转引擎转速 10000-22500 min⁻¹；

3、最大切割直径≥ 60 mm；

4、台面尺寸≥ 585 x 400mm；

5、模块支架的尺寸 ≥578 x 320 mm；

6、台面高度（支架撑开）≥900 mm；

7、台面高度（支架折叠）≥ 316 mm；

8、带支架工作高度 900mm；

9、铣机1台、铣削精调装置1套、支架1个。
	1
	台

	22
	万用多功能工作台
	1、整体尺寸：≥1175X773 mm；

2、折叠高度：≥725X1165mm；

3、展开高度：900mm；

4、最大工件厚度：78mm；

5、最大工件宽度：700mm；
6、含导轨、角度器、靠尺等

7、工作台夹具：2个/包*1

8、桌面固定夹具：1个/包*2

9、台面固定夹具：2个/包*2
	1
	台

	23
	车床及车刀
	1、车床有效工作距离:600mm

2、回转顶尖:210mm

3、小拖板行程:55mm

4、床身宽度:100mm

5、主轴锥度:MT3

6、主轴通孔直径 : D-38mm

7、调速方式：无极调速

8、主轴转速范围：50-2500RPM分高低两档

9、车削英制螺纹范围：8-44TPI

10、车削公制螺纹范围：0.5-3mm

11、中拖板行程：75mm

12、尾座套筒行程：60mm

13、尾座锥度：MT2

14、主电机功率：≥750W

15、副电机功率：≥550W

16、卡盘 ： 125mm四爪卡盘
	1
	套

	24
	全自动雕刻机
	1、规格参数：数控雕刻机小型全自动，主轴功率≥2200W，

2、机架材料: 全铝合金，加工行程400x300x100mm，台面尺寸540x400mm，加工厚度150mm，含工控电脑，四轴套件，pp挡板不锈钢水槽。
	1
	台

	25
	全自动雕刻机配套钻头
	规格参数：钨钢钻头0.3-3.0mm，玉米铣刀0.6-3.0mm，雕刻刀3.175，平底尖刀20°0.1/0.2/0.3、30°0.1/0.2/0.3，钨钢双刃直槽铣刀Φ3.175*8/12/15/17, 3D雕刻刀V型刀6*16*60°/90°/120°/150°, 6*22*60°/90°/120°/150°, 反R铣刀R0.5/1.0/2.0*D4*50*2F
	2
	套

	26
	小型电磨机
	功率120-150w，夹头最大直径3.5mm最高转速30000RPM，含金刚石磨针、金刚砂片、金刚石钻头、磨头等、换头工具、防护目镜等。
	5
	台

	27
	金刚砂打磨头
	规格参数：圆柱3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/12mm，火炬4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm

球形5mm/6mm/8mm/10mm/12mm，每种规格至少30支。
	5
	台

	28
	盆景旋转制作工作台
	材质：全钢，台面钢板

厚度：≥6mm，台面直径60cm，高度60-90cm可调。
	2
	台

	29
	盆景造型工具套装
	规格参数：根切钳、破杆钳、叶芽剪、拉丝钳、断线钳、斜口钳、球接钳、修枝剪、根钩
	4
	套

	30
	小型台锯
	额定功率≥1100W；

锯片直径：105-150mm

切割深度：18-38mm，无尘锯，含安全护罩
	1
	台

	31
	可调速拉花锯
	规格参数：双电机180w，无极调速
	1
	台

	32
	小型台钻
	规格参数：功率≥680w，最大夹持13mm，夹头夹持（1.5-13mm）行程≥60mm。含工作台x行程≥180mm，y行程≥50mm，旋转锉铣刀电磨吊磨雕刻字电磨工具。
	2
	台

	33
	小型激光雕刻机
	规格参数：台式，功率≥10W，雕刻面积≥30x40cm，精度可达0.01mm以上，含旋转工作台
	2
	台

	34
	多功能曲线锯
	规格参数：功率≥710w ，含锯条金属5条，木材5条，铝材5条
	5
	台

	35
	手持电钻
	规格参数：功率≥550W，空载速率0-2800转/分，冲击速率0-41800次/分，夹头直径13mm，钻孔直径混凝土13mm/钢材10mm/木材25mm。附带多功能、木工、石工等套装钻头，深度尺，螺丝刀头等。
	4
	台

	36
	手提切割机
	规格参数：≥1400W，手提切割机，0-45度角可调节，锯片直径上限115mm，切割最大深度35mm包含云石片，金属切割片，木材切割片，碳刷
	2
	台

	37
	多功能角向磨光机
	规格参数：输入功率≥660瓦，空载速率11000转/分钟，切片尺寸100mm ，附带磨片、切片等工具套装。
	5
	台

	38
	木板墙柜
	规格参数：25m长高1.8m满铺2cm厚松木板材，自离地面0.5m处做每隔30cm的距离宽35cm的储物板，板材为2cm厚松木板。
	1
	组

	39
	陈列柜
	1、尺寸：约2400mm*800mm*300mm；

2、板面材质：国家标准E1优质高密度实木颗粒板厚度≥2.5cm，高档三聚氰胺防火板饰面，板材具有耐磨、硬度高、防水、防污、耐高温、抗酸碱，光滑平整，防划伤高强耐磨,集中耐高温≥200℃等优点，优质同色加厚PVC一次环绕封边；
	4
	台

	40
	存图柜
	1、材质：采用冷轧钢板，厚度≥6mm，表面通过除油酸化、磷化等离子抛光，经过高温烤漆，达到隔绝空气中的氧分子和钢板的直接接触。先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬，具有环保，抗腐蚀，易清洗等优质特点。

2、尺寸：2400*1600*400
	4
	台

	41
	电子防潮柜B
	1、湿度范围：20%~60%RH 全自动可调

2、内径尺寸：W446*D422*H848mm

3、外形尺寸：W448*D450*H1010mm

4、层板数量：3层

5、层板承重：≥60KG

6、整柜承重：≥240KG

7、电源：220V，50/60HZ

8、平均功率：≤5W
	1
	台

	42
	微波炉
	1、规格参数：容量≥25L

2、输入功率：光波850W，微波1400W

3、输出功率：900W

4、输出频率：2450MHz

5、内胆材质：不锈钢

6、电压：220V/50Hz

7、噪声值：小于60dB
	2
	台

	43
	激光望远镜测距测高仪
	1、倍率：≥6倍

2、口径：22mm

3、屈光度：±3度

4、视场FOV:7.5度

5、测量范围：10-/3000米

6、测距精度：±0.3米（≤400米），±0.5米（≥400米）

7、测高精度（实验数值）：±1米（≤300米）±2.6米（≤700米），±3.5米（≥700米）

8、倾角传感器精度：±0.5度

9、分辨率：±0.1米

10、测量响应时间：0.3秒

11、倾角范围：±90度

12、防尘防水等级：IP54

13、显示：透过式LCD

14、电池：内置锂电3.7V/800mAh

15、包装：防护箱运输
	2
	台

	44
	激光水平仪
	规格： 自动找平，12线，测量距离20m，含三角架/上墙支架等配套。
	2
	台

	45
	高精度激光测距仪
	1、距离测量

典型测量误差：± 1.0 mm

测程：0.05-300 m

2、X-Power Range Technology™：是

3、显示最小单位 0.1 mm / 1/32 in

4、激光点直径  6 /30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)

5、倾角测量范围 360°

6、倾角测量精度 ± 0.1°

7、智能底座

水平测量范围：360°

角度精度：+/- 0.1°

8、常规：蓝牙4.0，蓝牙范围 <10m，支持WLAN，WLAN范围10m

9、测量单位 m, ft, in, yd

10、激光等级 2，激光类型635 nm, < 1 mW

11、防护等级IP54

12、储存温度-25-60 °C

13、使用温度：-10－50 °C

14、图片数据：照片分辨率800 x 600 dpi，屏幕截图的分辨率240 x 400 dpi

15、文件格式JPG、DXF，下载接口USB

16、电池

电容量2.6Ah，额定电压3.7V

17、配置清单：激光测距仪主机，FTA360-S适配器，TRI120脚架，GZM3挡板，手提箱，多用充电头，数据线，仪器软包，腕带，每次充电使用次数大约4000

18、图像测量（直径）图像测量（水平距离）图像测量（面积）

19、坐标点数据传输 ：可测得空间任意点三维坐标利用WLAN方式与PC端连接，可实现边测边在AutoCAD上绘图，并获取所有空间点的坐标数据 ，

点对点测量功能（距离）拥有水平角测量功能的可非接触式获取空间任意两点的斜距、平距、坡度及高差

智能角度测量 ，可测量由空间任意三点所构成的角的角度

20、多边形面积测量：对于不规则的多边形，只需逐点采集多边形角点，即可获得不规则多边形面积

21、DXF平面图测量：通过测量建筑平面图，即可获得DXF格式的CAD平面图

22、DXF立面图测量：通过测量建筑立面图，即可获得DXF格式的CAD立面图

23、DXF三维立体图测量：通过测量物体三维模型，即可获得DXF格式的CAD三维图
	1
	台

	46
	数显式不锈钢游标卡尺
	1、测量范围：0-150mm10把，0-300mm10把，

2、分度值：0.01mm

3、精度值：0.03mm

4、要求：采用三按键测量方式；不锈钢制造；测量精度高；读数精确；带电源开关按键，任意位置清零键，任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键；带数据输出口。
	4
	台

	47
	数显坡度仪
	1、量程：4*90°(0~360°)

2、分辨率：0.1° （0.01%斜率）

3、精度：±0.1°

4、输出：液晶屏显示

5、供电电源：3V 锂电池

6、工作温度：0℃~50℃
7、典型应用：天线定位，土方坡度，机械测量，施工放线。
	2
	台

	48
	植物冠层分析仪（核心产品）
	一、功能特点：
※1、无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构。

2、探头体积小巧，装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构。

3、摄像头可自动保持水平。

4、USB接口，测量时连接电脑实时查看图像，即时选取所需图像并保存。

5、需外接大容量锂电池，适用于野外工作和长时间测量。

6、测量冠层不同高度，可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。

7、需配有专用分析软件，有选择所需图像区域的功能（天顶角可分10区，方位角可分10区），可屏蔽不合理的冠层部分，仅对有效图像区域进行分析，使测量数据更加精确。

二、技术参数：

1、镜头角度：150°（特殊需求可自选180°镜头）

2、分 辨 率：768×494pix

※3、测量范围：天顶角由0°～75°（可分割成十个区域）；方位角360°（可分割十个区域）

※4、PAR感应范围：感应光谱400nm～ 700nm

5、测量范围：0～2000μmol/㎡·S

6、电    源：7.4V锂电池组

7、传输接口：USB

8、工作温度：0～55℃
	1
	台

	49
	便携式空气颗粒检测仪
	1. 大屏幕液晶中文显示，内容丰富，液晶带蓝色背光，方便夜间应用；

2. 具有内置实时时钟，测量数据带时间存储，方便用户的统计与分析；

3. 可通过串口将测量数据传输到电脑，实现数据导出并打印；

4. 可同时测量PM10与PM2.5两种监测指标；

5. 可吸入颗粒物测量范围：0.001~10mg/m³；

6. 相对测量误差：≤±10%；

7. 检测灵敏度：0.001mg/m³；

8.采样时间:1分钟

9.数据存储容量：可以存储50条数据

10.工作电源：内置锂电池，交直流两用；内置电池可连续测量12小时。

11.工作环境：温度（0－55℃），湿度RH（20－80）％
	2
	台

	50
	便携式太阳辐射测量仪
	一、主机功能要求：
1、显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等；
※2、采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间；
3、上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；
4、传输要求：GPRS；
5、储存要求：主机可储存≥3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G。
6、报警要求：环境信息参数报警设置简单、快捷，可按需要设定超限值；
7、接口要求：SIM卡接口、TF卡接口、充电接口、USB接口、有线传感器接口。
※8、定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项；
9、连接要求：有线连接时若需同时接多个传感器则需通过集线器进行连接，集线器有一拖四、一拖六，实际使用时按需配置，可连接不少于32种不同类型传感器（扩展线为IP68，一体结构）
10、供电要求：交直流两用；
11、容量要求：7.4V/1800mAh大容量锂电池供电，并且有电池过充和过放保护功能；
12、待机要求：待机时长≥7天；
13、适配器要求：设备充电须用专配的电源充电，适配器规格8.4V/1.5A，充满电需约3.5H；充电中适配器为红灯，充满为绿灯。
14、语言要求：中英文切换；
15、工作环境要求：温度：-40℃～80℃；湿度：5%～98%；
16、主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方只要能上网，均可查看下载数据；安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看；
17、传感器技术参数要求：
测量范围：0-2000w/m²

分辨率：7-14μv/w.m²
	1
	台

	51
	空气负离子含量测定仪
	1、屏幕显示：5.0英寸电容触摸屏，800*480高分辨率，实时显示负（氧）离子测量结果；

2、采用圆筒电容式吸入法作为测量方法；

3、内置大容量锂电池（12V ≥3000mAh），不受电源和场地限制，即开即测；

4、数据刷新频率达到 1 秒/次；

※5、仪器操作简单直接，全彩大字体显示清晰明了；

技术参数：

测量功能：手动测量、自动测量；

测量方法：圆筒电容结构负（氧）离子捕获机制；

量程范围：0-5万档、1000-50万档、1000-500万档；

测量精度：±5%

分辨率：1个/cm3

迁移率：0.4～1.0（cm2／V*sec）

测量间隔：1秒/次

测量模式：连续

通讯接口：USB

工作环境：温度：0～60℃；湿度：0～85% RH

供电电源：DC12V 1A适配器

内置电池：电池供电时间≥8小时

平均功耗：≤2W

外壳材质：金属

安装支架：三脚架（选配）

配套附件：适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
	1
	台

	52
	小型便携式数字显微镜
	1. 一体化设计，背部带绕线装置。

2. 物镜转换器：滚珠声响内定位式4孔转换器，内倾结构。

3. 观察镜筒：一体式数码液晶生物显微镜，10.1寸电容式触摸屏，Windows 10 操作系统，硬盘容量:64GB，内存容量:2GB，倾斜30°，360°任意旋转，始终保持图象同步清晰，土5屈光度可调，瞳孔距离调节范围48mm~75 mm，采用日本最先进的防霉技术，防止在潮湿环境下霉菌的生长。

4. 目镜：高眼点大视野目镜WF10X。

5. 粗微调焦机构：粗微调同轴调节，齿杆齿条传动，带有粗调限位控制机构（防止切片碰坏镜头和粗调力矩调节装置（防止载物台下滑），粗调每圈=37.7mm，微调每圈=0.2mm，最小刻度2μm。

6. 聚光镜：阿贝式，数值孔径1.25，带孔径光阑，可装33mm滤色片，聚光镜支架齿轮齿条升降，带暗场、相差、偏光附件实现多种观察方式。

7. 物镜：平场消色差物镜：4 X，数值孔径=0.10；10 X，数值孔径=0.25；40X，数值孔径=0.65(弹簧)；100X，数值孔径=1.25(弹簧、油) 内置日本防霉技术。

8. 载物台：双层机械活动载物台（带双标本夹，可升降），同轴控制X－Y方向移动，载物台尺寸：不小于140mmX140mm/移动范围：76mmX50mm，双标本夹，可进行两片标本对比观察，标本夹带阻尼缓冲设计，防止切片碎裂。

9. 照明系统：内藏式大功率S-LED照明，光亮度连续可调。
10、观察镜筒：一体式数码液晶生物显微镜，10.1寸电容式触摸屏，Windows 10 操作系统，硬盘容量:64GB，内存容量:4GB，倾斜30°，360°任意旋转，始终保持图像同步清晰

11、采用MN34230PRJ(C)传感器的C接口CMOS相机光传感器：MN34230PRJ(C)（彩色）

12、像素量级：500万物理像素（像素3.8X3.8um）

ISO感光度：等效于ISO200~ISO3200

13、曝光时间：0.06毫秒至15秒

14、显示帧频：6.0@2592x1944、15.0@2304x1750、30.0@1536x1168

15、光谱响应范围：380-650nm

16、图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等

17、光学接口：C-Mount

18、数据接口：USB3.0

19、运行环境：-10~50℃；相对湿度30-80%RH

20、渲染模式：Ultra-FineTM硬件ISP视频处理引擎

21、电磁屏蔽：全金属外壳防静电ESD涂层技术
	2
	台

	53
	空气温湿度仪
	1、显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等；

2、采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间；

3、上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；

4、传输要求：GPRS；

5、储存要求：主机可储存≥3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G，可无限储存。

6、报警要求：环境信息参数报警设置简单、快捷，可按需要设定超限值；

7、接口要求：SIM卡接口、TF卡接口、充电接口、USB接口、有线传感器接口。

8、定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项；

9、连接要求：有线连接时若需同时接多个传感器则需通过集线器进行连接，集线器有一拖六，可连接不少于32种不同类型传感器（扩展线为IP68，一体结构）

10、供电要求：交直流两用；

11、容量要求：7.4V/1800mAh大容量锂电池供电，并且有电池过充和过放保护功能；

12、待机要求：待机时长≥7天；

13、适配器要求：设备充电须用专配的电源充电，适配器规格8.4V/1.5A，充满电≤3.5H；

14、语言要求：可中英文切换；

15、工作环境要求：温度：-40℃～80℃；湿度：5%～98%；

16、主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方只要能上网，均可查看下载数据；安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看；

传感器技术参数要求：
温度范围：-40℃~120℃，精度：±0.4℃，分辨率：0.1℃

湿度范围：0-100%RH，精度：±3%RH，分辨率：0.1%RH
	6
	台

	54
	激光测高仪
	1、量程：0-100米，高清背光≥2.0英寸正显屏，激光等级Class2；

2、激光类型：630-670nm，<1mW
	2
	台

	55
	激光测距仪
	1、测距方式：半导体激光测距；

2、测试范围5-2000m；

3、测距误差：≤0.3m；

4、测距显示：视野内透过式LED显示；

5、波长：905纳米；

6、对焦方式：目镜手动调焦；

7、镜片质量：多层镀膜，≥8倍率。
	6
	台

	56
	手持式叶面积仪
	1.主机、探头需一体化设计

2.LCD液晶显示

3.高性能充电锂电池，无需外部供电

4.一次性可测量较大叶片面积（2000mm×213mm）

5.可存储≥5000组数据（叶面积、叶长、叶宽）

6.可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比

7.仪器内部自带时间，日期功能，可随时测量数据保存测量时间，利于查询。

8.可在主机上查询历史数据。

9、通讯接口：USB接口，可将数据导入计算机。

技术参数：

10、测量参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比

测量单位：毫米，平方毫米

测量精度：±2%

测量精度：0.1mm

最大测量长度：2000mm

最大测量宽度：213mm

最大测量厚度：3mm

主机数据存储：≥5000组

电压：3.7V
	2
	台

	57
	照度计
	1、≥2.4英寸彩色TFT液晶显示屏；

2、内置FLASH存储芯片，手动存储（≥300条）；

3、GPS模块（无网络传输）；

4、12V2500mah锂电池，工作时间≥10小时；

5、USB线连接电脑上位机，导出Excel表格；

6、输入：100-240V AC 50/60HZ 输出：DC12.6V 2A；                                                                                                                                                             7、量程：0-200000Lux，

8、分辨率：1℃，

9、精度0.054Lux
	4
	台

	58
	电子分析天平
	1、范围200g-0.1mg ；

2、四级防震、高精度传感器；

3、准确度级别：I级；

4、去皮范围：0-200；

5、重复性误差:±0.0002g；稳定时间≤8s；
	2
	台

	59
	便携式二氧化碳分析仪
	1、≥2.4英寸彩色TFT液晶显示屏；

2、内置FLASH存储芯片，手动存储（≥300条）；

3、GPS模块（无网络传输）；

4、12V2500mah锂电池，工作时间≥10小时；

5、可USB线连接电脑上位机，导出Excel表格；                                                                                                                                                                                                                                       6、输入：100-240V AC 50/60HZ 输出：DC12.6V 2A；                                                                                                                                                                                                                      7、量程：0-5000PPM，                                                                                                                                                                                                                                           8、分辨率：≥1ppm，                                                                                   9、精度：50PPM
	2
	台

	60
	噪音计
	类别：测噪音

规格：测量距离

工作环境：安装工程；木工工程；水电工程；油漆工程；清洁环保；采购主材；隐蔽泥工工程；其它

特性其它特性：声音测量计

使用场景：数位噪音计
	4
	台

	61
	风速仪
	1、 显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等；

2、 采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间；

3、 上传要求：自带无线传输功能，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，随时可查看下载数据；

4、 传输要求：GPRS；

5、 储存要求：主机可储存≥3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡，可无限储存。

6、 报警要求：环境信息参数报警设置，可按需设定超限值；

7、 接口要求：SIM卡接口、TF卡接口、充电接口、USB接口、有线传感器接口。

8、 定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项；

9、 连接要求：有线连接时若需同时接多个传感器则需通过集线器进行连接，集线器有一拖四，实际使用时按需配置，可连接不少于32种不同类型传感器（扩展线为IP68，一体结构）

10、 供电要求：交直流两用；

11、 容量要求：电池有电池过充和过放保护功能；

12、 待机要求：待机时长≥7天；

13、 适配器要求：需配备设备充电专配的电源充电，，充满电需约≤3.5H；。

14、 语言要求：可中英文切换；

15、 工作环境要求：温度：-40℃～80℃；湿度：5%～98%；

16、 主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看；

17、传感器技术参数要求：
风向测量范围：0-45m/s  精度：±（0.13-0.015）m/s
风速测量范围：0-359度  精度：±3度
	3
	台

	62
	甲醇分析仪
	1、安卓操作系统，仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。主控芯片主频≥1.88Ghz。

2、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示。

2、仪器需具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。

3、检测通道：≥6个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。

4、配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，检测完成可自动打印检测报告和二维码。

5、采用标准USB2.0接口设计，支持U盘存储，免驱动安装，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。

6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。进行数据分析处理，检测酒品等长短期动态，达到问题预估、预警。

7、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。

8、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。

9、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。

技术参数：

1、检测下限：0.02g/100mL

2、检测范围：0.00～0.20　g/100mL

3、吸光度值范围：0.000-4.000A

4、重复性：±0.1%（A）

5、重复性误差：吸光度（A）≤0.003

6、稳定性：光电漂移（A）±0.002（3分钟）

7、吸光度准确度：±2.0%

8、线性误差：±1.0%
	2
	台

	63
	土壤取样器
	1、取土器整体采用不锈钢304材料，对土壤样品无污染。

2、材质坚硬，形状不易被弯曲、扭曲。

3、螺旋式刀口。

4、每次可取15~20cm土壤。

5、取土器外表标有刻度值，每格刻度为100mm，为取不同深度的土壤样品提供参考。

6、取土头与接管、手柄均采用螺纹连接。

7、可作为土壤水分传感器的连接杆用。

8、取土深度为：1m、1.5m、2m。

9、配置有一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管等工具。
	2
	台

	64
	大量程电子天平
	1、内部校准：配备内部校准功能

2、电源适配器：桌上型电源适配器

3、电压：100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)

工作频率：50 – 60 Hz

4、功率消耗：16 VA，平均 8 VA(包括电源适配器功率消耗)

5、操作时间：配合外部可充电电池使用(显示背光灯点亮情况下) 约 35 h

6、水平调节：气泡定心玻璃水平指示器

7、校准：内、外部校准

8、可选的质量单位：克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱， 毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿

9、接口：RS232，DB25孔

10、显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度15mm

11、内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算

12、语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语

13、防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置，底部称量：内部集成
	2
	台

	65
	土壤养分速测仪
	1、检测要求：检测包括土壤及化肥中的速效氮、有效磷、速效钾、有机质，PH、盐分（非玻璃电极的固态传感器，可直接埋入土壤中测试直接出结果）。

2、通道数要求：暗盒部分采用8通道固态化模块、8个光路与接收、可同时测量也可单独测量。

3、屏幕：≥7寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统，，所有参数可在同一屏幕显示；内置时钟芯片，屏幕可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟。

GPS要求：内置GPS、具有卫星定位经度、纬度、海拔功能。

储存要求：内置数据存储器，测试数据自动存储，数据可无限存储，断电不丢失数据库。

4、界面要求：可在主机上对数据进行单条删除、全部删除、打印数据、打印环境参数、正反排序、按项目名排序，按日期筛选等功能。

5、打印要求：内置微型热敏打印机（无需更换色带），测试结果可在本机上存储和打印，存储和打印内容包含：检测单位名称，检测日期，检测时间，检测项目，样品含量，作物品种，肥料品种，施肥数量，计量单位等相关信息。

6、参考配方要求：105种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。

7、输出要求：数据传输可通过WIFi或GPRS无线远程传输数据至计算机。

8、登录要求：为防止误操作，主机内置客户管理系统，可设定用户名及密码，不同用户选择自己的用户名以防已测数据丢失。

9、电池要求：配置内置锂电池组，交直流两用，可实现野外流动测试，仪器具有低电压显示功能。

10、扩展要求：仪器一机多用，可接入多种传感器，测量空气温湿度、土壤温度、土壤水份、CO2，光合有效辐射及光照强度等参数。

11、技术参数

养分测量技术参数：
(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005
(3)线性误差：小于3.0%
(4)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm
(5)灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3。
Ph值（酸碱度）测量技术参数：
(1)测试范围：1～14
(2)误差：±0.1
盐量测量技术参数：
(1)范围：0～19.00ms/cm
(2)精度：±2%
光合有效辐射传感器技术参数：
量程范围：0～2,700μmol m-2 s-1（400～700nm）
(2)线性度：全量程±1%

(3)分辨率：1μmol m-2 s-1
	1
	台

	66
	冰箱
	1、能效等级：二级能效以上
2、压缩机：变频（节能）

3、门款式：十字对开门

4、控温方式：电脑控温

5、面板颜色：银色

6、制冷方式：风冷（无霜）

7、宽度：80.1-85cm

8、总容积：≥401升

9、高度：180.1-190cm

10、电压/频率：220V/50Hz
	1
	台

	67
	样品储物柜/架
	1、功能类别：轻型货架

2、层数：六层以上

3、面板材质：人造板

4、单层最大承重：≤100kg

5、框架材质：金属

6、尺寸（长*宽*高）：约120*40*194cm
	20
	个

	68
	试剂柜
	1.尺寸：约1800 mm*900 mm*450 mm；门类型：双开门/四开门。

2.采用手动双开门/四开门设计，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

3.材质：8mm厚PP板、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材一次成型，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑；整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。

5.门板：采用同质双层15mm厚PP板材。

6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。                                                      8.视窗：采用5mmPVC板制作。                                                                                            9.螺丝：PP材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。                                                             10.锁具：双锁设计，双人双锁管理，更加安全可靠。

11.安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，柜内层板加防护栏，以防物品倾倒而破裂。

12.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。

13.多语言反光警告标签。
	4
	个

	69
	充电式无刷电动割草机
	规格参数：电机功率: ≥800W，手持式，24v42ah锂电池，三齿刀片，40齿锰钢刀片，打草绳，工具包
	2
	台

	70
	充电式无刷电动绿篱机
	规格参数：电机功率: ≥800W，手持式，24v30ah锂电池，SK5双刃钢刀片，一套直刀总成+一套弧形刀，工具包
	2
	台

	71
	冷裱机
	覆膜宽度350mm，覆膜温度0-160℃（单面覆膜，双面覆膜，冷裱）
	1
	台

	72
	过塑机
	最大尺寸：A3

文件厚度：≥0.6mm

预热时间：≤3min

过塑速度：≥300mm/min
	1
	台

	73
	移动软木板
	1、软木板尺寸为竖版80x140和横版90x200两种，各6件。1.2MM(软木片材)+0.8MM(瓦楞板材)+1.2MM(软木片材)整体厚度达12MM以上。

2、采用铝合金管材，厚度不小于1mm，横版支架高度为140cm，木板高度为190cm。竖版支架高度为110cm，木板高度为180cm。

3、四脚均采用不小于1.5寸万向轮，万向轮要求转轴为双层钢滚珠，轮子为橡胶静音轮，带刹车功能。
	6
	对

	74
	现场改造
	现场水电改造费用，包含材料费、安装费，吊顶，灯具。进水及下水、污水管道辅设。抽风系统设备及安装
	1
	项


第6章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

3.《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

4．《评标委员和评标方法暂行规定》；

5. 法律法规的相关规定

6．本项目招标文件。

二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为七人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评审顺序

1. 开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定由采购人对投标人的资格性进行审查。

2.评标准备工作

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
2.4组织评标委员会推选评标组长；
3.符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.对投标文件进行比较和评价

5.1如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。
除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
5.2如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。
6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。
7.核对评标结果。
四.评审标准中应考虑下列因素：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。。（详见评标标准）。

2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（详见评标标准）。

3. 国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

   根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。


采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。
4.投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。
5. 根据“关于信息安全产品实施政府采购的通知财库[2010]48号”要求，如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为无效投标。
6.其他政府采购政策要求： 无  

7.同品牌处理办法：
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。；
如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。。
8.中标候选人并列时的处理方式：   
如采用最低评标办法，则：由采购人确定 ；
如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。
五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：
二、综合评分标准
评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：
（一）价格评分（满分30分）
1、满足招标文件要求且最终价格最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(评分基准价／最终报价)×30%×100

2.最终得分计算保留小数点两位。

3.价格折扣

3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对所有投标产品均为小型和微型企业生产的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

3.2根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。。

3.3同一投标人，小微企业、残疾人福利企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受
（二）商务评分（满分20分）
1.企业实力（6分）
（1）供应商具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001认证齐全且在有效期内的得3分，缺项不得分。
（2）供应商提供2019年1月1日以来供货业绩的，每提供一份业绩合同得1分，本项最多得3分。（注：投标文件中附中标通知书、合同、中标公告截图方为有效）。
2.售后服务（12分）
（1）评委会对各投标人提供的售后服务实施方案及服务计划进行评审（4分）
①投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面准确的，得4分；
②投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较全面的，得2分；
③投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般，得1分。
④投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。
（2）评委会对各投标人提供的详细交付期保证措施进行评审（4分）
①投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面准确的，得4分；
②投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较全面的，得2分；
③投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般，得1分。
④投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。
（3）评委会对各投标人提供的详细产品服务应急保障措施进行评审（4分）
①投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面准确的，得4分；
②投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较全面的，得2分；
③投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般，得1分。
④投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得0分。

3.质保期外服务（2分）

投标人提供的质保期在本项目要求最低质保期的基础上每增加1年得1分，最多得2分。

（三）技术评分（满分50分）
1.技术参数（50分）
投标人需如实反馈所投产品的技术参数，完全满足招标文件的，功能及其他参数不低于采购参数的得基本分50分，不符合要求的每项扣1分，不符合要求的“※”项每项扣3分。当此项得分为0时，视为技术要求不满足，其投标无效。
	一、商务符合性审查表

审查事项
投标人名称及审查情况
序号
本项目要求

　评审标准
　
　
1

投标人名称

与营业执照、资质证书一致

2

投标报价

报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
3
投标有效期
　符合招标文件要求
4

投标文件签章
签署和盖公章符合招标文件要求

　
　
5
价格修正

接受价格的算术修正（如需要）
6

报价说明

无需提供报价说明或报价说明可以接受
　
　
7
强制认证产品

符合采购强制认证产品要求

8

投标文件制作机器码
投标文件制作机器码不一致
9
其他

无采购人不能接受的附加条件
结论
评标委员会成员签字：__________


	二、技术符合性审查表（如有）

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　

	评标委员会成员签字：__________


第7章 政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       

签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1)在合同实施及服务人员到达服务地后  天内，甲方应将第一次付款额为合同额的    付给乙方。

2)第二次付款额合同额的(    %)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了验收报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同要求并被甲方验收后10日内付给乙方。

3)最后一次付款额应为合同额的(   %)，甲方应在乙方递交了验收总结报告和说明并完全履行合同完毕且质保期满一年，     日内付给乙方。
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1.0%计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的1.0%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（采购人所在地的人民法院）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起7个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	按照各包采购要求执行

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2 
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	投标商提供的软件和技术必须具有合法的知识产权和使用权；

	2.4.1
	货物包装要求
	符合国家相关标准。

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	合同中约定

	2.6
	结算方式和付款条件：
	货物或服务（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后，供方提供增值税专用发票，需方向供方支付全部合同货款。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    时间内以书面形式变更合同；
	7日内

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    时间内以书面形式通知对方当事人，并在    时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	2日内

	2.17.1
	货物交付时，乙方在    时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	5日内

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：合同约定

2. 检验和验收程序：合同约定

3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	提交履约保证金的方式
	在中标通知书领取后，合同签订前，通过中标供应商的基本户账户以货币资金方式（银行对公转账）向采购人缴纳不少于成交金额5%的履约保证金。在所有货物到货并安装调试完毕、验收合格后履约保证金转为售后服务质量保证金，自验收合格之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还3%，正常使用质保期满后予以无息退还剩余2%。

	2.22
	合同份数
	 

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���










_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







