
河南推拿职业学院
中医执业医师实践技能考试基地建设项目
招标文件
招标编号：豫财磋商采购-2021-161

[image: image1][image: image2.jpg]



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.
特 别 提 示
1、响应文件的制作
1.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。
1.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
1.3加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。
1.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。
1.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。
2、响应文件的提交
2.1除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
2.2供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
2.3供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。
2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
3. 磋商文件的澄清、修改
3.1磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
4、磋商开启
4.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。
4.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。
4.2.3各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。
4.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。
4.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。
4.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。
5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。
6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。
7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。
目    录
4目    录


8第一章  采购公告


9一、项目基本情况


9二、申请人的资格要求：


11四、投标截止时间及地点


11五、开标时间及地点


11六、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限、


11七、其他补充事宜


11八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。


12第二章   供应商须知


181、总则


181.1采购项目概况


191.2采购项目的资金来源及付款方式


191.3工期、质量等


191.4 供应商资格要求


201.5 费用承担


201.6 保密


201.7 语言文字


201.8 计量单位


201.9踏勘现场


211.10磋商预备会


211.11 分包


211.12 响应和偏差


212、磋商文件


212.1 磋商文件的组成


222.2 磋商文件的澄清


222.3 磋商文件的异议


223、响应文件


223.1 响应文件的组成


223.2报价


233.3 响应文件有效期


233.4 磋商保证金


233.5 资格审查资料


233.6 备选方案


233.7 响应文件的制作


244、响应文件提交


244.1 响应文件的密封和标记


244.2 响应文件的提交


244.3 响应文件的修改与撤回


255、磋商开启


255.1 磋商开启时间和地点


255.2 磋商开启规定


256、磋商


256.1 磋商小组


256.2 磋商程序


266.3评审原则


267、确定成交及合同授予


267.1 确定成交的原则


267.2 成交结果


267.3 成交通知


277.4 履约保证金


277.5 签订合同


278、纪律和监督


278.1 对采购人的纪律要求


288.2 对供应商的纪律要求


288.3 对磋商小组成员的纪律要求


288.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求


298.5质疑和投诉


299、需要补充的其他内容


30附件：质疑函范本


31第三章  采购需求


32第四章   合 同(样本)


33第五章   资格审查与评审办法


331、评审方法


332、评审标准


332.1 资格性审查与符合性审查标准


332.2 分值构成与评分标准


333、评审程序


333.1 资格性审查与符合性审查


343.2 详细评审


343.3 响应文件的澄清


343.4 评审结果


344、评分标准说明


344.1关于价格扣除和评审报价的说明


36第六章   资格审查与评审标准


39第七章   响应文件格式


42一、投标文件格式


43一、封面


44二、响应函


46三、法定代表人授权书


46附件2：法定代表人授权书


47四、法人被授权人身份证扫描件


47附件3：法人被授权人身份证扫描件


48五、资格证明材料


48附件5：资格证明材料


49六、开标一览表


50七、报价一览表


52八、工程报价明细表


53九、中小微企业声明函（供应商）


53附件6-1：中小微企业声明函（供应商）


54十、工程预算书


54附件7：工程预算书


55十一、承诺书


55附件9：承诺书


58十二、施工组织设计


58附件10：施工组织设计


59十三、其他需要提供的资料


59附件11：其他需要提供的资料


60十四、参与评审打分的证书（证件）一览表


60附件12：参与评审打分的证书（证件）一览表


61十五、参与评审打分的证书（证件）扫描件


61附件12-1：参与评审打分的证书（证件）扫描件


62十六、参与评审打分的合同业绩一览表


62附件13：参与评审打分的合同业绩一览表


62附件13-1：参与评审打分的合同业绩扫描件


63十七、参与评审打分的合同业绩扫描件


63附件13-1：参与评审打分的合同业绩扫描件




第一章  采购公告
河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目
竞争性磋商公告
项目概况
河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目的潜在供应商应在洛阳市公共资源交易中心网站获取磋商文件，并于2021年05月19日09点20分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：     

2、项目名称：河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1010000.00元
最高限价：1010000.00元。
5、采购需求：
1）资金来源：财政资金
2）招标范围及标段划分：本次招标共划分为1个标段
3）工期/交货期：15日历天
4）采购需求：详见采购需求
5）质量要求；符合国家质量验收备案标准。
6、合同履行期限： 15日历天
7、本项目不接受联合体投标。
8、是否接受进口产品：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须提供经审计的2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
3.2供应商须提供2020年01月01日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.3依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动（供应商无需提供证明资料，投标截止后由采购人或代理机构进行现场查询）。
三、获取磋商文件
1.时间：2021年05月8日至2021年05月13日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 
2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）
3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年05月19日09时20分。（北京时间）
2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。
五、开标时间及地点
1.时间：2021年05月19日09时20分。（北京时间）
2.地点：洛阳市公共资源交易中心开标八室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。
六、发布公告的媒介及竞争性磋商公告期限、
本次竞争性磋商公告在（河南省）洛阳市政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网上发布。 竞争性磋商公告期限为五个工作日。2021年05月08日至2021年05月13日。
七、其他补充事宜
7.1.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
7.1.2、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
7.1.3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。
采购人：河南推拿职业学院
地 址： 河南省洛阳市新区学府街10号

联系人：李老师
联系电话：0379-65199153

2.采购代理机构信息
名    称：河南招标采购服务有限公司
地　　址：郑州市金水区纬四路13号
联 系 人：张先生
联系方式：0371-65990020

3.项目联系方式
项目联系人：张先生
联系人：0371-65990020

第二章   供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	名 称
	内   容

	1.1.2
	采购人
	采购人：河南推拿职业学院
地 址：河南省洛阳市新区学府街10号

联系人：李老师
联系电话：0379-65199153

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构信息
名    称：河南招标采购服务有限公司
地　　址：郑州市金水区纬四路13号
联 系 人：张先生
联系方式：0371-65990020

	1.1.4
	采购项目名称
	河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目

	1.1.5
	落实政府采购政策要求
	支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。

	1.1.8
	政府采购管理部门备案编号
	豫财磋商采购-2021-161

	1.1.9
	采购范围
	详见采购需求

	1.1.10
	采购包划分
	本次采购共1个包。

供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。

供应商可投任意一个或多个包，但不得将一个包拆开响应，否则将不被接受。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	付款方式
	由采购人付款,到货并验收合格且稳定运行后支付合同金额的97%。质保一年之后运行无扣款问题支付合同金额剩余的3%。

	1.3.1
	供货期
	15日历天

	1.3.2
	交货地点
	河南推拿职业学院指定地点

	1.3.4
	质保期及售后服务
	质保期：1年。
对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。

	1.3.7
	履约验收
	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。

	1.4.1
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须提供经审计的2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
3.2供应商须提供2020年01月01日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.3依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动（供应商无需提供证明资料，投标截止后由采购人或代理机构进行现场查询）。

	1.4.2
	是否接受联合体
	☑不接受

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以磋商开启后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
（10）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	磋商预备会
	☑不召开

	1.9.2
	供应商在磋商预备会前提出问题
	时间：/
形式：/

	1.10.1
	分包
	☑不允许

	1.10.2
	偏差
	☑允许

	2.1
	构成磋商文件的其他资料
	磋商文件补充文件、澄清、修改、答疑、技术参数

	2.2.1
	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间
	提交响应文件截止时间5个工作日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。
在提交响应文件截止时间前5个工作日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。

	2.2.2
	磋商文件澄清、修改发出的形式
	磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www. hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	/

	3.2.4
	预算金额
	预算金额101万元

供应商的报价超过本预算的，其响应将被否决。

	3.2.5
	报价的其他要求
	报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。
其他：

	3.3.1
	响应文件有效期
	提交响应文件截止时间后90天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。

	3.4.1
	磋商保证金
	本项目不需要缴纳磋商保证金,供应商须提供磋商承诺函及采购代理服务费承诺函。

	3.4.4
	其他可以不予退还磋商保证金的情形
	/

	3.5.3
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

	3.6.1
	是否允许提交备选方案
	☑不允许

	4.2.1
	提交响应文件截止时间
	见第一章采购公告。

	4.2.2
	提交响应文件地点
	见第一章采购公告

	4.2.5
	响应文件上传问题联系方式
	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。

	5.1
	磋商开启时间和地点
	开启时间：同提交响应文件截止时间
开启地点：同提交响应文件地点

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人
其中采购人代表 1人，专家2人。
磋商小组确定方式：磋商前从相关专家库中随机抽取

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	3名

	7.1.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	☑是

	7.1.2
	确定成交的原则
	磋商小组根据评审得分由高到低的顺序推荐前两名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。

	7.2
	成交结果公布媒介及期限
	公布媒介：《河南省政府采购网》和洛阳市公共资源交易中心网（www.lyggzyjy.cn）上公布。
公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	无

	7.5.4
	签订合同的其他要求
	采购人在授予成交供应商合同时，保留对产品数量予以适当增减的权利；供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如交货期、售后服务等；数量增减变动时，单价根据供应商最终成交价与响应文件中的首次报价的比例同比下调。

	8.5.2
	质疑函的递交方式
	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。

	9
	样品
	无需提交样品

	11
	需要补充的其他内容
	代理服务费：本次代理服务费及专家评审费由中标人领取中标通知书时向本采购代理机构支付，请供应商充分考虑这一因素。代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格（2003）857号文所规定的收费标准计取，由中标人支付。

	12
	废标条款
	1、响应文件没有对磋商文件的实质性要求作出响应。
2、有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
4、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
5、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
6、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

	13
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


1、总则
1.1采购项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5落实政府采购政策要求: 见供应商须知前附表。
（1）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。
（2）本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予扣除（扣除比例详见投标人须知前附表）；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不执行价格扣除政策。
（3）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
1.1.6政府采购管理部门备案编号: 见供应商须知前附表。
1.1.7采购编号:见供应商须知前附表。
1.1.8采购范围:见供应商须知前附表。
1.1.9采购包划分:见供应商须知前附表。
1.2采购项目的资金来源及付款方式
1.2.1资金来源:见供应商须知前附表。
1.2.2付款方式:见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3工期、质量等
1.3.1工期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.2质量目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.3安全目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.4文明工地目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.5扬尘防治目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
1.3.6执行的施工及验收规范：见供应商须知前附表。
1.3.7履约验收：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。
1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
（4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
（6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
（9）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.9.5供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长工期和提高工程造价等要求。
1.10磋商预备会
1.10.1供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体工程进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体工程外，其他工作不得分包。
1.11.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
1.12.2供应商须知前附表规定了可以偏差的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度，超出的响应将被否决。
2、磋商文件
2.1 磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）采购公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）合同（样本）；
（5）资格审查与评审办法
（6）资格审查与评审标准
（7）响应文件格式；
（8）供应商须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
2.2 磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。
2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。
2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 磋商文件的异议
供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间5日前以书面形式提出。
3、响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：
（1）响应函；
（2）法定代表人授权书；
（3）资格证明材料
（4）报价一览表；
（5）工程预算书；
（6）施工组织设计(或技术服务方案)；
（7）供应商须知前附表规定的其他资料。
供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.2报价
3.2.1报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。
3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写报价一览表、工程预算书；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准。
3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。
3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。
3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.2.6本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间提交最后报价。
3.3 响应文件有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为90 天。
3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
3.4 磋商保证金
本项目无须提交磋商保证金
3.5 资格审查资料
3.5.1根据第六章内容提供证明材料。
3.5.2供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。
3.5.3资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。
3.6 备选方案
3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。
3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工方案的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的制作
3.7.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。
3.7.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。
3.7.3加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。
3.7.4磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。
3.7.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。
4、响应文件提交
4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。
4.1.2未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2 响应文件的提交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。
4.2.2供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。
4.2.4供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 （*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。
4.2.5供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。
4.2.6除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。
4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。
5、磋商开启
5.1 磋商开启时间和地点
采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。
5.2 磋商开启规定
5.2.1采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁参加。
5.2.2各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。
6、磋商
6.1 磋商小组
6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。
6.2 磋商程序
6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。
6.2.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
6.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
6.2.5磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。
在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。
6.2.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。
6.2.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3评审原则
6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
6.3.2评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
6.3.3本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。
7、确定成交及合同授予
7.1 确定成交的原则
7.1.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。
7.1.2按供应商须知前附表的规定的原则确定成交供应商。
7.2 成交结果
自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。
7.3 成交通知
在本章第3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的3%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格。
7.5 签订合同
7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
8、纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
8.1.1不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.1.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.1.3不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
8.1.4不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.1.5不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
8.1.6不得无正当理拒绝与成交供应商签订合同；
8.1.7参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
8.1.8采购过程中，不得有其他违法违规行为。
8.2 对供应商的纪律要求
8.2.1不得以他人名义参加政府采购活动；
8.2.2供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
8.2.3不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
8.2.4不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
8.2.5供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
8.2.6不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
8.2.7不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
8.2.8在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
8.3.1确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
8.3.2不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.3.3不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
8.3.4不得征询采购人的倾向性意见；
8.3.5不得对主观评审因素协商评分；
8.3.6不得对客观评审因素评分不一致；
8.3.7磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.3.8不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.3.9不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
8.3.10不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
8.3.11在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.3.12不得记录、复制或带走任何评审资料；
8.3.13不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；
8.3.14磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；
8.3.15在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
8.4.1不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
8.4.2不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
8.4.3不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
8.4.4不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；
8.4.5不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
8.4.6不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
8.4.7与供应商有利害关系的应当回避；
8.4.8在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。
8.5质疑和投诉
8.5.1供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。
8.5.2质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。 
8.5.3对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。
8.5.4质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。
9、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件：质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                      
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                          
质疑项目的编号：               包号：                       
采购人名称：                                               
采购文件获取日期：                                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                               
事实依据：                                                
法律依据：                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章： 
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章  采购需求
一、项目概况
本次招标项目为河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目，共1个标段。
招标货物清单及技术要求
中医执业医师实践技能考试基地建设项目参数

	设备名称
	参数
	数量
	单位

	一、系统类模型产品

	1、中医证候人系统
	1.中医证候人系统包括软件实现与硬件系统（仿真人）两部分。
★2.软件系统包括诊断训练及考核、教学管理、病例管理、专家会诊和系统设置等部分。用户可以建立病例库，新建试卷，用于诊疗训练、诊疗测试、学生考核等。
3.硬件系统（仿真人）包括脉象模拟系统和穴位模拟系统。脉象模拟系统中，学习者可以对中医常见典型脉象进行指感的训练；穴位模拟系统中，可以采集模拟穴位的信号变化，模拟针灸治疗。
★4.仿真人为坐位的成人人体模型，具有明显的体表标志和精确的解剖结构；
5.中医诊疗过程的模拟源自真实临床实例： 
5.1可再现患者就诊时的症状自述，由此医生对患者可有主要病症及全身望诊的把握；
5.2局部望诊中包含有舌象及典型体征的再现； 
5.3人机“互动”可实现“有问有答”的对话，了解患者的“现病史”、“既往史”、“个人史”等病史相关资料；
5.4有临床真实的特征性声音再现和模拟；
5.5可实现双手脉象的模拟，以供诊脉训练及脉象的把握；
5.6可进行人体局部按诊的训练；
5.7可对仿真人身上穴位进行按压或针灸操作，并显示所操作穴位的名称。
6.具有中医证候诊疗系统功能，包含有中医疾病及证候诊断、治疗方案和具体治疗方法的确定及方、药、针灸穴位的选择等，并有知识库作支撑，且可继续扩展；
7.考核训练系统可对学生的诊断、治疗过程及结果进行评价；考核结束后，可以查看学生成绩，及试卷各部分的答题情况；学生成绩包括：主诉、问诊、望闻切诊、体格检查、诊断、中医诊断得分、证候诊断、西医诊断、治疗、针灸、选方、用药、按摩、治法等部分。
8.治疗反馈系统可反映疾病经过治疗后的变化发展情况；
9.病例可编辑；   
10.病例资料录入系统，可储存大量的真实病例资料，用于科研临床资料的分析和应用；
11.界面设计人性化，整个系统的应用方便快捷。
12.带有统一数据接口，可接入中管局中医师资认证中心下发的成绩管理子系统。（提供官方合作证明材料及官方技术支持证明文件）

注：第5.5、5.7项需提交操作过程的视频演示（演示视频开标时提供U盘递交,未提供或者演示不全的，视为此项不满足文件要求）

注：第2、4项投标文件中附加盖生产厂家公章的功能截图扫描件。
	1
	套

	2、移动交互式心肺复苏训练及考核系统
	针对全国大学生临床技能大赛考核要求设计，可进行CPR训练、考核及数据统计。IPAD运行客户端软件，与模拟人通过无线方式实现一对一连接，实时显示操作数据；支持接入服务器，实时将数据上传，并可投影到大屏幕，适应大赛现场的需求。
一、IPAD软件功能：
1.1  IPAD一对一连接模型，开机自动检测模型并连接；
1.2可显示模拟人电量；
★1.3提供训练和考核两种模式；
1.4训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换；
1.5支持手动终止考试。
1.6内置AHA评价标准、ERC评价标准。 
1.7考试结束后，可保存学生成绩，支持打印；
★1.8支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节；
1.9支持数据上传到服务器；
1.10统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹；
二、模拟人功能
2.1高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等；
2.2模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运；
2.3可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等；
2.4可检测学员是否查看患者意识；
★2.5可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测；
2.6模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度；
2.7模拟人可实时检测潮气量值；
★2.8支持头后仰校准。
2.9精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置；
2.10模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航达6小时；
三、智能评分系统
3.1可通过手机下载智能评分系统，支持Android和IOS两种操作系统，均可正常展示并使用所有功能。
★3.2具有游客登录、微信登录、账号登录3种类登录方式。
3.3展示云端评分表，可将云端评分表下载到我的评分表，云端评分表可通过微信导出，使用Excel调整内容后，通过微信上传到我的评分表。
★3.4可手工输入考生姓名和学号，确定本次评分对象；还可通过扫描身份证，获取考生姓名和学号（身份证号）。
★3.5支持拍照获取学生头像。
3.6支持正计时和倒计时两种方式。
★3.7支持打分制和扣分制两种模式。
3.8支持评分表内容文字的大小调节。
3.9根据评分表内容，完成对考生的评分操作，实时显示成绩分数。
★3.10支持添加评语，对考生的考试情况进行文字说明。
3.11具有离线评分功能，在网络突然中断情况下，依然可以进行评分，保证考试的顺利进行，网络恢复后系统自动上传考试数据。
★3.12支持评委手写数字签名。

注：第1.2、1.3、1.6、1.8、2.5、2.8、3.2、3.4、3.5、3.6、3.7、3.10、3.12项投标文件中附加盖生产厂家公章的功能截图扫描件。
	1
	套

	3、无菌术训练及手术切口设计训练模型
	1.模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构；
2.皮肤柔软有弹性，质感逼真，体表标志精确，可提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；可进行伤口消毒训练，涂抹模拟碘酊后，可出现在真实人体上涂抹一样的效果，以达到训练的目的。
3.包含5款伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口；
4.可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等；
5.可根据要求，随意设计伤口的大小、范围，教学及考核都可以使用。
	1
	套

	4、全功能诊疗穿刺术模拟病人
	1.一成年男性的上半身；五官精致，体表标志明显，可以进行18个部位的穿刺操作；
2.模型可以实现穿刺操作的各种体位包括：仰卧位、坐位、左右侧卧位、俯卧位；
3.18个穿刺部位包括：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧颈外静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、左侧胸膜腔穿刺术（液胸2处，气胸1处共3处）、肝穿刺抽脓术、右侧肾脏穿刺、腰椎穿刺、腹膜腔穿刺术、心内注射、骨髓穿刺术（右侧髂前上棘、右侧髂后上棘、胸骨共3处）、左侧肘关节注射（选配）、右侧输液手臂（选配）；
4.控制盒带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前操作；
5.穿刺操作前配有相应语音讲解，总长度达8分钟，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音提示；
6.穿刺部位不同，内容物不同。肝穿刺正确可抽出黄色模拟脓液；心内注射回抽可抽出血性液体以区别穿刺位置；骨髓穿刺可抽出模拟骨髓液；动静脉穿刺回抽为血性液体；气胸穿刺可有气体排出；
7每种操作用于定位的体表标志明显（如胸锁乳突肌、肩胛骨、剑突、髂前上棘、脐等），解剖结构清晰，并有自动颈动脉、股动脉搏动便于定位；
8.可以叩诊气胸和液胸，叩诊腹部移动性浊音，叩诊肝脏浊音；
9.可进行术前无菌术训练：操作前戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒（用水代替）、铺巾、术后处理等操作规程的训练；
10.模型使用了高弹性硅橡胶材料，操作部位可实现反复穿刺，各穿刺部位的皮肤、内部液囊及骨穿模块均可以更换；
11.简易的托板和支架巧妙地将模型固定成各种穿刺体位，既能满足穿刺要求，又轻巧经济，方便运输。
	2
	套

	5、针灸头部训练模型
	1.模拟成年男性的上半身，该人身高为约172cm，体重约63kg，头围约55cm；
2.具有与人体上半身相同的皮肤手感；
3.模型上标记有20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂；
4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；
5.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
	2
	套

	6、针灸臀部训练模型
	1.模拟成年男性的下半身，该人身高约172cm，体重约63kg，臀围约98cm；
2.具有与人体下半身相同的皮肤手感；
3.模型上标记有20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎；
4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；
5.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
	2
	套

	7、针刺训练手臂模型
	1.模拟成人手臂外观，解剖结构准确，手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实；
2.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等；
3.可进行40个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位）的定位、针刺示教、练习及考核；
4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；
5.手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
	2
	套

	8、一体化针刺手法训练及考核系统
	1.1系统由高精度操作机构、指力训练模块、视频采集装置、平板电脑（已安装评价软件）及台车组成，可以进行临床常用针刺手法的学习、训练及考核。
1.2操作机构可使用直径0.35mm的临床真实毫针，结合视频采集装置，实时检测操作数据并同步展示在软件中，用于针刺技能训练和考核。
2.针刺台车：
2.1台车尺寸约500*505*1010mm（含平板电脑），采用台车式平台教学，具有两个针刺检测装置，可精准检测进针深度、提插幅度、提插频率、捻转角度、捻转频率、摇摆角度、摇摆频率、组数、操作稳定性等数据。
2.2内置一个可更换的刺法指力训练模块，具有人体皮肤的突破感，可训练针刺指力和刺法。
2.3可进行提插法、捻转法、摇法等行针手法和提插补泻、捻转补泻、呼吸补泻、烧山火、透天凉等补泻手法的操作。
2.4带有彩色灯带，可用灯光的动态变换来实时指示针刺的多种参数改变；在呼吸补泻手法训练时，能同步模拟呼吸状态。
2.5可进行提插、捻转、摇摆、指力、刺法等全方位针刺训练。
2.6针刺台车内可储存不同长度的针灸针不少于60支。
2.7一体化台车式设计，带有可锁定的脚轮，方便移动。

3、视频采集装置：
3.1视频采集装置固定于台车上，可全面采集手法操作细节。
3.2采集视频可自动存储并上传。
四、评价软件：
4.1系统内置针刺手法学习资料，包含文字、图片、视频，可供学生进行针刺手法理论知识学习。
4.2教师可对学习资料进行编辑。
4.3可采集专家手法，完整记录专家的操作过程。
4.4系统以操作曲线、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图等多种方式同步记录操作数据。
4.5系统可选择不少于100个穴位，可针对不同穴位的进针深度进行训练及考核。
4.6系统内置提插法、捻转法、弹法、揺法、飞法、震颤法、搓法等行针手法以及提插补泻、捻转补泻、呼吸补泻、烧山火、透天凉等补泻手法不少于20种，供学生自主练习和考核。
4.7可进行提插法、捻转法和摇法等针刺手法的训练，系统可显示提插的幅度、频率，捻转和摇摆的角度、频率等数据；并可描绘提插幅度、捻转角度和摇摆角度的实时动态图及完整曲线图，训练数据完整保存，方便进行回放。
4.8学生练习时，通过操作曲线、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图与专家手法进行参照对比，可实时修正自己的操作手法。
4.9教师可进行网络化针刺手法题的组卷与考核，具有试卷导入导出功能。
4.10教师可查看学生考核数据，包括操作曲线、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图，系统自动记录多种数据指标：进针深度、提插幅度、捻转角度、捻转频率、摇摆角度、摇摆频率、组数、操作时长、操作稳定性，为教师主观评价提供数据依据。
4.11可设置客观评分和主观评分的权重，评分自由、灵活。
4.12针刺操作数据统计页与针刺手法相对应，可转存、导出及打印。
4.13可连接到学校的投影仪等大尺寸显示设备，便于展示训练手法和软件内容。
4.14带有统一数据接口，可接入中管局中医师资认证中心下发的成绩管理子系统。（提供官方合作证明材料及官方技术支持证明文件）。

注：第1.2、2.4、3.1、4.10项需提交操作过程的视频演示（演示视频开标时提供U盘递交,未提供或者演示不全的，视为此项不满足文件要求）
	1
	套

	9、闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型
	1.模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练；
2.模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；
3.模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；
4.可以配套使用所有的骨折支具；
5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警；
6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警；
7.模型可以用于各种急救教学及实践操作时使用。
	1
	套


	二、硬件产品

	1
	网络摄像机
	1.400万像素高清网络球机，支持Smart265/H.265编码，支持23倍光学变倍，焦距4.8-110mm，支持1路音频输入和1路音频输出，支持256G存储卡，支持自动跟踪。
2.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。
3.支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪。
4.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。
5.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。
6.支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间。
7.支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出。
8.支持星光级超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR。支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍。
9.支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出。
10.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。
11.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控。
12.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖。
13.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m。
14.支持smart IR，防止夜间红外过曝。
15.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°
16.支持300个预置位，8条巡航扫描。
17.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。
18.支持定时抓图与事件抓图功能。
19.支持区域曝光与区域聚焦功能。
20.支持中心镜像功能。
21.支持1路音频输入和1路音频输出。
22.防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级。
	2
	套

	2
	数字网络音频终端
	1.  4.3吋彩色触摸屏显示和操作，中文菜单界面；
2.支持2.4G接入功能；支持蓝牙接入功能；
3.支持双向语音对讲功能，通话声音清晰，听感无延迟；
4.网络接口：标准RJ45输入；
5.支持协议：TCP/IP，UDP，FTP，RTP；
6.音频格式：MP3/WAV；
7.输出功率：2×25W定阻，D类功放模块；
8.频率响应：50Hz~20KHz;
9.采样率：8K～48KHz；
10.传输速率：100Mbps；
11.音频模式：16位立体声CD音质；
12.输出频率：80Hz~16KHz；
13.谐波失真：≤1%；
14.信噪比：≥80dB；
15.音源输出接口：工业标准凤凰端子；
16.音频输出阻抗：8Ω；
17.环境温度：-20℃～70℃；
18.环境湿度：20%～80%相对湿度；
19.功耗：≤66W；
20.输入电源：~220V 50Hz；
	1
	套

	3
	同轴吸顶音箱
	同轴单元喇叭，全频段范围覆盖
1.功率:10W/20W
2.定压输入V:70V-100V
3.频响Hz:100Hz-18KHz
4.失真度%:<3
5.灵敏度dB:88±3dB
6.天花板开孔mm:Ø170mm
7.装饰罩尺寸mm:Ø203*80mm
8.安装形式:吸顶式
	2
	套

	4
	有源拾音器（含电源）
	1.拾音范围：10平方米-60平方米

2.灵敏度：-58dB

3.指向特性：全指向

4.信噪比：80dB ( 1米40 dB音源)

5.频率响应：20Hz ～ 20kHz

6.动态范围：70dB (1KHz at Max dB SPL)

7.最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)

8.输出阻抗：600欧姆非平衡

9.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db

10.音频传输距离：1500米

11.保护电路：雷击保护、电源极性反转保护

12.适配器：内置前置放大电路，不需要适配器

13.连接方式：电源(红)、音频(黄)、地线(黑)

14.传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆

15.电源电压：线性电源DC 12V

16.电源电流：46 mA
	2
	套

	5
	无线AP
	内置天线；支持胖/瘦两种AP工作模式；1个千兆电口+1console口，支持802.11 b/g/n/ac，双频双流；无线速率600Mbps，内置2根不可拆卸7dbi增益全向天线；发射功率23dBm，支持多SSID；支持自动信道选择或手动信道选择、支持按百分比设置无线发射功率、支持无线接入客户列表显示，频段自动导航技术，自动引导终端选择最优频段，提升整个无线网络的接入数和性能，防护等级IP41，功耗12.95W；支持定位；支持本地48DC供电和POE供电；
	1
	个

	6
	推拿床
	定制
	15
	个

	三、弱电施工：

	1
	粉刷墙面
	1.原墙面修正平整，一遍底漆，两遍面漆；
2.抗甲醛净味5合1室内专用墙面乳胶漆。
	110
	平米

	2
	室内吊顶
	顶部矿棉板600*600吊顶，600*600*0.5吊丝硬吊固定。
	63
	平米

	3
	门及门套
	实木门单面饰铝塑板含五金
	2
	套

	4
	灯具
	600*600成品led灯具
	4
	平米

	5
	强电线路改造
	工费及材料
	68
	平米

	6
	原门、电风扇拆除
	工费及材料
	6
	个

	7
	弱电施工、开关插座
	平均每30平方内含7孔插座6个，双开面板1个，6类网络模块面板3套
	10
	个

	8
	监控、屏蔽信号线施工
	工费及材料， 2*1.5平方网线。
	620
	米

	9
	其他
	运输、垃圾清运、保洁及地面保护
	1
	次


三、其他要求
1、采购人使用成交供应商成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
     2、质保期：自设备安装调试完成经甲方验收合格后次日起一年。
3、伴随服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。（采购清单中明确规定报价不含安装的除外），交货地点：采购人指定地点。
第四章   合 同(样本)
双方应根据磋商文件、成交通知书、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。
通用合同条款参照国家现行标准执行；专用合同条款由甲乙双方协商确定。
《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：
洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。
政府采购合同
项目名称：河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目
政府采购管理部门备案编号：豫财磋商采购-2021-161

招标采购文件编号：         
甲方合同编号：                               
甲方：河南推拿职业学院
乙方：                                       
甲方合同法律审核部门：                       
签订时间：      年    月    日
河南推拿职业学院中医执业医师实践技能考试基地建设项目委托河南招标采购服务有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
  合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
磋商文件
2.响应文件
3.乙方在投标时的书面承诺
4.（××号）中标通知书
5.合同补充条款或说明
6.保密协议或条款
7.相关附件、图纸
第二条  合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。
第三条  合同总金额
大写：                                      元。
本合同项下货物总金额：￥                   元。
分项价款在《供货一览表》中有明确规定。
本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第四条  权利和质量保证
1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。
本项目质保期1年，保修期    年。
3.乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。
4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。
5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。
6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
第五条  付款方式
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：
（1）经甲方确认的发票；
（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
（3）其他材料。
3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：
一次性付清。
第六条  履约保证金
1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元
（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。
2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。
3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。
第七条  交货和验收
1.交货时间：                                         。
交货地点：                                         。
安装调试时间：                                     。
2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。
3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。
4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。
5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。
6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。
7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。
8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。
第八条  项目管理服务
乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同,并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。
项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。
第九条  售后服务
1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。
第十条  分包
除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。
第十一条  合同的生效
1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十二条  违约责任
1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。
2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。
3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。
5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十三条  不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十四条  争议的解决方式
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：
①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；
②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第十五条  其他
符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。
甲   方：                        乙   方：
名称：（盖章）                    名称：（盖章）
地址：                           地址：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：                授权代表（签字）：
开户银行：                       开户银行（基本账户）：
银行帐号：                       银行帐号（基本账户）：
合同法律审核（盖章）：
时  间：         年     月     日
特别说明：
1.本范本根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。
3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
第五章   资格审查与评审办法
一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序
  1.查阅磋商文件。

  2.初步评审。

初步评审包含资格性审查和符合性审查。

    2.1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

    2.2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查，以确定参加磋商的供应商名单。应当告知供应商未通过审查的原因。

     2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

     2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

     2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

     2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

     2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）未按磋商文件要求提供原件的；

4）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

5）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

6）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

7）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

8）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；

9）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；

10）不接受磋商有效期要求的；

11）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

12）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

     3.磋商

     3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

     3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

     3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

     3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

     3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

    3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

    3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

    3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。  

4. 提交最终报价

    4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。

    4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

    4.3根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

    5. 比较与评价

    5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

    5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

    5.3综合评分办法：
	详细条款
	最低分
	最高分
	评分点名称
	评审标准

	经济标评分参数
	/
	30.00
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重

	技术标评分参数
	0.00
	30.00
	5.3.1
	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分30分，参数每有一项不满足扣1分，加“★”要求提供的证明材料的，每一项不满足扣3分。扣完为止。

	视频演示
	0.00
	18.00
	5.3.2
	产品：注明需要提供视频演示的项目投标时需录制视频对该项的项目进行视频演示（共6项），完全符合的得18分，每一项不满足扣3分。扣完为止。

	综合标评分参数
	0.00
	1.00
	5.3.3
	节能产品：投标人所投货物有符合招标文件要求的节能产品的加1分。（提供所投货物的节能产品证书并加盖生产厂家公章的扫描件，否则不予加分）

	
	0.00
	1.00
	5.3.4
	环境标志产品：投标人所投货物有符合招标文件要求的环境标志产品的加1分。（提供所投货物的环境标志产品证书并加盖生产厂家公章的扫描件，否则不予加分）

	
	0.00
	1.00
	5.3.5
	提供2018年1月1日以来系统类模型同类产品业绩合同的，每有一项得1分，最多得1分（在投标文件中附合同扫描件，同时附：1）中标通知书扫描件、中标（成交）结果公示（公告）网页截图，或2）附针对业绩项目开具给甲方的相关发票原件的扫描件，否则不得分）。

	
	0.00
	2.00
	5.3.6
	投标人所投所有系统类模型产品的生产厂家具有知识产权管理体系认证证书的得2分。投标文件中附加盖厂家公章的证书扫描件，否则不得分。

	
	0.00
	2.00
	5.3.7
	投标人所投所有系统类模型产品的生产厂家具有科技型企业认证证书的得2分。投标文件中附加盖厂家公章的证书扫描件，否则不得分。

	
	0.00
	2.00
	5.3.6
	投标人所投系统类模型产品的生产厂家具有中医证侯人系统和移动交互式心肺复苏训练及考核系统计算机软件著作权认定证书的得2分。投标文件中附加盖厂家公章的证书扫描件，否则不得分。

	
	0.00
	2.00
	5.3.9
	投标人所投所有系统类模型产品的生产厂家具有五星售后服务认证证书的得2分。投标文件中附加盖厂家公章的证书扫描件，否则不得分。

	
	1.00
	5.00
	5.3.10
	投标人有完善的售后服务体系，并提供合理的项目实施方案，根据实施方案情况（由评委横向比较后打分，好的得5分，一般的得3分，差的得1分，没有不得分）。

	
	0.00
	3.00
	5.3.11
	质保期每增加一年得1分，最多得3分。投标文件中附加盖公章的承诺函扫描件，否则不得分。

	
	1.00
	3.00
	5.3.12
	综合评价（3分，由评委根据投标人的投标情况综合评价打分优秀的得3分，好的得2分，一般的得1分。）


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







