商丘师范学院校园基础设施修缮升级
（艺术楼空调供电线路改造）项目

竞争性磋商文件

编号：HNZB[2021]N0608
[image: image1.png]HENAN TENDER-PWR RVICE CO., LTD.




目  录

3

第一部分 磋商邀请函

5

第二部分 竞争性磋商须知

5

一 总则

5

二 磋商文件和磋商响应文件

6

三 磋商响应文件的编制

8

四 磋商供应商响应文件的递交

9

五 磋商过程

9

六 授予合同

13

第三部分 合同格式

18

第四部分 合同条款资料表

19

第五部分 磋商项目资料表

22

第六部分  采购服务要求

22

第七部分 磋商响应文件格式及内容

第八部分 磋商评审办法………………………………………………57


第一部分 磋商邀请函

编号：HNZB[2021]N0608
项目所在地区：河南省，商丘市

一、采购条件

河南招标采购服务有限公司（采购代理机构）受商丘师范学院委托，拟对商丘师范学院校园基础设施修缮升级（艺术楼空调供电线路改造）项目采用竞争性磋商方式进行采购，现邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
二、项目概况

1.采购范围及内容：
商丘师范学院校园基础设施修缮升级（艺术楼空调供电线路改造）项目
2.采购预算：57万元。

3.工期：60天。
三、供应商资格要求

1.具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件； 

2.具有近一年的财务状况报告；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.(一）供应商具有电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质证书，具有有效的安全生产许可证；（二）供应商项目经理应具有二级及以上注册建造师（机电工程）资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；

5.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法行为的书面声明；
6. 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单， “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
8.本项目不接受联合体。

四、磋商文件获取方式、时间、地点：

1.获取磋商文件：携带营业执照副本、法定代表人授权书（须注明项目名称、编号）原件、被授权人身份证复印件。

2.获取磋商文件时间：2021年06月29日--2021年07月06日，上午8:00时～12:00时，下午15:00时～18:00时（节假日除外）。

3.获取磋商文件地点：河南招标采购服务有限公司502室

4.获取磋商文件方式：现场获取

5.磋商文件售价：500元/本，售后不退。

五、响应文件接收信息：

1. 响应文件接收截止时间：2021年07月08日上午09:00（北京时间）

2. 响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

3. 其他：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达接收地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

六、响应文件开启和磋商信息：

1.开启时间：2021年07月08日上午09:00（北京时间）

2.开启和磋商地点：河南招标采购服务有限公司评标室

3.其他有关事项：供应商应派代表参加

七、其他：

1. 本项目采用（竞争性磋商方式）进行。
2.本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南招标采购网》发布，公告期限为三个工作日2021年06月29日至2021年07月01日。
八、监督部门

本招标项目的监督部门为商丘师范学院。
九、本次联系事项：

采购人：商丘师范学院              代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系人：李老师；                  项目联系人：王先生
联系电话：0370-3057682            电    话：0371-65990020
地址：商丘市平原路55号           联系地址：郑州市金水区纬四路13号
电    话：0371-65990020
                              招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

日    期：2021年06月28日
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购项目的费用。
1.2采购项目涉及中小企业采购的规定详见项目资料表
2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的。

2.3联合体供应商（如允许）

2.3.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性磋商，以一个供应商的身份竞争性磋商。

2.3.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性磋商的，应在响应文件中提供联合体协议原件。

2.3.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性磋商的全权代表，负责参加竞争性磋商的一切事务。

2.3.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

采购要求

磋商响应文件格式及内容

4.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

4.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求,按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，并承担相应的法律责任,一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格。

5.磋商响应文件构成

5.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

5.2根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用和风险由供应商自己承担。

5.3供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，可以在提交首次响应文件截止时间至少5日前以书面形式向提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可以对磋商文件进行修改。

7.2采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或修改，当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在相关网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

8.3除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。详见“磋商项目资料表”要求。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1除“磋商项目资料表”另有规定外，磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。详见“磋商项目资料表”要求。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。详见“磋商项目资料表”要求。

13.证明供应产品/服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金
根据河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知规定，本次磋商采购不再收取投标保证金。供应商需以投标承诺函的形式代替投标保证金（格式后附）
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。响应文件副本可采用正本的复印件。
16.2磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件上。

16.3磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。
四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1供应商应将磋商供应商响应文件正本和副本分别密封，标明磋商编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章和法定代表人或法定代表人授权委托人的印章或签名。

17.2每一密封信封上注明"于    年  月  日  时  分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封"的字样。

17.3磋商供应商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商供应商响应文件按上述17.1和17.2中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商供应商响应文件的误投或提前拆封不负责任。

17.5本次采购不接收邮寄的响应文件。

18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购代理机构。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商和评审

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构或监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标示等进行审查。迟到的响应文件及未密封的响应文件不予接收。

21.磋商小组

21.1磋商和评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见“磋商项目资料表”。

21.2评审专家应从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目等，情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.磋商过程和评审按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。
六 授予合同

23知识产权
23.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
23.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
23.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

23.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

24.合同的授予

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

24.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.3采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，将磋商结果在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南招标采购网》上进行公示，公示期为1个工作日。

25.否决所有磋商和重新磋商

25.1如磋商小组认为所有磋商响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

26.成交服务费

26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

27.签订合同

27.1成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

28.合同分包 

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.合同转包 

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.履约保证金 

30.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额（详见合同资料表）的履约保证金。

30.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
七、磋商纪律要求

33.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、询问、质疑和投诉

34.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》执行。

九、其  他

35.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化前的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

第三部分 合同格式（参考）

合同基本格式
（以签订正式合同为准）
合同编号：
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：单价合同                      。
 五、项目经理
承包人项目经理：                     。
 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：          
地  址：       地  址：           
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：                  
委托代理人：             委托代理人：                        
电  话：     电  话：       
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：      

第二部分 通用条款（略）
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 履行合同过程中经双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、现场签证、设计变更单、技术核定单、往来函件等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                             ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                    ；
资质类别和等级：                        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据施工图纸确定  。
1.1.3.10 临时占地包括：  双方在施工现场确定  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家、河南省、商丘市有关主管部门制定的在本工程实施期间有效的规范性文件 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家、行业、河南省现行有效的规范、规程及标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 执行通用合同条款 ；
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：                   ；
发包人向承包人提供图纸的数量：            ；
发包人向承包人提供图纸的内容：              。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                      ；
承包人提供的文件的期限为：                          ；
承包人提供的文件的数量为：                          ；
承包人提供的文件的形式为：                          ；
发包人审批承包人文件的期限：                         。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：                  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；
发包人指定的接收人为：                            。
承包人接收文件的地点：                             ；
承包人指定的接收人为：                             。
监理人接收文件的地点：                            ；
监理人指定的接收人为：                            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： / 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工现场围挡为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同条款 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用合同条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同条款 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用合同条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.5、9.6条执行 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 执行通用合同条款 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用水、电在合同签订后由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场。施工用水、电装表计量，开工前承包人向发包人有关部门先预交水电费，竣工后据实结算水电费，多退少补。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 施工过程文件、竣工图、竣工验收文件、竣工决算文件 。
承包人需要提交的竣工资料套数：       两套        。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后20天内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 文字资料胶订成册，图纸折叠成A4大小并装订成册 。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人负责清理施工现场建筑垃圾（包括拆除垃圾），并将所有建筑垃圾运输到发包人校园以外，且承担以上工作的费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                ；
身份证号：                           ；
建造师执业资格等级：         ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号：    ；
安全生产考核合格证书号：                          ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                            。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于20天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用合同条款 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人视情节轻重对承包人进行索赔 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人视情节轻重对承包人进行索赔 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人视情节轻重对承包人进行索赔。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 执行通用合同条款 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人视情节轻重对承包人进行索赔 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用合同条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人视情节轻重对承包人进行索赔 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人视情节轻重对承包人进行索赔 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：                           。
主体结构、关键性工作的范围：                   。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                       。
其他关于分包的约定：                              。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：                  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用合同条款 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：         是          。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 合同签订前，承包人应向发包人缴纳签约合同价3%的现金作为履约保证金。
履约保证金补充约定：（1）在工程竣工验收时达不到承诺质量标准的，保证金不予退还，并须赔偿发包人的一切损失。（2）如因拖欠工人工资造成停工、上访等，按事件涉及金额从履约保证金内扣除，履约保证金不够扣除金额的从工程款中扣除。如无上述情况及其他违约情况，竣工验收合格后履约保证金转为质保金，质保期满后不计利息退还 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                            。
关于监理人的监理权限：                            。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人向监理人提供现场办公、生活场所，并承担相应费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：              ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：       。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                            ；
（2）                            ；
（3）                            。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：             /              。
关于工程奖项的约定：               /                 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用合同条款 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用合同条款 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用合同条款 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 执行通用合同条款 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                       。

6.1.8 如工程施工过程中发生意外的，由承包人承担一切法律责任和经济责任。

6.1.9.1由于发包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡和财产损失，由发包人负责赔偿。

7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：         /         。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用合同条款 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用合同条款 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 执行通用合同条款 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用合同条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用合同条款 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：       /       。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
 依据合同工期，工期每延误一天，罚承包人1000元 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）             /                ；
（2）             /                ；
（3）             /                。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：             /             。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料须经发包人、承包人共同考察，发包人认可后方能使用。承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供产品合格证明、检测报告等，对材料质量负责。承包人采购的材料在使用前，承包人应按发包人要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。发包人有权对进场的材料进行单独复检，承包人应无偿提供复检试样，复检结果与承包人提供的检测报告不一致时，承包人应给予解释、说明，承包人不能给予合理解释、说明的，该批材料视为不合格材料，不得使用。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 按有关规范、文件规定执行 。 
施工现场需要配备的试验设备： 按有关规范、文件规定执行 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规范、文件规定执行 。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 执行通用合同条款 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.3条执行 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用合同条款 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用合同条款 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/           。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取      确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：      否       。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                      。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                      。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：                                      。
风险费用的计算方法：                                          。
风险范围以外合同价格的调整方法：                              。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：                                 。
风险费用的计算方法：                               。
风险范围以外合同价格的调整方法：                     。
3、其他价格方式：                                   。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：               /                。
预付款支付期限：                     /                。
预付款扣回的方式：                   /                。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：          /               。
预付款担保的形式为：                  /               。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第8条执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                       。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                    。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                    。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程全部完工并验收合格后，经上级部门批准后支付合同价的100%工程款；履约保证金转为质量保证金，质保期满后无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：           /            。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用合同条款 。
（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用合同条款 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                     。
12.4.5 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                       。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用合同条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                     。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：               /                 。
（1）单机无负荷试车费用由         /        承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /        承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /          。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格后7日历天内退场，同时将建筑垃圾及其他临时设施清理完毕。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 执行通用合同条款 。
竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用合同条款 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                          。
发包人完成竣工付款的期限：                                。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                   。
14.2 最终结清
14.2.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                   。
承包人提交最终结算申请单的期限：                   。 

14.2.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                   。
（2）发包人完成支付的期限：                        。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：          24个月           。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：         /         ； 

（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:                  /                    。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                 /                   。
关于质量保证金的补充约定：                           。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：                         。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                            。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                             。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：           。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                      。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                       。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                    。
（7）其他：                                      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                             。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                           。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                 。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                             。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：                               。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                       。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                       。
20. 争议解决
20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         。  
20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                            。
选定争议评审员的期限：                             。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                   。
其他事项的约定：                                  。
20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                         。
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向              仲裁委员会申请仲裁；
（2）向           人民法院起诉。

工程质量保修书
发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：        　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                           。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：        
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：        
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：        
电  话：    电  话：       
传  真：    传  真：       
开户银行：    开户银行：     
账  号：         账  号：      
邮政编码：      邮政编码：      
第四部分 合同条款资料表

本表资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此资料表带“*”的为供应商必须满足的条件，如不满足，将导致无效响应或不予接受。

	条款号
	内      容

	1
	买方名称：商丘师范学院

	2
	履约保证金金额：签约合同价的3%
履约保证金币种：人民币

	3
	履约保证金形式：中标人应当以转账形式提交。

成交人接到成交通知书、交纳履约保证金后，签订合同。

	4
	工期：60天

	5
	项目地点：商丘师范学院

	6
	付款方法和条件： 

1、经招标确定后，由采购人与成交供应商签订合同，合同由成交供应商与采购人根据磋商文件要求的条款和投标文件的承诺签订。
2、付款方式：工程全部完工并验收合格后，经上级部门批准后支付合同价的100%工程款，履约保证金转为质量保证金，质保期满后无息付清。


第五部分 磋商项目资料表

    本表的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：商丘师范学院
地址：商丘市平原路55号

联系人：李老师

联系电话：0370-3057682

	2
	采购项目名称：商丘师范学院校园基础设施修缮升级（艺术楼空调供电线路改造）项目
预算价：57万元。

工期：60天

质保期：2年

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：王宁

电话：0371-65990020

	4
	磋商供应商资格要求：

1.具有法人或者其他组织的营业执照或相关证明文件； 

2.具有近一年的财务状况报告；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.(一）供应商具有电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质证书，具有有效的安全生产许可证；（二）供应商项目经理应具有二级及以上注册建造师（机电工程）资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；

5.参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法行为的书面声明；
6. 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单， “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
8.本项目不接受联合体。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	（1）磋商报价：项目完工价格，报价应包括现场勘察及相关差旅费、全部货物、辅助材料、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的教父是用钱的所有费用。对采购项目履行过程中所需的二招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。
 (2)相关费用：成交服务费。成交人领取成交通知书时，向招标代理机构支付中标服务费人民币壹万伍仟元整。

	7
	磋商货币：人民币

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员等。

	9
	磋商保证金：根据河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知规定，本次磋商采购不再收取投标保证金。供应商需以投标承诺函的形式代替投标保证金（格式后附）。

	10
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	11
	磋商响应文件递交：正本份数一份，副本份数：二份；

正、副本不一致时，以正本为准。

（正本单独密封提交；副本一起密封提交。）

	12
	资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件）：

*1.有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； 

*2.法人代表授权委托书原件（附法人身份证复印件及授权代表身份证）；

*3.供应商提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明原件；
*4.反商业贿赂承诺书原件；

*5.供应商提供2020年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，如为事业单位，至少应提供资产负债表）

*6.提供2021年1月份以来任意一个月社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的证明材料
*7.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图；

【以上6项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料】。
8.其他资格证明文件参见附件格式要求。

	13
	要求：详见采购要求

	评          审

	14
	磋商小组的组建：由经济、技术专家和采购人代表等3人组成。除采购人代表以外的外聘专家和从采购专家库中随机抽取不少于评委会成员所有成员的三分之二。

	15
	磋商和评审：按照有关法律制度和本文件第八部分的规定进行。
根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	适用于本磋商供应商须知的额外增加的变动：


第六部分  采购要求

电缆技术要求:
执行下列规范标准但不限于所列规范和标准。
GB/T 12706.1-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3kV(Um=3.6KV)电缆
GB/T 12706.2-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6KV(Um=7.2KV)到30kV(Um=36KV)电缆
GB/T 12706.3-2008  额定电压1KV(Um=1.2KV)到35kV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5KV)电缆
GB/T 3956-2008  电缆的导体
GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法
GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
GB/T 18380-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法   
JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘 
*ZRYJV22-5×16技术参数：20Cº导体电阻每千米小于等于1.15欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量96安培。单丝直径1.71MM×7根。
*ZRYJV22-5×35技术参数：20Cº导体电阻每千米小于等于0.524欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量132安培。单丝直径2.52MM×7根。
*ZRYJV22-4×185+1*95技术参数：20Cº导体电阻每千米主芯185小于等于0.0991欧姆；零线95小于等于0.193欧姆。内绝缘厚度主芯185大于等于1.6毫米；零线95小于等于1.1毫米。外绝缘平均厚度不小于2.7毫米；外护套最薄点厚度不小于1.96毫米。单丝直径主芯185：37根；零线95：19根。
*ZRYJV22-4×240+1*120技术参数：20Cº导体电阻每千米主芯240小于等于0.0754欧姆；零线120小于等于0.153欧姆。内绝缘厚度主芯240大于等于1.7毫米；零线120小于等于1.2毫米。外绝缘平均厚度不小于3.0毫米；外护套最薄点厚度不小于2.2毫米。单丝直径主芯185：37根；零线120：19根。
	序号
	品名
	绝缘厚度
	千米电阻（欧母）
	线径

	1
	10²塑料铜线*
	≥1mm
	≤1.83
	≥1.33mm×7

	2
	6²塑料铜线*
	≥0.8mm
	≤3.08
	≥2.76mm

	3
	4²塑料铜线*
	≥0.8mm
	≤4.61
	≥2.25mm


图纸清单另附
塑壳断路器
	壳架等级额定电流 Inm(A)
	100
	250
	400
	630

	额定电流 In(A)
	10/16/20/25/32/40/

50/63/80/100
	100/125/140/160/

180/200/225/250
	225/250/315/350/400
	400/500/630

	额定绝缘电压 Ui(V)
	800
	800
	800
	800

	额定冲击耐受电压 Uimp(V)
	8000
	8000
	8000
	8000

	额定工作电压 Ue(V) 50/60Hz
	AC400
	AC400
	AC400
	AC400

	飞弧距离(mm)
	≯50 (0)2 )
	≯50 (0)2 )
	≯100 (0)2 )
	≯100 (0)2 )

	额定极限短路分断能力Icu(kA)
	50
	85
	50
	50
	85
	50
	65
	100
	65
	65
	100
	65

	额定运行短路分断能力Ics(kA)
	35
	50
	35
	35
	50
	35
	42
	65
	42
	42
	65
	42

	额定剩余 动作电流 IΔn(A)
	AC型剩余 电流保护
	U型脱扣器，非延时
	0.03/0.1/0.3/0.5
	0.03/0.1/0.3/0.5
	—
	—

	
	
	V型脱扣器，非延时、延时可调
	0.1/0.3/0.5
	0.1/0.3/0.5
	0.1/0.3/0.5
	0.3/0.5/1

	
	
	W型脱扣器，非延时、延时可调
	0.3/1/3/10
	0.3/1/3/10
	1/3/10/30
	1/3/10/30

	
	A型剩余电流保护
	UA型脱扣器，非延时
	0.03/0.1/0.3/0.5
	0.03/0.1/0.3/0.5
	—
	—

	
	
	VA型脱扣器，非延时、延时可调
	0.1/0.3/0.5
	0.1/0.3/0.5
	0.1/0.3/0.5
	0.3/0.5/1

	额定剩余不动作电流IΔno(A)
	1/2 IΔn
	1/2 IΔn
	1/2 IΔn
	1/2 IΔn

	额定剩余短路接通(分断)能力IΔm(kA)
	1/4 Icu
	1/4 Icu
	1/4 Icu
	1/4 Icu

	使用类别
	A
	A
	A
	A

	电气寿命(次)1)
	8000
	8000
	7500
	7500

	机械寿命(次)1)
	免维护
	20000
	20000
	10000
	10000

	
	有维护
	40000
	40000
	20000
	20000

	外形尺寸 (mm)
	宽
	92
	122
	107
	142
	150
	198
	210
	280

	
	长
	150
	165
	257
	280

	
	高
	92
	90
	106.5
	115.5


第七部分 磋商响应文件格式及内容

正本/副本

             项目

响  应 文  件

编号： 

供应商名称：   （盖章）                    

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）    
2021年  月

一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位   号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的           （项名名称）的磋商采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方  （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物/服务，磋商报价为人民币（大写）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     天内完成项目等工作；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）             的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将承担因此所带来的一切法律责任。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。

6、磋商有效期60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 8、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表（签字或盖章）：
日期：

通讯地址：                

电话：

供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字的             (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为             号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


	法定代表人授权代表身份证（正面）
	法定代表人授权代表身份证（反面）


三 承诺函

致：河南招标采购服务有限公司
我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
四 资格证明文件

4.1供应商基本情况表

（表后须附营业执照/资质证书或提供三证合一或五证合一）

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：（表后须附营业执照/资质证书或提供三证合一或五证合一）
供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     
日  期：    年    月   日

4.2近三年没有重大违法声明函

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
 年    月    日

4.3反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称： （盖章）
授权代表签字或盖章：     
       年    月    日

4.4 依法缴纳税收凭证及社会保险基金证明

【附：2021年1月份以来至少一个月的依法纳税证明和缴纳社保证明】

4.5  财务状况报告

【附：会计师事务所出具的财务审计报告】

注：参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

4.6信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页。

4.7 投标承诺函 

4.8其他

采购文件要求提供的其他资格证明文件或供应商认为有必要提供的其他证明文件。

五 竞争性磋商报价表

5.1报价表

	供应商名称 
	（此处填名称并盖章）

	项目内容
	

	磋商报价
	小写：                       

	
	大写：                     

	交货期/服务期
	自签订合同起至圆满结束并妥善清场为止。

	质量保证期
	

	磋商有效期
	   

	其他声明
	  


供应商授权代表签字：

5.2分项报价一览表

	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：应包含所有相关的环节。
供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

5.3货物（产品）规格一览表（如有）

	序号
	产品或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

六 技术、服务要求响应表

6.1 技术响应表                                                                                                      

	序号
	投标货物（服务）名称和条款号
	技术参数及要求
	偏差
	描述
	技术证明文件（如有）

	
	
	磋商文件
	响应文件
	
	
	

	1
	货物（服务）名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物（服务）名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：
6.2商务条款响应表

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应
	是否偏离
	备注

	1
	保证金
	
	
	
	

	2
	服务期/完成期
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	质保期
	
	
	
	

	5
	响应有效期
	
	
	
	

	….
	…
	…
	…
	…
	…

	6
	其他
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

七  拟投入本项目人员情况表

	工作名称或职责
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

八、售后服务计划

提供但不限于以下内容：

1.详细说明售后服务的内容、形式、解决问题的响应时间、解决问题时间。

2.质量保证措施。

3. 执行过程中的危机预警和处理机制；

4.该项目所提供的其它免费服务。

九  供应商简介

供应商提供但不限于以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、具有完成本项目独家优势的说明

4、业绩及目前正在执行合同的情况；

5、其他供应商认为需要提供的。

供应商：（此处填名称并盖章）

供应商授权代表签字：

十  评审办法中所要求提供的相关材料

十一、项目实施方案

十二、供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

	监狱企业、残疾人福利性单位、中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：

（  ）供应商为监狱企业。

（  ）供应商为残疾人福利性单位。

（  ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

（  ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：

	
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	

	节能产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	环境标志产品
	产品名称（品牌、型号）
	制造商
	认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不填此表。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                企业名称（盖章）： 

                     日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（企业电子签章）：

　日　期：             

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为        （请填写：是、不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              投标人（企业电子签章）：

日  期：                       

投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十三 投标承诺函
致（采购人及采购代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
    一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
二、完全接受和满足采购文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前已发进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同意人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一和同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、建立、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、招标文件中提供的能够给予我公司带来的优惠、好处的条件，我公司对其响应所提供的的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如需提供样品）
八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金（如有）；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
此投标承诺函替代投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：                   （盖单位公章）
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）
日期：       年     月     日
注：河南省财政厅发布关于优化政府采购营商环境有关问题的通知规定，自2019年8月1日起，在河南省全省政府采购货物和服务招投标活动中，不再向供应商收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金。采购人、采购代理机构可以要求供应商以投标承诺函的形式代替投标保证金。
第八部分 磋商评审办法
一、总则

1.1 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.2 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.3 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。

1.4磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

二、磋商程序

1.查阅磋商文件。

2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。

2. 1磋商小组进行资格性审查。

磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》
	提供扫描件或复印件

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	依法缴纳税收证明及社保证明
	提供2021年1月份以来任意一个月的社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的证明材料

	
	财务状况报告
	（2020年度的经会计师事务所审计的财务审计报告。成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，如为事业单位，至少应提供资产负债表）

	
	信用查询
	在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，  “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单； 

	
	其他资格性要求
	所投电缆、断路器CCC认证报告、检验报告


2. 2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。

	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	供应商名称
	与有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》一致

	
	响应文件签章
	满足磋商文件要求

	
	响应有效期
	符合磋商文件要求

	
	其他实质性要求
	符合磋商文件的其他实质性要求


2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、标注为实质性要求的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。

3.磋商
3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

3.4对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

4. 提交最终报价

4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间（10分钟）内提交最后报价。

    4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

    4.3根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。
5. 比较与评价

5.1经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对符合要求供应商的响应文件进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
5.3综合评分明细表

	条款内容
	编列内容

	分值组成
（总分100分）
	1、安装组织设计                  30分
2、项目管理机构                   3分
3、设备（货物）的质量、性能及技术的先进性 7分
4、服务承诺                       5分
5、业绩                           9分
6、信誉                           6分
7、投标报价：                     40分

	条款内容
	编列内容

	安装组织设计评分标准
(30分)
	内容完整性和编制水平
	包括针对本次提升改造项目的施工准备工作计划，施工方案，施工进度计划，劳动力、机械设备、材料供应计划，建筑工地施工业务的组织规划等。有特殊要求的，按照工程特点增加相应内容。
内容完整、编制合理得5分，
内容基本完整、比较完善得3分，
内容不够完整、内容欠完善得1分，
缺项得0分。

	
	针对本工程实际情况的安装方案与技术措施
	包括针对本次提升改造项目的施工程序和施工顺序，主要分部分项工程的施工方法和施工机械。
内容完整、方案科学、措施合理得5分，
内容基本完整、方案措施基本完善得3分，内容不够完整、方案措施欠完善得1分，
缺项得0分。

	
	质量管理体系与措施，安全管理体系与措施
	包括针对本次提升改造项目的质量责任制度，检验检测制度，教育培训，质量保修措施。
内容完整、制度完善得5分，
内容基本完整、制度基本完善得3分，
内容不够完整、方案措施欠完善得1分，
缺项得0分。

	
	工程进度计划与措施，本工程施工现场情况复杂，需有针对本工程现场实际情况的具体有效施工方案。
	工程进度计划与措施，本工程施工现场情况复杂，需有针对本工程现场实际情况的具体有效施工方案。
内容完整、方案科学、措施合理得5分，
内容基本完整、方案措施基本完善得3分，
内容不够完整、方案措施欠完善得1分，
缺项得0分。

	
	劳动力安排计划及劳务分包情况
	包括针对本次提升改造项目的劳动力安排计划及劳务分包配备计划。
内容完整、计划合理得5分，
内容基本完整、计划比较合理得2分，
内容不够完整、计划欠合理得1分。
缺项得0分。

	
	施工总平面图，质量（须有承诺）
	1-5分

	注：以上各项如有缺项该项为0分。

	项目管理机构
(3分)
	控制措施、现场安装的安全措施，安全管理人员配备
	0-1分

	
	安装人员配备（现场负责人、技术人员、安装人员的证书）。
	0-1分

	
	安装调试方案
	对产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配。（0-1分）

	注：以上各项基本分为1分，如有缺项该项为0分。

	货物的质量、性能及技术的先进性（7分）
	重要部件及原材料（3分）
	原材料及部件采用国内国际知名品牌的得3分；

原材料及部件采用优质产品，质量过关，符合国家标准，得2分；

原材料及部件选用质量过关，得1分；

没有提供主要部件的厂家、产地，不得分。

	
	设备（材料）配置（4分）
	根据投标人对提供本次招标产品配置的先进程度、成熟性、稳定性、可维修性、品牌知名度等情况对比分档打分，第一档4分，第二档2分，第三档1分。

	服务承诺
5分
	质保期内外服务承诺
	1.承诺保证不拖欠工人工资，不造成上访事件的得1分；承诺在甲方资金不到位的情况下连续施工、确保总工期不变的得1分，本项最高分2分。

2. 质保期内外服务承诺：质保期满足发包人要求，质保期每再增加六个月，得1.5分，最高3分。

	业绩
9分
	公司业绩和项目经理业绩
	1.供应商提供2018年1月1日年以来公司类似电力安装类似业绩，每提供1份有甲方联系人和联系电话的合同得2分，最多6分，时间以签订合同日期为准。
2. 项目经理2018年1月1日以来承担过类似业绩，每提供一份有甲方联系人和联系电话的合同得1分，最多得3分，时间以签订合同日期为准。
注：企业业绩和项目经理业绩不重复计分

	信誉
6分
	体系认证证书
	1、投标人通过质量管理体系认证的，得2分；通过环境管理体系认证的，得2分；通过职业健康安全管理体系认证的，得2分，本项最多得6分。投标文件中附相应证件的复印件，未提供的不得分。

	投标报价
评分标准
40分
	总分40分
	满足招标文件要求且最终报价价格最低的投标报价为评标基准价，其基准价格分为40分。其他供应商的价格得分=（评标基准价/该供应商评标价）×40分（精确到小数点后两位）。


制定








