电梯清单及规格表
	梯号
	设备名称
	载重量(KG)≥
	速度(M/s)≥
	层/站/门
	井道尺寸（mm）
	轿厢尺寸（mm）
	开门尺寸（mm）
	底坑深度（mm）
	顶层高度（mm）
	提升高度（m）
	数量

	1号电梯
	有机房货梯梯兼无障碍
	2000
	1.0
	8/8/8
	2700*3200
	1400×2400
	1200×2100
	1900
	4480
	31.2
	1

	2号电梯
	有机房医梯兼无障碍
	1600
	1.6
	8/8/8
	2500*3000
	1400×2400
	1200×2100
	1900
	4480
	31.2
	1

	3号电梯
	有机房医梯兼无障碍
	1600
	1.6
	8/8/8
	2800*3000
	1400×2400
	1200×2100
	1900
	4480
	31.2
	1

	4号电梯
	有机房医梯兼无障碍
	1600
	1.6
	7/7/7
	2500*3000
	1400×2400
	1200×2100
	1900
	4480
	25.8
	1

	5号电梯
	有机房消防梯兼无障碍
	1600
	1.6
	8/8/8
	2500*3000
	1400×2400
	1200×2100
	1900
	4480
	31.2
	1

	楼号
	梯号
	梯型
	梯级宽度
	倾斜角度
	提升高度
	速度≥
	水平梯级
	数量
	备注

	门诊楼
	E1-E2
	室内自动扶梯
	1000mm
	30°
	4800
	0.5m/S
	上下端
	2
	

	门诊楼
	E2-E3
	室内自动扶梯
	1000mm
	30°
	4200
	0.5m/s
	上下端
	2
	

	门诊楼
	E3-E4
	室内自动扶梯
	1000mm
	30°
	4200
	0.5m/s
	上下端
	2
	

	门诊楼
	E4-E5
	室内自动扶梯
	1000mm
	30°
	4200
	0.5m/s
	上下端
	2
	


