宜阳县第三人民医院模块清单及参数

| 序号 | 模块名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电子病历系统 |
| 2 | 检验信息系统 |
| 3 | PACS系统 |
| 4 | 临床路径系统 |
| 5 | 合理用药系统 |
| 6 | 病历质控系统 |
| 7 | 病案管理系统 |
| 8 | 物资管理系统 |

- 电子病历系统

1.1、门诊电子病历系统

用于以电子化和结构化方式编辑门急诊病历文件，辅助医生完成病历书写过程的管理系统

功能要求：▲

▲自动获取病人基本信息，并能进行编辑

▲模板可分为大模板（全文）和小模板（段落、片段），并可以进行分级管理

▲提供对模板使用的规则管理功能，如性别、病情、婚姻状况等条件限制

▲系统能够支持多种录入方式，辅助医生录入，在临床的病历书写中能够方便医生灵活操作及经验积累。

▲采用一体化操作界面，所有功能在同一界面下完成，具有专用电子病历编辑器，编辑界面应达到所见即所得的效果。

▲支持结构化书写与自由语言描述在同一界面下完成。

▲实现医学术语、特殊符号等内容自定义动态的插入病历文书中。

▲能将检验、检查数据插入到病历当中的任意位置。

▲多媒体病历展现形式，能任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，表格的录入、编辑及打印。

▲系统能够提供完善的模块，完善的模板库机制提供医生选择。系统更加支持医生自定义个性化模板的制作，对于全院模板的存放，系统将提供审核功能、权限相对高的医生提供修改功能等。

▲系统完全支持在医疗文书中的特殊符号、特殊表格及图文并茂的操作，例如上下标、月经史、牙齿标注等。

▲系统能通过病历自查对病历中存在的错误能够及时提醒及规避，能够提高病历质量。

▲支持医生可以对模板中的元素自行设定是否可以删除、必选。

▲支持病历自动排版功能，提供打印、选择打印和续打功能。

▲系统具有完善的医疗权限；支持修改痕迹保留功能；能够保证病历的原版真实性。

▲系统支持电子签名，目前系统已经和卫生部所规定的电子签名认证机构有过成功集成案例，同样系统能够提供基于数字签名的解决方案。

▲支持按病人信息、病历内容等条件检索查阅病历文件

▲可自定义归档时间，对电子病历进行归档

1.2、住院电子病历系统

用于以电子化和结构化方式编辑住院病历文件，辅助医生完成病历书写过程的管理系统

功能要求：

▲自动获取病人基本信息，并能进行编辑

▲提供各类住院病历文件（含知情同意书）模板，如入院记录、首次病程、日常病程记录、上级医生查房记录、术前讨论、术前小结、手术记录、术后病程记录、诊疗操作记录、会诊记录、交班记录、死亡记录、出院小结等，支持全文和段落、词句等模板，支持快速结构化录入，并可由医生进行个性化修改

▲模板可按全院、科室和个人进行分级管理

▲提供对模板使用的规则管理功能，如性别、病情、婚姻状况等条件限制

▲采用一体化操作界面，所有功能在同一界面下完成，具有专用电子病历编辑器，编辑界面应达到所见即所得的效果。

▲支持结构化书写与自由语言描述在同一界面下完成。

▲实现医学术语、特殊符号等内容自定义动态的插入病历文书中。

▲能将检验、检查数据插入到病历当中的任意位置。

▲支持多级审阅，医生按照等级，具有不同的修改权限，对于下级医生病历的修改，保留所见即所得的痕迹。

▲系统能够提供完善的模块，完善的模板库机制提供医生选择。系统更加支持医生自定义个性化模板的制作，对于全院模板的存放，系统将提供审核功能、权限相对高的医生提供修改功能等。

▲系统能通过病历自查对病历中存在的错误能够及时提醒及规避，能够提高病历质量。

▲支持临床工作提醒功能。

▲支持医生可以对模板中的元素自行设定是否可以删除、必选。

▲支持病历自动排版功能，提供打印、选择打印和续打功能。

▲电子病案库满期在线，并且存储和展示不需要依赖于任何数据库，具有可迁移性。

▲系统具有完善的医疗权限；支持修改痕迹保留功能；能够保证病历的原版真实性。

▲系统支持电子签名，目前系统已经和卫生部所规定的电子签名认证机构有过成功集成案例，同样系统能够提供基于数字签名的解决方案。

▲支持按病人信息、病历内容等条件检索查阅病历文件

▲可自定义归档时间，对电子病历进行归档

- 检验信息系统

2.1检验信息系统

- 自动获取医生工作站的检验申请与病人信息，可共享病人的病历、费用、医嘱等信息

- 可对标本进行单个和批量采集、送检，支持对标本进行条码管理

- 提供标本的自动核收和合并、拆分功能

- 提供既往检验结果查询和历次对比功能，通过历史数据对比分析，医生可以为病人提供更加准确的病情诊断，提高医治水平和诊断效率。

- 提供检验项目正常值范围参考，对偏低、偏高和警示值进行提醒

- 对检验报告进行审核并验证审核者身份，检验的数据经过审核后方可生效

- 提供查询/统计功能，包括项目工作量、仪器工作量、申请统计等

- 利用条码技术标记检验样本，简化样本传送签收流程，减少手工抄写和申请单浏览中可能引发的错误，提高检验自动化水平。

- 通过双向通讯技术直接将检验信息发往检验仪器，避免操作人员的重复劳动，消除人工操作失误或检验项目错位。

- 按照检验项目、病人类别、开单医生等进行分类统计，为检验科进行工作量及经济效益分析、准确分析检验质量提供良好的决策依据。

- 检验申请单与检验报告单完全分离，避免检验报告单受到污染。

2.2检验试剂管理系统

- 支持检验试剂的采购计划

- 检验科内部各小组的试剂入库、领用、库存、消耗等

- 检验试剂的借出、归还、报损、盘点等

- 检验试剂的库存警示

- 可确认每个周期内部试剂的实际消耗，并统计分析与计划消耗的差距，可统计每个仪器对试剂的消耗差异等

2.3检验主任查询

- 提供检验主任常用查询功能

- 提供使用各种图表的方式直观地给科主任展现科室内的每日状况、每月状况、每年状况

- 提供查看检验科内工作质量相关、经济相关、业务相关指标

- PACS系统

3.1服务器端软件

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 支持CR/DX/CT/MR/RF/XA/NM/PT/US/SC等各种DICOM数据类型。支持JPEG Lossless/Lossy压缩。 |
| 2 | DICOM影像直接从影像设备传送到PACS服务器，无需通过其他PACS工作站中转。存储支持DAS、SAN、NAS等各种存储设备。 |
| 3 | 支持对不同影像设备分別设定不同的传输语法和DICOM头信息信息提取策略。 |
| 4 | 支持为各科室配置不同的存储访问优先级、不同压缩方法和压缩比。 |
| 5 | 图像自动匹配。自动将影像与RIS系统中的信息匹配；同一检查影像自动归并；支持校验病人信息。 |
| 6 | 支持采用集中式数据库及分布式影像储存管理机制。分布式存储支持IHE XDS Register 服务软件，提供XDS文档注册服务；IHE XDS Repository 服务软件，整合数据中心的报告与影像；DICOM WADO Server 服务软件；PIX/PDQ 接口软件等。 |
| 7 | 各科室统一的用户界面和管理界面。可以根据用户的角色、工作组等多维参数，确定用户的权限。 |
| 8 | 支持将用户登录/注销操作、数据更改操作（删除影像、修改影像信息、手工匹配/合并检查等）以Log方式记录。 |
| 9 | 影像和报告服务器分开，影像服务器故障时，诊断和临床应用不受影响；报告服务器故障时，确保用户仍可以从影像获取服务器取得影像；存储设备故障时，影像获取服务器仍可从影像设备获取影像。 |
| 10 | 存储的影像文件名称可以自定义，方便直接拷贝和导出。 |

3.2医技检查登记系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登记系统 | 申请单电子化，同时支持拍摄申请单和从医生站传电子申请单的方式。支持申请单拍摄，拍摄时间<2秒；允许事后拍摄检查申请单。 |
| 2 |  | 支持急诊加快管理，在不明确病人信息下执行检查，后续补充和修改信息。 |
| 3 |  | 检查单打印，可打印条码，可设置打印张数。 |
| 4 |  | 支持多个检查项目同时登记，支持检查的确认、取消和更改。查询和跟踪检查的状态。 |
| 5 |  | 病人姓名拼音自动生成。 |
| 6 |  | 支持病人信息归档：确保病人信息的准确性和一致性，必要时可手工纠正及保留修改痕迹。 |
| 7 |  | 支持检查项目输入时可按照检查类型或检查设备过滤以便快速定位。 |
| 8 |  | 自动核对来复检的病人，进行统一编号；支持手工编辑检查号以满足个性化要求。 |

3.3放射检查信息管理系统（iEIS/RIS）

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人数据管理 | 支持多种查询条件组合查询。 |
| 2 |  | 支持基本查询和高级查询。 |
| 3 |  | 支持根据检查时间、登记时间、报告时间等各种时间查询。 |
| 4 |  | 支持根据各种检查状态筛选。 |
| 5 |  | 支持各种医院使用编号的查询（影像号、模态号、门诊号、住院号、病历号等）。 |
| 6 |  | 支持特定编号奇偶过滤。 |
| 7 |  | 支持汉字、拼音及拼音首字母查询病人姓名、请检医生、登记医生、报告医生等。 |
| 8 |  | 支持临床诊断、检查备注、影像表现、诊断结论等的精确查询及模糊查询。 |
| 9 |  | 支持诊断组分类查询。 |
| 10 |  | 支持多院区查询。 |
| 11 |  | 支持亚专科分类检索。 |
| 12 |  | 支持公有化和私有化快捷查询定义。 |
| 13 |  | ▲支持由用户自定义配置查询方式，支持自定义保存多种查询条件的组合，并一键查询出满足组合条件的信息。 |
| 14 |  | 查询项目可个性化配置。 |
| 15 |  | 支持实时显示查询结果。 |
| 16 |  | 大数据量自动优化显示。 |
| 17 |  | 检查任务列表可以设置为自动或者手动刷新。 |
| 18 |  | 支持任务优先级，且可用不同颜色标示，急诊病人置顶。 |
| 19 |  | 支持病人信息、检查信息、设备信息、时间节点、状态信息等多项目显示。 |
| 20 |  | 支持检查任务列表二次筛选查询，调整显示项目和顺序。 |
| 21 |  | 支持历史检查和同名检查的同步查询显示。 |
| 22 |  | 支持查看和补拍电子申请单。 |
| 23 |  | 支持影像自动匹配和归档。 |
| 24 |  | 支持查看医嘱和临床诊断信息。 |
| 25 |  | 支持添加和查看检查备注，方便诊断医生与技师、临床医生之间沟通交流。 |
| 26 |  | 支持链接查看电子病历、病理结果等外系统信息。 |
| 1 | 报告编辑 | ▲支持在工作列表、历史检查、同名检查、报告编辑和报告模板在一个界面上同屏展示，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。 |
| 2 |  | 自动获取检查相关信息显示。 |
| 3 |  | 自动弹出检查申请单，自动获取相关检查申请单列表。 |
| 4 |  | 自动加载当前病人的全部历史检查列表。 |
| 5 |  | ▲可跨科室查看病人的历史检查。 |
| 6 |  | 支持查看历史检查单，历史报告，历史图像。 |
| 7 |  | 支持自动加载和调阅当前检查图像。 |
| 8 |  | 支持自动加载和调阅当前检查的历史图像。 |
| 9 |  | 能浏览其他影像科室检查的图像和诊断。 |
| 10 |  | 提供检查备注功能：当技师在检查过程中发现了一些需要注意的情况，他们可以通过检查备注形式提请诊断医生注意。 |
| 11 |  | ▲完全所见即所得的报告书写界面。 |
| 12 |  | 报告书写框可根据书写内容自动调节大小，无需操作滚动条。 |
| 13 |  | 支持多页报告。 |
| 14 |  | ▲支持多报告文档同屏对比编辑，可同时打开三个以上报告进行编辑，支持病人当前报告与历史报告对比查看。 |
| 15 |  | ▲当前报告与历史报告的位置可实现上下、左右等多种形式的对比。 |
| 16 |  | 支持放射图文报告。 |
| 17 |  | 支持图文中图像自动排版。 |
| 18 |  | 支持编辑图文报告模板。 |
| 19 |  | 支持报告书写和审核后自动关闭并打开列表顺序下一个病人的报告界面。 |
| 20 |  | 支持报告富文本编辑，可调整字体大小，首行缩进，编号等展示形式，可对报告内容进行剪切、复制、粘贴、清空等操作。 |
| 21 |  | 支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态随时切换打印模板。 |
| 22 |  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
| 23 |  | 支持导出打印模板。 |
| 24 |  | ▲根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
| 25 |  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
| 26 |  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
| 27 |  | 支持将病人多个关联检查合并写一份报告。 |
| 28 |  | 支持急诊报告特殊处理，在无图、无申请单状态下书写诊断报告。 |
| 29 |  | 支持临时报告书写。 |
| 30 |  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
| 31 |  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性。 |
| 32 |  | 支持二级医生审核。 |
| 33 |  | 支持快速审核和批量审核报告。 |
| 34 |  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
| 35 |  | 可设置审核之后直接打印报告。 |
| 36 |  | 支持急诊报告特殊打印和临时报告打印。 |
| 37 |  | 支持报告批量打印功能。 |
| 38 |  | 支持自助打印。 |
| 39 |  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
| 40 |  | 记录所有书写报告的过程及内容。支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
| 41 |  | 支持报告归类功能，可自动根据配置的归类信息保存。 |
| 42 |  | 支持报告标记功能，标记阶段性、疾病的类型，可以进行流程控制要求一定要进行归类/标记。 |
| 43 |  | 支持阴阳性结果标记。 |
| 44 |  | 支持会诊标记，在编辑报告的同时标记此检查作为会诊讨论病例。 |
| 45 |  | 支持通过检查类型、病人类型、病人ID号等组合查询回顾查看会诊病例。 |
| 46 |  | 支持有权限的医生进行会诊结果录入。 |
| 47 |  | 支持多个会诊医生签名。 |
| 48 |  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 49 |  | 支持报告医生对于胶片等级进行评定。 |
| 50 |  | 支持介入治疗报告，记录该检查相关的介入治疗信息。 |
| 51 |  | 支持危急值/慢性病/传染病短信通知临床医生功能。 |
| 52 |  | 支持病理结果、手术结果与诊断符合率管理。 |
| 53 |  | 支持科室排班管理。 |
| 54 |  | 支持检查项目、机房设备等管理内容。 |
| 55 |  | 软件锁定功能：报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
| 56 |  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
| 1 | 权限和用户管理 | 可以按用户角色和组类别赋予使用权限，权限可以按照预约登记、诊断报告、主任工作站和管理平台等。每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统。 |
| 2 |  | 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。 |
| 3 |  | 用户登录系统后，对用户登录/离开，影响操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份。 |

3.4放射影像阅片系统（Viewer/PACS）

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人数据管理 | 本地影像查询支持任意条件组合查询（检查日期、病人姓名、病人ID、性别、设备类型、检查描述、流水号）。 |
| 2 |  | 本地影像查询支持不同科室、不同院区等多数据源查询。 |
| 3 |  | 本地影像查询列表显示内容包含姓名，病人ID，性别，出生日期，设备类型，检查部位，检查名称，检查日期，检查时间，检查描述，流水号，序列数，图像数，数据源，检查状态，请检要求，病区，床号，确认状态，病人类型，机房，机器，检查UID。 |
| 4 |  | 可以按照点击字段将列表中的数据列进行排序。 |
| 5 |  | 通过拖动列表内的字段列标题，可以调整字段列的排列顺序。 |
| 6 |  | 通过双击查询结果中的某一条数据记录，可以自动进入阅片界面查看图像。 |
| 7 |  | 不影响当前阅片的情况下，可以将查询列表中的检查图像追加到阅片界面，支持多次追加。 |
| 8 |  | 支持重新对病人信息和影像进行匹配。 |
| 9 |  | 可取消已有病人信息和影像的匹配关系。 |
| 10 |  | 支持对多个检查进行合并。 |
| 11 |  | 区域影像查询支持按照检查日期、病人ID查询。 |
| 12 |  | 提供DICOM影像查询/获取服务（DICOM Q/R），可为各种支持DICOM标准的影像设备提供影像查询/获取服务。 |
| 1 | 阅片／图像查看 | 支持常见影像类型的显示：CR、DX、DR、CT、MR、RF、XA、NM、PT、ES、MG、GM、US、SC。 |
| 2 |  | 支持DICOM多帧图像的显示，包含US、RF 和XA 等设备类型。 |
| 3 |  | 支持DICOM多帧影像显示播放、自动循环、调节帧率。 |
| 4 |  | 支持序列影像动态播放显示。 |
| 5 |  | 支持通过快捷键进行窗口序列快速切换。 |
| 6 |  | 支持通过鼠标滚轮前后滚动进行图像翻页查看。 |
| 7 |  | 支持通过滚动条进行翻页查看。 |
| 8 |  | 支持通过快捷键进行单幅图像或整页图像翻页。 |
| 9 |  | 支持图像翻页加速功能，支持整屏翻页查看图像。 |
| 1 |  | 支持图像全选和多选。 |
| 2 |  | 可按影像编号进行正序和逆序排列。 |
| 3 |  | 图像上的四角标注信息可以被隐藏和显示。 |
| 4 |  | 支持查看DICOM图像的头文件信息。 |
| 5 |  | 支持查看其它用户保存过的表示一致性（PS）。 |
| 6 |  | ▲支持病人、检查、序列三级树形嵌套结构展现检查、序列缩略图信息，系统支持自动将同一个病人的检查放在该病人的名下。 |
| 7 |  | ▲支持多检查、多病人缩略图显示，可根据用户需要选择加载完整图像。 |
| 8 |  | 缩略图可以折叠收起，也可以展开显示。 |
| 9 |  | 可以通过拖拽或单击的方式将所要显示的图像显示在图像显示区中。 |
| 10 |  | 选中序列窗口时，相对应的缩略图也会高亮显示。 |
| 11 |  | 多屏上支持多个缩略图显示，方便使用。 |
| 12 |  | 用户可以根据屏幕特性配置自定义配置缩略图显示的位置。 |
| 13 |  | ▲在2G内存的终端电脑上，能加载8000张以上的图片，并能正常阅片。 |
| 14 |  | ▲系统预置多种显示协议。可根据检查的设备类型、检查部位、图像参数以及是否包含历史检查等多种条件进行组合，提供用户所需的显示布局和显示数据。可根据用户的需要自定义显示协议。 |
| 15 |  | 支持用户保存阅片操作（缩放、平移、调窗、测量、标注）。 |
| 16 |  | 支持多屏显示，可以自定义多屏显示顺序。 |
| 17 |  | 支持检查图像以序列（堆栈）模式显示。 |
| 18 |  | 支持检查图像以平铺模式显示。 |
| 19 |  | 支持将当前界面显示的布局保存为个人显示布局。 |
| 20 |  | 序列显示下可以将序列窗口放大到整个屏幕显示。 |
| 21 |  | ▲根据图像类型自动切换最佳匹配工具栏。 |
| 22 |  | 支持当前图像与历史图像同步查看，支持选中图像窗口同步对比查看。 |
| 23 |  | 支持CT/MR图像同一检查内多序列自动同步滚动查看。 |
| 24 |  | 支持CT/MR图像同一检查或不同检查内多序列手动同步滚动查看。 |
| 25 |  | 支持MR和CT影像的定位线显示。 |
| 26 |  | 同一检查内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系。 |
| 27 |  | ▲支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能（Triangulation），能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置。 |
| 1 | 图像处理 | 可对图像窗口进行缩小和放大操作。 |
| 2 |  | 可将限定区域内的图像放大查看。 |
| 3 |  | 支持图像在显示窗口平面内移动位置，以便查看图像的不同部分。 |
| 4 |  | 图像可向左、右、垂直、水平旋转。 |
| 5 |  | 支持对图像（非彩色图、非伪彩色图）进行窗宽（Window Width）、窗位（Window Level）调节，改变显示效果。 |
| 6 |  | 图像可显示为反色状态。 |
| 7 |  | 可对图像上感兴趣区域（ROI）进行窗宽窗位调节。 |
| 8 |  | 系统根据不同设备类型的图像提供常用的窗宽窗位信息，用户可以自定义。 |
| 9 |  | ▲支持高级图像组织均衡功能。 |
| 1 |  | 将选定窗口影像恢复为初始加载影像的显示。 |
| 2 |  | 支持原始序列图像导出。 |
| 3 |  | 支持原始检查图像导出。 |
| 4 |  | 支持导出原始图像和当前窗口所见图像，导出时可以选择缩放比例。 |
| 5 |  | 支持导出多种格式的单帧图像和多帧图像的检查。 |
| 6 |  | 导出界面可以选择导出的图像是否“隐藏四角信息”，“隐藏姓名”。 |
| 7 |  | 支持导入一幅或多幅多种格式（DCM、BMP、JPG）的图像文件。 |
| 8 |  | 支持导入检查并与已有病人图像进行关联。 |
| 9 |  | ▲将鼠标放置在图像左侧、中间、右侧不同区域，可进行常用操作（平移、快速翻页、缩放）功能，而不需要通过点击工具栏的切换按钮执行。 |
| 10 |  | 支持同一个病人的多个检查合并和删除。 |
| 11 |  | 支持手动和自动拆分序列。 |
| 12 |  | 支持新生成的图像序列上传服务器。 |
| 13 |  | 支持将选中的图像/序列/检查发送到指定的DICOM节点。 |
| 1 | 测量标注 | 提供长度/距离测量、角度测量、单点CT值。 |
| 2 |  | 提供矩形或椭圆感兴趣区域（ROI）测量。 |
| 3 |  | 提供平片心胸比测量，可以自动计算并显示心胸比值。 |
| 4 |  | ▲用于CT、MR图像的感兴趣区域的密度统计直方图显示。 |
| 5 |  | ▲支持平片图像骨科专业测量（两线测量、髋臼指数测量、中心线测量、平行线测量）。 |
| 6 |  | 在图像上添加文字标注。 |
| 7 |  | 在图像上添加箭头标注指向感兴趣特征点。 |
| 8 |  | ▲对于测量值可以进行移动和修改，避免遮挡病灶部位。 |
| 9 |  | 可以将测量标注复制后粘贴到新图像的相对应位置。 |
| 10 |  | 可以删除单次测量和图像上全部的测量标注。 |
| 1 | 影像打印输出 | 支持多种影像选择方式（单幅、序列、检查、屏幕显示）发送到打印。 |
| 2 |  | 支持将多帧影像发送到打印窗口。 |
| 3 |  | 支持DICOM打印。 |
| 4 |  | 支持按需打印。 |
| 8 |  | 支持各类DICOM激光相机，如干式/湿式。 |
| 9 |  | 可针对不同影像设备分别设定不同的胶片打印模式。 |
| 10 |  | 可根据用户的需求设置存储策略，在删除“电子胶片”前可以确认“实物胶片”是否打印。 |
| 11 |  | 支持多相机输出胶片时的负载均衡功能。 |
| 12 |  | 服务器可接受的打印客户端并发数>5；响应打印指令时间<5秒。 |
| 13 |  | ▲支持最小化、简洁窗口和完整操作界面三种打印界面的显示。 |
| 14 |  | 支持打印任务列表显示，并可重启、取消打印任务。 |
| 15 |  | 根据设备类型、胶片尺寸和方向自动匹配胶片版式，用户可以自定义设置。 |
| 16 |  | 支持多页胶片打印，可以进行翻页操作。 |
| 17 |  | 支持新建和删除胶片。 |
| 18 |  | 支持删除单张胶片内单幅和全部图像。 |
| 19 |  | ▲支持将单张胶片内的某单元格拆分成多个分格。 |
| 20 |  | ▲同一胶片上的图像可通过拖拽任意调整位置。 |
| 21 |  | 支持手动和自动重排功能，可以在用户需要时自动填充空白图像单元格。 |
| 22 |  | 可以对打印四角信息的字体大小进行调整。 |
| 23 |  | 可以隐藏打印四角信息或单独隐藏病人姓名。 |
| 24 |  | 支持在打印界面进行图像的缩放、平移、窗宽窗位调整、反色、旋转和翻转等操作。 |
| 25 |  | 胶片排版时可以选择定位像。 |
| 26 |  | 支持测量标注信息附加到图像上进行打印。 |
| 27 |  | 给图像标注左右等位置信息。 |
| 28 |  | 可以设置打印节点、尺寸、胶片方向、打印格式、打印份数等。 |
| 29 |  | 支持胶片和纸质打印。 |
| 30 |  | 将选定图像复制到剪贴板，可提供给其他程序使用。 |
| 1 | 三维重建后处理 | ▲提供MPR（多平面重组）、cMPR(曲面重建)等多种重建模式 |
| 2 |  | ▲支持平均密度投影（AIP）、最大密度投影（MIP），最小（MinIP）密度投影，层厚可调节。 |
| 3 |  | 提供横断位、冠状位、矢状位三个标准面参考图及任意斜位重组图像显示对比。 |
| 4 |  | ▲重建图像用鼠标拖拽能实现立体空间的自由旋转，旋转中心点可以任意挪动。 |
| 5 |  | 支持在检查图像上直接描绘曲线创建一个曲线路径，生成曲面重组（cMPR）图像。 |
| 6 |  | ▲曲面重建所绘制的曲线可进行二次编辑。 |
| 7 |  | ▲支持MPR、cMPR等多种重建模式同屏显示，支持同一序列图像同时进行多种重建处理。 |
| 8 |  | ▲支持MPR和cMPR重建后的图像进行测量。 |
| 9 |  | 重建图像能保存到服务器上。 |
| 10 |  | 重建图像保存时，支持保存包括定位线的显示的参考图像。 |
| 11 |  | 保存和输出的重建图片可以设置间距、张数等参数自动保存重建序列。 |
| 12 |  | 重建图像能送到胶片打印机上。 |

3.5超声检查信息管理系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声图像采集 | 提供高精度的S-Video接口采集和复合视频接口图像采集方式。 |
| 2 |  | 支持从超声设备直接采集单帧（DICOM）、多帧（DICOM）。 |
| 3 |  | ▲支持匿名采集、后台采集或异步采集，支持超声报告与图像采集分离的工作方式 |
| 4 |  | 采集静态图像，采集数量不限。 |
| 5 |  | 采集动态图像，形成DICOM多帧格式或AVI影片格式，时间不限，可实时回放。 |
| 6 |  | 768×576×24bit高精度的图像获取。 |
| 7 |  | 鼠标拖曳即可完成图像筛选功能，方便快捷。 |
| 8 |  | 为了使医生能单人操作，支持多功能小键盘或脚踏开关。 |
| 9 |  | 支持采集卡+DICOM双工模式，满足各种规模医院的应用需求。 |
| 10 |  | 支持浮动视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。 |
| 11 |  | 支持缩略图栏，在缩略图上点击鼠标可放大显示图像。 |
| 12 |  | 支持在缩略栏调整图像所属检查。 |
| 13 |  | ▲支持报告书写界面和图像显示界面同屏显示。 |
| 14 |  | 图像显示界面可手动调节大小、拖拽、位置移动。 |
| 15 |  | 支持全选所有图像功能，图像删除功能。 |
| 16 |  | 支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG格式。 |
| 17 |  | 支持录像导出功能。 |
| 18 |  | 支持调节图像显示参数，如大小、亮度、对比度等。 |
| 1 | 超声图文报告 | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统。 |
| 2 |  | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改）。 |
| 3 |  | ▲支持在工作列表、历史检查、同名检查、报告编辑和报告模板在一个界面上同屏展示，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。 |
| 4 |  | 自动弹出检查申请单，自动获取相关检查申请单列表。 |
| 5 |  | 自动加载当前病人的全部历史检查列表。 |
| 6 |  | 完全所见即所得的报告书写界面。 |
| 7 |  | 报告书写框可根据书写内容自动调节大小，无需操作滚动条。 |
| 8 |  | 支持多页报告。 |
| 9 |  | 支持多报告文档同屏对比编辑，可同时打开三个以上报告进行编辑，支持病人当前报告与历史报告对比查看。 |
| 10 |  | 当前报告与历史报告的位置可实现上下、左右等多种形式的对比。 |
| 11 |  | ▲支持图文报告，支持图文中图像自动排版。 |
| 12 |  | 支持编辑图文报告模板。 |
| 13 |  | 支持报告书写和审核后自动关闭并打开列表顺序下一个病人的报告界面。 |
| 14 |  | 支持报告富文本编辑，可调整字体大小，首行缩进，编号等展示形式，可对报告内容进行剪切、复制、粘贴、清空等操作。 |
| 15 |  | 支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态随时切换打印模板。 |
| 16 |  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
| 17 |  | 支持导出打印模板。 |
| 18 |  | 根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
| 19 |  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
| 20 |  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
| 21 |  | ▲支持关键词功能，可由用户自定义设置关键词。 |
| 22 |  | 支持鼠标选择关键词和键盘选择关键词。 |
| 23 |  | 支持将病人多个关联检查合并写一份报告。 |
| 24 |  | 支持急诊报告特殊处理，在无图、无申请单状态下书写诊断报告。 |
| 25 |  | 支持临时报告书写。 |
| 26 |  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
| 27 |  | 支持批量编写体检病人报告。 |
| 28 |  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
| 29 |  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性。 |
| 30 |  | 支持二级医生审核。 |
| 31 |  | 支持快速审核和批量审核报告。 |
| 32 |  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
| 33 |  | 可设置审核之后直接打印报告。 |
| 34 |  | 支持急诊报告特殊打印和临时报告打印。 |
| 35 |  | 支持报告批量打印功能。 |
| 36 |  | 支持图文报告自助打印。 |
| 37 |  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
| 38 |  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
| 39 |  | 支持报告归类功能，可自动根据配置的归类信息保存。 |
| 40 |  | 支持报告标记功能，标记阶段性、疾病的类型，可以进行流程控制要求一定要进行归类/标记。 |
| 41 |  | 超声工作站打开10幅US图像的速度不大于3秒。 |
| 42 |  | 超声工作站可支持彩色和黑白图像采集、显示。 |
| 43 |  | 超声工作站实行口令授权登录的方式，防止非指定人员进入。 |
| 44 |  | 软件锁定功能：报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
| 45 |  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
| 46 |  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 1 | 超声离线测量 | ▲有集成在一起的专业测量分析软件，能在系统中自由切换图像进行测量和计算分析。 |
| 2 |  | ▲2D模式：距离、角度、面积、描记长度。 |
| 3 |  | ▲M模式：距离、时间、斜率、心率、速度。 |
| 4 |  | ▲Doppler模式：时间、心率。 |
| 5 |  | ▲腹部应用2D模式测量项目：肝脏、胆总管、门静脉内径、肝总管、胆囊壁厚度、胰管、胰头、胰体、胰尾、脾脏、腹主动脉直径、腹主动脉分叉、髂动脉直径、肾长径、肾厚径、肾宽径、肾皮质厚度。 |
| 6 |  | ▲腹部应用2D模式研究项目：肾脏、膀胱、肾上腺、精囊。 |
| 7 |  | ▲心脏应用2D模式测量项目：LA Diam（左房前后径）、LVIDd（舒张末期左室短轴径）、RVDd（右室舒末径）、RVDs（右室收末径）、LVPWd（舒张末期左心室后壁厚度）、IVSd（舒张末期室间隔厚度）、Ao Diam（主动脉根部直径）。 |
| 8 |  | 心脏应用2D模式研究项目：LA Diam (cm)、Ao Diam (cm)。 |
| 9 |  | ▲心脏应用M模式测量项目：MV A Amp（二尖瓣波形A点的幅度值）、MV E-F Slope（二尖瓣E-F斜率）、MV DE（二尖瓣E点到D点的幅值）、EPSS（二尖瓣开放最大时瓣尖到室间隔内膜面的距离）、LVPEP（左室射血前时间）、LVET（左室射血时间）、RVPEP（右室射血前时间）、RVET（右室射血时间）、HR（心率）。 |
| 10 |  | 心脏应用M模式研究项目：LA/Ao（LA Diam (cm) / Ao Diam (cm)）。 |
| 11 |  | ▲心脏研究项2D模式：LA Vol(A-L)、LA Vol (Simp)、RA Vol (Simp)、LV Mass (Cube)、LV Mass (A-L)、LV Mass (T-E)。 |
| 12 |  | 心脏研究项M模式：Cube、Gibson。 |

3.6内窥镜检查信息管理系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜图像采集 | 支持从DICOM 3.0接口的内镜设备传输影像至工作站；支持胃镜、肠镜、喉镜、支气管镜等各种内窥镜。 |
| 2 |  | 支持通过图像采集卡从内镜设备直接采集单帧（DICOM）、多帧（DICOM），支持采集卡+DICOM双工模式，满足各种规模医院的应用需求。 |
| 3 |  | 采集动态图像，形成DICOM多帧格式或AVI影片格式，时间不限，可在任何符合DICOM 3.0的PACS系统中实时回放。 |
| 4 |  | 支持鼠标、键盘、外接小键盘、脚踏开关等多种采集触发方式；外接小键盘三个键之内，方便操作，并且能绑定在内镜键盘上。 |
| 5 |  | 支持图像冻结数秒后（可自定义）自动采集图像的功能，支持动态录像（AVI）采集、回放、在回放过程中采集单帧影像。 |
| 6 |  | ▲支持匿名采集、后台采集或异步采集，支持内镜报告与图像采集分离的工作方式。 |
| 7 |  | 支持在采集时设置对视频窗口进行裁剪。 |
| 8 |  | 支持多帧DICOM图像循环播放，可以手动设定播放速率。 |
| 9 |  | 支持浮动视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。 |
| 10 |  | 支持缩略图栏，在缩略图上点击鼠标可放大显示图像。 |
| 11 |  | 支持在缩略栏调整图像所属检查。 |
| 12 |  | ▲支持报告书写界面和图像显示界面同屏显示。 |
| 13 |  | 图像显示界面可手动调节大小、拖拽、位置移动。 |
| 14 |  | 支持图像导入、导出功能，支持BMP／JPG／TIF／DICOM格式，可以实现自动DICOM格式图像的发送。 |
| 15 |  | 支持录像导出功能。 |
| 16 |  | 影像数据能够存储在本地硬盘，支持在线、离线存储方式。 |
| 17 |  | 支持多种图像后处理功能（大小、亮度、对比度调节等）。 |
| 18 |  | 显示黑白和彩色影像。 |
| 19 |  | 支持为采集下来的每一幅影像添加描述文字标注，并可打印在诊断报告上。 |
| 20 |  | 支持单工作站以及整个系统的图像备份和恢复（CD／DVD刻录）。 |
| 1 | 内镜图文报告 | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统。 |
| 2 |  | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改）。 |
| 3 |  | 以固定描述项和可选项以及多级短语的方式组织报告模版。 |
| 4 |  | 支持为不同的内窥镜定义各自的诊断报告模版并可由用户自定义。 |
| 5 |  | 支持在工作列表、历史检查、同名检查、报告编辑和报告模板在一个界面上同屏展示，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。 |
| 6 |  | 自动弹出检查申请单，自动获取相关检查申请单列表。 |
| 7 |  | 自动加载当前病人的全部历史检查列表。 |
| 8 |  | 完全所见即所得的报告书写界面。 |
| 9 |  | 报告书写框可根据书写内容自动调节大小，无需操作滚动条。 |
| 10 |  | 支持多页报告。 |
| 11 |  | 支持多报告文档同屏对比编辑，可同时打开三个以上报告进行编辑，支持病人当前报告与历史报告对比查看。 |
| 12 |  | 当前报告与历史报告的位置可实现上下、左右等多种形式的对比。 |
| 13 |  | 支持图文报告，支持图文中图像自动排版。 |
| 14 |  | 支持编辑图文报告模板。 |
| 15 |  | 支持报告书写和审核后自动关闭并打开列表顺序下一个病人的报告界面。 |
| 16 |  | 支持报告富文本编辑，可调整字体大小，首行缩进，编号等展示形式，可对报告内容进行剪切、复制、粘贴、清空等操作。 |
| 17 |  | 支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态随时切换打印模板。 |
| 18 |  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
| 19 |  | 支持导出打印模板。 |
| 20 |  | 根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
| 21 |  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
| 22 |  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
| 23 |  | ▲支持关键词功能，可由用户自定义设置关键词。 |
| 24 |  | 支持鼠标选择关键词和键盘选择关键词。 |
| 25 |  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
| 26 |  | 支持将病人多个关联检查合并写一份报告。 |
| 27 |  | 支持急诊报告特殊处理，在无图、无申请单状态下书写诊断报告。 |
| 28 |  | 支持临时报告书写。 |
| 29 |  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
| 30 |  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
| 31 |  | 可针对特定疾病、诊断结果、影像表征进行组合查询。 |
| 32 |  | 支持影像诊断和临床病理诊断符合率统计查询。 |
| 33 |  | 在缩略图栏即可完成报告贴图选择，并可支持贴图顺序，不限贴图数量。 |
| 34 |  | 支持先贴图后文字、先文字后贴图、文字与贴图混排等多种报告单格式。 |
| 35 |  | 支持有权限的医生进行报告回退操作。 |
| 36 |  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性。 |
| 37 |  | 支持二级医生审核。 |
| 38 |  | 支持快速审核和批量审核报告。 |
| 39 |  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
| 40 |  | 可设置审核之后直接打印报告。 |
| 41 |  | 支持急诊报告特殊打印和临时报告打印。 |
| 42 |  | 支持报告批量打印功能。 |
| 43 |  | 支持图文报告自助打印。 |
| 44 |  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
| 45 |  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
| 46 |  | 支持报告标记和疾病归类功能，便于病例归档和统计分析。 |
| 47 |  | 支持解剖示意图功能，可为不同的检查项目分别定义解剖示意图。 |
| 48 |  | ▲支持解剖示意图定位标记功能，标记可拖放并自动以颜色区别。 |
| 49 |  | 解剖示意图可以与定位标记结合后，打印在诊断报告上。 |
| 50 |  | 内镜工作站实行口令授权登录的方式，防止非指定人员进入。 |
| 51 |  | 软件锁定功能：报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
| 52 |  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
| 53 |  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |

3.7病理检查信息管理系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登记 | 与HIS系统集成，支持直接从HIS系统获取电子申请单。 |
| 2 |  | 支持按科室规定的格式打印电子申请单。 |
| 3 |  | 支持打印申请单条码，可粘贴在纸质申请单上。 |
| 4 |  | 支持基本HIS信息集成+手工录入病理检查申请单。 |
| 5 |  | 支持快速条码扫描模式。 |
| 6 |  | 支持常规病理、冰冻手术、普通细胞学、液基细胞学、穿刺细胞学、外院会诊登记等。 |
| 7 |  | 支持各种检查设置不同格式的病理号。 |
| 8 |  | 登记时出现病理号重号系统会自动提示。 |
| 9 |  | 病理号可设置为按日期+自增量编号模式编号。 |
| 10 |  | 病理号按当前病例库的编号规则自动升位，也可以去自由选择起始号，可以查找一个区间段内没有使用的病理号。 |
| 11 |  | 登记的时候可以选择为加快，并在相应的列表里以不同颜色区分加快、门诊、住院。 |
| 12 |  | 灵活设置病理号规则，支持各种检查项目的病理号格式，前缀是单个或多个字母，中间分隔符等。 |
| 13 |  | 保存后置检查状态为『检查已登记』。 |
| 1 | 巨检取材 | 支持手工输入或扫描条码快速输入标本编号。 |
| 2 |  | 支持以英文字母顺序或病理号+取材序号的方式自动生成取材部位编号，标识取材部位。 |
| 3 |  | 提供取材部位字典，供用户快速输入。 |
| 4 |  | 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。 |
| 5 |  | 向诊断工作站提供病例的取材明细。 |
| 6 |  | 支持采集大体标本图像。 |
| 7 |  | 可以按照取材工作站、取材人、记录人统计当天的病人数、标本数、蜡块数。 |
| 8 |  | 提供巨检印象输入，提供巨检印象模板供选择以方便快速输入。 |
| 9 |  | 支持打印取材单和标签单打印。 |
| 10 |  | 可打印取材材块清单。 |
| 11 |  | 可按科室规定的格式，打印巨检信息单。 |
| 12 |  | 支持记录腊块数量和玻片数量，实时显示腊块总数和玻片总数。 |
| 13 |  | ▲支持记录从脱水、包埋、切片、染色和封片各环节的操作员和操作时间。 |
| 14 |  | 保存后置检查状态为『已取材』。 |
| 1 | 切片管理 | 可根据病理号、标本编号、玻片序号的组合，设置玻片编号的编码格式。 |
| 2 |  | 根据巨检流程打印的切片工作任务单批量打印玻片编号条码。 |
| 3 |  | 可批量打印特殊检查玻片编号条码。 |
| 4 |  | 可补打玻片编号条码，打印时可指定打印数量。 |
| 5 |  | 提供切片工作任务单打印。 |
| 6 |  | 成品全部确认完毕后置检查状态为『已切片』。 |
| 1 | 镜下图像采集 | 支持CCD、CMOS数字摄像头。 |
| 2 |  | 支持模拟摄像头+图像采集卡模式。 |
| 3 |  | 支持鼠标、键盘、外接小键盘等多种采集触发方式。 |
| 4 |  | 采集单帧图像数量不限。 |
| 5 |  | 提供采集缩略图栏。 |
| 6 |  | 在缩略图上点击鼠标可放大显示图像。 |
| 7 |  | 支持在缩略栏用鼠标将不合格的图像删除。 |
| 8 |  | 每个缩略图提供贴图标记，可在缩略图栏快速选择需要粘贴到报告上的图像。 |
| 9 |  | 选择贴图时根据选择的顺序自动为贴图标注顺序号。 |
| 10 |  | 可设置缺省贴图数量，当采集的图像少于该数量时自动选中贴图标记，节省贴图时间。 |
| 11 |  | 图像导入、导出功能，支持BMP/JPG格式。 |
| 1 | 诊断报告 | 支持常规病理、冰冻手术、普通细胞学、液基细胞学、穿刺细胞学、外院会诊报告。 |
| 2 |  | 诊断医生根据工作列表开始书写诊断报告。 |
| 3 |  | 系统根据当前检查的病人ID号自动检索历史病理检查信息，并提示是否有历史检查。 |
| 4 |  | 提供各种按钮，供医生查看当前检查申请单、巨检、取材信息。 |
| 5 |  | 提供病人历史检查列表，医生可查看每个历史检查报告信息。 |
| 6 |  | 今后医院实现全院整合一体化PACS系统，可支持查看病人放射、超声、内镜检查的诊断报告。 |
| 7 |  | 支持初步报告、确认报告、主任审核三级报告状态。 |
| 8 |  | 根据登录用户的权限，分别显示不同的报告级别保存按钮。 |
| 9 |  | 具有确认报告权限的医生可直接确认报告。 |
| 10 |  | 提供报告内容模板，可按实际需要管理。 |
| 11 |  | 支持图文报告预览、打印、导出等功能。 |
| 12 |  | 支持先贴图后文字、先文字后贴图、文字与贴图混排等多种报告单格式。 |
| 13 |  | 可为不同的检查类型，设置不同的报告单样式。 |
| 14 |  | 对诊断报告任何做过的修改均留下操作日志。 |
| 15 |  | 上级医生可对下级医生书写的报告进行修改和确认（审核）。 |
| 16 |  | 支持报告标记和疾病归类功能，便于病例归档和统计分析。 |
| 17 |  | 支持向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请。 |
| 18 |  | 支持发出科内会诊申请，系统在“科内会诊”列表自动进行提示，其他医生进入系统后可快速打开这些会诊病例并书写自己的会诊意见。 |
| 19 |  | 可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录。 |
| 20 |  | 提供报告批量打印、批量审核等批处理功能。 |
| 21 |  | 系统对审核后的记录自动进行锁定，需修改时，必须由主任级医生回退到未审核状态下修改。 |
| 22 |  | 对记录的修改与删除操作，系统通过日志表功能自动记忆修改前的内容，确保数据安全。 |
| 23 |  | 支持二次报告模式，不覆盖第一次报告，留有前一次诊断记录。 |
| 24 |  | 报告界面自动显示免疫组化、分子、特殊染色的结果，报告医生可以书写特殊检查结果。并自动将特殊检查的结果合并到常规的报告单之中。 |
| 25 |  | 可书写迟发报告，并自动发送延迟报告消息到临床WAI展示。 |
| 26 |  | 支持特检报告功能，特检报告有审核和打印报告功能，能够审核和打印免疫组化报告、分子病理报告和特殊染色报告。 |
| 27 |  | 初步报告保存后置检查状态为『报告已书写』。 |
| 28 |  | 初步报告确认后置检查状态为『报告已审核』。 |
| 29 |  | 报告打印后置检查状态为『报告已打印』。 |
| 30 |  | 支持报告分发到临床或回传给HIS方后置检查状态为『报告已分发』。 |
| 1 | 特殊检查 | ▲免疫组化的以套餐形式进行申请，免疫标记可以按照字母方便检索。 |
| 2 |  | 支持免疫标签的打印。 |
| 3 |  | 支持特殊检查（免疫组化、分子病理和特殊染色）的医生申请、技术员接受申请和完成，医生签收一系列批量选择操作确认。 |
| 4 |  | 支持特殊检查（免疫组化、分子病理和特殊染色）标签的打印和工作清单打印。 |
| 5 |  | 支持免疫组化的补做。 |
| 6 |  | 支持特殊检查的结果录入和特检报告打印。 |
| 7 |  | 支持常规、细胞、免疫试剂的入库、出库管理。 |
| 8 |  | 特殊检查完成后，切片自动进入档案管理待归档。 |
| 9 |  | 从免疫申请到签收和删除一系列的操作有完整的日志记录，并提供日志查看。 |
| 10 |  | 抗体统计，根据查询日期分别统计癌基因蛋白、单克隆抗体和特殊染色数量及价格，并将每种标记名称的数量进行汇总统计。 |
| 11 |  | 支持特检工作清单打印，打印每个病理号申请的试剂数、蜡块号、试剂名称和申请医生。 |
| 1 | 档案管理 | ▲提供蜡块、常规切片、特殊检查切片等标本借阅申请、标本借阅登记、标本归还登记功能。 |
| 2 |  | 提供病理档案归档登记功能，可通过扫描病理号条形码置检查状态为『已归档』。 |
| 3 |  | 提供档案库存查询，查询并分类显示所有库存、所有借出等信息。 |
| 4 |  | 支持特殊检查切片的归档。 |
| 5 |  | 支持录入归还的时候，录入会诊医院、会诊医师、会诊的结果，为诊断医生提供参考。 |
| 6 |  | 可以按照未归还、已归还形式统计档案的情况。 |
| 1 | 科室管理 | 科室人员基本信息管理，记录科室人员基本信息、职称，设置岗位。 |
| 2 |  | 可为每个科室人员设置不同的权限，精确到每一个功能和流程。 |
| 3 |  | 工作量统计，提供通用的工作量统计模板。 |
| 4 |  | 提供各种统计条件，可自由组合得到不同的统计结果。 |
| 5 |  | 可以自定义报表上的统计项目，并打印和导出报表。 |
| 6 |  | 统计条件包括日期范围、人员列表、病人来源、检查类型等。 |
| 7 |  | 可将查询结果导出到Excel做进一步处理或打印。 |
| 1 | 查询统计 | 提供详细的查询条件，供用户进行复杂的查询。 |
| 2 |  | 医生工作量统计和技术员工作量统计模块。 |
| 3 |  | 病区和送检科室工作量统计。 |
| 4 |  | 可根据诊断医生设置的报告标记和疾病归类进行查询。 |
| 5 |  | 可根据病理号等唯一号快速定位单个检查。 |
| 6 |  | 可根据检查状态对查询结果进行快速筛选，无需重新查询数据库。 |
| 7 |  | 工作列表上可快速预览诊断报告。 |
| 8 |  | 支持病例登记本打印和免疫组化登记本打印。 |
| 9 |  | 可将查询结果导出到EXCEL或文本文件作进一步统计打印。 |

3.8医技科室排队叫号系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取号管理 | 排队叫号软件与预约登记工作站软件无缝整合，在病人登记完成后即自动分配排队号码，并打印排队号票。 |
| 2 |  | 支持自定义排队队列，用户可根据需要设置各种不同类型的排队队列，便于分流控制。 |
| 3 |  | 可建立排队队列与检查类型、检查机房的对应关系，根据登记时确定的检查类型和检查机房自动进入相应的队列。 |
| 4 |  | 每个队列可独立编号，互不干扰。 |
| 5 |  | 支持队列优先级设置，可为急诊病人设置快速通道队列。 |
| 1 | 叫号管理 | 支持语音呼叫，可自定义每次呼叫的语音播放次数、播放语速、背景音乐等。 |
| 2 |  | 语音呼叫内容可由用户自定义，如只呼叫号码不呼叫姓名。 |
| 3 |  | 具有“顺呼、复呼、选呼”等多种呼叫方式。 |
| 4 |  | 提供虚拟呼叫器软件，可安装在技师工作站上。 |
| 1 | 队列管理 | 队列显示内容可由用户自定义。 |
| 2 |  | 可将屏幕分割成多个区域，分别显示不同队列的信息，区域数量不限。 |
| 3 |  | 可在屏幕上设置滚动文字显示区域，显示提醒信息和公告信息。 |
| 4 |  | 可显示当前正在呼叫的病人以及需要准备检查的病人信息。 |
| 5 |  | 等待的病人较多时，可设置为滚动显示，滚动速度可调节。 |

3.9科室主任管理系统

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统计管理 | 医生工作量统计、登记员工作量统计、检查技师工作量统计，支持加权统计，可以灵活配置权值。 |
| 2 |  | 诊断阳性率统计。 |
| 3 |  | 诊断符合率统计。 |
| 4 |  | 特殊疾病统计。 |
| 5 |  | 检查项目明细统计。 |
| 6 |  | 申请科室明细统计。 |
| 7 |  | 统计报表保存、打印和导出。 |
| 1 | 主任管理 | 报告内容模板、打印模板、统计模板管理。 |
| 2 |  | 用户管理、角色和权限管理等。 |

4、临床路径系统

- 提供临床路径表单定制功能，支持路径及具体内容的增删、审批以及版本管理等功能。

- 支持导出/导入路径表单，方便备份和相互交流。

- 灵活的路径表设计，支持针对不同对象、科室分别设计。

- 支持根据诊断自动提示进入临床路径。

- 根据路径表单自动生成每天的路径项目，支持路径项目批量执行。

- 支持路径备用分支设计。

- 支持路径多版本管理。

- 支持对路径的进入、阶段情况进行评估，以确认是否可以进入下一阶段。

- 支持住院中途进入路径，可根据病人实际病情对路径进行必要的调整与变更。

- 支持分支路径和路径跳转，以及对路径阶段的提前或延后，并跟踪原因。

- 可增加路径外项目并记录原因。

- 支持变异退出身份验证/权限控制，加强对医护人员的工作管理。

- 提供统计分析功能（入径率、变动分析等），分析变异原因。

- 支持会诊管理，可共享会诊病人的路径信息。

- 支持随时查阅病人费用情况，并对费用进行评估。

- 支持路径外项目并记录添加原因，以做后续路径跟踪进行差异分析。

- 支持批量执行，提高工作效率。

- 支持费用评估：根据路径后续阶段项目的设置，自动结算后续每天即将发生的费用。

- 支持临床路径项目批量调整，对不同路径的同一项目进行批量调整。

- 支持患者版路径表：为医患沟通提供更多信息支持，使患者能够更好地配合路径工作的执行，提高满意度。

- 支持移动应用：医护人员在移动环境下也能及时共享路径信息，尤其是方便医生查房时了解路径的执行进展情况。

- 变异原因分析：包括对路径未导入、未生成、路径外项目、时间变异、变异退出原因等各种情况的图形化分析。

- 对路径完成情况、阶段平均费用、住院日分布等情况的图形化分析。

- 单病种非特异性指标统计表：提供符合主管部门要求的统计报表，满足数据上报需要

- 提供在线跟踪功能：相关管理部门可以实时在线跟踪路径执行情况，路径版本、执行进度、费用、变异、相关人员等各种情况一目了然。

5.合理用药系统

PASS可以在处方药品输入完毕后，立即对药物医嘱中可能存在的药物相互作用、药物过敏、注射液体外配伍、剂量范围、药物禁忌、不良反应、重复用药、给药途径和特殊人群用药等潜在不合理用药问题进行自动、实时的审查和监测，将监测结果信息提示给医生或药师，使其更好地考虑用药方案、防范用药风险，达到合理用药的目的。

同时，PASS还提供审查模式的用户自定义功能。根据不同需求，用户可以对PASS处方审查中需要开放哪些审查项目、审查级别进行设置。

- 剂量范围审查

本功能不仅能提示处方药品的超量用药问题，而且可以提示处方药品其处方剂量是否超过每次和每日的常用量范围或极量标准，同时对用药频率（包括注射药品及其溶媒的给药频率）、给药持续时间等也可做审查。

- 超多日用量审查

本功能根据国家《处方管理办法》能对门诊处方药品超7日、急诊处方药品超3日用量进行审查提示，同时还可以按规定对处方中麻醉药品、精神类药品和慢性病患者超多日用量进行审查提示。

- 累积剂量审查

本功能审查住院患者医嘱药品用药是否超过累积剂量上限，如果住院患者医嘱药品用量超出上限，则系统发出警告提醒医生可能需要调整处方药品用量或者更换药品。

- 药物相互作用审查

- 本功能提示两种药品同时或间隔一定时间给予同一个病人时，可能出现的药理学效应。

- 系统对每一类药物相互作用均提供详细的综述性专论，内容包括该药物相互作用的严重程度、作用机理、病人处理、讨论和参考文献等。

- 体外配伍审查

本功能模块依据注射剂配伍的文献资料，提示在同时进行输注的处方药品间可能存在的体外配伍问题。本模块包含了注射药品之间、注射药品与溶媒之间的审查。

- 配伍浓度审查

本项功能监测配伍后的药品浓度是否在药品说明书推荐的给药浓度范围内，若不在此范围内则系统发出警告提醒医生可能需要调整处方药品或溶媒的用量。

- 钾离子监测

本项功能检查一个或多个含钾药物和其它注射剂药物配伍使用时，配伍后的注射液钾离子总浓度、每日补钾量是否合理。若不合理则系统发出警告提醒医生可能需要调整病人的处方药品或溶媒的用量。

- TPN审查（全肠外营养液审查）

本项功能检查TPN处方（医嘱）中的电解质、氨基酸、脂肪乳等营养物质比例是否均衡，每日补液量是否合理。

- 药物禁忌审查

本项功能提示处方药品是否存在与病人病生状态相关联的禁忌症。

- 不良反应审查

本项功能提示处方药品是否存在与病人病生状态相关联的不良反应。

- 门诊输液

本项功能模块能够按照医院规定的门诊限制输液科室和疾病清单，监测医生开出的处方输液药品是否满足科室和疾病要求，如门诊处方输液药品超适应症、超科室使用权限可以提示医生。

- 特殊人群用药审查

包括“老人用药审查”、“儿童用药审查”、“妊娠用药审查”、“哺乳用药审查”、 “成人用药审查”、“性别用药审查”。

（1）老人用药审查

本功能提示当病人为老人（根据病人年龄和老年人年龄分段设置情况判断，可以选择是否关联病生状态），其处方药品中是否存在应禁忌或慎用于老人的药品。

（2）儿童用药审查

本功能提示当病人为儿童（根据病人年龄判断），其处方药品中是否存在可能不适于儿童使用的药品。

（3）妊娠用药审查

本功能提示当病人为妊娠妇女（根据病人病生状态信息判断），其处方药品中是否存在不适于妊娠使用的药品。

（4）哺乳用药审查

本功能提示当病人为哺乳妇女（根据病人病生状态信息判断），其处方药品中是否存在不适于哺乳使用的药品。

（5）成人用药审查

本功能提示处方中是否使用了不适宜成年人使用某些药品，如多巴丝肼片不能用于25岁以下的成人。

（6）性别用药审查

本功能提示处方中是否使用了不适宜用于此病人性别的药品，如乌鸡白凤丸，用于气血两虚、腰膝酸软、调经止带，则不适宜用于男性患者。

- 药物过敏审查

本项功能是在获取病人既往过敏药物信息的基础上，可结合皮试结果，提示病人用药处方中是否存在与病人既往过敏药物相关的、可能导致类似过敏反应的药品。本模块数据包含了药物的成分过敏、基本成分过敏、特异过敏组及交叉过敏组的全部可能过敏药物的提示。

- 给药途径审查

- 本项功能提示处方药品中可能存在的剂型与给药途径不匹配问题。

- 还能提示处方中是否存在药物被用于不恰当给药途径的情况。

- 重复用药审查

- 提示病人用药处方中的两个或多个药品是否存在相同的药物成分，可能存在重复用药问题。

- 还能提示病人用药处方中的两个或多个药品是否同属某个药物治疗分类，可能存在重复用药问题。

- 药物检验值审查

本功能可直接根据获取的患者检验值审查处方（医嘱）药品使用是否合理。

- 检验检查申请单审查

本功能检查医生开处方时，开具的检验检查申请单是否与患者基本情况（性别、年龄、诊断）相符，如男性患者开具了妇科相关检查，系统会警示提醒医生该检查项目与患者性别不符。

6、病历质控系统

病历质量管理是在电子病历应用下病历质量的因素，基于临床信息系统如果对病历质量的管理与控制，从而敦促对临床工作改善，实现提高医疗质量的目的。

病历质控从体系上来看可分为事前、事中、事后三个大的部分，从质控业务流程划分，可以区分为临床自查、环节质控、终末质控、终末抽查。

6.1事前质控

主要完成制订质控规则，包括：书写病历种类、时限和内容组成的规则

流程控制

根据不同医院业务流程不尽相同的情况，可对流程进行自定义，主要包括是否严格控制病历的先后依赖关系、是否限制超时新增病历的书写、是否必须接收才允许病历进入终末抽查环节等。

质控方案制定

质控规则是病历质量检查的依据，众多规则的集合组成了病历方案。在同一时间，医院内部各个质控环节能且只能使用一套相同的质控规则，使医院内部各个环节病历检查依据形成统一标准。

可根据医院情况自由设定病历各级质量下限标准，并提供预置质控方案导入。制定的质控方案也可导出为XML格式，并可作为本地方案进行导入，便于方案的重用和管理。

6.2事中质控

书写时限提醒及申请

根据已经定义的病历书写时限规则，实时监测和提醒医生是否及时书写。例如：入院记录未在入院24小时内完成、上级医师首次查房未在48小时内完成。

对于严格限制超时病历书写的情况，需要临床医生对已超出时限的病历进行申请，并由相关管理部门审核后才允许书写，实现对超时书写的病历进行监管。

内容完整性监测

根据已经定义的病历必须输入项目，实时监测医生是否完整书写，例如：入院记录中主要疾病遗漏、体检记录缺少系统和主要阳性体征、缺必要的专科或重点检查、四史不全。

设定特定的医疗服务行为或病人病情变化等条件，要求医生完成相关的病历书写内容，例如：下达传染病诊断后要求书写传染病报告卡、择期手术要求完成术前小结、病人死亡要求书写死亡记录。

元素键入值合理性控制

医生日常的病历书写编辑工作中，时常会因为关键性数据录入失误导致病历出现重大问题，如医师在书写体温时，将37.5℃误输入成了375℃。电子病历系统对每个元素的值都可以设置合理范围，当键入值超过范围时限制输入。

病历质量全文检索

一份病历所包含的内容比较多，医生在进行书写的时候可能会出现遗漏，导致病历结构和内容不完整，出现空缺等问题。此外，还存在一些合理性问题，比如女性病历中出现“睾丸”“阴茎”“前列腺”等，男性病历中出现“子宫”“卵巢”“流产”等。

电子病历提供了全文检索功能。在一份病历书写完成进行签名的时候，系统会进行全文检索，检查病历所包含的内容的完整性和合理性，检查遗漏以及不合理的部分，并予以说明提示。

上级医师审查留痕

电子病历系统支持上级医师审查功能。在病历文档进行签名之后，上级医师即可对其进行审订，对病历中的内容进行增加、删除、修改，最后签字确认。系统会记录每一次医生的修改过程。

病历质量临床自查

临床医生可通过病历质控规则，对已书写的病历进行自查，及时发现病历书写缺陷，并以此为依据对病历内容进行修订。

环节质控和沟通反馈

作为病历质量管理的监督部门，科级和院级质控员可随时对在线病历进行抽查。在根据质控方案自动检查的基础上，可同时查阅病历文件并手工修改病历缺陷和分值，其结果将自动提醒医护人员病历缺陷，后者完成整改后及时反馈给管理部门。

病历书写监测与检索

病历书写监测为管理者提供了丰富的监测维度，能筛查出病历中存在的问题（主要体现在时限和内容的监测上），帮助管理者了解病历书写的整体情况。支持实时查看病人所有书写任务的完成情况，便于对病历的完成工作进行检测。

文档密级保护

实现电子病历设置保密等级，对操作人员的权限实行分级管理，实现患者隐私保护功能。

支持多种保密手段：不处理、匿名、隐藏。

如果账户所具备的保密等级低于文档的保密等级，则对匿名处理的文档不允许编辑、审订、删除，对患者隐私进行了保护

多级数字签名

支持实习、经治、主治、主任四级医师电子签名，与操作员身份直接相关，充分适应不同医院对多级医师签名的管理需求。

支持密码签名与电子签名两种方式。其中密码签名适用于暂无专业机构（如CA中心）提供数字证书服务的地区；电子签名适用于有专业机构提供数字证书服务的地区，其配置灵活，适应性强，并可作为规范认可的具备法律效力的数字签名方式。

6.3事后质控

主要在病历完成后的终末质控、提交归档、终末抽查和各种统计分析等。

终末质控

在病历提交到病案室前，由本科室的质控人员对本科室所有已完成的病历进行质量控制。终末质控结果生成缺陷清单供书写人参考修改。质控完成后病历提交到病案室。

提供方便、智能化、可自定义的自动审查功能，提高病历自查和抽查效率，节省医院人力。

支持质控管理者与医护人员之间的双向沟通/反馈，构建有效的保障机制

终末抽查

病案室质控人员对提交到病案室的病历进行定期的病历质量抽查，按照一定的抽查规则生成抽查的对象。终末抽查的结果生成缺陷清单供病历书写人进行参考，由书写人发起病历召回，对病历缺陷进行处理。

统计报表

提供各类标准化统计分析报表，便于管理部门对质控工作进行统计、分析。

缺陷统计清单--统计某一项缺陷在指定时间内出现详细情况

质控工作量统计--统计指定时间范围内质控人员反馈的记录数和缺陷数

质控率统计--统计指定时间范围内质控率、甲级率、乙级率、丙级率

质控等级清单--统计指定等级病历

高发缺陷分析统计--统计缺陷出现次数

6.4病历的日常管理

除了电子病历在临床科室的应用之外，对电子病历的日常管理工作也是重中之重。

病历查询分析

结构化后的病历，可以通过强大的数据检索查询功能满足医生临床、科研和教学对病案的检索要求；可以对海量病历数据查询和知识挖掘。

电子病历系统支持用户可自定义病历检索规则，比如按诊断、按主诉进行查询。

文档封存

实现了病历文档的封存与启封，在封存状态下将禁止对病历文件内容作出修改。

及时封存病历可以防止病历被人为篡改。一旦发生医疗纠纷，及时封存病历对于之后的维权具有重要意义。

支持自定义选择需要封存的病历文档。

病历审查与归档

支持对已出院的病人的电子病案资料提交和归档,保存到病人的病案资料中。

支持电子病案审查反馈信息，临床上可查看反馈信息并修改病历。

通过设置质控规则，支持电子病案自动审查。

通过评分标准，支持对电子病案的自动评分。

7、病案管理系统

系统概述：

完成病案资料编辑、借阅、随访和相关数据统计上报等功能的管理系统

系统功能：

- 支持自动采集病案信息与手工录入信息，病案首页管理包括：病人基本信息、住院信息、诊断信息、手术信息、过敏信息、患者费用、治疗结果、院内感染和病案质量等，并支持根据规则对内容进行检查、质控。

- 对输入后的病案统一管理，模糊查询，建立强大的病案检索机制,包括首页内容的查询、病案号查询、未归档病案的查询。对病案号查询要支持病人姓名的模糊查询。

- 提供病案的借阅管理功能。

- 支持各类标准编码规范

- 提供门、急诊和住院日报的导入或录入功能。

- 提供丰富的报表功能、完成医院对各种病案报表的需求 , 包括疾病的统计分析、科室统计、医生(主治医师、住院医师、手术师、麻醉师)统计、病人情况分析(如职业、来源地)和单病种分析等。

- 提供丰富的图形分析功能，协助病案工作人员分析收集、整理病案信息。

- 随访资料查询，随机项目查询可提供基本信息。包括：疾病诊断、病理分类、临床分期、手术治疗等36项基本信息。随访信息，包括：病人的生存时间、生存状态、末次随访结果等信息。放（化）疗方式包括：放疗方式、剂量、疗效等。查询随访史，可查阅以往随访史以作比较。

- 物资管理系统

- 可根据各部门的申购单自动生成采购计划。

- 提供物资的目录管理，设置包装单位、存储条件、灭菌效期、是否分批等属性。

- 支持按不同方法对物资进行核算，包括先进先出法、移动平均法等。

- 提供物资外购、自制、其他入库、移库、领用、盘点、发放管理等功能。

- 支持对在用物资进行权属变更、维修、报废、分摊等管理。

- 提供“跟踪在用”功能，对贵重物资和多次使用的物资进行全程跟踪管理。

- 提供卫生材料的入库管理、出库管理、调价管理及调拨管理、盘点和库存财务等功能。

- 支持自动生成物资台帐，提供指定日期的台帐查询及打印功能。

- 支持库存物资盘点及盘盈、盘亏功能。

- 支持物资管理月报、年报报表打印功能。

- 支持设置各部门的物资领用定额，供应室的物资更换基数、更换频度，降低无效支出。

- 支持物资库房物资的储备限额管理。

- 支持对无菌性材料的更换管理，包括填制更换单、审核，分别标注不同处理状态。

- 支持物资材料的效期管理与多级计量单位管理。

- 提供对材料物资的库存变动情况、明细收发情况、分科核算情况的查询统计。

- 支持物资权属变更管理。