河南农业大学农业农村部大宗粮食加工重点实验室

条件能力建设项目--分项采购2项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2021-809

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

特 别 提 示

1、投标人注册

市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、投标人凭CA密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件所有可编辑内容（包括投标文件封面、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式）电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），并将所有不可编辑扫描内容（包括营业执照、资质证书等扫描件）电子签章（企业电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、集中采购机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在投标人（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因投标人（供应商）未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

目  录

第1章	投标人须知	4

一总则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	7

三投标文件的编制	7

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件组成	8

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	8

11.投标报价	9

12.投标保证金	9

13.投标有效期	9

14.投标文件的制作	10

四投标文件的递交	10

15.投标文件的密封和标记	10

16.投标截止	11

17.投标文件的接收、修改与撤回	11

五开标及评标	11

18.	开标	11

19.资格审查及组建评标委员会	12

20.投标文件符合性审查与澄清	13

21.投标偏离	14

22.投标无效	14

23.比较与评价	15

24.废标	16

25.保密要求	16

六确定中标	16

26.中标候选人的确定原则及标准	16

27.确定中标候选人和中标供应商	16

28.发出中标通知书	16

29. 告知招标结果	17

30.签订合同	17

31.履约保证金	17

32.预付款	17

33.招标代理费	18

34.政府采购信用担保	18

35.廉洁自律规定	18

36.人员回避	18

37.质疑的提出与接收	18

附件1：履约保证金保函（格式）	20

附件2：履约担保函格式	21

第2章	投标文件格式	24

第一部分开标一览表及资格证明文件	25

1	开标一览表	26

2	法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	27

3	法定代表人（或负责人）身份证明书	28

4	法定代表人（或负责人）授权委托书	29

5	投标保证承诺书	30

5.1投标保证承诺书	30

5.2招标代理服务费承诺函	32

6	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书	33

6.1近一年的财务状况报告	34

6.2依法缴纳社会保障资金和税收的证明材料	34

7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	35

8	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和反商业贿赂的承诺书	36

8.1参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书	36

8.2反商业贿赂承诺书	37

9	信用查询	38

10	投标人所投产品为进口产品的，投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；或提供《对外贸易经营者备案登记证书》、《海关进出口货物收发货人备案回执》	39

11	进口产品制造厂家（或国内产品总代理）的授权书	40

12	投标须知前附表要求的其他资格证明文件	41

第二部分商务及技术文件	42

1 投标函	43

2 投标报价一览表	45

3 货物及伴随服务和工程说明一览表	47

4 技术规格偏离表	48

5 商务条款偏离表	49

6 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料	50

6-1 中小企业声明函	51

6-2 投标人监狱企业声明函	52

6-3 残疾人福利性单位声明函	53

6-4 制造商企业（单位）类型声明函（如需要）	54

7 投标人关联单位的说明	55

8 投标人及投标产品简介	56

9 售后服务计划	57

10 评审所需要的其他商务文件	58

11 投标人须知第10条的所有技术文件	59

12 投标须知前附表要求的其他文件	60

13 投标人提供产品适用政府采购政策情况表	61

第5章货物及伴随服务和工程需求	76

第6章评标方法和标准	100

- 投标人须知

一总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5  若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本次招标的政府采购监督管理部门：本次招标项目的采购人所属预算级次的财政部门。

2.资金来源

2.1    本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为共7章，构成如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标须知前附表

- 货物及伴随服务和工程需求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同

5.2	招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。

6.招标文件的澄清与修改

6.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在获取招标文件或招标公告期限届满之日起七（7）个工作日内在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2  招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

6.3  交易中心平台投标人信息在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

6.4  在投标截止时间15天前，采购人可以修改招标文件。

6.5  采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人须重新下载最新的答疑文件、澄清文件，以此编制投标文件。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	投标人可对招标文件中一个或几个包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2  投标人应当对所投包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4  除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.5  投标语言：投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果投标人提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

9.投标文件组成

9.1  投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2  上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

9.3  电子投标文件的签章：投标人必须按照招标文件的要求加盖电子签章和电子签名。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4  本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1	投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程(除非在投标须知前附表中另有规定)。即以“包”基本单位进行报告。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4	投标人所报的各分项投标单价在投标有效期内、合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。投标人在报价时应考虑合同履行期间的特价上涨、政策性调整等因素以及由此引起的费用变动并计入总价。

11.5	采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

12.投标保证金

12.1本项目投标人无需提交投标保证金。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3  从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期期满之前，投标人不得撤回其投标，否则应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。(如采购人未规定预算金额或最高限价，违约赔偿金为投标人投标报价的2%）

14.投标文件的制作

14.1 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。具体查询公共资源交易中心网站主页办事指南及下载专区。

14.2 投标人在制作电子投标文件时，须按照招标文件要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

14.3  投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

14.5 除有特别规定外，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

14.6 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

14.7 投标人须在投标文件递交时间前制作完成并将加密电子投标文件上传至交易中心平台。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1电子投标文件的密封和标记

因采用全程不见面投标、开标、评标方式，故投标人应将电子投标文件按要求加密后上传到指定平台。

15.2投标文件的递交

（1） 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2） 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件按照“投标须知前附表”中载明的地址上传。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间未上传、未解密的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件，具体要求投标须知前附表。

17.2	投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4	除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间、地点和方式组织开标。

18.2 开标方式

非远程开标时：

采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、投标样品或演示资料在开标前到达指定开标室或指定位置等参加并签到。

远程开标时：

采购机构/代理机构将在“招标资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

18.3 投标人须在投标须知前附表规定的时间内完成加密投标文件解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。

18.5投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,投标将被拒绝。

18.6 开标是，系统将将公布投标人名称、投标报价等开标记录表中其它内容。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中的规定查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.4 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件答疑澄清等。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4  如一个包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5  如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。

22.投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）同一个包中的不同投标人投标文件制作机器码一致的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（[财库（2020）46号]）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（或最高限价）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密要求

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4  当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3  如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

32.预付款

32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

33.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

35.廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3 为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收

37.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（如果需要中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件3：河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 投标文件格式

项目名称及包号

投  标 文 件

招标编号：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月

目  录

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表（投标文件格式一）

2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3.法定代表人（或负责人）身份证明书（投标文件格式二）

4.法定代表人（或负责人）授权委托书（投标文件格式三）

5.投标保证承诺书（投标文件格式四）

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和反商业贿赂承诺书的承诺书（投标文件格式五、六）

9.信用查询

10、投标人所投产品为进口产品的，投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；或提供《对外贸易经营者备案登记证书》、《海关进出口货物收发货人备案回执》；

11.投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供本项目中的进口产品制造厂家（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书（格式自拟）。

12.投标须知前附表要求的其他资格证明文件

- 开标一览表

投标人（企业电子签章）： 包号： 金额单位：元人民币 投标人名称. 投标总报价; 大写：. 投标总报价; 小写：. 交货期. 质量保证期. 投标保证金. 投标有效期. 其他声明.

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

投标人应提供资料：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

- 法定代表人（或负责人）身份证明书

（投标文件格式二）

投标人名称：  单位性质：

地址：

成立时间：年月日   经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

投标人：（企业电子签章）

详细通讯地址：邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

电子邮箱：

日    期：年月日

注：自然人投标的无需提供

（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的无需提供

| 法定代表人（或负责人）身份证复印件（正面） | 法定代表人（或负责人）身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

- 法定代表人（或负责人）授权委托书

(投标文件格式三)

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 	（姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（项目名称、包号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：	 20**年**月**日至20**年**月**日(填写具体日期) 。

投标人：（企业电子签章）

法定代表人或负责人（签字或签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　 　话：

电子邮箱：

日    期：年月日

注：自然人投标的或法定代表人或负责人投标的无需提供

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）

| 被委托人身份证复印件（正面） | 被委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

- 投标保证承诺书

（投标文件格式四）

5.1投标保证承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

如果发生任何一项以上行为，将在该行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的2%作为违约赔偿金。

承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

5.2招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

说明：

1.投标人承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

6.1近一年的财务状况报告

说明：1.会计师事务所出具的完整财务审计报告

2.参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

注：完整财务审计报告至少包括审计报告的封面、审计意见、四表一注或三表一注、附注、审计单位的营业执照及执业资格证书、两名签字的注册会计师的资格证书等内容。

6.2依法缴纳社会保障资金和税收的证明材料

说明：

1.2020年1月1日以来任意三个月的依法纳税证明和缴纳社保证明。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的资料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和反商业贿赂的承诺书

（投标文件格式五、六）

8.1参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

我公司承诺：

我公司近三年内在中华人民共和国境内经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目参加资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

8.2反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月  日

- 信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定,在 “信用中国”网站中（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”，以及在“中国政府采购网”网站中（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页截图。

1、信用查询时间: 投标截止时间开始查询。

2、采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

3、在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据

- 投标人所投产品为进口产品的，投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；或提供《对外贸易经营者备案登记证书》、《海关进出口货物收发货人备案回执》

- 进口产品制造厂家（或国内产品总代理）的授权书

（如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）

本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称（或国内产品总代理）、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件已将进口产品制造商授权作为资格条件

- 投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1.投标函（投标文件格式七）

2.投标报价表（投标文件格式八）

3.货物及伴随服务和工程说明一览表（投标文件格式九）

4.技术规格偏离表（投标文件格式十）

5.商务条款偏离表（投标文件格式十一）

6.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

6-1《中小企业声明函》（投标文件格式十二）

6-2《投标人监狱企业声明函》（投标文件格式十三）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）

6-4《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十五）

7.投标人关联单位的说明（格式自拟）

8.投标人及投标产品简介

9.售后服务计划

10.符合评分标准要求的商务文件

11.投标人须知第10条要求的所有技术文件

12.投标须知前附表要求的其他文件

1 投标函

（投标文件格式七）

致：（采购代理机构名称）

我们获取了采购编号为的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交投标文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）元人民币（RMB￥：元），项目交货期为 。详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     传真：

固定电话：  授权代表移动电话：

电子邮箱：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

2 投标报价一览表

（投标文件格式八）

项目名称及包号:                      招标编号:                       　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3 货物及伴随服务和工程说明一览表

（投标文件格式九）

项目名称及包号:                                    招标编号:

| 序号 | 货物及伴随服务和工程名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.设备序号应与技术规格表一致；

2.各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

4 技术规格偏离表

（投标文件格式十）

项目名称及包号:                                        招标编号:

| 序号 | 货物名称 及伴随服务和工程 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明（技术证明（支持）文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

5 商务条款偏离表

（投标文件格式十一）

项目名称及包号:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |
| 5 | …. |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

6 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交资料

6-1 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

6-2 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

6-3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日  期：

6-4 制造商企业（单位）类型声明函（如需要）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（[财库（2020）46号]），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。

制造商（盖章）：

投标人（盖章）：

日　期：

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8 投标人及投标产品简介

投标人提供以下内容：

1.投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料；

3.具有完成本项目优势的详细说明

4.业绩及目前正在执行合同的情况；

5.其他投标人认为需要提供的,如设备使用的的检测试剂需要单独列表报出单人份价格等。

9 售后服务计划

（质保承诺及售后服务)（参考格式）

致：（招标代理机构和采购人名称）

我单位就招标编号： 号 （填写招标编号、包号）售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后小时（填写具体数字，以下类同）内响应，小时内到达现场，解决问题时间不超过小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：

售后服务地点：

联系人：

联系电话：

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：

6、项目所提供的其它免费物品或服务    ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细： ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签字或签章）：

10 评审所需要的其他商务文件

11 投标人须知第10条的所有技术文件

12 投标须知前附表要求的其他文件

13 投标人提供产品适用政府采购政策情况表

1.强制采购通过相关认证的清单产品(如有)

| 投标产品中强制采购通过节能认证的产品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 证书编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |
| 投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 证书编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |
| 投标产品中强制采购通过3C认证的产品 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |

说明;

1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），投标人应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。

2.如采购人所采购产品属于信息安全产品的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库[2010]48号和国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》2009年第33号的规定，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

3.投标产品已列入《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》【2020年第18号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

2. 政府采购优先采购的清单产品（如有）

| 投标产品中通过节能认证的产品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 证书编号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |
| 投标产品中通过环境标志认证的产品 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 证书编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |
| 投标产品中无线局域网产品 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. | ….. | …. | …. | ….. |  |

说明：

1.对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。

2.采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

3.投标人所投产品列入“财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知财库［2005］366号”无线局域网产品清单的，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

货物类

政府采购公开招标文件

第二册

第3章  投标邀请

项目概况：

河南农业大学农业农村部大宗粮食加工重点实验室条件能力建设项目--分项采购2项目的潜在投标人应在凡有意参加投标者，请于2021年8 月25日至2021年9月 3日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）在网上下载获取招标文件，并于2021年9 月 15日上午09:00（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号: 豫财招标采购-2021-809

2、项目名称：河南农业大学农业农村部大宗粮食加工重点实验室条件能力建设项目--分项采购2项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币876万元

| 包号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 豫政采(2)20211338-1 | 专业设备（冷冻多功能实验仪、全自动吹泡仪） | 136 | 136 |
| 豫政采(2)20211338-2 | 分析检测设备（气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪） | 408 | 408 |
| 豫政采(2)20211338-3 | 生物成像设备（激光扫描共聚焦显微镜、倒置荧光显微镜、流式细胞仪） | 332 | 332 |

5、采购需求

（1）采购内容：包1：专业设备（冷冻多功能实验仪（1台/套）、全自动吹泡仪（1台/套））；包2：分析检测设备（气相色谱质谱联用仪（1台/套）、液相色谱质谱联用仪（1台/套））；包3：生物成像设备（激光扫描共聚焦显微镜（1台/套）、倒置荧光显微镜（1台/套）、流式细胞仪（1台/套））。（具体内容详见招标文件）

（2）交货期:合同生效后90天内（本招标文件仪器参数中另有规定交货期的设备除外）

（3）交货地点：采购人指定地点

（4）质量保证期：所有设备质保期（本招标文件仪器参数中另有规定质保期的设备除外）自验收合格后叁年。需提供原厂家承诺证明文件。

6、合同履行期限：合同生效后90天内（本招标文件仪器参数中另有规定交货期的设备除外）

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2021年 8月25 日至2021年 9月 3日（北京时间）

2、地点：凡有意参加投标者，请于2021年8 月 25日至2021年 9月3 日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）网上下载招标文件

3、方式：河南省公共资源交易中心平台免费下载（http://www.hnggzy.com） 4、售价：0元。 四、投标截止时间及地点 1、时间：2021年9 月15 日上午09:00（北京时间） 2、地点：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。）远程开标室(二)-6，河南省公共资源交易中心门户网站远程开标厅。

五、开标时间及地点

1、时间：2021年9 月 15日上午09:00（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。）远程开标室(二)-6（本项目远程开标：投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》上发布。 招标公告期限为五个工作日2021年8月25日至2021年8月31日。

七、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（[财库（2020）46号]）；

2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4）执行《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库〔2019〕9号】。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：河南农业大学

地    址：郑州市郑东新区龙子湖高校园区15号

联系人：张老师

联系电话：0371-56552897

2.采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：王女士  张先生

联系方式：0371-65958908

3、项目联系方式

项目联系人：王女士  张先生

联系方式：0371-65958908

河南招标采购服务有限公司

2021年 8月 24日

第4章 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：河南农业大学 地址：郑州市郑东新区龙子湖高校园区15号 联系人：张老师 联系电话：0371-56552897 |  |
| 1.2 | 招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路13号 负责本项目联系人：王女士 张先生 联系方式：0371-65958908 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和本招标文件要求的合格供应商。 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：是 |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：// |  |
| 2.2 | 项目预算金额：人民币 876万元。包1预算金额人民币136 万元；包2预算价金额人民币408 万元；包3预算金额人民币332 万元。 最高限价：投标最高限价即为各包采购预算金额 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：□ // □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |  |
| 5.5 | 是否需要提供样品/演示：//。 提供样品要求包括：//。 |  |
| 6.2 | 招标文件的澄清发布方式：河南省公共资源交易平台上发布。 |  |
| 6.3 | 投标人在河南省公共资源交易中心平台自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。 |  |
| 8.1 | 投标人对多 个包进行投标，可以中标多个包 |  |
| 9.1 | 资格证明文件（电子投标文件中必须附以下资料扫描件或复印件的扫描件）： *1.开标一览表； *2.有效期的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； *3.法定代表人身份证明书； *4.投标保证承诺书； *5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺函（格式自拟）； *5.1投标人的财务状况报告（2020年度完整的财务审计报告，财务审计报告应具有2名及以上注册会计师盖章和签字。成立时间不足1年的，提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； *5.2投标人2020年1月1日以来任意三个月纳税证明材料和社会保障资金缴纳相关材料； *6.反商业贿赂承诺书； *7.投标人提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明； *8. 在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件； *9、投标人所投产品为进口产品的，投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；或提供《对外贸易经营者备案登记证书》、《海关进出口货物收发货人备案回执》； *10.投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供本项目中的进口产品制造厂家（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书（格式自拟）。 【如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供相关证明资料；在法规范围内不需提供的，应出具书面说明和证明文件】。 |  |
| 10 | 货物技术证明文件： 1.本次招标活动接受以下技术证明（如有）（任何一种均可）： ①制造商出具的技术证明文件（须加盖制造商公章，不能完全复制招标文件技术要求，需按照招标技术要求逐条内容进行响应，否则视为投标无效）； ②相关机构出具的检验报告。 2.投标产品为国家实施生产许可证管理的必须提供生产许可证（提供复印件）。 3.已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。 4.所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 5.投标货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准(如有)。 6.按技术规格规定提供备件和专用工具清单。 |  |
| 11.1 | (1)投标报价：报价应是采购人指定地点交货、最终用户验收合格后的总价，包括制作及运输、保险、安装调试、培训、税费、人员劳务费、责任风险费用、人身意外伤害费用、责任风险费用、管理费、安全费用、和招标文件规定的其它费用等。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。 进口设备：甲方仅与中标人签订进口代理协议，由甲方提供相关证明材料委托并协助中标人办理免关税手续，投标人报价应包含进口设备免关税价、进口代理费用（不高于国家规定标准、相关费用等。） (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括招标服务费等相关费用。 |  |
| 12 | *投标保证金金额：本项目不收取投标保证金； |  |
| 13.1 | *投标有效期：提交投标文件截止之日起90日历日 |  |
| 15.2 | *投标截止时间前须递交的投标文件： 加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在河南省公共资源交易中心系统指定位置上传）； |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年 9月 15日上午09:00 (北京时间) |  |
| 17.1 | 投标文件递交截止时间：2021年9月 15日上午09:00 (北京时间) 投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心交易系统， 开标地点地点：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西））远程开标室(二)-6。 |  |
| 18.1 | 开标时间：2021年9 月15 日上午09:00（北京时间） 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-6。 郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西） |  |
| 18.2 | 加密的电子投标文件解密时间：投标截止时间后的30分钟内。 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:投标截止时间 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理。 查询及记录方式：采购人开标当日保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，查询时间为投标截止时间，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。 |  |
| 19.3 | 评委会成员由经济、技术专家和采购人代表等5人组成。其中采购人代表1人；除采购人代表以外的外聘专家不少于评委会成员所有成员的三分之二，并按政府采购制度的规定从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。 |  |
| 20.5 | 核心产品： 包1：冷冻多功能实验仪 包2：液相色谱质谱联用仪 包3：激光扫描共聚焦显微镜 |  |
| 20.6 | 1、采购产品被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单：否 （是/否） 2、采购产品为政府强制采购的产品：详见第5章要求 3、采购产品属于信息安全产品的：否 （是/否） |  |
| 23.2 | 评标方法：采用综合评分法（见第六章） |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3名 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：否（是、否） |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：是（是、否） 履约保证金金额：合同总价的5% 提交履约保证金的时间：签订合同前 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：__//________ 无预付款支付 |  |
| 33 | 是否由中标供应商缴纳招标代理费：是（是、否） 招标代理费：按照国家相关规定收取 支付形式：转账或现金 支付时间：领取中标通知书时 招标服务费收取信息： 单位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账号：8898516010005452 |  |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） 政府采购专业信用担保机构： 1、中国投资担保有限公司 联系人：余青 手机：139 1032 4084 联系电话：（010）8882 2652 传 真：（010）6843 7040 电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn 地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九层 2、河南省中小企业担保集团股份有限公司 联系人：李广达 手机：139 0383 9877 联系电话：（0371）8612 2082 8617 9782 传真：（0371）8617 9809 电子邮箱：lgd1965@tom.com 地址：郑州市郑东新区商务外环路25号王鼎国际27层 |  |
| 35.3 | 采购代理机构反腐倡廉监督电话:0371—6596 2573 邮 箱：hnzbcggs2000@126.com |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： ☑一次性提出 □多次提出 |  |
| 37.3 | 联系部门：河南招标采购服务有限公司 联系电话：0371-65958908 通讯地址：郑州市纬四路13号 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求：是（是、否） |
| 3 |  | 投标人应提交的其他文件：无 |
| 4 |  | 开标方式的说明 1.现场开标： 投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥参加开标并签到。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件解密。 2.远程开标： 投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式,开标大厅的网址（www.hnggzyjy.cn）。投标人（供应商）须在招标（采购）文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以招标文件规定的方式获取招标文件 | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法定代表人授权书 | 投标保证承诺书 | 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度承诺书 | 依法纳税和依法缴纳社保良好纪录承诺书 | 依法缴纳社会保障资金和缴纳税收证明材料 | 财务状况报告 | 反商业贿赂承诺书 | 无重大违法记录声明 | 信用查询 | 投标人所投产品为进口产品的，投标人必须具备国家规定的进出口经营资格《对外贸易经营者备案登记证书》、《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》；或提供《对外贸易经营者备案登记证书》、《海关进出口货物收发货人备案回执》 | 进口产品制造厂家（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书 | 其他资格条件 |  |

审核人员签字：

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

第5章 货物及伴随服务和工程需求

拟购置仪器设备清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 是否接受进口产品 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 冷冻多功能实验仪 | 是 | 1 |
|  | 2 | 全自动吹泡仪 | 是 | 1 |
| 2 | 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 是 | 1 |
|  | 2 | 液相色谱质谱联用仪 | 是 | 1 |
| 3 | 1 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 是 | 1 |
|  | 2 | 倒置荧光显微镜 | 是 | 1 |
|  | 3 | 流式细胞仪 | 是 | 1 |

注：1、仪器参数（本部分中所提到的仪器设备参数和性能，要求投标人所提供设备无条件满足，无需增加任何软硬件）

2、技术证明材料不能完全复制招标文件技术要求，需按照招标技术要求逐条内容进行响应，否则视为投标无效

包1：

1、冷冻多功能实验仪

技术参数：

1、仪器主机一套

2、主机内置揉面钵、全自动加水系统、水箱、电机、传感器各一套

3、中文版操作软件一套

4、清洗刷，装样漏斗一套

5、USB接口线及冷却水水管一根

6、消耗品一套（含轴套及联轴器）

7、K标准粉一套

8、全自动实验磨粉机一套（内置皮磨打板、渣磨打板、心磨打板各1套，皮磨筛网、渣磨筛网、心磨筛网各1套），配件及专用工具一套

9、国产配套冷却循环水装置一套

10、品牌商务电脑一套（Intel酷睿i7以上CPU、8G以上内存、固态硬盘不小于500G、机械硬盘不小于1T、显示器不小于24寸、Win 10 64位操作系统）属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

11、彩色激光打印机一套，不低于主流配置。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

技术参数：

1、主机

*1.1、标准：符合标准国际谷物协会，美国谷物化学协会，法国国标，国际标准化组织，中国国标。

1.2、检测谷物种类：软麦、硬麦、大麦、黑麦、稻米、玉米、木薯、马铃薯、淀粉、谷朊粉、预混杂粮粉、无麸质原料等

1.3、检测添加剂种类：评估添加剂对谷物食品的作用，如面筋、乳化剂 、蛋白酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、真菌酶、麦芽酶、果胶等

1.4、样品类型：加水揉混形成的面团，而非悬浮液，同时检测蛋白、淀粉及酶共同作用对烘焙和蒸煮的影响

1.5、检测原理：样品在搅拌和温度双重因素作用下，实时检测变温揉混下的蛋白特性，淀粉糊化回生特性以及各个组分的协同作用

1.6、检测方法：标准协议法、粉质仪法、指数剖面图法

*1.7、标准协议法检测指标：C1初始稠度最大值、C2稠度弱化最小值、C3糊化峰值粘度、C4保持粘度、C5回生终点粘度、C1-Cs恒温弱化值、Cs-C2升温弱化值、C1-C2总弱化值、TC2起始糊化时间、C2tem起始糊化温度、C3-C4粘度崩解值、C5-C4回生值、蛋白网络弱化速度α值、淀粉糊化速度β值、酶水解淀粉速度γ等

*1.8、粉质仪法检测指标：吸水率、形成时间、稳定时间、弱化度、MTI值

*1.9、指数剖面图法检测指标：吸水率指数，揉混指数，面筋指数，粘度指数，酶活性指数，回生指数

2和面钵：

2.1、样品量：约50克/次

2.2、实验目标稠度：1.10±0.05N·m

2.3、升降温速率：2～12℃/min

2.4、扭距范围：0.1～7.0Nm

2.5、搅拌速度：55～250rpm

2.6、标准协议实验时间：45min/次

2.7、最长测量时间：45小时/次

2.8、搅拌刀：S型双搅拌刀

2.9、控温范围：5℃～90℃

2.10、面团重量：约75g/次

3.水箱：

3.1、水箱容积：≥1500ml

3.2、水温控制：30±0.1℃

3.3、加水方式：根据样品自动计算加水量，自动完成均匀加水

3.4、加水量校正：开机后自动排除管路中空气，自动进行加水量校准

3.5、加水位置：可以实现不同高度位置加水

3.6、加水量准确性：±0.1ml/次

4操作软件：

4.1、实验条件自定义：可以根据不同的谷物种类、研究目的和测定要求自行设定测定条件，如扭矩、搅拌速度、升温降温速率、最高温度、测定时间等

4.2、数据处理：自动记录实验数据，自动判断评价试验数据，屏幕显示检测图谱和所有实验评价参数

4.3、配粉功能：软件具有配粉功能，可以预测配粉后的检测图谱；可直接查看添加剂使用效果和最佳添加量

5磨粉机附件：

5.1、适用标准：GB/T20571-2006，国际标准AFNOR XP V03-170，NF EN ISO 27971

*5.2、磨粉结构：磨粉方式模拟工业制粉，相当于一座微型面粉加工厂，配备皮磨系统、渣磨系统和心磨系统

*5.3、粉路系统：两道皮磨，两道心磨，一道渣磨或两道皮磨，三道心磨，一道渣磨

5.4、磨粉原理：皮磨系统得到皮磨面粉、细渣、粗渣和粗麸；渣磨系统研磨粗渣，得到渣磨面粉、粗渣、细渣和细麸，心磨系统研磨细渣，得到心磨面粉和次粉

5.5、控制方式：大型彩色液晶触摸屏

5.6、料斗容量：50g～3500g/次

5.7、平均流量：300g/min

*5.8、出粉率：≥75%

5.9、回收率：≥98%

*5.10、面粉灰分：0.50～0.63%

5.11、面粉损伤淀粉：≤19UCD，极低麸星

5.12、对工业出粉率预测准确性：≥87%，置信区间：±1%

5.13、磨辊表层硬度：≥210kg/mm2（正常使用5年无需更换磨辊）

5.14、出粉效果：与工业磨粉机相近，磨辊轧距根据粉质、吹泡数据精心调校后固定，出粉率适中，既保证面粉有适当的细度，又要避免过多破损淀粉的产生，防止过高的出粉率导致面粉品质的变异

5.15、散热性能：具有良好的散热性能，避免连续大量磨粉过程时仪器升温，影响面粉品质

*5.16、筛理：皮磨、心磨和渣磨具有筛分系统（圆筛和旋转打板），直接得到心磨、皮磨及渣磨各自的面粉和麸皮

5.17、筛网材质：金属

5.18、喂料斗：自动称重及震动喂料系统，喂料速度恒定，物料不堵塞

5.19、磁选装置：料斗配置磁选装置，自动清除小麦颗粒中混入的金属异物

5.20、可调节参数：齿辊间距，光辊间距，筛理时间，喂料速度

*5.21、联网功能：可通过互联网，实现远程故障诊断和维护

5.22、料斗数量：皮磨4个，心磨3个，渣磨2个

6、交货时间：合同签约后45天。

7、售后服务

7.1安装场地检测：合同正式签字生效后, 供应商负责对采购人提供场地要求，协助用户进行场地测试。

7.2 安装和调试：到货后,  在接到采购人的通知后的 5 个工作日内或根据采购人的时间安排，供应商尽快安排仪器的安装、调试和验收。

7.3  培训：免费培训不少于2人次，且达到能够进行熟练独立操作；

7.4 质保期后，正常使用情况下，至少提供每年1次的针对性培训。

7.5. 故障报修服务：在日常使用过程中遇到相关问题，仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。 通过电话、邮件和回访等方式进行。供应商有义务为用户免 费提供各种技术资料和报告，参加供应商组织的技术交流会、用户会，帮助 加强用户间的技术交流，使用户不断的提高分析水平；

如果用户方出现应用人员毕业调动，可派遣工程师到用户处进行针对性培训；

7.6 保修服务:

供应商 (包括合同项下所有主机及部件，耗品除外)提供标准两年质保（耗品除外），质保期从仪器验收合格之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外) 均由卖方承担。在仪器寿命期内长期提供技术咨询服务；

7.7根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

7.8除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

7.9原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

2、全自动吹泡仪

仪器配置：

1、和面机主机一套（含稠度仪附件）

2、吹泡器主机一套（含自动控温醒发室及控温水箱）

3、数据传输线及中文版操作控制软件一套

4、样品制备系统一套（含压面板、压面辊、圆形切刀、醒置片等）

5、吹泡仪标准粉一套

6、酷睿i7 8核处理器，8G以上内存，2G以上独立显卡，DVD刻录，固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘不小于500G），显示器不小于24寸。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

7、彩色激光打印机一套，不低于主流配置。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

性能参数：

*1、标准：符合标准国际谷物协会，美国谷物化学协会，法国国标，国际标准化组织，中国国标。

2、和面机：

2.1、和面刀转速：60±2 r/min

2.2、压面槽高度：12.0±0.1mm

2.3、压面辊最大直径：40.0±0.1mm，最小直径33.3±0.1mm

2.4、圆形切刀内径：46±0.5mm

2.5、加水方式：自动计算和面加水量，自动加水

2.6、水箱：内置储水箱，储水量≥2L

2.7、水箱控温：24℃±0.1℃

2.8、揉面钵控温：24℃±0.1℃（仪器内置控温装置，无需外置冷却循环水）

2.9、样品量：250g/次

3、吹泡器：

3.1、上盘内径：55.0±0.1mm，紧固后距离2.67±0.01mm

3.2、样品脱粘体积：18±2ml

3.3、气泵：内置气泵，开机后自动做92和60气体流量校准

3.4、吹泡空气流速：96±2L/h

*3.5、醒发室样品位数：≥15个

3.6、醒发室温度：25℃±0.1℃（仪器内置控温装置，无需外置冷却循环水）

*3.7、吹泡方式：吹泡倒置，实验结束后自动清理已检测面片

*3.8、吹泡室湿度：85%RH（湿度及温度自动控制，确保实验结果不受环境湿度影响）

*3.9、结果精度：W值变异系数：＜±8%，P值变异系数：＜±8%，G值变异系数：＜±5%

4、稠度仪：

4.1、标准协议目标压力值：2200mb（500BU）

4.2、传感器规格：直径40mm高度20mm

4.3、传感器：内置式高灵敏度传感器

4.4、恒量稠度实验时间：250秒

4.5、适量稠度实验时间：480秒

4.6、样品量：约250g/次

5、交货时间：

5.1、合同签约后45天。

6、售后服务

6.1安装场地检测：合同正式签字生效后, 供应商负责对采购人提供场地要求，协助用户进行场地测试。

6.2 安装和调试：到货后,  在接到采购人的通知后的 5 个工作日内或根据采购人的时间安排，供应商尽快安排仪器的安装、调试和验收。

6.3  培训：免费培训不少于2人次，且达到能够进行熟练独立操作；

6.4 质保期后，正常使用情况下，至少提供每年1次的针对性培训。

6.5. 故障报修服务：在日常使用过程中遇到相关问题，仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。 通过电话、邮件和回访等方式进行。供应商有义务为用户免 费提供各种技术资料和报告，参加供应商组织的技术交流会、用户会，帮助 加强用户间的技术交流，使用户不断的提高分析水平；

如果用户方出现应用人员毕业调动，可派遣工程师到用户处进行针对性培训；

6.6 保修服务:

供应商 (包括合同项下所有主机及部件，耗品除外)提供标准两年质保（耗品除外），质保期从仪器验收合格之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外) 均由卖方承担。在仪器寿命期内长期提供技术咨询服务。

6.7根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

6.8除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

6.9原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

包2：

1、气相色谱质谱联用仪

技术参数：

一、气相色谱部分：

1. 柱温箱

*1.1柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于30阶

*1.2降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟

2.即插即用组件接口，任何进样口或检测器都可以是标配。用户可自行增加进样口或者检测器，最多可装2个进样口和3个检测器接口。

3.电子压力控制：多达18路独立载气控制通道

3.1载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

4. 即插即用型分流/不分流进样口

4.1 分流比：12500：1

*4.2 具有氦气节省的分流/不分流进样口插即用模块，一瓶48 L的氦气在不停机，每天分析样品的情况下可以用2年以上。

5. 自动进样器：

*5.1配置为液体、顶空、SPME Arrow三合一自动进样器，进样杆长度≥120 cm。

*5.2 X-Y-Z三维移动机械手系统，Z轴带芯片识别，在同一个平台上可实现162位液体进样、90位顶空进样、大体积顶空、箭型固相微萃取。

*5.3自动进样器可以实现不同进样模式的自动切换（液体、顶空、固相微萃取）及不同体积的液体进样针、顶空气密针及固相微萃取纤维头的自动切换。自动更换10支以上固相微萃取进样针等功能。主机支持及EP管自动开盖加盖等功能。上述模块之间完全自动切换。

5.4可以兼容所有类型的气相色谱进样口。待机状态下，进样针远离气相色谱任何热源。

5.5最多可同时控制两台气相色谱、一台气相色谱和一台气质联用仪的四个进样口。

*5.6样品采集系统具有预载功能，在进样分析期间，完成下一个样品的进样针准备。

5.7功能可扩展在线或离线自定义单标、混标、稀释、曲线配置、内标添加、自动二硫化碳解吸、自动衍生化、液液萃取、萃取分液、上清液提取。

5.8系统容易升级实现高压在线大体积SPE、在线超声、在线离心、在线μSPE、在线氮吹浓缩、液氮/电子冷阱、气袋进样等功能。

5.9液体进样

5.9.1进样体积：0.01μL到5μL，步长0.01μL

5.9.2进样精度：RSD< 0.3%

5.9.3自动进样器位数≥ 155个

*5.10顶空进样

5.10.1 样品容量：包括标准顶空瓶支架以及大容量顶空瓶支架。标准安装支架最多可容纳120个10mL或20mL的顶空瓶；

5.10.2无需传输线和定量环；

5.10.3孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位；

5.10.4气密针体积：1-5mL，最小进样体积：0.1mL；

*5.10.5具有多次顶空萃取技术（MHE）；

*5.10.6 SPME Arrow进样

5.10.7同一个进样序列，可实现不同类型的纤维头进样；

5.10.8孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位；

5.10.9样品容量：标准安装支架最多可容纳120个10mL或20mL的顶空瓶；

二、质谱部分：

1. 基本性能

*1.1质量数范围: 1.2～1100 amu

1.2灵敏度必须满足下面指标，以达到实验室使用要求 (均为不分流模式):

EI SRM: 1μL 100 fg/μL OFN进样, S/N≥50000:1(m/z272→ 222)

1.3 最低检出限：IDL≤ 0.4fg OFN（连续8次进样1.0fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于0.4fg

*1.4 分辨率：分辨率可调至0.4amu

*1.5 采集速率参数：一级质谱扫描同时满足134 scans/sec (125 u)和 800 SIM/sec。

1.6 可升级真空锁定功能， 两套离子源的切换可在3分钟内完成，无需放真空，以方便维护离子源，提高工作效率。

1.7 标配的没有接口连接的不泄真空更换色谱柱功能，分析色谱柱必须直接插入离子源中，以确保检测的高灵敏度；不同极性的色谱柱更换可在10分钟内完成，提高工作效率。

*2. 离子源：EI源，惰性抗污染离子源材料: 一体化无线式离子源（包括推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜），以方便日常维护快速拆卸离子源。

2.1离子源温度：独立加热，50-350℃

*2.2离子源能量：最高应大于≥250 eV

*2.3 接口传输线温度：可控温，最高达400℃

*2.4 质谱必须具备双灯丝组件，并可同时在EI 和CI 模式下使用，双灯丝在同一侧且具有灯丝透镜，提高灯丝寿命，单个灯丝电流：0-350uA（须提供提供计量认证或其他证书等资质认定证明材料）

*2.5灯丝：EI/CI的双灯丝，且具备专用保护鞘（须提供计量认证或其他证书等资质认定证明材料）

2.6一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换

3. 质量分析器

*3.1  具有预四极杆装置：确保离子源与分析器离轴，避免中性粒子产生噪音。

3.2 纯金属钼经典冷四极杆，无需加热即可保持经典的完美四极场，可清洗打磨。

3.3超快速碰撞池，使用高速光学通道以获得最高的离子传输率，在800MRM/sec速度下，仍可以保证高灵敏度（Bifenthrin Detection limit <500fg）结果没有记忆效应和交叉污染。

3.4 碰撞能量：0-60eV

*3.5具有预四极杆部件，可加热≥200℃（非主四极杆加热，以确保主四极杆稳定性），具有极强的抗污染能力，保证主四极杆的耐用性。（如不能满足需配置一套GPC净化系统）

4. 扫描功能

*4.1一针进样可以用SRM扫描同时检测900种以上化合物，投标时提供一针SRM进样同时检测900种以上化合物的应用文章。

4.2 串联扫描功能：子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、时间选择离子扫描模式（T-SIM）、选择反应扫描模式(SRM)、时间选择反应扫描模式（T-SRM）多反应扫描模式（MRM），全扫描选择反应扫描交替扫描模式（Full Scan/SRM）等，投标时需提供谱图，并且作为安装验收指标。

5. 检测系统

5.1离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器，和后加速转换打拿极，±10KV 正负电压可快速切换。

6. 工作站系统

6.1系统自带智能调谐功能（Smart-tune），智能调谐无需多余步骤，5分钟之内完成质谱的调谐，使仪器保持良好的使用状态，此外，系统必须包含高级调谐模式来进行目标性调谐。

6.2软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择，碰撞能量自动优化功能，投标时需提供功能说明，验收时需现场演示。

*6.3软件具有读取其他公司SRM方法列表的功能，并且可以按照其他公司的SRM方法或者单杆的方法编辑进样方法。验收时需现场演示此种功能。

*6.4最优化的保留时间锁定软件：利用单次进样单一物质来进行恒流和恒压模式下的保留时间校准。（验收时需现场演示此种功能）。

*6.5 软件自带农残筛查,邻苯二甲酸酯检测,多环芳烃,多氯联苯，2015版中国药典农残检测,供港蔬菜农残检测，GB23200.86-2016方法包,客户无需进行任何方法开发过程,即可立即使用仪器方法进行数据采集,大大提高实验室工作效率。

*6.6软件自带1000种以上有机化合物二级质谱数据库，数据库可以导入到仪器方法中直接使用，且二级数据库、仪器采集方法和数据处理方法之间可以用Excel导入导出的方式自由转换，无需手动输入二级质谱信息。验收时需现场演示此种功能。

三、嗅辨仪分析系统

*1自带软件可根据保留时间记录气味强弱，同时通过软件可处理导入色谱、质谱数据，叠加生成色谱气味标记图；

*2 加热控制单元：GC到嗅闻端的恒温惰性传输管线，可以实现 50℃ 至 325℃ 的温度控制，减少冷凝及惰性不足带来的残留和交叉污染；

3 湿度调节控制器：加湿空气通过管路可以防止检测人员的鼻子干燥，以提升嗅闻的舒适性和准确性；

4 控制及记录软件：基于嗅辨仪的软件及电脑自带语音识别软件功能采集检测人员的声音，当检测人员描述他对气味的感知时，软件会记录下描述开始及结束的时间以及相应的声音记录，可以选择将所采集的声音转录成文字，并记录、并在报告中输出气味描述的保留时间和描述内容；

5 和GCMSMS系统直接联用，在色谱分离之后进行分流，一路质谱分析，一路进行嗅辨仪感官分析，通过数据软件进行整体处理和保存。

四、售后服务:

1 投标人必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

2 投标人在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供2人次免费的仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

3 仪器在调试完成、验收通过后提供至少一年质保期，在质保期内，所有服务及配件全部免费。质保期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

4投标人提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

5投标人在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。

6根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

7除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

8原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

五、配置清单：

三重四级杆气相色谱质谱联用仪主机：1 套

机械泵：1 套

中文工作站：1 套

工具包：1 套

液体+顶空+SPME Arrow三合一自动进样器：1 台

NIST20 质谱谱库（包含AMDIS自动解卷积程序）	1套

SSL 衬管密封圈（O型圈）	20个

0.1-0.25mm耐高温、低流失石墨垫	20个

0.1-0.25mm传输线端石墨垫 	20个

去活化分流/不分流衬管	10支

2ml透明小瓶 	200个

进样口隔垫	100个

氦气过滤器：1 套

30m wax-ms色谱柱：2 套

30m -5色谱柱：2套

固相微萃取：SPME Arrow纤维头50/30μm DVB/C-WR/PDMS，3套。

泵油：1L

20ml 样品瓶：200 个

氦气钢瓶（带气）、减压阀、气路装置：1 套

氩气钢瓶（带气）、减压阀、气路装置：1 套

嗅辨仪，嗅味分析系统软件及1年耗材 1套

进口6KVA不间断电源（不小于2h）：1 套

工作站硬件配置：11代以上酷睿i7 8核处理器，16G以上内存，4G以上独立显卡，DVD刻录，固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘不小于500G），显示器不小于24寸。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

2、液相色谱质谱联用仪

配置：

傅里叶变换主机1套

独立的电喷雾源（ESI）1套，备用ESI离子源探针5套

独立的大气压化学电离源（APCI）1套，备用APCI离子源探针1套

仪器控制软件（具备仪器调谐、数据采集、定性定量分析等功能）1套

数据处理软件（具备建立数据库、谱库检索等功能，谱库包含天然产物、农药兽药、真菌毒素等，代谢组学差异分析和代谢通路分析数据库及软件等；兼容ChemSpider并提供免费更新升级）1套

二维液相系统梯度泵、，二维液相套件，自动进样器，柱温箱，在线脱气机，切换阀，紫外检测器

C18 色谱柱（≤2um，2.1×100mm）2支 ；QA或T3色谱柱（≤2um，2.1×100mm）2支

2ml 样品瓶（含瓶盖垫）500套

1L 流动相瓶6个

在线过滤头20个

紫外检测器

11代以上酷睿i7 8核处理器，16G以上内存，4G以上独立显卡，DVD刻录，固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘不小于500G），显示器不小于24寸。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

彩色激光打印机，不低于主流配置。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

进口10KVA UPS 不间断电源（2h以上） 1台

进口氮气发生器 1台

40L高纯氮高压气瓶减压阀及碰撞气 1瓶

性能参数：

1 离子源部分

1.1 独立的可加热电喷雾离子源和独立的大气压化学电离源，要求离子源具有真空锁定装置，集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别；可通过质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性；离子源腔体具有观察窗口；

1.2 喷针前后，左右，上下可调，正对废液出口；

1.3 具有雾化气和辅助雾化气，雾化后，废产物可直接进入废液出口；

1.4 最高离子源加热温度≥550℃；

1.5 纯水作为溶剂时流速为1-1000μl/min；大气压化学电离源流速为50-1000μl/min；电喷雾源与大气压化学电离源切换只需更换喷针；

1.6 全自动注射泵：可直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

1.7 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

1.8 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度。

3.2 离子传输系统

3.2.1 必须配有离子传输管设计和真空隔断阀设计；

3.2.2 离子传输管独立加热，最高温度400℃；

3.2.3 离子传输系统具有进行性间隔叠加环式离子透镜设计，能够捕获并有效聚焦离子流，同时尽量避免源内裂解；电极之间变化的间距可实现更好的泵送效率和系统耐用性；

3.2.4 主动离子束传输组件，具有带轴向场和过滤作用；

3.2.5 分段式双曲面四极杆，分辨率0.4Da；隔离窗口宽度从0.4 Da-1200 Da范围内可调。

3.3 质量分析器

*3.3.1 仪器分辨率≥120,000 FWHM ( m/z≤200 )须提供软件截图证明；或带离子淌度四级杆串联飞行时间质谱：仪器分辨率＞50,000@2722m/z，＞35,000@322m/z；

*3.3.2质量分析器：采用四极杆与静电场轨道阱串联组合质谱。若采用四极杆-飞行时间组合质谱，需采用各厂家最高端型号（带离子淌度）；

*3.3.3 质谱采集速率：分辨率120,000 FWHM时，不低于3 Hz；

*3.3.4 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度>1.4Hz（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张）。连续运行2小时，质量轴的稳定性<2 ppm；

*3.3.5 在进行快速正负切换模式下连续运行2小时，质量轴的稳定性≤3ppm；即用1 ng/mL氯霉素和利血平混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，快速正负切换扫描同时监测氯霉素和利血平分子离子峰，两者质量偏差均不超过3ppm，

3.3.6 灵敏度（分辨率≥100,000 FWHM时）

3.3.6.1 MS/MS灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N ≥ 100:1；

3.3.6.2 选择离子扫描tSIM灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N≥ 250:1；

3.3.7 质量准确度：外标法<3ppm RMS；内标法<1ppm；

*3.3.8 质量轴稳定度：设备一次校正后不再校正且不使用内标情况下，连续48个小时内重复进样 100fg 利血平，m/z 609质量精确度≤3ppm；

3.3.9 扫描模式包含：高分辨全扫描MS和MS/MS；高分辨选择离子扫描；高分辨全子离子碰撞碎裂扫描；高分辨正负离子切换扫描；高分辨数据依赖子离子扫描；高分辨数据非依赖扫描；高分辨平行反应监测子离子扫描；

*3.3.10 检测器：1、静电场轨道阱或飞行时间管既做为质量分析器，又做为检测器，没有任何损耗，终身无需更换。2、配备紫外检测器实现二维液相功能。如采用飞行时间管检测器，必须加配五个以上检测器以满足使用要求；

*3.3.11 分辨率与灵敏度：在提高仪器分辨率时，设备的灵敏度保持不降低；也即100fg利血平标准品进样，ESI+模式下，分辨率分别为 30000 和 60000 时，其它仪器参数一致的前提下，其m/z 609信号的响应值(峰面积)相差不超过 10%；

3.3.12 动态范围：≥5 个数量级。

3.3.13 内标校正离子源，产生内部校正离子，用于正离子和负离子模式下谱图的实时质量校正；

*3.3.14 提供针对所投类型超高分辨质谱的正式刊印质谱图集（需提供正式刊印证明）。

*3.3.15为保障仪器运行的稳定性，液相色谱与超高分辨质谱仪由同一个厂家生产。

3.4 梯度泵

*3.4.1  配备双三元梯度泵或者两个高压二元梯度泵

*3.4.2 流量范围：0.001-8 mL/min，增量为 1 μL/min

*3.4.3 一维输液泵最高耐压：≥103 MPa

二维输液泵（分析泵）最高耐压：≥103 MPa

3.4.4 流量准确度	±0.1%

3.4.5 流量精度<0.05% RSD

3.4.6 脉动≤1%

3.4.7 比例准确度 ≤满量程的 ±0.5%

3.4.8 比例精度≤0.15% SD

3.4.9 混合器体积	≤400 μL

3.4.10 溶剂脱气：内置式，所有通道均可在线脱气，有自动柱塞清洗和进样针清洗功能。

3.5 自动进样器

*3.5.1 无需搭建管路，可实现一维、全二维\二维液相进样方式的软件“一键切换”。

3.5.2 操作原理：分流进样。

3.5.3.≥200位2 ml样品瓶，可兼容孔板及常规样品瓶。

*3.5.4 压力范围≥103 MPa

3.5.5 进样量范围	0.01-100μL，最小步骤 = 0.01 μL

3.5.6 进样量准确度：≤ ±0.5%RSD

3.5.7 交叉污染≤0.004%

3.5.8 进样线性	r>0.99999（咖啡因水溶液）

3.5.9 具自动防沉淀振摇及侧移功能；

3.5.10 具在线稀释和在线衍生功能。

3.6 柱温箱

3.6.1 操作原理：半导体制热，内含湿度、气漏、温度在线检测

*3.6.2 温度范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）

3.6.3 温度稳定性≤±0.05 ℃

3.6.4 温度准确度≤±0.5 ℃

*3.6.5 柱容量：色谱柱≥4根，最长可安装色谱柱≥30cm。

3.7 二维切换阀

3.7.1 电磁阀：配备二维切换阀能实现一维模式（双梯度液相模式、高分辨质谱联用）和全二维模式。

3.7.2 一维和二维均为二元高压梯度色谱泵在线真空脱气机，漏液传感器，在线柱塞清洗系统。

3.7.3 耐压≥150 Mpa

*3.7.4 无需手动重新搭建管路，即可实现软件控制，实现高分辨质谱联用、全二维\二维质谱模式、双梯度液相模式、在线除盐等模式的“一键切换”（须提供流路图作为证明文件）。

3.8 工作站系统

3.8.1 软件：提供液相和质谱的全自动控制；

3.8.2可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；

3.8.3 具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；

3.8.4 谱库：提供数据库mc/cloud、ChemSpider、mzVault、天然产物数据库mass lists、分子式预测、化合物注释的免费使用和最新版本更新。针对不同样品可选取适合数据库进行鉴定分析；

3.8.5 工作站硬件配置：11代以上酷睿i7 8核处理器，16G以上内存，4G以上独立显卡，DVD刻录，固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘不小于500G），显示器不小于24寸。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

4、 售后服务

4.1仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，时间一周；在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场开设培训课程，提供免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

4.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供2人次免费的仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

4.3 供应商在河南省内有优质用户，可为用户提供日常操作、谱库解锁等技术交流，须提供用户名单。

4.4 自安装验收之日起，设备整机质保期两年。

*4.5 为了保证产品质量和售后服务，需提供厂家盖章的质保函。

4.6根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

4.7除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

4.8仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。

4.9原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

包3：

1、激光扫描共聚焦显微镜

技术参数：

（1）激光器：

1．激光器及控制系统：

1.1激光器已覆盖可见光至紫外光激发的荧光染料激发范围：

1.1.1紫外固体激光器405 nm，功率≥50 mW；

1.1.2蓝光固体激光器488 nm，功率≥20 mW；

1.1.3绿光固体激光器561 nm，功率≥20 mW；

1.1.4红光固体激光器640 nm（或638 nm），功率≥20 mW；

*1.2 所有激光器均采用AOTF快速调节激光强度，可通过鼠标或旋钮面板控制器快速调节激光强度，所有激光器与整个控制系统高度藕合，可实现一键开启，快速切换。

1.3激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，电噪声小，安全，并有良好的激光管寿命保护装置。

1.4具有激光强度回馈稳定电路设计，在动态记录中激光强度不会受环境的影响而改变。

2．共聚焦扫描系统：

2.1激光扫描系统通过照相通道或荧光通道和显微镜左侧相连，与所接显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正，保证高质量，高分辨率成像。

2.2扫描速度及速度调节：

*2.2.1扫描视野：≥25mm；

*2.2.2扫描速度：≥10幅/秒（512×512像素）；200幅/秒（512×16像素）；

2.2.3扫描分辨率：≥ 8192 × 8192像素。

2.3可见光专用光学扫描部件，波长校正范围不少于410～750nm；

2.4检测器数量：

*2.4.1检测器：配备至少4个独立的荧光检测器和1个透射光检测器；

*2.4.2 荧光检测器均为硅基阵列式雪崩型二极管混合型（HyD）检测器或者2个超高灵敏度磷砷化镓（GaAsP）检测器（同时满足QE≥45%@500-550nm, QE≥43%@560-720nm）和2个大耙面PMT检测器，可进行光谱式成像，光谱检测范围410-750nm；

2.4.3荧光通道可以与透射DIC通道实时扫描、同时叠加；

2.4.5多通道荧光图像即时叠加、荧光图像与透射光DIC图像即时叠加，精确对荧光进行定位分析；

2.4.6荧光通道具有高精度的共聚焦针孔，具有宽波谱范围内的色差校正功能，保证在多重荧光标记的同时检测过程中每个通道扫描光切平面和厚度的一致性和荧光精确定位。

2.5连续分光设计及光谱扫描功能；

*2.5.1高速棱镜分光，线性光谱拆分，可区分光谱大量重叠的染料；

2.5.2光谱型荧光通道可自行设置荧光通道检测的波长范围。

2.5.3最小光谱设置：≤1 nm；

2.5.4光谱数据来源：用户指定/用户自建/厂家预设（可调节）；

2.6扫描方式XYZTλ任意组合，实现点、线扫描、曲线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等。

2.6.1点扫描获取样品中一指定点的荧光强度随时间变化的点扫描图像。

2.6.2线扫描  X、Y、Z、XT、YT、ZT，任意方向，直线、曲线扫描。

2.6.3 Xλ扫描获取一条线随光谱λ变化的线扫描图像。

2.6.4平面扫描XY、XZ、XYT，任意方向旋转任意角度扫描步进1°。

2.6.5 XYλ、XZλ扫描：分别获取横切面XY平面或纵切面XZ平面随光谱λ变化的系列图像，并支持任意角度旋转扫描。

2.6.6 XYZ，XYZT扫描任意方向，任意角度。

2.7光学放大（变倍）以及其他应用的要求。

2.7.1光学放大变倍扫描范围：不小于0.75× ～ 48×，倍数可调；

*2.7.2共聚焦扫描视野：直径不小于 25 mm；

2.7.3扫描旋转:360度。

3共聚焦超高分辨成像系统：

*3.1扫描速度调节步进1Hz，不少于100档扫描速度调节；光学扫描放大0.75×～48×，连续可调。

3.2 最小孔径可达12微米; 以保障超高分辨率成像水平。

3.3 超高灵敏度HyD或GaAsP荧光检测器。

*3.4  XY方向分辨率≤120nm，Z方向分辨率≤300nm。

*3.5 超高分辨率扫描速度：≥10幅/秒（512×512像素，视野不少于22mm）。

*3.6 支持同时2色或3色高分辨率成像。

4．光学显微镜系统

4.1采用电动智能研究型倒置荧光万能显微镜，其光学部件适合于升级405nm激光；由计算机的激光共聚焦扫描软件系统全自动控制（同时也兼顾手动），主机可以进行双层荧光光路升级，最多可扩展6个光学出口。

4.2重要部位有不少于10处定位传感器，可智能提示出错部位，帮助操作者快速纠错。

4.3聚光器照明装置：七孔电动转换长工作距离聚光器，N.A.≥0.52，W.D.≥30mm；配套全套DIC附件。

4.4  6工位电动物镜转换台。

*4.5 高分辨率共聚焦专用物镜：

10×平场复消色差物镜，数值孔径≥0.40，干镜；

20×平场复消色差物镜，数值孔径≥0.75，干镜；

40×平场复消色差物镜，数值孔径≥0.95，干镜；

60×（或63×）平场复消色差物镜，数值孔径≥1.40，油镜；

100×平场复消色差物镜，数值孔径≥1.40，油镜；

4.6显微镜具备工作状态显示，可控制和显示：物镜倍数、光路状态、光强、滤色镜使用情况等各关键部件参数无需连接电脑即可实现，智能化位置传感器不少于10个。

4.7显微镜电动聚焦稳定、精确，电动Z轴步进≤10 nm。

4.8目镜系统符合人体功能学的设计，采用大视野的10× 目镜，有利于观察者长时间和舒适的观察；荧光观察中的光学系统有杂光消除装置，能达到充分消除杂散光，降低背景亮度。

4.9电动六工位荧光附件：采用光纤导入式长寿命荧光光源，配套5色带通荧光滤色片组，覆盖紫外和可见光波长；

荧光滤色块DAPI（EX：361-389， BA：430-490）、

荧光滤色块FITC（EX：465-495，BA：512-558）、

荧光滤色块TRITC（EX：537-552 ，BA：582-637）、

荧光滤色块TEXAS RED（EX：540-580，BA：600-660）、

荧光滤色块：B-2A (EX：470/40，BA：510 )

4.10显微镜透射光源：LED冷光源，寿命≥8万小时，视场可变光阑，亮度自动跟踪。

4.11全硬件专利焦面跟踪PFS系统：最新的第四代跟踪技术。

4.11.1采用870nm的波长，避免与近红外的染料行成干扰；

4.11.2可以自动补偿因长时间培养或因在线加试剂引起的焦面剧烈漂移。

4.11.3硬件采用柱面镜设计原理，反馈速度快精度高，避免了由于软件计算法造成的时间迟后。

4.11.4 适用于各种倍数下的高精度焦面校正及超高分辨率成像时的像面跟踪校正。

*4.12 高精度电动载物台：带重复精度校准的线性编码器,扫描范围≥114mm×73mm；最大驱动速度≥25mm/sec，精度值≤0.05um，在对活细胞培进行长时间跟踪拍摄记录时，重复精度值≤0.5um。

*4.13显微镜与扫描头相连接的左侧图像出口：有效视野直径不小于25 mm，以保证共聚焦大视野扫描时成高品质的图像。

4.14 感兴趣区域标记镜头。

5．软件系统：

5.1	图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换。

5.2 荧光样品导航器：对样品整体进行自动化全地形成像。之后在任意物镜下鼠标双击全貌图像的任意一点，载物台可以自动将该视野移动到物镜中央。

5.3可处理多种来源的图像：从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐和导出图像。

5.4	智能化设置：根据不同应用需求，软件可以“一键设置”自动设置所有的光路。

5.5自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

5.6	可多次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。

5.7多维获取图像：Z轴序列扫描、时间序列扫描、多点扫描等。

5.8	可进行光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰。

5.9	具有共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。

5.10图像分析和操作：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的轨迹测量，长度、角度、表面、强度等的测量。操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）。

5.11	三维重建功能，多种显示模式，包括正交显示、投影等；

5.12	 具备Z轴深度补偿功能，软件自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

5.13	 扫描环境调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数。

5.14	 折射率校正功能，自动校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

5.15	 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。

5.16	具有直方图分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

5.17	图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜等。

5.18	图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出、分析共聚焦图像。

5.19	图像背景下的的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息；

5.20	可能3D和4D图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量； 自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出。

5.21	具备FRAP（荧光漂白复原）模块：获取和分析FRAP/FLIP或类似的结合光漂白操作的时间序列实验曲线，并根据原始曲线提供的参数使用单指数或双指数算法拟合曲线，可校正背景及成像导致的光漂白。最后的输出包含制成表格的拟合参数。

5.23	FRET（荧光共振能量转移）分析模块：分析发射以及受体光漂白FRET图像，并结合对照参数进行运算，结果显示颜色编码图及选定区域的强度变化。

5.24	 能够在同一个软件模块中，实现在一次实验中完成不均匀流程的复杂图像采集过程，即实现将不同的图像采集方案（如不同采集速度，不同扫描分辨率，不同的Z轴范围，不同的物镜，不同的聚焦方式等方案）与时间序列进行任意组合，实现复杂的实验流程，全过程无需人工干预。

*5.25工作流程整合：能够提供高速、自动化的多孔板图像采集和数据分析。

5.26提供规范的标本容器数据库：可通过向导界面，将多孔板实验流程直观化显示。

*5.27支持自定义图像分析方法，包含图像强度分析、细胞计数、活/死亡细胞分析、划痕分析等功能。

*5.28 智能降噪功能，能帮助研究人员简单操作就能拍摄高品质的图片；智能AI学习软件：通过深度学习人工智能技术改进研究人员的工作流程,帮助研究人员快速正确拍摄好的图像

5.29 智能图像提升功能，可明显提升图像的亮度，对比度等，提高图像质量。

5.30 可自动识别细胞形态，计数，减少大量需要视觉化完成的图像分析工作，以帮助研究人员快速拍摄理想的图像，减少操作误差。

5.31 系统自动记录每张图片的拍摄条件，以便准确重复实验过程。

5.32提供离线版测量分析软件，提高设备利用效率。

6、活细胞及微生物生长微环境样品长时间培育箱：

6.1 非结冰可致冷、加热活细胞、微生物培育箱：用于活细胞或微生物的低氧实验。

*6.2  温度控制范围：15～40℃  ，温度精度：±0.1℃

*6.3  可以同时控制CO2浓度和O2浓度： CO2: 2.5 - 20.0%， O2: 0.1 - 18.0%。

6.4 湿度：内置水浴槽。

6.5  适用样品培养器皿：35mm培养器皿、50/60mm培养器皿。

7、研究型致冷、加热样品台：

*7.1温度控制：-190～600℃

*7.2 最大升温速度：+150℃/min （100℃时）

*7.3 最大降温速度：-50℃/min （100℃时）

7.4最小加热/制冷速度	±0.01℃/min

7.5 最大样品高度：2 mm.

7.6 闭封设计，可充氮气。

7.7 温度稳定性：±0.05℃（>25℃），±0.1℃（<25℃）

*7.8   热台专用镜头：20×，N.A. 0.40/ 19.00mm； 50X，N.A. 0.60/11.00mm

8.仪器工作环境和仪器抗震动稳定性保证：

8.1仪器电源两个独立220 V AC ±10%，50-60 Hz，1000 VA。

8.2工作环境温度和湿度要求温度22±3℃。相对湿度＜65%。

8.3共聚焦显微镜专用配套防震台：1200 × 800气垫式光学防震台。

8.4提供进口6k稳压电源 1个，时间不小于2h；

9.原装进口品牌专业计算机工作站要求：

CPU Xeon W-2125 (4.0GHz, 4Cores)或更高；内存≥ 32GB；固态硬盘：1st: HP Z Turbo G2 512GB PCIe M.2 SSD ，2nd: SATA HDD 2TB；显卡NVIDIA Quadro K620or higher ，P4000或更高；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；32英寸液晶显示屏。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

10. 项目配置：

10.1 大功率高品质固态激光器一套：405/488/561/640（或638）

10.2 研究级大视野激光共聚焦扫描及检测系统 1套

10.3 全电动智能化倒置荧光显微镜1套

10.4  PFS 高精度实时跟踪系统  1套

10.5 高分辨镜头一套：10×, 20×, 40×, 60×（或63×）, 100×.

10.6常规培养器皿（非共聚焦专用）用镜头：20×  1只， 样品感兴趣区域标记镜头  1只。

10.7 冷热台用超长工作距离物镜一套： 20×, 50×, 各一只。

10.8 双气体控制活细胞长时间培养孵育箱1 只。

10.9  -190℃~600℃研究用冷热台一套。

10.10 共聚焦测量分析软件（含插件）  1套

10.11  AI学习分析软件 1套

10.12 离线版分析软件 1 套

10.13图像工作站 1套

10.14防震台1 个

10.15 进口不小于2h 10KV UPS不间断电源1套。

11 售后服务

11.1安装场地检测：合同正式签字生效后, 供应商负责对采购人提供共聚焦实验室场地要求，协助用户进行场地测试。

11.2 安装和调试：到货后,  在接到采购人的通知后的 5 个工作日内或根据采购人的时间安排，供应商尽快安排仪器的安装、调试和验收。

11.3  培训：

11.3.1.初级培训：对用户进行设备原理，仪器的维护、 基本操作、日常保养、潜在故障分析等初步培训，培训不少于3人能够进行独立操作；

11.3.2.中级培训：在初级培训结束后，待用户使用一段时间后，由应用工程师到客户现场进行高级应用培训。至少3人能够达到复杂实验熟练操作。

11.3.3.高级培训：主要解决用户在使用过程中针对用户样品遇到的问题进行深入的培训，并探索相关的实验方法；

11.3.4.质保期后，正常使用情况下，至少提供每年1次的针对性培训。

11.3.5.故障报修服务：在日常使用过程中遇到相关问题，仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。通过电话、邮件和回访等方式进行。供应商有义务为用户免 费提供各种技术资料和报告，参加供应商组织的技术交流会、用户会，帮助 加强用户间的技术交流，使用户不断的提高分析水平；

11.3.6如果用户方出现应用人员毕业调动，可派遣工程师到用户处进行针对性培训；

11.4 咨询服务：

供应商提供全年 365 天咨询服务。在工作时间内，可通过电话、邮件和公司网 址等方式随时查询最新的销售、服务和产品信息。如果遇到技术方面问题，可拨 打服务电话寻求帮助和支持；

11.5 保修服务:

供应商对共聚焦显微镜 (包括合同项下所有主机及部件，耗品除外)提供标准叁年质保（耗品除外），质保期从仪器验 收合格之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外) 均由卖方承担。在仪器寿命期内长期提供技术咨询服务；

11.6 零部件供应：投标人承诺及时供应激光扫描共聚焦显微镜零部件；

11.7 升级服务： 共聚焦作为一个开放式多功能高级研究用平台，供应商在此平台上支持提供各种软硬件的升级服务，在用户提出相应的应用要求后，供应商可以调配全球的技术资源， 给用户提供全面而专业服务。

11.8根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

11.9除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

11.10原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

2、倒置荧光显微镜

技术参数：

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为60mm。

2、显微镜基座稳定性好，一体化机身设计，双目观察筒，观察筒可接数码相机，0/100%、20%/80%、100%/0分光棱镜，双目筒可转动调节方向，具有明场, 相差，荧光、数字成像功能。

*3、机身内置长寿命高强度LED透射照明光源，使用寿命15年以上。复眼透镜照明，视野亮度均匀，色温恒定，节能，无热效应。

*4、调焦系统：行程11mm，同轴粗微调，粗调每圈50mm，微调每圈0.1mm。

*5、聚光镜：长工作距离七工位聚光器转盘，内置用于20×、40×的DIC附件，PHL、PH1、PH2相差模块聚光镜N.A. 0.52，W.D. 30mm。

6、目镜：10倍目镜，视野：22mm，两个目镜都可以调节曲光度。

*7、平场荧光相差物镜10X，N.A. 0.30, W.D. 15.2 mm，PH1。

*8、长工作距离超级平场荧光相差物镜20X，N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9 mm，PH1, 带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH1。

*9、长工作距离超级平场荧光相差物镜40X， N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm，带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH2。

*10、长工作距离超级平场荧光相差物镜60X， N.A. 0.70, W.D. 3.6-2.8mm，带培养皿底部厚度矫正范围0.1-1.3mm，PH3。

*11、平场荧光物镜100X， N.A. 1.3, W.D.0.16

12、多功能拓展XY移动载物台，载物台行程126（X）×78（Y）mm，带培养皿适配器，可直接放置多孔板，带固定装置，可使用培养皿、多孔板、切片等。

*13、落射荧光装置：内置长寿命固态激发光源，波长： 385nm、455mm、470nm和560nm，寿命长达10000小时，复眼照明，荧光光强记忆和管理功能。

*14、机身内置荧光转轮：荧光转轮切换时，光源模块可自动同步切换 。

15、荧光滤色块：蓝色滤色块：激发片390/38、阻挡片475/90

绿色滤色块：激发片470/40、阻挡片534/55

红色滤色块：激发片EX550/50、阻挡片BA630/75

绿色长通滤色块

16、显微成像及图像处理系统：彩色相机；

*16.1、有效物理像素：大于等于1200万。

*16.2、芯片不小于1英寸。

16.3、感光度范围≥ISO200-12800。

16.4、能同步显示和静态捕捉图像。

16.5、高性能信噪比，可捕捉良好的图像。

*16.6、最高采集速度：≥30幅/秒（分辨率：1636×1088）。

17、专业图像分析软件；

17.1. 控制相机拍摄，可同时拍摄X、Y、Z图像

17.2. 大图拼接，图像对比。

17.3. 图像处理：

17.3.1. 图像和通道的对比度，亮度，Gamma（伽马值）调节

17.3.2. 白平衡矫正

17.3.3. RGB色调、饱和度调节

17.3.4. 通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正

17.3.5. 图像平滑，锐化，中值滤镜

17.3.6. 形态学处理:开放，关闭，扩张，腐蚀。

17.3.7 图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转

17.3.8. Gray(灰度)/RGH/HIS（饱和度）/Binary(二值图像)之间互相转换，位深转换

17.4. 测量功能：长度、面积、光密度等的测量与计算。

18、图像工作站：品牌机，I7处理器，内存 8G以上，固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘小于500G）；DVD刻录；独立显卡4G以上； 27英寸以上高清显示器。属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

19.售后服务与培训

19.1免费安装调试；

19.2安装调试经用户验收合格当天起，免费叁年质保（耗品除外）；

19.3终身维修。

19.4根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

19.5除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

19.6仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。

19.7原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、流式细胞仪

技术参数

1 技术要求：

1.1液流系统：

*1.1.1泵：注射泵或微毛细管采样，以实现精确流速控制。为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动，同时无需定期更换管路耗材。

1.1.2最小进样流速：≥7μl/min

1.1.3最大进样流速：≤71μl/min

*1.1.4 配备高通量自动进样系统，可实现96\48\24孔板上样及流式管架上样。

1.1.5 最小上样量：≥1000个细胞

1.1.6 运行8小时废液量：≤80ml

1.1.7 交叉污染：<0.1%

1.1.8  清洗维护：全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，具有快速清洗、清洗与关机自动清洗三种模式。

2光学检测系统：

*2.1配置两个原装进口固态激光器，激发波长：488nm，640nm，寿命在20000小时以上。（提供激光器证明）

*2.2各波长激光器功率均大于等于100mW

*2.3为保证检测结果稳定性，采用高灵敏度全数字化PMT，非对温度敏感的雪崩式二极管（如APD或FAPD），以最大程度减小温度变化对检测结果的影响，确保高浓度样本无漏检、无死时间。

*2.4多重荧光信号检测：可以同时检测≥8个参数，包括至少6个荧光参数、SSC和FSC；

2.5具有脉冲信号处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞

2.6PMT支持免调电压和可调电压双重模式

*2.7荧光补偿：系统具有在线补偿、离线补偿和自动补偿的等多色补偿功能

3软件分析功能：

3.1灵活的模块化软件设计，满足科研的全部需求。如：细胞计数软件模块、细胞凋亡软件组合、蛋白表达软件模块、细胞周期分析软件模块、细胞追踪软件模块

3.2 质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，对系统进行跟踪与检测。

*3.3软件：数据分析软件可在除工作站外的电脑上正常运行，如需激活提供不限次数的免费激活。

3.4 具备IC50/EC50分析功能

4售后及质保

4.1质量保证期：整机及所有配套产品提供三年免费保修服务。

4.2售后服务时间要求：在河南省应有专门的技术应用支持工程师，仪器出现故障问题，厂家接到正式通知后4小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过48小时。

4.3根据客户要求，需提供免费拆移机一次。

4.4除房间、空间、水、电等基础条件外，其他工作条件、防护要求和环境条件由供货方提供。特殊设备如需政府相关部门审批，投标人还需提供相关部门允许安装并使用的证明或批件。

4.5原仪器修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

配置：

流式细胞仪主机；

原装进口固态激光器 2个；

高通量自动进样器；

电脑工作站一套（CPU：≥i7以上；硬盘：固态硬盘+机械硬盘不小于1.5T（固态硬盘不小于500G）；内存：≥8 G；操作系统：Microsoft® Windows® 10；2G以上独立显卡；显示器不小于24寸）属于“节能清单”中标记“★”产品，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

鞘液、清洗液2套；若无鞘液，提供4瓶清洗液。

注：投标人在投标文件中需提供满足招标要求相关的技术证明材料，作为评标打分的依据。

第6章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。

一.评标依据

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

3.《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

4． 法律法规的相关规定

5．本项目招标文件。

二.评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三.评审顺序

1. 资格审查

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定由采购人对投标人的资格性进行审查。

2.评标准备工作

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

2.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长；

3.符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。

4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.对投标文件进行比较和评价

5.1如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

5.2如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

7.核对评标结果。

四.评审标准中须考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（[财库（2020）46号]）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除（6-10）%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（详见评标标准）。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体（3）%的价格扣除。（详见评标标准）。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

4.投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在技术部分打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

5.其他政府采购政策要求： 无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

7.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由采购人确定 ；

如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化技术指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人）。

五、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的投标人，进行综合评分。具体评分标准如下：

评标标准

包1：

（一）投标报价（30分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

注：根据“[财库（2020）46号]”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同为中型企业。

（二）技术部分（57分）

1、技术参数 （0-52分）

投标人所投产品所有功能描述及主要技术指标均满足招标文件要求的，得52分；

每有一项带*号的技术指标不满足招标文件要求的扣1分，每有一项非*号技术指标不满足招标文件要求的扣0.5分，当投标人本项得分为0时，将作无效投标处理。

2、实施方案（0-5分）

投标人提供完整的项目实施方案，方案中包括供货计划、安装调试方案、设备验收方案等。方案须完整、清晰、逻辑清楚。

（1）实施方案评分（0-5分）由评标委员根据投标人的实施方案进行评价，实施方案描述详细、科学、可行的得5分；实施方案描述较详细、较科学、较可行的得3分；方案描述一般的得1分；方案缺项、漏项或方案明显不合理的不得分。

（三）商务部分（13分）

1、业绩（0-2分）

提供（2017年1月1日以来）同类业绩证明材料，每提供1份完整的合同加0.5分，最高2分。

注：投标文件中提供合同原件的扫描件加盖投标人公章。

2、质量保证期（0-2分）满足招标文件质保期要求的不得分，每增加一年增加0.5分，最高增加2分。

3、售后服务计划及保质期外维护保养（0-8分）

评标委员会依据各投标人提供的售后服务计划及保质期外维护保养的服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等是否满足及适应本项目实施的情况进行评审

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上详细、完整的得8分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的良好得5分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的一般得3分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性不详细、不完整的一般得1分；

未提供的不得分。

4、政策加分项（1分）

投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、发改委及国家环保总局发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，有国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且在有效期内的产品，各得0.5分，其他不得分。（投标人必须提供证明材料和文件）。

包2：

（一）投标报价（30分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

注：根据“[财库（2020）46号]”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同为中型企业。

（二）技术部分（53分）

1、技术参数 （0-47.4分）

投标人所投产品所有功能描述及主要技术指标均满足招标文件要求的，得47.4分；

每有一项带*号的技术指标不满足招标文件要求的扣0.8分，每有一项非*号技术指标不满足招标文件要求的扣0.1分，当投标人本项得分为0时，将作无效投标处理。

2、实施方案（0-5.6分）

投标人提供完整的项目实施方案，方案中包括供货计划、安装调试方案、设备验收方案等。方案须完整、清晰、逻辑清楚.

（1）实施方案评分（0-5.6分）由评标委员根据投标人的实施方案进行评价，实施方案描述详细、科学、可行的得 5.6分；实施方案描述较详细、较科学、较可行的得2.5分；方案描述一般的得1分；方案缺项、漏项或方案明显不合理的不得分。

（三）商务部分（17分）

1、业绩（0-2分）

提供（2017年1月1日以来）同类业绩证明材料，每提供1份完整的合同加0.5分，最高2分。

注：投标文件中提供合同原件的扫描件加盖投标人公章。

2、质量保证期（0-2分）满足招标文件质保期要求的不得分，每增加一年增加0.5分，最高增加2分。

3、售后服务计划及保质期外维护保养（0-12分）

评标委员会依据各投标人提供的售后服务计划及保质期外维护保养的服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等是否满足及适应本项目实施的情况进行评审

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上详细、完整的得12分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的良好得8分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的一般得5分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性不详细、不完整的一般得3分；

未提供的不得分。

4、政策加分项（1分）

投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、发改委及国家环保总局发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，有国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且在有效期内的产品，各得0.5分，其他不得分。（投标人必须提供证明材料和文件）。

包3：

（一）投标报价（30分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。

注：根据“[财库（2020）46号]”文，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的产品的，视同为中型企业。

（二）技术部分（54分）

1、技术参数 （0-48.2分）

投标人所投产品所有功能描述及主要技术指标均满足招标文件要求的，得48.2分；

每有一项带*号的技术指标不满足招标文件要求的扣0.8分，每有一项非*号技术指标不满足招标文件要求的扣0.1分，当投标人本项得分为0时，将作无效投标处理。

2、实施方案（0-5.8分）

投标人提供完整的项目实施方案，方案中包括供货计划、安装调试方案、设备验收方案等。方案须完整、清晰、逻辑清楚.

（1）实施方案评分（0-5.8分）由评标委员根据投标人的实施方案进行评价，实施方案描述详细、科学、可行的得5.8分；实施方案描述较详细、较科学、较可行的得2.5分；方案描述一般的得1分；方案缺项、漏项或方案明显不合理的不得分。

（三）商务部分（16分）

1、业绩（0-2分）

提供（2017年1月1日以来）同类业绩证明材料，每提供1份完整的合同加0.5分，最高2分。

注：投标文件中提供合同原件的扫描件加盖投标人公章。

2、质量保证期（0-2分）满足招标文件质保期要求的不得分，每增加一年增加0.5分，最高增加2分。

3、售后服务计划及保质期外维护保养（0-11分）

评标委员会依据各投标人提供的售后服务计划及保质期外维护保养的服务内容、人员及配件配置和服务响应能力等是否满足及适应本项目实施的情况进行评审

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上详细、完整的得11分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的良好得7分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性上较详细、较完整的一般得5分；

投标人提供的上述内容的科学性、合理性、本项目针对性不详细、不完整的一般得3分；

未提供的不得分。

4、政策加分项（1分）

投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、发改委及国家环保总局发布的《节能产品清单》、《环保产品清单》的最新文件，有国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且在有效期内的产品，各得0.5分，其他不得分。（投标人必须提供证明材料和文件）。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  |  | 投标人名称及审查情况 |  |
| 序号 | 本项目要求 | 评审标准 |  |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照 |  |  |
| 2 | 投标报价 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价 |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 投标文件签章 | 签署和盖公章符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 投标文件签章 | 接受价格的算术修正（如需要） |  |  |
| 6 | 强制节能产品 | 符合强制采购节能产品要求 |  |  |
| 7 | 报价说明 | 无需提供报价说明或报价说明可以接受（如需要） |  |  |
| 8 | 投标文件制作机器码 | 投标文件制作机器码不一致 |  |  |
| 9 | 其他 | 无采购人不能接受的条件 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：

| 二、技术符合性审查表（如有） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 条款号 | 招标文件要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |  |

第7章 政府采购合同

合同编号：（招标编号）

甲方： 河南农业大学

乙方： XXXXXX有限公司

甲乙双方根据                （项目名称、招标编号）    招标文件、乙方投标文件及╳╳╳╳╳招标采购╳╳有限公司发出的中标通知书，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、规格、数量（详见附件1）

本合同所指设备详见附件，此附件是合同中不可分割的部分。

二、质量及技术规格要求

乙方应按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件），设备必须符合产品质量标准要求，具体配置、数量符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到供方竞标文件及澄清中的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于X 月XX日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后在X日内双方共同验收并签署验收意见。如甲方在X日内对收到设备不提出异议视为验收合格。如甲方无正当理由拒绝接收货物视为甲方违约；在安装调试过程中，甲方将采取不定期的方式对乙方产品质量、安装质量和进度等进行检查，次数不少于X次，甲方检查过程中如果发现乙方使用的原材料、配件、施工工艺等不符合合同约定或者乙方的交货期不能满足甲方要求，甲方有权对乙方进行每次不低于10000元的违约处罚，并有权单方解除合同。设备运送产生的费用乙方负责。

三、售后服务（详见附件2）

1、所有进口设备免费质保期为 X 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2、在保修期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。有严重质量问题，甲方有权要求其换货。

3、一年两次全免费（配件+人力）上门对产品设备进行维护保养﹙寒暑假﹚。

4、乙方在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到用户报修电话1小时响应，3小时内到达用户现场，24小时内解决问题，保修期外只收取零配件成本费，其他免费（招标要求有具体要求的以招标要求为准）。

5、乙方应通过现场培训或集中培训（免费），以便于日后用户能够独立操作、维护和管理各有关设备。

6、其它XXX

四、交货时间、地点与方式

1、乙方于202X年X月X日之前将货物按甲方要求在河南农业大学XX学院交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2、乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3、在安装过程中安全生产，若发生安全事故由乙方承担。

4、乙方安装人员应服从甲方的管理，否则一切后果均由乙方承担。

5、货物交付使用前，由乙方对物品进行看管，并承担物品的丢失、毁灭等风险。

五、产品验收

甲方按合同所列技术参数在现场验收，并填写验收单（见附件3）。验收时采用技术和破坏相结合的方法。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后由供需双方共同验收，如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝接受货物，由此所产生的一切费用由乙方承担。

六、付款方式

1、本合同总价款（大写）为：X拾X万X仟X佰X元整（小写：￥XXX元）。此总价包括设备费、运输费、安装调试费、税费等一切费用。

2、履约保证金金额及货币：签约合同价5%(人民币)。乙方应当在本合同签订前向需方指定的账户支付本合同总价款5%的履约保证金。该履约保证金在乙方履行完交货义务且需方验收合格后自动转为质量保证金，该质量保证金于全部货物质保期满且无质量异议后由需方无息一次性返还乙方。

3、付款方式：设备安装验收合格后30日内，支付合同金额的100％即人民币╳╳╳元整（小写：¥╳╳╳元）。

七、违约责任

乙方所交的货物品牌、型号、规格、质量不符合同规定的要求，甲方有权拒收设备，乙方应负责更换并承担因更换而产生的一切费用；因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，应向甲方按每天支付合同标的总额的日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

八、其它

1、组成本合同的文件及解释顺序为：竞标书及其附件、本合同及补充条款；竞争性磋商文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2、双方在执行合同时产生纠纷，协商解决，协商不成，由郑州市仲栽委员会仲栽，不服仲栽可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同共X 页，一式七份，甲方执三份，乙方执二份，招标公司二份。

4、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：河南农业大学               乙方：XXXXX有限公司

地址：郑州市龙子湖高校园区15号       地址:

签字代表：或委托代理人：             签字代表：

电话：                           电话：

开户银行：

账号：

日期：  年 月  日                日期：  年 月  日