河南招标采购服务有限公司                                                           磋商文件

信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目
竞  争  性  磋  商  文  件

编号：豫财磋商采购-2021-616 
[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

3

第一部分   竞争性磋商公告

8

第二部分 竞争性磋商须知

16

第三部分  合同条款及格式

25

第四部分 合同条款资料表

26

第五部分 磋商项目资料表

第六部分 货物需求及技术规格要求
34
45

第七部分 磋商响应文件格式及内容



 特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

第一部分   竞争性磋商公告

信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目 

竞争性磋商公告

项目概况：

信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目的潜在磋商供应商应在凡有意参加投标者，在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。获取竞争性磋商文件，并于2021年8月13日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2021-616 

2、项目名称：信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 

	序号
	名称
	数量
	质保期
	预算金额（元）

	1
	创新实验项目
	1批
	国产设备2年进口设备1年
	2860000

	2
	电路板刻制测试系统
	
	
	

	
	标准增益喇叭天线系列
	
	
	

	
	热电材料测试
	
	
	


5、采购需求：

1）主要采购内容：物理学省级重点学科提升项目（详见磋商文件）

2）质量保证期：国产设备2年，进口设备1年。

3）交货期：合同签订后90日内

6.合同履行期限：与交货期一致
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
三、获取采购文件
1.时间：2021年7月21日至2021年7月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）。
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年8月13日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-3
五、开标时间及地点
1.时间：2021年8月24日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-4
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网站》《河南招标采购网》上发布。 招标公告期限为三个工作日2021年7月21日至2021年7月23日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业。
2.磋商供应商应将使用最新版本的投标文件制作工具制作的电子响应文件，在河南省公共资源交易中心交易系统中成功加密上传至指定位置。
3.本项目解密方式为远程解密。到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘先生

联系方式：0371-65942911

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0371-65942911
                                      发布时间：2021年7月20日
                 第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
 四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。
21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6对于投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

     根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分  合同条款及格式
合同参考范本
（货物类）
合同编号：
第一部分 合同书
项目名称：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：年月日
年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款；

1.4.2 发票开具方式：。
1.5货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2 交付地点：采购人指定地点 ；
1.5.3 交付方式：运送到甲方指定地点并搬运到指定实验室。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；
2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	//

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	磋商完成后，成交单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由成交人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到信阳师范学院办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	质量保证期限：国产设备2年，进口设备1年。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在时间内以书面形式变更合同；
	7日内

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在时间内以书面形式通知对方当事人，并在时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	2日内

	2.17.1
	货物交付时，乙方在时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	5日内

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定
2. 检验和验收程序：按国家规定
3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2
	履约保证金在期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


第四部分 合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：信阳师范学院

	2
	履约保证金：合同总价的5%
提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日内

	3
	应提供的服务：详见磋商文件第六部分。

	4
	*交货期：合同签订后90日内

*质量保证期：国产设备2年，进口设备1年。

	5
	付款和验收：
1、合同由成交人凭招标机构签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、成交人、财政部门、招标机构各一份。
2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报信阳师范学院。

3、付款：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826

	2
	采购项目：信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

电话：0371-65942911

	4
	*磋商供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和代理服务费。

代理服务费：按照预算金额的2%向成交人收取代理服务费。

成交供应商应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2021-566代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取成交通知书。

	7
	磋商货币：人民币。

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	*磋商保证金金额：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），本项目不再要求缴纳磋商保证金。

	9
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	10
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

2.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年8月24日09时00分（北京时间）。

3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-4，（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。

4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。

	11
	资格证明文件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

*1、营业执照； 

*2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）；

*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*4、提供2019年度或2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；2020年1月1日以来至少三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 
*5、反商业贿赂承诺书；

6、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

	12
	*技术证明文件：（如有）

1.投标人自行提供或承诺所投产品满足本次采购项目需求要求的资料。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，磋商供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

	评        审

	13
	评审方法：综合评分法

具体评标细则详见后附表。

磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。

	14
	评分标准（详见后附表）

	15
	付款条件的偏离：不接受

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：≤10%

	18
	本项目核心产品：全自动电路板快速刻制系统，阻抗分析仪


附表：

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评分标准：评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的磋商供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价部分


	30分
	（1）磋商小组对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；

（2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30。

说明：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

	业绩合同
	3分
	2018年以来每提供1份类似完整有效的业绩合同（含中标通知书及验收报告）得1分，最多得3分。

	综合评价

5分
	5分
	根据响应文件提供资料非常齐全，文字非常清晰，描述非常准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复非常完整、准确酌情的得5分；根据响应文件提供资料比较齐全，文字比较清晰，描述比较准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复比较完整、准确的得3分；根据响应文件提供基本齐全，文字基本清晰，描述基本准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复基本完整、准确酌情的得1分。不提供不得分。

	技术参数
	36分
	投标设备技术参数符合招标文件要求的得满分36分。

1、带★技术指标是重要的技术要求，有一项不满足扣2分，本项得0分为无效投标。
2、非★技术参数：每一项负偏差扣1分，本项得0分为无效投标。。

3、本次招标项目需要制造生产厂商针对本次招标项目出具专项授权的有：频谱仪，示波器，全自动电路板快速刻制系统， 薄膜热电测试仪，阻抗分析仪。
未按照要求提供有效项目授权书的，每少提供一项有效项目授权书的扣6分。

说明：
1）如果厂商的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权；
2）投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。
4、本次招标项目授权产品需提供生产厂家提供针对该项目的售后服务承诺,并加盖生产厂家公章，未按照要求出具售后服务承诺的，每少提供一份的扣2分。

	培训方案
	10分
	有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等。

（1）培训计划完整详细，有条理得10 分；

（2）培训计划基本完整详细，有条理的，得6 分；

（3）培训计划内容基本完整，得2 分；

（4）培训计划整体缺项的得0 分。

	供货方案
	9分
	（1）有详细的采购安排，有采购人员、资源的配备计划，有采购安排，有采购人员、资源的配备计划描述非常详细具体、合理的得 3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（2）有采购过程的质量监督与控制的计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（3）供货进度保证措施详细非常具体、合理的得3分，比较具体、合理的得2 分，基本合理的得1分，缺项不得分。

	质保年限
	2分
	保修期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年的得1分，最多得2分。

	售后服务
	5分
	1、磋商小组根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面详细清晰的得3分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面基本清晰的得2分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面一般的得1分，未提供的不得分。

2、实质性优惠服务承诺：投标人每提供一项招标人可接受的实质性优惠承诺的得1分，最高得2分。


第六部分 货物需求及技术规格要求
一、招标项目概况及要求
本项目为信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目。本项目所属行业为工业。

二、货物需求一览表：

	序号
	名称
	数量
	质保期
	预算金额（元）

	1
	创新实验项目
	1批
	国产设备2年，进口设备1年
	2860000

	2
	电路板刻制测试系统
	
	
	

	
	标准增益喇叭天线系列
	
	
	

	
	热电材料测试
	
	
	


磋商供应商磋商报价不得超出采购预算金额，否则将被视为无效投标。
三、设备清单
	序号
	名称
	项目内容
	具体参数
	数量

	1
	创新实验项目
	1.1数字示波器
	性能要指标和技术参数如下：

1. 模拟通道带宽：500MHz

2. 4个模拟通道，1个EXT通道

3. 最高实时采样率：模拟通道达10 GSa/s

★4. 最高存储深度：模拟通道标配100Mpts，最高可达500 Mpts（选件）

5. 波形捕获率高于600,000个波形每秒

6. 垂直灵敏度范围：1mV/div~10V/div（1MΩ）

7. 时基范围：5ns/div~1 ks/div

★8. 水平模式：YT, XY, SCAN, ROLL

9. 45万帧硬件实时波形不间断录制和回放功能

10. 自动测量：精确测量和普通测量两种模式，支持全内存硬件精确测量

11. 提供数字电压表、6位频率计和累加器

12. 触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿、区域、RS232（选件）、I2C（选件）、SPI（选件）、CAN（选件）、FlexRay（选件）、LIN（选件）、I2S（选件）、MIL-STD-1553（选件）

13. 串行总线解码功能（选配）：RS232、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553，支持4个解码通道

14. 41种波形参数自动测量，提供全内存硬件测量功能

15. 数学运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波，内置增强FFT分析和峰值搜索功能

16. 提供通过失败测试，支持失败图形保存，超限可报警，可设置输出脉冲信号

★17. 标配波形直方图分析

18. 独立的搜索、导航按键和事件列表

19. 内置高级的电源分析软件（选件）

20. 可定义的Quick一键快捷操作

★21. 10.1英寸多点触控电容屏，256级波形灰度显示，带彩色余辉

22. 提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率

23. 接口：4个USB Host 、USB Device、LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、GPIB (USB-GPIB)

24. 支持USB和网络打印机

25. 支持电子邮件发送

★26. 支持Web Control远程命令控制

27. 独有的在线版本升级功能

	7

	
	
	1.2直流电源
	性能要指标和技术参数如下：

1. 直流输出：CH1: 0~30V/0~3A，CH2: 0~30V/0-3A，CH3: 0~5V/0-3A 
★2. 分辨率：
编程：标配10mV/1mA，选配1mV/1mA
回读：标配10mV/1mA，选配0.1mV/0.1mA
显示：标配10mV/10mA，选配1mV/1mA
3. 纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp
4. 年准确度：
编程：
CH1&CH2: 0.05%+20mV；0.2%+5mA
CH3: 0.1%+5mV；0.2%+5mA
回读：
CH1&CH2: 0.05%+10mV；0.15%+5mA
CH3: 0.1%+5mV；0.15%+5mA
5. 瞬态响应：<50us
★6. 负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA
★7. 电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV，Current: ＜0.01% + 250μA
8. 输出开关：三路开关可分别控制
9. 显示屏：3.5 Inches TFT LCD
10. 可同时显示每个通道的设置值和实际输出值
11. V/A/W 波形显示模式：支持
12. 具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态
★13. 提供过压/过流保护功能
14. 具有二级过温保护功能
15. 具有风扇故障检测报警功能
16. 具有键盘锁功能，防止误操作
★17. 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出
18. 具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪
★19. 具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换
20. 支持数字触发器（选件），实现了数字触发输入和触发输出功能
21. 支持在线分析器（选件），可在线分析多种统计参数
22. 支持监测器（选件），可按照用户设置的监测条件对输出进行监控
23. 内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态
24. 专用预置键，可一键恢复出厂设置
25. 支持用户自定义开机画面（使用U盘）
26. 标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN（选件）、RS232（选件）、Digital I/O（选件）
	7

	
	
	1.3信号发生器
	性能要指标和技术参数如下：

★1. 最高正弦波输出范围100MHz
2. 采样率：250MSa/s
★3. 任意波长度：16M
★4. 垂直分辨率：16bits
5. 抖动低至200ps
6. 相位噪声：至-105dBc/Hz
7. 输出范围：≤10MHz：1.0mVpp至10Vpp ≤30MHz：1.0mVpp至5.0Vpp ≤60MHz：1.0mVpp至2.5Vpp >60MHz：1.0mVpp至1Vpp
★8. 配备7 digits/s，240MHz带宽的全功能频率计内置160种任意波形可以模拟不同场景下的信号类型
9. 标配等性能双通道，相当于两个独立信号源
10. 标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出
★11. 主机具有任意波形序列编辑功能，也可通过上位机软件生成任意波形 
12. 多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM
13. 标配接口：USB Host & Device、LAN（LXI Core 2011 Device）；支持USB-GPIB功能
	7

	
	
	1.4频谱分析仪
	性能要指标和技术参数如下：

1. 采用全数字中频技术

★2. 频率范围 9 kHz至7.5 GHz 
3. 显示平均噪声电平（DANL）-161 dBm（归一化到1Hz，典型值）
★4. 相位噪声 -98 dBc/Hz （偏移10 kHz） 
5. 时钟参考稳定度 1ppm/年
6. 全幅度精度 <0.8 dB
7. 最小分辨率带宽（RBW）10 Hz
8. 选配前置放大器（20dB）
9. 二次谐波截断点（SHI）: +45 dBm
10. 三阶交调截断点（TOI）: +11 dBm，+15 dBm（典型值）
11. 刻度单位：dBm，dBmV，dBμV，nV，μV，mV，V，nW，μW，mW，W
12. 参考电平：-100 dBm至+20 dBm，步进为1 dB
★13. 配置跟踪源，输出频率范围：100 kHz至3.2GHz/7.5 GHz
★14. 跟踪源输出功率：-40 dBm至0 dBm，步进为1 dB，输出平坦度：±3 dB
15. 标配AM/FM解调功能
16. 高级测（选配）：时域功率、邻道功率、通道功率、占用带宽、发射带宽、载噪比、谐波失真和三阶互调失真、P/F
17. 检波方式：正峰值、负峰值，准峰值（选件），抽样，标准，RMS，电压平均
18. 迹线类型：清楚写入，最大保持，最小保持，查看，平均，关闭
19. 提供VSWR测量（选件）
20. 提供EMI滤波器和准峰值检波套件（选件）
21. 提供TX1000发射演示套件（选件）
★22. 支持上位机软件ASK/FSK解码功能
23. 标配一键打印功能，可以快速保存测试迹线
24. 提供一键恢复预设值
25. 提供用户自定义快捷键
26. 支持按键锁定
★27. 可禁用前面板电源开关，上电后自动开机
28. 提供产线模式，避免误操作
29. 支持PictBridge打印机
30. 提供功能强大的PC控制软件
31. 提供EMI预一致性测试软件
★32. 8英寸高清屏（800×480 pixels）显示，图像界面简洁清晰易于操作
33. 接口配置：LAN（LXI-C）、USB Host、USB Device，GPIB（选件）
	7

	
	
	1.5钻铣一体机
	性能要指标和技术参数如下：

1.最大钻孔直径：45mm

2.最大立铣直径:30mm

3.最大面铣直径：80mm

4.主轴锥度：MT4orR8

5.主轴行程：130mm

6.钻铣轴中心到立柱表面最大距离：260mm

7.钻铣床轴端面到工作台面最大距离：450mm

8.主轴转速范围50Hz/60Hz：80-1250rpm/95-1500rpm

9.主轴近端至100处，锥孔轴线的径向跳动在0.01-0.02mm

10.主轴转速等级：6

11.钻铣箱回转角度：90°

12.工作台尺寸：800*240mm

13.X轴行程：500mm

14.Y轴行程：175mm

15.电机大小：1500W

16.净重：约325kg
	1

	
	
	1.6 3D打印机
	性能要指标和技术参数如下：

1.主要参数：

1.1打印技术：熔丝沉积成型（FDM）机身结构：钣金

★1.2打印尺寸：≥350mm*400mm*500mm

★1.3打印精度：0.1-0.5mm

1.4打印速度：30-150mm/s

1.5识别文件：STL、OBJ

1.6喷头参数：双喷头，0.4mm

★1.7打印平台：全铝加热平台 

★1.8显示界面：彩色触摸屏

★1.9断丝报警功能

★1.10断电续打功能

★1.11带空气过滤系统

1.12打印方式：USB联机打印/SD卡脱机打印

1.13打印耗材： PLA/ABS  直径1.75mm

2、配备一个3d素材库，素材库数量须大于2万个，素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有20个以上特色专题，每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载。（提供模型素材库电脑终端与iphone终端《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖软件厂商公章）

3、提供3D打印机生产厂家TVOC空气认证证书（提供复印件加盖原厂公章）


	1

	
	
	1.7 数字万用表
	性能要指标和技术参数如下：

★1、具备交直流电压、交直流电流、电阻测量功能。

★2、精度不小于4位半。

★3、电池供电，具备背光、自动关机、防烧功能。

4、支持二极管、三极管、温度测量功能。
	50

	
	
	1.8 ROS室外导航循迹自动驾驶机器人
	具备一键导航、键盘/手柄控制机器人运动、 Gmapping 2D SLAM建图、Amcl 基于单线激光雷达定位、Cartographer 2D SLAM建图/定位、Navigation 自动导航功能、基于弹性带理论机器人局部路径规划、Autolabor Simulation 仿真模拟器等功能。性能要指标和技术参数如下：

1.尺寸： 726*617*273mm 

2.净重 ：35kg 

3.负载 ：直线50kg/原地转弯30kg 

4.电池 ：24V DC锂聚合物电池

5.电池容量：18Ah

6.续航时间：4小时

7.辅助电源 ：3*12V 1*5V 

8.最大速度 ：0.8m/s 

9.驱动方式 ：4驱 

10.转向方式 ：差速转向 

11.通信接口：USB串口 

12.编码器精度 ：400线 

13.PID控制频率 ：50Hz 

14.适用地形：全地形

15.垂直越障能力：8cm

16.爬坡能力：25°

17.手柄控制：最大20m

18.手柄通信：2.4Ghz

19.传感器配置：

19.1 Mini计算机：Autolabor PC

19.2 显示器：13.3寸 1080P便携HDR显示器

19.3电源模块：24V 10AH锂电池

19.4深度相机：微软 Kinect V2相机 

19.5前置激光雷达：砝石FS-D10

19.6后置激光雷达：砝石FS-D10"

19.7系统：ubuntu 18.04 ；ros版本：melodic
	1

	
	
	1.9电容电感表
	性能要指标和技术参数如下：

★1、电容测量范围不小于1pF~100mF。

★2、电感测量范围不小于1uH~100H。

★3、自带贴片测试夹，支持自动量程切换。

4、电池供电，具备背光、防烧功能。
	10

	
	
	1.10电焊废气吸烟器
	主要用途为主动吸收电焊过程中产生的多种有毒有害气体，性能要指标和技术参数如下：

★1、滤芯层数不少于3层，自带滚轮以方便移动场合使用。

★2、提供不少于2年的初效、中效、高效滤芯耗材。

★3、功率不小于130W，流量不小于180m3/h.
	4

	
	
	1.11视频开发套件
	主要用途为指导“新工科”人才学习相关专业技能，须具备视频、图像领域的软硬件协同可编程处理功能。性能指标和技术参数如下：

★1、基于Xilinx MPSoC架构，主芯片须采用工业级芯片且不低于XCZU4EV

★2、PS端RAM不小于4GB，PL端RAM不小于1GB，EMMC不小于8GB

★3、板载FMC扩展口，支持PCIE3.0，支持万兆光纤、MIPI

★4、包含MIPI摄像头扩展模块

★5、提供开发例程及图文教程
	3

	
	
	1.12通信、人工智能开发套件
	主要用途为指导“新工科”人才学习相关专业技能，，须具备通信、人工智能等领域的软硬件协同可编程处理功能。性能指标和技术参数如下：

★1、基于Xilinx MPSoC架构，主芯片须采用工业级芯片且不低于XCZU4EV

★2、PS端RAM不小于4GB，PL端RAM不小于1GB，EMMC不小于8GB

★3、支持PCIE3.0，支持万兆光纤、USB3.0

★4、包含高速DAC扩展模块、摄像头扩展模块、SSD扩展模块、HDMI扩展模块

★5、提供开发例程及图文教程
	3

	2
	电路板刻制测试系统
	2.1 电路板雕刻机
	性能要指标和技术参数如下：

1. 工作条件                                

1.1环境温度：10℃～25℃

1.2相对湿度：10～60% 

1.3工作电压：110V-230V，50-60Hz

1.4工作功率：1500W

2. 技术性能指标

2.1 主要功能 

全自动电路板快速刻制系统对环境无污染，无需光绘、化学镀铜、贴膜腐蚀等，工艺环保、操作简单。用于PCB精细线路刻制、钻孔、铣制外型，可以制作出单面、双面电路板。

2.2 技术指标

2.2.1主机模块:

2.2.1.1 最小绝缘间距≤0.1mm

2.2.1.2最小线宽≤0.1mm

2.2.1.3最大移动速度≥150mm/s

2.2.1.4最大钻孔速度≥150次/分

2.2.1.5加工幅面≥229mm×305mm

2.2.1.6 XY移动平台配有大理石基座，以及工业级矩形导轨传动，重复精度≦±0.001mm； 

2.2.1.7主轴最高转速≥60000转/分，加工分辨率≤0.5 μm 

★2.2.1.8具有自动激光光感确认主轴夹头有无刀具及CCD确认刀座有无刀具双保险方式，全自动换刀。

★2.2.1.9配有微动传感器对刀台，刀深调节精度±1μm，直接调整夹刀主轴上下，采用直接调整刀具切入板材深度方式，非间接调整旁轴及限位器方式，自动对刀保证一次即可准确，无需试刻，无需人工校准。

★2.2.1.10数据处理及设备驱动一体化软件CircuitPro，可完成数据处理和设备驱动， EDA软件的设计数据直接导入一体化软件后即可，提供一体化软件现场演示，提供一体化软件演示。

2.2.1.11电路板加工整个流程通过对话框选择式界面操作，自动引导用户，一个界面包含单面板、双面板、多层板制作等各种不同选项，数据处理后无需再次转换格式直接加工，其中步骤包括：材料选择、加工区域定义、打靶标孔、钻孔、加工正面图形、孔金属化提示、翻面靶标定位。

2.2.1.12要求一体化软件能与任何EDA软件兼容，并且能够输出格式：Gerber、GerberX，HP-GL，LMD，Excellon等。

2.2.1.13标配摄像靶标自动对位识别系统及深度限位装置，保证翻板自动对位及板面不平时深度一致。

★2.2.1.14具有钻屑清除功能，可针对钻头上的缠绕钻屑进行自动清除，保证钻孔精度。

2.2.1.15具有2.5D加工模式，普通平面数据输入后，自动转换为2.5D加工数据，开始加工后，自动测量平面零点，自动拆分加工步数，精确完成2.5D台阶及沟槽铣制，无需人工干预输入数值，并具有加工效果3D模拟显示功能。

2.2.1.16配置整体铸铝真空吸附工作台，吸附材料采用陶瓷多孔板，非塑料件，避免老化变形。

2.2.1.17具有主轴自清洁功能，无需人工维护主轴。

2.2.1.18配有静音吸尘器及干燥功能气泵。

2.2.2 孔金属化模块：

2.2.2.1采用无污染的碳黑胶体溶液活化、直接电镀工艺实现孔金属化，无需化学分析和维护。

★2.2.2.2 LCD彩色触摸屏、微处理器集成控制。

2.2.2.3 含预清洗电荷调整槽、活化槽、电镀槽、微蚀、水洗槽、OSP功能槽等多个液槽，所有步骤一个设备内完成，带电镀摆动功能。

2.2.2.4处理最大电路板不小于220mm x 300mm， 最大电路图形尺寸200mm x 300mm，能处理最小孔径≥0.2mm。

2.2.2.5集成OSP/镀锡功能,可同时完成表面防氧化。

3. 系统标准配置：

3.1 全自动电路板制作主机1台

3.2 孔金属化模块1套

3.3 系统启动包1套

包括：各种规格刀具 50个；

垫板 20张；

覆铜板 20张；


	1

	
	
	2.2温湿试验箱
	产品适用于各类工业产品的可靠性试验，具有温度控制精度和控制范围宽的特点，性能指标符合GB5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求。性能要指标和技术参数如下：

一、温度参数

★1.温度范围:－40℃～150℃；

2.温度波动:±1℃；

3.温度均匀:±2℃；

4.温度最低:－60℃；

5.升温时间:0～100℃  25min约（非线性）；

6.降温时间:0～-40℃  40min约（非线性）；

7.湿度范围:20%～98%；

8.湿度波动:±1.5%；

9.湿度均匀:±3%。

二、箱体结构参数

1、内箱尺寸: W500×H600×D500mm；

2、内箱材质：304拉丝不锈钢板/标准库板；

3、外箱材质: 304拉丝不锈钢板/彩铝板‘

4、箱    门: ①.单片门,左开,把手在右边‘

         ②.产品观测窗340×260×40cm三层真空层；      

5、测 试 孔: 机体左侧测试孔￠50mm 1只,附不锈钢孔盖1只；

6、测 试 体: 304L不锈钢制PT 100Ω白金电阻 2支；

7、保温材料：高效聚氨酯发泡+玻璃岩棉；

8、加热系统: 鳍片式散热管形不锈钢电热器。

三、控制系统

★1．触摸控制:触摸屏可编程控制器，程序储存容量 120组且具有断电程式记忆功能，复电后继续进行，循环次数最多999次；

2.测温装置：PT100铂金电阻温湿度传感器；

3.温度测量：Pt100铂电阻；

4.湿度测量：Pt100铂电阻干湿球法；

★5.控制装置：可编程温湿度控制器韩国触摸屏。可显示设定参数，时间，加热器，加湿器等工作状态，同时具有试验自动运行及PID参数自整定功能； 

6.屏幕显示：设定温湿度；实测温湿度；加热、加湿、时间、等工作状态以及各种报警指示；

7.设定精度：温度：0.1℃；湿度：0.1%R.H；

8.程序容量：程序总段数120段，99小时59分钟；程序可循环，程序之间可链接；

9.运行方式：恒定运行，程序运行。

四、制冷系统

1.压缩机:全密闭式高效率节能先锋；

2.制冷剂:采用对臭氧系数为零的绿色环保制冷剂；

3.冷凝器:风冷式冷凝器；

4.蒸发器：鳍片式自动负载容量调整；

5.膨胀系统:毛细管容量控制之冷冻系统。
	1

	3
	标准增益喇叭天线系列
	3.1标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：0.76-1.15GHz

2.平均增益：10dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.2标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：1.13-1.73GHz

2.平均增益：10dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.3标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：1.72-2.61GHz

2.平均增益：15dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.4标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：2.6-3.95GHz

2.平均增益：15dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.5标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：3.94-5.99GHz

2.平均增益：20dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.6标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：5.38-8.17GHz

2.平均增益：20dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.7标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：8.20-12.40GHz

2.平均增益：25dB

3. 接口：N-50K
	2

	
	
	3.8标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：11.9-18GHz

2.平均增益：20dB

3. 接口：SMA-50K
	2

	
	
	3.9标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：17.6-26.7GHz

2.平均增益：25dB

3. 接口：K2.92-50K
	2

	
	
	3.10标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：26.5-40GHz

2.平均增益：25dB

3. 接口：K2.92-50K
	2

	
	
	3.11标准增益喇叭天线
	性能要指标和技术参数如下：

1.频率：39.2-59.6GHz

2.平均增益：25dB

3. 接口：1.85K
	2

	4
	热电材料测试
	4.1薄膜热电参数测试系统
	该设备主要用途为薄膜材料热电参数测试，须具备测量材料的塞贝克系数和电阻率功能。性能要指标和技术参数如下：

★1.工作原理：采用动态法和四线法分别测量材料的塞贝克系数和电阻率；动态法测试过程中给试样两端施加微小的连续变化的温差，测量样品两端热电势变化，温差∆T和热电势之间呈线性关系，其斜率即为Seebeck系数，提供相关证明材料。

2.温度范围：100K-700K；

3.重量：约32Kg

测量范围：Seebeck系数：|S|≥8µV/K；电阻率：0.1µΩ·m-106µΩ·m；

★5.分辨率：Seebeck系数：0.05µV/K；电阻率：0.05 µΩ·m；

★6.相对误差精度：Seebeck系数≤±7%，电阻率≤±10%；

7.测量模式：自动；

8.主机尺寸：采集箱 470*400*140，

变温装置：直径*高 460*800单位mm

9.样品尺寸：长×宽：(10-18)*(4-14)mm，薄膜厚度≥50nm；

★10.自动测试模块：能自动化测试和获取数据，计算机软件调控测试参数，软件界面友好，操作方便。可实时显示采集数据、测试状态以及测试结果；高度自动化（提供相关证明）；

11.具备产品升级服务的创新能力，提供创新证明文件材料；

12.具有标准数据图谱比对中心（需提供证明材料）；

13.提供测试报告；

14.提供产品彩页。
	1

	
	
	4.2阻抗分析仪
	性能要指标和技术参数如下：

★1.频率范围：20Hz至20MHz；

2. 支持频率范围可升级，最大可升级至120MHz；

★3.测量参数： |Z|,|Y| ,θ, R , X , G , B , C , L , D ,Q, 复数Z, 复数 Y, Vac, Iac, Vdc, Idc；

4.阻抗测量范围： 25 mΩ~40MΩ（精度± 10%）；

★5.基本阻抗测量精度： ± 0.045% （典型值）；

6.数据分析：等效电路分析，限制线分析；

7.直流偏置电平：电压：0V～±40V；电流：0～±100mA；

8.信号电平监视：电压，电流；

9.扫描参数：频率，信号电压/电流，直流偏置电压/电流；

10.扫描类型：线性，对数；

★11. 4通道，4条迹线，每条迹线高达10个marker；

12.测量点数：2～1601；

13.等效电路模型7个，4个3元件模型和3个4元件模型；

★14.材料测试软件：

14.1 控制矢量网络分析仪/阻抗分析仪和测试夹具进行材料的介电特性和导磁特性的分析，如εr ’ 、εr ” 、 tandδ 、Cole Cole 、 µr’ 、 µr” 、 tanδμ；

14.2 支持自由空间法、传输线法、平行板等测量方法；

14.3 可升级弓形反射率、同轴探头等测量方法；

14.4 材料测试软件和矢量网络分析仪/阻抗分析仪应为同一品牌，以保证测试结果的可追溯性；

★15. 介电材料测试夹具，量测30MHz频率以下材料的介电特性；

16. 可升级磁性材料测试夹具，量测1GHz频率以下的材料的导磁特性；

★17. 测试附件：开尔文夹子、引线测试夹具（轴向/径向）、7mm空气线等；

18.显示屏 10.4英寸彩色触摸显示屏；

19.通信接口： USB、LAN、GPIB；

20.具有preset按键。
	1

	
	
	4.3 计算机
	性能要指标和技术参数如下：

★1.CPU:≥6核，≥3.1GHZ； 

2.主板：470系列芯片组及以上； 

★3.内存：≥8GB DDR4 内存，提供双内存槽位； 

4.显卡：≥2G独立显卡； 

★5.声卡：集成或独立5.1声道卡，具有5个以上音频接口； 

6.硬盘：≥1T SATA硬盘 ，至少一个M.2接口 

7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡，可选无线WIFI及蓝牙； 

8.显示屏：≥23寸液晶显示器； 

9.外设：防水抗菌鼠标键盘；USB端口管理功能，只识USB键盘鼠标，不识别其他USB存储类设备； 

★10.数据接口：≥6个USB3.2 Gen 1 接口（前置不低于2个USB 3.2 Gen 2接口）；外部接口：2个PS/2接口、≥1个串口，主板集成至少2个视频接口（其中至少1个VGA）；内部接口：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI； 

11.电源：≤210W节能电源； 

12.机箱：≤16L立式机箱，具有顶置提手设计； 

★13认证：该产品生产厂商为中国教育装备行业协会会员单位，提供有效期内盖章的证书复印件； 

★14服务：提供原厂三年部件及人工服务，闪修服务（次日故障修复，若没有完成次日修复则赠送对应的月度延保服务），为保障服务品质需提供生产厂商售后服务承诺函及技术参数证明函。
	30


第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面

信阳师范学院物理学省级重点学科提升项目
磋商响应文件
编号：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
年  月
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人证明

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字/签章的             (法定代表人姓名、职务)为本公司法定代表人。特此声明。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


三 竞争性磋商报价表

	供应商名称 
	

	磋商报价
	大写：                       

	磋商报价
	小写：                     

	交货期
	

	质量保证期
	

	保证金
	  0

	有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                                              单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
五、主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                              

	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、磋商供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
六 资格申明
供应商名称（此处填名称并盖章）

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

法人代表

竞争性磋商供应商代表

投标联系人

财务状况：

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的与本项目类似营业总额

	年份
	业务总额
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
七 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

八、技术规格和商务条款偏差表

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

九 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

十 资质证明文件

1）.营业执照；
2）.提供财务状况报告（提供2019年度或2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
3）.提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2020年1月1日以来至少一个月）；
4）.提供政府采购反商业贿赂承诺书；
5）.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6）.法定代表人证明；
7）技术证明文件（如有）；

8）其他

资质证明文件提供一套即可。
十一、-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为      万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为   
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

 日　期：____________
  　
-2   磋商供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-3  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-4河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.jpg]




_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







