河南招标采购服务有限公司                                                           磋商文件

信阳师范学院基础护理实训室项目

竞  争  性  磋  商  文  件

编号：豫财磋商采购-2021-965
[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

3

第一部分   竞争性磋商公告

8

第二部分 竞争性磋商须知

16

第三部分  合同条款及格式

25

第四部分 合同条款资料表

26

第五部分 磋商项目资料表

第六部分 货物需求及技术规格要求
34
50

第七部分 磋商响应文件格式及内容



 特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

第一部分   竞争性磋商公告

信阳师范学院基础护理实训室项目 

竞争性磋商公告

项目概况：

信阳师范学院基础护理实训室项目的潜在磋商供应商应在凡有意参加投标者，在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。获取竞争性磋商文件，并于2021年11月02日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2021-965 
2、项目名称：信阳师范学院基础护理实训室项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 

	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	豫政采(2)20212000
	基础护理实训室项目
	1152600.00
	1152600.00


5、采购需求：

1）主要采购内容：基础护理实训室项目（详见磋商文件）

2）质量保证期：2年；

3）交货期：合同签订后90日内

6.合同履行期限：与交货期一致
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
三、获取采购文件
1.时间：2021年10月9日至2021年10月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）。
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年11月02日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-1

五、开标时间及地点
1.时间：2021年11月02日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-1

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网站》《河南招标采购网》上发布。 招标公告期限为三个工作日2021年10月9日至2021年10月12日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业。
2.磋商供应商应将使用最新版本的投标文件制作工具制作的电子响应文件，在河南省公共资源交易中心交易系统中成功加密上传至指定位置。
3.本项目解密方式为远程解密。到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘先生

联系方式：0371-65942911

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0371-65942911
                                      发布时间：2021年10月8日
                 第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
 四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。
21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6对于投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

     根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分  合同条款及格式
合同参考范本
（货物类）
合同编号：
第一部分 合同书
项目名称：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：年月日
年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款；

1.4.2 发票开具方式：。
1.5货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2 交付地点：采购人指定地点 ；
1.5.3 交付方式：运送到甲方指定地点并搬运到指定实验室。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；
2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	//

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	磋商完成后，成交单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由成交人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到信阳师范学院办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	质量保证期限：2年。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在时间内以书面形式变更合同；
	7日内

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在时间内以书面形式通知对方当事人，并在时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	2日内

	2.17.1
	货物交付时，乙方在时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	5日内

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定
2. 检验和验收程序：按国家规定
3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2
	履约保证金在期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


第四部分 合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：信阳师范学院

	2
	履约保证金：合同总价的5%
提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日内

	3
	应提供的服务：详见磋商文件第六部分。

	4
	*交货期：合同签订后90日内

*质量保证期：2年。

	5
	付款和验收：
1、合同由成交人凭招标机构签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、成交人、财政部门、招标机构各一份。
2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报信阳师范学院。
3、付款：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826

	2
	采购项目：信阳师范学院基础护理实训室项目  

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

电话：0371-65942911

	4
	*磋商供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和代理服务费。

代理服务费：按照预算金额的2%向成交人收取代理服务费。

成交供应商应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2021- 代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取成交通知书。

	7
	磋商货币：人民币。

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	*磋商保证金金额：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），本项目不再要求缴纳磋商保证金。

	9
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	10
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

2.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年11月02日09时00分（北京时间）。

3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(五)-1。（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。

4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。

	11
	资格证明文件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

*1、营业执照； 

*2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）及法定代表人授权书；

*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
*5、财务状况报告【供应商须提供2019年度的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注，即“三表一注”)。供应商成立不满的一年提供基本开户银行出具资信证明；】；

*6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【供应商须提供2020年7月份以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，主要是指供应商有效期内的税务登记证（供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商成立不满1个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料；】； 
*7、反商业贿赂承诺书；

8、信用查询截图；
9、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

其他证明文件：
1、供应商应提交磋商承诺函。
2、售后服务方案。
3、竞争性磋商文件响应文件格式。
4、“采购项目需求及技术要求”中要求提供的证明材料，供应商须提供相对应的证明文件。
5、采购项目有其它要求的，供应商还应当提供其符合其它要求的证明材料或者情况说明。

	12
	*技术证明文件：（如有）

1.投标人自行提供或承诺所投产品满足本次采购项目需求要求的资料。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，磋商供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

	评        审

	13
	评审方法：综合评分法

具体评标细则详见后附表。

磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。

	14
	评分标准（详见后附表）

	15
	付款条件的偏离：不接受

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：≤10%


附表：

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评分标准：评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的磋商供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价部分


	30分
	（1）磋商小组对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；

（2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30。

说明：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

	业绩合同
	3分
	2018年以来每提供1份类似完整有效的业绩合同（含中标通知书及验收报告）得1分，最多得3分。

	综合评价

5分
	5分
	专家根据磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性情况打分，磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性详细的得5分；磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性良好的得3分；磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性一般的得1分。

	技术参数
	36分
	投标设备技术参数符合招标文件要求的得满分36分。

1、带★技术指标是重要的技术要求，有一项不满足扣2分，本项得0分为无效投标。2、带*技术指标是重要的技术要求，有一项不满足扣1分，本项得0分为无效投标。3、其它每一项负偏差扣0.5分，本项得0分为无效投标。

3、本次招标项目需要制造生产厂商针对本次招标项目出具专项授权的有：除颤仪、监护仪、模拟人。

未按照要求提供有效项目授权书的，每少提供一项有效项目授权书的扣6分。

说明：
1）如果厂商的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权；
2）投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。
4、本次招标项目授权产品需要提供生产厂家出具产品彩页或技术证明函,并加盖生产厂家公章, 未按照要求出具产品彩页或技术证明函的，每少提供一份的扣2分；

 5、本次招标项目授权产品需提供生产厂家提供针对该项目的售后服务承诺,并加盖生产厂家公章，未按照要求出具售后服务承诺的，每少提供一份的扣2分。

	培训方案
	10分
	有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等。

  （1）培训计划完整详细，有条理得10 分；

  （2）培训计划基本完整详细，有条理的，得6 分；

  （3）培训计划内容基本完整，得2 分；

  （4）培训计划整体缺项的得0 分。

	供货方案
	9分
	（1）有详细的采购安排，有采购人员、资源的配备计划，有采购安排，有采购人员、资源的配备计划描述非常详细具体、合理的得 3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（2）有采购过程的质量监督与控制的计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（3）供货进度保证措施详细非常具体、合理的得3分，比较具体、合理的得2 分，基本合理的得1分，缺项不得分。

	质保年限
	2分
	保修期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年的得1分，最多得2分。

	售后服务
	5分
	1、磋商小组根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面详细清晰的得3分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面基本清晰的得2分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面一般的得1分，未提供的不得分。

2、实质性优惠服务承诺：投标人每提供一项招标人可接受的实质性优惠承诺的得1分，最高得2分。


第六部分 货物需求及技术规格要求
一、招标项目概况及要求
本项目为信阳师范学院基础护理实训室项目。本项目所属行业为工业。

二、货物需求一览表：

	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	豫政采(2)20212000
	基础护理实训室项目
	1152600.00
	1152600.00


磋商供应商磋商报价不得超出采购预算金额，否则将被视为无效投标。
三、设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	参数

	1
	无菌持物钳
	个
	1
	1.尺寸：22cm横齿（敷料）

2.材质：不锈钢。

	2
	持物钳容器
	个
	1
	1.尺寸：φ64*158mm

2.材质：不锈钢。

	3
	无菌纱布
	盒
	1
	1.尺寸：5*7*8cm

2.规格：5片/袋，70袋/盒。

	4
	无菌包（无菌手套包、无菌治疗巾包、无菌治疗碗包）
	套
	1
	1.无菌包包含：透明弯盘*1个，无菌棉球*6粒，碘伏棉球*5粒，直角镊子*1把，弯头镊子*1把，无菌治疗巾*1片，纱布块*5块。

	5
	无菌棉球
	盒
	1
	1.单粒0.3g

2.规格：5粒/袋，100袋/盒。

	6
	治疗盘
	个
	1
	1.尺寸：290*190*50mm
2.材质：不锈钢。

	7
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	8
	速干手消毒液
	瓶
	1
	规格：500ml

	9
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	10
	垃圾篓（黑黄垃圾袋）
	个
	1
	1.外壳材质：塑料

2.开合方式：脚踏式

3.容积：40L
4.包含：黑、黄医用垃圾袋各一卷

	11
	速干手消毒液
	瓶
	1
	规格：500ml

	12
	隔离衣
	件
	1
	1.环氧灭菌，透气舒适，隔离性好，针织袖口。

	13、15-19
	床褥、床单、被罩、枕套、枕芯、被芯
	套
	6
	包含：枕套、枕芯、被罩、被芯、床单、床褥，三件套材质为白缎条，枕芯为珍珠棉，被芯为棉花5斤，床褥为棉花。

	20
	毛毯
	条
	6
	1.毛毯尺寸：100*150CM，

2.材质：棉质，

3.四色可选。

	21
	橡胶中单
	条
	1
	规格：100*200cm

	22
	毛毯
	条
	6
	1.毛毯尺寸：100*150CM，

2.材质：棉质，

3.四色可选。

	23
	开口器
	把
	1
	1.不锈钢材质，丁字式。

	24
	拉舌钳
	把
	1
	1.尺寸：16.5cm弯

2.材质：不锈钢

	25
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	26
	胶布
	盒
	1
	1.规格：24卷/盒

2.尺寸：1.25*900CM。

	27
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178×104×25mm
2.材质：不锈钢。

	28
	压舌板
	包
	1
	100片/包

	29
	开口器
	把
	1
	1.不锈钢材质，丁字式。

	30
	舌钳
	把
	1
	1.尺寸：16.5cm弯

2.材质：不锈钢。

	31
	治疗盘
	个
	1
	1.尺寸：290×190×50mm
2.材质：不锈钢

	32
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	33
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178×104×25mm
2.材质：不锈钢

	34
	胶布
	盒
	1
	1.规格：24卷/盒

2.尺寸：1.25*900CM

	35
	氧气装置
	套
	1
	氧气甁：

1.公称容积：40（L）

2.公称重量：≥50（kg）

3.工作压力：高压气瓶（mpa）

4.性质：钢制无缝气瓶。表面光滑，平顺，色泽光亮。无针孔，裂纹，起皮，脱落等现象。

5.含不锈钢氧气瓶推车一辆。

	36
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178×104×25mm
2.材质：不锈钢

	37
	无菌棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	38
	砂轮
	包
	1
	200片/包

	39
	75%乙醇溶液
	瓶
	1
	规格：2500ml

	40
	注射器
	支
	1
	规格：1ml

	41
	治疗巾或患者的毛巾
	包
	1
	1.规格:50*60cm

2.每包100条装。

	42
	治疗盘
	个
	1
	1.尺寸：290×190×50mm
2.材质：不锈钢

	43
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178×104×25mm
2.材质：不锈钢

	44
	台式血压计
	台
	1
	1.测量范围：压力：0mmHg-229mmHg（OkPa-39.9kPa） 

2.脉搏数：40次/分-180次/分

3.测量精度：压力：±3mmHg（0.4kPa）。

	45
	听诊器
	个
	1
	1.主要材料：钢材、塑料管、弹簧片

2.导管长度：从三通到听诊头的长度约为50cm
3.听诊头直径36cm。

	46
	记录本
	套
	1
	1.每本30张
2.每套12本

3.尺寸：A5

	47
	治疗盘
	个
	1
	1.尺寸：290×190×50mm
2.材质：不锈钢。

	48
	治疗碗
	个
	1
	1.尺寸：φ120×45

2.材质：不锈钢。

	49
	小橡胶单
	张
	1
	规格：60*80cm

	50
	治疗巾
	包
	1
	1.规格:50*60cm

2.每包装有100条治疗巾。

	51
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178×104×25mm
2.材质：不锈钢。

	52
	血管钳
	
	1
	1.规：16cm直全齿。

	53
	石蜡油
	瓶
	1
	规格：450ML

	54
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装。

	55
	橡胶单及治疗巾
	套
	1
	1.橡胶单规格：60*80cm

2.治疗巾规格:50*60cm。

	56
	便盆
	个
	1
	1.材质：塑料材质

2.规格：34*26.5CM

	57
	输液架
	个
	1
	1.材质：优质不锈钢

2.底部：五角带轮。

	58
	无菌导尿包
	套
	1
	1.一次性使用导尿包基本配置：一次性使用导尿管（可带支撑导丝）（6Fr~30Fr）、引流袋；

2.导尿管材质：乳胶型

3.产品应灭菌。

	59
	无菌手套
	付
	1
	规格：7.5号

	60
	无菌持物钳
	个
	1
	1.尺寸：22cm横齿（敷料）

2.材质：不锈钢。

	61
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	62
	胶布
	盒
	1
	1.规格：24卷/盒

2.尺寸：1.25*900CM

	63
	注射盘
	个
	1
	1.尺寸：290*190*50mm
2.材质：不锈钢。

	64
	无菌棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	65
	注射器
	支
	1
	规格：1ml

	66
	启瓶器
	把
	1
	材质：ABS

	67
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	68
	2ml注射器
	支
	1
	规格：2ml

	69
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	70
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	71
	砂轮
	包
	1
	200片/包

	72
	无菌纱布
	盒
	1
	1.尺寸：5*7*8cm

2.规格：5片/袋，70袋/盒。

	73
	治疗本（单）
	件
	1
	1.尺寸：13*19CM

2.联数：单联

3.份数：每本100张

4.件数：20本/件。

	74
	5ml注射器
	支
	1
	规格：5ml

	75
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装。

	76
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	77
	砂轮
	包
	1
	200片/包

	78
	无菌纱布
	盒
	1
	1.尺寸：5*7*8cm

2.规格：5片/袋，70袋/盒。

	79
	治疗盘
	个
	1
	1.尺寸：290*190*50mm
2.材质：不锈钢。

	80
	消毒有盖方盘一个或弯盘一套
	个
	1
	1.尺寸：无孔9吋。

	81
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装。

	82
	无菌纱布
	盒
	1
	1.尺寸：5*7*8cm

2.规格：5片/袋，70袋/盒。

	83
	一次性注射器
	支
	1
	规格：1ml

	84
	一次性头皮针
	支
	2
	规格：5.5号

	85
	止血带
	条
	1
	1.长度：220mm

2.材质：乳胶。

	86
	消毒砂轮
	包
	1
	200片/包

	87
	小垫枕
	个
	1
	1.尺寸：25*15*5cm

	88
	污物缸
	个
	1
	1.尺寸：φ100*95  

2.材质：不锈钢。

	89
	锐器盒
	个
	1
	规格：8L

	90
	手消液
	瓶
	1
	规格：500ml

	91
	治疗本
	件
	1
	1.尺寸：13*19CM

2.联数：单联

3.份数：每本100张

4.件数：20本/件。

	92
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	93
	1m1注射器
	支
	1
	规格：1ml

	94
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	95
	5ml注射器
	支
	1
	规格：5ml

	96
	砂轮
	包
	1
	200片/包

	97
	棉签
	包
	1
	1.尺寸：10CM

2.每袋20支装                

3.每包50袋装

	98
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	99
	止血带
	条
	1
	1.长度：220mm
2.材质：乳胶。

	100
	启瓶器
	把
	1
	材质：ABS

	101
	输液器
	个
	1
	规格：6号

	102
	开口器
	把
	1
	1.不锈钢材质，丁字式。

	103
	舌钳
	把
	1
	1.尺寸：16.5cm弯

2.材质：不锈钢。

	104
	注射器
	支
	1
	规格：1ml

	105
	弯盘
	个
	1
	1.尺寸：178*104*25mm
2.材质：不锈钢。

	106
	记录单
	套
	1
	1.每本30张

2.一套有12本
3.尺寸：A5

	107-125
	一整套实训物品打包（详细物品见技术参数）
	套
	1
	口罩.挂衣架.大单.床刷及刷套.布中单.麻醉护理盘.口腔护理包（治疗碗 2 个；治疗巾；止血钳；镊子；吸水管；棉球 19个；压舌板；弯盘）手电筒.杯子（内盛漱口液）消毒鼻饲包（普通胃管或硅胶胃管、治疗碗、压舌板、镊子、纱布、治疗巾）安全别

针.卫生纸.治疗盘内置：有盖罐 2只，分别盛无菌生理盐水和无菌纱布，一次性吸痰管 2-3 根，弯盘，无菌持物钳.小药杯.扳手.玻璃接管.纱布数块.橡胶管.氧卡.笔.有盖方盘.体温计.有盖消毒容器.有盖冷开水容器.有秒针的表.小毛巾.热水袋及套.冰袋及套.大毛巾.屏风.衣裤.治疗盘内备灌肠筒.肛管.水温计.0.1％—0.2％肥皂水.外阴清洗包.指套包.橡胶单及治疗巾.消毒平镊.无菌盘.独立包装.输液贴.擦手纸.医用垃圾袋.无菌盘.小枕.网套.心脏按压板.气管插管盒.牙垫.口咽管.持物钳.纱布.乙醇棉球.小毛巾.热水袋及套.冰袋及套.大毛巾.屏风.衣裤.治疗盘内备灌肠筒.肛管.水温计.0.1％—0.2％肥皂水.外阴清洗包.指套包.橡胶单及治疗巾.消毒平镊.无菌盘.独立包装.输液贴.擦手纸.医用垃圾袋.无菌盘.小枕.网套.心脏按压板.气管插管盒.牙垫.口咽管.持物钳.纱布.乙醇棉球。

	126
	呼吸机
	台
	6
	1、 国产品牌。

2、 *入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》。

3、 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）。

4、 具备自动同步技术。

5、 ★具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

6、 具备容量保证功能。

7、 ★目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

8、 ★机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

9、 *可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

10、 具备呼气末压力释放技术，且三档可调。

11、 *吸气时间：0.2s~4.0s。

12、 ★后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

13、 *屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

14、 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

15、 压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

16、 升压档设置范围：1-6档可调。

17、 外接测压软管，可采集面罩端压力。

18、 最大流速可达180L/min。

19、 爬坡压力：CPAP模式下：4cm-20cmH2O，其他模式下：4cmH2O-EPAP

20、 *爬坡时间设置范围：0-60min可调。

21、 报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护报警。

22、 实时监测数据：压力、流量、每分钟通气量、当前潮气量、每分钟呼吸频率、当前漏气量。

23、 具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

24、 屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。

25、 具备治疗计时功能。

26、 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。

27、 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

28、 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

29、 配备一体式移动台车

30、 配备独立专业医用湿化器。

31、 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

32、 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

33、 支持1键旋钮、4按键操纵全功能。



	127
	除颤器
	台
	6
	1. 整机重量：（含电池）≤2.6kg

2. 抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

3. 防尘防水级别：防尘防水级别高于IPX3

4. *除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

5. *最大除颤能量：成人最大除颤能量可支持360J

6. *除颤放电准备就绪用时：从开机到200J除颤放电准备就绪用时＜10s

7. *电极片有效期：≧5年。

8. 自动识别功能：可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

9. 使用年限：在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

10. 电池放电次数：在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电

11. *显示：提供大于6英寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

12. 操作系统：提供中英文双语支持，支持成人/小儿患者类型，快速一键切换

13. 存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告14.所投除颤仪生产厂家具有环境管理体系认证证书

15.所投除颤仪生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书

16.所投除颤仪生产厂家具有信息安全管理体系认证

17.所投除颤仪生产厂家具有安全生产标准化三级企业证书

18.所投除颤仪生产厂家具有AEO认证企业证书

19.所投除颤仪生产厂家具有优秀国产医疗设备产品目录证书

投标时需提供原厂家授权书和售后服务承诺函，提供加盖生产厂家公章的复印件

	128-132
	心电监护仪、需监测的电脑模块及监测导线、电极片、电极导线、袖带
	台
	6
	1. 一体式监护仪：可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2. 显示屏：≥10英寸彩色，≥8通道波形显示

3. 主机带电池重量：≤4kg（不含记录仪）

4. 标准配置可监测：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

5. 具备ECG多导同步分析功能：同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

6. 具备智能导联脱落监测功能：个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7. PI血氧灌注指数：可显示

8. 心率变化统计：支持心率变化统计和动态血压分析

9. 信息输入：支持中/英文字符和条码扫描枪输入

10. 报警功能：具有三级声光报警，参数报警级别可调

11. 报警设置：具备报警集中设置功能

12. 外接拓展显示屏：支持VGA外接拓展显示屏

13. 数据存储：具备≥1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能

14. 操作界面：具备趋势共存界面.呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

15. 配置：具备成人.小儿.新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

16. 标配锂电池：工作时间≥4小时；

17. 记录仪：≥3通道

18. 防噪音：整机无风扇设计

19. 防水等级：达到IPX1标准

20.所投监护仪生产厂家具有环境管理体系认证证书

21.所投监护仪生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书

22.所投监护仪生产厂家具有信息安全管理体系认证

23.所投监护仪生产厂家具有安全生产标准化三级企业证书

24.所投监护仪生产厂家具有AEO认证企业证书

25.所投监护仪生产厂家具有优秀国产医疗设备产品目录证书

投标时需提供原厂家授权书和售后服务承诺函，提供加盖生产厂家公章的复印件

	133-136
	搬运护送模拟人
	台
	6
	1.模拟身体头部、四肢闭合性骨折创伤。使学生了解熟悉骨折的症状体征如畸形、骨擦音和异常运动等，并进行诊断和治疗。训练创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。

2.包括上肢前臂桡骨、尺骨闭合性骨折、下肢胫骨与腓骨闭合性骨折创伤和大腿复合式创伤。可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感。

3.开放性颌骨创伤模块，可进行颌骨创面处理。

4.可配套使用临床上所有的骨折支具，广泛应用于各种急救教学及实践训练。

	
	口腔护理模拟人（铺床模拟人、氧气吸入模拟人）
	台
	6
	1.四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。

2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。

3.可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。

4.颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。

5.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。

6.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。

7.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。

8.可进行手臂静脉注射、抽血、输液、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、臀部肌肉注射。

9.可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训练，更换方便。

10.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺训练。

11.可进行男性导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。

12.模拟人可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。

13.可进行回肠造瘘口和结肠造瘘口引流术护理。

14.胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。

15.可与创伤模块更换，模拟身体四肢创伤、开放性骨折、断裂处理、皮肤烧伤，进行创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等操作训练。

16.包括以下 8种创伤伤口：

16.1大腿外伤切开缝合伤口护理

16.2大腿皮肤裂伤护理

16.3大腿感染性溃疡护理

16.4足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理

16.5小腿截肢残端伤口护理

16.6上臂截肢伤口护理

16.7胸壁切开缝合伤口护理

16.8腹壁切开缝合伤口护理。

17.所投模拟人生产厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书

18.所投模拟人生产厂家具有ISO14001:2015环境管理体系认证证书

19.所投模拟人生产厂家具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

20.所投模拟人生产厂家具有售后服务五星级企业证书

21.所投模拟人生产厂家具有高新技术企业证书

22.所投模拟人生产厂家具有企业信用等级证书（AAA）

23.所投模拟人生产厂家具有省级守合同重信用企业证书

24.所投模拟人生产企业具有10种以上相关产品检测报告

25.所投模拟人生产厂家具有5种以上实用新型专利证书

26.所投模拟人生产厂家具有20种以上产品的计算机软件著作权登记证书
以上资质文件投标时可提供加盖生产厂家公章的复印件

	137
	口腔护理模型
	台
	6
	1.显示成人上颌和下颌牙齿（牙冠、牙釉质部分）、牙龈的形态结构，上颌和下颌牙齿各有8颗。

2.显示切牙、尖牙、前磨牙和磨牙的形态和构造，包括中切牙2颗、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙各1颗，第三磨牙未萌出。

3.可进行刷牙（使用牙刷）、洁牙（使用牙签、牙线）等口腔护理操作训练。

4.约放大5倍，高15.5cm，宽15.5cm，厚19.5cm。

	138
	鼻饲术模拟人
	台
	6
	1.基础护理：包括洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药。

2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。

3.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。

4.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。

5.气管切开护理。

6.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练。

	139-141
	生命体征模拟人（心肺复苏心电监护模拟人、模拟人）
	台
	6
	1.知名品牌。

2.成人CPR训练模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合国际2020心肺复苏操作指南，符合美国AHA和欧洲ERC复苏指南大纲要求，并可自主升级添加最新复苏指南标准。

3.模拟采用仿真人体设计，具备头部和身躯，包含配套的衣服。

4.模型具备逼真的胸廓设计，解剖标记准确，以帮助学员正确认知电极位置及按压位置。

5.通气和按压反应与真人有较高的一致性。

6.学员可感觉到真实的模拟气道阻力，当气道被正确打开后，向模拟人吹气，可看到胸廓抬起的真实效果。

7.模型可以模拟颈动脉搏动，可以帮学员练习如何触摸颈动脉搏动。

8.模型配置反馈装备，可以对胸部按压有提示，学员能感受到:“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能。

9.胸部按压压力默认三档，无极可调，以模拟不同年龄段人员。调节简单，无需拆机。

10.配备的反馈装置无需电源，即可以直观看到按压深度、按压手位置错误、通气压力、通气过量等提示。

11.提供专门的考核模式：物理反馈显示器可单独使用，也可单独遮挡一侧用于考核，无需电源，无需选配，即抽即用。

12.模型具备除颤仪连接功能，可以使用临床除颤仪进行操作，或多达400焦耳AED进行除颤，无需使用专门培训用的除颤器和AED。

13.模拟具备网口及WIFI扩展，可以无线连接到平板电脑和智能手机,对CPR操作进行评估和反馈，传输距离最远可达50米，以方便户外应用。

14.智能终端采用WEB模式，无需下载专用APP，避免适配问题及软件故障。

15.智能终端应用程度可连接6台模型，当培训人数较多时也可以提供高质量的CPR培训。

16.智能终端应用程度可以区分考官和学员模式，学员模式只能查看，无法调整修改数据。

17.应用程序可对学员的操作进行实时显示并记录，包含：按压深度、按压回弹、按压速度，通气量、通气速度，按压通气比，可以对操作进行打分。

18.应用程序可对党员的操作问题显示及记录，包含：手位置错误，通气过量，依靠等。

19.应用程序可以记录并显示按压及通气波形，可以选择柱或气泡方式显示。

20.程序提供患者监护仪的生理参数显示。

21.兼容ECG模拟器，不需要联接电脑，就可以模拟不同心电图场景。

22.心电电极：模拟人身上可检测心电信号，心电图波可被控制，可与脉搏同步，模拟不同波形。

23.个ECG导联及12导联，可模拟26种不同的心律和2种人为现象，并与CPR同屏显示。

24.应用程序可以进行CPR练习，也可进行考核，训练及考核的结果可以保存在模型及智能终端里，可以连接打印机进行打印。

25.软件终身免费升级。

26.配备至少2张面皮、呼吸袋等，以方便后期使用时更换。

27.模型皮肤使用软质材料，贴合真实手感，无异味，不易损伤。

28.自带原厂包装，方便运输和储存，非纸箱存储形式。

29.模拟人外包装展开即为操作垫，使用方便，简单，有固定装备。

30.所投模拟人生产厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书

31.所投模拟人生产厂家具有ISO14001:2015环境管理体系认证证书

32.所投模拟人生产厂家具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

33.所投模拟人生产厂家具有售后服务五星级企业证书

34.所投模拟人生产厂家具有高新技术企业证书

35.所投模拟人生产厂家具有企业信用等级证书（AAA）

36.所投模拟人生产厂家具有省级守合同重信用企业证书

37.所投模拟人生产企业具有10种以上相关产品检测报告

38.所投模拟人生产厂家具有5种以上实用新型专利证书

39.所投模拟人生产厂家具有20种以上产品的计算机软件著作权登记证书
投标时需提供原厂家授权书和售后服务承诺函，提供加盖生产厂家公章的复印件

	142-143
	灌肠术普通模拟人（导尿术普通模拟人）
	台
	6
	1.男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后有黄色灯显示（导尿管未通过时，黄灯不亮）；导尿管插入20cm到达膀胱尿道内口时，有绿色灯光显示，同时有尿液自导尿管排出，约200ml，并奏响音乐，说明导尿成功。

2.女性导尿：两腿曲伸并外展60°左右，导尿管插入尿道4cm左右导尿管插入到达尿道口时，有黄色灯光显示，到达膀胱时，有绿色灯光显示，同时有尿液流出，约200毫升。

3.灌肠：可摆放为侧卧位，进行灌肠，肛管自肛门插入直肠10cm左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200ml。

4.造瘘口冲洗及护理。

5.大腿外侧肌和臀部肌肉注射训练。

6.模型为组装式，备有零部件可更换。

7.所投模拟人生产厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书

8.所投模拟人生产厂家具有ISO14001:2015环境管理体系认证证书

9.所投模拟人生产厂家具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

10.所投模拟人生产厂家具有售后服务五星级企业证书

11.所投模拟人生产厂家具有高新技术企业证书

12.所投模拟人生产厂家具有企业信用等级证书（AAA）

13.所投模拟人生产厂家具有省级守合同重信用企业证书

14.所投模拟人生产企业具有10种以上相关产品检测报告

15.所投模拟人生产厂家具有5种以上实用新型专利证书

16.所投模拟人生产厂家具有20种以上产品的计算机软件著作权登记证书
投标时需提供原厂家授权书和售后服务承诺函，提供加盖生产厂家公章的复印件

	144
	心肺复苏模拟人
	台
	6
	1.成人CPR训练模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合国际2020心肺复苏操作指南，符合美国AHA和欧洲ERC复苏指南大纲要求。

2.模拟采用仿真人体设计，具备头部和身躯，包含配套的衣服。是一款经济实惠的BLS培训模拟人。

3.模型具备逼真的胸廓设计，解剖标记准确，以帮助学员正确认知电极位置及按压位置。

4.通气和按压反应与真人有较高的一致性。

5.学员可感觉到真实的模拟气道阻力，当气道被正确打开后，向模拟人吹气，可看到胸廓抬起的真实效果。

6.模型配置反馈装备，可以对胸部按压有提示，学员能感受到:“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能。

7.可做口对口、口对鼻、急救复苏球等人工呼吸训练。

8.具备卫生系统，无需拆机，即可以轻松从口部更换呼吸气袋，避免多人使用的交叉感染风险。

9.皮肤使用优质材料，贴合真实手感，无异味，不易损伤。

10.所投模拟人生产厂家具有ISO9001:2015质量体系认证证书

11.所投模拟人生产厂家具有ISO14001:2015环境管理体系认证证书

12.所投模拟人生产厂家具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

13.所投模拟人生产厂家具有售后服务五星级企业证书

14.所投模拟人生产厂家具有高新技术企业证书

15.所投模拟人生产厂家具有企业信用等级证书（AAA）

16.所投模拟人生产厂家具有省级守合同重信用企业证书

17.所投模拟人生产企业具有10种以上相关产品检测报告

18.所投模拟人生产厂家具有5种以上实用新型专利证书

19.所投模拟人生产厂家具有20种以上产品的计算机软件著作权登记证书
投标时需提供原厂家授权书和售后服务承诺函，提供加盖生产厂家公章的复印件

	145
	病床
	张
	6
	1.规格：2150mm*980mm*500mm

2.标配：双组摇杆、ABS床头板、双侧铝合金护栏、鞋架、双侧引流挂沟、

3.床体：床框采用优质冷轧钢管，床框为30mm*60mm*1.5mm，床腿为50mm*50mm*1.5mm，机器人集群焊接，焊接工艺质量优良，表面无焊点，强度高，坚固耐用，

4.床板：采用优质冷轧钢板一次冲压成型，板厚1.2mm，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，整床承载力度高，造型美观，坚固耐用，

5. 背部可升降角度：0-75度。腿部升降0-45度

6.ABS床头床尾板：床头床尾板为全ABS强化塑胶一次注塑成形，两端有锁定装置，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；可轻松拆卸。

7.摇杆：摇杆安全、轻便省力、带限位保护螺杆。操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。摇杆传动升降系统为：全金属传动离合器系统结构，摇把为ABS材质，耐磨、抗压、寿命长，有双向到位无极限保护装置、有到位保护功能。

8.护栏：铝合金折叠护栏，中间竖档为六档不锈钢杆，高度400mm，长度1470mm，锁定开关安全可靠，坚实耐用。单式按键快速定位保险开关、操作简单、美观大方。护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。

9.脚轮采用独立树脂脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；

10.下部配有物品架，物品架由 15*15*1.2 优质冷轧钢管焊接而成方便患者放置物品。 

11.输液杆：采用Φ19*1.2mm、Φ16*1.2mm 优质不锈钢管制作， 双节，可自由调节升降高度。

12.包含床垫。

	146
	床旁桌
	张
	6
	1.规格：900*450*650-900mm;
2.全不锈钢钢结构支撑；底架为25*50mm方管，立柱为直径38mm圆管加支撑架组成;

3. 一次注塑成型ABS 面板，连接下端支撑架 ；

4.气弹簧助力升降，高稳定弹性系数，使用方便，安静无噪音；

5.配万向轮四个，移动方便。

	147
	床旁椅
	把
	6
	1.规格：1900*700*580mm

2.椅子整体用φ38优质钢管材 ，厚1.5mm。 底坐使用φ25优质管材，厚1.5mm，支撑使用30*50*1.5方管材质

3.ABS扶手，座椅为皮革、高密度海绵 厚3公分制成。

4.展开可以作床使用，做工精细，优质耐用，结实美观。方便病人陪床使用。

	148
	平车
	辆
	6
	1.规格：1950mm*600mm*750mm

2.整车装有两大两小角轮，两只轮要求均带有刹车功能，充分增强了整车的承载能力，上部担架与下部推车要求可拆装使用，安全灵活。

3.车架床面条材料采用1.2mm厚优质201不锈钢板制作，活动担架车面以不锈钢板面及高级合成革面制成，耐用、易清洗，配人造革面推车垫及安全带。

4.车身配有双钩不锈钢输液架。

	149
	轮椅
	辆
	6
	1.固定扶手，可翻起挂脚；

2.铝合金材质，6寸前轮，20寸后轮，软坐垫，靠背可折叠，带后手刹；

3.张车宽59cm,收车宽28cm,座宽41cm,座高42cm,车高87cm,车长100cm,座深40cm,靠背高42cm;

4.净重12kg，毛重14kg,载重100kg;

5.外箱尺寸：72*30*68cm。

	150
	治疗车
	辆
	6
	1.规格尺寸： 800*450*850mm

2.车体主体材质为优质304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm管材1.2mm

3.两层不锈钢台面，每层带三面不锈钢护栏，带抽屉，配污物桶1个，采用优质三折静音滑道

4.车体底部配有四只静音脚轮，四只带刹功能，防缠绕，移动轻便灵活。


第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面

信阳师范学院基础护理实训室项目
磋商响应文件
编号：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
年  月
响应文件目录

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人证明

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字/签章的             (法定代表人姓名、职务)为本公司法定代表人。特此声明。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目编号）（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：被授权人身份证扫描件

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
三 竞争性磋商报价表

	供应商名称 
	

	磋商报价
	大写：                       

	磋商报价
	小写：                     

	交货期
	

	质量保证期
	

	保证金
	  0

	有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                                              单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
五、主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                              

	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、磋商供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
六 资格申明
供应商名称（此处填名称并盖章）

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

法人代表

竞争性磋商供应商代表

投标联系人

财务状况：

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的与本项目类似营业总额

	年份
	业务总额
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
七 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

八、技术规格和商务条款偏差表

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

九 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

十 资质证明文件

1、营业执照； 

2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）及法定代表人授权书；

3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5、财务状况报告【供应商须提供2019年度的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注，即“三表一注”)。供应商成立不满的一年提供基本开户银行出具资信证明；】；

6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【供应商须提供2020年7月份以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，主要是指供应商有效期内的税务登记证（供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商成立不满1个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料；】； 
7、反商业贿赂承诺书；

8、技术证明文件（如有）；

9、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件

资质证明文件提供一套即可。
十一、-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为      万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为   
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

 日　期：____________
  　
-2   磋商供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-3  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-4河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.jpg]




_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







