河南招标采购服务有限公司                                                           磋商文件

信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招
竞  争  性  磋  商  文  件

编号：豫财磋商采购-2021-935
[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

3

第一部分  竞争性磋商公告

8

第二部分 竞争性磋商须知

16

第三部分 合同条款及格式

25

第四部分 合同条款资料表

26

第五部分 磋商项目资料表

第六部分 货物需求及技术规格要求
34
57

第七部分 磋商响应文件格式及内容



 特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

第一部分   竞争性磋商公告

信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招 

竞争性磋商公告

项目概况：

信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招重招的潜在磋商供应商应在凡有意参加投标者，在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。获取竞争性磋商文件，并于2021年12月27日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2021-935
2、项目名称：信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 

	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	豫政采(2)20212537-1
	信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招
	2000000.00
	2000000.00


5、采购需求：

1）主要采购内容：信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招（详见磋商文件）

2）质量保证期：1年；

3）交货期：合同签订后90日内

6.合同履行期限：与交货期一致
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
三、获取采购文件
1.时间：2021年12月14日至2021年12月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）。
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年12月27日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2
五、开标时间及地点
1.时间：2021年12月27日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网站》《河南招标采购网》上发布。 招标公告期限为三个工作日2021年12月14日至2021年12月16日。
七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业。
2.磋商供应商应将使用最新版本的投标文件制作工具制作的电子响应文件，在河南省公共资源交易中心交易系统中成功加密上传至指定位置。
3.本项目解密方式为远程解密。到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘先生

联系方式：0371-65942911

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0371-65942911
                                      发布时间：2021年12月13日
                 第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
 四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。
21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6对于投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

     根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分  合同条款及格式
合同参考范本
（货物类）
合同编号：
第一部分 合同书
项目名称：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：年月日
年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：；
1.2.2 货物数量：；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款；

1.4.2 发票开具方式：。
1.5货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。
1.5.2 交付地点：采购人指定地点 ；
1.5.3 交付方式：运送到甲方指定地点并搬运到指定教室。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；
2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	内容
	约定内容

	1.5.1
	货物交付期限
	合同签订后，按合同规定交货。

	1.5.2
	货物交付地点
	采购人指定地点

	2.3.2
	具有知识产权货物的知识产权归属(如有)
	//

	2.4.1
	货物包装要求（如有）
	符合国家相关标准

	2.4.2
	装运货物的要求和通知
	

	2.6
	结算方式和付款条件：
	磋商完成后，成交单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。
1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由成交人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到信阳师范学院办理资金支付手续。

2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。

	2.8
	质量保证
	质量保证期限：1年。

	2.9 
	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担
	由乙方负担

	2.13.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在时间内以书面形式变更合同；
	7日内

	2.13.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在时间内以书面形式通知对方当事人，并在时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
	2日内

	2.17.1
	货物交付时，乙方在时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
	5日内

	2.17.3
	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后）
	1. 检验和验收标准：按国家规定
2. 检验和验收程序：按国家规定
3. 验收书的效力：按国家规定

	2.21.1
	提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金）
	合同中约定

	2.21.2
	履约保证金在期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效
	履约保证金在合同履行期间应完全有效

	2.22
	合同份数
	

	补充条款1
	…….
	

	补充条款2
	…….
	

	…….
	…….
	


第四部分 合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：信阳师范学院

	2
	履约保证金：合同总价的5%
提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日内

	3
	应提供的服务：详见磋商文件第六部分。

	4
	*交货期：合同签订后90日内

*质量保证期：1年。

	5
	付款和验收：
1、合同由成交人凭招标机构签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、成交人、财政部门、招标机构各一份。
2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报信阳师范学院。
3、付款：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826

	2
	采购项目：信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招  

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：刘先生

电话：0371-65942911

	4
	*磋商供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和代理服务费。

代理服务费：按照预算金额的2%向成交人收取代理服务费。

成交供应商应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2021-935代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取成交通知书。

	7
	磋商货币：人民币。

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	*磋商保证金金额：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），本项目不再要求缴纳磋商保证金。

	9
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	10
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

2.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年12月27日09时00分（北京时间）。
3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-2。（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。

4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。

	11
	资格证明文件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

*1、营业执照； 

*2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）及法定代表人授权书；

*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
*5、财务状况报告【供应商须提供2019年度的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注，即“三表一注”)。供应商成立不满的一年提供基本开户银行出具资信证明；】；

*6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【供应商须提供2020年7月份以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，主要是指供应商有效期内的税务登记证（供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商成立不满1个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料；】； 
*7、反商业贿赂承诺书；

8、信用查询截图；
9、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

其他证明文件：
1、供应商应提交磋商承诺函。
2、售后服务方案。
3、竞争性磋商文件响应文件格式。
4、“采购项目需求及技术要求”中要求提供的证明材料，供应商须提供相对应的证明文件。
5、采购项目有其它要求的，供应商还应当提供其符合其它要求的证明材料或者情况说明。

	12
	*技术证明文件：（如有）

1.投标人自行提供或承诺所投产品满足本次采购项目需求要求的资料。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，磋商供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

	评        审

	13
	评审方法：综合评分法

具体评标细则详见后附表。

磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。

	14
	评分标准（详见后附表）

	15
	付款条件的偏离：不接受

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：≤10%


附表：

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评分标准：评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的磋商供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：
	评分因素
	分值
	评分标准

	报价部分


	30分
	（1）磋商小组对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理；

（2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30。

说明：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

	业绩合同
	3分
	2018年以来每提供1份类似完整有效的业绩合同（含中标通知书及验收报告）得1分，最多得3分。

	综合评价

5分
	5分
	专家根据磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性情况打分，磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性详细的得5分；磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性良好的得3分；磋商响应文件编制的规范性、合理性、响应性一般的得1分。

	技术参数
	36分
	投标设备技术参数符合招标文件要求的得满分36分。

带*技术指标是重要的技术要求，有一项不满足扣2分，本项得0分为无效投标。其它每一项负偏差扣1分，本项得0分为无效投标。

	培训方案
	10分
	有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等。

  （1）培训计划完整详细，有条理得10 分；

  （2）培训计划基本完整详细，有条理的，得6 分；

  （3）培训计划内容基本完整，得2 分；

  （4）培训计划整体缺项的得0 分。

	供货方案
	9分
	（1）有详细的采购安排，有采购人员、资源的配备计划，有采购安排，有采购人员、资源的配备计划描述非常详细具体、合理的得 3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（2）有采购过程的质量监督与控制的计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。

（3）供货进度保证措施详细非常具体、合理的得3分，比较具体、合理的得2 分，基本合理的得1分，缺项不得分。

	质保年限
	2分
	保修期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年的得1分，最多得2分。

	售后服务
	5分
	1、磋商小组根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面详细清晰的得3分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面基本清晰的得2分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面一般的得1分，未提供的不得分。

2、实质性优惠服务承诺：投标人每提供一项招标人可接受的实质性优惠承诺的得1分，最高得2分。


第六部分 货物需求及技术规格要求
一、招标项目概况及要求
本项目为信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招。本项目所属行业为工业。

二、货物需求一览表：

	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	豫政采(2)20212537-1
	信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招
	2000000.00
	2000000.00


磋商供应商磋商报价不得超出采购预算金额，否则将被视为无效投标。
三、设备清单
1、项目建设背景
进入“十四五”时期，我国教育信息化教育全面深化发展，依托教育信息化加快构建以学习者为中心的教学和学习方式，使教学更加个性化、教育更加均衡化、管理更加精细化、决策更加科学化。我校急需在现有的信息化基础上推动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代技术在教学和管理中的应用，探索实施网络化、数字化、智能化、个性化的教育，推动形成“互联网+高等教育”新形态，以现代信息技术推动高等教育质量提升的“变轨超车”。

目前我校现有教室情况仍以多媒体教室为主，课堂教学仍存在不少教学难题亟待解决，需逐步推进智慧课堂升级、以智慧教学软件赋能课堂教学，解决以下问题：

1）课上效率低下

传统教学过程中存在着许多教学效率不高、教学效果不优的问题，如课前点名，在人数众多的情况下会占用到教师大量授课时间，而且给教师带来压力；学生课上缺少及时反馈，知识点掌握情况无法得知，学生的过程性成果、观点无法及时与教师沟通或与同学分享。

2）教学缺乏互动

课上授课模式依旧是“以教师为中心”，教学活动以PPT为主仍是注重“讲述与被告知”的教授方式，缺乏师生与学生的互动交流，导致学生参与感差，不爱来上课、不愿意听讲，课堂教学质量得不到提升。

3）空间设计滞后

教室物理空间设计滞后，原有教室环境已建设使用多年，设计单一设备陈旧，人工智能、大数据、物联网等新信息技术并未融入到教育教学中，阻碍了现代教学活动的开展和教学模式的创新。

4）常态化使用难

缺少顶层设计的方案在建设后会给使用者带来很多使用上的麻烦，系统的操作复杂导致建了老师也用不起来，阻挡了学校推进信息化和教学变革的进程。

5）资源积累匮乏

学校日常教学的优质课堂难以被记录和积累下来，优秀教师的妙语连珠、丰富广博的知识内容很难被其他学生和年轻教师学习，教学层面的“老带新”还可以有更加多元的手段。视频文件不能查找信息，无法搜索定位，也是课程资源“录了没人用”的主要问题之一。

6）难以全面监管

课上、课下的过程性“教与学”产生了大量的教学数据，而原有多媒体教室难以做到完整记录、汇聚，更难以进行统一管理、分析，校级层面的教学管理（多维度学情分析、过程性督导）、教学评价和教学质量提升难以实施。

随着智慧校园不断完善，我校急需推进智慧课堂教学模式建设，运用“互联网+”的思维方式和大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，以教育资源建设与共享为基础，以教育数据的汇聚、分析和动态评价为核心，建设12间基础型智慧教室，全面打造网络化、智能化、泛在化的智慧学习环境，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。

2、项目建设内容
	设备
	系统分类
	设备名称
	单位
	数量
	技术指标与要求

	智慧教学管理中心
	录播及管控系统
	 智慧教室集中管控系统
	套
	1
	详见表1智慧教学管理中心技术参数与要求

	
	
	资源管理系统
	套
	1
	

	基础型智慧教室（8间）
	高清录播系统
	高清录播主机
	台
	8
	详见表2基础型智慧教室技术参数与要求

	
	
	智慧终端嵌入式管理系统
	套
	8
	

	
	
	教师云镜摄像机
	台
	8
	

	
	
	学生云镜摄像机
	台
	8
	

	
	
	吊麦话筒
	只
	24
	

	
	智慧微课系统
	智慧教室终端
	台
	8
	

	
	
	智慧微课
	套
	8
	

	
	多媒体显示系统
	智慧黑板
	台
	8
	

	
	
	智慧讲台
	台
	8
	

	
	集中控制系统
	多媒体智能终端
	台
	8
	

	
	
	交互控制面板
	台
	8
	

	
	周边设备及装修
	电子门锁
	套
	8
	

	
	
	座椅
	间
	8
	

	
	
	线材线缆
	间
	8
	

	
	
	教室装修
	间
	8
	

	基础型智慧教室（4间）
	高清录播系统
	高清录播主机
	台
	4
	详见表3基础型智慧教室技术参数与要求

	
	
	智慧终端嵌入式管理系统
	套
	4
	

	
	
	教师云镜摄像机
	台
	4
	

	
	
	学生云镜摄像机
	台
	4
	

	
	
	吊麦话筒
	只
	12
	

	
	多媒体显示系统
	智慧黑板
	台
	3
	

	
	
	智慧教室终端
	台
	4
	

	
	
	微课软件
	套
	4
	

	
	
	智慧讲台
	台
	4
	

	
	集中控制系统
	多媒体智能终端
	台
	4
	

	
	
	交互控制面板
	台
	4
	

	
	周边设备及装修
	电子门锁
	套
	4
	

	
	
	防盗门
	张
	14
	

	
	
	线材线缆
	间
	4
	


3、项目主要设备技术参数
说明：（1）下列所有表格中的“支持”一词表示“具备”、“拥有”和“配备”某种功能的意思，不需另外付费即可直接使用。（2）提供设备连接所需的线缆，长度、类型、数量等按需提供。
表1智慧教学管理中心技术参数与要求
	序号
	产品
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	 智慧教室集中管控系统
	1.要求系统支持B/S架构，支持多个终端、多个管理用户同时登录；自动适配移动端H5页面，移动端H5页面支持浏览教室监控和计算机桌面；
2.支持教室信息、个人账号的基础信息配置，包括设置用户名称、用户昵称、性别、头像、登录密码等基础信息设置；支持对单位基础信息、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等设置；
3.支持对管控页面的功能自定义设置，包含图标、功能名称、功能指令配置；支持自动锁屏功能，登录账户超过设定时间无操作，平台“自动锁屏”，可输入当前用户密码解锁；
4.需要具备可远程查看教室和设备状态、具备大、小图标及环境监测模式等多种显示方式，具备在用教室、空闲教室、异常教室分类查看；可通过多媒体设备状态筛选所要查看的教室；具备教室网络中控、IP地址信息，上下课状态显示；（需要提供系统功能截图并加盖制造厂商公章）
5.具备多媒体设备远程管控功能，可远程控制教室端系统启动、关闭，面板锁定、解锁，投影机开关和信号切换、电动幕升降等；可自定义控制快捷键功能，常用快捷键支持管理平台主界面显示；
6.具备在同一页面下显示当前上课信息、计算机画面、监控画面；支持监控视频通过云台进行控制；支持对教师计算机远程桌面查看和控制；
7.可单独控制教室设备或批量控制所有多媒体教室；
*8.需要支持投影机灯泡时间信息采集，实时获取智能终端采集投影机灯时信息，传送到平台；采集的灯泡时间需要与投影机内部记录时间一致，支持导出表格文件；（需要提供系统功能截图并加盖制造厂商公章）
9.支持教室传感设备数据监测，环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度数据信息采集与动态数据呈现；
10.支持教室电脑配置信息采集，操作系统、处理器、主板、内存、硬盘等配置信息呈现；
11.支持定时计划自动控制。可配置计划名称、执行周期、执行时间、执行功能；
12.支持教室借用计划，自动控制，可配置自动开始时间、结束时间、启用时间及执行功能；
13.具备课表排课管理功能，支持添加或导入教务课表，可以设置按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理；
14.具备IC卡数据管理功能，可实现IC卡授权、发卡、刷卡记录查询、数据管理，刷卡记录可导出文件。支持查询教师上课时间和结束时间的使用记录；
15.支持教室IP电话呼入时提示功能,支持切换到来电教室管理界面，和视频画面切换功能。每次IP电话呼叫自动生成运维工单；
*16.具备在线巡课功能，支持教室监控视频画面、计算机课件双画面显示，可收听到老师上课声音，具备课程信息、老师信息，并且支持星级评价和备注记录、附件上传（需要提供系统功能截图并加盖制造厂商公章）
17.具备教室各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理；（需要提供系统功能截图并加盖制造厂商公章）
18.支持在线添加、导入方式创建个性化知识库；需要支持常见故障、操作方法、维修维护经验知识查找等功能；
*19.支持数据大屏展示，支持数据源整合，将不同维度，不同业务上的数据系统数据到同一个可视化页面；数据大屏展示，教室设备报警信息、IC卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，在同一界面图表形式展示。支持展现数据、显示位置等功能配置；（需要提供系统功能截图并加盖制造厂商公章）
为保证售后服务提供制造厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺（加盖制造厂家公章）
	1
	套

	2
	资源管理系统
	一、信息管理功能
1、录播管理：需支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作；
2、录制预约：平台需支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理；
3、自动转码功能：需支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流；
4、虚拟切片：需支持视频自动划分知识点片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”；（提供此项功能截图）
5、文件检索：需支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索；
6、一键置灰：需支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围；
7、强制播放：需支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理；
8、*流量统计：需支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播量、点播量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势；（提供此项功能截图）
9、*存储管理：平台需支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件；（提供此项功能截图）
二、学院资源管理功能
1、需支持视频资源多维度分类，可按学院、专业分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持对视频资源根据年份、学期进行不同维度的快速检索；
2、视频资源以课题系列为单位进行整合管理，需能够查询到对应课题的一系列课程视频资源及相应的授课老师，方便连贯性地逐一点播观看。同时可按照学校课表安排自动录制、归类视频到相应课程中，自动汇聚为校本课程资源库；
3、视频专辑：需支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。
三、直播点播功能
1、不同操作系统的兼容直播点播功能，包括Windows、Linux、IOS；
2、基于FLV+HLS技术，无需安装插件即可进行视频直播、点播观看；
3、查询正在进行的直播列表，点击选择进入直播间。需提供直播预告功能，观看直播过程中可查询到“明日直播预告”；
4、流媒体转发服务，平台需支持不少于2000点以上高清直播功能，直播权限及密码设置，让直播信息更加安全；
5、集群技术：需支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播；
6、*多码率支持：要求转发时支持标清、高清、超清三种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行不同清晰度的切换观看，同时支持根据带宽情况进行自动自适应；（提供此项功能截图）
7、需支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可下载附件；
8、需支持视频手动上传功能，支持对课程视频资源进行下载；
9、提供视频转发分享功能，需支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。
四、巡课功能
1、平台首页需提供专门的高校巡课功能模块，支持以录播教室不同的地点分布进行巡课管理，可以教学楼为单位进行录播教室的归属管理，支持自定义教学楼名称；
2、需支持以教学楼为单位开展巡课，可查询到每个教学楼的地点、教学楼内的录播教室数量、正在使用录播授课教室的数量、本日预约的计划授课安排数量、本日已录制的视频数量；
3、支持教学楼内录播教室分楼层归类，可查看当前教学楼每层楼各个录播教室的录播直播情况。可选择当前正在直播的录播教室进行音视频实时巡课；
4、需支持随时进行不同录播教室之间的巡课切换；
5、需支持巡课过程中对正在巡课的教学直播进行二维码分享，可快速分享到各种社交平台，如微信、微博等；
6、巡课过程中需支持对课程进行打分及点评，并可形成督导的巡课足迹及巡课报告，方便导出存档及回顾。
五、信息公告功能
1、平台首页需提供公告模块，支持发布“新闻公告”和“公示通知”，可按不同类别分类展示；
2、不限制公告发布的数量，公告信息需支持分页呈现。支持公告信息按时间先后顺序进行排列，优先查看到最新的公告信息；
3、公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告系统类型。
六、个人空间功能
1、平台需能够为不同类型用户量身定制不同的管理权限和专属网盘管理空间，实现网络空间人人通。需支持添加自定义用户类型，包括管理员、校长、老师、学生等；支持自定义各种用户类型的用户权限；
2、可对个人的视频课程、个人专辑进行管理，包括编辑、删除下载等操作；
3、可设置和修改个人信息，包括头像、姓名、学院、手机等；
4、可制定个人录课教学计划，向平台管理员提出指定录播教室、时间的录制预约计划，可查询预约申请的审批状态；
5、管理员个人空间支持对平台接入的所有录播系统进行远程管理，可查看所有录播课室的信息，包括录播教室的部署地点、名称、IP地址。可通过个人空间快速进入每间录播教室进行导播操作。
6、可督导角色查看自己的巡课足迹，并可编辑或导出巡课的报告。
	1
	套


表2基础型智慧教室设备技术参数与要求
	序号
	产品
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	高清录播主机
	1、设备高度≤1U，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等功能；
2、*视频接口：3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥3，采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式；（投标时需提供第三方检测报告）
3、*音频接口： Digital MIC≥3、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电；
4、其他接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈；Console≥2、USB3.0≥2；
5、存储容量：≥1TB 机械硬盘；
6、视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式；
7、协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议；
8、互动功能：支持H.323、SIP等标准互动传输协议，支持H.239和BFCP双流互动协议；
9、应具有嵌入式低功耗环保特性，采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W；（投标时需提供第三方检测报告）
10、*要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)；（投标时需提供第三方检测报告）
11、应具备实时采集800万以上像素的一线通双视频云镜能力。
12、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时；（投标时需提供第三方检测报告）
13、投标时需提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书原件。
	8
	台

	2
	智慧终端嵌入式管理系统
	1、软件架构：B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理；
2、电子云镜：通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；
3、录制控制：实现录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式；实现接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理；要求录播主机在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中；网络恢复后自动上传；
4、录制管理：高低码流同步录制，电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设；
5、*分段录制：分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选；（投标时需提供该功能界面截图及第三方检测报告）
6、导播管理：对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，自定义布局方式，多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。渐变、缩放、切换等转场特效。添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。设置录制的片头片尾；
7、摄像机控制：鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能；
8、视频环出：≥2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面；
10、音频处理：内置音频处理功能，不少于4路音频通道同步处理，包括EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制；（投标时需提供该功能界面截图及第三方检测报告）
11、跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间；（投标时需提供第三方检测报告）
12、跟踪屏蔽：设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果；（投标时需提供该功能界面截图）
13、*互动网络管理：具有网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率；（投标时需提供该功能界面截图）
14、双流互动功能：互动时听课端设备可将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中；
15、直播管理：自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播；（投标时需提供该功能界面截图）
16、录像管理：可对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序。可对录像文件进行回放和下载。
17、视频修复：具有硬盘格式化功能，可对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复；18、视频上传：可与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至资源平台；
19、可实现中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求；
20、投标时需提供该软件著作权登记证书。
	8
	套

	3
	吊麦话筒
	1、频率响应：20-20KHZ，敏感度：-34dB±3dB，输出阻抗： 200Ω，信噪比：≥80dB；
2、尺寸:长140mm;直径22mm，最大声压级：135dB SPL；
3、幻象电源：48V
	24
	只

	4
	教师云镜摄像机
	1、传感器类型：CMOS、/2.3英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万；图像采集分辨率需支持4608*3488；采用2D和基于运动估计的3D降噪算法；接口：RJ45，10/100/1000M自适应；3G-SDI、网络；编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；POC供电、电源适配器供电两种供电方式；
3、最大水平视场角≧49°，最大垂直视场角≧28.2°；
4、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式；
5、摄像机管理软件需采用B/S架构，通用浏览器直接访问进行管理；可对网络参数设置与修改，一键恢复默认参数；自动、手动曝光模式设置功能，抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200；摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
6、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时；
	8
	台

	5
	学生云镜摄像机
	1、传感器类型：CMOS、/2.3英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万；图像采集分辨率需支持4608*3488；采用2D和基于运动估计的3D降噪算法；接口：RJ45，10/100/1000M自适应；3G-SDI、网络；编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；POC供电、电源适配器供电两种供电方式；
3、最大水平视场角≧82.9°，最大垂直视场角≧52.8°；
4、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式；
5、摄像机管理软件需采用B/S架构，通用浏览器直接访问进行管理；可对网络参数设置与修改，一键恢复默认参数；自动、手动曝光模式设置功能，抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200；摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
6、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时；
	8
	台

	6
	智慧教室终端
	需采用USB供电。
功能参数：
*1、支持中文、英文、中英文混合、俄文连续语音识别与实时转写，支持实时中译英、英译中、中译俄、俄译中；中文转写识别率能够≥90%，英文转写识别率能够≥80%；（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
2、支持自动提取出转写文字中的重点； 
3、为提升对特定词语的识别效果，具备教育专用词库，识别时将优先匹配词库中的词汇；
4、支持实时转写时根据上下文语义自动校正，以及实现文本的自然分段，支持对语气词等口语化词语进行自动过滤。
	8
	台

	7
	智慧微课
	1、支持用户身份智能认证与账号自动登录，无需手动登录；
2、具备健全的保护机制，确保A用户在使用的情况下避免被B用户无意识干扰，同时支持B用户根据需要主动强行下线A用户；
3、支持通过硬件一键开启/停止微课的录制；
4、支持通过键盘快捷键开启/停止微课录制；
5、支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、宽高、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕条；
6、支持区域录制；
7、支持同时录制系统和麦克风声音；
8、支持录制电脑摄像头采集到的画面；
9、录制过程中，如果电脑连接了多个屏幕时，支持根据需要选择录制的屏幕；支持字幕在一个屏幕显示，录制另外一个屏幕；
10、支持对授课屏幕进行录制形成课堂授课实录，支持用户选择录制的视频质量；
11、支持结束微课录制时出现二维码，支持用户通过扫码获取微课视频。支持视频在没有上传完成的情况下，用户能够针对微课进行预览、分享、下载操作；
*12、支持通过图片智能比对实现任意授课内容（PPT、电子书、网页、文档等）的关键帧的自动提取，提取准确率>90%；（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
13、支持显示硬件的音量、电量、网络连接信息，并在网络连接不稳定、电量不足时进行异常友好提示；
14、支持用户对自己的个人信息等进行设置，并且直接体现在授课记录的授课基础信息中；
15、支持每个用户设置自己特有的关键词，在转写过程中优先匹配用户的个性化热词； 
16、具备稳健的升级机制，支持用户手动进行软件升级，支持必要情况下系统在非授课时间段静默下载升级；支持用户手动对硬件的固件进行升级
17、支持教师日常教学过程中产生的微课自动上传到云端并进行视频结构化处理，形成个人微课库，并支持分享形成校本微课库。支持将微课分享到微信等社交空间，进行快速传播；
*18、个人微课服务（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）：
1）支持微课结构化展示，包括微课视频+文本+关键帧，支持点击文本区域、关键帧等方式快速精准定位视频内容；
2）提供点击文本内容自动播放对应音频、批量替换文字等功能，帮助用户快速高效修改文本；支持用户增减关键帧大纲视图；
3）支持对个人微课进行文件管理；
4）支持对微课进行裁剪；
5）支持在个人微课列表针对微课内容进行关键字搜索；
19、校级微课服务：支持教师用户将微课分享到学校，形成校本微课库，校本微课库支持全校老师和学生进行学习；支持用户针对微课内容进行关键字搜索；
20、微课分享管理：支持教师用户将分享到学校的微课取消分享；
21、微课互动评论：支持用户对校级微课进行在线评论；支持用户对校本微课进行点赞功能，支持对校本微课的资源查看次数、点赞次数的统计等；支持教师用户对自己微课中的评论进行删除、回复、公开、屏蔽； 
22、个人微课程管理：支持用户将多个微课按照主题组织成微课程，并支持将微课程分享到第三方开放平台进行传播；
*23、生成课堂实录：形成结构化视频的同时并行生成WORD版本、图文混合的课堂实录。（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
	8
	套

	8
	智慧黑板
	一、大屏硬件参数
1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 65%，对比度≥1200：1，最大可视角度≥178度。采用红外触摸感应技术，支持10点以上触控及同时书写。
2、定位精度：90%区域≤±1mm,边沿区域≤±2mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。触摸书写延迟≤80ms。（投标时需提供第三方检测报告）
3、触摸框内部通道切换速度小于等于1秒，通道切换小于等于4秒，切换后即可达到触摸状态。（投标时需提供第三方检测报告）
4、整机外壳须采用金属材质，屏幕须采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于铅笔硬度8H，透光率≥94%，雾度≥5%。
5、背光须采用去蓝光技术，有效抗蓝光、防眩光，须通过TUV低蓝光护眼认证。（投标时需提供第三方检测报告）
6、整机提供前置输入接口，接口不少于1路Touch-USB，不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及4路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）, ≥1路Type-C。（提供前置接口图片）
7、*每台机器须配置≥1支教学智能笔，整机包含2个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电；（需提供产品图片）
8、*内置6麦线性阵列拾音麦克风，拾音距离不少于10米，方便录制教师人声（提供第三方出具的检测报告）
9、内置广角摄像头，像素≥ 500万
10、可直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修
11、交互平板具备笔槽设计，前置2*15W扬声器。
12、整机大屏开关、电脑开关和节能键三合一；支持一键节能，具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。Android 主板具备四核CPU。
13、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
14、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书。
15、*标配智能笔须支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，须支持与大屏一体机实现磁吸充电、一键扩音且扩音延迟不能大于60ms。（须提供第三方出具的检测报告）
二、OPS性能参数要求 
1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线；
2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；
4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥3；
5、其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个；
6、Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。
三、课堂管家系统
1、可实现课堂教室环境数据展示，包括二氧化碳、温湿度等数据；
2、可实现教学软件一键修复、音频源一键切换、一键磁盘清理、广告弹窗拦截、网络连接状态显示；
3、可实现远程集中管控，可查看大屏运行状态，可实现设备远程息屏、锁屏；
4、可实现OPS运行状态监控，远程开关机、远程系统还原、远程桌面功能；
5、可实现远程课堂巡视与音视频广播功能。
6、提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件。
	8
	台

	9
	智慧讲台
	1.钢木结合设计，1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 
2.讲台尺寸设计为长×宽×高：1300mm*600mm*1200mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌 面高度合适老师放置教学用品。 
3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生 安全。
 4.讲台设置 21.5 寸电容触摸屏幕，覆盖 3mm 钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边 角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。同时支持 10 点触控对一体机操作，同步显示一体机画面， 老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 
5.讲台设置快捷按键，两侧按键共大于等于 8 个，按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面，以及关闭讲台屏幕等快捷控制。 
6.讲台设置三个 USB 快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 即使讲台待机后，依然可持续提供 4 小时充电。 
7.讲台设置有键盘鼠标托盘，可放置老师用的键盘和鼠标。
9.智能讲台具有国家认可的 CCC 证书，符合国家安全规定。
	8
	台

	10
	多媒体智能终端
	1.支持交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；
2.支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换；一键开关系统； 
*3.≧3路HDMI输入，≧4路HDMI输出；需支持4K高清信号传输；≧1路VGA输入，≧2路VGA输出；≧1路音频输入，≧2路音频输出。支持视频VGA、HDMI信号混切，支持笔记本等外设输入信号自动切换；（提供产品实物照片或检测报告佐证材料）
4.≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧8路IO接口；≧1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并为读卡器提供供电，支持插卡和刷卡模式读卡器。≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板供电；（提供产品实物照片或检测报告佐证材料）
5.≧3路220V可控电源插座；支持电压、电流检测；≧2路220V幕布控制端口，具备接地端子，可同步或异步控制两块幕布；≧4路220V继电器控制端口；设备电源总输入：≧220V\50Hz\10A，输出：≧220V \50Hz\9A。
6.具备IC卡权限管理功能，具备IC卡数据存储，脱网状态下可以保存不少于4万张IC卡数据、4万条刷卡记录，断网状态不影响老师使用。联网后刷卡记录自动上传，IC卡授权数据自动下载。
7.支持本地课表存储，不少于180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行；
8.具备交互提醒下课，下课时间到可通过计算机或交互控制面板弹出对话框及语音提示，询问老师是否继续使用多媒体，如果没有回复，系统在倒计时结束后，自动关闭系统；如继续使用，根据提示操作取消关机。可自定义倒计时时长。（提供产品功能截图、照片或佐证材料，加盖厂家公章）
9.支持至少两台投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集信息自动上传到管理平台；（提供管理平台读取的投影机灯时界面功能截图，加盖厂家公章）
10.支持物联网环境数据采集功能，支持温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等环境数据的监测，监测数据自动上传到管理平台；（提供管理平台数据采集截图，加盖制造厂商公章）
11.支持EDID自动读取设置和手动读取设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768多种分辨率；
12.设置软件支持B/S界面，浏览器远程配置，设置软件支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持网络远程设置功能键码、功能序列，需支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份（需提供设置界面截图并加盖制造厂商公章）
	8
	台

	11
	交互控制面板
	1.要求采用Android操作系统，电容触摸屏，尺寸≥7寸；分辨率≥1024×600；对比度≥800:1；具备以太网通讯端口、RS232接口。
2.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置。
*3.与多媒体智能终端配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑。支持融合第三方app应用程序，实现控制逻辑融合，简化老师操作。
*4.集成千兆网卡，交互控制面板可以直接通过网络与管理平台通讯。实现远程配置，远程升级。
5.支持管理平台向液晶控制面板推送动态二维码，二维码可用于手机扫码身份权限验证。
6.支持时间及物联环境数据动态显示。支持语音识别及自定义语音控制指令，实现通过语音“上课”、“下课”、“开计算机”、“关计算机”等的日常多媒体教学过程的控制与操作；
7.具备下课交互提醒功能，下课时支持弹出对话框，询问老师是否继续使用设备，如继续使用，可根据提示操作取消关机。如果没有回复，倒计时结束后，自动关闭系统；（提供佐证功能图片）
8.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源，传输距离最长可达20米。                                 
	8
	台

	12
	电子锁
	硬件参数

1.供电电压：≥DC6V

2.具有低压报警功能，当系统电压低于4.8V时，门锁采取声光提醒机制

3.具有低电量报警功能，当电量低于30%时，门锁采取声光提醒机制
4.具有防强电磁干扰开锁

5.面板采用304不锈钢，防撞、防橇、防氧化

6.防撬报警

7.检测门锁开关状态

8.采用半导体指纹头

9.采用USB口备用电源

10.开门次数需达到15万次以上

11.通讯方式采用NB-IOT

12.具有数据加密

13.待机功耗要≤90 uA

14.适合安装木门、铁门、防盗门、防火门

15.工作温度：-20°C~60°C

16.工作湿度：5%RH-95%RH
17.具备防静电功能

18.具备隐藏式钥匙孔

19.具备离线开锁
开锁方式

支持指纹开锁：

1.采集半导体指纹头

2.指纹存储容量>=99枚

支持密码开锁：

1.采用12个电容式触摸按键

2.提供功能按键（* #）

3.支持11位虚位密码，支持扩展24位虚位密码

4.支持一人一密码，可动态生成，可自定义

支持刷卡开锁：

1.支持使用RFID(ISO14443A)识别方式

2.支持自定义标准卡片

3.支持身份证识别

支持蓝牙开锁：

1.采用蓝牙协议V4.1及其以上版本

支持机械钥匙开锁：

提供两把及以上机械钥匙

智能门控系统系统参数：

1.用户管理：支持与我校中心库对接，包含教职工组织架构等基本信息。支持记录用户基本信息、用户分组、批量导入、导出，支持多条件查询，单个/批量授权房间，记录用户开锁方式（卡号、蓝牙、指纹、加密密码）、单个/批量导入指纹/物理卡号;

2.房间管理：支持房间分类到楼宇及层次、房间基本信息、单个/批量用户授权、锁电量、锁信号、锁基本信息查询、及其对应开锁记录、下发/缓存记录、授权用户等；

3.锁管理:支持锁类型管理、厂家管理、支持的开锁方式、锁序列号、IMEI等；

4.预警管理：支持锁低电量报警、预警信息推送、预警管理员设置、预警记录等；支持实时查看门的开关状态，并自动关联开门人员，可设置时间警报；

5.开锁记录：支持记录用户的开锁房间详情、时间、用户基本信息、开锁方式等；

6.系统管理：支持管理员增删改查操作，支持分类管理，分级授权，功能模块化授权；

7.预约管理：支持设置预约房间、预约时间段、预约审核、预约记录、根据预约时间分配临时开锁权限等；

8.巡更管理：支持按照开锁方式进行巡更管理，支持分配巡更任务、巡更记录、巡更报表、情况反馈等；

9.数据备份：支持自动和手动备份数据；

10.日志管理：支持记录管理员操作日志，并支持多条件查询；

11.*数据统计：支持锁分布统计、使用开锁方式统计、低电量预警统计、开锁次数统计、故障报修统计等多维度统计；

12.支持对接课表系统，批量下发用户开锁权限；

13.移动端：必须同时支持Android 与 IOS系统。支持用户查看、修改密码（随机/手动输入）、蓝牙开门、临时授权（设置时效）、离线限时密码（发送短信）、蓝牙限时指纹（自助录入指纹）等，支持房间预约、预约记录（临时授权）；支持查看巡更任务、巡更日志；支持对接校园APP；
	8
	套

	13
	座椅
	定制， 甲醛释放量达到国家E1级环保标准。
	8
	间

	14
	线材线缆
	强电线路敷设与改造，墙、顶内布 PVC 管及内穿强弱电线。照明线路，普通插座线路用，2.5 平方塑铜线，材料：选用优质、可弯曲、阻燃 PVC 管及接头。工程标准：各种强电的导线均不得出现裸露，PVC 管无打损，电路通畅。不同功能、不同位置灯光单独开关；线路控制：普通插座6路，照明1路，设备1路，备用1路；插座接线左零右相，中间接地线。
弱电线路敷设PVC线管、超6类网线、232控制线、96P30芯话筒线，高清4K HDMI专线等设备连接所需线缆，含软管、锁母、管卡。所有线材长度均应满足项目场地实际需求。
吊顶内预留：
1、25直径的PVC线管从讲台到教室门上方，内预留铁丝；
2、25直径PVC线管，从讲台到教室中部，内预留六类网线。
	8
	批

	15
	教室装修
	1、教室情况说明：本次需对间智慧教室进行环境改造，达到智慧教学环境标准。
2、*投标人在投标文件中按照现场实际尺寸提供整体设计布局图及装修效果图，中标后需经学校认可后，根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。造型顶处理，墙面隔音吸音处理，门换新，灯光改造，强弱电改造。并单独附页提供装修材料清单表。
3、灯光设计要求：教室遵循均匀布光原则；采用LED灯，整灯功率：≤40W，色温5000k；发光角度：>120度，功率因数：>0.9，使用寿命：>50000小时，光衰小于初始值的30%；吊顶内嵌式安装；
4、室内甲醛释放量指标：mg/l≤1.5（符合GB18580-200E1）；
5、墙面插座开关等相关设计与综合布线； 
6、其他如暖气、空调、管道、窗户处理等未列项目按照实际勘查造价，全部项目施工工艺、材质、数量及价格按项列表，请按照招标书的要求务必现场勘查（并提供教室现场照片）、了解需求、确定材料数量，以中标价格为准，无增项； 
7、中标单位出具的效果图需经使用单位认可后再施工； 
8、本项目包含项目内教室内原有设备拆迁、装修垃圾清运、保洁、所有设备整体安装调试、施工线材及配件等。
	8
	间


表3基础型智慧教室设备技术参数与要求
	序号
	产品
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	高清录播主机
	1、设备高度≤1U，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等功能；
2、*视频接口：3G-SDI in≥2、HDMI in≥2、HDMI out≥3，采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式；（投标时需提供第三方检测报告）
3、*音频接口： Digital MIC≥3、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听Headset≥1，Digital MIC接口支持对数字麦克风进行同步供电；
4、其他接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈；Console≥2、USB3.0≥2；
5、存储容量：≥1TB 机械硬盘；
6、视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式；
7、协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议；
8、互动功能：支持H.323、SIP等标准互动传输协议，支持H.239和BFCP双流互动协议；
9、应具有嵌入式低功耗环保特性，采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W；（投标时需提供第三方检测报告）
10、*要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)；（投标时需提供第三方检测报告）
11、应具备实时采集800万以上像素的一线通双视频云镜能力。
12、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时；（投标时需提供第三方检测报告）
13、投标时需提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书原件。
	4
	台

	2
	智慧终端嵌入式管理系统
	1、软件架构：B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理；
2、电子云镜：通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域；
3、录制控制：实现录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式；实现接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理；要求录播主机在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中；网络恢复后自动上传；
4、录制管理：高低码流同步录制，电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设；
5、*分段录制：分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选；（投标时需提供该功能界面截图及第三方检测报告）
6、导播管理：对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，手动导播模式下信号源实时切换录制。提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，自定义布局方式，多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。渐变、缩放、切换等转场特效。添加LOGO，可通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。设置录制的片头片尾；
7、摄像机控制：鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能；
8、视频环出：≥2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面；
10、音频处理：内置音频处理功能，不少于4路音频通道同步处理，包括EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制；（投标时需提供该功能界面截图及第三方检测报告）
11、跟踪功能：基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间；（投标时需提供第三方检测报告）
12、跟踪屏蔽：设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果；（投标时需提供该功能界面截图）
13、*互动网络管理：具有网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率；（投标时需提供该功能界面截图）
14、双流互动功能：互动时听课端设备可将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中；
15、直播管理：自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播；（投标时需提供该功能界面截图）
16、录像管理：可对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序。可对录像文件进行回放和下载。
17、视频修复：具有硬盘格式化功能，可对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复；18、视频上传：可与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至资源平台；
19、可实现中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求；
20、投标时需提供该软件著作权登记证书。
	4
	套

	3
	吊麦话筒
	1、频率响应：20-20KHZ，敏感度：-34dB±3dB，输出阻抗： 200Ω，信噪比：≥80dB；
2、尺寸:长140mm;直径22mm，最大声压级：135dB SPL；
3、幻象电源：48V
	12
	只

	4
	教师云镜摄像机
	1、传感器类型：CMOS、/2.3英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万；图像采集分辨率需支持4608*3488；采用2D和基于运动估计的3D降噪算法；接口：RJ45，10/100/1000M自适应；3G-SDI、网络；编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；POC供电、电源适配器供电两种供电方式；
3、最大水平视场角≧49°，最大垂直视场角≧28.2°；
4、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式；
5、摄像机管理软件需采用B/S架构，通用浏览器直接访问进行管理；可对网络参数设置与修改，一键恢复默认参数；自动、手动曝光模式设置功能，抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200；摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
6、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时；
	4
	台

	5
	学生云镜摄像机
	1、传感器类型：CMOS、/2.3英寸；采用逐行扫描模式，有效像素不低于1600万；图像采集分辨率需支持4608*3488；采用2D和基于运动估计的3D降噪算法；接口：RJ45，10/100/1000M自适应；3G-SDI、网络；编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC；POC供电、电源适配器供电两种供电方式；
3、最大水平视场角≧82.9°，最大垂直视场角≧52.8°；
4、内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式；
5、摄像机管理软件需采用B/S架构，通用浏览器直接访问进行管理；可对网络参数设置与修改，一键恢复默认参数；自动、手动曝光模式设置功能，抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200；摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
6、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时；
	4
	台

	6
	智慧黑板
	一、大屏硬件参数
1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 65%，对比度≥1200：1，最大可视角度≥178度。采用红外触摸感应技术，支持10点以上触控及同时书写。
2、定位精度：90%区域≤±1mm,边沿区域≤±2mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。触摸书写延迟≤80ms。（投标时需提供第三方检测报告）
3、触摸框内部通道切换速度小于等于1秒，通道切换小于等于4秒，切换后即可达到触摸状态。（投标时需提供第三方检测报告）
4、整机外壳须采用金属材质，屏幕须采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于铅笔硬度8H，透光率≥94%，雾度≥5%。
5、背光须采用去蓝光技术，有效抗蓝光、防眩光，须通过TUV低蓝光护眼认证。（投标时需提供第三方检测报告）
6、整机提供前置输入接口，接口不少于1路Touch-USB，不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及4路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）, ≥1路Type-C。（提供前置接口图片）
7、*每台机器须配置≥1支教学智能笔，整机包含2个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电；（需提供产品图片）
8、*内置6麦线性阵列拾音麦克风，拾音距离不少于10米，方便录制教师人声（提供第三方出具的检测报告）
9、内置广角摄像头，像素≥ 500万
10、可直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修
11、交互平板具备笔槽设计，前置2*15W扬声器。
12、整机大屏开关、电脑开关和节能键三合一；支持一键节能，具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。Android 主板具备四核CPU。
13、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
14、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，既能够方便教师板书及批注重点，又可以保留真实书。
15、*标配智能笔须支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，须支持与大屏一体机实现磁吸充电、一键扩音且扩音延迟不能大于60ms。（须提供第三方出具的检测报告）
二、OPS性能参数要求 
1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线；
2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256G SSD；
4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥3；
5、其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个；
6、Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。
三、课堂管家系统
1、可实现课堂教室环境数据展示，包括二氧化碳、温湿度等数据；
2、可实现教学软件一键修复、音频源一键切换、一键磁盘清理、广告弹窗拦截、网络连接状态显示；
3、可实现远程集中管控，可查看大屏运行状态，可实现设备远程息屏、锁屏；
4、可实现OPS运行状态监控，远程开关机、远程系统还原、远程桌面功能；
5、可实现远程课堂巡视与音视频广播功能。
6、提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件。
	3
	台

	7
	智慧教室终端
	需采用USB供电。
功能参数：
*1、支持中文、英文、中英文混合、俄文连续语音识别与实时转写，支持实时中译英、英译中、中译俄、俄译中；中文转写识别率能够≥90%，英文转写识别率能够≥80%；（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
2、支持自动提取出转写文字中的重点； 
3、为提升对特定词语的识别效果，具备教育专用词库，识别时将优先匹配词库中的词汇；
4、支持实时转写时根据上下文语义自动校正，以及实现文本的自然分段，支持对语气词等口语化词语进行自动过滤。
	4
	台

	8
	智慧微课
	1、支持用户身份智能认证与账号自动登录，无需手动登录；
2、具备健全的保护机制，确保A用户在使用的情况下避免被B用户无意识干扰，同时支持B用户根据需要主动强行下线A用户；
3、支持通过硬件一键开启/停止微课的录制；
4、支持通过键盘快捷键开启/停止微课录制；
5、支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、宽高、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕条；
6、支持区域录制；
7、支持同时录制系统和麦克风声音；
8、支持录制电脑摄像头采集到的画面；
9、录制过程中，如果电脑连接了多个屏幕时，支持根据需要选择录制的屏幕；支持字幕在一个屏幕显示，录制另外一个屏幕；
10、支持对授课屏幕进行录制形成课堂授课实录，支持用户选择录制的视频质量；
11、支持结束微课录制时出现二维码，支持用户通过扫码获取微课视频。支持视频在没有上传完成的情况下，用户能够针对微课进行预览、分享、下载操作；
*12、支持通过图片智能比对实现任意授课内容（PPT、电子书、网页、文档等）的关键帧的自动提取，提取准确率>90%；（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
13、支持显示硬件的音量、电量、网络连接信息，并在网络连接不稳定、电量不足时进行异常友好提示；
14、支持用户对自己的个人信息等进行设置，并且直接体现在授课记录的授课基础信息中；
15、支持每个用户设置自己特有的关键词，在转写过程中优先匹配用户的个性化热词； 
16、具备稳健的升级机制，支持用户手动进行软件升级，支持必要情况下系统在非授课时间段静默下载升级；支持用户手动对硬件的固件进行升级
17、支持教师日常教学过程中产生的微课自动上传到云端并进行视频结构化处理，形成个人微课库，并支持分享形成校本微课库。支持将微课分享到微信等社交空间，进行快速传播；
*18、个人微课服务（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）：
1）支持微课结构化展示，包括微课视频+文本+关键帧，支持点击文本区域、关键帧等方式快速精准定位视频内容；
2）提供点击文本内容自动播放对应音频、批量替换文字等功能，帮助用户快速高效修改文本；支持用户增减关键帧大纲视图；
3）支持对个人微课进行文件管理；
4）支持对微课进行裁剪；
5）支持在个人微课列表针对微课内容进行关键字搜索；
19、校级微课服务：支持教师用户将微课分享到学校，形成校本微课库，校本微课库支持全校老师和学生进行学习；支持用户针对微课内容进行关键字搜索；
20、微课分享管理：支持教师用户将分享到学校的微课取消分享；
21、微课互动评论：支持用户对校级微课进行在线评论；支持用户对校本微课进行点赞功能，支持对校本微课的资源查看次数、点赞次数的统计等；支持教师用户对自己微课中的评论进行删除、回复、公开、屏蔽； 
22、个人微课程管理：支持用户将多个微课按照主题组织成微课程，并支持将微课程分享到第三方开放平台进行传播；
*23、生成课堂实录：形成结构化视频的同时并行生成WORD版本、图文混合的课堂实录。（投标时需提供第三方检测报告或者原厂商公开发布的彩页、技术证明文件、功能截图等并加盖原厂商公章）
	4
	套

	9
	智慧讲台
	1.钢木结合设计，1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 
2.讲台尺寸设计为长×宽×高：1300mm*600mm*1200mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌 面高度合适老师放置教学用品。 
3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生 安全。
 4.讲台设置 21.5 寸电容触摸屏幕，覆盖 3mm 钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边 角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。同时支持 10 点触控对一体机操作，同步显示一体机画面， 老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 
5.讲台设置快捷按键，两侧按键共大于等于 8 个，按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面，以及关闭讲台屏幕等快捷控制。 
6.讲台设置三个 USB 快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 即使讲台待机后，依然可持续提供 4 小时充电。 
7.讲台设置有键盘鼠标托盘，可放置老师用的键盘和鼠标。
9.智能讲台具有国家认可的 CCC 证书，符合国家安全规定。
	4
	台

	10
	多媒体智能终端
	1.支持交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用；
2.支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换；一键开关系统； 
*3.≧3路HDMI输入，≧4路HDMI输出；需支持4K高清信号传输；≧1路VGA输入，≧2路VGA输出；≧1路音频输入，≧2路音频输出。支持视频VGA、HDMI信号混切，支持笔记本等外设输入信号自动切换；（提供产品实物照片或检测报告佐证材料）
4.≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧8路IO接口；≧1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并为读卡器提供供电，支持插卡和刷卡模式读卡器。≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板供电；（提供产品实物照片或检测报告佐证材料）
5.≧3路220V可控电源插座；支持电压、电流检测；≧2路220V幕布控制端口，具备接地端子，可同步或异步控制两块幕布；≧4路220V继电器控制端口；设备电源总输入：≧220V\50Hz\10A，输出：≧220V \50Hz\9A。
6.具备IC卡权限管理功能，具备IC卡数据存储，脱网状态下可以保存不少于4万张IC卡数据、4万条刷卡记录，断网状态不影响老师使用。联网后刷卡记录自动上传，IC卡授权数据自动下载。
7.支持本地课表存储，不少于180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行；
8.具备交互提醒下课，下课时间到可通过计算机或交互控制面板弹出对话框及语音提示，询问老师是否继续使用多媒体，如果没有回复，系统在倒计时结束后，自动关闭系统；如继续使用，根据提示操作取消关机。可自定义倒计时时长。（提供产品功能截图、照片或佐证材料，加盖厂家公章）
9.支持至少两台投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集信息自动上传到管理平台；（提供管理平台读取的投影机灯时界面功能截图，加盖厂家公章）
10.支持物联网环境数据采集功能，支持温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等环境数据的监测，监测数据自动上传到管理平台；（提供管理平台数据采集截图，加盖制造厂商公章）
11.支持EDID自动读取设置和手动读取设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768多种分辨率；
12.设置软件支持B/S界面，浏览器远程配置，设置软件支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；支持网络远程设置功能键码、功能序列，需支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份（需提供设置界面截图并加盖制造厂商公章）
	4
	台

	11
	交互控制面板
	1.要求采用Android操作系统，电容触摸屏，尺寸≥7寸；分辨率≥1024×600；对比度≥800:1；具备以太网通讯端口、RS232接口。
2.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置。
*3.与多媒体智能终端配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑。支持融合第三方app应用程序，实现控制逻辑融合，简化老师操作。
*4.集成千兆网卡，交互控制面板可以直接通过网络与管理平台通讯。实现远程配置，远程升级。
5.支持管理平台向液晶控制面板推送动态二维码，二维码可用于手机扫码身份权限验证。
6.支持时间及物联环境数据动态显示。支持语音识别及自定义语音控制指令，实现通过语音“上课”、“下课”、“开计算机”、“关计算机”等的日常多媒体教学过程的控制与操作；
7.具备下课交互提醒功能，下课时支持弹出对话框，询问老师是否继续使用设备，如继续使用，可根据提示操作取消关机。如果没有回复，倒计时结束后，自动关闭系统；（提供佐证功能图片）
8.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源，传输距离最长可达20米。                                 
	4
	台

	12
	电子锁
	硬件参数

1.供电电压：≥DC6V

2.具有低压报警功能，当系统电压低于4.8V时，门锁采取声光提醒机制

3.具有低电量报警功能，当电量低于30%时，门锁采取声光提醒机制
4.具有防强电磁干扰开锁

5.面板采用304不锈钢，防撞、防橇、防氧化

6.防撬报警

7.检测门锁开关状态

8.采用半导体指纹头

9.采用USB口备用电源

10.开门次数需达到15万次以上

11.通讯方式采用NB-IOT

12.具有数据加密

13.待机功耗要≤90 uA

14.适合安装木门、铁门、防盗门、防火门

15.工作温度：-20°C~60°C

16.工作湿度：5%RH-95%RH
17.具备防静电功能

18.具备隐藏式钥匙孔

19.具备离线开锁
开锁方式

支持指纹开锁：

1.采集半导体指纹头

2.指纹存储容量>=99枚

支持密码开锁：

1.采用12个电容式触摸按键

2.提供功能按键（* #）

3.支持11位虚位密码，支持扩展24位虚位密码

4.支持一人一密码，可动态生成，可自定义

支持刷卡开锁：

1.支持使用RFID(ISO14443A)识别方式

2.支持自定义标准卡片

3.支持身份证识别

支持蓝牙开锁：

1.采用蓝牙协议V4.1及其以上版本

支持机械钥匙开锁：

提供两把及以上机械钥匙

智能门控系统系统参数：

1.用户管理：支持与我校中心库对接，包含教职工组织架构等基本信息。支持记录用户基本信息、用户分组、批量导入、导出，支持多条件查询，单个/批量授权房间，记录用户开锁方式（卡号、蓝牙、指纹、加密密码）、单个/批量导入指纹/物理卡号;

2.房间管理：支持房间分类到楼宇及层次、房间基本信息、单个/批量用户授权、锁电量、锁信号、锁基本信息查询、及其对应开锁记录、下发/缓存记录、授权用户等；

3.锁管理:支持锁类型管理、厂家管理、支持的开锁方式、锁序列号、IMEI等；

4.预警管理：支持锁低电量报警、预警信息推送、预警管理员设置、预警记录等；支持实时查看门的开关状态，并自动关联开门人员，可设置时间警报；

5.开锁记录：支持记录用户的开锁房间详情、时间、用户基本信息、开锁方式等；

6.系统管理：支持管理员增删改查操作，支持分类管理，分级授权，功能模块化授权；

7.预约管理：支持设置预约房间、预约时间段、预约审核、预约记录、根据预约时间分配临时开锁权限等；

8.巡更管理：支持按照开锁方式进行巡更管理，支持分配巡更任务、巡更记录、巡更报表、情况反馈等；

9.数据备份：支持自动和手动备份数据；

10.日志管理：支持记录管理员操作日志，并支持多条件查询；

11.*数据统计：支持锁分布统计、使用开锁方式统计、低电量预警统计、开锁次数统计、故障报修统计等多维度统计；

12.支持对接课表系统，批量下发用户开锁权限；

13.移动端：必须同时支持Android 与 IOS系统。支持用户查看、修改密码（随机/手动输入）、蓝牙开门、临时授权（设置时效）、离线限时密码（发送短信）、蓝牙限时指纹（自助录入指纹）等，支持房间预约、预约记录（临时授权）；支持查看巡更任务、巡更日志；支持对接校园APP；
	4
	套

	13
	防盗门
	教室专用钢质门带观察窗
	14
	套

	14
	线材线缆
	强电线路敷设与改造，墙、顶内布 PVC 管及内穿强弱电线。照明线路 普通插座线路用 2.5 平方塑铜线，材料：选用优质、可弯曲、阻燃 PVC 管及接头。工程标准：各种强电的导线均不得出现裸露，PVC 管无打损，电路通畅。不同功能、不同位置灯光单独开关；线路控制：普通插座6路，照明1路，设备1路，备用1路；插座接线左零右相，中间接地线。
弱电线路敷设PVC线管、超6类网线、232控制线、96P30芯话筒线，高清4K HDMI专线等设备连接所需线缆，含软管、锁母、管卡。所有线材长度均应满足项目场地实际需求。
	4
	批


4、其他要求
（1）本文件中所述的技术指标与要求，均为用户单位所需设备的最低要求。若其中的指标参数与某产品的描述相似，则并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照依据，允许投标人以不低于本文件要求的档次、技术、性能的设备参与磋商。
（2）本文件所述项目内容或情况可能存在偏差，不作为最终施工方案，建议投标人在制定投标文件前到现场进行实地考察，充分考虑各种因素对施工量的影响。因不了解实际情况而导致施工期间任何超出合同外的支出，均由成交方承担。
（3）投标人需提前确认所投设备与校方原有设备的兼容性，确保其能与原有系统实现无缝对接。签署合同前，最终用户有权对投标人所投设备提出质疑，有权要求供货商提供设备进行测试，若测试未通过，校方有权拒绝签署合同。
（4）成交人必须提供系统正常运行所必需的软件、硬件的使用授权，不得在合同外另收许可费用。
（5）成交人必须保证提供的设备、配件、材料等均为原装正品、新品，必须随每件物品提供产品合格证等相关证明材料。
（6）成交人须提供全新的无任何损伤的设备，并保证设备在安装过程中不出现损伤，如出现问题则由中标方更换或按协议价格做出相应赔偿。交付最终用户前，出现的任何安全问题均由中标方承担。
（7）成交人负责设备上架、跳线制作、系统集成、测试及所有相关施工任务，负责项目涉及到的强电线路、插座及其它相关配件的购置、施工、测试等。费用包含在投标总报价中，并给出合理单项价格。
（8）成交人必须严格按照国家有关规范进行施工，不得将本项目建设转包给第三方。
（9）本项目为“交钥匙工程”。成交人负责软硬件设备的运输、安装、集成、调试、测试等及所有相关施工任务，提供所需全部相关配件，并承担所有相关费用。费用包含在投标总报价中，并给出合理单项价格。
（10）成交人对所有设备的硬件至少提供3年原厂免费质保服务，对所有软件至少提供3年的免费升级服务，具体质保服务年限详见对应设备技术参数表。如果成交人增加了免费质保服务年限，则必须为原厂质保服务，非原厂质保服务被视为无效承诺。成交人提供24小时电话响应，故障响应时间不超过30分钟。若电话或远程技术支持不能解决问题，成交人技术人员须24小时内到达校方现场。如果48小时还不能解决问题，成交方须免费提供备用设备。
（11）若在使用过程中发现系统缺陷，成交人需免费完善系统或更换为性能更高、更稳定的产品。
（12）成交人需提供齐全的系统配置文档、安装文档、管理文档等详尽的技术资料。
第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面

信阳师范学院智慧教育条件建设项目重招
磋商响应文件
编号：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
年  月
响应文件目录

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人证明

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字/签章的             (法定代表人姓名、职务)为本公司法定代表人。特此声明。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目编号）（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：被授权人身份证扫描件

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
三 竞争性磋商报价表

	供应商名称 
	

	磋商报价
	大写：                       

	磋商报价
	小写：                     

	交货期
	

	质量保证期
	

	保证金
	  0

	有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                                              单位：人民币元

	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
五、主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                              

	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、磋商供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。
六 资格申明
供应商名称（此处填名称并盖章）

地址

联系电话、传真

成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

法人代表

竞争性磋商供应商代表

投标联系人

财务状况：

固定资产

流动资产

长期负债

流动负债

资产净值

有关开户银行的名称、地址

最近三年每年的与本项目类似营业总额

	年份
	业务总额
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
七 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

八、技术规格和商务条款偏差表

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

九 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

十 资质证明文件

1、营业执照； 

2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）及法定代表人授权书；

3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5、财务状况报告【供应商须提供2019年度的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注，即“三表一注”)。供应商成立不满的一年提供基本开户银行出具资信证明；】；

6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【供应商须提供2020年7月份以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，主要是指供应商有效期内的税务登记证（供应商提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商成立不满1个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料；】； 
7、反商业贿赂承诺书；

8、技术证明文件（如有）；

9、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件

资质证明文件提供一套即可。
十一、-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为      万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为   
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

 日　期：____________
  　
-2   磋商供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-3  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-4河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.jpg]




_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







