# 1.5分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 结构分类 | 规格 | 单位 | 参数 |  |  |  |  | 品牌/型号 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 额定制冷量 | 冷暖类型 | 定/变频 | APF能效等级 | 电源规格 |  |  |  |
| 1 | 分体空调 | 挂壁式 | 1P | 台 | ≥2500W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-26GW/ | 2400 |  |
| 2 |  |  | 1.5P |  | ≥3500W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-35GW/ | 2650 |  |
| 3 |  |  | 2P |  | ≥5000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-50GW/ | 4800 |  |
| 4 |  |  | 3P |  | ≥7100W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-72GW/ | 6050 |  |
| 5 |  | 落地式 | 2P |  | ≥5000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-50LW/ | 4700 |  |
| 6 |  |  | 3P |  | ≥7100W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-72LW/ | 5900 |  |
| 7 |  |  | 5P |  | ≥12000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 380V/50Hz | KFR-120LW/ | 8300 |  |
| 8 |  |  | 7P |  | ≥16000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 380V/50Hz | RF16W | 9300 |  |
| 9 |  |  | 10P |  | ≥25000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 380V/50Hz | RF28W | 21800 |  |
| 10 |  | 嵌入式 | 3P |  | ≥7100W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 220V/50Hz | KFR-72TW/ | 8100 |  |
| 11 |  |  | 5P |  | ≥12000W | 冷暖 | 变频 | ≥3级 | 380V/50Hz | KFR-120TW/ | 8900 |  |
| 基本配置 |  | 原空调必须包含环保冷媒、中文显示手持温控器1个、至少3米铜管、说明书1套、排水管1根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调增项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥控器(新增) | 原厂 | / | 个 | 符合相关国家及行业标准 |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 2 |  | 通用 | / |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 3 | 加长铜管 |  | 1P | 米 | 符合相关国家及行业标准 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 |  |  | 1.5P |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 |  |  | 2P |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 6 |  |  | 3P |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 7 |  |  | 5P |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 8 |  |  | 10P |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 9 | 打孔 |  | 砖墙 | 个 | 符合安装标准 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 10 |  |  | 水泥墙 | 个 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 11 | 漏电保护开关 |  |  | 套 | 符合相关国家及行业标准 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 12 | 外机支架 |  | 不锈钢 | 套 | 符合相关国家及行业标准 |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 以上所有单价汇总（元） |  |  |  |  | 84060.00 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、上述计价单位均为人民币元。

2、上述单价包含包括供货、安装、运输费、人工费、原材料费、管理费、税费、质检费、售后服务费用过程中所发生的一切费用、招投标过程中所发生的一切费用等。

3、保修期内需提供原产配件，在原配件保修的基础上，供应商应承诺更换所有配件保修期在3个月以上。

4、以上单价含税。

5、投标报价相关说明：投标报价超过招标公告中报最高限价的按无效投标处理。

供应商（盖公章）：     河南海汇暖通设备有限公司

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

日期：  2022    年 3  月  30 日