附件：

郑州市第二人民医院医用制氧设备、正压系统设备维保及配件单价采购项目主要配件招标单价控制价

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 控制价 | 维保周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器芯 | GA45 | 1 | 个 | 1380 | 2000小时 | 空压机相关 |
| 2 | 油过滤器芯 | GA45 | 1 | 个 | 1865 | 2000小时 |  |
| 3 | 油气分离器芯 | GA45 | 1 | 个 | 5615 | 4000小时 |  |
| 4 | 专用润滑油 | GA45 | 1 | 桶 | 4680 | 4000小时 |  |
| 5 | 积碳清洗剂 | GA45 | 1 | 桶 | 4320 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 6 | 卸荷阀包 | GA45 | 1 | 套 | 8100 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 7 | 恒温阀包 | GA45 | 1 | 套 | 4500 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 8 | 最小压力阀包 | GA45 | 1 | 套 | 4860 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 9 | 断油阀包 | GA45 | 1 | 套 | 8450 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 10 | 散热器进油管 | GA45 | 1 | 根 | 2050 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 11 | 散热器回油管 | GA45 | 1 | 根 | 2050 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 12 | 油管（油气桶到进气阀） | GA45 | 1 | 根 | 2050 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 13 | 进气阀气管 | GA45 | 1 | 根 | 2050 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 14 | 精密过滤器芯 | SAL-10 | 1 | 支 | 2592 | 6个月 | 干燥机相关 |
| 15 | 高效除油过滤器滤芯 | SLB-10 | 1 | 支 | 2585 | 6个月 |  |
| 16 | 干燥剂 | SKH-10 | 1 | kg | 67 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 17 | 除菌过滤器芯 | SLN-1 | 1 | 支 | 2500 | 6个月 | 制氧机相关 |
| 18 | 活性炭过滤器芯 | SLD-1 | 1 | 支 | 2230 | 6个月 |  |
| 19 | 分子筛 | SND-30Y | 1 | kg | 115 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 20 | 气动角座阀 | J641F-B | 1 | 个 | 4680 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 21 | 空滤芯 | SCR75M | 1 | 个 | 1368 | 2000小时 | 正压系统 （空压机） |
| 22 | 油滤芯 | SCR75M | 1 | 个 | 1295 | 2000小时 |  |
| 23 | 油气分离器芯 | SCR75M | 1 | 个 | 5940 | 4000小时 |  |
| 24 | 专用润滑油 | SCR75M | 1 | 桶 | 4428 | 4000小时 |  |
| 25 | 管道过滤器 | SYAF-10T | 1 | 支 | 2455 | 半年一次 | 正压系统 |
| 26 |  | SYAF-10C | 1 | 支 | 2455 | 半年一次 |  |
| 27 |  | SYAF-10A | 1 | 支 | 2590 | 半年一次 |  |
| 28 |  | SYAF-10H | 1 | 支 | 2590 | 半年一次 |  |
| 29 | 进气阀保养包 | SCR75M | 1 | 套 | 8560 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 30 | 最小压力阀包 | SCR75M | 1 | 套 | 5900 | 根据设备运行情况而定 |  |
| 31 | 温控阀包 | SCR75M | 1 | 套 | 4680 | 根据设备运行情况而定 |  |

说明：1、上述计价单位均为人民币元。

2、上述单价包含人工、运费、税金等所有费用。