## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AZ 3.安装方式:挂墙明装 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含端子接线 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 3.安装方式:挂墙明装 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含端子接线 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2 3.安装方式:挂墙明装 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含端子接线 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP-KT 3.安装方式:挂墙明装 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含端子接线 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL-LED1/2 3.安装方式:挂墙明装 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含端子接线 |  | 台 | 2
6 | 030412005001 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:6000K 防眩目 3.规格:12W 4.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 104
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030412005002 | 双头LED筒灯 | 1.名称:双头LED筒灯 2.型号:6000K 防眩目 3.规格:*12W 4.安装形式:嵌入式安装 |  | 套 | 10
8 | 030412005003 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2*36W 3.安装形式:成套型，吸顶 |  | 套 | 4
9 | 030412001001 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1*13W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
10 | 030412001002 | 人体红外延时感应LED灯 | 1.名称:人体红外延时感应LED灯 2.规格:1*18W 3.安装形式:直杆吊装 |  | 套 | 10
11 | 030404034001 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.含接线盒 3.安装方式:详见平面标注 |  | 个 | 2
12 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.含接线盒 3.安装方式:详见平面标注 |  | 个 | 3
13 | 030404034003 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.含接线盒 3.安装方式:详见平面标注 |  | 个 | 1
14 | 030404035001 | 10A五孔普通插座 | 1.名称:10A五孔普通插座 2.含接线盒 3.安装方式:离地300mm |  | 个 | 19
15 | 030404035002 | 10A五孔普通插座 | 1.名称:10A五孔普通插座 2.含接线盒 3.安装方式:离地1400mm |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030404035003 | 16A柜机空调插座 | 1.名称:16A柜机空调插座 2.含接线盒 3.安装方式:离地300mm |  | 个 | 2
17 | 030404035004 | 电动窗帘插座 | 1.名称:电动窗帘插座 2.含接线盒 3.安装方式:距顶300mm |  | 个 | 3
18 | 030404035005 | LED 显示屏预留电源插座 | 1.名称:LED 显示屏预留电源 2.含接线盒 3.安装方式:详见平面标注 |  | 个 | 2
19 | 030404035006 | 10A五孔防水型地插 | 1.名称:10A五孔防水型地插 2.含接线盒 3.安装方式:详见平面标注 |  | 个 | 6
20 | 030404035007 | 10A五孔普通插座 | 1.名称:10A五孔普通插座 2.安装方式:台面安装 3.含接线盒 |  | 个 | 6
21 | 030411001003 | 配管PC16 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC16 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 |  | m | 375.88
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC16 3.配置形式:暗配 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 279.15
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 |  | m | 28.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 14.75
25 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:照明配线 2.型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内管内穿线 5.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 |  | m | 2157.54
26 | 030411001007 | 配管 SC32 | 1.名称:焊接钢管 2.材质规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 270.76
27 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 14.76
28 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 136.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | m | 318.53
30 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 20
31 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | m | 25.55
32 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 4
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | m | 23.37
34 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
35 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | m | 29.92
36 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 4
37 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质规格:SC100 3.配置形式:综合考虑 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 6.此工程量为暂估量，结算时以实际发生计入 |  | m | 100
38 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 5.此工程量为暂估量，结算时以实际发生计入 |  | m | 100
39 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY22-4*185+1*95 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
40 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:室内综合考虑 4.其他:符合图纸设计及规范规定 5.此工程量为暂估量，结算时以实际发生计入 |  | m | 100
41 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.其他:符合图纸设计及规范规定 |  | 个 | 2
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 2
分部小计
弱电
1 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 |  | m | 67.9
2 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 5.含二次结构开槽补槽 |  | m | 16.8
3 | 030502004002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 个 | 4
4 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m暗装 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC86 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 8
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 3.类型:槽式 4.其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范 5.含桥架支撑架 6.暂估工程量，结算以实际发生工程量计入 |  | m | 7.2
7 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.线缆对数:详见图纸设计 3.敷设方式:综合考虑 4.至原3层接线箱暂按20米考虑，结算按实际发生计入。 |  | m | 209.4
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:网线 2.线缆对数:详见图纸设计 3.敷设方式:综合考虑 4.至原3层接线箱暂按20米考虑，结算按实际发生计入。 |  | m | 209.4
9 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:电话线、网线测试 |  | 链路 | 8
分部小计
智能化预留管
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:吊顶内 4.其它说明:详见图纸设计说明及相关规范 |  | m | 205
2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 23
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 |  |  | 标段：学术交流活动中心会场装修改造-安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 学术交流活动中心会场装修改造-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
2 | 17030103@3 |  | 焊接钢管 | DN32 | m
3 | 17030103@5 |  | 焊接钢管 | DN50 | m
4 | 17030155@1 |  | JDG管 | 外径25mm | m
5 | 25000001@1 |  | LED筒灯（防眩目12W） |  | 套
6 | 25000001@2 |  | 双头LED筒灯（防眩目2*12W） |  | 套
7 | 25000001@4 |  | 人体红外延时感应LED灯 | 1*18W | 套
8 | 28031431@3 |  | WDZ-BYJ-2.5 |  | m
9 | 28110000@10 |  | WDZ-YJY22-4*35+1*16 |  | m
10 | 28110000@11 |  | WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | m
11 | 28110000@4 |  | WDZ-YJY-5*6 |  | m
12 | 28110000@5 |  | WDZ-YJY-5*10 |  | m
13 | 28110000@6 |  | WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m
14 | 28110000@9 |  | WDZ-YJY22-4*185+1*95 |  | m
15 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | 外径16mm | m
16 | 补充主材002@1 |  | 配电箱1AZ |  | 台
17 | 补充主材002@2 |  | 配电箱1AL1 |  | 台
18 | 补充主材002@3 |  | 配电箱1AL2 |  | 台
19 | 补充主材002@4 |  | 配电箱1AP-KT |  | 台
20 | 补充主材002@5 |  | 配电箱1AL-LED1/2 |  | 台