遂平县人民医院采购医疗设备项目招标文件

遂平县人民医院采购医疗设备项目

招标文件

招标编号：遂政采招【2022】86号
采购人：遂平县人民医院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日　　　　期：二〇二二年六月二十四日
 目     录
6第一章  投标邀请(招标公告)


10第二章  供应商（投标人）须知


10供应商（投标人）须知前附表


151、总 则


151.1 项目概况


151.2 资金来源


151.3 采购需求及其它相关要求


151.4 对供应商（投标人）的要求


171.5 监督管理部门


171.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用


171.7现场考察、开标前答疑会


181.8 样品


181.9 适用法律


181.10 保密


182、招标文件


182.1 招标文件构成


192.2 招标文件的澄清与修改


202.3 招标文件的解释


202.4 投标文件递交截止时间的顺延


203、投标文件的编制


203.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用


213.2 投标文件组成


213.3  供应商（投标人）证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


223.4 投标报价


233.5 投标文件的制作


243.6 投标保证金


243.7 投标有效期


244、投标文件的递交


244.1 投标文件的密封和标记


244.2 投标截止时间


254.3  投标文件的递交、修改与撤回


255、开标及评标


255.1 公开开标


265.2 资格审查及组建评标委员会


275.3 投标文件符合性审查与澄清


295.4 无效投标文件的规定


305.5 投标文件的评审


315.6 招标文件执行的政府采购政策


315.7 废标


315.8 保密要求


316、确定中标供应商（中标人）


316.1 中标候选人的确定原则及标准


326.2 确定中标候选人和中标供应商


327、采购任务取消


328、发出中标通知书


329、告知招标结果


3210、签订合同


3311、履约保证金


3312、预付款


3313、招标代理费


3314、政府采购信用担保


3415、廉洁自律规定


3416、人员回避


3417、质疑的提出与接收


3418、知识产权


3519、需要补充的其它内容


37第三章  采购需求


50医学影像工作站（皮肤镜）技术参数参数：


50手术动力系统（毛发移植器械）技术参数：


60第四章  评标方法和标准


70第五章  政府采购合同（基本条款）


72第六章  投标文件格式


73目    录


73第一部分  开标一览表及资格证明文件


741、开标一览表


752、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件


763、供应商（投标人）须知前附表要求的1.4.2.4条资格证明文件


774、法定代表人（或负责人）身份证明书


785、法定代表人（或负责人）授权委托书


796、投标保证承诺书


827、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书


838、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


849、依法缴纳税收和社会保障资金的记录


8510 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


8611、 供应商（投标人）关联单位的说明


8712、反商业贿赂承诺书


8813、招标代理服务费交纳承诺函


89第二部分  商务及技术文件


901、投标函


922、投标分项报价表


922-1分项报价一览表


932-2投标产品配置清单报价一览表


953、货物及伴随服务说明一览表


964、技术要求偏离表


975、投标货物详细描述及技术支持资料


996、商务条款偏离表


1007、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料


1017-1  供应商（投标人）为中小企业声明函


1037-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函


1047-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函


1058、售后服务计划


1069、评审所需要的其他商务文件


10610、技术证明文件


10611、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料




特别提示

1、投标人注册 

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

2、澄清与变更 

采购人、集中采购机构/采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。集中采购机构/采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。

驻马店市公共资源交易中心平台在开标前对投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担。

本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。 

投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传， 逾期上传投标将被拒绝。

投标人无需到市交易中心现场参加开标会议，投标人（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

第一章  投标邀请(招标公告)
	项目概况

遂平县人民医院采购医疗设备项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn/）网站凭单位身份认证锁（CA数字证书）下载获取招标文件，并于 2022年08月03日09点00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：遂政采招【2022】86号
2、项目名称：遂平县人民医院采购医疗设备项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：504.86万元，最高限价：504.86万元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（万元）
	包最高限价（万元）

	1
	包1
	全自动医用PCR分析系统
	78
	78

	2
	包2
	洁净工作台、生物安全柜、医用冷藏冷冻箱、全自动PCR分析系统、麻醉工作站
	49.76
	49.76

	3
	包3
	呼吸机
	40
	40

	4
	包4
	可视喉镜、二氧化碳激光治疗机、输液泵、
	70.3
	70.3

	5
	包5
	医学影像工作站(皮肤镜)、手术动力系统(毛发移植器械)
	58
	58

	6
	包6
	磁共振维保
	16
	16

	7
	包7
	磁共振维保
	45
	45

	8
	包8
	冷冻切片机
	49.8
	49.8

	9
	包9
	动脉硬化检测装置血压套装、躯体化症状评估随访辅助系统、动态心电血压二合一记录仪、高血压病因诊断系统、医用全自动电子血压计
	98
	98


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1需求：包1全自动医用PCR分析系统2台；包2洁净工作台1台、生物安全柜1台、医用冷藏冷冻箱1台、全自动PCR分析系统1台、麻醉工作站1台；包3呼吸机2台；包4可视喉镜1台、二氧化碳激光治疗机1台、输液泵6台；包5医学影像工作站(皮肤镜)1台、手术动力系统(毛发移植器械)1台；包6磁共振维保1台；包7磁共振维保1台；包8冷冻切片机1台；包9动脉硬化检测装置血压套装1套、躯体化症状评估随访辅助系统1套、动态心电血压二合一记录仪3台、高血压病因诊断系统1套、医用全自动电子血压计2台。
5.2质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准；

5.3交货期：合同签订生效后30日历天；

5.4交货地点：采购人指定地点。

5.5质保期：整机质保期3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

6、合同履行期限：收到成交通知书30日历天内，特殊情况双方协商交货日期。

7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3.本项目包1、包2、包3、包4、包5、包8、包9的特定资格要求：

3.1具有符合《医疗器械监督管理条例》和国家食药总局《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（采购产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；采购产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）或医疗器械生产企业许可证（投标人为生产商提供）（非医疗器械可不提供）。

3.2投标产品具有《医疗器械监督管理条例》和国家食药总局公告2017年第104号《关于发布医疗器械分类目录的公告》规定的医疗器械注册证（或医疗器械产品备案登记证）（非医疗器械可不提供）。

4 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件
1、时间：2022年6月27日至2022年7月4日（北京时间，法定节假日除外）
每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。
2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3.方式：网上下载。
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022年08月03日09点00分（北京时间）；
2、地点：供应商应在规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，无需递交纸质文件。逾期上传其响应将被拒绝。
五、开标时间及地点

1.时间：2022年08月03日09点00分（北京时间）

2.地点：遂平县公共资源交易中心不见面开标室。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心》上发布。公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜
1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；

2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4、本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

5、投标人注册:投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（http//www.zmdggzy.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

6、招标文件下载: 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（http://www.zmdggzy.gov.cn/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名  称：遂平县人民医院

地  址：遂平县建设路258号

联系人：周先生  

联系方式：0396-4902809　

2、采购代理机构信息（如有）

名  称：河南招标采购服务有限公司

地  址：郑州市纬四路13号

联系人：闫石、耿梦娟　　　　

联系方式：0371-61171679

3、项目联系方式

项目联系人：闫石 

联系方式：0371-61171679　

河南招标采购服务有限公司

第二章  供应商（投标人）须知

供应商（投标人）须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对供应商（投标人）须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内      容

	1.1.1
	采购人
	名  称：遂平县人民医院

地  址：遂平县建设路258号

联系人：周先生

电  话：0396-4902809

	1.1.2
	采购代理机构
	名  称：河南招标采购服务有限公司

地　址：郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口向东50米，路北304房间）

联系人：闫石、耿梦娟
联系方式：0371-6117 1679

	1.1.3
	采购项目名称
	遂平县人民医院采购医疗设备项目

	1.1.4
	采购项目实施地点
	遂平县人民医院

	1.1.5
	采购方式
	公开招标

	1.1.6
	采购项目属性
	货物

	1.1.7
	标的物所属行业
	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次招标的物所属行业为：详见“第三章采购需求”

	1.2.2
	项目预算金额和最高限价
	项目预算金额： 504.86 万元；最高限价： 504.86 万元。
供应商（投标人）的报价超过各标的物的单价和预算金额或最高限价的，其投标无效。标的物单价详见“第三章采购需求”。

	1.3.1
	采购需求
	见采购文件第三章

	1.3.2
	质量要求
	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准

	1.3.4
	质量保证期
	整机质保期3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

	1.3.5
	交货期
	合同签订生效后30日历天

	1.4.2.4
	供应商（投标人）还应具备的其它资格要求
	1：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
2：包1、包2、包3、包4、包5、包8、包9的特定资格要求：
（1）具有符合《医疗器械监督管理条例》和国家食药总局《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（采购产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；采购产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证）或医疗器械生产企业许可证（投标人为生产商提供）（非医疗器械可不提供）。

（2）投标产品具有《医疗器械监督管理条例》和国家食药总局公告2017年第104号《关于发布医疗器械分类目录的公告》规定的医疗器械注册证（或医疗器械产品备案登记证）（非医疗器械可不提供）。

	1.4.2.5
	是否允许采购进口产品
	否

	1.4.2.6
	是否为专门面向中小企业采购
	否

	1.4.2.7
	政府强制采购产品
	是否有政府强制采购的节能产品、信息安全产品。

列入国家CCC认证产品。
(有，具体产品为：

(没有

	1.4.3
	是否允许联合体投标
	否

	1.4.3.8
	对联合体的其他资格要求
	本项目不接受联合体

	1.7.1
	现场考察及开标前答疑会
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否）

	1.8.2
	对样品的要求
	是否需要提供样品：  否

	2.2.1
	供应商（投标人）提出问题的截止时间
	2022年07月05日12时前，在驻马店市公共资源交易中心平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：zb6777@126.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）。

	2.2.3
	招标文件的澄清更正或修改
	发布时间：如果是影响供应商（投标人）编制投标文件的澄清更正或修改将在递交投标文件截止时间十五天前发布。

	3.1.2
	对供应商（投标人）投标、中标的要求
	项目划分为多个包（标段），供应商（投标人）可以对多个包（标段）进行投标，但只能成交一个包，以包序号在前的优先。

	3.4.1
	投标报价
	供应商（投标人）应按招标文件中的相关要求进行报价。

	3.7.1
	投标有效期
	递交投标文件截止之日起　90  日历日

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年08月03日上午 09时00分；

	5.1.1
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开标厅。

	5.1.2
	加密的电子投标文件解密时间
	在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密。

	5.2.2
	对供应商（投标人）信用查询的时间
	信用信息截止时间点：同投标截止时间；
信用查询时间: 投标截止时间后开始查询。

	5.2.6
	评标委员会的组成
	评标委员会成员人数：5人。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成。其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人。评审专家产生方式：从财政部门的政府采购专家库中随机抽取。

	5.5.2
	评标方法
	采用　  综合评分法   

	6.2.1
	推荐中标候选人
	推荐中标候选人的数量：　三名

	6.2.2
	确定中标人
	采购人确定中标供应商（中标人）：否
采购人委托评标委员会直接确定中标供应商（中标人）： 是  

	11
	履约保证金
	是否递交履约保证金：  否   （是、否）

	12
	预付款
	预付款比例为：无预付款

	13
	招标代理费
	由中标供应商（中标人）缴纳招标代理费。
招标代理费：(参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。
支付形式：  采用银行转账或现金支付
支付时间： 在收到中标通知书时。

招标代理费收取信息：

单  位：河南招标采购服务有限公司

开户行：广发银行郑州行政区支行
账  号：8898516010005452

	14
	政府采购信用担保
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是   （是、否）

	14.2.3
	政府采购专业信用担保机构
	驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普               手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

	15.3
	代理机构内部监督
	采购代理机构反腐倡廉监督电话: 0371—6596 2573
邮 箱：hnzbcggs2000@126.com

	17.2
	提出质疑的要求
	针对同一采购程序环节的质疑次数： eq \o\ac(□,√)一次性提出

	17.5
	质疑函接收
	联系单位：河南招标采购服务有限公司
联系部门：市场部
联系人员：闫石

联系电话：0371-6117 1679

通讯地址：郑州市纬四路13号

（纬四路与花园路交叉口向东50米，路北304房间）

	19
	需要补充的其它内容

	19.1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：  否  

	19.2
	供应商（投标人）应递交的其他文件：无

	19.3
	根据中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定，本项目确定核心产品如下：

包1：全自动医用PCR分析系统
包2：全自动PCR分析系统

包3：呼吸机
包4：二氧化碳激光治疗机
包5：医学影像工作站(皮肤镜)
包6：磁共振维保
包7：磁共振维保
包8：冷冻切片机
包9：动脉硬化检测装置血压套装


1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人详见：供应商（投标人）须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。
1.1.3 采购项目名称：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见供应商（投标人）须知前附表。

1.1.5 采购方式：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.6 采购项目属性：见供应商（投标人）须知前附表。
1.1.7 标的物所属行业：见供应商（投标人）须知前附表。
1.2 资金来源

1.2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见：供应商（投标人）须知前附表。
1.2.3 供应商（投标人）报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标文件将被认定为无效投标文件。
1.3 采购需求及其它相关要求
1.3.1 采购需求： 见“招标文件 第三章”。
1.3.2 质量标准：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.3 完成期限：见供应商（投标人）须知前附表。

1.3.4 质保期： 见供应商（投标人）须知前附表。

1.4 对供应商（投标人）的要求
1.4.1 供应商（投标人）是指以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件并在规定的时间内递交了投标文件，参加投标竞争，有意愿向采购人提供货物（伴随的服务）的法人、非法人组织或者自然人。
潜在供应商（投标人）：以本项目招标公告中规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
1.4.2 本项目的供应商（投标人）及其提供的货物（伴随的服务）须满足以下条件：
1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商（投标人）。
1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目招标公告中规定的方式获取了本项目的招标文件。
1.4.2.4 符合供应商（投标人）须知前附表中规定的合格供应商（投标人）的其它资格要求。

1.4.2.5 若供应商（投标人）须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动。供应商（投标人）应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若供应商（投标人）须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商（投标人）提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.2.6 若供应商（投标人）须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，供应商（投标人）或所投产品应符合招标文件中要求的特定条件，否则其投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.2.7 若供应商（投标人）须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证等产品，供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3   如供应商（投标人）须知前附表中允许以联合体形式参加投标，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加本项目的投标。
1.4.3.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体共同参加投标协议

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加投标协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加投标协议”作为投标文件的组成部分随投标文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5 联合体中有同类资质的供应商（投标人）按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商（投标人）另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.3.7 以联合体形式中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.3.8 对联合体的其他资格要求见供应商（投标人）须知前附表。

1.4.4   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人）参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关投标文件将被认定为无效投标文件。

1.4.5 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关投标文件将被认定为无效投标文件。
1.4.6 供应商（投标人）在被确定为中标人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其中标资格将被取消。
1.5 监督管理部门
1.5.1本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 供应商（投标人）参加采购活动的费用

1.6.1 不论采购活动的结果如何，供应商（投标人）准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。
1.7现场考察、开标前答疑会

1.7.1供应商（投标人）须知前附表规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按照供应商（投标人）须知前附表中规定的时间、地点组织供应商（投标人）现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商（投标人）。

1.7.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商（投标人）自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商（投标人）在编制投标文件时参考，采购人不对供应商（投标人）据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商（投标人）自行承担。
1.8 样品

1.8.1 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商（投标人）提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2 如需提供样品，对样品相关要求见供应商（投标人）须知前附表及“招标文件第三章”，对样品的评审方法及评审标准见招“标文件 第四章”。
1.9 适用法律

1.9.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商（投标人）、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

1.10.1 参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2、招标文件

2.1 招标文件构成
2.1.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章  投标邀请（招标公告）
第二章  供应商（投标人）须知

第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
2.1.2 招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、评标方法和标准、采购需求、供应商（投标人）须知、政府采购合同、投标文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章 供应商（投标人）须知中，如果供应商（投标人）须知前附表的内容与供应商（投标人）须知中的内容有不一致(或矛盾)的以供应商（投标人）须知前附表为准。
2.1.3 供应商（投标人）应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商（投标人）没有按照招标文件要求递交相应资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1 供应商（投标人）应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商（投标人）须知前附表规定的时间前在《河南省公共资源交易中心网站》交易平台上进行提问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答供应商（投标人）提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的，采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清（更正）或修改将在供应商（投标人）须知前附表规定的时间在交易平台上公布给供应商（投标人），但不指明澄清问题的来源。
2.2.4 采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn/）驻马店市公共资源交易中心网（https://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制响应文件。
2.2.5《驻马店市公共资源交易中心网》交易平台供应商（投标人）信息在投标截止时间前具有保密性，供应商（投标人）在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因供应商（投标人）未及时查看（或未按要求编制投标文件）而造成的后果自负。
2.3 招标文件的解释
2.3.1 招标文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 投标文件递交截止时间的顺延
2.4.1 为使供应商（投标人）有足够的时间对招标文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制投标文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
3、投标文件的编制

3.1 投标范围及投标文件中的标准和计量单位的使用
3.1.1 当采购项目只有一个“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当按招标文件中规定的内容编制投标文件；供应商（投标人）应当对招标文件中的 “采购需求”所列的所有采购内容进行投标及报价，如仅对“采购需求”中的部分内容进行投标（或报价），该投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.2 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）可以同时参加各个“包”或“标段”的采购活动，除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定。

3.1.3 当采购项目分为两个及以上不同“包”或“标段”的，供应商（投标人）应当以招标文件中的“包”或“标段”为单位编制投标文件；供应商（投标人）应当对所投“包”或“标段”按照招标文件中对应“包”或“标段”的 “采购需求”中所列的所有采购内容进行投标及报价；如仅对“包”或“标段”中 “采购需求”的部分内容进行投标（或报价），其该包（或标段）的投标文件将被认定为无效投标文件。招标文件中允许的偏差除外。

3.1.4 无论招标文件中是否要求，供应商（投标人）所提供的货物（伴随的服务）均应符合国家强制性标准。
3.1.5 计量单位：除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.6 投标语言文字：除专用术语外，投标文件以及供应商（投标人）所有与采购人及采购代理机构就投标来往的文件、资料均使用中文。如果供应商（投标人）提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
3.2 投标文件组成
3.2.1 投标文件由“第一部分，开标一览表及资格证明文件”和“第二部分，商务及技术文件”组成。供应商（投标人）应完整地按照招标文件“第六章 投标文件格式”中提供的格式及要求编制投标文件，招标文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见招标文件“第六章 投标文件格式”。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标文件将被认定为无效投标文件。
3.2.2 样品或演示要求详见供应商（投标人）须知前附表及招标文件“第三章、第四章”中的相关要求。

3.3  供应商（投标人）证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
3.3.1 供应商（投标人）应按招标文件中的具体要求递交证明文件，证明所提供产品符合招标文件的规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
3.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

3.3.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

3.3.3   供应商（投标人）应注意采购人在招标文件中指出的设备品牌、型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。评审时不以上述品牌、型号作为评审因素判定其投标文件是否为有效的标准。提供其它品牌的供应商（投标人）均可依法参加本项目的采购活动。
3.3.4   若招标文件未明确要求提供相应技术证明文件的，供应商（投标人）可不提供。

3.4 投标报价

3.4.1 供应商（投标人）应以“包或标段”为基本单位进行投标报价。供应商（投标人）的投标报价应当包括满足所投“包或标段”所应提供货物（伴随的服务）的全部内容(除非在供应商（投标人）须知前附表中另有规定)。所有投标均应以人民币报价。供应商（投标人）的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
3.4.2 供应商（投标人）应按照招标文件中所提供的“采购需求”、质量要求、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和供应商（投标人）自身成本、市场行情等因素，自主报价，且不得高于采购人给定的预算价或最高限价，否则投标文件将被认定为无效投标文件。
3.4.3 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.4.4 供应商（投标人）应当按照招标文件提供的报价表格式如实填写各项货物（伴随的服务）的单价、分项总价和投标总报价。供应商（投标人）应认真填报所有项目的单价和合价，投标文件中若有漏项、漏报，采购人视为该部分的报价供应商（投标人）已包含在投标总报价中，风险由供应商（投标人）自行承担，采购人将不再给予调整。供应商（投标人）如果被确定为中标人，该供应商（投标人）所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。供应商（投标人）报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
3.4.5 供应商（投标人）的投标总报价应当包括：所提供货物（包括备品备件、专用工具等）和伴随服务需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供货物的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.6 除非招标文件另有规定，每一“包”或“标段”只允许有一个投标总报价，任何有选择的投标总报价或替代方案将导致投标文件无效。
3.4.7 除招标文件中规定的情况外，供应商（投标人）不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改。投标报价在投标有效期内是固定的，除招标文件中约定的原因外，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标（招标文件中约定的原因除外），将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。
3.4.8 供应商（投标人）在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。
3.4.9 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
3.4.10 供应商（投标人）的投标总报价应是采购人指定地点交货（包括伴随的服务）的，包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.11 供应商（投标人）的投标总报价应是由供应商（投标人）计算的完成招标文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。
3.5 投标文件的制作
3.5.1 供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（http//www.zmdggzy.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。
3.5.2 供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格 式)。

3.5.3 供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）,应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/）”电子交易平台内上传；
3.5.4 加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（http//www.zmdggzy.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。

3.5.5供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。
3.5.6采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。
3.5.7响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

3.5.8供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3.5.9电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（http://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
3.6 投标保证金
3.6.1参加本项目采购活动的供应商（投标人）无需递交投标保证金。

3.7 投标有效期
3.7.1 投标文件应在供应商（投标人）须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标文件，将被认定为无效投标文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求供应商（投标人）延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商（投标人）将不会被要求和允许修正其投标文件。供应商（投标人）也可以拒绝延长投标文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式递交。
4、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 因采用全程不见面投标、开标、评标的方式，故电子投标文件按本招标文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 投标截止时间
4.2.1 投标截止时间（投标文件递交的截止时间）见供应商（投标人）须知前附表。
4.2.2 加密的电子投标文件应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心官方网站”电子交易平台上传，并成功上传。
4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改招标文件自行决定是否酌情延长投标文件递交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了投标文件递交截止时间的期限，供应商（投标人）递交投标文件的截止时间则以延长后的时间为准。
4.2.4 迟交的投标文件
采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的投标文件。
4.3  投标文件的递交、修改与撤回

4.3.1 投标文件的递交
4.3.1.1 供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到驻马店市公共资源交易中心系统的指定位置。请供应商在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。
4.3.1.2供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088。
4.3.2 投标文件的修改和撤回
4.3.2.1 供应商（投标人）在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间之后，供应商（投标人）不得对其投标文件做任何修改。
4.3.2.2 在投标有效期内，供应商（投标人）不得撤回（撤销）其投标文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额（或最高限价）2%的违约赔偿金。
5、开标及评标

5.1 公开开标

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“供应商（投标人）须知前附表” 中规定的时间和地点组织公开开标。供应商（投标人）无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议， 开标会议采用“远程不见面”方式,开标大厅的网址见供应商（投标人）须知前附表。所有供应商（投标人）均应当在招标文件规定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动，并在规定的时间内对投标文件进行解密、答疑澄清（如需要）等。具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《驻马店市公共资源交易中心平台不见面服务系统使用指南》。

5.1.2 供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。
5.1.3 供应商在“驻马店市公共资源交易中心（https://www.zmdggzy.gov.cn/TPFront/）”网站下载采购文件成功后，如未在采购文件规定的“响应文件提交截止时间”前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败,其响应文件将被拒绝。远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.zmdggzy.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。
5.1.4 供应商（投标人）不足3家的，不予开标。
5.1.5 在供应商（投标人）须知前附表规定的时间内完成投标文件解密的供应商（投标人）不足3家的，将不再进行开标。
5.1.6 开标时，将公布供应商（投标人）名称、投标报价等其它详细内容。
5.1.7 开标异议：供应商（投标人）对开标有异议的，应当在开标时提出，采购人（或采购代理机构）应及时作出答复，并制作记录。供应商（投标人）未参加远程开标或未在远程开标过程中提出异议的，视同认可开标结果。
5.2 资格审查及组建评标委员会

5.2.1 开标结束后，评标开始前，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。
5.2.2 采购人或采购代理机构将按供应商（投标人）须知前附表中规定的时间查询供应商（投标人）的信用记录。

5.2.3 供应商（投标人）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体  投标将被认定为投标无效。
5.2.4 信用查询记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商（投标人）不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商（投标人）自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审 查依据。
5.2.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

5.2.6 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。具体成员人数见供应商（投标人）须知前附表。

5.3 投标文件符合性审查与澄清
5.3.1 评标委员会将对符合资格条件的供应商（投标人）的投标文件进行符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）应当按照招标文件中的相关要求，递交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商（投标人）不能进入下一阶段评审，其投标文件将被认定为无效投标文件；通过符合性审查的供应商（投标人）数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

5.3.2 投标文件的澄清

5.3.2.1 在评标期间，评标委员会可以以书面形式要求供应商（投标人）对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，以及评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商（投标人）的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商（投标人）对投标文件进行澄清、说明或者补正的将以书面形式作出，并在交易系统中向供应商（投标人）发出，供应商（投标人）在收到该要求后，应在评标委员会规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果评标委员会在规定的时间内没有收到供应商（投标人）的回复则视为该供应商（投标人）没有回复。
供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。

5.3.2.2 供应商（投标人）应当在招标文件中确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并根据需要进行文件答疑澄清等。
5.3.2.3 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。供应商（投标人）为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3.2.4 供应商（投标人）的澄清、说明或者补正不得对投标文件的内容进行实质性修改。
5.3.2.5 供应商（投标人）的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分并取代投标文件中被澄清的部分。
5.3.2.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准。

（5）投标报价有算术错误的，其风险由供应商（投标人）承担。
　　        同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5.3.2条的规定经供应商（投标人）确认后产生约束力，供应商（投标人）不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.4 无效投标文件的规定
5.4.1 在评审之前，根据招标文件的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否满足招标文件的实质性要求。供应商（投标人）不得通过修正（更改）或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标文件满足招标文件的实质性要求。评标委员会确定投标文件是否满足招标文件的实质性要求只根据招标文件要求、投标文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。
5.4.2如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理，供应商（投标人）不得再对投标文件进行任何修正从而使其满足招标文件的实质性要求。

5.4.3如发现下列情况之一的，其投标文件将被认定为无效投标文件：

5.4.3.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.4.3.2 报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4.3.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4.3.4 不同供应商（投标人）递交的投标文件制作机器码一致的；
5.4.3.5 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
5.4.3.6 属于供应商（投标人）之间串通，或者依法被视为供应商（投标人）之间串通；

5.4.3.7 评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按招标文件“第四章 评标方法规定执行”。
5.4.3.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.4.3.9 属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效响应情形的。
5.4.4 有下列情形之一的，视为供应商（投标人）串通投标，其投标文件无效：

　　（1）不同供应商（投标人）的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同供应商（投标人）委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同供应商（投标人）的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同供应商（投标人）的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商（投标人）的投标文件相互混装。　
5.4.5、依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购﹝2021﹞6号}文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的供应商（投标人）存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同供应商（投标人）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（3）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（4）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（5）不同供应商（投标人）的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
（6）不同供应商（投标人）的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（7）不同供应商（投标人）投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（8）其它涉嫌串通的情形。
5.5 投标文件的评审

5.5.1评标委员会成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。如果投标文件不满足招标文件的实质性要求，其投标文件将作为无效投标文件处理。

5.5.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商（投标人）须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见“招标文件 第四章”。

5.5.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评标价最低的供应商（投标人）为中标候选人的评标方法。
5.5.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商（投标人）为中标候选人的评标方法。
5.6 招标文件执行的政府采购政策

5.6.1本项目需要执行的政府采购政策：详见“招标文件 第四章”。
5.7 废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

5.7.1符合专业条件的供应商（投标人）或者满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）不足三家；

5.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.7.3 供应商（投标人）的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

5.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

5.8 保密要求
5.8.1 评标将在严格保密的情况下进行。

5.8.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露招标文件、投标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
6、确定中标供应商（中标人）

6.1 中标候选人的确定原则及标准
除采购人授权评标委员会直接确定中标供应商（中标人）的情形外，对满足招标文件实质性要求的供应商（投标人）按下列方法进行排序，确定中标候选人：

6.1.1采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格调整外，不对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。

6.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见“招标文件 第四章”。
6.2 确定中标候选人和中标供应商

6.2.1评标委员会将根据评标标准，按供应商（投标人）须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

6.2.2 按供应商（投标人）须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标供应商（中标人）。
7、采购任务取消
7.1 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商（投标人）中标，且对受影响的供应商（投标人）不承担任何责任。
8、发出中标通知书
8.1 采购人或者采购代理机构应当在中标供应商（中标人）确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告中标结果，同时向中标供应商（中标人）发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
9、告知招标结果

9.1 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查供应商（投标人）未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商（投标人）本人的评审得分和排序。
10、签订合同

10.1 中标供应商（中标人）应当自发出中标通知书之日起15日内，与采购人签订合同。
10.2 招标文件、中标供应商（投标人）的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

10.3 如中标供应商（中标人）拒绝与采购人签订合同的，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
10.4 当出现法律、法规，规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。

11、履约保证金

11.1 如果需要交纳履约保证金，中标供应商（中标人）应按照供应商（投标人）须知前附表的规定向采购人提供履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商（中标人）也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

11.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除11.1规定的情形外，中标供应商（中标人）也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

11.3如果中标供应商（中标人）没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商（中标人）须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构进行赔偿并支付赔偿金。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商（中标人），也可以重新开展采购活动。
12、预付款
12.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商（中标人）预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。
12.2 如采购人要求，中标供应商（中标人）在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商（中标人）向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
13、招标代理费

1.3.1本项目是否由中标供应商（中标人）向采购代理机构支付招标代理费，按照供应商（投标人）须知前附表规定执行。

14、政府采购信用担保

14.1 本项目是否属于信用担保试点范围见供应商（投标人）须知前附表。
14.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商（投标人）可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

14.2.1 供应商（投标人）递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

14.2.2 中标供应商（中标人）可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

14.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见供应商（投标人）须知前附表。
15、廉洁自律规定

15.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商（投标人）恶意串通。

15.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商（投标人）组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商（投标人）报销应当由个人承担的费用。

15.3为强化内部监督机制，供应商（投标人）可按供应商（投标人）须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

16、人员回避
1.6.1 潜在供应商（投标人）认为招标文件使自己的权益受到损害的，供应商（投标人）认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商（投标人）有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

17、质疑的提出与接收
17.1 供应商（投标人）认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
17.2 提出质疑的供应商（投标人）应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商（投标人）须知前附表的规定。

17.3 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

17.4 重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商（投标人）将依法承担不利后果。

17.5  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商（投标人）须知前附表。
18、知识产权

18.1 供应商（投标人）须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商（投标人）不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商（投标人）须承担全部赔偿责任。

19、需要补充的其它内容
19.1需要补充的其它内容：见供应商（投标人）须知前附表。

资格审查表
	供应商（投标人）名称
	审查项目
	结论

	
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	法定代表人或负责人授权书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	供应商（投标人）须知前附表中要求的其他资格要求
	其他资格条件
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　


审核人员签字：____                                         ____
注：1、本表由采购人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。
第三章  采购需求

投标人必须负责所投设备的安装、调试，并保证系统安全稳定地运行，所需配件，费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。 
在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术文档，验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质相同的或优于同类产品的货物。

除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的质量保证期内正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格。

采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

投标产品若属于应满足政府采购有关政策规定的，应当满足其规定，否则视为无效标处理：

节能环保产品需根据财库〔2019〕9号文“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”提供相关证明材料。①所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号) 目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。②所投货物有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) 目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。政府强制采购产品（★号项）必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则其投标不予接受。 

若为信息安全产品，须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

二、采购需求：

	标段号
	序号
	设备名称
	所属行业
	单位
	数量
	单价

（元）
	控制价（元）

	包1
	1
	全自动医用PCR分析系统
	工业
	台
	2
	390000
	780000

	包2
	1
	洁净工作台
	工业
	台
	1
	9800
	497600

	
	2
	生物安全柜
	工业
	台
	1
	48000
	

	
	3
	医用冷藏冷冻箱
	工业
	台
	1
	9800
	

	
	4
	全自动PCR分析系统
	工业
	台
	1
	210000
	

	
	5
	麻醉工作站
	工业
	台
	1
	220000
	

	包3
	1
	呼吸机
	工业
	台
	2
	20000
	40000

	包4
	1
	可视喉镜
	工业
	台
	1
	50000
	703000

	
	2
	二氧化碳激光治疗机
	工业
	台
	1
	620000
	

	
	3
	输液泵
	工业
	台
	6
	5500
	

	包5
	1
	医学影像工作站(皮肤镜)
	工业
	台
	1
	295000
	580000

	
	2
	手术动力系统(毛发移植器械)
	工业
	台
	1
	285000
	

	包6
	1
	磁共振维保
	其他未列明行业
	台
	1
	160000
	160000

	包7
	1
	磁共振维保
	其他未列明行业
	台
	1
	450000
	450000

	包8
	1
	冷冻切片机
	工业
	台
	1
	498000
	498000

	包9
	1
	动脉硬化检测装置血压套装
	工业
	套
	1
	450000
	980000

	
	2
	躯体化症状评估随访辅助系统
	工业
	套
	1
	170000
	

	
	3
	动态心电血压二合一记录仪
	工业
	台
	3
	50000
	

	
	4
	高血压病因诊断系统
	工业
	套
	1
	150000
	

	
	5
	医用全自动电子血压计
	工业
	台
	2
	30000
	

	合计
	5048600


三、货物技术参数要求：

包1：

全自动医用PCR分析系统技术参数
1.★大功率LED光源，冷光源，10万小时免维护。

2.高灵敏度光电传感器，灵敏度高，无孔间的边缘干扰影响。

3.样本容量：96*0.2ml，0.2ml PCR管、8联管、96孔板

4.★荧光检测波长：通道1：470nm-510nm、通道2：530nm-565nm、通道3：580nm-620nm、通道4：630nm-665nm、可预留通道升级为6通道。

5.多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。

6.可检测的荧光素及染料：FAM，SYBR，VIC，HEX，Joe，TET， TMRA，CY 3，ROX，Texas Red，CY 5，使用最佳滤光片组合，通道之间无干扰。

7.★检测方式：反应管的底部侧面激发、检测，提高光源的传输及检测效率、灵敏度。

8.★激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输，无孔与孔间的光检测干扰。

9.★可支持HRM检测。

10.软件应用模式：可进行定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。

11.多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能，分析软件试剂封装技术功能，自动判断分析。

12.模块温度范围：4℃-99℃，试剂可以在机器上4℃保存。

13.检测动力学范围：100-1010
14.最小可检测单个拷贝模板，在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析，高扩增效率。

15.反应体系：15ul-100ul。

16.半导体热电模块，多种控温模式，控温稳定。

17.★最大升温速率：4.5℃/S

18.★温控精度：±0.1℃

19.★样品间温度均匀性：±0.1℃

20.★有断电保护功能，并且在实验过程中遇到断电时具有程序记忆功能，来电时可继续运行。

21.电子自动热盖，运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。

22.★热盖温度：30℃-108℃

23.★外接电脑，可支持一台电脑控制多台扩增仪，节省实验室占地空间

24.操作系统：适合多种操作系统， 中、英文Win 7/8/10。

25.操作软件：分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑便捷，自动生成独立的打印报告单，数据可共享。

包2：

洁净工作台技术参数

1.1外部尺寸≥(L×D×H) 1060mm×620mm×1850mm；

1.2紫外灯功率：20W；

1.3洁净台分类：垂直层流、单面操作

1.4噪音≤65dB(A)；

1.5产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.6照明：≥3001x；

1.7工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀

1.8紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

1.9设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

1.10福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

生物安全柜技术参数

1.分类：单人B2型，100%外排

2.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

3.照明：≥10001x

4.过滤效率：对0.3um(0.12)颗粒过滤效率≥99.999%(99.9995%)

5.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

6.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

7.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

8.国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

医用冷藏冷冻箱技术参数
1.工作条件：220V，50Hz：

2.功率：90W

3.微电脑控制， LED数字显示，冷藏、冷冻双温度显示

4.样式：上下双开门，上冷藏下冷冻设计；

5.冷藏室配3个金属搁架，冷冻室配1个透明抽屉

6.外形尺寸：541*611*1434

7.总容积208升其中冷藏室容积138升，冷冻室容积70升

8.冷藏室风冷设计，确保温度恒定

9.保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温效果好；

10.使用温度：冷藏温度2-8℃，，冷冻温度-10℃~-26℃

11.安全报警：高低温报警、传感器故障报警，开门报警

12.报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警

13.压缩机：全封闭高效压缩机；

14.控温方式：微电脑控制，液晶温度显示，冷藏室可单独关闭

15.环保安全：无氟环保制冷剂；

16.单独安全门锁设计，防止随意开启。

全自动PCR分析系统技术参数
1、主机基于实时荧光定量PCR检测方法；

2、适用耗材：0.2ml八联管、PCR单管等；

3、热盖温控范围：40℃-110℃；

4、温度均匀性：≤士0.2℃；温度精确度：≤0.1℃；

5、温控范围：0.0℃-100.0℃；梯度范围：35℃-100℃；梯度跨度：1℃-40℃；

6、荧光检测：2秒内完成48个孔位全部通道的荧光扫描；

7、支持绝对定量、相对定量、等温扩增、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分型、终点荧光分析等功能；

8、核酸快速检测系统检测通道：4个，通道1：FAM、SYBR GreenI/通道2：HEX、VIC、TET、JOE/通道3：ROX、Texas Red/通道4：Cy5

★9、样本处理：无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测；手工操作少，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。

10、适用样本：呼吸道拭子、痰液等；

11、仪器及配套试剂需提供三类医疗器械注册证。

12、检测时间(不含加样时间)：≤50分钟

13、数量：一台

麻醉工作站技术参数
麻醉机技术参数

整机通过CFDA和CE认证。

主机部分：

1.★≥8.4英寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。

2、全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。

3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

4、后备锂电池， 电池容量4400mAh， 使用时间≥110分钟。

5.主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O 2等监测

气源部分

1.标配纯氧通气， 可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源工作压力为0.28~0.6Mpa。

2.★具备机械流量计， 快速直观， 调节范围：0-10L/min。

3.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

4.快速充氧范围25-75l/min

麻醉呼吸机：

1.气动电控呼吸机。

2.适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

4.通气模式：VCV、手动， 可选配PCV、SIM V-VC、SIM V-PC、CPAP/PSV、PRV C。

5.控制通气模式下：

5.1★VCV模式下潮气量设定范围：17ml~1500ml。

5.2呼吸频率设定范围：4~100次/min。

5.3★吸呼比设定范围：4：1~1：9.

5.4吸气压力设定范围：5~70cmH2O

5.5PEEP设定范围：OFF， 3~30cmH2O

5.6压力限制设定范围：10~100cmH2O.

5.7★吸气暂停设定范围：OFF， 5%~60%。

6.同步和支持通气模式下：

6.1触发窗设定范围：5%~90%

6.2吸气触发设定范围：流量触发1~15L/min， 压力触发-20~-1cmH2O。

6.3吸气时间设定范围：0.2~0.5s

6.4支持压力设定范围：3~60cmH2O

7.重点参数监测范围：

7.1分钟通气量监测范围：0~100L/min

7.2吸气和呼气潮气量监测范围：0~2500ml

7.3气阻监测范围：0~250mL/c mHz 0

7.4★顺应性监测范围：0~500cmH2O/(s/L)

8.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

9.★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、COz波形、EEG脑电波形， 能够4道波形同屏显示。

10.具有体外循环模式。

呼吸回路：

1.标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

2.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

3.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。

4一体化回路采用P PSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

5.标配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

6.具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

7.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

8.★回路泄漏量不应超过75ml/min。

蒸发罐：

1.进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。

2.主机标配单罐位，可选配双罐位，具备互锁功能。

3.挥发罐容量大于300ml。

4.★具有安全运输模式T模式，转运更换无需排空麻醉药。

报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

包3
呼吸机技术参数
1.基本要求

1.1.适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

1.2.电动电控呼吸机；

★1.3.吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒(134℃)，以防止交叉感染；

1.4.视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；

1.5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

1.6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

1.7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

★1.8.压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

★1.9.同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储(不少于4个)、对比，可冻结及导出。

2、呼吸模式及功能

2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、室息通气模式(具有容量和压力两种方式) 及SIGH模式；

2.2、具备双相气道正压通气(如BIPAP或Bivent)，可选配自动适应性压力调整容量控制功能(如AUTOFLOW或者PRVC等)、压力释放通气APRV；

2.3、肺保护功能：可选配低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能；

2.4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；

2.5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，可选配无创通气、呼末CO2监测，智能吸痰程序，N IF、PEEPi及P0.1测定。

3、设置参数要求

3.1、潮气量：20ml-2000ml

3.2、呼吸频率：1-100次/min

3.3、压力支持：0--80cmH2O

3.4、PEEP：0--45cmH2O

3.5、压力上升时间：0-2s

3.6、呼气触发灵敏度：自动或10%-80%

4、监测参数要求

4.1、监测参数不少于20个；

4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

4.3、呼吸环：压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；

4.5、可选配旁流CO2、主流CO2监测， 同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数

5、其他功能要求

5.1、便利的锁屏功能；

5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

5.4、内置电池供电不少于2小时，支持直流电供电；

5.5、呼吸机整机重量约小于11kg(不包括台车)，方便手提及转运。
包4：

可视喉镜技术参数

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成

★2、显示器能上下0°~130°转动，左右0°~270°转动

★3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离：≤30mm；

★4、镜片长度：125mm

★5、镜片厚度：17mm

★6、镜片角度：42度

★7、视场角60°±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源， 光照度≥150Lux

9、显示器线素不低于320*240

10、分辨率≥3.72LP/mm

★11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

★12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

★13、具有特殊防雾功能

14、电压范围：100-240VAC， 50-60HZ

15、充电器输入：~220V，50Hz

16、充电器输出：5V，1000mA

17、充电时间：<3小时

18、持续放电时间：>3小时

19、充电次数：>300次

20、内置可充电式锂电子聚合物电池

21、由厂家负责售后服务

二氧化碳激光治疗机技术参数
	1
	★激光器
	原装进口金属封装射频激励的CO2激光器

	2
	激光波长
	10.6μm

	3
	★最小脉冲宽度
	≤0.035ms

	4
	传输方式
	7关节平衡锤式导光臂；

	5
	脉冲重复频率
	1Hz~2800Hz可调；

	6
	扫描图形
	正方形、椭圆形、空心圆形、六边形、直线形、弓形、弧形。

	7
	★扫描系统
	光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批(医疗器械注册证有显示)

	8
	★功能
	改善细小皱纹(医疗器械注册证有显示)；

	9
	扫描方式
	手具向四周环形出光，阴道内壁均匀汽化。

	10
	图形尺寸
	1~20mm，1~10mm，X轴、Y轴可调

	11
	扫描密度
	F=50mm，0.15~1.65mm可调；

F=100mm，0.3~3.3mm可调；

	12
	★妇科治疗手具
	外阴治疗

	13
	★妇科治疗手具
	内阴治疗

	14
	★妇科治疗界面显
	1、2、3、4、5挡可调

	15
	控制系统
	≥9.7寸彩色触摸屏(中英文界面)，具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

	16
	安全保护功能
	激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能

	17
	输入电源
	AC220V/50Hz，5A，输入功率600VA。

	18
	医疗器械注册证
	所投产品应提供医疗器械注册证


输液泵技术参数
1、彩色显示屏。

3、具有滴数和ml/h两种给药模式，方便临床使用。

4、★具有滴速传感器监测流速，闭环控制，确保滴速给药精准度。

5、★具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。

6、适用输液器：20滴/毫升标准PVC输液器。

7、具有预设输注、快速输注功能。

8、输液速度：流量模式下为1.0~999.9ml/h，最小步进0.1ml/h。

滴数模式下为1.0~333滴/分钟，最小步进1滴/分钟。

9、★输液速度最大误差：滴数模式不大于±2%。

流量模式不大于±5%。

10、预设量设定范围：1-9999ml。

11、KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

12、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。

13、12V锂电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。

包5：

医学影像工作站（皮肤镜）技术参数参数：

一、皮肤镜分析管理系统软件

1、支持专业SQL Server 数据库

2、模拟和数字图像设备采集支持

3、支持详细的病人登记信息

★4、提供色素性皮肤病的辅助诊断方法:ABCD检测法、三分法、七分法、Menzies法、形态分析法；

★5、可以对图片进行动态测量，图像参数测量与分析：图像定量分析提供点、线、面积和角度测量四大类，并需提供形态学图像分析系统软件著作权登记证书。

6、医院院标的报告显示与打印支持

7、独特的教学示范、读片互动功能

★8、需提供数码成像系统软件著作权登记证书；

二、手持皮损偏振光摄像系统

500万像素,放大倍率：20X~50X，200X；单手操作，偏振光和普通光自由切换，多种镜头不同焦距可选,切换倍率无需更换镜头。

三、一体化高性能品牌商用计算机

四、彩色喷墨打印机

五、豪华仪器台车
手术动力系统（毛发移植器械）技术参数：

一、结构组成

该产品由电源控制单元，电缆、输出机械力驱动的手机、刀具、附属附件(部分)等组成。

刀具由钻和锯组成，其中，钻4种规格，分别为Ф0.8mm、Ф1.0mm、Ф1.2mm。

二、主要性能参数

1、设定转速：1000-30000RPM误差应在±3%范围内。

2、变动率：空载转速和满载转速的变动率应在±5%范围内。

3、力矩：20000转/分时不小于150g.cm。

4、耐腐蚀性：应达到YY/T0149中5.4b级的规定:外表面b级。

5、噪声：应不大于75dB(A加权)。

6、温度：在标称输出转速或频次下空载连续运转5min，主机表面温度应不大于50℃。

7、钻头锋利壁薄、可置换性强、可重复消毒。

8、单机双系统

A系统：采用液晶触摸屏控制，四大功能模式能控制；

1)转速:3000RPM、4500RPM、6000RPM、8500RPM；2)针头的旋转角度:分为180度、270度、360度、540度；3)旋转方向正传、反转、正反转交替三种模式；4)提取毛囊自动计数；

B系统：0-10000RPM无极调速，根据医师熟练程度调节。

9、提取手柄直机头和电机部分可以拆卸。手机前半段能高温高压和环氧乙烷消毒2种灭菌方式。

包6：

	序号
	磁共振维保服务

	1
	服务时间：1年，保修费用16万元

	2
	提供工程师全年紧急上门维修，电话服务响应时间须<1小时。

	3
	提供专业工程师到达现场时间<48小时。

	4
	保证核磁设备开机率，全年达到95%以上。

	5
	保证到场地维修核磁工程师必须是经过专业培训工程师

	6
	保证必须具备客户服务专线电话，全年365天开通。

	7
	保证0.2T核磁设备的保养及配件更换服务，包含电子部分、线圈部分及计算机系统。

	8
	保证核磁每年提供定期保养4次，无限次叫修上门维修服务，并提供与原厂保养报告的保养项目。

	9
	核磁整机为全保服务，保证在设备故障更换备件时须更换原厂部件。

	10
	可针对科室进行核磁原理及实操现场培训。


包7：
	序号
	磁共振维保服务

	1
	服务时间：1年。

	2
	提供GE原厂在职工程师全年紧急上门维修，服务响应时间须<1小时。

	3
	提供GE原厂在职工程师到达现场时间<48小时。

	4
	保证核磁设备开机率, 全年达到95%以上数。

	5
	保证到场地维修核磁工程师必须是GE原厂培训考核合格有授权资质证书，且在考核合格有效期内。

	6
	保证必须具备400客户服务专线电话，全年365天开通，并具备可视化中央控制和实时管理.每天人工服务时间不少于14小时。

	7
	保证1.5T核磁设备的保养及配件更换服务，包含制冷系统（冷头，液氦、氦压机、水冷机、吸附器、氦管等）、磁体、失超恢复、后处理系统、（并提供核心配件配件如梯度线圈、冷头、线圈报关单）。

	8
	保证核磁每年提供定期保养4次，无限次叫修上门维修服务，并提供与原厂保养报告的保养项目。

	9
	提供具有远程维护能力，每年2次远程保养，并提供远程保养维护报告文件。

	10
	核磁整机电子部分为全保服务，保证在设备故障更换备件时须更换原厂部件。

	11
	核磁线圈如线圈损坏，保证提供原厂的同型号线圈替换使用，不能现场飞线维修。

	12
	保证必须具有全新磁体更换的能力，并提供5年内磁体海关报关单据复印件以资证明。

	13
	保证核磁操作人员不少于每年1人次有原厂外出应用培训或者原厂现场应用培训（应用培训老师必须是原厂在职老师，培训老师考核合格有GE原厂授权资质证书，且在考核合格有效期内。），每次培训不少于2天。

	14
	保证须具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

	15
	保证具有GE 核磁专用励磁、匀场工具，包括核磁梯度涡流校正工具、专用射频调试工具、静电防护工具和相应安全防护用品等，提供照片证明。

	16
	保证提供原厂远程监护管理软件及平台（APM系统），通过平台，可查询设备实时状态信息（如磁体压力、液氦液面），查询派工记录，支持设备使用分析统计（扫描量，使用序列等），可以提供维修维护管理记录、维修维护报告等。

	17
	提供具有远程维护能力，每年2次远程保养，并提供远程保养维护报告文件。


包8：

冷冻切片机技术参数

【主要技术参数】

冷冻室控温范围：0℃— -50℃

冷冻台控温范围：0℃— -55℃

样本夹头控温范围：0℃— -50℃

冷冻台附加半导体制冷温度可达：-65℃

无霜冷冻台样本冷冻点位：≥24个

冷冻台附加半导体制冷点位：≥6个

半导体快速制冷工作时间：15分钟

最大切片标本尺寸：55mm×80mm

标本垂直运动行程：≥65mm(可切超大样本)

标本水平运动行程：≥22mm

电动粗进速度2档：0.9mm/s、0.45mm/s

样本夹头一键操作功能；(一键式按钮样品自动进退到所需位置，减少人工对刀的时间，加快切片速度)

消毒方式：UV紫外线

切片厚度：0.5μm-100μm可调

0.5μm-5μm增量值0.5um；

5μm-20μm增量值1μm；

20μm-50μm增量值2μm；

50μm-100μm增量值5μm；

修片厚度：0μm-600μm可调

0um-50μm增量值5μm；

50μm-100μm增量值10μm；

100μm-600μm增量值50μm；

标本回缩值：0-60μm可调，增量值2μm

10英寸彩色液晶触摸显示屏，可分别显示切片总数量和切片总厚度、切片厚度、标本回缩值、温度控制及日期、时间、温度、定时休眠开关机、手动及自动除霜等功能。

10英寸彩色液晶触摸显示屏，设置汉语和英语操作界面转换模式，方便全世界不同使用者操作。

人性化休眠功能：在选择休眠状态后，冷冻室温度可自动控制在-5至-15℃之间，取消休眠后，可以在15分钟内达到切片温度

样本夹头行进到极限位置，自动回到起始位置功能

温度传感器自检功能，可自动检测传感器工作状态

国际知名品牌双压缩机为冷冻箱、冷冻台、刀架及样本夹头、组织压平器五点分别制冷

刀架配蓝色刀片推进器及护刀杆覆盖刀片全长，安全保护使用者

多种彩色组织托盘，易于区分不同组织

配备橡胶器械架及废物盒

配置：X轴360°.Y轴12°万向旋转卡扣式组织夹头，安装组织更加快捷

防粘组织压平器加入制冷，温度可达-50°，方便急冻组织，节省操作时间

单层加热玻璃视窗，有效防止水雾凝结

手轮定位360°任意点锁紧功能

整机尺寸：700MM×760MM×1160MM

备注提示：冷冻切片机为压缩机强制制冷设备，我们确保该机制冷温度与环境温差>55℃

包9：

动脉硬化检测装置血压套装技术参数
	1、功能要求

	1、PWV(baPWV，血管硬化指数) ：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV

	2、在同一心动周期内同步检测：baP WV(左) baP WV(右)

	haP WV(左) haP WV(右)

	hbP WV(左) hbP WV(右)

	3、ABI：踝臂指数，检测下肢动脉闭塞程度，以评估心脑血管发病风险

	4、AI：反射波增强指数

	5、ECG(心电) 、PCG(心音) 、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP：射血指数等40多项参数。

	6、脉波形信息的定量化参数：MAP%、UT

	7、搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。

	8、R-R间隔检查R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能。

	2、技术要求：

	1、同一心动周期内四肢同步检测：能够四肢同步测量ABI、baP WV和血压等参数。

	★2、下肢双层袖带：下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，以保证ABI检测数据的准确。(提供证明并标明出处)

	3、除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，发病风险。

	4、滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确。

	5、心脏起搏器模式：保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测。

	6、运动负荷试验模式软件：设备带有运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病。

	7、网络连接：具有网络连接功能，可通过输入简单的ID信息实现数据检索，接入配套的高血压诊疗平台。

	★8、结合配套套装可传输高血压病人的综合信息接入中国高血压联盟智慧化高血压诊疗中心数据平台。

	9、可显示心电图和心音图及四肢脉搏波形图。

	10、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线。


躯体化症状临床评估随访辅助系统技术参数

	1、功能要求：

	在排除器质性疾病和继发因素的前提下，该系统可以对患者的躯体症状和焦虑抑郁状态进行全面客观的评估，在评估的基础上，系统为临床医师提供了针对该患者的个性化的诊疗参考方案，即精准选药的方案，到底哪一种调节神经递质的药物对于该患者目前的状态是最适合的，系统会给出明确的提示。

	2、技术要求：

	1、主要针对医院内患者的躯体症状障碍进行智能辅助诊断评估。根据系统评估结果判断患者躯体症状障碍的严重程度，推荐临床治疗方案，评估临床疗效，调整治疗方案，精准把控治疗过程。

	2、经典的精神科常用量表、最新版的适合综合医院患者使用的量表、适合健康人群体检使用的量表。

	3、管理人员通过系统的报告查询功能可实时查看报告内容，报告内容包括仪表盘图、各因子得分的柱状图、治疗过程的曲线图、分析建议等。

	4、管理人员可以根据不同科室患者的不同躯体症状特征而设定相应的套餐以便对患者进行有针对性的量表评估。

	5、系统可根据评估结果自动提示在治疗的急性期、巩固期、维持期的治疗方案制定、方案调整以及疗程的精准把控等建议。

	6、对于题目数量较多的测评，或因被测者的原因不能一次性完成测评的，被测者可以随时根据自身情况选择暂停或终止测评，在第二次进行测评时系统将自动询问并返回至上次的测评节点继续完成测评。

	7、分配量表：分配量表页面可以进行测评人员信息的添加、修改、删除操作，同时可以批量导入测评人员的信息.

	8、查看报告：医师可以按姓名、测评日期等条件，方便查看测评者的所有测评报告，包括因子得分、柱状图、诊断意见。

	9、综合报告：里面显示有用药推荐，可添加病情摘要，用药等信息。


动态心电血压二合一记录仪技术参数

	1、功能要求：通过心电血压同步检测来观察血压高低与心率快慢及心肌缺血、心律失常的关系。为缺血性心脏病、高血压的诊断提供了新的有力检测手段，为制定动态给药治疗提供强有力的治疗依据。

	2.技术要求

	1、检测通道：12导联，记录时间≥24小时。

	2、共模抑制：≥80dB

	★3、存储方式：国际通用型SD卡。(提供证明并标明出处)

	★4、血压测量方式：放气式示波法测量。

	★5、心电血压联动。当检测到心动过速/心动过缓/ST段改变时，自动触发血压测量，更能体现心电血压二者的关联性。(提供证明并标明出处)

	6、血压测量5-240分钟任意可调

	7、记录仪具有液晶显示屏并且在显示屏上可观察心电图波形，血压值，下次测量时间。

	8.记录仪可自动识别起搏器病人，内置起搏器检测开关，可人为选择打开关闭。

	9.软件可以同步分析心律失常、ST段、房颤，并且在诊断出房颤后，自动跳转至房颤分析界面，房颤和房扑可以相互快速重新定义，节省工作时间，提高工作效率。

	10、对于低电压病人在开始分析时可以选择将电压放大开始分析，提高检出率。

	11、每个单独模版均具有散点图及直方图，便于分析。

	12、具有双通道独立起搏信号检测，敏感准确，可以自动识别起搏器类型。起搏信号可以用不同的颜色表示。

	13、可同步观察血压脉动波形和心电波形。

	★14、同一时间的血压脉动波形图和心电波波形可同步打印报告，有助于临床综合分析心电血压的关联。(提供证明并标明出处)

	15、具有A AS I动脉硬化综合指数参考值， 给临床医生提供参考。


高血压病因诊断系统技术参数

	1、功能要求

	1、系统设计规范总体框架与功能要求符合《中国高血压防治指南》和《国家基层高血压防治管理指南》的相关要求，并具备分级诊疗(上下转诊)、远程随访管理、医疗服务记录追溯等工作需求；

	2、系统应同时具备医院管理端、实时监控大屏幕、医生PC端、患者移动端、在线互动问答和患者教育信息推送功能；

	3、系统具备可刷身份证自动建档功能，可以接入多种设备数据自动采集，提高医护人员工作效率；

	4、具备独立自主的知识产权，具备一定的独创性和先进性，并能提供相关资质证明文件。

	2.技术要求

	1、规范化诊疗功能：按照中国高血压指南和基层指南要求进行规范化诊疗涵盖：高血压患者确诊、高血压患者分级分层、高血压急症处理、上下转诊、继发性高血压筛查。

	★2、病因筛查功能：可对高血压患者进行病因筛查，自动给出怀疑是那种类型病因的高血压，并能针对性生成检查项目。(提供证明并标明出处)

	3、随访管理功能：对高血压患者进行长期可追溯的随访。

	4高血压急症自动转诊功能：发现高血压急症会自动进入转诊界面。

	5、统计分析功能：可对辖区内高血压患者进行数据统计、分类、分析。

	6、科研分析功能：根据医院科研需求，可以自定义条件对历史数据进行科研分析，包含但不仅限于性别对比、年龄对比、药物使用情况对比、危险因素叠加对比等多因素叠加分析。

	7、按《中国高血压防治指南》和《国家基层高血压防治管理指南》的相关要求能完成调药提醒、继发性高血压筛查检查项目提醒。

	8、具有对基层医护工作者提供规范化诊疗问诊步骤提示功能。

	★9、需提供由国家版权局颁发的软件著作权登记证书。(提供软件著作权登记证书)


医用全自动电子血压计技术参数
	1、功能要求：

	对高血压患者进行门诊诊室建档，诊室血压测量。对患者住院期间血压进行测量实时上传，并能自动区分门诊患者和住院患者。

	2、技术要求：

	1、测量原理：示波测定法

	2、显示：数字式显示方式

	3、适应手臂周长：17~42cm

	4、压力测量范围：测量范围：压力：0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa) ， 脉搏数：40次/分~180次/分

	5、测量精度：压力精度：±3mmHg(±0.4KPa) ； 脉搏测量精度：±5%

	★6、手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

	7、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

	★8、平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法)

	★9、二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

	★10、ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

	11、语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

	12、用户教育：根据测量结果，显示提示信息


四、商务要求： 

	交货期
	合同签订生效后30日历天

	交货地点
	采购人指定地点

	质量要求 
	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准

	质量保证期
	整机质保期3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

	合同签订时间 
	中标通知书发出之日起5日历天


第四章  评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件及相关法律法规的规定进行评标工作，采购人负责评标的组织工作。
一、评标依据

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5、《政府采购评审专家管理办法》；
6、法律法规的相关规定

7、本项目招标文件。
二、评标原则

1、评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审；

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评审专家在《河南省财政厅政府采购专家库》中随机抽取后并依法组建评标委员会，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3、参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5、评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

7、供应商（投标人）对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

三、评标准备工作（由采购人负责）
1、核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2、宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3、公布供应商（投标人）名单，告知评审专家应当回避的情形；
4、组织评标委员会推选评标组长；
四、评标程序如下：
1、资格审查工作

开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部第87 号令）第四十四条的规定由采购人或采购代理机构对供应商（投标人）的资格进行审查。

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件中规定的内容，对供应商（投标人）进行资格审查，未通过资格审查的供应商（投标人）不得进入评标。通过资格审查的供应商（投标人）不足三家的，不得评标。采购人将通过资格审查的投标文件交评标委员会进行下一步的评审。

2、符合性审查工作

符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“符合性审查表”。
3、要求供应商（投标人）对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）。

评标委员会认为供应商（投标人）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（投标人）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过《河南省公共资源交易中心》交易系统提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（投标人）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的时间要求：评标委员会在《河南省公共资源交易中心》交易系统发出澄清要求后，三十分钟内。
供应商的书面说明材料应包含货物（伴随的服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明材料应当加盖供应商单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

供应商（投标人）不按评标委员会的要求进行回复的，或者不能在规定时间内作出书面回复的，或者回复内容不被评标委员会认可的，其投标文件将被作为无效投标文件处理。
4、对投标文件进行比较和评价

4.1、如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按评标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对供应商（投标人）的投标价格进行任何调整。
4.2、如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效供应商（投标人）的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商（投标人）的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
5、核对评标结果。
6、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商（中标人）。
五、评审标准中应考虑下列因素：
1、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 {财库〔2020〕46号}、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件并在投标文件中递交了《中小企业声明函》（声明内容需符合价格扣除条件）、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商（投标人），其投标报价扣除（6~10）%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2、其他政府采购政策要求：无

3、同品牌处理办法：
如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商（投标人）不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。
4、中标候选人并列时的处理方式：   
如采用最低评标办法，则：由采购人采取随机抽取的方式确定。
如采用综合评标法，则：根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由采购人采取随机抽取的方式确定。

六、综合评分标准

评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的供应商（投标人），进行综合评分。具体评分标准如下：

包1、包2、包3、包4、包5、包8、包9（评分标准）

符合性审查表
	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照或其他证明材料一致

	
	投标文件签字及盖章
	符合招标文件要求

	
	投标报价
	报价不得超过了预算金额或最高限价

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	其他实质性要求
	符合招标文件的其他实质性要求


符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行详细评审。

	2.2.1
	分值构成
总分100分
	投标报价：30分
商务部分：20分
技术部分：50分

	2.2.4

（1）
	投标报价
（30分）
	评标基准价=有效投标人的最低报价，投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×30×100%

有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

注：1.对于中型和小型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2. 中型和小型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予单价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。 

同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	2.2.4（2）
	商务部分（20分）
	企业业绩
（6分）
	供应商自2019年以来（以合同签订时间为准）有类似案例的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个同类业绩得2分，最多得6分。（需提供中标通知书或合同复印件加盖公章）

	
	
	交货期
（3分）
	满足采购文件要求的情况下，每比采购文件要求提前3天加1分，最多加3分；低于招标文件要求按无效标处理。

	
	
	质保期
（1分）
	质保期（厂家质保）满足采购文件要求的情况下，每延长1年加1分，本项最多得1分。
注：延长不足12个月者，不加分。

	
	
	服务承诺（10分）
	评标委员会根据各采购文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分：

服务承诺符合本项目特点，物有所值且价值最高，有详尽的质保期内、质保期满后的售后服务措施，建立健全的服务制度，故障响应时间极快、应急维修措施预案合理且可行，有具体的培训方案的得10分；

服务承诺符合本项目特点，具有一定价值，有较详细的质保期内、质保期满后的售后服务措施，较健全的服务制度，故障响应时间快、应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得7分；

服务承诺符合本项目特点，实用性一般，质保期内、质保期满后的售后服务措施不完备，服务制度不完备，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得4分；

未提供者不得分。

	2.2.4（3）
	技术部分（50分）
	技术参数
（45分）
	根据投标人所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分：

投标人完全符合招标文件配置要求得45分；

加“★”为重要技术参数，有一项负偏离则本项得0分；无“★”为一般技术参数，每有一项负偏离在基本45分的基础上分的基础上扣除4分，扣完为止。

	
	
	设备综合评议（5分）
	由评委根据项目特性结合各投标设备操控性、性能及技术先进性等进行打分：

所投产品优秀，操控性强、性能好、技术先进的得5分；

所投产品较好，操控性较强、性能较好、技术较先进的得3分；

所投产品一般，操控性一般、性能一般、技术保守的得1分；

本项内容缺项得0分。


包6、包7（评分标准）

符合性审查表
	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照或其他证明材料一致

	
	投标文件签字及盖章
	符合招标文件要求

	
	投标报价
	报价不得超过了预算金额或最高限价

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	其他实质性要求
	符合招标文件的其他实质性要求


符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行详细评审。

评审因素和指标（采用综合评分法时适用）
评标标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
总分100分
	投标报价：30分
商务部分：25分
技术部分：45分

	2.2.4

（1）
	投标报价
（30分）
	评标基准价=有效投标人的最低报价，投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×30×100%

有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

注：1.对于中型和小型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

2. 中型和小型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予单价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。 

同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	2.2.4（2）
	商务部分（25分）
	企业业绩
（9分）
	供应商自2019年以来（以合同签订时间为准）有类似案例的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个同类业绩得3分，最多得9分。（需提供中标通知书或合同复印件加盖公章）

	
	
	交货期
（3分）
	满足采购文件要求的前提下，每比采购文件要求提前3天加1分，最多加3分；低于采购文件要求按无效标处理。

	
	
	维护服务
（2分）
	提供一年免费维护服务，免费维护期内保证提供及时维护和系统升级。免费维护期满后以最优惠条件提供维护和升级。每延长1年加1分，本项最多得2分。
注：延长不足12个月者，不加分。

	
	
	售后服务方案（7分）
	评标委员会根据各投标文件中维护期内、维护期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案、有售后服务机构及售后服务工程师，在项目实施期间及维护期内，若出现系统故障，保证响应时间在12小时内，正常情况下解决问题时间在24小时内，根据售后服务方案等进行分打分。

服务方案符合本项目特点，有详尽的措施、制度，预案、方案合理且可行，故障响应时间极快，人员配置合理，售后服务机构完善。应急维修措施预案，有具体的培训方案的得7分；

服务方案合本项目特点，有较详细的措施、制度，方案可行，故障响应时间快，人员配置合理，售后服务机构完善。应急维修措施预案，具有培训方案的得4分，

服务方案合本项目特点，措施、制度不完备，预案、方案不完备，故障响应时间较长，人员配置不合理，售后服务机构不够完善。应急维修措施预案，培训方案不完备的得2分；

	
	
	优惠条件（4分）
	评标委员会根据供应商针对本项目提供的切实可行的优惠条件（1.软件升级服务；2.易损配件和耗材价格优惠程度；3.赠送耗材和配件；4.其他优惠条件）每有一项得1分，最高得4分。

	2.2.4（3）
	技术部分（45分）
	技术参数
（25分）
	根据供应商所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分：
供应商完全符合采购文件配置要求得25分；
低于采购文件配置要求的细微偏差情况在基本分的基础上进行打分，细微偏差低于技术要求的（负偏离），每有一项负偏离在25分的基础上扣除2分，扣完为止。

	
	
	实施方案（10分）
	对供应商在响应文件中的项目实施方案，技术力量，质量控制等方面综合打分。

项目实施方案详细、全面、切实可行，技术力量提供完整且雄厚，质量控制完整且精细得10分。

项目实施方案基本详细、全面、切实可行，技术力量雄厚、质量控制完整得7分。

项目实施方案一般，技术力量提供不全、质量控制等不够完善得4分。

	
	
	技术文档（5分）
	须提供完整的技术文档，包括产品的相关接口调用说明、安装文件、用户操作手册和系统维护手册等；

每提供一项得1分，最多得5分。

	
	
	接口及技术改造（5分）
	供应商承诺自行完成所投产品与原有医院信息系统的对接改造工作（5分）


第五章  政府采购合同（基本条款）

项目名称：                   项目编号：
甲方：（采购人）             乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照      （招标编号）的招标结果签订本合同。

一、合同经三方签章生效后___个工作日内，乙方将原装新品货物，保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕，交付使用。
二、违约责任：乙方如果不能按时供货，甲方有权终止合同。乙方应向甲方一次性赔付总货款的5%作为赔偿。如果甲方要求乙方继续供货，乙方从合同约定交货之日起按每日总货款的2‰赔付，直至货到之日为止。
三、技术服务：设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训，并向甲方提供培训记录，设备随机使用卡片及安装合格证书。
四、售后服务：设备保修___年（含零配件），终身维护，保修时间按甲方验收合格之日起计算，由丙方承诺承担保修义务。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按维修时间往后顺延七天。
五、付款方式：                  。
六、本合同适用于中华人民共和国法律法规，因履行合同而发生的争议，由三方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。
七、本合同一式八份，甲方六份，乙方和丙方各一份，三方代表签字、加盖公章后生效。
八、合同未尽事宜，三方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
九、进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明。
十、计量产品：交货时必须提供计量检验合格报告。
十一、合同生效地：甲方所在地。
十二、合同甲方为采购人，乙方为投标人，丙方为生产厂家（进口产品可为国内子公司或办事处）。

	甲方（盖章）：遂平县人民医院    

法人或法人授权代表签字：

日期：    年     月    日    
	   乙方（盖章）：

法人或法人授权代表签字：

日期：    年     月    日
	丙方（盖章）：

法人或法人授权代表签字：

日期：    年     月    日


附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

 
各供应商（投标人）：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商（投标人）融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商（投标人），可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
第六章  投标文件格式

遂平县人民医院采购医疗设备项目

包       

投  标 文 件

项目编号：遂政采招【2022】86号
供应商（投标人）：（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：（个人电子签章）：

日    期：    年    月    日

目    录

第一部分  开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表
2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
3、供应商（投标人）须知前附表要求的1.4.2.4条资格证明文件

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
5、法定代表人（或负责人）授权委托书

6、投标保证承诺书

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11、供应商（投标人）关联单位的说明

12、反商业贿赂承诺书

13、招标代理服务费交纳承诺函
1、开标一览表
	项目名称
	遂平县人民医院采购医疗设备项目

	标段或包
	包         

	供应商（投标人）名称
	

	投标范围
	按招标文件要求

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	交货期
	合同签订生效后      日历天

	质量要求
	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准

	交货地点
	采购人指定地点

	质保期
	整机质保期    年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

	投标有效期
	   提交投标文件截止之日起　90  日历天

	其他声明
	


说明：此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2、法人或者非法人组织的营业执照或其它证明文件或自然人的身份证明扫描件
供应商（投标人）应提供资料：

2.1、提供有效的营业执照或其它证明文件的扫描件。

3、供应商（投标人）须知前附表要求的1.4.2.4条资格证明文件
说明：3.1、应提供供应商（投标人）须知前附表要求的1.4.2.4条资格证明文件。

 3.2、扫描件上应加盖企业电子章。

4、法定代表人（或负责人）身份证明书
供应商（投标人）名称：                       单位性质：           
供应商（投标人）地址：                                            
成立时间：     年     月     日   经营期限：                       
姓名：         性别：     年龄：      职务：      系                （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人）。
特此证明。
供应商（投标人）：                   （企业电子签章）
详细通讯地址：                         邮 政 编 码 ：                
电　　　　话：                         电子邮箱：　 　　　　　

日    期：       年      月      日

注：自然人投标的无需提供
（下面应附法定代表人或负责人身份证扫描件正反面）
	


5、法定代表人（或负责人）授权委托书
本人
       （姓名）系
                  （供应商或投标人名称）的法定代表人（或负责人），现委托 
     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，就（遂平县人民医院采购医疗设备项目、  包     ）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。

委托期限：
 **年**月**日至**年**月**日(填写具体日期) 。

供应商（投标人）：                      （企业电子签章）
法定代表人或负责人：                  （个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）               
代理人详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                       
代理人联系电话： （填写一个手机号和一个座机号）

代理人电子邮箱：　 　　　　　　　　

日    期：       年      月      日
注：自然人投标的或单位法定代表人或单位负责人投标的无需提供本授权委托书。

（下面应附代理人身份证扫描件正反面）
	


6、投标保证承诺书
致：（遂平县人民医院、河南招标采购服务有限公司）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 遂平县人民医院采购医疗设备项目、

 包     ）的投标, 作为本次采购项目的供应商（投标人），根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件； 

（7）根据采购项目提出的特殊条件。
二、我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对采购（招标）文件有异议，已经在收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内依法进行维权救济，不存在对采购（招标）文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、我单位参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商（投标人）参与同一合同项下的投标活动行为。
四、我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。（本条由供应商或投标人按实际情况编写）
五、我单位参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商（投标人）在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、我单位参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、参加本次招标采购活动，在近三年内我单位和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

八、我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果（如提供样品）。
十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
   1、我单位在投标有效期内撤销投标文件的；
   2、我单位在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；
   3、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
   4、由于我单位的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
   5、我单位在投标文件中提供虚假材料；
   6、我单位与采购人、其他供应商（投标人）或者采购代理机构恶意串通的；

7、在投标有效期内，我单位在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
   我单位如果发生任意一条以上行为，将在行为发生的 5 个工作日内，向采购人、河南招标采购服务有限公司分别支付本招标文件公布的预算金额或最高限价（如无预算金额或最高限价的话，以我单位的投标报价为基准）的 2%作为违约赔偿金。 
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。
 
供应商（投标人）：

      

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
供应商（投标人）应提供资料：

7.1、供应商（投标人）承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。
供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

7.2、近一年的财务状况报告

说明：提供会计师事务所或审计部门出具的2020年度或2021年度财务审计报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述资料。

如提供财务审计报告应提供完整的财务审计报告。
参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》

（财会【2001】1035号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计

师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
我公司承诺：

我公司参加本次政府采购活动具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，若我公司承诺不属实，同意取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9、依法缴纳税收和社会保障资金的记录
供应商（投标人）应提供资料：

9.1、由供应商（投标人）承诺本单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟）。

供应商（投标人）：



        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

9.2、供应商（投标人）应提供2021年1月1日以来至少一个月的依法交纳税收和社会保障资金记录证明文件的扫描件。
10 、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致： （填写采购人名称）  
我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如发现我单位提供的书面声明不属实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。同意取消我单位参与本项目政府采购活动的资格，并将承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：
1、供应商（投标人）如果在参加本投标活动前三年内在经营活动中有重大违法记录应如实做出说明。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。
11、 供应商（投标人）关联单位的说明
说明：
11.1、供应商（投标人）应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与供应商（投标人）单位法定代表人（或负责人）为同一人的其他单位；
    （2）与供应商（投标人）存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可。
11.2、单位法定代表人（或负责人）为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段（或同一包）投标或者未划分标段（或包）的同一合同项下的政府采购活动。需供应商（投标人）出具承诺函，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章。

供应商（投标人）：

                 

（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）
日期：　　 　年　　月 　日
12、反商业贿赂承诺书
我单位承诺：

在参加 遂平县人民医院采购医疗设备项目招投标活动中，我单位保证做到：

12.1、公平竞争参加本次招投标活动。

12.2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

12.3、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
13、招标代理服务费交纳承诺函
致（河南招标采购服务有限公司）：
我们在贵公司组织的（遂平县人民医院采购医疗设备项目、包    ，项目编号：         ）招标中若被确定为中标供应商（中标人），我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
供应商（投标人）：
        

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

地址：










 


电话：


    



传真：


 


电子邮箱：
    



邮编：


 


日期：　　 　年　　月 　日

第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、投标分项报价表

3、货物及伴随服务说明一览表

4、技术要求偏差表

5、商务条款偏离表

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料

6-1  供应商（投标人）为中小企业声明函

6-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
6-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函

7、 供应商（投标人）简介

8、 售后服务计划

9、评审所需要的其他商务文件
10、技术证明文件

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

1、投标函
致： 遂平县人民医院、河南招标采购服务有限公司
我们获取了招标编号为 （填写项目编号） 的   遂平县人民医院采购医疗设备项目  招标文件， 经详细研究招标文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（投标人）（名称、地址）决定参加该项目（ 遂平县人民医院采购医疗设备项目、包       ）的投标活动并按要求递交投标文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿意按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）                     元人民币（RMB￥：             元）；

合同履行期限为                。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。
(3) 如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(4) 我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我方已经详细审查了全部招标文件，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 按照招标文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
(8) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

(9) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。
(10) 我方在此声明，所递交的投标文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照招标文件中的相关规定承担责任。

与本投标有关的正式通讯地址：
详细地址：                                                         

固定电话：                  委托代理人移动电话：                   

电子邮箱：                         
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

供应商（投标人）开户银行（全称）：                 
供应商（投标人）银行帐号：                 
日期：                   
2、投标分项报价表

2-1分项报价一览表
项目名称: 

项目编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元

	项目
包号
	1.投标产品名称
	2.品牌
	3.规格型号
	4.数量
	5.单位
	6.产地
	7.交货期及交货地点
	8.质量保证期
	9.投标有效期
	10.投标设备单价
	11.设备总价
	其他
声明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额小写
	

	
	金额大写
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注:1.如果供应商（投标人）认为需要，每种货物填写一份本表。

   2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

       3.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

2-2投标产品配置清单报价一览表

设备名称：                                     单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号规格
	数量、单位
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若投标产品配置清单中含第三方产品，请填写正确的第三方品牌、型号、产地。
供应商：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

2-3配套耗材报价一览表

设备名称：                                     单位：人民币元
	序号
	商品名
（通用名）
	投标产品注册证名称
	制造商
	产地
	品牌
	投标产品
规格型号(注册证型号)
	产品组成及包装
	计价
单位
	投标单价
(元/单位)
	投标产品注册证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日

备注: 此表为设备配套耗材报价表，如没有，无需制作。 

3、货物及伴随服务说明一览表
项目名称: 

项目编号:                                                 标段或包号:

报价单位：人民币元
	序号
	货 物
	规格
	数量
	交货期
	交货地点
	伴随服务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注: 1.货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

2.各项货物及伴随服务详细技术性能应另页描述。

4、技术要求偏离表
项目名称: 

项目编号:                                                 标段或包号:

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离情况
	备注

	
	
	名称
	技术参数
	名称
	技术参数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
注：货物名称的排列顺序应与招标文件中提供的货物名称排列顺序一致。

5、投标货物详细描述及技术支持资料

5.1 货物（产品）规格一览表

供应商名称：                                        项目编号 ：

包号：

	 序号
	设备或配置名称
	品牌型号
	规格参数
	制造厂（商）
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（投标人）（公章）：

日期：
注：设备规格参数如有详细描述可另作说明。

5.2投标产品技术支持资料

按照第5章 “货物需求及技术要求”的要求提供产品技术证明文件、所投产品的医疗器械注册证并提供经营该产品的医疗器械经营许可证或经营备案凭证(非医疗器械不适用)

6、商务条款偏离表
项目名称: 

项目编号:                                                 标段或包号:
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款响应
	偏离情况
	说明

	1
	交货期
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	质量要求
	
	
	
	

	4
	质量保证期
	
	
	
	

	5
	合同签订时间
	
	
	
	

	6
	......
	
	
	
	

	7
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商根据采购文件要求自行填写，格式可进行调整。
供应商（投标人）：



     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人或委托代理人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商（投标人）须递交资料
7-1  供应商（投标人）为中小企业声明函
包2、包3、包4、包5、包8（适用）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

包1、包6、包7、包9（适用）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属 于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

7-2  供应商（投标人）为监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商（投标人）提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。
7-3  供应商（投标人）为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（投标人）：
     

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

8、售后服务计划
 此处提供的格式为参考格式，供应商（投标人）可结合本项目实际情况及自身能力自主编制。

致：                            （采购人名称）

    我单位参加招标编号为 （填写项目编号） 的    （填写项目名称、标段及标段名称或包号）  投标，采购人为 （填写采购人名称）。特承诺如下：
1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质保期限均为合同生效后/验收合格后      年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后   小时（填写具体数字，以下类同）内响应，    小时内到达现场，解决问题时间不超过     小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在    个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称：                              
售后服务地点：                 联系人：                  

联系电话：                          

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于    次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：                    

6、项目所提供的其它免费物品或服务                             ；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质保期过后的售后服务计划及收费明细：                       ；
9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商（投标人）：

   

（企业电子签章）

法定代表人或负责人：


    （个人电子签章）

日    期：        年        月        日
9、评审所需要的其他商务文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。

10、技术证明文件
由供应商（投标人）根据招标文件要求提供相应资料。

11、供应商（投标人）认为需要提供的相关资料

由供应商根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。

如：1. 供应商（投标人）简介：包括公司概况、近三年经营情况；

2.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； 

3.具有完成本项目优势的详细说明

4. 供应商（投标人）认为需要提供的其他资料。



河南招标采购服务有限公司

