| 第一中标候选人备品备件分项报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币单位：人民币 元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 备件名称 | 规格型号描述 | 单位 | 单价 | 税率 |
| 1 | 室内枪机 | 品牌：宇视 型号：IPC2A4S 参数描述：网络摄像头400万像素；支持超级265、H.265编码算法，编码压缩效率更高；焦距≥4mm，防护等级≥IP66;红外补光；支持接入现有监控系统 | 个 | 2995.00 | 13% |
| 2 | 室内半球 | 品牌：宇视 型号：IPC3141 网络摄像头400万像素；支持H.264/265编码；焦距≥4mm，防护等级≥IP66;红外补光；支持接入现有监控系统 | 个 | 2995.00 | 13% |
| 3 | 室内/外快球 | 品牌：宇视 型号：IPC-E614-FW 网络摄像头400万像素；支持H.264/265编码；23倍变焦，焦距范围5-115mm；智能红外补光；支持巡航；防护等级≥IP66；自带云台，水平360°，垂直-15°-90°；自带电源 | 个 | 6890.00 | 13% |
| 4 | 开关电源 | 品牌：小耳朵 型号：12V10A 输入220v，输出DC 12v ±10%可调，电流10A | 个 | 480.00 | 13% |
| 5 | 高清解码器 | 品牌：宇视 型号：DC-B108 8路DVI/HDMI | 台 | 19985.00 | 13% |
| 6 | 光纤收发器 | 品牌：锐捷 型号：RG-FC-型号：11G 单模光纤，千兆电口 | 台 | 885.00 | 13% |
| 7 | 磁盘 | 品牌：希捷 型号：6T 视频监控专用磁盘，3.5英寸，6TB | 块 | 1980.00 | 13% |
| 8 | 液晶显示器 | 品牌：京东方 型号：46寸 46寸、3.5mm拼缝 | 台 | 9960.00 | 13% |
| 9 | LED条屏 | 品牌：高科 型号：P3.75 ∮3.75双色，300*300 | 块 | 985.00 | 13% |
| 10 | 红外对射 | 品牌：霍尼韦尔 型号：TPHIBS-2080 "保护距离（户外） 80m 检测系统 当两个光电束同时被遮挡的时候才会报警 报警相应时间 50-500ms 电源 10.5-25.0V DC 光束水平方向调整范围 180度 光束垂直方向调整范围 20度 报警输出 C型继电器（额定电压30.0V,直流，电流0.2A) 防拆 常闭防拆开关（额定电压30V直流，电流0.1A) 光束调试方法 照准镜，信号强度LED指示灯和校准测试端电压 工作温度 -30 to 60°C 输出尺寸 如下图 重量 3.0公斤 | 对 | 7950.00 | 13% |
| 11 | 监控立杆 | 品牌：国产 型号：定制 Φ89×4锥形6楞，高6米,含底座、避雷 | 根 | 2956.00 | 13% |
| 12 | 双绞线 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-W657F 六类四对双屏蔽双绞线，无氧铜，线径0.57 | 米 | 5.25 | 13% |
| 13 | 双绞线 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-W657 六类四对非屏蔽双绞线无氧铜，线径0.57 | 米 | 4.80 | 13% |
| 14 | 电话线 | 品牌：厚德缆胜 型号：HS-R2075 两芯RVV2*0.75 | 米 | 3.75 | 13% |
| 15 | 监控电源线 | 品牌：厚德缆胜 型号：HS-R2150 RVV2*1.5 | 米 | 5.25 | 13% |
| 16 | 网络跳线 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-WT650-3 六类网络跳线，3米 | 条 | 45.00 | 13% |
| 17 | 网络模块 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-T6050F 六类屏蔽信息模块，带面板，50个/盒 | 盒 | 720.00 | 13% |
| 18 | 光纤 | 品牌：厚德缆胜 型号：GYTS/GYTA-16B1 室外凯装单模16芯光缆 | 米 | 32.50 | 13% |
| 19 | 光纤模块 | 品牌：厚德缆胜 型号：HD-A99 LC法兰 | 对 | 516.50 | 13% |
| 20 | 光纤跳线 | 品牌：厚德缆胜 型号：HD-999 LC-LC，3M，单模 | 条 | 68.00 | 13% |
| 21 | 网络模块 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-S6030F 六类非屏蔽套装，模块100个/盒 | 盒 | 165.00 | 13% |
| 22 | 通讯模块 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-T3050 RJ11电话模块100个/盒 | 盒 | 155.00 | 13% |
| 23 | 光纤熔接 | 品牌：国产 型号：定制 含断点检测，光缆熔接（16芯），带熔接辅材（管、包、盒） | 次 | 500.00 | 13% |
| 24 | 线槽/线管 | 品牌：联塑 型号：30*15mm PVC方槽； 30*15mm；附带固定器件 | 米 | 18.50 | 13% |
| 25 | 线槽 | 品牌：联塑 型号：宽度5.3mm 不锈钢半弧，宽度5.3mm;附带固定器件 | 米 | 26.00 | 13% |
| 26 | 防静电地板 | 品牌：星光 型号：600*600*35mm 600*600，荷载力≥650KG；附带固定支架 | 块 | 575.00 | 13% |
| 27 | 鸭嘴跳线 | 品牌：厚德缆胜 型号：H-YT45D4-1 适配110线架、5米 | 条 | 65.00 | 13% |
| 28 | IP网络适配器240W | 品牌：ITC 型号： T-67240 规格：T-67240;1.标准19英寸机架设计,黑色氧化铝拉丝面板,人性化的抽手,考究的工艺,尽显高档气质.2.工业级3.4英寸LCD显示屏,16个工业级金属按键,超强抗干扰性能,避免红外操作的不稳定因素.3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,采用高速工业级芯片,启动时间小于1s.4.内置1路网络硬件音频解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位CD音质的音频信号.5.内置高保真模拟功放,240W定阻(4-16Ω)及定压(70V、100V)功率输出.6.1路线路(AUX)和1路话筒(MIC)输入接口,具有独立的音量和高低音调节,并支持断网寻呼功能.7.1路EMC输入接口,输入紧急报警语音音频信号,具有输入最高优先级.8.1路音频信号辅助输出接口,可扩展外接功率放大器,工业级接线端子,采用螺丝固定,连接可靠性远高于常规接插件. | 个 | 9672.00 | 13% |
| 29 | 室内铝合金豪华型音柱40W | 品牌：ITC 型号： T-704B "产品特点： 1.外壳采用铝制搭配乳白色网布面板。专属安装支架，方便客户调节不同的角度。采用全频域扬声器单元，声音清晰悦耳。适用于商场、地下停车场、厂房等。 技术参数：1.额定功率：20W,40W 2.额定功率：（70V）10W,20W 3.最大功率：80W 4.灵敏度：93dB±3dB 5.阻抗：COM/500Ω/250Ω 6.频率响应：200-16KHz 7.喇叭单元：4""×4 8.尺寸：140×105×581mm 9.重量：4.4Kg 10.外壳材料：铝合金" | 个 | 2968.00 | 13% |
| 30 | 一体化优质天花喇叭 | 品牌：ITC 型号： T-105Y 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ； 4.灵敏度(1W/1M)：92dB； 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz； 6.喇叭单元：5""×1； 7.安装开孔尺寸：170mm； 8.尺寸：200×55mm； 9.重量：0.8Kg； 10.外壳材料：铁质外壳+铁质网罩 | 个 | 1280.00 | 13% |
| 备品备件单价总报价(含税）：74886.55元 |  |  |  |  |  |