第三章 原工程量清单中内容：

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 1 页  共 19 页

	项目编码
	030408001001
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	550.24

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-9-163 *1.15
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤70mm2 �实际芯数(芯):5
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	封铅含铅 65%锡35%
	kg
	0.0161
	
	
	
	

	
	镀锌电缆吊挂 3.0*50
	套
	0.0818
	
	
	
	

	
	镀锌电缆卡子 2*35
	套
	0.2693
	
	
	
	

	
	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35
	m
	1.01
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	-
	

	
	材料费小计
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 2 页  共 19 页

	项目编码
	030408001002
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	1547.99

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-9-162 *1.15
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 �实际芯数(芯):5
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	封铅含铅 65%锡35%
	kg
	0.0138
	
	
	
	

	
	镀锌电缆吊挂 3.0*50
	套
	0.0818
	
	
	
	

	
	镀锌电缆卡子 2*35
	套
	0.2693
	
	
	
	

	
	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25
	m
	1.01
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 3 页  共 19 页

	项目编码
	030408001003
	项目名称
	电力电缆
	计量单位
	m
	工程量
	97608.57

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-9-159
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	封铅含铅 65%锡35%
	kg
	0.006
	
	
	
	

	
	镀锌电缆吊挂 3.0*50
	套
	0.0511
	
	
	
	

	
	镀锌电缆卡子 2*35
	套
	0.2342
	
	
	
	

	
	膨胀螺栓 M6
	10套
	0.016
	
	
	
	

	
	电力电缆 ZR-YJV-3*4
	m
	1.01
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 4 页  共 19 页

	项目编码
	030408006001
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	36

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-9-248 *1.15
	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤70mm2 �实际芯数(芯):5
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 5 页  共 19 页

	项目编码
	030408006002
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	48

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-9-247 *1.15
	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 �实际芯数(芯):5
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 6 页  共 19 页

	项目编码
	030408006003
	项目名称
	电力电缆头
	计量单位
	个
	工程量
	2894

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-4-17
	有端子外部接线≤6mm2
	个
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铜接线端子 DT-6
	个
	3.045
	1
	
	
	

	
	黄腊黄漆布带 20mm*10m
	卷
	0.756
	5
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 7 页  共 19 页

	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	1096.07

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-13-95
	线槽配线 导线截面≤2.5mm2
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	绝缘电线 RVVP2*1.0
	m
	1.05
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 8 页  共 19 页

	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	936.63

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-12-2
	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	塑料胀管 φ6~8
	个
	3.0831
	
	
	
	

	
	JDG管 JDG20
	m
	1.03
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 9 页  共 19 页

	项目编码
	030411001002
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	19995

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-12-126
	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm
	10m
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	塑料胀管 φ6~8
	个
	3.2533
	
	
	
	

	
	刚性阻燃管 PVC20
	m
	1.06
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	-
	

	
	材料费小计
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 10 页  共 19 页

	项目编码
	030404035001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	2894

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-14-394
	普通插座安装 单相 明插座电流≤30A
	套
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	塑料胀管 φ6~8
	个
	2.2
	
	
	
	

	
	空调插座（带漏电保护） 220v16A
	套
	1.02
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 11 页  共 19 页

	项目编码
	030904008001
	项目名称
	模块(模块箱）
	计量单位
	台
	工程量
	1447

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	6-2-18
	转换仪表 电流信号转换器
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	智能双控双计量控电管理模块 DDS1129-IV
	台
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 12 页  共 19 页

	项目编码
	030404017001
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	90

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-2-78 *0.5
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m �成品配套空箱体安装 定额*0.5
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	铜接线端子 DT-6
	个
	1.015
	
	
	
	

	
	分层式成套计量柜（不含元器件） SIMS-2F
	台
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 13 页  共 19 页

	项目编码
	030404017002
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-2-74 *0.5
	成套配电箱安装 落地式 �成品配套空箱体安装 定额*0.5
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	集中式式成套计量柜（不含元器件） SIMS-2F
	台
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 14 页  共 19 页

	项目编码
	030501009001
	项目名称
	路由器
	计量单位
	台
	工程量
	15

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	5-3-126
	中心管理系统 抄表网关
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	安装工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	数据网关 CGWG-2000B（触摸屏）
	台
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	-
	

	
	材料费小计
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 15 页  共 19 页

	项目编码
	030501013001
	项目名称
	网络服务器
	计量单位
	台
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-2-130
	抄表采集系统安装调试 WEB服务器
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	数据服务器 SR550
	台
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 16 页  共 19 页

	项目编码
	030404020001
	项目名称
	低压熔断器
	计量单位
	个
	工程量
	108

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-15-32
	DZ自动空气断路器安装 额定电流 ≤400A
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动空气断路器 NM1-225S-225A-3300
	个
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 17 页  共 19 页

	项目编码
	030404020002
	项目名称
	低压熔断器
	计量单位
	个
	工程量
	2894

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-15-28
	DZ自动空气断路器安装 额定电流 ≤30A
	个
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	自动空气断路器 DZ47-60-1P-20A
	个
	1
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 18 页  共 19 页

	项目编码
	030414002001
	项目名称
	送配电装置系统
	计量单位
	系统
	工程量
	18

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-17-183
	配电智能系统调试 数据集中器与电表采集器联调
	系统
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	标段：黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 19 页  共 19 页

	项目编码
	031301017001
	项目名称
	脚手架搭拆
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	4-20-HA1
	脚手架搭拆费
	100工日
	51.8617
	
	
	
	
	
	
	
	

	6-12-HA1
	脚手架搭拆费
	100工日
	2.894
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	普工87.1元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	周转性材料费(占人工费) 
	元
	15499.9318
	
	
	
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
	表-09


	主要材料价格表

	工程名称：
	黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 1 页 

共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
等特殊要求
	单位
	数 量
	单 价
	合 价

	1
	01530131
	封铅含铅
	65%锡35%
	kg
	615.872546
	
	

	2
	03012821
	膨胀螺栓
	M6
	10套
	1561.73712
	
	

	3
	03012877
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	74304.25745
	
	

	4
	27170126
	黄腊黄漆布带
	20mm*10m
	卷
	2187.864
	
	

	5
	29060401
	镀锌电缆吊挂
	3.0*50
	套
	5159.359703
	
	

	6
	29060431
	难燃塑料管卡子
	20
	个
	33625.5915
	
	

	7
	29090235
	铜接线端子
	DT-6
	个
	8903.58
	
	

	8
	29250185
	镀锌电缆卡子
	2*35
	套
	23425.04338
	
	

	9
	26410171@1
	空调插座（带漏电保护）
	220v16A
	套
	2951.88
	
	

	10
	28110000@2
	电力电缆
	WDZ-YJV-4*70+1*35
	m
	555.7424
	
	

	11
	28110000@3
	电力电缆
	WDZ-YJV-4*50+1*25
	m
	1563.4699
	
	

	12
	28110000@4
	电力电缆
	ZR-YJV-3*4
	m
	98584.6557
	
	

	13
	29060143@1
	刚性阻燃管
	PVC20
	m
	21194.7
	
	

	14
	55150101@1
	自动空气断路器
	NM1-225S-225A-3300
	个
	108
	
	

	15
	55150101@2
	自动空气断路器
	DZ47-60-1P-20A
	个
	2894
	
	

	16
	补充主材001@1
	智能双控双计量控电管理模块
	DDS1129-IV
	台
	1447
	
	

	17
	补充主材002@1
	分层式成套计量柜（不含元器件）
	SIMS-2F
	台
	90
	
	

	18
	补充主材003@1
	集中式式成套计量柜（不含元器件）
	SIMS-2F
	台
	18
	
	

	19
	补充主材004@1
	数据网关
	CGWG-2000B（触摸屏）
	台
	15
	
	

	20
	补充主材005@1
	数据服务器
	SR550
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


变更后的清单内容：

	主要材料价格表

	工程名称：
	黄河水利职业技术学院学校电力增容提质提优完善改造项目-空调线路改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格.型号等特殊要求
	单位
	数 量
	单 价
	合 价

	1
	01530131
	封铅含铅
	65%锡35%
	kg
	
	
	

	2
	03012821
	膨胀螺栓
	M6
	10套
	
	
	

	3
	03012877
	塑料胀管
	φ6~8
	个
	
	
	

	4
	27170126
	黄腊黄漆布带
	20mm*10m
	卷
	
	
	

	5
	29060401
	镀锌电缆吊挂
	3.0*50
	套
	
	
	

	6
	29060431
	难燃塑料管卡子
	20
	个
	
	
	

	7
	29090235
	铜接线端子
	DT-6
	个
	
	
	

	8
	29250185
	镀锌电缆卡子
	2*35
	套
	
	
	

	9
	26410171@1
	空调插座（带漏电保护）
	220v16A
	套
	
	
	

	10
	28110000@2
	电力电缆
	WDZ-YJV-4*70+1*35
	m
	
	
	

	11
	28110000@3
	电力电缆
	WDZ-YJV-4*50+1*25
	m
	
	
	

	12
	28110000@4
	电力电缆
	ZR-YJV-3*4
	m
	
	
	

	13
	29060143@1
	刚性阻燃管
	PVC20
	m
	
	
	

	14
	55150101@1
	自动空气断路器
	NM1-225S-225A-3300
	个
	
	
	

	15
	55150101@2
	自动空气断路器
	DZ47-60-1P-20A
	个
	
	
	

	16
	补充主材001@1
	智能双控双计量控电管理模块
	DDS1129-IV
	台
	
	
	

	17
	补充主材002@1
	分层式成套计量柜（不含元器件）
	SIMS-2F
	台
	
	
	

	18
	补充主材003@1
	集中式式成套计量柜（不含元器件）
	SIMS-2F
	台
	
	
	

	19
	补充主材004@1
	数据网关
	CGWG-2000B（触摸屏）
	台
	
	
	

	20
	补充主材005@1
	数据服务器
	SR550
	台
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                

